南通市“十二五”期间重点工程一览表

| 序 号 | 地 区 | 项目类型 | 项目名称 | 建设规模 | 主要建设内容和工艺 | 项目效益 | 估算投资额 （万元） | 建设起止年 份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、总量控制工程

| 1 | 南 通 市 | 污水处理 厂及管网 建设项目 | 南通市污水处理中心一期改扩 建工程 | 5 万吨/日处理能力 | 对原有 2.5 万吨/日污水处理设施进行整体 改扩建，新增管网 80 公里，处理工艺为 氧化沟 | 预计年新增削减能力 COD1921 吨、氨氮 180 吨 | 8000 | 2011～2013 | 市建设局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | 南通市东港污水处理厂三期扩 建工程 | 10 万吨/日处理能力 | 扩建 10 万吨/日污水处理设施，新增管网 150 公里，A2O 工艺 | 预计年新增削减能力 COD3730 吨、氨氮 360 吨 | 14000 | 2011～2013 | 市建设局 |
| 3 |  |  | 南通观音山水质净化有限公司 二期扩建工程 | 4.8 万吨/日处理能力 | 扩建 4.8 万吨/日污水处理设施，新增管网 80 公里，A2O 工艺 | 预计年新增削减能力 COD2300 吨、氨氮 224 吨 | 8560 | 2011～2012 | 市建设局 |
| 4 |  |  | 南通经济技术开发区第二污水 处理厂三期工程 | 5 万吨/日处理能力 | 扩建 5 万吨/日污水处理设施，新增管网 20 公里，工艺未定 | 预计年新增削减能力 COD2250 吨、氨氮 135 吨 | 8000 | 2011～2013 | 开发区管委 会 |
| 5 |  |  | 通州利民水处理厂工程 | 40000 吨/日 | 在城区采用 A2/O 工艺，扩建 4 万吨/日污 水处理能力 | 预计年削减 COD2570 吨 | 8800 | 2011～2013 | 通州区住建 局 |
| 6 |  |  | 通州区污水处理全覆盖及其配 套管网建设工程 | 15000 吨/日 | 新建十总、兴仁等 11 个污水处理站，日 处理能力 15000 吨，收集管网 40 公里。 | 改善区域水环境质量 | 5185 | 2010～2011 | 通州区住建 局 |
| 7 |  |  | 南通欣源水处理有限公司废水 深度治理提标改造工程 | 20000 吨/日 | 增加深度处理工艺，使 COD 排放浓度达 到 60mg/L 以下 | 削减 COD240 吨 | 100 | 2011～2014 | 南通欣源水 处理有限公 司 |
| 8 | 海 安 |  | 海安县城北污水处理厂一期工 程 | 日处理污水 2 万吨 | 建设处理能力 2 万吨/日污水处理厂一座， 配套建设污水管网 45 公里 | 每年可处理生活污水 730 万 吨，减排 COD2190 吨 | 10000 | 2011～2016 | 海安县人民 政府 |
| 9 | 县 |  | 海安县污水处理厂及管网工程 | 17.4 公里 | 海安恒发污水处理厂管网延伸 10 公里， 海安恒泽污水处理厂管网延伸 7.4 公里 | 增加 COD 削减量 565 吨/年 | 2700 | 2011~2015 | 海安县人民 政府 |
| 10 | 如 皋 市 |  | 如皋市污水处理厂及管网工程 | 如皋港污水处理厂、经 济开发区污水处理厂、 如皋同源污水处理厂 分别扩建 2 万吨/天， 配套管网延伸 20 公里 | 如皋港污水处理厂 A/A/O 工艺；经济开发 区污水处理厂氧化沟工艺、如皋同源污水 处理厂 CASS 工艺。 | 减少化学耗氧量排放 3000 吨 左右 | 20000 | 2011～2015 | 如皋市人民 政府 |
| 11 | 如 东 县 |  | 如东县各镇区生活污水处理设 施及其配套管网建设扩建工程 | 河口、栟茶、马塘、岔 河、曹埠等镇污水处理 设施及管网建设 | / | 污染物减排 | 9700 | 2011～2013 | 如东县人民 政府 |
| 12 |  |  | 各工业园区污水处理（含扩建） 及其配套管网建设工程 | 洋口港、沿海经济开发 区、东安科技园区、如 东经济开发区等，县城 污水收集管网扩建 | / | 污染物减排 | 67000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
| 13 |  |  | 管网建设工程 | 县城管网扩建、掘港镇 陈高工业园区、城南、 泉榕工业园区、日资企 业群、旅游经济区管网 建设 | / | 污染物减排 | 39000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
| 14 | 海 门 市 |  | 第二污水处理有限公司扩建工 程 | 4 万吨/天 | 新增日处理污水能力 4 万吨，MSBR 工艺、 建设配套管网 | 预计年削减 COD2000 吨 | 11400 | 2011～2012 | 海门市人民 政府 |
| 15 |  |  | 灵甸水务有限公司扩建工程 | 2 万吨/天 | 新增日处理污水能力 2 万吨，SBR 工艺 | 预计年削减 COD1000 吨 | 7500 | 2013～2014 | 海门市人民 政府 |
| 16 |  |  | 滨海工业园区污水处理厂扩建 工程 | 1 万吨/天 | 新增日处理污水能力 1 万吨，氧化沟工艺、 建设配套管网 | 预计年削减 COD500 吨 | 13800 | 2014～2015 | 海门市人民 政府 |
| 17 | 启 东 市 |  | 启东市第二污水处理厂及管网 建设工程 | 2.5 万吨/日及 40km 主 支管网建设 | 建设 2.5 万吨/日污水处理厂 1 座，城区配 套主支管网 40Km. | 预计年削减 COD1250 吨 | 15000 | 2012～2014 | 启东市人民 政府 |
| 18 |  |  | 启东市吕四港镇污水处理厂建 设工程 | 1 万吨/日（一期） | 在吕四港镇吕滨村建 2 万吨/日城市污水 处理厂一座及配套管网系统。其中一期建 1 万立米/日城市污水规模。采用生物处理 工艺。 | 改善吕四港镇水环境，提高人 民生活质量，改善吕四海洋经 济开发区投资环境，促进吕四 港镇经济发展。 | 10673 | 2010～2011 | 启东市人民 政府 |
| 19 |  |  | 合作镇等 5 个乡镇配建小型生 活污水处理厂建设工程 | 日处理能力 1000 吨 2 个、2000 吨 3 个， | 建设日处理污水 1000 吨、2000 吨各 3 个 及配套污水收集管网 | 改善农村镇水环境，提高人民 生活质量 | 3950 | 2010～2011 | 启东市人民 政府 |
| 20 | 南 通 市 | 中水回用 工程 | 南通开发区再生水回用项目 | 6 万吨/日 | 中水深度处理，建设中水回用系统 | 提高水资源利用率，减少污染 物排放 | 25000 | 2011～2015 | 开发区管委 会 |
| 21 | 如 东 县 |  | 如东城区生活污水回用工程 | 掘港城区污水开展中 水回用 | / | 减少新鲜水用量，减少污染物 排放 | 500 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
| 22 |  |  | 重点企业中水回用示范工程 | / | 每年部分印染、化工等企业开展中水回用 | 减少新鲜水用量，减少污染物 | 3000 | 2011～2015 | 如东县人民 |
|  |  |  |  |  | 示范，确保工业用水重复率达 80%。 | 排放 |  |  | 政府 |
| 23 | 海 门 市 |  | 第二污水处理有限公司尾水回 用工程 | 2 万吨/天 | 增加过滤装置，提高尾水出水水质，用于 再利用。 | 减少新鲜水用量，减少污染物 排放 | 1800 | 2011～2013 | 海门市人民 政府 |
| 24 |  |  | 灵甸水务有限公司尾水回用工 程 | 1 万吨/天 | 增加过滤装置，提高尾水出水水质，用于 再利用。 | 减少新鲜水用量，减少污染物 排放 | 800 | 2011～2014 | 海门市人民 政府 |
| 25 |  |  | 滨海工业园区污水处理厂尾水 回用工程 | 0.5 万吨/天 | 增加过滤装置，提高尾水出水水质，用于 再利用。 | 减少新鲜水用量，减少污染物 排放 | 500 | 2011～2015 | 海门市人民 政府 |
| 26 |  |  | 工业企业废水回用工程 | / | 建设中水回用工程，采用过滤、活性炭吸 附等工艺 | 减少新鲜水用量，减少污染物 排放 | 1000 | 2011～2015 | 海门市人民 政府 |
| 27 | 如 东 县 | 排海工程 | 排海管网工程 | 洋口港（含县城）、沿 海经济开发区 | / | 减轻污水对河流的污染 | 56000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
| 28 | 海 门 市 |  | 第四污水处理系统（货隆-滨海 线排海工程） | 3 万吨/天 | 污水处理系统、排海管网工程及配套设施 等 | 预计年削减 COD1500 吨 | 10330 | 2011～2015 | 海门市人民 政府 |

二、水环境保护工程

| 1 | 南 通 市 | 饮用水源 保护工程 | 南通市开发区污水处理厂排污 口下移工程 | / | / | 减轻污水处理厂尾水对饮用 水源的影响 | 16000 | 2011～2012 | 开发区管委 会、市建设局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 如 皋 市 |  | 如皋长青沙北汊如皋港污水处 理厂排口下移工程 | / | / | 减小污水处理厂尾水对饮用 水源水的影响 | 800 | 2010～2011 | 如皋市人民 政府 |
| 3 |  |  | 区域供水管网工程 | / | 将区域供水管网覆盖全市范围 | 全市居民饮用长江水 | 4000 | 2009～2012 | 如皋市人民 政府 |
| 4 | 如 东 |  | 如东县应急地下水源工程 | 建 50 口深井作为应急 地下水源 | / | 保障饮水安全 | 3000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
|  | 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 海 安 县 | 水环境综 合整治工 程 | 新华河综合整治工程 | 长度 2.2 公里 | 铺设污水管网，对新华河进行清淤。 | 改善水质 | 600 | 2011～2015 | 海安县人民 政府 |
| 6 | 如 东 县 |  | 如泰运河水环境综合整治工程 | 沿河道清淤、农业面源 污染防治、工业污染治 理、城镇整治等 | / | 改善水质 | 30000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
| 7 |  |  | 栟茶运河水环境综合整治工程 | 沿河道清淤、农业面源 污染防治、工业污染治 理、城镇整治等 | / | 改善水质 | 30000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
| 8 | 海 门 市 |  | 全市水环境综合整治工程 | / | 河道清淤、疏浚 | 提高水域功能区质量，改善水 生态环境 | 5000 | 2011～2015 | 海门市人民 政府 |

三、固体废物污染防治工程

| 1 | 南 通 市 | 电子废物 处置工程 | 南通市电子废弃物资源化处置 中心工程 | 30000 吨/年 | 对电子废弃物进行统一和规模化处理，利 用电子废弃物拆解技术分选处理获得塑 料、玻璃、金属等再生原材料 | 有效解决电子废物污染通过 资源循环再利用大量节约环 境资源 | 10000 | 2010～2011 | 通州区人民 政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 南 通 市 | 污水处理 厂污泥处 置工程 | 通州区滨海新区污泥处置工程 | 200 吨/日 | 通州区滨海新区污泥处置工程，一期处理 能力 200 吨/日 | 辖区内污泥得到有效处置 | 3500 | 2011～2014 | 通州区环保 局 |
| 3 | 如 皋 市 |  | 污水处理厂污泥处置工程 | 120 吨/天 | 污水处理厂污泥处置、利用 | 减少污泥对环境的影响 | 1000 | 2011～2012 | 如皋市人民 政府 |
| 4 | 如 东 |  | 污水处理厂污泥处置工程 | 150 吨/日 | / | 减少污泥对环境的影响 | 1000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
|  | 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 海 安 县 | 固废焚烧 处置项目 | 日处理 500 吨垃圾焚烧发电项 目 | 日处理垃圾 500 吨 | 建设日处理垃圾 500 吨垃圾焚烧发电厂 1 座 | 年处理垃圾 18.25 万吨 | 25000 | 2011～2013 | 海安县人民 政府 |
| 6 | 如 东 县 |  | 固废处置工程 | 危险废物焚烧处置扩 建、危险废物和一般工 业固废填埋场建设 | 焚烧处置、填埋 | 减少固废对环境的影响 | 45000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
| 7 | 海 门 市 |  | 污泥焚烧项目 | 80 吨/天 | 建设污泥焚烧项目 | 规范处置城镇生活污水处理 污泥 | 300 | 2011～2012 | 海门市人民 政府 |
| 8 |  |  | 印染污泥焚烧项目 | / | 在有关砖瓦企业建设印染污泥焚烧项目 | 规范处置印染污泥 | 1000 | 2010～2011 | 海门市人民 政府 |
| 9 | 启 东 市 | 垃圾处置 工程 | 垃圾集中收集、转运、处置工 程 | 日收集、转运、处置生 活垃圾 1000 吨 | 全市各村、社区建设垃圾集中收集中转站 400 个；各镇建设压缩式中转站 18 座，配 置压缩式垃圾运输车和垃圾渗滤液运输 车。 | 进一步提升启东市的垃圾处 理能力，改善启东市整体的生 活和卫生环境。 | 7000 | 2011～2013 | 启东市人民 政府 |
| 10 | 海 安 县 |  | 海安县垃圾收运体系建设项目 | / | 建设压缩式垃圾中转站 17 座，购置密封 式垃圾运输车 32 辆及其它配套收运设备 | 减少垃圾污染 | 3800 | 2009～2011 | 海安县人民 政府 |

四、工业污染防治工程

| 1 | 南 通 市 | 循环经济 工程 | 清洁生产项目 | / | 按照《重点企业清洁生产行业分类管理名 录》（环发【2010】54 号）文件要求开展 清洁生产审核。 | 从源头减少污染物排放 | / | 2011～2015 | 市经信委、市 环保局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 南 通 市 |  | 生态工业园区创建 |  | 按照《江苏省省级生态工业园区管理办法 （试行）》开展省级以上生态工业园区建 设。 | 达到《综合类生态工业园区标 准（试行）》（HJ/T 274-2008） | / | 2011～2015 | 市环保局、市 科技局、市商 务局 |
| 3 | 海 安 县 | 企业搬迁 或关停工 程 | 电镀企业搬迁项目 | / | 建设处理能力 5000 吨/日污水处理厂 1 座，建地面水厂 1 座，污水分质收集，建污水 收集管网 10 公里。 | 规范分散污染源的排污行为， 便于监管和实现集中处置。 | 15000 | 2011～2015 | 海安县人民 政府 |
| 4 | 如 东 县 |  | 如东企业搬迁生态修复工程 | / | 洋口化工园区外所有化工生产企业原则 上全部搬迁、关闭、转产到位，进行原址 土地生态修复工程。 | 改善生态环境 | 35000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
| 5 | 海 门 市 |  | 海门市化工企业关停搬迁工程 | / | 海门港宝龙化工、龙翔化工、争妍化工、 新港化工、帕源化工，江滨二化公司等六 家企业搬迁至灵甸工业集中区 | 强化对化工企业的监管，减少 污染物排放 | 35000 | 2011～2015 | 海门市人民 政府 |

五、城乡环境综合整治工程

| 1 | 南 通 市 | 城乡环境 整治工程 | 农村环境连片综合整治工程 | / | 通过建设农村小型污水处理设施、发展生 态畜禽养殖、建设小型单体沼气池、改造 农村户厕等工程，全面开展农村环境综合 整治。 | 改善农村人居环境 | 24160 | 2011～2015 | 通州区人民 政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 如 东 县 |  | 农村环境连片综合整治工程 | / | 围绕“六清六建”，全面开展农村环境整 治，突出农村环境连片整治，确保实现“组 保洁、村收集、镇转运、县处理”的四级 生活垃圾集中收运处置体系全覆盖，规模 畜禽养殖废弃物达标排放，秸秆综合利用 率达到 95%，农村面源污染得到有效控 制。 | 改善农村人居环境 | 50000 | 2011～2015 | 如东县人民 政府 |
| 3 | 海 门 市 |  | 农村环境综合整治工程 | / | 在全市开展农村环境综合整治工作，完善 和规范生活垃圾中转系统，建立生活垃圾 城乡一体化清运机制。进行沟河环境综合 整治、村庄绿化、农路绿化养护等。加快 农田生态建设，加快无公害农产品基地建 | 改善农村人居环境 | 30000 | 2011～2015 | 海门市人民 政府 |
|  |  |  |  |  | 设，推进农业面源污染治理。 |  |  |  |  |
| 4 | 海 安 县 |  | 撤并老镇区生活污水集中处理 工程 | 每座污水处理厂日处 理生活污水 1000 吨 | 建设 5 座生活污水处理厂及其配套管网 | 年处理生活污水 212.5 万吨， 减排 COD365 吨 | 3000 | 2011～2016 | 海安县人民 政府 |
| 5 |  |  | 居民集中居住点生活污水集中 处理工程 | 每处污水处理点日处 理污水 80 吨 | 建设居民集中居住点生活污水处理工程 15 处 | 年处理生活污水 43.8 万吨，减 排 COD87.6 吨 | 4500 | 2011～2015 | 海安县人民 政府 |
| 6 | 海 安 县 | 畜禽养殖 综合整治 | 非规模化畜禽污染连片整治工 程 | / | 新建 5 座集中式畜禽粪便处理中心，建设 10-80 立方米蓄粪池 2603 座，购置吸粪车 20 辆，大型干湿分离机 10 台 | 每年可处理畜禽粪便 12 万吨， 减少排入水体的粪便 10.8 万 吨，减排 COD2160 吨 | 3554 | 2010～2011 | 海安县人民 政府 |
| 7 | 海 门 市 |  | 畜禽粪便资源化、无害化利用 工程 | / | 制订并实施全市畜禽养殖的区划，合理布 局集约化养殖场，建设集中的畜禽粪便无 害化处理设施，开发适宜的资源化技术、 工艺 | 减少畜禽养殖污染 | 5000 | 2011～2015 | 海门市人民 政府 |
| 8 | 启 东 市 |  | 畜禽养殖粪便集中收集、利用 工程 | 全市区域布设 4-5 个畜 禽粪便干化利用站 | 全市建设 4-5 座畜禽粪便干化利用站 | 进一步做好畜禽养殖污染防 治工作，有效地保护和改善农 村生态环境，以期促进畜禽养 殖环境与经济的协调发展。 | 2500 | 2012～2014 | 启东市人民 政府 |

六、环境监管能力建设工程

| 1 | 南 通 | 污染源及 水环境自 | 污染源自动监控系统运行工程 | / | 污染源自动控制系统运行 |  | 950 | 2011～2015 | 南通市环保 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 市 |  | 动在线系 统建设 |  | 污染源自动控制设备更新改造 工程 |  | / |  | 更新改造自动控制设备 |  |  |  | 990 |  | 2011～2013 |  | 南通市环保 局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  | 污染源监控中心地理信息系统 工程 |  | / |  | / |  |  |  | 150 |  | 2011～2015 |  | 南通市环保 局 |  |
| 4 |  |  |  |  | 集中式饮用水源地水质自动监 测站建设工程 |  | 1 座 |  | 建设九圩港集中式饮用水源地水质自动 监测站 1 座 |  | 加强集中式饮用水源地水质 监测，保障饮用水源安全 |  | 200 |  | 2011～2015 |  | 通州区环保 局 |  |
| 5 |  |  |  |  | 通州区重点污染源在线监控体 系建设工程 |  | / |  | 建设项目同时实施重点污染源自动监控 联网工程 |  | 加强重点污染源的环境监管 |  | 2200 |  | 2011～2015 |  | 通州区环保 局 |  |
| 6 | 海 安 县 |  |  |  | 远程监控、视频监控系统建设 工程 |  | / |  | 建设规范化远程监控中心和视频监控系 统，并确保相应的软件、硬件系统的正常 运行和维护 |  | 提高环境监控能力 |  | 1500 |  | 2011～2015 |  | 海安县人民 政府 |  |
| 7 | 如 皋 市 |  |  |  | 长青沙集中式饮用水源地水质 自动监测站工程 |  | / |  | 建长青沙集中式饮用水源地水质自动监 测站一座 |  | 及时掌握区域供水水源水质 变化 |  | 200 |  | 2010～2011 |  | 如皋市人民 政府 |  |
| 8 | 如 东 县 |  |  |  | 河流水质自动监测站建设工程 |  | / |  | 建设如东县九圩港、拼茶运河、如泰运河、 洋口化工园区 5 座水质自动监测站。 |  |  |  | 600 |  | 2011～2015 |  | 如东县人民 政府 |  |
| 9 | 海 门 市 |  |  |  | 远程监控、视频监控系统建设 工程 |  | / |  | 建设规范化远程监控中心和视频监控系 统，并确保相应的软件、硬件系统的正常 运行和维护 |  |  |  | 1500 |  | 2011～2015 |  | 海门市人民 政府 |  |
| 10 | 南 通 市 |  | 环境监测 能力建设 |  | 监测能力建设工程 |  | / |  | 1、 基础设施建设，新建监测大楼；2、 监 测信息现代化管理系统的建设、更新； 3、 环境监测现代化建设；4、 近岸海 域生态环境质量监控；5、 水、气、声 环境质量自动监控系统建设；6、 应急 监测设备、污染源监督监测设备的添置、 |  | 提高监测能力 |  | 13909 |  | 2011～2015 |  | 南通市环保 局 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新；7、 生态环境监控一体化，生物、 生态遥感监测设备的添置及更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 海 安 县 |  |  |  | 环境监测能力建设工程 |  | / |  | 1、 基础设施建设，环境监测大楼；2、 监 测信息现代化管理系统的建设；3、环境 监测现代化建设；4、水、气、声环境质 量自动监控系统建设；5、应急监测设备、 污染源监督监测设备、核与辐射设备的添 置、更新；6、生物监测设备的添置；7、 环境监测车辆的更新。 |  |  |  | 4063.3 |  | 2011～2015 |  | 海安县人民 政府 |  |
| 12 | 如 东 县 |  |  |  | 监测能力建设工程 |  | / |  | 特征污染因子监测、总量监测、海洋环境 监测监测大楼建设、监测仪器设备更新、 监测现代化信息建设 |  |  |  | 7200 |  | 2011～2015 |  | 如东县人民 政府 |  |
| 13 | 启 东 市 |  |  |  | 监测能力建设工程 |  | / |  | 实验室基础及应急能力建设、自动监测系 统监测、现代化监测信息系统建设 |  |  |  | 540 |  | 2010～2013 |  | 启东市人民 政府 |  |
| 14 | 海 门 市 |  |  |  | 环境监测能力建设工程 |  | / |  | 环境监测基础建设、现代化监测能力建 设、自动监测能力建设、专项监测能力建 设 |  |  |  | 883.1 |  | 2011～2015 |  | 海门市人民 政府 |  |
| 15 | 如 东 县 |  | 环境监察 能力建设 |  | 监察能力建设工程 |  | / |  | 污染源自动监控升级、环境监察能力建 设、环境应急能力建设 |  |  |  | 3500 |  | 2011～2015 |  | 如东县人民 政府 |  |
| 16 | 启 |  |  |  | 监察能力建设工程 |  | / |  | 污染源自动监控升级、环境监察能力建 |  |  |  | 400 |  | 2011～2015 |  | 启东市人民 |  |
|  | 东 市 |  |  |  |  |  |  |  | 设、环境应急能力建设 |  |  |  |  |  |  |  | 政府 |  |
| 17 | 南 通 市 |  | 环境应急 能力建设 |  | 环境突发事件演练和平台维护 工程 |  | / |  | 每年组织演练并进行平台维护 |  |  |  | 400 |  | 2011～2015 |  | 南通市环保 局 |  |
| 18 | 海 安 县 |  |  |  | 环境应急能力建设工程 |  | / |  | 应急指挥平台和设施设备建设，开展应急 演练，提高处置突发事故的能力。 |  | 提高环境应急能力 |  | 420 |  | 2011～2015 |  | 海安县人民 政府 |  |
| 19 | 如 皋 市 |  |  |  | 应急监测能力建设工程 |  | / |  | 完善应急监测设备，添置大型分析仪器， 更换监测车辆等 |  | 提高应急监测能力，拓展业务 范围，更好地服务于管理。 |  | 1000 |  | 2011～2015 |  | 如皋市人民 政府 |  |
| 20 | 海 门 市 |  |  |  | 环境应急能力建设工程 |  | / |  | 应急指挥平台和设施设备建设，开展应急 演练，提高处置突发事故的能力。 |  |  |  | 419 |  | 2011～2015 |  | 海门市人民 政府 |  |
| 21 | 海 安 县 |  | 环境执法 能力建设 |  | 环境执法能力建设工程 |  | / |  | 移动执法平台建设、服务器、电脑，车辆 等，提高执法装备配置，促进业务能力的 提升。 |  | 提高环境执法能力 |  | 200 |  | 2010～2015 |  | 海安县人民 政府 |  |
| 22 | 海 门 市 |  |  |  | 环境执法能力建设工程 |  | / |  | 移动执法平台建设、服务器、电脑，车辆 等，提高执法装备配置，促进业务能力的 提升。 |  |  |  | 200 |  | 2010～2015 |  | 海门市人民 政府 |  |
| 23 | 如 东 县 |  | 环境固废 监管能力 建设 |  | 固废监管能力建设工程 |  | / |  | 增加专用车辆一辆以实施移动执法；电脑 四台（含移动电脑一台），打印机一台、 扫描仪一台及照相机、摄像机、录音笔等 现场执法取证设备 |  |  |  | 50 |  | 2011～2012 |  | 如东县人民 政府 |  |
| 24 | 如 东 |  | 环境宣教 能力建设 |  | 环境宣传教育现代化工程 |  | / |  | 环境宣教现代化建设、省级环境教育实践 基地建设 |  |  |  | 200 |  | 2011～2015 |  | 如东县人民 政府 |  |
|  |  | 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 海 门 市 |  |  |  | 环境宣教能力建设工程 |  | / |  | 配备宣教设备，开展各级环保培训，开展 环保主题宣传教育活动，加快推进绿色社 区、绿色学校创建工作，建设环境教育基 地 1-2 个。 |  | 实施宣教机构规范化建设，进 一步提高宣教能力，形成全民 关心环保、支持环保、参与环 保的良好氛围。 |  | 165 |  | 2011～2015 |  | 海门市人民 政府 |
| 26 |  | 海 门 市 |  | 环境信息 能力建设 |  | 环境信息能力建设工程 |  | / |  | 环保局中心机房改造,配备 KVM 控制台 切换器; 县(市)环保局至市环保局视频会 议系统建设 |  |  |  | 36.4 |  | 2011～2015 |  | 海门市人民 政府 |
| 27 |  | 如 东 县 |  | 机动车尾 气检测能 力建设 |  | 机动车尾气污染防治能力建设 工程 |  | / |  | 建设流动检测车、自动监控中心等。 |  |  |  | 500 |  | 2011～2015 |  | 如东县人民 政府 |