附表1  内蒙古重点流域水污染防治“十二五”规划工业污染防治项目

附表1-2  工业治理水污染物减排项目表

| 序号 | 省份 | 地市 | 旗县 | 企业 名称 | 企业法人代码 | 所处流域 | 所属控制单元 | 直接受益水体 | 所属行业 | 主体处理工艺 | 是否纳管 | 执行 标准 | 目前进展 | 投运时间 | 承担单位 | 设计 处理 规模 （万 吨/ 日） | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 预计2015年实际处理水量（万吨/日） | 预计削减量（吨/年） |  | 其它环境效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 其中：国家投资 | 申请贷款 | 地方投资 | 企业自筹 |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 内蒙古 | 包头 |  | 一机厂 |  | 黄河 | 磴口 | 黄河 | 制造业 | 隔油—BAF生化—接触混凝—砂滤—C102消毒工艺 |  |  |  | 2011 | 一机 | 0.16 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |  | 27 | 0 | 减少工业废水排放量、促进污水回用。 |  |
| 2 |  |  |  | 北重 |  | 黄河 | 磴口 | 黄河 | 制造业 |  |  |  |  | 2011 | 北重 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 123 | 20 | 减少污水排放量。 |  |
| 3 |  |  |  | 包钢 |  | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 黑色冶金压延 |  |  |  |  | 2012 | 包钢 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 1400 | 558 | 回用水率提高到80%以上，减少污水排放量。 |  |

附表1  内蒙古重点流域水污染防治“十二五”规划工业污染防治项目

附表1-4  其它工业污染防治项目

| 序号 | 省份 | 地市 | 旗县 | 项目名称 | 所处流域 | 所属控制单元 | 直接受益水体 | 项目类别 | 行业 | 建设内容、规模及治理技术 | 承担单位 | 目前进展 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 完成时间 | 预计削减量（吨/年） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 其中：国家投资 | 申请贷款 | 地方投资 | 企业自筹 |  | COD | 氨氮 | 其它环境效益 |  |
| 1 | 内蒙古 | 包头 |  | 包钢高炉水淬渣工程 | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 固体废物处置设施项目 | 黑色冶金压延 | 建设3号高炉水淬渣工程，。 | 包钢 | 现已完成设计并开工建设，3号高炉回水管线改线已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用铁渣60万吨。 |  |

注：主要包括①工业园区或重点企业排污监控系统；②清洁生产工艺升级改造；③固体废物处置设施项目；④危险废物（含医疗）处置项目；⑤制糖、淀粉等食品加工行业有机物回用示范工程；⑥有毒有害污染物削减工程等。

附表2  内蒙古重点流域水污染防治“十二五”规划城镇污水处理及配套设施建设项目表

附表2-1  新建、扩建、配套管网建设项目表

| 序号 | 省份 | 地市 | 污水处理厂名称 | 所处流域 | 所属控制单元 | 直接受益水体 | 新建设施处理工艺 | 投运时间 | 目前进展 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 承担单位 | 项目类型 | 设计处理规模（万吨/日） | 配套管网（公里） | 2015年新增处理水量（万吨/日） | “十二五”期间执行的排放标准（mg/L） |  | 预计削减量（吨/年） |  | 其它环境效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 其中：国家投资 | 申请贷款 | 地方投资 | 企业自筹 |  |  |  |  |  | COD | 氨 氮 | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 内蒙古 | 包头 | 东河东污水处理厂（扩建3.5万吨/日） | 黄河 | 磴口 | 黄河 | 二级生物处理工艺采用改良A2/O工艺，深度处理工艺采用高密度沉淀池+微滤机工艺。 | 2011 |  | 25052（包含提标改造 建设） | 20041 |  |  | 5011 | 东河区政府 | 改、扩建 | 5.5 | 污水管网：11.34 再生水管网：14.34 | 3.5 | 50 | 5（8） | 1770 | 127 | 减少污水直接排放量。 |  |
| 2 |  |  | 九原污水处理厂（新建5万吨/日） | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 改良A2/O工艺。 | 2011 |  | 21432（包含再生水设施建设） | 21432 | 0 | 0 | 0 | 昆区政府 | 新建 | 5 | 污水管网：55.7 再生水管网：33.5 |  | 50 | 5（8） | 2873 | 332 | 减少污水直接排放量。 |  |
| 3 |  |  | 西郊污水处理厂（新建3万吨/日） | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 水解酸化、生物滤池、反渗透及紫外线消毒工艺。 | 2011 |  | 15649（包含再生水设施建设） | 15649 | 0 | 0 | 0 | 昆区政府 | 新建 | 3 | 污水管网：55.55 再生水管网：46.74 |  | 50 | 5（8） | 1724 | 199 | 减少污水直接排放量。 |  |
| 4 |  |  | 北郊污水处理厂（扩建3万吨/日） | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 二级生物处理工艺采用改良A2/O工艺，深度处理工艺采用高密度沉淀池+微滤机工艺。 | 2012 |  | 27980（包含提标改造和再生水设施建设） | 22384 | 0 | 0 | 5596 | 青山区政府 | 改、扩建 | 10 | 再生水管网：17.53 | 3 | 50 | 5（8） | 6214 | 361 | 减少污水直接排放量。 |  |
| 5 |  |  | 东河西污水处理厂（异地新建20万吨/日） | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 |  | 2012 |  | 110074（包含再生水设施建设） | 110074 | 0 | 0 | 0 | 东河区政府 | 异地新建 | 20 | 污水管网：28 再生水管网22 |  | 50 | 5（8） | 8842 | 1134 | 减少污水排放量。 |  |
| 6 |  |  | 土右旗污水处理扩建工程（扩建3.5万吨/日） | 黄河 |  | 黄河 |  | 2012 |  | 9000（包含提标改造建设） | 0 | 0 | 0 | 9000 | 土右旗政府 | 扩建 | 5.5 | 污水管网：15 | 3.5 | 50 | 5（8） | 1458 | 109 | 减少污水排放量。 |  |

附表2  内蒙古重点流域水污染防治“十二五”规划城镇污水处理及配套设施建设项目表

附表2-2  深度治理提标改造建设项目表

| 序号 | 省份 | 地市 | 污水处理厂名称 | 所处流域 | 所属控制单元 | 直接受益水体 | 原设施处理工艺 | 设计处理能力（万吨/日） | 新增设施处理工艺 | 投运时间 | 承担单位 | 目前进展 | 新增设施投资（万元） |  |  |  |  | 2010年实际处理水量（万吨/日） | 2010年排放浓度（mg/L） |  | “十二五”期间执行的排放标准（mg/L） |  | 预计削减量（吨/年） |  | 其它环境效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 其中：国家投资 | 申请贷款 | 地方投资 | 企业自筹 |  | COD | 氨 氮 | COD | 氨 氮 | COD | 氨 氮 |  |  |
| 1 | 内蒙古 | 包头 | 东河东污水处理厂（二级到一级A） | 黄河 | 磴口 | 黄河 | 传统活性污泥法 | 5.5 | 二级生物处理工艺采用改良A2/O工艺，深度处理工艺采用高密度沉淀池+微滤机工艺 | 2011 | 东区河政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 5（8） | 0 | 153 |  |  |
| 2 |  |  | 北郊污水处理厂（二级到一级A） | 黄河 | 磴口 | 黄河 | 传统活性污泥法 | 10 | 二级生物处理工艺采用改良A2/O工艺，深度处理工艺采用高密度沉淀池+微滤机工艺。 | 2012 | 青山区政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 5（8） | 0 | 760 |  |  |
| 3 |  |  | 土右污水处理厂（一级B到一级A） | 黄河 |  | 黄河 | CASS | 5 |  | 2012 | 土右旗政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 5（8） | 570 | 150 |  |  |
| 4 |  |  | 南郊污水处理厂（二级到一级A） | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | A/A/O | 10 |  | 2012 | 九原区政府 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 5（8） | 606 | 0 |  |  |

附表2  内蒙古重点流域水污染防治“十二五”规划城镇污水处理及配套设施建设项目表

附表2-3  再生水设施建设项目表

| 序号 | 省份 | 地市 | 污水处理厂名称 | 所处流域 | 所属控制单元 | 直接受益河流 | 污水处理能力（万吨/日） | 再生水处理能力（万吨/日） | 再生水处理工艺 | 再生水设施投运时间 | 再生水项目投资（万元） |  |  |  |  | 承担单位 | 目前进展 | 2010年污染物排放浓度（mg/L） |  | 预计削减量（吨/年） |  | 其它环境效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 其中：国家投资 | 申请贷款 | 地方投资 | 企业自筹 |  |  | COD | 氨 氮 | COD | 氨 氮 |  |  |
| 1 | 内蒙古 | 包头 | 北郊污水处理厂（新增再生水能力3.5万吨/日） | 黄河 | 磴口 | 黄河 | 10 | 8 | 高密度沉淀池+微滤机工艺 | 2012 |  |  |  |  |  | 青山区政府 |  | 100 | 30 | 607 | 0 | 增加再生水回用能力。 |  |
| 2 |  |  | 九原污水处理厂（再生水能力5万吨/日） | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 5 | 5 | 高密度沉淀池+V型滤池工艺 | 2011 |  |  |  |  |  | 昆区政府 |  | 100 | 30 | 579 | 0 | 增加再生水回用能力。 |  |
| 3 |  |  | 西郊污水处理厂（再生水能力3万吨/日） | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 3 | 3 | 混凝-沉淀-汽水反冲洗滤池工艺 | 2011 |  |  |  |  |  | 昆区政府 |  | 100 | 30 | 578 | 0 | 增加再生水回用能力。 |  |
| 4 |  |  | 东河西污水处理厂（再生水能力15万吨/日） | 黄河 | 磴口 | 黄河 | 20 | 15 |  | 2012 |  |  |  |  |  | 东河区政府 |  | 100 | 30 | 28 | 0 | 增加再生水回用能力。 |  |
| 5 |  |  | 南郊污水处理厂（新增再生水能力2.5万吨/日） | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 10 | 8 |  | 2012 |  |  |  |  |  | 九原区政府 |  | 100 | 30 | 606 | 0 | 增加再生水回用能力。 |  |

附表2  内蒙古重点流域水污染防治“十二五”规划城镇污水处理及配套设施建设项目表

附表2-4  污泥处理项目表

| 序号 | 省份 | 地市 | 旗县 | 污水处理厂名称 | 所处流域 | 所属控制单元 | 直接影响水体 | 污水处理工艺 | 污水设计处理能力（万吨/日） | 污泥产生量（吨/年） | 污水处理处置方式 | 污泥处理量（吨/年） | 投运时间 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 承担单位 | 目前进展 | 预计削减量（吨/年） |  | 其它环境效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 其中：国家投资 | 申请贷款 | 地方投资 | 企业自筹 |  |  | COD | 氨 氮 |  |  |
| 1 | 内蒙古 | 包头 |  | 包头市城市污水处理厂污泥综合利用工程 | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 |  |  |  | 槽式堆肥工艺 | 99000 | 2012 | 18552 | 18552 | 0 | 0 | 0 | 市建委 |  |  |  | 提高资源利用率，减少污染排放。 |  |

附表2  内蒙古重点流域水污染防治“十二五”规划城镇污水处理及配套设施建设项目表

附表2-5  其它城镇污水处理及配套设施建设项目

| 序号 | 省份 | 地市 | 旗县 | 项目名称 | 所处流域 | 所属控制单元 | 直接受益水体 | 项目类别 | 行业 | 建设内容、规模及治理技术 | 承担单位 | 目前进展 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 完成时间 | 预计削减量（吨/年） |  | 其它环境效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 其中：国家投资 | 申请贷款 | 地方投资 | 企业自筹 |  | COD | 氨 氮 |  |  |
| 1 | 内蒙古 | 包头 |  | 包头市中心城区污水管网新建改造工程 | 黄河 |  | 黄河 | 配套管网建设 |  | 新建污水管网320公里。 | 市建委 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 2015 |  |  | 提高城区污水管网密度，推进万水泉污水处理厂的污水入网工作。 |  |
| 2 |  |  |  | 再生水管网工程 | 黄河 |  | 黄河 | 配套管网建设 |  | 新建再生水管网50公里。 | 市建委 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2015 |  |  | 提高城区再生水输送管网密度，促进再生水回用。 |  |

注：包括针对高寒地区的污泥处置工程项目、垃圾渗滤液处理处置工程项目、重点城市初期雨水处理及雨水利用等工程等。

附表5  内蒙古重点流域水污染防治“十二五”规划区域水环境综合治理项目

| 序号 | 省份 | 地市 | 旗县 | 项目名称 | 所处流域 | 所属控制单元 | 直接受益水体 | 项目类别 | 建设内容、规模及治理技术 | 承担单位 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 完成时间 | 目前进展 | 预计削减量（吨/年） |  | 其它环境效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 其中：国家投资 | 申请贷款 | 地方投资 | 企业自筹 |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 内蒙古 | 包头 |  | 新建餐厨垃圾处理厂 (垃圾处置工程) | 黄河 |  | 黄河 | 垃圾处理处置 | 日处理能力200吨/日，主要服务范围覆盖全市区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日处理能力200吨/日 |  |
| 2 |  |  |  | 青昆粪便预处理工程 | 黄河 |  | 黄河 | 垃圾处理处置 | 日处理粪便200吨。 | 市建委 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 日消纳粪便200吨 |  |
| 3 |  |  |  | 东河生活垃圾填埋场扩容工程 | 黄河 |  | 黄河 | 垃圾处理处置 | 扩容后总库容达520万立方米，日处理生活垃圾600吨 | 市建委 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 日处理生活垃圾400吨，总库容640万立方米，服务年限20年 |  |
| 4 |  |  |  | 包头市污水截流干线工程 | 黄河 |  | 黄河 | 排污口截污改造 | 将包括滨河新区、九原工业园区（含神华煤制烯烃项目）、昆区不锈钢园区、石拐新区等发展区域以及排入昆河、四道沙河流域的污水全部收集、处理、回用，排至西河下游。 | 各区政府 | 71921 | 52186 | 0 | 0 | 19735 | 2011 |  |  |  | 完善城市基础设施系统，将污水以及污染水系内的污水全部截流收集，提高污水收集率。 |  |
| 5 |  |  |  | 四道沙河综合整治工程 | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 河道生态建设 | 上游整治青山市区段，包括河道整治与堤防工程，河道清淤工程及绿化美化工程。下游段北起包哈公路，南至黄河入河口，对河道进行清淤，填筑两岸堤防，并对两岸堤防内外坡进行防护。 | 各区政府 | 18664 | 18664 | 0 | 0 | 0 | 2011 |  |  |  | 改善地表水环境质量，改善饮用水水质。 |  |
| 6 |  |  |  | 昆都仑河综合整治工程 | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 河道生态建设 | 整治市区河道，包括河道整治与堤防工程，蓄水橡胶坝工程及绿化美化工程。 | 各区政府 | 96061 | 96061 | 0 | 0 | 0 | 2011 |  |  |  | 改善地表水环境质量，改善饮用水水质。 |  |
| 7 |  |  |  | 二道沙河综合整治工程 | 黄河 | 画匠营子 | 黄河 | 河道生态建设 | 整治市区河道，包括河道整治与堤防工程，河道清淤工程及绿化美化工程。 | 各区政府 | 46750 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 2011 |  |  |  | 改善地表水环境质量，改善饮用水水质 |  |
| 8 |  |  |  | 东河综合整治工程 | 黄河 | 磴口 | 黄河 | 河道生态建设 | 整治市区河道，包括河道整治疏浚，河道蓄水美化，河道两岸绿化美化。 | 各区政府 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2011 |  |  |  | 改善地表水环境质量，改善饮用水水质。 |  |

注：主要包括：河道底泥清淤工程；河道生态建设工程（包括人工湿地建设）；垃圾处理处置工程；水生态修复工程；排污口截污改造工程；生态水量保障项目；水体周边垃圾清理；水生生物综合利用等类别为主。