表1  水污染物减排工程

表1-1     城市污水处理与再生利用工程

| 地区 | 序号 | 项目名称 | 污水处理能力 （万m3/d） | 管网长度 (公里) | 工程地址 | 污染物削减量（t/a） |  | 总投资 (万元) | 建设期限 （年） | 项目 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 邯郸市 | 1 | 邯郸市东污水再生水工程 | 3 | 13.53 | 东污水处理厂内 | 627.12 | 87.60 | 4851 | 2010.01-2012.12 | 扩建 |
| 邯郸市 | 2 | 邯郸市西污水再生水工程 | 10 | 5 | 西污水处理厂内 | 1258.24 | 175.79 | 8075 | 2010.01-2011.12 | 提标 升级 |
| 邯郸市 | 3 | 邯郸市马头生态工业城新增污水管网工程 | 0 | 46.63 | 马头生态工业城 | 0 | 0 | 4936 | 2009.01-2012.12 | 新建 |
| 邯郸市 | 4 | 邯郸市黄粱梦污水处理厂及系统配套工程 | 近期1万m3/d 远期2万m3/d | 37.5 | 中华大街与永盛路交口东南角 | 近期1460 远期2920 | 近期73 远期146 | 6949 | 2011.01-2013.12 | 新建 |
| 邯郸市 | 5 | 邯郸市南部污水处理厂及系统配套工程 | 近期4万m3/d 远期8万m3/d | 108.73 | 支漳河南岸，东流大街与南环路交口东南角 | 近期5840 远期11680 | 近期292 远期584 | 18356 | 2011.01-2013.12 | 新建 |
| 磁县 | 6 | 磁县污水处理厂中水回用 | 2 | 10 | 磁县城区至光禄镇 |  |  | 6000 | 2011.04-2015.12 | 新建 |
| 肥乡 | 7 | 肥乡县污水处理厂 中水回用项目 | 2.8 | 40 | 肥乡县 | 102.20 | 40.88 | 4000 | 2011.12-2015.12 | 新建 |
| 肥乡 | 8 | 邯郸市装备制造工 业园区污水处理厂 | 3 | 20 | 肥乡县 | 3591.60 | 317.55 | 7000 | 2012.07-2014.06 | 新建 |
| 肥乡 | 9 | 肥乡县化工工业园区 污水处理厂 | 3 | 20 | 肥乡县 | 3591.60 | 317.55 | 7000 | 2012.07-2015.12 | 新建 |
| 成安 | 10 | 成安县商城工业园污水处理 | 5 | 16.61 | 成安县商城 工业园区 | 8349.4 | 469.9 | 9300 | 2011.04-2015.04 | 新建 |
| 成安 | 11 | 成安县商城工业园污水管网工程 |  | 46.5 | 成安县商城 工业园区 |  |  | 2797 | 2011.03-2015.03 | 新建 |
| 成安 | 12 | 成安县污水处理二期及再生水处理 | 3 | 13 | 成安县北环 路东段路南 | 240.9 | 109.5 | 5671 | 2011.04-2015.04 | 提标 升级 |
| 鸡泽 | 13 | 鸡泽县污水处理中水回用工程 |  |  | 县城南1.5公里 |  |  | 3700 | 2011.01-2013.12 | 新建 |
| 广平 | 14 | 广平县污水处理厂中水回用 | 2 | 22 | 锦泰路东段北侧 |  |  | 4800 | 2011.05-2012.05 | 新建 |
| 武安 | 15 | 武安市洺湖新区污水处理厂及配套管网 | 2 | 120 | 武安市招贤村 |  |  | 22000 | 2012.06-2015.12 | 新建 |
| 武安 | 16 | 武安市西苑新区污水管网 |  | 80 | 武安市西环路区 |  |  | 12000 | 2011.05-2015.12 | 新建 |
| 武安 | 17 | 武安市玉带河污水管网 |  | 15 | 武安市南环路北 |  |  | 4500 | 2011.03-2013.12 | 新建 |
| 大名 | 18 | 大名县污水处理厂建设和 城市污水深度处理及再生利用工程 | 处理污水3万吨 深度处理6万吨 | 75.241 | 大名县215省道与引河交汇处 | 3823 | 186 | 5383 | 2011.01-2012.12 | 新建 |
| 邱县 | 19 | 邱县污水处理厂中水回用项目 | 5 | 20 | 邱县发展大道 西侧 | 400 |  | 8000 | 2011.01-2015.12 | 新建 |
| 峰峰 | 20 | 新坡污水处理厂中水回用 | 3.3 | 21.4 | 峰峰矿区 |  |  | 1200 | 2011.01-2015.12 | 提标 升级 |
| 馆陶 | 21 | 馆陶污水处理厂新增配套管网建设 | 3 | 扩充30.772 | 馆陶县城 |  |  | 1747 | 2011.04-2012.10 | 扩建 |
| 馆陶 | 22 | 馆陶污水处理厂水质改造工程 | 3 | 48 | 馆陶县城 |  |  | 5000 | 2011.01-2015.12 | 改造 |
| 馆陶 | 23 | 馆陶污水处理厂中水回用项目 | 3 | 48 | 馆陶县城 |  |  | 5000 | 2011.01-2015.12 | 改造 |
| 临漳 | 24 | 临漳县污水处理厂中水回用项目 | 2 | 50 | 临漳县污水处理厂 | 600 | 50 | 3900 | 2011.01-2015.12 | 提标升级 |
| 临漳 | 25 | 临漳县高速口项目聚集区污水处理厂建设项目 | 3 | 20 | 临漳县章里集乡北柴屯村西 | 1300 | 70 | 6000 | 2011.01-2015.12 | 新建 |
| 永年 | 26 | 永年县广府生态文化园区污水处理厂及配套管网工程 | 3 | 21.6 | 永年县广府古城东北角 | 3246.1 | 0 | 4245 | 2010.10-2011.12 | 新建 |
| 永年 | 27 | 永年县县城污水处理厂（二期） | 4 | 30 | 永年临洺关镇 | 2500 | 600 | 8000 | 2011.01-2010.12 | 新建 |
| 永年 | 28 | 广府镇生态文化园区污水处理厂中水回用 | 3 |  | 永年县广府镇 | 200 | 20 | 8000 | 2014.03-2015.03 | 新建 |
| 磁县 | 29 | 磁县时村营煤化工园区集中污水处理厂 | 0.5 |  | 磁县时村营煤化工园区 |  |  | 2900 | 2011.04-2015.12 | 新建 |
| 磁县 | 30 | 河北磁县林坦工业园区管委会污水处理厂一期 | 0.5 |  | 磁县林坦工业园区 | 315 | 19.8 | 1543 | 2011.04-2015.12 | 新建 |
| 馆陶 | 31 | 馆陶化工园区污水处理厂 | 7 |  | 馆陶化工园区 |  |  | 25000 | 2011.01-2015.12 | 新建 |

- 表1-2   重点行业水污染物减排工程

| 地区 | 序 号 | 企业名称 | 项目名称 | 规模 （m3/d） | 行业类别 | 主要工程措施 | 工程地址 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资（万元） | 建设期限 (年) | 项目性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 邯郸市 | 1 | 邯钢集团有限责任公司 | 焦化酚氰废水改造 | 6240 | 冶金 | 建设污水处理设施 | 厂内 |  |  | 2200 | 2010.06-2011.06 | 末端 治理 |
| 邯郸市 | 2 | 邯钢集团有限责任公司 | 深度水处理 | 64800 | 冶金 | 建设污水处理设施 | 厂内 |  |  | 15000 | 2011.01-2016. 11 | 末端 治理 |
| 邯郸市 | 3 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 邯峰发电厂废水“零”排放工程 | 15000 | 电力、热力的生产和供应业C44 | 废水回收、实现“零”排放 | 邯郸市峰峰矿区义井镇 | 50 | 2 | 4000 | 2011.01-2014.12 | 清洁 生产 |
| 广平 | 4 | 昌盛制纤有限公司 | 中段水处理 | 24860 | 化纤浆粕 | 建设污水处理设施 | 广平县城南3公里 | 500 |  | 1800 | 2012.03-2013.02 | 末端治理 |
| 临漳 | 5 | 北京嘉禾木科技有限公司临漳分公司 | 年产9.5万吨清洁制浆项目污水处理厂建设项目 | 30000 | 造纸 | 建设污水处理设施 | 临漳县黄开河村南 | 1300 | 100 | 6200 | 2011.01-2015.12 | 点源末端治理 |
| 邱县 | 6 | 河北华林纺织原料有限公司 | 5万吨棉浆粕项目 |  | 化纤浆粕制造C2811 | 建设污水处理厂 | 邱县发展大道西侧老邯临路北 |  |  | 2000 | 2011.01-2015.12 | 新建 |

- 表1-3   规模化畜禽养殖水污染物减排工程

| 地区 | 序 号 | 项目名称 | 规模 （m3/d） | 主要工程措施 | 工程地址 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 邯郸县 | 1 | 邯郸市兴龙养殖有限公司猪粪便综合利用沼气工程 | 150 | 建设沼气池和发电装置等污水处理设施 | 邯郸县邯武北路工程路口 |  |  | 1500 | 2012.05-2014.05 |
| 永年 | 2 | 永年县永合会种猪场养殖废弃物综合治理工程 | 4.2 | 建设厌氧消化器、集水池、贮液池、储粪池、净化间、贮气柜池及相应的配套室外工程； | 永年县永合会镇永三村永合会种猪厂区 |  |  | 325 | 2011.01-2011.12 |

说明：

本表主要统计存栏数在300头以上的养猪场、50 头以上的奶牛场、100 头以上的肉牛场、4000羽以上的养鸡场、2000羽以上的养鸭和养鹅场等规模化畜禽养殖水污染物减排工程。

表1-4  农业面源污染防治工程

| 地区 | 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程地址 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 大名 | 1 | 大名县农业面源污染综合治理工程 | 农药减量控害、化肥合理使用、农膜降解回收、秸秆综合利用、田间垃圾回收。 | 大名县 |  |  | 15000 | 2011.1-2014.12 |
| 邯郸县 | 2 | 种植业产业结构调整 | 建设绿色生态型模式，发展高效现代农业，提高种植业的生产能力及效益。扩大无公害农产品以及绿色食品和有机食品蔬菜基地和设施蔬菜面积，减少对土壤、地下水的污染。 | 代召乡，尚璧镇，南吕固乡，黄粱梦镇，户村镇，康庄乡，三陵乡，兼庄乡 |  |  | 3000 | 2011.01-2015.12 |
| 永年 | 3 | 永年县循环农业建设工程 | 每乡镇建1-2个循环农业示范村。重点推广以沼气为纽带的清洁生产循环利用模式、以秸秆资源化利用为主的循环农业模式、以节能、节地、节水、节肥、节药、节种为主的节约化循环农业模式和技术 | 永年县 |  | 10—15% | 2000 | 2011.01-2015.12 |

说明：本表主要统计除规模化畜禽养殖外的农业水污染物减排工程。

- 表2 一般工业固体废物处置及回用工程

| 地区 | 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所涉及 固体废物 | 处置能力 | 行业类别 | 有效容积（m3） | 处置方式 | 工程地址 | 使用年限 (年) | 总投资 （万元） | 建设期限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市 | 1 | 邯郸市市政污水处理有限责任公司 | 市政污泥处置工程 | 脱水污泥 | 200吨/日 |  |  | 综合利用 | 西污水处理厂内 |  | 8081 | 2011.01-2013.12 |
| 肥乡 | 2 | 污水处理厂 | 污泥处置工程 | 污泥 | 30t/d |  | 150000 | 填埋 | 肥乡县城东北部 | 15 | 1000 | 2011.12-2012.12 |
| 临漳 | 3 | 临漳县污水处理厂 | 污泥处置 | 污泥 | 15 | 公共服务业 |  | 焚烧 | 临漳县污水处理厂 | 10 | 800 | 2011.01-2015.12 |

表3 有毒、有害重金属污染防治工程

| 地区 | 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 规模 （m3/d） | 行业类别 | 主要措施 | 工程地址 | 涉及污染物 |  | 总投资（万元） | 建设期限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 削减量 (t/a） |  |  |
| 魏县 | 1 | 锦辉紧固件公司 | 污水改造 | 100 | 3582 | 工艺改造 | 魏州工业区 | 锌 |  | 120 | 2013.01-2015.12 |
| 永年 | 2 | 永年县华保电镀厂 | 电镀废水循环利用 |  | 34 | 电镀废水全部回用 | 永年县临洺关镇 | 铬 | 0.0044 | 200 | 2013.03-2014.12 |
| 永年 | 3 | 永年县荣辉电镀有限公司 | 电镀废水循环利用 |  | 34 | 电镀废水全部回用 | 永年县临洺关镇 | 铬 | 0.00481 | 150 | 2013.03-2014.12 |
| 永年 | 4 | 永年县超洁电镀有限公司 | 电镀废水循环利用 |  | 34 | 电镀废水全部回用 | 永年县临洺关镇 | 铬 | 0.00407 | 150 | 2013.03-2014.12 |
| 永年 | 5 | 邯郸市芭蒂茜雅货物进出口有限公司 | 废水治理 |  | 19 | 废水深度治理 | 永年县刘营 | 铬 | 0.04 | 200 | 2014.03-2014.12 |

表4 农村环境综合整治工程

| 地区 | 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 工程地址 | 总投资 （万元） | 建设年限 （年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市 | 1 | 农村生活污染治理 | 建小型污水处置设施、建设垃圾卫生填埋场 | 涉及155个行政村，详见市农村环境综合整治规划 | 15500 | 2011.01-20115.12 | 达到农村环境综合整治目标 |
| 邯郸市 | 2 | 畜禽养殖污染治理 | 建设小型有机肥及小型沼气池等畜禽废弃物处置设施 | 涉及27个行政村，详见市农村环境综合整治规划 | 6000 | 2011.01-20115.12 | 达到农村环境综合整治目标 |
| 邯郸市 | 3 | 饮用水源地治理工程 | 建立水源地保护监测体系,设置界碑、警示牌、围栏及垃圾污水处置等 | 涉及59个行政村，详见市农村环境综合整治规划 | 6000 | 2011.01-20115.12 | 达到农村环境综合整治目标 |
| 邯郸市 | 4 | 矿山生态恢复工程 | 尾矿综合整治、有效处置工业废弃物，生态恢复 | 涉及18个行政村，详见市农村环境综合整治规划 | 6000 | 2011.01-20115.12 | 达到农村环境综合整治目标 |