全市“十二五”环保规划建设项目名录
表1    污染减排类——工业COD与氨氮工程减排项目（新建）

| 序号 | 企业名称 | 所属 行业 | 水处理工艺 | 处理能力 (万吨/日) |  | 投资(万元) | 投运 时间（年） | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计 能力 | 2015年预计达到 |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 湖南顺祥水产食品有限公司 | 食品加工 | 生化 +物法 | 0.005 | 0.0045 | 350.0 | 2012 | 97.2 | 6.0 |
| 2 | 南县绿力有限公司 | 食品加工 | 生化 +物法 | 0.004 | 0.0035 | 220.0 | 2013 | 81.5 | 5.0 |
| 3 | 益阳长青制革有限公司 | 制革 | 电化工艺 | 0.06 | 0.05 | 200.0 | 2011 | 100.0 |  |
| 4 | 益阳市农产品加工基地污水处理厂 | 农产品加工 | ABR厌氧 | 0.5 | 0.5 | 4000.0 | 2012 | 800.0 | 10.0 |
| 5 | 沅江市明星麻业有限公司 | 麻纺 | 生化 +物法 | 1.0 | 0.8 | 500.0 | 2011 | 100.0 |  |
| 6 | 沅江市泗鑫麻业有限公司 | 麻纺 | 生化 +物法 | 1.0 | 0.8 | 500.0 | 2011 | 80.0 |  |
| 7 | 沅江市日兴麻业有限公司 | 麻纺 | 生化 +物法 | 1.0 | 0.8 | 500.0 | 2011 | 80.0 |  |
| 8 | 沅江市荣信麻业有限公司 | 麻纺 | 生化 +物法 | 1.0 | 0.8 | 500.0 | 2011 | 100.0 |  |
| 9 | 沅江市洞庭士达麻纺织有限公司 | 麻纺 | 生化 +物法 | 1.0 | 0.8 | 500.0 | 2011 | 80.0 |  |
| 10 | 沅江市闽东化工有限公司 | 化工 | 化学法 | 4.0 | 3.5 | 1200.0 | 2012 | 200.0 | 24.9 |
| 11 | 沅江市辣妹子股份限公司 | 食品 | 生化 +物法 | 2.0 | 1.8 | 800.0 | 2012 | 100.0 | 4.0 |
| 12 | 合 计 |  |  | 11.57 | 9.86 | 9270.0 |  | 1819.0 | 50.0 |

表2   污染减排类——工业COD与氨氮工程减排项目（深度治理）

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业企业名称 |  | 泰格林沅江纸业有限公司 | 湖南林源纸业有限公司 | 沅江市金太阳纸业有限公司 | 湖南拓普竹麻产业开发有限公司 | 汇源麻业有限公司 | 益阳市金北顺纸厂有限公司 | 合计 |
| 原设施处理工艺 |  | 生化+气浮 | 生化+气浮 | 生化+气浮 | 生化+气浮 | 二级生化 | 生化+气浮 | / |
| 设计处理能力 (万吨/日) |  | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 16.5 |
| 新增设施处理工艺 |  | 高效浅层 气浮 | 高效浅层 气浮 | 高效浅层 气浮 | 高效浅层 气浮 | 高效浅层 气浮 | 高效浅层 气浮 | / |
| 投运时间(年.月) |  | 2009.10 | 2009.12 | 2010.6 | 2009.12 | 2012.0 | 2009.12 | / |
| 新增设施投资 (万元) |  | 4000 | 2200 | 2000 | 2000 | 210 | 2000 | 12410 |
| 2010年实际处理水量(万吨/日) |  | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 11.6 |
| 2010年排放浓度(mg/L) | COD | 150 | 150 | 150 | 150 | 270 | 150 | / |
|  | 氨氮 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 | / |
| “十二五”执行排放标准(mg/L) | COD | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | / |
|  | 氨氮 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | / |
| 预计削减(吨/年) | COD | 891 | 396 | 396 | 396 | 320 | 396 | 2795 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |

表3     污染减排类——生活COD与氨氮工程减排项目（原有提高负荷）

及 污 泥 处 理 项 目

| 序号 | 城镇污水处理厂名称 | 投运时间（年月） | 原设计处理能力(万吨/日) | 项目类型 | 配套管网(km) | 项目投资(万元) | 2015年新增处理能力(万吨/日) | “十二五”执行排放标准(mg/L) |  | 预计削减量 (吨/年) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 1 | 益阳团洲污水处理厂 | 2004.12 | 10.0 | 配套管网 | 47.05 | 15000 | 3.0 | 60.0 | 8.0 | 1643.0 | 241.0 |
| 2 | 益阳城北污水处理厂 | 2009.11 | 4.0 | 配套管网 | 43.7 | 7100 | 2.0 | 60.0 | 8.0 | 1091.0 | 161.0 |
| 3 | 沅江污水处理厂 | 2009.11 | 2.0 | 配套管网 | 49.97 | 3834 | 0.6 | 60.0 | 8.0 | 329.0 | 48.0 |
| 4 | 桃江污水处理厂 | 2009.11 | 2.0 | 配套管网 | 42.0 | 4000 | 0.6 | 60.0 | 8.0 | 329.0 | 48.0 |
| 5 | 安化污水处理厂 | 2010.5 | 2.0 | 配套管网 | 40.0 | 2675 | 0.6 | 60.0 | 8.0 | 329.0 | 48.0 |
| 6 | 南县污水处理厂 | 2009.11 | 2.0 | 配套管网 | 17.0 | 1700 | 0.6 | 60.0 | 8.0 | 329.0 | 48.0 |
| 合 计 |  | / | 22.0 | / | 239.72 | 34309 | 7.4 | / | / | 4050.0 | 594.0 |

表4      污染减排类——生活COD与氨氮工程减排项目（新建）

| 序 号 | 城镇污水 处理厂名称 | 设计处理规模(万吨/日) | 设计工艺 | 配套管网(km) | 投资估算(万元) | 预计2015年处理量(万吨/日) | “十二五”执行排放标准(mg/L) |  | 预计削减量 (吨/年) |  | 规划投运时间 (年.月) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 新市渡污水处理厂 | 0.9 | 二级生化 | 12.0 | 6300 | 0.9 | 60 | 8 | 493.0 | 62.0 | 2013.6 |  |
| 2 | 泥江口污水处理厂 | 0.8 | 二级生化 | 12.0 | 6100 | 0.8 | 60 | 8 | 438.0 | 55.0 | 2013.12 |  |
| 3 | 哑河污水处理厂 | 1.0 | 二级生化 | 13.0 | 3000 | 1.0 | 60 | 8 | 548.0 | 69.0 | 2013.12 |  |
| 4 | 沧水铺污水处理厂 | 1.2 | 二级生化 | 13.5 | 3200 | 1.2 | 60 | 8 | 655.0 | 83.0 | 2013.12 |  |
| 5 | 芷湖口污水处理厂 | 0.9 | 二级生化 | 12.0 | 2700 | 0.9 | 60 | 8 | 493.0 | 62.0 | 2013.12 |  |
| 6 | 南大膳镇污水处理厂 | 0.8 | 二级生化 | 12.0 | 6200 | 0.8 | 60 | 8 | 438.0 | 56.0 | 2013.6 |  |
| 7 | 三眼塘镇污水处理厂 | 0.6 | 二级生化 | 8.0 | 1800 | 0.6 | 60 | 8 | 329.0 | 41.0 | 2013.12 |  |
| 8 | 沅江市经济开发区污水处理厂一期 | 5.0 | 二级生化 | 42.0 | 25000 | 5.0 | 60 | 8 | 548.0 | 69.0 | 2013.6 |  |
| 9 | 大通湖污水处理厂 | 0.9 | 二级生化 | 12.0 | 6300 | 0.9 | 60 | 8 | 493.0 | 72.0 | 2013.12 |  |
| 10 | 茅草街镇污水处理厂 | 0.8 | 二级生化 | 12.0 | 6200 | 0.8 | 60 | 8 | 438.0 | 61.0 | 2013.6 |  |
| 11 | 灰山港镇污水处理厂 | 1.0 | 二级生化 | 13.0 | 7000 | 1.0 | 60 | 8 | 548.0 | 81.0 | 2013.6 |  |
| 12 | 梅城镇污水处理厂 | 2.0 | 二级生化 | 20.0 | 13500 | 2.0 | 60 | 8 | 1095.0 | 160.0 | 2013.6 |  |
| 13 | 平口镇污水处理厂 | 0.9 | 二级生化 | 14.0 | 2700 | 0.9 | 60 | 8 | 493.0 | 72.0 | 2013.12 |  |
| 14 | 高新区卫星城污水处理厂 | 4.0 | 二级生化 | 32.0 | 19400 | 4.0 | 60 | 8 | 1095.0 | 161.0 | 2013.6 |  |
| 15 | 东部新区污水处理厂 | 6.0 | 二级生化 | 31.0 | 22000 | 6.0 | 60 | 8 | 1095.0 | 160.0 | 2013.12 |  |
| 16 | 谢林港污水处理厂 | 0.9 | 二级生化 | 12.0 | 6300 | 0.9 | 60 | 8 | 493.0 | 72.0 | 2013.6 |  |
| 合 计 |  | 27.7 | / | 270.5 | 13.77 (亿元) | 27.7 | / | / | 9692 | 1422.0 | / |  |

污泥处理项目

根据团洲污水处理厂污泥产生量实际，每处理1万吨污水产生污泥约4吨，“十二五”城镇污水处理厂建设规划全部实现后，全市每天共计污泥产生量约为315吨。“十二五”期间，全市拟投资7000万元，建一座污泥处理场，对团洲、城北、东部新区和沅江市、桃江县污水处理厂产生的污泥进行集中处理，设计处理能力为200吨/日。处理方式为50%采用堆肥方式处理，50%采用焚烧方式处理。其他污水处理厂的污泥主要以填埋方式处理，或者结合当地情况，采用堆肥方式处理。

表5           重点区域（流域）环境整治类项目

| 序号 | 项目名称 | 项 目 内 容 摘 录 | 总投资(万元) | 建设年限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撇洪新河环境综合治理 | 包括工业废水治理、垃圾处理、水土保持治理、河岸生态绿化、河道疏竣等。 | 67000 | 2010～2020 | “十二五”期间完成50% |
| 2 | 兰溪哑河污染综合整治 | 完善污水管网、增设电排、河体清淤渣污、河岸绿化、农业面源污染控制、发展渔业养殖与旅游事业。 | 22450 | 2010～2020 | “十二五”期间完成50% |
| 3 | 志溪河环境污染治理工程 | 配套污水管网切断入河污染源、河体清淤疏竣、提防护坡、区域绿化等。 | 37800 | 2010～2020 | “十二五”期间完成50% |
| 4 | 南茅运河综合整治 | 清淤、疏淤、护坡、绿化、切断入河污染源 | 5600 | 2010～2015 |  |
| 5 | 沐力汴污水综合治理 | 水体清淤、切断污染源、河岸绿化 | 2800 | 2010～2014 |  |
| 6 | 资江干流饮用水水源保护区整治 | 取缔一级保护区内的排污口与违章建筑，整治保护区内所有污染源，确保饮用水源水质100%达标 | 1000 | 2011～2015 |  |
| 7 | 灰山港镇环境综合整治 | 重点解决粉尘、二氧化硫污染，使环境空气质量达到二级标准 | 14000 | 2011～2015 |  |
| 8 | 泥江口镇环境综合整治 | 重点解决粉尘、二氧化硫污染，使环境空气质量达到二级标准 | 2000 | 2011～2015 |  |
| 9 | 高明乡环境综合整治 | 重点解决重金属土壤、地下水污染、妥善处理各类有毒有害矿渣 | 1000 | 2011～2015 |  |
| 10 | 龙山港老工业区污染综合整治 | 重点解决废水与大气污染问题，确保市中心城区饮用水水源安全 | 3000 | 2011～2015 |  |
| 合 计 |  |  | 156650 | / | / |

表6         农村环境综合整治与生态建设类项目

| 序号 | 项目名称 | 内容摘要 | 投资 (万元) | 实施时限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅江市农业面源污染治理示范工程 | 榨南湖村、三眼塘村、龙浃村、白泥湖村、杨梅山村示范 | 1919 | 2010～2015 |
| 2 | 赫山区仙峰岭村环境综合整治工程 | 实行清洁家园、清洁田园、清洁能源三大工程 | 600 | 2009～2015 |
| 3 | 大通湖区金盆镇西浃村环境综合整治工程 | 自来水到户、沼气能源、沟渠清淤等 | 2000 | 2010～2015 |
| 4 | 桃江县源嘉桥村硫铁矿矿井废水治理 | 原桃江县硫铁矿退役后遗留的环境问题治理 | 390 | 2010～2013 |
| 5 | 赫山区泥江口镇塘湾村环境治理 | 治理原村办硫铁矿退役后的水污染问题，解决群众饮用水 | 424 | 2010～2012 |
| 6 | 安化县廖家坪库区生态修复工程 | 修复因采金造成的生态破坏，保护廖家坪水库水源 | 1000 | 2009～2014 |
| 7 | 安化县生态农业示范工程 | 建设无公害农产品基地，农业循环经济试点 | 300 | 2010～2015 |
| 8 | 安化六步溪自然保护区建设 | 由省级升格为国家级 | 5000 | 2010～2013 |
| 9 | 南洞庭湖湿地国家级自然保护区建设 | 达到国家级标准要求 | 5000 | 2010～2015 |
| 10 | 资阳区黄家湖湿地保护工程 | 退耕还湖、治理入湖污水 | 8000 | 2010～2015 |
| 合 计 |  |  | 24633 |  |