1.城镇污水处理项目表

| 序号 | 项目名称 | 设计处理 能力 (万m3/d) | 污水厂投资(万元) | 配套管网长度(km) | 管网 投资 (万元) | 预期投资(万元） |  |  | 设计排放 标准 | 实施年限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |  |
| 1 | 复兴镇污水收集处理系统 | 0.7 | 1400 | 27 | 2700 | 4100 | 3280 | 820 | 一级B标 | 2012 | 复兴镇 |
| 2 | 拔山镇污水收集处理系统 | 0.74 | 1480 | 27 | 2700 | 4180 | 3344 | 836 | 一级B标 | 2013 | 拔山镇 |
| 3 | 新立镇污水收集处理系统 | 0.5 | 1250 | 18 | 1800 | 3050 | 2440 | 610 | 一级B标 | 2013 | 新立镇 |
| 4 | 金鸡镇污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2011 | 金鸡镇 |
| 5 | 东溪镇污水收集处理系统 | 0.36 | 900 | 15 | 1500 | 2400 | 1920 | 480 | 一级B标 | 2013 | 东溪镇 |
| 6 | 洋渡镇污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2012 | 洋渡镇 |
| 7 | 新生镇污水收集处理系统 | 0.44 | 1100 | 21 | 2100 | 3200 | 2560 | 640 | 一级B标 | 2014 | 新生镇 |
| 8 | 黄金镇污水收集处理系统 | 0.28 | 700 | 12 | 1200 | 1900 | 1520 | 380 | 一级B标 | 2012 | 黄金镇 |
| 9 | 官坝镇污水收集处理系统 | 0.28 | 700 | 12 | 1200 | 1900 | 1520 | 380 | 一级B标 | 2013 | 官坝镇 |
| 10 | 白石镇污水收集处理系统 | 0.16 | 400 | 12 | 1200 | 1600 | 1280 | 320 | 一级B标 | 2012 | 白石镇 |
| 11 | 三汇镇污水收集处理系统 | 0.15 | 375 | 15 | 1500 | 1875 | 1500 | 375 | 一级B标 | 2012 | 三汇镇 |
| 12 | 任家镇污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2012 | 任家镇 |
| 13 | 乌杨镇污水收集处理系统 |  |  | 45 | 4500 | 4500 | 3600 | 900 | 一级B标 | 2011-2014 | 乌杨镇 |
| 14 | 石宝镇污水收集处理系统 |  |  | 18 | 1800 | 1800 | 1440 | 360 | 一级B标 | 2011-2014 | 石宝镇 |
| 15 | 汝溪镇污水收集处理系统 | 0.28 | 700 | 24 | 2400 | 3100 | 2480 | 620 | 一级B标 | 2011 | 汝溪镇 |
| 16 | 马灌镇污水收集处理系统 |  |  | 15 | 1500 | 1500 | 1200 | 300 | 一级B标 | 2014 | 马灌镇 |
| 17 | 野鹤镇污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2013 | 野鹤镇 |
| 18 | 石黄镇污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2013 | 石黄镇 |
| 19 | 双桂镇污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2013 | 双桂镇 |
| 20 | 花桥镇污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2012 | 花桥镇 |
| 21 | 永丰镇污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2014 | 永丰镇 |
| 22 | 涂井乡污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2014 | 涂井乡 |
| 23 | 金声乡污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2011 | 金声乡 |
| 24 | 兴丰乡污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2011 | 兴丰乡 |
| 25 | 善广乡污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2011 | 善广乡 |
| 26 | 磨子乡污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2011 | 磨子乡 |
| 27 | 石子乡污水收集处理系统 | 0.1 | 250 | 9 | 900 | 1150 | 920 | 230 | 一级B标 | 2011 | 石子乡 |
| 28 | 忠州镇城市污水收集系统 |  |  | 77 | 7700 | 7700 | 6160 | 1540 |  | 2011-2014 | 城乡建委 |
| 29 | 忠县半城新区污水收集处理系统 | 1.5 | 3000 | 47 | 4700 | 7700 | 6160 | 1540 | 一级A标 | 2012—2014 | 忠文化公司 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 66605 | 53284 | 13321 |  |  |  |

2.城镇污水再生利用项目表

| 序号 | 项目名称 | 主旨工艺 | 新增再生利用能力(万m3/d) | 投资 (万元) | 管网 (km) | 投资 (万元) | 预期投资（万元） |  |  | 实施 年限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 乌杨镇污水再生利用工程 | 混凝、过滤等 | 0.45 | 675 | 10 | 1000 | 1675 | 1300 | 375 | 2014-2015 | 工业园区办 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1675 | 1300 | 375 |  |  |

3.城镇污泥处理处置项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 处置方式 | 建设地点 | 项目效益分析 | 预期投资（万元） |  |  | 实施年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县污泥处置系统 | 新建忠县污泥收集处理系统，新增污泥处理处置能力90t/d。 | 填埋 | 忠州镇、拔山镇、官坝镇、汝溪镇、乌杨镇、白石镇 | 有效处理处置忠县各污水处理厂污泥 | 3000 | 2500 | 500 | 2011 | 县排水公司 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3000 | 2500 | 500 |  |  |

4.船舶及江面漂浮物污染防治项目表

| 序号 | 项目名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 项目效益分析 | 预期投资(万元) |  |  | 实施 年限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县船舶油污水 垃圾及江面漂浮物 接受码头 | 忠州镇 | 新生、乌杨、顺溪3个子系统。配备船舶垃圾岸接设备3套，专用运输车30辆、船舶油污水接收船3艘，污水管道10公里，船舶污染物接收中转系统及相关的处置设施、设备。 | 船舶垃圾处理860吨/日，长江干流及次级河流清漂垃圾500吨/日，船舶生活污水处理160吨/日，船舶油污水690吨/日。解决全县及过境油污水船舶1300余艘、保障库区安全旅游人数上百万。 | 5000 | 4000 | 1000 | 2011- 2015 | 城乡建委 |
| 合 计 |  |  |  |  | 5000 | 4000 | 1000 |  |  |

5.次级河流综合整治项目表

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 项目效益分析 | 预期投资(万元) |  |  | 实施 年限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县长江干流水域清漂 | 长江干流忠县段 | 清漂船5艘、清除压缩转运系统1套，转运车辆5辆 | 日可清除及处理漂浮物1000吨，保障水体影响面积100平方公里，航道畅通80公里 | 3800 | 3040 | 720 | 2011— 2015 | 城乡建委 |
| 2 | 忠县次级河流水域清漂 | 黄金河、东溪河、玉溪河、汝溪河 | 清漂船2艘、清除压缩转运系统2套，转运车辆2辆 | 日清除及处理漂浮物50吨，保障水体影响面积70平方公里，航道畅通22公里 | 1400 | 1120 | 280 | 2011— 2015 | 城乡建委 |
| 3 | 汝溪河流域环境综合整治 | 汝溪河 | 清运老垃圾14万吨，蔬挖河道4km,护坡8.2km,截污沟6条,污染径流净化系统,滨水植物防护带1.5万? | 减少污染物,排放提高自然净化能力，促进生态良性循环 | 2500 | 2000 | 500 | 2011— 2012 | 水务局 |
| 4 | 黄金河流域环境综合整治 | 黄金河 | 清运老垃圾25万吨，蔬挖河道、清淤6km,护坡10km,截污沟10条,污染径流净化系统,滨水植物防护带2万? | 减少污染物,排放提高自然净化能力，促进生态良性循环 | 7500 | 6000 | 1500 | 2011— 2015 | 水务局 |
| 5 | 玉溪河流域环境综合整治 | 玉溪河 | 蔬挖河道、清淤3km,护坡7km,污水管网4 km,滨水植物防护带4万? | 减少污染物,排放提高自然净化能力，促进生态良性循环 | 4200 | 3360 | 840 | 2011— 2015 | 水务局 |
| 6 | 东溪河流域环境综合整治 | 东溪河 | 清运老垃圾8万吨，蔬挖河道、清淤3km,护坡5km,截污沟5条,污染径流净化系统,滨水植物防护带2万? | 减少污染物,排放提高自然净化能力，促进生态良性循环 | 5500 | 4400 | 1100 | 2011— 2015 | 水务局 |
| 7 | 大沙河流域环境综合整治 | 大沙河 | 清运老垃圾31万吨，蔬挖河道、清淤6km,护坡10km,截污沟10条,污染径流净化系统,滨水植物防护带2万? | 减少污染物,排放提高自然净化能力，促进生态良性循环 | 6700 | 5360 | 1340 | 2011— 2015 | 水务局 |
| 8 | 香水溪流域环境综合整治 | 香水溪 | 清运老垃圾5万吨，蔬挖河道、清淤2km,护坡2km,截污沟3条,污染径流净化系统,滨水植物防护带3万? | 减少污染物,排放提高自然净化能力，促进生态良性循环 | 3400 | 2720 | 680 | 2011— 2015 | 水务局 |
| 合计 |  |  |  |  | 35000 | 28000 | 7000 |  |  |

6.城镇集中式饮用水源保护项目表

| 序号 | 项目名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 项目效益分析 | 预期投资(万元) |  |  | 实施年限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县集中式饮用水源保护区规范化建设 | 全县28个乡镇 | 68个集中式饮用水源保护区界碑、公示牌、警示牌349个；围栏、围网、树墙等隔离设施134km；取水区防污网34km | 保障安全饮水人口59万，安全用水1240万立方米/年 | 13600 | 10800 | 2800 | 2011-2015 | 水务局、环保局、林业局 |
| 2 | 白石水库 饮用水源污染防护 | 忠县白石水库 | 饮用水源保护区内污水裁流管网30km，垃圾收集箱200个,沼气池9800个，局部清淤5km，沿岸整治4km，水源涵养林1万亩，生态隔离10km等。 | 保障安全饮水人口30万，安全用水1000万立方米/年，服务保障区80平方公里 | 15000 | 12000 | 3000 | 2011-2013 | 水务局、农业局、环保局、林业局 |
| 3 | 黄钦水库 饮用水源污染防护 | 忠县黄钦水库 | 饮用水源保护区内污水裁流管网10km垃圾收集箱60个,沼气池200个，局部清淤2km，沿岸整治2km，水源涵养林0.5万亩，生态隔离2km等。 | 保障安全饮水人口5万，安全用水100万立方米/年，服务保障区20平方公里 | 3000 | 2400 | 600 | 2011-2013 | 水务局、农业局、环保局、林业局 |
| 4 | 万胜水库 饮用水源污染防护 | 忠县万胜水库 | 饮用水源保护区内污水裁流管网10km垃圾收集箱60个,沼气池200个，局部清淤2km，沿岸整治2km，水源涵养林0.2万亩，生态隔离2km。 | 保障安全饮水人口3万，安全用水50万立方米/年，服务保障区13平方公里 | 2800 | 2320 | 480 | 2011-2013 | 水务局、农业局、环保局、林业局 |
| 5 | 官坝镇高升、红旗水库饮用水源污染防治 | 忠县官坝镇文革水库 | 饮用水源保护区内污水裁流管网5km,垃圾收集箱150个,沼气池1000个,河道综合整治3km, 水源涵养林0.5万亩。 | 保障安全饮水人口2万，安全用水30万立方米/年，服务保障区10平方公里 | 2500 | 2000 | 500 | 2012-2014 | 水务局、农业局、环保局、林业局 |
| 6 | 乌杨磨子水库饮用水源污染防治 | 忠县磨子水库 | 饮用水源保护区内污水裁流管网5km,垃圾收集箱150个,沼气池500个,河道综合整治3km，水源涵养林0.5万亩。 | 保障安全饮水人口5万，安全用水50万立方米/年，服务保障区15平方公里 | 3000 | 2400 | 600 | 2012-2014 | 水务局、农业局、环保局、林业局 |
| 7 | 野鹤任家沟水库饮用水源污染防治 | 忠县任家沟水库 | 饮用水源保护区内污水裁流管网5km,垃圾收集箱150个,沼气池100个,河道综合整治3km,水源涵养林0.5万亩。 | 保障安全饮水人口1.5万，安全用水20万立方米/年，服务保障区8平方公里 | 2000 | 1600 | 400 | 2012-2014 | 水务局、农业局、环保局、林业局 |
| 合 计 |  |  |  |  | 41900 | 33520 | 8380 |  |  |

7.乡镇医疗废水、屠宰废水处理项目表

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 项目效益分析 | 预期投资(万元) |  |  | 实施 年限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县乡镇医疗废水处理 | 各乡镇 | 建设各乡镇医疗机构医疗废水处理系统43个 | 有效处理乡镇医疗卫生机构医疗废水，防治环境污染和疾病流行 | 4300 | 3440 | 860 | 2011- 2013 | 卫生局 |
| 2 | 忠县乡镇屠宰废水处理 | 各乡镇 | 建设各中心镇屠宰场屠宰废水处理系统12个 | 有效处理乡镇屠宰场屠宰废水，防治环境污染 | 1200 | 960 | 240 | 2011- 2013 | 商务局 |
| 合 计 |  |  |  |  | 5500 | 4400 | 1100 |  |  |

8.农村环境综合整治项目表

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 主要工程内容 | 项目效益 | 预期投资(万元) |  |  | 实施 年限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县撤并乡镇污水收集处理项目 | 忠县42个撤并乡镇集镇 | 日处理污水200-400吨污水处理站42座，配套一、二级干管（DN1000）80公里，三级管网（DN500）126公里 | 环境效益：削减COD750—3000吨，社会效益：服务人口13万人，服务区面积100公里2，基础设施增加服务年限20年。 | 16800 | 13440 | 3360 | 2011—2015 | 有关乡镇 |
| 合 计 |  |  |  |  | 16800 | 13440 | 3360 |  |  |

9.养殖污染治理及养殖粪水综合利用项目表

| 序号 | 项目名称 | 实施 地点 | 主要工程内容 | 项目效益分析 | 投资概算(万元) |  |  | 实施 年限 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县规模畜禽 养殖场污染治理工程 | 全县28个乡镇 | 建设250—1000 吨/日养殖废水处理站54个，污水管网70公里，生物氧化池20800m3，干粪发酵池6240m3 。 | 规范化环境整治畜禽养殖场52个，年产沼气280万立方米、有机肥36400吨，年收入1260万元，利润420万元。 | 3236 | 2590 | 646 | 2011- 2015 | 畜牧局 |
| 2 | 忠县禁养区畜禽养殖场迁建工程 | 全县28个乡镇 | 迁建全县禁养区现有各类畜禽养殖场228家，总计标猪当量22066.7头，共拆建圈舍25000平方米，复建沼气处理池50000立方米，污水处理池50000立方米。 | 无直接经济效益，保护公共环境，保证经济可持续发展。 | 6250 | 6250 | 0 | 2011- 2015 | 畜牧局 |
| 3 | 忠县蛋鸡基地污水处理工程 | 全县28个乡镇 | 饲养蛋鸡300万只，折算标猪当量10万头，共建沼气处理池10万立方米，污水处理池10万立方米，干粪堆码发酵池10万立方米。 | 年产沼气1000万立方米、沼肥16万吨，年收入1000万元，利润150万元。 | 14000 | 11200 | 2800 | 2011- 2015 | 畜牧局 |
| 4 | 忠县肉免基地污水处理工程 | 全县28个乡镇 | 饲养肉兔200万只，折算标猪当量60000头，共建沼气处理池60000立方米，污水处理池60000立方米，干粪堆码发酵池60000立方米。 | 年产沼气600万立方米、沼肥96000吨，年收入600万元，利润180万元。 | 8400 | 6720 | 1680 | 2011- 2015 | 畜牧局 |
| 5 | 忠县畜禽养殖 示范小区 | 各乡镇 | 建设28个畜禽养殖示范小区 | 实施生态养殖，畜禽粪水综合处理利用，防治畜禽养殖污染，改善农村生态环境。 | 4600 | 3700 | 900 | 2011- 2015 | 畜牧局 |
| 6 | 忠县动物无害化处理场工程 | 忠州镇 | 年处理染疫动物及排泄物、染疫动物产品，病死动物尸体等污染物1000吨，占地6500平方米，配套锅炉、化制机、高温压力罐、化验设备、真空蒸煮机、脱脂分离罐、焚化炉、消毒液机、消毒喷雾器、封闭运输车、环保设施和其它有关设施。 | 规范和统一对病害动物及动物产品无害化处理行为，提高肉品卫生质量，加强对病害的无害化处理，防止各屠宰场废气、废水、废物直接排放，控制对库区的环境污染，减少疫病的发生和死亡。 | 500 | 400 | 100 | 2011- 2015 | 畜牧局 |
| 合 计 |  |  |  |  | 36986 | 30860 | 6126 |  |  |

10.工业污染防治项目表

| 序号 | 项目名称 | 主要工程内容 | 项目效益分析 | 预期投资(万元) |  |  | 实施 年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县天然气净化厂烟气脱硫工程 | 建设忠县天然气净化厂烟气脱硫系统 | 削减大气污染污染排放量，防治环境污染。 | 500 | 400 | 100 | 2012 | 经信委 |
| 2 | 忠县新生枢纽码头物流园区 污水处理厂 | 处理3000t/d废水处理工艺及配套市政管网50km | 1、该项目可以解决新生港口物流园区污水处理。2、可以解决我县每日1000余艘船舶污水处理。 | 9600 | 7680 | 1920 | 2010- 2015 | 交委 |
| 3 | 重庆海螺水泥有限公司脱硫脱硝工程 | 建设烟气脱硫系统系统 | 削减SO、NOX排放量，防治环境污染。 | 2000 | 1600 | 400 | 2011 | 经信委 |
| 4 | 忠县乌杨移民生态工业园 工业废水集中处理设施及管网工程 | 处理60000t/d污水处理池及入池管网工程130km | 水污物减少60%。 | 30000 | 24000 | 6000 | 2012- 2013 | 工业园区办 |
| 合 计 |  |  |  | 42100 | 33680 | 8420 |  |  |

11.环保搬迁项目表

| 序号 | 项目名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 项目效益分析 | 预期投资(万元) |  |  | 实施 年限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县星博化工环保搬迁 | 忠州镇 | 搬迁忠县星博化工进入化工园区 | 消除企业对忠州镇城区环境影响 | 40000 | 32000 | 8000 | 2012- 2015 | 经信委 |
| 2 | 忠县东胜陶瓷环保搬迁 | 忠州镇 | 搬迁忠县东胜陶瓷进入工业园区 | 消除企业对忠州镇城区环境影响 | 1000 | 800 | 200 | 2013 | 经信委 |
| 3 | 重庆市嘉禾化肥环保搬迁 | 东溪镇 | 企业整体搬迁建进入工业园区 | 消除对三峡水库的污染风险 | 3000 | 2400 | 600 | 2013 | 经信委 |
| 4 | 忠县大地化工厂环保搬迁 | 东溪镇 | 搬迁忠县复合肥厂进入化工园区 | 消除企业对忠州镇城区环境影响 | 2000 | 1600 | 400 | 2013 | 经信委 |
| 合计 |  |  |  |  | 46000 | 35800 | 9200 |  |  |

12.环境管理能力建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 项目效益分析 | 预期投资(万元) |  |  | 实施年限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 申报 | 自筹 |  |  |
| 1 | 忠县环境保护科研执法宣教中心 | 忠州镇 | 环境监察、监测、宣教、科研标准化建设，新建综合办公大楼，配备相应的设施、设备 | 形成完务的环保科研、执法、宣教、应急等体系，提高现场执法机动性、快速反应、应急监测等能力，提升环境宣传教育水平 | 5000 | 4000 | 1000 | 2012- 2014 | 环保局 |
| 2 | 忠县重点源监控 | 各重点污染源 | 监测分析设备20套，在线监控系统150套，在线监测系统30套 | 重点企业纳入监管家数180家，安全生产企业180家。 | 4500 | 3600 | 900 | 2011- 2012 | 环保局 |
| 3 | 白石水库 饮用水源水质监测 | 忠县白石水库 | 在线自动水质监测分析系统1套，监测船1艘。 | 保障安全饮水人口3 0万，安全用水400万立方米/年，服务保障区80平方公里 | 500 | 400 | 100 | 2010- 2011 | 环保局 水务局 |
| 4 | 黄钦水库 饮用水源水质监测 | 忠县黄钦水库 | 在线自动水质监测分析系统1套，监测船1艘。 | 保障安全饮水人口3万，安全用水30万立方米/年，服务保障区10平方公里 | 500 | 400 | 100 | 2010- 2011 | 环保局 水务局 |
| 5 | 黄金河 水华应急处理 | 黄金河 | 水藻收集运输船1只，水藻分离器、藻泥处置装置1套子，除藻柔性围隔200m，藻类最终安全处置系统1套，在线监测系统1套。 | 水华藻类可清除量5吨,水华清除可控面积10平方公里.治理区获益人口数50万 | 1500 | 1200 | 300 | 2011- 2012 | 环保局 |
| 6 | 汝溪河 水华应急处理 | 汝溪河 | 水藻收集运输船1只，水藻分离器、藻泥处置装置1套子，除藻柔性围隔200m，藻类最终安全处置系统2套，在线监测系统1套。 | 水华藻类可清除量5吨,水华清除可控面积10平方公里.治理区获益人口数51万 | 1500 | 1200 | 300 | 2011- 2013 | 环保局 |
| 7 | 东溪河 水华应急处理 | 东溪河 | 水藻收集运输船1只，水藻分离器、藻泥处置装置1套子，除藻柔性围隔200m，藻类最终安全处置系统3套，在线监测系统1套。 | 水华藻类可清除量5吨,水华清除可控面积10平方公里.治理区获益人口数52万 | 1500 | 1200 | 300 | 2011- 2014 | 环保局 |
| 8 | 玉溪河 水华应急处理 | 玉溪河 | 水藻收集运输船1只，水藻分离器、藻泥处置装置1套子，除藻柔性围隔200m，藻类最终安全处置系统4套，在线监测系统1套。 | 水华藻类可清除量5吨,水华清除可控面积10平方公里.治理区获益人口数53万 | 1500 | 1200 | 300 | 2011- 2015 | 环保局 |
| 9 | 忠县长江干流出入境断面水质监测 | 县出入境断面 | 干流跨界断面在线监系统2套，新增监测仪器（以前未开展）和水质及水生态样品分析设备1套 | 增加监测断面数2个,控制长度100公里 | 800 | 640 | 160 | 2010- 2011 | 环保局 |
| 10 | 忠县移民生态工业园水污染预警防范 | 乌杨镇 | 环境监测仪器、水质测定仪、防护服，环境事故应急处理设施等 | 纳入重点监控企业50家，安全生产企业50家 | 200 | 160 | 40 | 2014- 2015 | 环保局 |
| 11 | 忠县石宝镇环境空气质量自动监测站 | 石宝镇 | 新建忠县石宝镇环境空气质量自动监测站1座，并与市、县环保局联网 | 提高环境质量自动监控水平 | 200 | 160 | 40 | 2012 | 环保局 |
| 12 | 忠县汝溪镇环境空气质量自动监测站 | 汝溪镇 | 新建忠县汝溪镇环境空气质量自动监测站1座，并与市、县环保局联网 | 提高环境质量自动监控水平 | 200 | 160 | 40 | 2012 | 环保局 |
| 13 | 忠县拔山镇环境空气质量自动监测站 | 拔山镇 | 新建忠县拔山镇环境空气质量自动监测站1座，并与市、县环保局联网 | 提高环境质量自动监控水平 | 200 | 160 | 40 | 2012 | 环保局 |
| 合计 |  |  |  |  | 18100 | 14480 | 3620 |  |  |