重点建设工程表——节能减排与污染防治

| 名 称 | 项 目 | 工程名称 | 工程内容 | 项目所在地 | 实施效果 | 建设 时限 | 预期投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然生态保护与建设 | 嫩江（一江）水环境保护工程及污染减排 | 齐齐哈尔南郊污水处理厂深度处理项目 | 利用氧化塘或AB法深度处理 | 齐齐哈尔市 | 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》水质标准一级A标准，减排氨氮543.84吨/年 | 2014年 | 1200 |
|  |  | 富拉尔基区污水中水回用工程 | 建日处理6万吨污水中水回用工程 | 富拉尔基区 | 再生利用6万吨/日生活污水 | 2014年 | 11636 |
|  |  | 黑龙江化工厂硝铵蒸发冷凝废水治理及直流冷却水循环改造 | 改造现有硝铵蒸发工序；将冷却系统由江水改为循环冷却水 | 富拉尔基区 | 减排污水200万吨/年，减排氨氮160吨/年；每年减排废水4000万吨 | 2014年 | 12850 |
|  |  | 第一重型机械厂雨污分流及污水综合处理 | 日处理1.5万吨污水 | 富拉尔基区 | 减排COD排放225吨/年，再生利用2万吨/日污水 | 2011年 | 10000 |
|  |  | 富拉尔基区污水处理厂脱氮除磷工程 | 建设Cass工艺 | 富拉尔基区 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | 2014年 | 2600 |
|  |  | 黑龙江化工厂15万吨合成氨、3万吨甲醇工艺能量系统优化节能改造项目 | 淘汰旧设备、更换新工艺 | 富拉尔基区 | 每年可节能9.8622万吨，减排废水68万吨 | 2011年 | 10860 |
|  |  | 富拉尔基区生活垃圾填埋场渗透液治理工程 | 建日处理95立方米渗透液处理设施 | 富拉尔基区 | 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》中新建垃圾填埋场标准 | 2014年 | 3500 |
|  |  | 龙江县龙江镇污水处理工程 | 建设排污水管线、污水处理厂 | 龙江县龙江镇 | 年减排COD800吨 | 2012年 | 9366 |
|  |  | 龙江元盛食品公司污水处理工程项目 | 预处理工程、主体工程、辅助工程和污泥处理工程 | 龙江县景星镇 | 项目建成后年减排COD547吨 | 2012年 | 780 |
|  |  | 飞鹤（龙江）乳业有限公司污水处理工程 | 污水处理站 | 龙江县黑岗乡 | 项目建成后年减排COD665吨 | 2012年 | 966 |
|  |  | 黑龙江省如意淀粉食品有限公司污水处理工程 | 废水资源化利用 | 龙江县鲁河乡 | 项目建成后年减排COD350吨 | 2011年 | 422 |
|  |  | 齐齐哈尔鹤山乳业有限责任公司污水处理 | 污水处理站 | 龙江县景星镇 | 项目建成后年减排COD200吨 | 2012年 | 536 |
|  |  | 龙江龙城酒业有限公司污水处理工程 | 酵母泥回收、干法排糟、洗涤液回收利用、末端废水治理 | 龙江县龙江镇 | 项目建成后年减排COD150吨 | 2013年 | 560 |
|  |  | 永裕屠宰废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区大民村 | 达标排放 | 2010年 | 1000 |
|  |  | 圣龙食品屠宰废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区新光村 | 达标排放 | 2010年 | 500 |
|  |  | 甘南县污水处理厂 | 污水日处理能力1万吨 | 黑龙江省甘南县甘南镇 | 区域削减COD1058.5吨/年 区域削减氨氮29.2吨/年 | 2011年末 | 9940 |
|  |  | 龙沙畜禽废水处理 | 屠宰废水处理 | 龙沙区爱国村 | 达标排放 | 2010年 | 200 |
|  |  | 一方食品屠宰废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区大民村 | 达标排放 | 2010年 | 200 |
|  |  | 山鹰肉禽废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区新立街 | 达标排放 | 2010年 | 200 |
|  |  | 华益油脂废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区大民村 | 达标排放 | 2010年 | 1800 |
|  |  | 讷河市鲁民村汁水还田建设工程 | 淀粉污水处理设备、泵站及管网铺设 | 讷河市讷南镇 | 淀粉污水还田利用 | 2012年 | 5000 |
|  |  | 讷河城市污水处理中心管网扩建工程 | 管网铺设 建设泵站 | 讷河市周边乡镇 | 杜绝周边乡镇污水乱排现象 | 2013年 | 7000 |
|  |  | 讷河市污水处理厂新增2万吨/日生活污水扩建工程 | 污水处理主体工程 | 讷河市城南 | 提高污水处理量 | 2013年 | 4000 |
|  |  | 讷河市老莱镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市老莱镇 | 达标排放 | 2011年 | 4000 |
|  |  | 讷河市龙河镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市龙河镇 | 达标排放 | 2012年 | 4000 |
|  |  | 讷河市讷南镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市讷南镇 | 达标排放 | 2013年 | 3500 |
|  |  | 讷河市九井镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市九井镇 | 达标排放 | 2012年 | 3500 |
|  |  | 讷河市拉哈镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市拉哈镇 | 达标排放 | 2013年 | 4000 |
|  |  | 讷河市学田镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市学田镇 | 达标排放 | 2011年 | 4000 |
|  |  | 讷河市六合镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市六合镇 | 达标排放 | 2012年 | 3500 |
|  |  | 讷河市二克浅镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市二克浅镇 | 达标排放 | 2012年 | 3500 |
|  |  | 克山县北兴镇污水处理工程 | 管网铺设建设、污水处理站 | 克山县北兴镇 | 生活废水达标后排入讷谟尔河 | 2014 | 1100 |
|  | 乌裕尔河水环境保护工程及减排 | 博天糖业股份有限公司依安分公司污水处理项目 | 污水处理站、 主设备、附属设备及土建 | 依安县 | 减排COD1000吨 | 2012 | 6400 |
|  |  | 北疆集团依安水泥厂设备冷却循环水改造工程 | 水泵、水箱等设备 | 依安县 | 日减少废水排放量30吨 |  | 30 |
|  |  | 黑龙江依安奈伦淀粉工业有限公司资源综合利用项目 | 储水池、管线、水泵、灌溉设备等 | 依安县 | 节约水资源，增加农民收入，保护生态环境，减排COD1200吨 | 2011 | 4800 |
|  |  | 拜泉飞雪制糖废水治理工程 | 生化法污水处理 | 拜泉县城西郊三公里处 | 年处理废水180万立方米，减少化学需氧量、排放量530吨 | 2012 | 2700 |
|  |  | 黑龙江省克东腐乳有限公司新型工业园区污水处理中心建设项目 | 污水处理厂厂房扩建、改造、升级 | 克东县 | 项目完成后，污水达到国家一级排放标准，明显改善流域水质和地表水水质。 | 2012年 | 1500 |
|  |  | 齐齐哈尔飞鹤大豆食品科技有限公司污水处理厂扩建项目 | 扩建日处理1000吨蛋白生产污水处理工程，满足蛋白生产扩建需要 | 克东县 | 目完成后，可实现公司生产规模，明显改善流域水质和地表水水质。 | 2012年 | 800 |
|  |  | 克东县人和春腐乳有限公司污水处理项目 | 污水处理厂扩建、改造、设备升级 | 克东县 | 项目完成后，可实现公司生产规模，明显改善流域水质和地表水水质。 | 2012年 | 1200 |
|  |  | 克东县畜禽有限公司污水处理项目 | 污水治理设施 | 克东县 | 项目完成后，污水达到国家一级排放标准，明显改善流域水质和地表水水质。 | 2012年 | 900 |
|  |  | 飞鹤乳业污水处理厂扩建项目 | 原污水处理厂扩建升级 | 克东县 | 日处理污水1000吨 | 2011年 | 520 |
|  |  | 腐乳集团太阳能恒温发酵、干燥控制系统项目建设 | 腐乳集团太阳能恒温发酵、干燥控制系统项目建设 | 克东县 | 节煤49万度 节水18000吨 节煤3279吨 | 2011年 | 1600 |
|  |  | 克东镇万发村污水处理工程 | 污水处理厂，配套管网 | 克东镇万发村 | 达标排放 | 2011 | 1200 |
|  |  | 克山县古北乡生活污水处理项目 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县古北乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2011 | 1100 |
|  |  | 克山县向华乡污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县向华乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2011 | 1100 |
|  |  | 克山县河南乡生活污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县河南乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2011 | 1000 |
|  |  | 克山县双河乡污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县双河乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2012 | 1100 |
|  |  | 河北乡污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县河北乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2012 | 1000 |
|  |  | 古城镇污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县古城镇 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2013 | 1100 |
|  |  | 富裕县富海镇生活污水治理项目 | 污水处厂 | 富海镇富海村 | 达标排放 | 2013年 | 500 |
|  |  | 富裕县富路镇生活污水治理项目 | 污水处厂 | 富路镇富路村 | 达标排放 | 2013年 | 500 |
|  |  | 富裕县龙安桥镇生活污水治理项目 | 污水处厂 | 龙安桥镇龙安桥村 | 达标排放 | 2013年 | 500 |
|  |  | 富裕镇杨屯村生活污水处理项目 | 污水处厂 | 富裕县富裕镇杨屯村 | 达标排放 | 2013年 | 500 |
|  |  | 黑龙江富裕老窖酒业有限公司白酒生产废水处理与利用工程 | 1000T/d白酒生产废水处理与利用 | 富裕镇一街 | 利用率50% | 2010年 | 1800 |
|  | 饮用水源保护 | 昂昂溪区饮用水水源地一级保护区整治与隔离工程 | 设置隔离围栏，隔离面积0.24km².拆除建筑物7000m²拆除锅炉房一处 | 昂昂溪区 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2011 | 1750 |
|  |  | 甘南县农村饮用水源地保护工程 | 在95个村划分水源地保护区、建设隔离带 | 甘南县 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2014年 | 2796 |
|  |  | 泰来县农村饮用水源地保护工程 | 四个村水源地截污隔离、标志设置 | 泰来县 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2015年 | 1200 |
|  |  | 克山县发展乡集中式饮用水水源地保护项目 | 建立水源保护标志拆除保护区排污口,周边建护栏 | 克山县发展乡 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 280 |
|  |  | 克山县曙光乡集中式饮用水水源保护项目 | 建立水源保护标志拆除保护区排污口,周边建护栏 | 克山县曙光乡 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 280 |
|  |  | 克山县发展乡集中式饮用水水源地保护项目 | 建立水源保护标志拆除保护区排污口,周边建护栏 | 克山县发展乡 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 280 |
|  |  | 克东县千丰镇福建村饮用水水源地保护 | 截污及隔离设施建设、标志设置等 | 克东县千丰镇 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 300 |
|  |  | 齐齐哈尔市克东县昌盛乡饮用水源地保护 | 截污及隔离设施建设、标志设置等 | 克东县昌盛乡 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 300 |

重点建设工程表—农村环境综合整治

| 项 目 | 工程名称 | 工程内容 | 项目所在地 | 实施效果 | 建设 时限 | 预期投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖污染治理 | 甘南县长山乡永恒村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 长山乡永恒村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 550 |
|  | 甘南县兴隆乡兴鲜村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 兴隆乡兴鲜村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 400 |
|  | 甘南县兴久村畜禽养殖污染治理项目 | 污水处理能力100吨/日的污水处理厂，粪便污泥生产有机肥12000吨/年的复合肥厂 | 齐齐哈尔市甘南县中兴乡兴久村、绿化村、中四村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2011年 | 959 |
|  | 甘南县宝山乡三合村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 宝山乡三合村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2012年 | 300 |
|  | 甘南县东郊村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 甘南镇东郊村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2012年 | 600 |
|  | 甘南县东阳镇同盟村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 东阳镇同盟村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 500 |
|  | 甘南县巨宝镇公议村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 巨宝镇公议村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 400 |
|  | 甘南县巨宝镇新华村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 巨宝镇新华村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 400 |
|  | 甘南县平阳镇永利村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 平阳镇永利村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 450 |
|  | 甘南县东阳镇同盟村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 东阳镇同盟村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 500 |
|  | 黑龙江省讷河市恒阳北方食品有限公司畜禽养殖污染治理项目 | 综合处理系统 | 讷河市长发镇兴胜村 | 年处理畜禽粪便2万吨， | 2012年 | 650 |
|  | 学田镇永强村鑫顺牧业养殖小区污染治理项目 | 污染治理与废弃物综合利用 | 讷河市学田镇永强村 | 污染治理与废弃物综合利用 | 2012年 | 400 |
|  | 龙河镇龙河村畜禽养殖小区污染治理项目 | 污染治理与废弃物综合利用 | 讷河市龙河镇龙河村 | 污染治理与废弃物综合利用 | 2013年 | 300 |
|  | 齐市昂昂溪区水师营满族镇水师营村畜禽养殖污染治理工程 | 1.日处理鲜粪130吨、污水200m³生产沼气系统一套；2、建设512户沼气供应网络；3、建设总面积250㎡干化场一座。 | 昂昂溪区水师营满族镇水师营村 | 农村生态环境得到明显改善 | 2013 | 573 |
|  | 榆树屯镇头站村畜禽养殖废弃物及生活污水处理工程 | 按照沼气生态模式，需建设粪污的前处理系统、沼气利用系统、固体粪便、沼渣生产有机肥系统、厌氧消化沼气发生系统、污水泵站、管道设施及附属设施系统 | 昂昂溪区榆树屯镇头站村 | 农村生态环境得到明显改善 | 2012年 | 1000 |
|  | 榆树屯镇心合村2000头奶牛养殖场养殖废弃物处理工程 | 按照沼气生态模式，需建设粪污的前处理系统、厌氧消化沼气发生系统、沼气利用系统、固体粪便、沼渣生产有机肥系统、污水泵站、管道设施及附属设施系统 | 昂昂溪区榆树屯镇心合村 | 农村生态环境得到明显改善 | 2012年 | 500 |
|  | 富拉尔基区长青乡散养畜禽粪便处理 | 建人工湿地或氧化塘1个，面积180万平方米，建污水管线9000米 | 富拉尔基区 | 处理后进入富区污水处理厂 | 2013年 | 800 |
|  | 富拉尔基区杜达乡散养畜禽粪便处理 | 建处理车间700平方米/个，消化器10台，固体分离器40台，脱水装置1套 | 富拉尔基区 | 处理后综合利用 | 2013年 | 500 |
|  | 富拉尔基区长青乡长青村畜禽粪便处理 | 建氧化塘1个，面积3000平方米；建处理车间1个400平方米；建粪便处理设施1套；粪便清运车2台 | 富拉尔基区 | 处理后综合利用 | 2013年 | 150 |
|  | 克东县玉岗镇北兴村畜禽污染治理 | 收集,干湿分离 | 齐齐哈尔市克东县玉岗镇北兴村 | 用牛粪做压块燃料，牛尿还田。 | 2011年 | 900 |
|  | 克东县克润津乡吉利村畜禽粪便处理 | 收集,干湿分离 | 齐齐哈尔市克东县润津乡吉利村 | 用畜禽粪便做生态燃料，尿还田。 | 2012年 | 350万 |
|  | 克东县金城乡勇进村畜禽养殖污染治理 | 沼气池 | 齐齐哈尔市克东县金城乡勇进村 | 污染治理及废物利用 | 2013年 | 300 |
|  | 光明奶牛合作社 畜禽粪便处理项目 | 废水、畜禽粪便 处理设施 | 建华区红光、双河、光明、高头村 | 畜禽粪便 无害化处理 | 2015年 | 744 |
| 生活污水处理 | 甘南县兴十四村污水处理工程 | 年处理生活污水1万吨的污水处理厂 | 齐齐哈尔市甘南县音河镇兴十四村、兴农村、兴全村 | 全村的生活污水达标排放，实现中水回用的目的。 | 2011年 | 2645 |
|  | 讷河市龙河镇直生活污水处理工程 | 年处理生活污水1万吨的污水处理厂 | 讷河市龙河镇龙河村 | 全村的生活污水达标排放，实现中水回用的目的。 | 2012年 | 500 |
|  | 拜泉县富业村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县三道镇富业村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  | 拜泉县爱护村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县国富镇爱护村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  | 拜泉县建国村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县兴农乡建国村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  | 拜泉县裕民村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县长春镇裕民村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  | 拜泉县新农村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县富强镇新农村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  | 拜泉县繁荣村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县龙泉镇繁荣村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  | 拜泉县新展村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县爱农乡新展村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  | 拜泉县富荣村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县丰产乡富荣村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  | 拜泉县进步村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县上升村进步村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  | 克东县克东镇万发村污水处理 | 建设生活污染排放管网，进入克东污水处理厂 | 克东镇万发村 | 生活污水得以处理 | 2011年 | 1200 |
|  | 泰来县汤池镇生活污水处理 | 集中式污水处理设施建设 | 泰来县汤池镇佰大街村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2013年 | 1500 |
|  | 泰来县胜利乡生活污水处理 | 集中式污水处理设施建设 | 泰来县胜利乡二龙村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2013年 | 1500 |
|  | 泰来县江桥镇生活污水处理 | 集中式污水处理设施建设。 | 泰来县江桥镇宝隆村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2013年 | 1500 |
|  | 泰来县平洋镇生活污水处理 | 集中式污水处理设施建设。 | 泰来县平洋镇东胜村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012年 | 1500 |
|  | 铁锋区村屯生活污水治理 | 集中式污水处理设施建设 | 铁锋区 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2014 | 2400 |
|  | 依安县先锋乡先锋村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县先锋乡先锋村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012 | 180 |
|  | 依安县新发乡新发村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县新发乡新发村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012 | 220 |
|  | 依安县三兴镇三兴村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县三兴镇三兴村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2011 | 200 |
|  | 依安县阳春乡长安村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县阳春乡长安村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2011 | 400 |
|  | 依安县阳春乡德宝村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县阳春乡德宝村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012 | 200 |
|  | 依安县中心镇中心村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县中心镇中心村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012 | 800 |
|  | 依安县中心镇向阳村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县中心镇向阳村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2013 | 700 |