星云湖流域水污染综合防治“十二五”规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 内容及规模 | 投资 （万元） | 建设年限 | 责任单位 |  | 入湖污染物预期年削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级 | 市级 |  |
|  | 城镇污水处理及配套设施项目 |  | 5330 |  |  |  |  |
| 1 | 星云湖南北片区污水处理厂建设工程 | 本工程为续建工程，对星云湖南岸大街镇污水处理厂扩建1万t/d的处理能力，并建设管网17公里。 | 5330 | 2011-2012 | 省建设厅 | 市建设局 | 年削减COD130.2t、TN20.4t、TP 3.3t、氨氮10.4t |
|  | 区域水环境综合整治项目 |  | 22602 |  |  |  |  |
| 5 | 东西大河小流域水环境综合治理工程 | 江城镇低污染水处理工程，处理规模20000m³/d；沿河16村重点村落生活污水及低污染水处理工程，总计处理规模1000 m³/d；入湖河口处河道生态堤岸建设工程，建设长度3km；河流中游旁侧湿地水质净化工程，建设面积共计1000㎡；沿河蔬菜种植区面源污染控制工程，生态沟渠沉淀池30处，设置生态沟渠格栅24个。 | 9233 | 2011-2015 | 省环保厅 水利厅 农业厅 建设厅 | 市环保局 水利局 农业局 建设局 | 年削减COD244.26t、TN24.3t、TP11.52t、氨氮5.13t |
| 6 | 大街河小流域水环境综合治理工程 | 大街镇低污染水深度处理工程，处理规模8000m³/d；沿河烤烟种植区面源污染控制工程，生态沟渠沉淀池25处，设置生态沟渠格栅20个； | 5403 | 2011-2015 | 省环保厅 水利厅 农业厅 建设厅 | 市环保局 水利局 农业局 建设局 | 年削减COD161.01t、TN17.37t、TP6.12t、氨氮3.24t |
| 7 | 螺蛳铺河小流域水环境综合治理工程 | 沿河8村重点村落生活污水及低污染水处理工程，处理规模1000m³/d； 沿河大蒜种植区径流污染控制工程，生态沟渠沉淀池10处，设置生态沟渠格栅8个；河流上游磷矿区旁侧湿地水质净化工程，建设面积总计1200㎡。 | 2451 | 2011-2015 | 省环保厅 水利厅 农业厅 建设厅 | 市环保局 水利局 农业局 建设局 | 年削减COD96.88t、TN12.06t、TP2.7t、氨氮1.98t |
| 8 | 渔村河小流域水环境综合治理工程 | 沿河11个重点村落生活污水及低污染水处理工程，处理规模800m³/d； 石河蔬菜种植区污染控制工程，生态沟渠沉淀池20处，设置生态沟渠格栅16个；杨家河、张伍营旁侧湿地工程，建设面积总计1000㎡。 | 5515 | 2011-2015 | 省环保厅 水利厅 农业厅 建设厅 | 市环保局 水利局 农业局 建设局 | 年削减COD163.49t、TN17.64t、TP6.26t、氨氮3.33t |

星云湖流域水污染综合防治“十二五”规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 内容及规模 | 投资 （万元） | 建设年限 | 责任单位 |  | 入湖污染物预期年削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级 | 市级 |  |
|  | 农村环境综合整治项目 |  | 5480 |  |  |  |  |
| 1 | 沿湖重点村落污水治理工程 | 对沿湖30个自然村建设分散型污水收集处理工程,处理总规模为2580t/d。 | 3300 | 2011-2015 | 省环保厅 | 市环保局 | 年削减COD105.4t、TN4.35t、TP0.55t、氨氮5.7t |
|  |  | 在星云湖缓冲带村庄建设生物净化公厕20座。 | 320 |  | 省农业厅 | 市农业局 |  |