本溪市2012年主要污染物总量减排项目一览表

工业治理水污染物减排项目

| 企业名称 | 企业法人代码 | 所属 行业 | 主体处理工艺 | 执行标准 | 投运 时间 | 设计处理规模（万吨/日） | 项目 投资 （万元） | 预计2012年实际处理水量（万吨/日） | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 本钢板材焦化厂 | 24269024-3 | 炼焦业 | 废水回用 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 0.86 | 615 | 0.53 | 20.20 | 2.53 |
| 辽宁北方煤化工（集团）有限公司 | 73876477-9 | 氮肥制造 | 污水处理A/SBR工艺 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2011.7 | 0.12 | 740 | 0.12 | 13.86 | 0.00 |
|  |  |  | 尿素低压深度水解 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2011.7 | 0.036 | 560 | 0.024 | 0.00 | 84.53 |
| 溪湖沟雨污分流 | 11966141-2(01) | 污水处理厂 | 雨污分流 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.06 | 2 | 7420 | 2 | 960.00 | 38.00 |
| 本溪海大制药有限公司污水治理工程 | 77778126-4(00) | 制药业 | UASBAMBR | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 0.07 | 2540 | 0.06-0.07 | 200.00 | 2.80 |
| 北营焦化厂 | 73673726-7(05) | 炼焦业 | 生物脱氮除碳脱色 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 900 |  | 32.00 | 2.75 |
| 本溪市桥北钢铁深加工产业园区管委会污水处理厂 |  | 污水处理厂 |  | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 2 | 6933 | 1 | 45.00 | 8.00 |
| 本钢污水处理厂 | 24269024-3(11) | 钢压延加工 | 扩容改选及水质深度处理 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 8 | 26438 | 4 | 180.00 | 32.00 |
| 本钢冷轧厂 | 24269024-3(05) | 钢压延加工 | 废水站污水处理设施改造 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 0.15 | 2000 | 0.1 | 4.50 | 0.80 |
| 本钢二冷轧厂 | 71785107-2 | 钢压延加工 | 水处理设施改造 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 1000 | 0.1 | 4.50 | 0.80 |
| 本钢焦化厂焦一焦二煤气净化废水达标治理 |  | 炼焦业 | 水处理设施改造 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 300 |  | 6.75 | 1.20 |
| 卧龙污水处理厂 |  | 污水处理厂 |  | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 0.3 | 1960 | 0.15 | 6.75 | 1.20 |
| 本溪市污水厂 | 11966141-2(01) | 污水处理厂 | 扩建工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 7.5 | 15750 | 4 | 180.00 | 32.00 |
| 本溪市污水厂 | 11966141-2(01) | 污水处理厂 | 提标改造 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 22.5 | 18000 | 22 | 50.00 | 4.00 |
| 千金沟地区污水截流干管工程 |  | 污水处理厂 | 截流干管工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 1176 | 4.65 | 41.57 | 5.47 |
| 福金沟地区污水截流干管工程 |  | 污水处理厂 | 截流干管工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 744 | 9.43 | 74.12 | 19.1 |
| 双泉寺地区污水截流干管工程 |  | 污水处理厂 | 截流干管工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 864 | 0.17 | 17.95 | 0.53 |
| 郑家河污水截流干管工程 |  | 污水处理厂 | 截流干管工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 1920 | 0.8 | 41.00 | 5.60 |
| 高台子污水处理工程 |  | 污水处理厂 |  | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 0.3 | 2040 | 0.2 | 0 | 0 |
| 本溪县污水处理 | 78513268-6( ) | 污水处理厂 | 扩建工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 2 | 4600 | 1 | 22.50 | 4.00 |
| 本溪县污水处理厂截流干管工程 | 78513268-7( ) | 污水处理厂 | 截流干管工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 960 | 1 | 22.50 | 4.00 |
| 高官污水处理设施 |  | 污水处理厂 |  | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 0.2 | 1760 | 0.15 | 6.75 | 1.20 |
| 连山关污水处理设施 |  | 污水处理厂 |  | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 0.2 | 1120 | 0.15 | 6.75 | 1.20 |
| 田师府污水处理设施 |  | 污水处理厂 |  | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 1 | 4468 | 0.5 | 22.50 | 4.00 |
| 南芬区污水处理厂 | 69618719-1(00) | 污水处理厂 | 续建工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 1 | 2300 | 0.5 | 22.50 | 4.00 |
| 南芬区污水处理厂截流干管工程 | 69618719-1(00) | 污水处理厂 | 截流干管工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 240 | 0.5 | 22.50 | 4.00 |
| 沈溪新城（歪头山地区）污水处理厂 |  | 污水处理厂 |  | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 1 | 2300 | 0.75 | 33.75 | 6.00 |
| 沈溪新城污水厂截流干管工程 |  | 污水处理厂 | 截流干管工程 | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 |  | 600 | 0.75 | 33.75 | 6.00 |
| 温泉寺污水处理设施 |  | 污水处理厂 |  | 辽宁省污水综合排放标准 | 2012.10 | 0.4 | 1120 | 0.2 | 9.00 | 1.60 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080.70 | 277.31 |

规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目

| 畜禽养殖企业 （公司/小区）名称 | 养殖 种类 | 养殖规模（只/头） | 投运 时间 | 综合处理措施 | 上年去除率（%） |  | 本年去除率（%） |  | 预计污染物年削减量（吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 本溪县宏运养殖专业合作社 | 肉牛 | 3000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 83.00 | 20.00 | 90.00 | 70.00 | 149.52 | 3.78 |
| 本溪县绿枫原种猪场 | 生猪 | 5000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 80.00 | 20.00 | 90.00 | 70.00 | 18.00 | 4.50 |
| 本溪县小市香磨河南种猪场 | 生猪 | 8000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 80.00 | 20.00 | 90.00 | 70.00 | 28.80 | 7.20 |
| 本溪县关门山农牧生态种猪场 | 生猪 | 5000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 80.00 | 20.00 | 90.00 | 70.00 | 25.20 | 6.30 |
| 桓仁裕兴种猪繁育有限公司 | 生猪 | 2400 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 81.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 16.42 | 3.67 |
| 桓仁兴唐种猪场 | 生猪 | 2200 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 81.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 14.36 | 2.38 |
| 桓仁东盛种猪场 | 生猪 | 2100 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 81.00 | 15.00 | 90.00 | 70.00 | 6.80 | 2.08 |
| 桓仁野旺养猪场 | 生猪 | 2400 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 81.00 | 15.00 | 90.00 | 70.00 | 7.78 | 2.38 |
| 桓仁刘波蛋鸡场 | 生猪 | 30000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 89.00 | 65.00 | 90.00 | 70.00 | 1.00 | 0.15 |
| 桓仁天赐总禽示范场 | 生猪 | 22000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 89.00 | 65.00 | 90.00 | 70.00 | 0.73 | 0.11 |
| 新华蛋鸡场 | 蛋鸡 | 190000 | 2012.1 | 干清粪+生产沼气 | 94.00 | 85.00 | 100.00 | 100.00 | 37.85 | 2.85 |
| 泰源养猪场 | 生猪 | 6200 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 81.00 | 25.00 | 90.00 | 70.00 | 20.09 | 5.02 |
| 桓仁凤鸣养猪场 | 生猪 | 7040 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 81.00 | 25.00 | 90.00 | 70.00 | 22.81 | 5.70 |
| 本溪市皮埃西原种猪场 | 生猪 | 13540 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 86.00 | 50.00 | 90.00 | 70.00 | 48.74 | 7.31 |
| 张万祥养猪场 | 生猪 | 5000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 80.00 | 20.00 | 90.00 | 70.00 | 18.00 | 1.50 |
| 石义养猪场 | 生猪 | 6218 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 80.00 | 20.00 | 90.00 | 70.00 | 22.38 | 5.59 |
| 海东养殖场 | 蛋鸡 | 15605 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 89.00 | 65.00 | 90.00 | 70.00 | 0.52 | 0.08 |
| 本溪市木兰花乳业有限公司 | 奶牛 | 1334 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 84.00 | 25.00 | 90.00 | 70.00 | 73.16 | 1.47 |
| 影娇养猪场 | 生猪 | 5000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 80.00 | 20.00 | 90.00 | 70.00 | 18.00 | 4.50 |
| 鸿运种猪场 | 生猪 | 20000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 80.00 | 50.00 | 90.00 | 70.00 | 36.00 | 6.30 |
| 红宇养猪场 | 生猪 | 2000 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 80.00 | 20.00 | 86.00 | 50.00 | 4.32 | 1.08 |
| 银河养猪场 | 生猪 | 1500 | 2012.1 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 85.00 | 55.00 | 96.00 | 80.00 | 5.94 | 0.675 |
| 齐鑫农民养殖合作社 | 肉鸡 | 257101 | 2012.4 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 84 | 30 | 90 | 65 | 15.27 | 1.80 |
| 郭玉芬奶牛场 | 奶牛 | 100 | 2012.4 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 81 | 20 | 90 | 70 | 9.59 | 0.14 |
| 本溪县正伟牛场 | 肉牛 | 300 | 2012.4 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 85 | 25 | 90 | 70 | 10.68 | 0.34 |
| 天蓬宿养猪场 | 生猪 | 5000 | 2012.4 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 81 | 25 | 90 | 70 | 16.2 | 4.05 |
| 忠政养猪场 | 生猪 | 2200 | 2012.4 | 干清粪+粪便直接农业利用+无污水排放口+有足够消纳土地 | 81 | 25 | 90 | 70 | 7.13 | 2.78 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635.29 | 83.74 |

注：“养殖种类”、“养殖规模”填写各类畜禽（猪、肉牛、奶牛、肉鸡、蛋鸡）的名称和数量，如“猪”、“300”，同一养殖场有多种畜禽的，分行填写。