城市污水处理厂管网配套减排项目

| 序号 | 辖 区 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力 | 减排措施 | 投运时间 | 2012年要求达到的负荷率 | 2012年要求达到的实际处理水量 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万吨/日） |  |  |  | （万吨/日） |  |
| 1 | 思明区 | 筼筜污水处理厂 | 30 | 完善配套管网提高处理水量 | 1997.02 | 85% | 25.5 | 思明区政府 |
| 2 | 思明区 | 石渭头污水处理厂（一期、二期） | 20 | 完善配套管网提高处理水量 | 2010.12 | 75% | 15 | 思明区政府 |
| 3 | 海沧区 | 海沧污水处理厂 | 10 | 完善配套管网提高处理水量 | 2000.06 | 65% | 6.5 | 海沧区政府 |
| 4 | 集美区 | 集美污水处理厂 | 4.5 | 完善配套管网提高处理水量 | 2000.06 | 100% | 4.5 | 集美区政府 |
| 5 | 集美区 | 杏林污水处理厂 | 6 | 完善配套管网提高处理水量 | 1995.09 | 85% | 5.1 | 集美区政府 |
| 6 | 同安区 | 同安污水处理厂（一期、二期） | 10 | 完善配套管网提高处理水量 | 2010.11 | 75% | 7.5 | 同安区政府 |
| 7 | 翔安区 | 翔安污水处理厂 | 2.5 | 完善配套管网提高处理水量 | 2006.03 | 50% | 1.25 | 翔安区政府 |

城市污水管网建设项目

| 序号 | 辖区 | 项目内容 | 规模(吨/日) | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思明区 | 厦港片区、避风坞管网完善 | 6000 | 思明区政府 |
| 2 | 湖里区 | 逮辽水库截污，排入水库的三个排放口通过截流进入金环泵站,推动鼻子沟综合整治 | 6000 | 湖里区政府 |
| 3 | 集美区 | 日东沟污水拦截工程改造,保证日东沟污水拦截工程连续稳定运行 | 10000 | 集美区政府 |
| 4 |  | 瑶山溪风景湖污水截流工程 |  |  |
| 5 |  | 西城大道市政道路开工,配套完善管网建设,保证中州污水提升泵站投入使用 |  |  |
| 6 | 海沧区 | 东孚商业街污水管网完善,完成穿越324国道70米顶管；完成东孚3#泵站出水管建设 | 5000 | 海沧区政府 |
| 7 |  | 新阳九号路西段新安村污水截流工程 |  |  |
| 8 |  | 东屿片区污水管网完善,完成海沧湖南桥污水管工程 |  |  |
| 9 | 同安区 | 建设大溪地小区(别墅区)西溪北岸一排污沟至大溪地西溪北岸1号污水检查井的污水管 | 5000 | 同安区政府 |
| 10 | 翔安区 | 巷北片区管网、西炉片区管网、美尚路管网建设 | 3000 | 翔安区政府 |

工业园区减排项目

| 序号 | 辖区 | 工业园区名称 | 采取的集中处理方式 | 减排措施 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翔安区 | 厦门翔安工业园区巷北园区 | 接入翔安污水处理厂 | 完善管网，实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 翔安区政府 |
| 2 | 翔安区 | 厦门火炬（翔安）保税物流中心 | 接入翔安污水处理厂 | 完善管网，实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 翔安区政府 |
| 3 | 翔安区 | 厦门火炬高技术产业开发区翔安产业区 | 接入翔安污水处理厂 | 完善管网，实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 翔安区政府 |
| 4 | 翔安区 | 厦门翔安工业园银鹭园区 | 本厂污水处理站处理 | 实现工业园区污水全收集，保证设施正常运行，确保污水稳定达标排放 | 2012年 | 翔安区政府 |
| 5 | 海沧区 | 厦门海沧台商投资区（含海沧保税港区） | 接入海沧污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 海沧区政府 |
| 6 | 海沧区 | 厦门海沧保税港区（含厦门出口加工区） | 接入海沧污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 海沧区政府 |
| 7 | 海沧区 | 厦门出口加工区 | 接入海沧污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 海沧区政府 |
| 8 | 湖里区 | 厦门象屿保税物流园区 | 接入前埔污水厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 湖里区政府 |
| 9 | 湖里区 | 厦门象屿保税区 | 接入前埔污水厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 湖里区政府 |
| 10 | 湖里区 | 厦门火炬高技术产业开发区湖里区 | 接入前埔污水厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 湖里区政府 |
| 11 | 集美区 | 杏林台商投资区 | 接入杏林污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 集美区政府 |
| 12 | 集美区 | 集美台商投资区 | 接入集美污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 集美区政府 |
| 13 | 同安区 | 厦门同安工业园区轻工食品区 | 接入同安污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 同安区政府 |
| 14 | 同安区 | 厦门同安工业园区城南工业区 | 接入同安污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 同安区政府 |

新投运生活污水处理厂（站）减排项目

| 序号 | 辖区 | 企业名称 | 设计处理能力 | 减排措施 | 工程进度 | 2012年要求达到的实际处理水量（万吨/日） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万吨/日） |  |  |  |  |
| 1 | 集美区 | 集美污水处理厂扩建工程 | 4.5 | 氧化沟处理工艺 | 做好集美污水处理厂扩建工程前期工作，争取2012年底前动工建设 | 0 | 市市政园林局 |
| 2 | 思明区 | 厦门大学再生水利用工程 | 0.3 | 生化处理+膜处理后回用冲厕、绿化和景观用水 | 2011年底投入运行，处理负荷达75%。 | 0.22 | 思明区政府 |
| 3 | 集美区 | 杏林湾A片区污水处理站 | 0.5 | 生化处理+膜处理 | 2012年6月完成试运行并通过验收 | 0.5 | 集美区政府 |
| 4 | 翔安区 | 厦门技师学院再生水利用工程 | 0.1 | 生化处理+膜处理 | 加强设施维护管理,确保稳定运行 | 0.07 | 翔安区政府 |
| 5 | 同安区 | 同安区汀溪镇再生水处理站 | 0.7 | 卡式氧化沟处理工艺 | 2012年底前完成 | 0 | 市市政园林局 |
| 6 | 翔安区 | 翔安区新圩污水处理站 | 1.1 | 氧化沟处理工艺 | 2012年底前完成 | 0 | 市市政园林局 |

厦门市造纸、纺织印染行业全口径核算项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 减排任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同安区 | 厦门同安兴星纸品有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 2 | 同安区 | 厦门市五显造纸有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 3 | 同安区 | 厦门市厦戎联合造纸厂同安分厂 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 4 | 同安区 | 厦门市同安新银凤纸业工贸有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 5 | 同安区 | 厦门麒龙纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 6 | 同安区 | 厦门市同安兴浪纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 7 | 海沧区 | 德彦纸业（厦门）有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 海沧区政府 |
| 8 | 湖里区 | 厦门汉伦纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 湖里区政府 |
| 9 | 海沧区 | 厦门兆伦纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 海沧区政府 |
| 10 | 同安区 | 厦门市鑫银龙包装有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 11 | 同安区 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 12 | 同安区 | 厦门市鑫洋翔纸塑制品有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 13 | 同安区 | 厦门和泰纸品包装工业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 14 | 同安区 | 厦门安发纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 15 | 同安区 | 厦门大自然纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 同安区政府 |
| 16 | 湖里区 | 永丰馀纸业（厦门）有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 湖里区政府 |
| 17 | 海沧区 | 厦门华源发纸业投资有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 海沧区政府 |
| 18 | 海沧区 | 厦门鑫叶包装材料有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 海沧区政府 |
| 19 | 翔安区 | 禾达纸箱工业（厦门）有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 翔安区政府 |
| 20 | 集美区 | 厦门华纶印染有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 集美区政府 |
| 21 | 集美区 | 厦门宏大鑫茂发展有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 集美区政府 |
| 22 | 集美区 | 华懋（厦门）织造染整有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 集美区政府 |
| 23 | 集美区 | 厦门福盛纺织有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 集美区政府 |
| 24 | 集美区 | 新格（厦门）化纤织造染整有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 集美区政府 |
| 25 | 集美区 | 东洲（厦门）纺织有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 集美区政府 |
| 26 | 集美区 | 厦门成鑫忠针织有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 集美区政府 |
| 27 | 集美区 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 集美区政府 |
| 28 | 海沧区 | 厦门华铃集团有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 海沧区政府 |

工业企业深度治理和技术改造减排项目

| 序号 | 辖区 | 企业名称 | 行业 | 主体处理工艺 | 执行标准 | 完成时间 | 设计处理规模（万吨/日） | 2012年实际处理水量（万吨/日） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同安区 | 厦门华诚实业有限公司 | 棉织造加工 | 生物接触氧化法 | DB35/322-2011表1一级标准 | 2012.2 | 0.65 | 0.45 | 同安区政府 |
| 2 | 同安区 | ECCO皮革（厦门）有限公司 | 皮革糅制加工 | 完成清洁生产审核，达到清洁生产二级水平 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2012.12 | 0.073 | 0.065 | 同安区政府 |
| 3 | 湖里区 | 宸鸿科技（厦门）有限公司 | 光电子器件及 其他电子器件制造 | 废水经设施治理后接入前埔污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.451 | 0.4 | 湖里区政府 |
| 4 | 海沧区 | 厦门中坤生物科技有限公司 | 林产化学产品制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理。 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.09 | 0.05 | 海沧区政府 |
| 5 | 海沧区 | 腾龙特种树脂（厦门）有限公司 | 合成纤维单 (聚合)体的制造 | 废水接入化纤厂处理后排入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.03 | 0.03 | 海沧区政府 |
| 6 | 海沧区 | 世佳化工（厦门）有限公司 | 其他基础化学 原料制造 | 废水经设施治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.03 | 0.02 | 海沧区政府 |
| 7 | 海沧区 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 涤纶纤维制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.21 | 0.2 | 海沧区政府 |
| 8 | 海沧区 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 兽用药品制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.12 | 0.04 | 海沧区政府 |
| 9 | 海沧区 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 生物、生化制品 的制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表2三级标准 | 2011.12 | 0.036 | 0.02 | 海沧区政府 |
| 10 | 海沧区 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 生物、生化制品 的制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表3三级标准 | 2011.12 | 0.01 | 0.006 | 海沧区政府 |
| 11 | 海沧区 | 福建安井食品股份有限公司 | 水产品加工 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表4三级标准 | 2011.12 | 0.15 | 0.1 | 海沧区政府 |
| 12 | 湖里区 | 厦门汉记食品有限公司 | 豆制品制造 | 废水生化处理达标排放 | DB35/322-2011表1一级标准 | 2011.12 | 0.002 | 0.0008 | 湖里区政府 |
| 13 | 同安区 | 厦门承源食品有限公司凤岗屠宰场 | 畜禽屠宰 | 废水生化处理达标排放 | DB35/322-2011表2一级标准 | 2011.12 | 0.05 | 0.012 | 同安区政府 |
| 14 | 海沧区 | 亚洲酿酒(厦门)有限公司 | 酒的制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.05 | 0.04 | 海沧区政府 |

畜禽养殖业工程治理减排项目

| 序号 | 辖区 | 畜禽养殖企业 | 种类 | 减排工作措施 | 任务要求 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市 | 厦门规模养殖场和养殖小区 | 猪 | 改进养殖方式（生物发酵床、垫草垫料养殖，且垫料还田利用或生产有机肥），实行生态种养（污染物处理后全部回用农田），或者实施“雨污分流+干清粪+废弃物综合利用”等全过程综合治理方式（包括：建设雨污分离污水收集系统、采用干清粪的方法收集粪便、尿液进入沼气池发酵处理、沼液经生化处理或多级氧化塘处理后达标排放或灌溉还田、粪渣和沼渣通过堆肥发酵制取颗粒有机肥或有机无机复混肥）。 其中要重点完成以下项目，确保年底通过国家环保部的减排核定：1、集美区：大旺华侨种猪有限公司；2、同安区：欣海旺养殖场、欣宝旺养殖场、欣勤养殖场、鑫兴宇养殖场；3、翔安区：白云山生态农业有限公司、鑫力隆生态农业有限公司、东兴农生态农业开发有限公司、超峰养殖有限公司、福之寿果蔬畜专业合作社、建旺养猪场、妙高山生态农业有限公司。 | 完成全过程综合治理的规模化养猪场的养殖总数应占本辖区规模化养猪总头数的60%以上。 | 2012.12 | 畜禽养殖企业所属各区政府 |
| 2 | 厦门市 | 厦门规模养殖场和养殖小区 | 奶牛 |  | 完成全过程综合治理的规模化奶牛养殖场的养殖总数应占本辖区规模化奶牛养殖总头数的60%以上。 | 2012.12 |  |
| 3 | 厦门市 | 厦门规模养殖场和养殖小区 | 蛋鸡 |  | 全面完成所有规模化蛋鸡养殖场全过程综合治理。 | 2012.12 |  |
| 4 | 厦门市 | 厦门规模养殖场和养殖小区 | 肉鸡 |  | 全面完成所有规模化肉鸡养殖场全过程综合治理。 | 2012.12 |  |
| 5 | 厦门市 | 厦门规模养殖场和养殖小区 | 肉牛 |  | 完成全过程综合治理的规模化肉牛养殖场的养殖总数应占本辖区规模化肉牛养殖总头数的60%以上。 | 2012.12 |  |