潮州市2012年主要污染物总量减排计划项目

附表1  城镇生活污水处理设施及配套管网建设项目表

| 序号 | 地区 | 污水处理厂名称 | 投运 时间 | 项目类型 | 设计处理规模 (万吨/日) | 至2012年底累计建设配套管网(公里) | 2012年应达到实际处理水量(万吨/日) | COD（ mg/L） |  | 氨氮(mg/L） |  | 是否为第一批项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预计2012年进水浓度 | 预计2012年出水浓度 | 预计2012年进水浓度 | 预计2012年出水浓度 |  |  |
|  | 潮州市 | 潮州市桥东污水处理厂 | 2012/6 | 新建 | 6 | 3 | 3.6 | 120 | 30 | 12 | 3 | 是 |  |
|  | 潮州市 | 三饶镇生活污水人工湿地处理系统 | 2012/5 | 新建 | 0.3 | —— | 0.18 | 80 | 30 | 12 | 3 | 否 |  |
|  | 潮州市 | 浮滨镇生活污水人工湿地处理系统 | 2012/5 | 新建 | 0.3 | —— | 0.18 | 80 | 30 | 12 | 3 | 否 |  |
|  | 潮州市 | 文祠镇生活污水人工湿地处理系统 | 2012/4 | 新建 | 0.2 | —— | 0.12 | 80 | 30 | 12 | 3 | 否 |  |
|  | 潮州市 | 归湖镇生活污水人工湿地处理系统 | 2012/6 | 新建 | 0.3 | —— | 0.18 | 80 | 30 | 12 | 3 | 否 |  |

附表2  规模化畜禽养殖场（小区）污染治理项目表

| 序号 | 地市 | 养殖场名称 | 出栏量（头） | 计划任务(万头) | 是否为第一批项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 潮州市 | 饶平县东胜农牧场 | 14400 | 7.86 | 是 |  |
|  | 潮州市 | 饶平县上饶坝上辉望养殖场 | 6000 |  | 是 |  |
|  | 潮州市 | 饶平县山地生猪养殖有限公司 | 8640 |  | 是 |  |
|  | 潮州市 | 饶平县金瑞种养实业有限公司 | 10000 |  | 是 |  |
|  | 潮州市 | 潮安县文祠运生饲养有限公司 | 6000 |  | 是 |  |
|  | 潮州市 | 潮州市建成农业综合开发有限公司养猪场 | 6000 |  | 是 |  |
|  | 潮州市 | 潮安县文祠镇雄盛种养场 | 6000 |  | 是 |  |
|  | 潮州市 | 潮州市信发畜牧发展有限公司 | 6000 |  | 是 |  |
|  | 潮州市 | 汕头市东江畜牧有限公司东江养殖场 | 18000 |  | 是 |  |