城市污水处理厂管网配套减排项目

| 序号 | 辖 区 | 污水处理厂名称 | 设计处理 能 力 | 减排措施 | 投运时间 | 2012年 要求达到 的负荷率 | 2012年 要求达到的 实际处理水量 | 督 办 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万吨/日） |  |  |  | （万吨/日） |  |
| 1 | 同安区 | 同安污水处理厂 （一期、二期） | 10 | 完善配套管网 提高处理水量 | 2010.11 | 75% | 7.5 | 建设局 |

城市污水管网建设项目表

| 序 号 | 辖 区 | 项 目 内 容 | 规模(吨/日) | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同安区 | 建设大溪地小区(别墅区)西溪北岸一排污沟至大溪地西溪北岸1号污水检查井的污水管 | 5000 | 建设局 |

工业园区减排项目

| 序号 | 辖 区 | 工业园区名称 | 采取的集中处理方式 | 减 排 措 施 | 完 成 时 间 | 督 办 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同安区 | 厦门同安工业园区 轻工食品区 | 接入同安污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 建设局 |
| 2 | 同安区 | 厦门同安工业园区 城南工业区 | 接入同安污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 建设局 |

新投运生活污水处理厂（站）减排项目

| 序号 | 辖 区 | 企业名称 | 设计处理 能 力 | 减排措施 | 工 程 进 度 | 2012年要求 达到的实际 处理水量 （万吨/日） | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万吨/日） |  |  |  |  |
| 1 | 同安区 | 同安区汀溪镇再生水处理站 | 0.7 | 卡式氧化沟 处理工艺 | 2012年底前完成 | 0 | 市水务集团 |

同安区造纸、纺织印染行业全口径核算项目

| 序号 | 企 业 名 称 | 减 排 任 务 | 完成时限 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门同安兴星纸品有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 2 | 厦门市五显造纸有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 3 | 厦门市厦戎联合造纸厂同安分厂 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 4 | 厦门市同安新银凤纸业工贸有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 5 | 厦门麒龙纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 6 | 厦门市同安兴浪纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 7 | 厦门市鑫银龙包装有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 8 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 9 | 厦门市鑫洋翔纸塑制品有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 10 | 厦门和泰纸品包装工业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 11 | 厦门安发纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 12 | 厦门大自然纸业有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施,确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |

工业企业深度治理和技术改造减排项目

| 序号 | 辖 区 | 企业名称 | 行 业 | 主体处理工艺 | 执行标准 | 完 成 时 间 | 设计处理 规 模 （万吨/日） | 2012年 实际处理 水 量 （万吨/日） | 督办 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同安区 | 厦门华诚实业有限公司 | 棉织造 加 工 | 生物接触氧化法 | DB35/322-2011表1一级标准 | 2012.2 | 0.65 | 0.45 | 环保分局 |
| 2 | 同安区 | ECCO皮革（厦门）有限公司 | 皮 革 糅 制 加 工 | 完成清洁生产审核，达到清洁生产二级水平 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2012.12 | 0.073 | 0.065 | 环保分局 |
| 3 | 同安区 | 厦门承源食品有限公司凤岗屠宰场 | 畜 禽 屠 宰 | 废水生化处理达标排放 | DB35/322-2011表2一级标准 | 2011.12 | 0.05 | 0.012 | 环保分局 |

畜禽养殖业工程治理减排项目

| 序号 | 畜禽养殖企业 | 种类 | 减排工作措施 | 任 务 要 求 | 完 成 时 限 | 督 办 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市同安区鑫兴宇养殖场 | 猪 | 改进养殖方式（生物发酵床、垫草垫料养殖,且垫料还田利用或生产有机肥）,实行生态种养（污染物处理后全部回用农田）,或者实施“雨污分流+干清粪+废弃物综合利用”等全过程综合治理方式（包括：建设雨污分离污水收集系统、采用干清粪的方法收集粪便、尿液进入沼气池发酵处理、沼液经生化处理或多级氧化塘处理后达标排放或灌溉还田、粪渣和沼渣通过堆肥发酵制取颗粒有机肥或有机无机复混肥）。 | 完成全过程综合治理的规模化养猪场的养殖总数应占本辖区规模化养猪总头数的60%以上。 | 2012.12 | 农业局 |
| 2 | 厦门市同安区欣海旺养殖场 | 猪 |  |  |  |  |
| 3 | 厦门市同安区欣宝旺养殖场 | 猪 |  |  |  |  |
| 4 | 厦门市同安区欣勤养殖场 | 猪 |  |  |  |  |