海沧区2012年主要污染物总量减排工作任务

城市污水处理厂管网配套减排项目

| 序号 | 辖 区 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力 | 减排措施 | 投运时间 | 2012年要求达到的实际处理水量 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万吨/日） |  |  | （万吨/日） |  |
| 1 | 海沧区 | 海沧污水处理厂 | 10 | 完善配套管网提高处理水量 | 2000.06 | 7.0 | 区建设局 |

城市污水管网建设项目

| 序号 | 辖区 | 项目内容 | 规模(吨/日) | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海沧区 | 东孚商业街污水管网完善,完成穿越324国道70米顶管； 完成东孚3#泵站出水管建设 | 增加处理水量5000吨/日 | 区建设局 |
| 2 |  | 新阳九号路西段新安村污水截流工程 |  |  |
| 3 |  | 东屿片区污水管网完善,完成海沧湖南桥污水管工程 |  |  |
| 4 |  | 完成东港区泵站出水管建设 |  |  |

工业园区减排项目

| 序号 | 辖区 | 工业园区名称 | 采取的集中处理方式 | 减排措施 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海沧区 | 厦门海沧台商投资区（含海沧保税港区） | 接入海沧污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 区建设局 |
| 2 | 海沧区 | 厦门海沧保税港区（含厦门出口加工区） | 接入海沧污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 区建设局 |
| 3 | 海沧区 | 厦门出口加工区 | 接入海沧污水处理厂 | 实现工业园区污水全收集、全处理 | 2012年 | 区建设局 |

海沧区造纸、纺织印染行业全口径核算项目

| 序号 | 辖区 | 企业名称 | 减排任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海沧区 | 德彦纸业（厦门）有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 | 环保分局 |
| 2 | 海沧区 | 厦门兆伦纸业有限公 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 |  |
| 3 | 海沧区 | 厦门华源发纸业投资有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 |  |
| 4 | 海沧区 | 厦门鑫叶包装材料有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 |  |
| 5 | 海沧区 | 厦门华铃集团有限公司 | 实施清污分流、废水深度处理、水回用等措施，确保排放浓度、单位产品排放水量稳定达标。 | 2012.12 |  |

工业企业深度治理和技术改造减排项目

| 序号 | 辖区 | 企业名称 | 行业 | 主体处理工艺 | 执行标准 | 完成时间 | 设计处理规模（万吨/日） | 2012年实际处理水量（万吨/日） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海沧区 | 厦门中坤生物科技有限公司 | 林产化学产品制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理。 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.09 | 0.05 | 环保分局 |
| 2 | 海沧区 | 腾龙特种树脂（厦门）有限公司 | 合成纤维单 (聚合)体的制造 | 废水接入化纤厂处理后排入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.03 | 0.03 |  |
| 3 | 海沧区 | 世佳化工（厦门）有限公司 | 其他基础化学 原料制造 | 废水经设施治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.03 | 0.02 |  |
| 4 | 海沧区 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 涤纶纤维制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.21 | 0.2 |  |
| 5 | 海沧区 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 兽用药品制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.12 | 0.04 |  |
| 6 | 海沧区 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 生物、生化制品 的制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表2三级标准 | 2011.12 | 0.036 | 0.02 |  |
| 7 | 海沧区 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 生物、生化制品 的制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表3三级标准 | 2011.12 | 0.01 | 0.006 |  |
| 8 | 海沧区 | 福建安井食品股份有限公司 | 水产品加工 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表4三级标准 | 2011.12 | 0.15 | 0.1 |  |
| 9 | 海沧区 | 亚洲酿酒(厦门)有限公司 | 酒的制造 | 废水生化治理后接入海沧污水厂深度治理 | DB35/322-2011表1三级标准 | 2011.12 | 0.05 | 0.04 |  |