- 水污染防治重点工程与投资表

| 项目类别 | 主要项目及内容 | 实施年限 （年） | 投资估算 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主城及开发新区污水处理设施建设 | 建设第九、第十、第十一污水处理厂、昆明市第十二污水处理厂、空港区、呈贡区污水处理厂新建或扩建 | 2011-2015 | 27.80 |
| 昆明区县及乡镇污水处理及管网建设 | 呈贡片区排水管网建设，宜良、石林、富民、安宁、嵩明、禄劝、晋宁、寻甸、东川区9个区县污水处理及排水管网配套工程建设。小街镇、杨林镇、牛栏江镇、宝峰镇、晋城镇、塘子镇、七星阵、先锋镇、石林镇9个重点集镇污水处理及排水管网配套工程建设 | 2011-2015 | 46.02 |
| 滇池流域村庄分散污水处理设施建设 | 完成270个村庄的污水收集处理，因地制宜地采用人工湿地、土地过滤、氧化塘、A2/O、生物氧化沟、一体化净化槽等工艺设施处理农村分散污水 | 2011-2015 | 7.02 |
| 滇池环湖干渠（管）截污及配套收集系统完善工程（续建） | 环湖南岸、东岸截污配套收集系统完善工程、环湖干渠（管）截污工程 | 2011-2015 | 20.6 |
| 尾水再生利用工程建设 | 第一至第十一污水处理厂新建和扩建尾水再生利用工程建设；经开区、阿拉片区、空港经济区南、北部尾水再生设施建设，洛龙河、捞鱼河新建尾再生利用工程建设；宜良县、石林县、富民县、安宁市、嵩明县、晋宁县、禄劝县、寻甸县、东川区9个县城污水处理厂尾水再生利用工程建设；小街镇、杨林镇、牛栏江镇、宝峰镇、晋城镇、塘子镇、七星镇、先锋镇8个重点集镇尾水再生利用工程建设 | 2011-2015 | 14.17 |
| 主城区管网建设 | 主城老城区西北片区、西南片区、东北片区、东南片区雨污分流和排水管网配套工程及调蓄池建设；昆明主城区西片、南片、北片、东片、经开区、空港区及东南片区域（二环路以外）排水管网完善工程及调蓄池建设 | 2011-2015 | 91.00 |
| 牛栏江-滇池补水工程 | 牛兰江补水工程（滇池“十一五”续建项目） | 2011-2015 | 56.0 |
| 工业园区污水处理设施建设 | 呈贡工业园区、晋宁县工业园区、昆明市官渡工业园区、五华科技产业园、禄劝县崇德钛工业集聚区、石林县生态工业集中区、安宁工业园区、云南省东川再就业特区、云南杨林工业开发区、昆明市宜良工业园区、寻甸特色产业园区、富民县工业集聚区、昆明海口工业园区建设污水处理设施和配套管网建设 | 2011-2015 | 28.05 |
| 河流综合整治 | 滇池流域进行新老运粮河等河道及支流水环境综合整治，实施截污、生态河道、河道清淤、景观绿化及附属工程 | 2011-2015 | 69.00 |
| 滇池生态修复 | 在滇池北岸、东岸和南岸拆除防浪堤50km，在滇池外海按照“四退三还一护”的要求进一步实施湿地建设与生态恢复，退房93万平方米，生态湿地建设3.6万亩，以环湖公路为界建设滇池核心区与环湖公路之间的区域防护林；进行滇池流域150平方公里的小流域综合整治 | 2011-2015 | 67.92 |
| 阳宗海砷污染治理项目 | 锦业公司90万吨磷石膏、含砷危废及含砷废水进行清理处置 | 2011-2015 | 1.6 |
| 城市初期雨水处理工程 | 在滇池流域已建的79个公共绿地建设雨水收集利用设施 | 2011-2015 | 1.41 |
| 污水处理厂尾水外排及资源化利用建设工程 | 部分污水处理厂尾水外排到外流域，减少流域污染负荷，实现污水资源化利用 | 2011-2015 | 15.0 |

固体废物污染防治重点工程与投资表

| 项目名称 | 项目内容及规模 | 实施年限（年） | 投资估算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理污泥处置及粪便处理工程 | 主城及环湖截污污水处理厂污泥处理及资源化利用工程 | 2011-2015 | 1.95 |
|  | 主城区城市污水处理厂污泥处理处置工程（续建） |  | 3.16 |
|  | 呈贡粪便无害化工程 |  | 0.55 |

- 农村环境保护与建设重点工程与投资表

| 项目名称 | 项目内容与规模 | 实施年限（年） | 投资估算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 滇池流域农田集雨集水建设建设 | 山地区农田配套建设集雨池、窖等，建设规模10万m3，有效收集农田径流，改善农田用水矛盾 | 2011-2013 | 0.3 |

- 科学研究与技术示范重点工程与投资表

| 项目名称 | 项目内容与规模 | 实施年限（年） | 投资估算 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 滇池环湖截污体系研究 | 彻底梳理滇池流域内城镇生活污水收集、处理和利用系统，完成目标可达性分析及关键技术研究 | 2011-2012 | 0.1 |
| 滇池流域城市面源治理与雨水收集利用技术研究及示范 | 研究滇池北岸和东岸城市面源污染治理技术，选择典型小流域进行工程示范；以生活小区等为单元，实施雨水收集与利用技术研究，实施50套工程示范，加快城市雨水资源化利用建设。 | 2011-2012 | 0.15 |
| 滇池流域水资源优化调控技术研究 滇池水位调控研究 | 形成水资源优化调控方案；开展滇池水位调控研究，以水位调控促进水质好转 | 2011-2015 | 0.12 |
| 固体废弃物管理研究及示范 | 生活垃圾处理收费制度和焚烧发电运行经费保障措施研究；县城垃圾焚烧发电可行性研究；昆明市生活垃圾分类收集管理办法研究；昆明市农业固体废物资源化鼓励政策研究；工业固体废物循环利用鼓励政策研究；餐厨垃圾收集集中处置管理办法研究；危险废物产生源监督管理办法研究；废铅酸蓄电池回收管理办法研究；废橡胶回收管理办法；污水处理厂污泥集中处理处置管理研究；固体废物产生现状与环境质量响应关系研究 | 2011-2014 | 0.05 |