“十二五”环境保护重点项目投资计划表

| 项目名称 | 规模与内容 | 投资估算 （万元） | 建设起止年限 | 责任部门 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桐乡市湿地生态功能修复工程 | 建设湿地13.3万平方米。 | 10248 | 2011-2015 | 振东新区 |
| 桐乡市（石门）畜粪收集处理中心 | 在石门镇建设占地180亩畜粪收集处理中心，形成布点合理的畜粪收集处理网络,为十二五减排配套项目。 | 800 | 2011-2013 | 农经局 |
| 桐乡市恒丰漂染有限公司5000吨/日中水回用项目 | 对原有的物化处理设施进行全面改造，建设日处理能力5000吨废水的深度处理回用工程。 | 1250 | 2011-2013 | 桐乡市恒丰漂染有限公司 |
| 浙江同辉染整有限公司5000吨/日中水回用项目 | 对原有的物化处理设施进行全面改造，建设日处理能力5000吨废水的深度处理回用工程。 | 1250 | 2012-2014 | 浙江同辉染整有限公司 |
| 桐乡市申和水务有限公司扩建工程 | 从现有2.5万吨/日扩至5万吨/日污水处理能力 | 5000 | 2011-2013 | 桐乡市申和水务有限公司 |
| 桐乡市城市污水处理有限公司崇福污水厂改扩建二期 | 用地30亩，新增污水处理3万吨/日、深度处理能力6万吨/日。 | 10000 | 2011-2013 | 水务集团 |
| 城镇污水收集处理工程 | 二、三级污水管网1195公里，污水泵站90座。 | 57000 | 2011-2015 | 水务集团 |
| 濮院恒盛水处理有限公司提标改造工程 | 对现有4.98万吨/日污水处理工程进行脱氮除磷设施改造 | 1000 | 2012-2014 | 濮院恒盛水处理有限公司 |
| 桐乡市城市污水处理厂搬迁工程 | 总规模19万吨/日，一期新建10万吨/日污水处理设施一座。 | 40000 | 2013-2017 | 水务集团 |
| 桐乡市申和水务有限公司提标改造工程 | 对现有3万吨/日污水处理工程进行脱氮除磷设施改造 | 1000 | 2012-2013 | 桐乡市申和水务有限公司 |
| 桐乡市屠甸污水处理有限公司提标改造工程 | 对现有1万吨/日污水处理工程进行脱氮除磷设施改造 | 300 | 2012-2014 | 桐乡市屠甸污水处理有限公司 |
| 桐乡市屠甸污水处理有限公司污泥处置项目 | 污泥堆肥50吨/日 | 300 | 2010-2012 | 桐乡市屠甸污水处理有限公司 |
| 桐乡南方水泥有限公司污泥处置项目 | 污泥干化焚烧300吨/日 | 9760 | 2012-2014 | 桐乡南方水泥有限公司 |
| 规模化养殖场减排项目 | 对出栏量500头以上的86家规模化养殖场进行污染治理设施改造，建设干湿分离、沼气系统、有机肥综合利用、沼液深度处理等配套两分离、三配套的处理设施。 | 1800 | 2011-2015 | 桐乡市生态市建设工作领导小组办公室 |
| 运河水厂、第三水厂饮用水源地规范化建设项目 | 保护区内污染治理与监控、排污口拆除、截污和隔离设施建设、标志牌设置等规范化建设。 | 1500 | 2011-2014 | 水务集团、环保局 |
| 农业面源污染整治工程 | 化肥减量工程 氮磷流失拦截工程 农药减施和替代工程 畜禽养殖长效管理工程 畜牧业清洁生产工程 清洁养殖场建设工程 | 3600 | 2011-2012 | 相关镇（街道） |
| 桐乡市与湖州交界断面（入境）水质自动监测站建设 | 在湖州来水与桐乡的交界断面（乌镇）建设一水质自动监测站。 | 160 | 2012-2013 | 桐乡市环境保护监测站 |
| 桐乡市与江苏交界断面（出境）水质自动监测站建设 | 在桐乡与江苏的交界断面（乌镇北）建设一水质自动监测站 | 160 | 2012-2013 | 桐乡市环境保护监测站 |