安徽省“十二五”工业企业节水污染物减排项目表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 所处流域 | 所属行业 | 主体处理工艺 | 是否 纳管 | 投运时间 | 原污染物排放量(吨/年) |  | 节水后污染物 排放量（吨/年） |  | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 1 | 合肥 | 马钢（合肥）钢铁有限责任公司 | 巢湖 | 黑色冶金 | 脉冲沉淀+过滤+回用（95%左右） | 否 | 2011.1 | 1706 | 11 | 206 | 2 | 1500 | 9 |
| 2 | 宿州 | 城南污水处理厂回用项目 | 淮河 |  | 中水回用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 淮北 | 淮北中水回用项目 | 淮河 |  | 中水回用 |  | 2013.6 | 790 | 127 | 0 | 0 | 790 | 127 |
| 4 | 蚌埠 | 蚌埠市珠绒股份有限公司 | 淮河 | 纺织印染 | 中水回用 | 是 | 2014 | 193.76 | 19.3 | 153.76 | 15.3 | 40 | 4 |
| 5 | 蚌埠 | 怀远县三联纸业有限责任公司 | 淮河 | 造纸及纸制品业 | 中水回用 | 否 | 2015 | 76 |  | 56 |  | 20 | 0 |
| 6 | 蚌埠 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 淮河 | 食品制造业 | 中水回用 | 是 | 2014 | 2370.85 | 532.55 | 2210.85 | 502.55 | 160 | 30 |
| 7 | 蚌埠 | 安徽五河春酒精制造有限公司 | 淮河 | 饮料制造业 | 综合节水工程 | 否 | 2015 | 213 | 5.27 | 143 | 3.27 | 70 | 2 |
| 8 | 蚌埠 | 富博化工 | 淮河 | 化学药品原药制造 | 中水回用 | 是 | 2015 | 30.26 | 0.75 | 20.26 | 0.7 | 10 | 0.05 |
| 9 | 淮南 | 安徽淮化集团有限公司 | 淮河 | 化学原料及制造 | 生化 | 否 | 2011.12 | 1470.87 | 792.78 | 1088 | 587 | 382.87 | 205.78 |
| 10 | 六安 | 安徽三利丝绸集团有限公司 | 淮河 | 纺织 | ABR+SBR | 否 | 2011 | 24.44 | 1.86 | 4.97 | 0.75 | 19.4708 | 1.11462 |
| 11 | 六安 | 安徽金寨金燕桑茧丝绸有限公司 | 淮河 | 纺织 | ABR+SBR | 否 | 2012 | 38.07 | 2.64 | 7.51 | 1.06 | 31.0186 | 1.58229 |
| 12 | 六安 | 安徽霍山晨风纸业有限公司 | 淮河 | 机制纸及纸板制造业 | 清洁生产及生物接触氧化法深度治理外排废水 | 否 | 2012.1 | 145 | 14.5 | 50 | 5 | 95 | 9.5 |
| 13 | 六安 | 安徽霍山方圆纸业有限公司 | 淮河 | 机制纸及纸板制造业 | 清洁生产及生物接触氧化法深度治理外排废水 | 否 | 2013.1 | 150 | 15 | 50 | 5 | 100 | 10 |
| 14 | 六安 | 安徽盛华纺织有限责任公司 | 淮河 | 纺织业 | 纺纱-浆纱-织造 | 否 | 2011 | 361.4 | 73.6 | 208.4 | 35.6 | 153 | 38 |
| 15 | 马鞍山 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 长江 | 钢铁 | 循环利用 | 否 | 2015 | 800 | 54.75 | 0 | 0 | 800 | 54 |
| 16 | 马鞍山 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 长江 | 钢铁 | 循环利用 | 否 | 2015 | 640 | 43.8 | 0 | 0 | 640 | 43 |
| 17 | 宣城 | 绩溪花神丝绸公司再生水项目 | 长江 | 缫丝 |  | 否 | 2012.12 | 31.0 |  | 10.0 |  | 21 |  |
| 18 | 宣城 | 重庆啤酒集团宣城古泉啤酒有限公司 | 长江 | 啤酒 |  | 否 | 2010.12 | 60.07 | 9.01 | 24.0 | 3.6 | 36.07 | 5.41 |
| 19 | 宣城 | 广德正欣经编有限公司 | 长江 | 染整 |  | 否 | 2011.12 | 61.2 |  | 18.4 |  | 42.84 |  |
| 20 | 安庆 | 安徽联丰制丝有限公司 | 长江 | 纺织 | 缫丝 | 否 | 2011 | 11.78 |  | 2.78 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1476 | 162 |