安徽省“十一五”已投运污水处理厂提高改造提浓提量项目表

| 序号 | 地市 | 污水处理厂名称 | 投运时间 | 设计处理规模（万吨/日） | 2010年实际处理水量（万吨/日） | 2015年新增处理水量（万吨/日） | 预计削减量（吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 合肥市 | 望塘污水处理厂(二期） | 2010.7 | 10 | 6 | 4 | 2920 | 321.2 |
| 2 | 合肥市 | 十五里河污水处理厂（一期） | 2010.1 | 5 | 4.4 | 0.6 |  | 48.18 |
| 3 | 合肥市 | 小仓房污水处理厂（一期） | 2010.7 | 10 | 6 | 4 | 2920 | 321.2 |
| 4 | 合肥市 | 蔡田铺污水处理厂 | 2010.6 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1095 | 120.45 |
| 5 | 合肥市 | 职教城污水处理厂 | 2010.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 146 | 16.06 |
| 6 | 合肥市 | 野生动物园污水处理厂 | 2010.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 73 | 8.03 |
| 7 | 合肥市 | 三河镇污水处理厂 | 2010.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 73 | 8.03 |
| 8 | 合肥市 | 长丰县污水处理厂 | 2009.1 | 2 | 1 | 1 | 730 | 80.3 |
| 9 | 合肥市 | 滨湖新区塘西河污水处理厂 | 2009.12 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 146 | 10.95 |
| 10 | 合肥市 | 紫蓬山污水处理厂 | 2009.12 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 146 | 10.95 |
| 11 | 合肥市 | 肥东县污水处理厂（一期） | 2007.11 | 5 | 4 | 1 | 547.5 | 47.45 |
| 12 | 合肥市 | 经济开发区污水处理厂 | 2008.2 | 10 | 11 |  |  | 547.5 |
| 13 | 淮北市 | 淮北市排水公司 | 2001.8 | 8 | 6.8 | 1.2 | 0 | 87.6 |
| 14 | 淮北市 | 淮北中联环水环境有限公司 | 2008.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 淮北市 | 濉溪县生活污水处理厂 | 2008.11 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0 | 14.235 |
| 16 | 淮北市 | 刘桥矿生活污水处理厂 | 2009.12 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 63.875 | 4.5625 |
| 17 | 淮北市 | 童亭矿生活污水处理厂 | 2010.6 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 12.775 | 0.9125 |
| 18 | 淮北市 | 临涣矿生活污水处理厂 | 2010.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 亳州市 | 亳州市污水处理厂 | 2006.12 | 8 | 6 | 2 | 1460 | 146 |
| 20 | 亳州市 | 涡阳县污水处理厂 | 2004.11 | 4 | 3 | 1 | 547.5 | 47.45 |
| 21 | 亳州市 | 蒙城县污水处理厂 | 2007.10. | 3 | 2.9 | 0.1 | 0 | 4.745 |
| 22 | 亳州市 | 利辛县污水处理厂 | 2009.11 | 2 | 1.2 | 0.8 | 525.6 | 87.6 |
| 23 | 宿州市 | 砀山正源污水处理厂 | 2009.7 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 378 | 32.76 |
| 24 | 宿州市 | 泗县污水处理厂 | 2008.7 | 2 | 1.5 | 0.5 | 270 | 23.4 |
| 25 | 宿州市 | 灵璧县污水处理厂 | 2008.7 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 324 | 28.08 |
| 26 | 宿州市 | 萧县污水处理厂 | 2008.9 | 3 | 2.2 | 0.8 | 432 | 37.44 |
| 27 | 宿州市 | 宿州市城南污水处理厂 | 2004.12 | 8 | 7.5 | 0.5 | 0 | 32.4 |
| 28 | 蚌埠市 | 蚌埠市第一污水处理厂 | 2004 | 20 | 15.7 | 2.3 | 1679 | 151.11 |
| 29 | 蚌埠市 | 蚌埠市第二污水处理厂 | 2009 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65.7 |
| 30 | 蚌埠市 | 蚌埠市第三污水处理厂 | 2010 | 2.5 | 1 | 1.5 | 821.25 | 71.175 |
| 31 | 蚌埠市 | 怀远县污水处理厂 | 2008 | 3 | 2.56 | 0.44 | 0 | 20.878 |
| 32 | 蚌埠市 | 五河县污水处理厂 | 2009 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 383.25 | 33.215 |
| 33 | 蚌埠市 | 固镇县污水处理厂 | 2009 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 328.5 | 28.47 |
| 34 | 阜阳市 | 临泉县污水处理厂 | 2008.09 | 2 | 1.6 | 0.4 | 292 | 21.9 |
| 35 | 阜阳市 | 太和县污水处理厂 | 2007.09 | 2 | 1.77 | 0.23 | 0 | 12.5925 |
| 36 | 阜阳市 | 阜南县污水处理有限公司 | 2008.07 | 2 | 1.73 | 0.27 | 0 | 14.7825 |
| 37 | 阜阳市 | 颍上县污水处理厂（安徽东禹水处理有限公司 | 2008.07 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0 | 16.425 |
| 38 | 阜阳市 | 界首市污水处理厂 | 2002.12 | 2.5 | 2.38 | 0.12 | 0 | 6.57 |
| 39 | 阜阳市 | 阜阳市污水处理厂 | 2003.12 | 10 | 9.5 | 0.5 | 0 | 36.5 |
| 40 | 阜阳市 | 阜阳市颍东污水处理厂 | 2010.6 | 3 | 0.9 | 2.1 | 1533 | 153.3 |
| 41 | 淮南市 | 淮南首创水务有限公司八公山污水处理厂（即西部污水处理厂） | 2008.8 | 10 | 5.25 | 4.75 | 3467.5 | 346.75 |
| 42 | 淮南市 | 淮南首创水务有限公司第一污水处理厂 | 2002.5 | 10 | 8.8 | 1.2 | 0 | 87.6 |
| 43 | 淮南市 | 凤台县污水处理厂 | 2008.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 547.5 | 47.45 |
| 44 | 淮南市 | 国投新集企业中心生活污水处理站 | 2009.12 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 27.375 | 1.46 |
| 45 | 滁州市 | 滁州市清流污水处理厂(一、二期） | 2008.12. | 10 | 7.5 | 2.5 | 1825 | 164.25 |
| 46 | 滁州市 | 来安县污水处理厂 | 2009.11 | 3 | 2.5 | 0.5 | 273.75 | 23.725 |
| 47 | 滁州市 | 全椒县污水处理厂 | 2010.3 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 492.75 | 42.705 |
| 48 | 滁州市 | 定远县污水处理厂 | 2008.9 | 3 | 2 | 1 | 547.5 | 47.45 |
| 49 | 滁州市 | 凤阳县富春紫光污水处理有限公司 | 2008.9 | 2.5 | 2 | 0.5 | 273.75 | 23.725 |
| 50 | 滁州市 | 中冶华天水处理（天长）有限公司 | 2007.9 | 2*1.5 | 3 | 0 | 0 | 85.41 |
| 51 | 滁州市 | 凯发污水处理（明光）有限公司 | 2007.9 | 2*1.5 | 3 | 0 | 0 | 85.41 |
| 52 | 六安市 | 六安市城北污水处理厂 | 2004.6 | 8 | 6.5 | 1.5 | 1095 | 109.5 |
| 53 | 六安市 | 金寨县污水处理厂 | 2009.8 | 1.5 | 0.57 | 0.93 | 509.175 | 44.1285 |
| 54 | 六安市 | 舒城县县城污水处理厂 | 2009.7 | 2.5 | 1.59 | 0.91 | 498.225 | 43.1795 |
| 55 | 六安市 | 霍邱县污水处理厂扩建 | 2011.12 | 4 | 1.92 | 2.08 | 1138.8 | 98.696 |
| 56 | 六安市 | 独山镇污水处理厂 | 2009.12 | 0.5 | 0 | 0.45 | 164.25 | 32.85 |
| 57 | 六安市 | 寿县清源水务有限公司 | 2009.7 | 2 | 1.6 | 0.4 | 219 | 18.98 |
| 58 | 六安市 | 霍山县污水处理厂 | 2008.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 马鞍山 | 王家山污水处理厂 | 2007 | 6 | 4.5 | 1.5 | 1095 | 109.5 |
| 60 | 马鞍山 | 第二污水处理厂 | 2004 | 10 | 8 | 2 | 1460 | 146 |
| 61 | 马鞍山 | 开发区污水处理厂 | 2005 | 4.5 | 2.5 | 2 | 730 | 146 |
| 62 | 马鞍山 | 东部污水处理厂一期 | 2010 | 2.75 | 1.65 | 1.1 | 803 | 80.3 |
| 63 | 马鞍山 | 当涂污水处理厂一期 | 2010 | 1 | 0.6 | 0.4 | 219 | 18.98 |
| 64 | 马鞍山 | 慈湖污水处理厂一期 | 2010 | 2 | 1.2 | 0.8 | 292 | 37.96 |
| 65 | 巢湖市 | 含山县污水处理厂 | 2008.4 | 2 | 1.4 | 0.6 | 394.2 | 28.47 |
| 66 | 巢湖市 | 和县污水处理厂一期及管网扩容（2.5万吨） | 2009.12 | 2.5 | 2 | 0.5 | 273.75 | 23.725 |
| 67 | 巢湖市 | 巢湖市污水处理厂 | 2009.1 | 6 | 5.1 | 0.9 | 591.3 | 59.13 |
| 68 | 巢湖市 | 无为县污水处理厂 | 2006.12 | 4 | 4.16 |  | 0 | 113.88 |
| 69 | 巢湖市 | 庐江县污水处理厂 | 2009.12 | 2 | 2 |  | 0 | 56.94 |
| 70 | 巢湖市 | 安徽香泉度假村有限公司 | 2008.12 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0.5475 |
| 71 | 巢湖市 | 庐江监狱生活污水处理厂 | 2008.12 | 0.054 | 0.054 |  | 0 | 0.739125 |
| 72 | 巢湖市 | 安徽省白湖监狱分局生活污水处理厂 | 2008.12 | 0.24 | 0.24 |  | 0 | 3.285 |
| 73 | 芜湖市 | 天门山污水处理厂（一期） | 2009.10 | 6 | 4 | 2 | 1460 | 146 |
| 74 | 芜湖市 | 繁昌县城市（南区）污水处理厂 | 2010.1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 273.75 | 23.725 |
| 75 | 芜湖市 | 朱家桥污水处理厂（二期） | 2010.10 | 12 | 7.2 | 4.8 | 3504 | 350.4 |
| 76 | 芜湖市 | 芜湖县污水处理厂（一期） | 2009.7 | 1.5 | 1.5 |  | 141.255 | 42.705 |
| 77 | 宣城市 | 宣城富春紫光污水处理厂 | 2009.10. | 5 | 4 | 1 | 1460 | 255.5 |
| 78 | 宣城市 | 宁国市污水处理厂 | 2009.11 | 4 | 2.8 | 1.2 | 963.6 | 211.7 |
| 79 | 宣城市 | 郎溪县城污水处理厂 | 2010.3 | 2 | 1.1 | 0.9 | 613.2 | 74.825 |
| 80 | 宣城市 | 安徽广顺环保工程水务有限公司 | 2010.4 | 3 | 1.1 | 1.9 | 1160.7 | 122.275 |
| 81 | 宣城市 | 泾县象山污水处理有限公司 | 2010.7 | 2 | 1.1 | 0.9 | 613.2 | 74.825 |
| 82 | 宣城市 | 旌德县污水处理厂 | 2010.7 | 0.75 | 0.3 | 0.45 | 279.225 | 30.1125 |
| 83 | 宣城市 | 绩溪县污水处理厂 | 2009.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 43.8 |
| 84 | 铜陵市 | 新民污水处理厂 | 2006.6 | 10 | 5 | 5 | 3650 | 328.5 |
| 85 | 铜陵市 | 西湖污水处理厂一期 | 2010.8 | 8 | 4 | 4 | 2920 | 262.8 |
| 86 | 池州市 | 市清溪污水处理厂 | 2005 | 4 | 3 | 1 | 730 | 65.7 |
| 87 | 池州市 | 九华山街区污水处理厂 | 2010.9 | 0.3 | 0.1 | 0.125 | 109.5 | 9.49 |
| 88 | 池州市 | 东至县城污水处理厂 | 2010.9 | 2 | 0.75 | 0.75 | 718.59375 | 62.278125 |
| 89 | 池州市 | 青阳县蓉城污水处理厂 | 2010.7 | 2 | 0.75 | 0.75 | 615.9375 | 53.38125 |
| 90 | 池州市 | 石台县污水处理厂 | 2010.7 | 1 | 0.35 | 0.4 | 314.8125 | 27.28375 |
| 91 | 池州市 | 城东污水处理厂 | 2010.7 | 2 | 0.75 | 0.75 | 615.9375 | 53.38125 |
| 92 | 安庆市 | 桐城城南污水处理厂 | 2010.10 | 2 | 1.2 | 0.8 | 978 | 94.9 |
| 93 | 安庆市 | 枞阳县污水厂 | 2010.10 | 2 | 1.2 | 0.8 | 978 | 94.9 |
| 94 | 安庆市 | 怀宁县污水处理厂 | 2010.1 | 1.5 | 1.35 | 0.15 | 142.875 | 71.175 |
| 95 | 安庆市 | 潜山县县城污水处理厂 | 2010.10 | 2 | 1.5 | 0.5 | 948.75 | 94.9 |
| 96 | 安庆市 | 岳西县城污水处理厂 | 2010.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 488.25 | 71.175 |
| 97 | 安庆市 | 太湖县污水处理厂 | 2010.10 | 2 | 1.5 | 0.5 | 948.75 | 94.9 |
| 98 | 安庆市 | 望江县污水处理厂 | 2010.10 | 1 | 0.7 | 0.3 | 479.25 | 47.45 |
| 99 | 安庆市 | 宿松县县城生活污水处理厂 | 2010.10 | 2 | 1.2 | 0.8 | 978 | 94.9 |
| 100 | 安庆市 | 安庆首创水务有限责任公司 | 2009.12 | 12 | 13 |  | 0 | 525.6 |
| 101 | 黄山市 | 市中心城区污水处理厂 | 2007.7 | 5 | 3.1 | 1.4 | 1022 | 91.98 |
| 102 | 黄山市 | 黄山区污水处理厂 | 2008.6 | 1.5 | 1 | 0.5 | 273.75 | 23.725 |
| 103 | 黄山市 | 休宁县污处理厂 | 2008.11 | 2 | 1.4 | 0.4 | 219 | 18.98 |
| 104 | 黄山市 | 歙县污水处理厂 | 2009.12 | 3 | 2.6 |  | 0 | 74.022 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 62385.411 | 8486.1175 |