安徽省“十二五”新建市县级污水处理厂项目表

| 序号 | 地市 | 污水处理厂名称 | 投运时间 | 设计处理规模（万吨/日） | 预计进出水浓度差（mg/l） |  | 预计削减量（吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 1 | 合肥市 | 十五里河污水处理厂（二期） | 2012-2015 | 5 | 200 | 20 | 2737.50 | 273.75 |
| 2 | 合肥市 | 经开区污水处理厂（二期） | 2011.10. | 10 | 200 | 20 | 5475.00 | 547.50 |
| 3 | 合肥市 | 滨湖新区再生水厂 | 2011.1 | 3 | 200 | 20 | 1642.50 | 164.25 |
| 4 | 合肥市 | 科学城污水处理厂 | 2011-2015 | 0.5 | 200 | 20 | 273.75 | 27.38 |
| 5 | 合肥市 | 肥东县污水处理厂（二期） | 2011.1 | 2.5 | 150 | 15 | 1368.75 | 136.88 |
| 6 | 合肥市 | 北城污水处理厂（一期） | 2011-2015 | 2.5 | 150 | 15 | 1026.56 | 102.66 |
| 7 | 合肥市 | 新桥污水处理厂 | 2011-2015 | 0.2 | 150 | 15 | 82.13 | 8.21 |
| 8 | 淮北市 | 烈山区污水处理厂 | 2014.6 | 3 | 150 | 15 | 985.50 | 98.55 |
| 9 | 亳州市 | 亳州市涡北污水处理厂 | 2012.1 | 2 | 150 | 20 | 821.25 | 109.50 |
| 10 | 亳州市 | 涡阳县涡北污水处理厂 | 2014.1 | 2 | 130 | 15 | 569.40 | 65.70 |
| 11 | 亳州市 | 利辛县污水处理厂二期 | 2014.12 | 2 | 130 | 15 | 569.40 | 65.70 |
| 12 | 亳州市 | 蒙城县污水处理二厂 | 2014.1 | 3 | 130 | 15 | 854.10 | 98.55 |
| 13 | 亳州市 | 刘店煤矿生活污水处理厂 | 2011.1 | 0.072 | 130 | 15 | 25.62 | 2.96 |
| 14 | 亳州市 | 许疃煤矿生活污水处理厂 | 2011.1 | 0.08 | 130 | 15 | 28.47 | 3.29 |
| 15 | 亳州市 | 涡北煤矿生活污水处理厂 | 2011.1 | 0.045 | 130 | 15 | 16.01 | 1.85 |
| 16 | 宿州市 | 宿州市城南污水处理厂（二期） | 2014.1 | 8 | 180 | 20 | 3110.40 | 345.60 |
| 17 | 宿州市 | 砀山正源污水处理厂（二期） | 2014.1 | 2.5 | 130 | 15 | 702.00 | 81.00 |
| 18 | 宿州市 | 泗县污水处理厂 （二期） | 2014.1 | 2 | 130 | 15 | 561.60 | 64.80 |
| 19 | 宿州市 | 灵璧县污水处理厂（二期） | 2014.1 | 2.5 | 130 | 15 | 702.00 | 81.00 |
| 20 | 宿州市 | 萧县污水处理厂（二期） | 2014.1 | 3 | 130 | 15 | 842.40 | 97.20 |
| 21 | 蚌埠市 | 蚌埠市第二污水处理厂二期 | 2012.6 | 5 | 180 | 20 | 2463.75 | 273.75 |
| 22 | 阜阳市 | 泉北污水处理厂 | 2012 | 3 | 180 | 15 | 1182.60 | 98.55 |
| 23 | 阜阳市 | 临泉污水处理厂二期工程 | 2014.1 | 2 | 180 | 15 | 788.40 | 65.70 |
| 24 | 阜阳市 | 太和县污水处理厂 | 2014 | 2 | 180 | 15 | 788.40 | 65.70 |
| 25 | 阜阳市 | 颍上县污水处理厂（二期） | 2014.1 | 2 | 180 | 15 | 788.40 | 65.70 |
| 26 | 淮南市 | 山南新区污水处理厂 | 2011.12 | 5 | 180 | 17 | 2463.75 | 232.69 |
| 27 | 淮南市 | 凤台县污水处理厂二期工程 | 2012.12 | 2.5 | 130 | 17 | 889.69 | 116.34 |
| 28 | 淮南市 | 潘集区袁庄污水处理厂 | 2012.12 | 4 | 130 | 17 | 1423.50 | 186.15 |
| 29 | 淮南市 | 毛集实验区污水处理厂 | 2012.12 | 1.5 | 130 | 17 | 533.81 | 69.81 |
| 30 | 滁州市 | 滁州市第二污水处理厂一期工程 | 2014.2 | 10 | 17 | 17 | 3942.00 | 372.30 |
| 31 | 滁州市 | 南谯新区污水处理厂 | 2013.6 | 3 | 15 | 15 | 854.10 | 98.55 |
| 32 | 滁州市 | 来安县污水处理厂二期工程 | 2013.11 | 3 | 15 | 15 | 985.50 | 98.55 |
| 33 | 滁州市 | 全椒县污水处理厂二期工程 | 2015.1 | 2.5 | 15 | 15 | 821.25 | 82.13 |
| 34 | 滁州市 | 定远县污水处理厂二期工程 | 2013.6 | 3 | 15 | 15 | 854.10 | 98.55 |
| 35 | 滁州市 | 凤阳县污水处理厂二期工程 | 2015.3 | 2.5 | 15 | 15 | 821.25 | 82.13 |
| 36 | 滁州市 | 天长市污水处理厂二期工程 | 2013.9 | 3 | 15 | 15 | 854.10 | 98.55 |
| 37 | 滁州市 | 凯发污水处理（明光）有限公司二期工程 | 2013.6 | 2 | 15 | 15 | 569.40 | 65.70 |
| 38 | 六安市 | 凤凰桥污水处理厂 | 2014.7 | 4 | 150 | 15 | 1314.00 | 131.40 |
| 39 | 六安市 | 寿县二期污水处理厂 | 2011.12 | 3 | 130 | 15 | 1067.63 | 123.19 |
| 40 | 六安市 | 金寨县老城区污水处理厂 | 2013.12 | 1 | 130 | 15 | 284.70 | 32.85 |
| 41 | 六安市 | 叶集污水处理厂及管网配套工程 | 2011.12 | 2 | 130 | 15 | 711.75 | 82.13 |
| 42 | 六安市 | 六安东城新区污水处理厂 | 2011.6 | 8 | 150 | 20 | 3285.00 | 438.00 |
| 43 | 六安市 | 霍山县污水处理厂二期工程 | 2013.1 | 2 | 130 | 15 | 569.40 | 65.70 |
| 44 | 六安市 | 霍邱县工业园区污水处理厂 | 2011.6 | 2 | 130 | 15 | 711.75 | 82.13 |
| 45 | 马鞍山市 | 南部污水处理厂 | 2015 | 2 | 100 | 15 | 438.00 | 65.70 |
| 46 | 马鞍山市 | 东部污水处理厂二期 | 2015 | 2.75 | 200 | 20 | 1204.50 | 120.45 |
| 47 | 马鞍山市 | 当涂污水处理厂二期 | 2015 | 5 | 150 | 15 | 1642.50 | 164.25 |
| 48 | 马鞍山市 | 慈湖污水处理厂二期 | 2015 | 2 | 100 | 15 | 438.00 | 65.70 |
| 49 | 巢湖市 | 和县污水处理厂二期及管网扩容 | 2015 | 2.5 | 130 | 15 | 711.75 | 82.13 |
| 50 | 巢湖市 | 无城污水处理厂（东南片区） | 2014 | 4 | 130 | 15 | 1138.80 | 131.40 |
| 51 | 巢湖市 | 庐江县益民污水处理有限公司二期 | 2013 | 2 | 130 | 15 | 569.40 | 65.70 |
| 52 | 巢湖市 | 含山县污水处理厂二期 | 2015 | 2 | 130 | 15 | 569.40 | 65.70 |
| 53 | 巢湖市 | 城北污水处理厂 | 2011 | 4 | 150 | 15 | 1642.50 | 164.25 |
| 54 | 芜湖市 | 城南污水处理厂一期 | 2010.12 | 10 | 200 | 20 | 7300.00 | 730.00 |
| 55 | 芜湖市 | 滨江污水处理厂 | 2012.12 | 3 | 200 | 20 | 1642.50 | 164.25 |
| 56 | 芜湖市 | 南陵县污水处理厂 | 2010.7 | 2 | 150 | 15 | 1095.00 | 109.50 |
| 57 | 宣城市 | 宣城富春紫光污水处理厂二期工程 | 2012.11 | 5 | 180 | 20 | 2463.75 | 273.75 |
| 58 | 宣城市 | 郎溪县城污水处理厂二期工程 | 2011.12 | 2 | 130 | 15 | 711.75 | 82.13 |
| 59 | 宣城市 | 绩溪县污水处理厂二期工程 | 2013.7 | 1.5 | 130 | 15 | 427.05 | 49.28 |
| 60 | 宣城市 | 宁国市污水处理厂 | 2014.1 | 3 | 130 | 15 | 854.10 | 98.55 |
| 61 | 铜陵市 | 西湖污水处理厂一期续建 | 2013.12 | 4 | 150 | 20 | 1314.00 | 175.20 |
| 62 | 池州市 | 九华山柯村污水处理厂 | 2012.10. | 0.5 | 100 | 10 | 136.88 | 13.69 |
| 63 | 安庆市 | 宿松县复兴污水处理厂 | 2013 | 2 | 130 | 15 | 569.40 | 65.70 |
| 64 | 安庆市 | 宿松县城北污水处理厂 | 2013 | 0.5 | 130 | 15 | 142.35 | 16.43 |
| 65 | 安庆市 | 桐城市双新开发区污水处理厂 | 2013 | 1 | 130 | 15 | 284.70 | 32.85 |
| 66 | 安庆市 | 望江县桥港污水处理厂 | 2013 | 1 | 130 | 15 | 284.70 | 32.85 |
| 67 | 安庆市 | 安庆市北部新城污水处理厂 | 2013 | 2 | 150 | 20 | 657.00 | 87.60 |
| 68 | 安庆市 | 安庆市城西污水处理厂一期 | 2013 | 1.25 | 150 | 20 | 410.63 | 54.75 |
| 69 | 黄山市 | 徽州区污水处理厂 | 2011.12 | 2 | 130 | 15 | 569.40 | 65.70 |
| 70 | 黄山市 | 黟县污水处理厂 | 2010.9 | 1 | 130 | 15 | 284.70 | 32.85 |
| 71 | 黄山市 | 祁门县污水处理厂 | 2010.9 | 1 | 130 | 15 | 284.70 | 32.85 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 79150.02 | 8545.72 |