附表1-1  “十二五”期间水环境监管能力建设项目

| 序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 台套数 | 类别 | 项目内容 | 建设 标准 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黎城县 | 污染源排水出入口在线监测 | 8 | 污染源排水出入口在线监测 | “十一五”期间重点企业安装的COD的自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 160 | 2011-2013 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 环境监控机构标准化建设 | 1、建设生态补偿断面水环境自动监测站；2、环境监控机构按照《全省环境监控机构标准化建设标准》落实人员编制、办公用房、配备交通工具、取证和质控设备、办公设备和信息化设备；建设信息监管平台，与省市联网 | 达标 | 150 | 2011-2013 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 100 | 2011-2013 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 410 |  |

附表1-2  “十二五”期间工业结构调整水污染物减排项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 设计规模 （万吨/日） | 投资 （万元） | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 长治县西山煤业有限责任公司矿井水处理及综合利用 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 长治县 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及综合利用 | 絮凝沉淀+超滤+反渗透 | 0.05 | 170 | 644 | 19 |
| 2 | 山西长治县雄山煤炭有限公司矿井水处理及综合利用 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 长治县 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及综合利用 | 絮凝沉淀+超滤+反渗透 | 0.08 | 208 | 37 | 1 |
| 3 | 长治县华南纸业有限公司废水深度处理及回用工程 | 浊漳南源 | js1 | 店上 | 长治县 | 造纸及纸制品业 | 提标改造 | A2/O+化学絮凝+过滤 | 0.45 | 1350 | 98 | 0 |
| 4 | 长治市华晟荣矿业有限公司矿井水处理及综合利用 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 长子县 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及综合利用 | 絮凝沉淀+超滤+反渗透 | 0.035 | 105 | 6 | 0 |
| 5 | 长治市太行紫团饮业有限公司污水治理项目 | 浊漳南源 | js1 | 暴马 | 壶关县 | 饮料制造业 | 污水治理 | 气浮+A/O+沉淀+过滤消毒 | 0.26 | 1317 | 280 | 5 |
| 6 | 壶关裕沣酿造有限公司废水治理技改工程 | 浊漳南源 | js1 | 暴马 | 壶关县 | 饮料制造业 | 深度处理 | UBF+CASS | 0.05 | 2000 | 55.59 | 2.74 |
| 7 | 长治市王庄煤业有限公司矿井水处理及综合利用 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 长治县 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及综合利用 | 絮凝沉淀+超滤+反渗透 | 0.05 | 130 | 644 | 1 |
| 8 | 长治郊区小常矿业开发有限公司矿井水处理及综合利用 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 郊区 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及综合利用 | 絮凝沉淀+超滤+反渗透 | 0.06 | 1100 | 140 | 4 |
| 9 | 长治市三宝生化药业有限公司污水深度治理项目 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 屯留县 | 制药 | 深度处理 | A2/O+化学絮凝+过滤 | 0.035 | 119 | 10 | 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.07 | 6499 | 1914.59 | 32.74 |

附表1-3  “十二五”期间污水处理厂改扩建、配套管网建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网 |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 长治市污水处理厂（改扩建）及配套管网工程 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 扩建 | 鼓风曝气氧化沟 | 10 | 100 | 45627 | 9352 | 2011-2013 | 9120 | 728 |
| 2 | 长治县污水处理厂配套管网建设工程 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 配套管网 建设 | SBR |  | 6 |  | 5000 | 2011-2012 | 735 | 105 |
| 3 | 长子县污水处理厂配套管网建设工程 | 浊漳南源 | js1 | 交里 |  | A2/O2 |  | 18.4 |  | 256 | 2011-2013 | 105 | 34 |
| 4 | 壶关县污水处理厂配套管网建设工程 | 浊漳南源 | js1 | 暴马 |  | A2/O2 |  | 40 |  | 3000 | 2011-2014 | 326 | 11 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45627 | 41668 |  | 10286 | 878 |

附表1-4  “十二五”期间污水处理厂再生水回用工程建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 再生水处理能力 |  | 投资 （万元） | 计划建设 年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模 （万t/d） | 管网长度（Km） |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 壶关污水处理厂再生水回用工程 | 浊漳南源 | js1 | 暴马 | 中水 | A2/O2 | 0.6 |  | 1500 | 2011-2013 | 110 | 11 |
| 2 | 长子污水处理厂再生水回用工程 | 浊漳南源 | js1 | 交里 | 中水 | A2/O2 | 0.6 |  | 1500 | 2011-2013 | 85 | 17 |
| 3 | 长治县污水处理厂再生水回用工程 | 浊漳南源 | js1 | 店上 | 中水 | SBR | 1.2 |  | 3000 | 2011-2013 | 131 | 16 |
| 4 | 长治市污水处理厂再生水回用工程 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 中水 | 鼓风曝气氧化沟 | 4.12 |  | 10000 | 2011-2015 | 511 | 50 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.52 |  | 16000 |  | 837 | 94 |

附表1-5   “十二五”期间污水处理厂深度治理提标改造建设项目表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 设计处理能力 （万t/d） | 实际处理能力（万t/d） | 总投资（万元） | 原处理工艺 | 新增处理工艺 | 2010污染物排放浓度（mg/L） |  | “十二五”执行标准 | 削减（t/a） |  | 计划建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 长治市 | 长治市供水总公司污水厂 | 10 | 10 | 30000 | 鼓风曝气氧化沟 | DN/CN的BAF曝气生物滤池 | 58.1 | 4.82 | 一级A标准 | 276.49 | 0 | 2011-2013 |
| 2 | 壶关县 | 壶关诘城污水处理有限公司 | 1.5 | 0.4 | 4500 | A2/O | 生物法脱氮UTC工艺 | 53.3 | 7.69 | 一级A标准 | 4.82 | 3.93 | 2011-2013 |
| 3 | 长治县 | 长治县生活污水处理厂 | 2 | 1 | 6000 | 活性污泥法 | Orbal氧化沟工艺 | 24.1 | 14.3 | 一级A标准 | 0 | 13.58 | 2011-2013 |
| 合 计 |  |  | 13.5 | 11.4 | 40500 |  |  | 135.5 | 26.81 |  | 281.31 | 17.51 |  |

附表1-6  “十二五”期间乡镇污水处理厂建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 主体工艺 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网投资 |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 郊区老顶山镇污水处理厂 | 浊漳南源 | js1 | 北寨 | 新建乡镇 | 0.25 | 8 | 2000 | 1600 | 2011-2015 | A2/O2 | 228 | 18 |
| 2 | 长治县苏店镇污水处理厂 | 浊漳南源 | js1 | 店上 | 新建乡镇 | 0.336 | 8 | 3500 | 1600 | 2011-2013 | 地埋式 | 191 | 23 |
| 3 | 长治县西火镇污水处理厂 | 浊漳南源 | js1 | 店上 | 新建乡镇 | 0.28 | 8 | 3500 | 1600 | 2011-2013 | 地埋式 | 159 | 19 |
| 4 | 长治县荫城镇污水处理厂 | 浊漳南源 | js1 | 店上 | 新建乡镇 | 0.36 | 8 | 3500 | 1600 | 2011-2013 | 地埋式 | 228 | 18 |
| 5 | 长子县慈林镇污水处理厂 | 浊漳南源 | js1 | 交里 | 新建乡镇 | 0.516 | 8 | 3581 | 1600 | 2011-2013 | A2/O2 | 228 | 18 |
| 6 | 壶关5个建制镇污水处理站 | 浊漳南源 | js1 | 暴马 | 新建乡镇 | 0.75 | 40 | 10000 | 8000 | 2011-2015 | 生物处理 | 780 | 100 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 2.492 | 80 | 26081 | 16000 |  |  | 1814 | 196 |

附表1-7  “十二五”期间污水处理厂污泥处理与处置项目计划表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 计划建设年限 | 污泥处理与处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壶关县 | 污泥处理与处置项目 | 坛上村 | 7 | 200 | 2011-2013 | 集中处置 |
| 2 | 壶关县 | 污泥处理与处置项目 | 5个镇所在地 | 3.5 | 250 | 2011-2013 | 集中处置 |
| 3 | 长治县 | 污水处理工程污泥处理项目 | 县城新建路南 | 4 | 2000 | 2011-2013 | 压滤后卫生填埋 |
| 合 计 |  |  |  | 14.5 | 2450 |  |  |

附表1-8   “十二五”期间饮用水水源地保护项目表

| 序号 | 控制单元 | 项目名称 | 服务人口 （万人） | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳南源漳泽水库以上控制单元 | 长治市城市水源保护工程 | 87 | 饮用水源地综合整治 | 200 | 2011-2013 |  |
| 2 | 浊漳南源漳泽水库以上控制单元 | 长治县城镇水源保护工程 | 6.8 | 饮用水源地综合整治 | 80 | 2011-2013 |  |
| 3 | 浊漳南源漳泽水库以上控制单元 | 长子县城镇水源保护工程 | 3.9 | 饮用水源地综合整治 | 280 | 2011-2013 |  |
| 4 | 浊漳南源漳泽水库以上控制单元 | 长治市城区乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 80 | 2011-2015 | 1处乡镇集中供水水源 |
| 5 | 浊漳南源漳泽水库以上控制单元 | 长治市郊区乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 240 | 2011-2015 | 3处乡镇集中供水水源 |
| 6 | 浊漳南源漳泽水库以上控制单元 | 长治县乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 500 | 2011-2015 | 6处乡镇集中供水水源 |
| 7 | 浊漳南源漳泽水库以上控制单元 | 长子县乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 350 | 2011-2015 | 4处乡镇集中供水水源 |
| 8 | 浊漳南源漳泽水库以上控制单元 | 壶关县乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 280 | 2011-2015 | 3处乡镇集中供水水源 |
| 合 计 |  |  | 97.7 |  | 2110 |  |  |

附表1-9   “十二五”期间畜禽养殖污染防治项目

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制断面 | 主要工程措施 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 长治县洁思养殖有限公司畜禽粪便治理及资源化工程 | 浊漳南源 | 北寨 | 集水池、发酵池、固体物发酵场、沼气发酵等 | 620.516 | 27.148 | 776 | 2011-2013 |
| 合 计 |  |  |  |  | 620.516 | 27.148 | 776 |  |

附表1-10  “十二五”期间区域水环境综合整治项目

| 序 | 工程名称 | 受纳水体 | 控制 断面 | 项目类型 | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石子河（郊区段）河道治理工程 | 浊漳南源 | 暴马 | 水生态修复 | 河道清淤、堤防 | 536 | 2011-2012 |
| 3 | 浊漳河南源郊区店上段河道治理工程 | 浊漳南源 | 店上 | 水生态修复 | 河道清淤、堤防 | 182 | 2013-2015 |
| 4 | 长子县岚河河道治理工程 | 浊漳南源 | 店上 | 水生态修复 | 河道清淤、堤防 | 2539 | 2013-2014 |
| 5 | 石子河城区下游段河道治理工程 | 浊漳南源 | 北寨 | 水生态修复 | 河道清淤疏浚、堤防及护岸、护底建设、栏杆台阶和便道建设、配合截流排污工程建设和河道生态绿化建设 | 1860 | 2011-2015 |
| 6 | 长治县黑水河河道治理工程 | 浊漳南源 | 店上 | 水生态修复 | 河道清淤疏浚、堤防及护岸、护底建设、栏杆台阶和便道建设、配合截流排污工程建设和河道生态绿化建设 | 10000 | 2011-2014 |
| 7 | 长治市城东排洪渠一期治理工程 | 浊漳南源 | 北寨 | 水生态修复 | 河道清淤、护砌、桥和跌水建设、改造进水涵洞（渠）5处、进水涵管4个、建设两岸便道和绿化带 | 649 | 2011-2015 |
| 8 | 陶清河上游治理 | 浊漳南源 | 店上 | 水生态修复 | 河道综合整治 | 15000 | 2011-2015 |
| 9 | 陶清河下游河道治理 |  | 北和 | 水生态修复 | 河道综合整治 | 30000 | 2011-2015 |
| 10 | 石子河壶关段小流域环境治理 项目 | 浊漳南源 | 暴马 | 综合治理 | 流域内养殖业污染治理 | 1000 | 2011-2015 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 61766 |  |

附表1-11  “十二五”期间水环境监管能力建设项目

| 序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 台套数 | 类别 | 项目内容 | 建设 标准 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区 | 污染源排水出入口在线监测 | 1 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 50 | 2011-2013 |
|  |  |  | 4 |  | “十一五”期间重点企业安装的COD自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 90 | 2011-2013 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 环境监控机构标准化建设 | 1、建设生态补偿断面水环境自动监测站；2、环境监控机构按照《全省环境监控机构标准化建设标准》落实人员编制、办公用房、交通工具、取证和质控设备、办公设备和信息化设备；建设信息监管平台，与省市联网 | 达标 | 50 | 2011-2013 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 50 | 2011-2013 |
| 2 | 郊区 | 污染源排水出入口在线监测 | 2 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 160 | 2011-2013 |
|  |  |  | 11 |  | “十一五”期间重点企业安装的COD自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 230 | 2011-2014 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 环境监控机构标准化建设 | 1、建设生态补偿断面水环境自动监测站；2、环境监控机构按照《全省环境监控机构标准化建设标准》落实人员编制、办公用房、交通工具、取证和质控设备、办公设备和信息化设备；建设信息监管平台，与省市联网 | 达标 | 350 | 2011-2013 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 200 | 2011-2013 |
| 3 | 长治县 | 污染源排水出入口在线监测 | 8 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 560 | 2011-2014 |
|  |  |  | 4 |  | “十一五”期间重点企业安装的COD的自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 90 | 2011-2012 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 环境监控机构标准化建设 | 1、建设生态补偿断面水环境自动监测站；2、环境监控机构按照《全省环境监控机构标准化建设标准》落实人员编制、办公用房、交通工具、取证和质控设备、办公设备和信息化设备；建设信息监管平台，与省市联网 | 达标 | 300 | 2011-2013 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 200 | 2011-2013 |
| 4 | 壶关县 | 污染源排水出入口在线监测 | 10 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 1000 | 2011-2015 |
|  |  |  | 3 |  | “十一五”期间重点企业安装的COD的自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 65 | 2011-2012 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 15 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 300 | 2011-2015 |
| 5 | 长子县 | 污染源排水出入口在线监测 | 2 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 50 | 2011-2013 |
|  |  |  | 5 |  | “十一五”期间重点企业安装的COD的自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 110 | 2011-2015 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3855 |  |

附表（二）  优先控制单元之二：漳泽水库出口至西南源交汇处重点工程建设计划表

附表2-1  “十二五”期间工业结构调整水污染物减排项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 预计削减量（吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 长治市劲牛焦化有限公司 | 浊漳南源 | js2 | 黄碾桥 | 郊区 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰60万吨以下焦炉 | 115 | 11.2 |
| 2 | 长治郊区晋源焦化有限公司 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 郊区 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰60万吨以下焦炉 | 116 | 11.31 |
| 3 | 山西西域煤化集团有限公司 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 潞城市 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰60万吨以下焦炉 | 68 | 23.79 |
| 4 | 长治郊区南村煤化有限公司 | 浊漳南源 | js2 | 黄碾桥 | 郊区 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰年产量5万吨以下焦油生产装置 | 318 | 4 |
| 5 | 长治瑞达焦业有限公司 | 浊漳南源 | js2 | 黄碾桥 | 郊区 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰年生产能力60万吨以下焦炉 | 81 | 4 |
| 6 | 长治煤气化总公司气源厂 | 浊漳南源 | js2 | 黄碾桥 | 郊区 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰4.3米以下焦炉 | 54 | 1 |
| 7 | 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 浊漳西源 | js5 | 甘村 | 襄垣县 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰2.5万吨以下粗苯加工装置 | 47 | 5 |
| 8 | 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 襄垣县 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰2.5万吨以下粗苯加工装置 | 23 | 3 |
| 9 | 潞城石窟煤矿有限责任公司 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 潞城市 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 淘汰项目 | 淘汰年产90万吨以下煤炭企业 | 4 | 1 |

附表2-2  “十二五”期间工业结构调整水污染物减排项目表

| 序 | 受纳水体 项目名称 |  | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 设计规模 （万吨/日） | 投资 （万元） | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 山西盛华煤气焦化集团有限公司零排放工程 | 浊漳南源 | js2 | 漳泽水库 | 潞城市 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.05 | 266 | 120 | 42 |
| 2 | 潞城市杉源焦化有限公司零排放工程 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 潞城市 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.06 | 322 | 182 | 64 |
| 3 | 山西金通焦化集团零排放工程 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 潞城市 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.05 | 269 | 212 | 74 |
| 4 | 山西潞宝集团焦化有限公司零排放工程 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 潞城市 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.08 | 382 | 157 | 55 |
| 5 | 首都长治钢铁有限公司废水深度处理及回用工程 | 浊漳南源 | js2 | 漳泽水库 | 郊区 | 钢铁延加工 | 深度处理及回用 | A2/O+保安过滤+微滤 | 0.06 | 1000 | 45 | 12 |
| 6 | 潞城市海兴洗煤有限公司矿井水处理及综合利用 | 浊漳南源 | js2 | 漳泽水库 | 潞城市 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及综合利用 | 废水+调节池+一二级气浮+生化+MBR系统+回用 | 0.15 | 400 | 0.35 | 0 |
| 7 | 山西潞安环能煤焦化工有限公司废水深度处理及回用工程 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 潞城市 | 化学原料及制品制造业 | 深度处理及回用 | A2/O+保安过滤+微滤 | 0.06 | 827 | 0.31 | 0 |
| 8 | 潞城市鑫发煤业有限公司矿井水处理及综合利用工程 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 潞城市 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及综合利用 | 废水+调节池+一二级气浮+生化+MBR系统+回用 | 0.04 | 230 | 0.37 | 0 |
| 9 | 山西华宝焦化集团有限公司中水回用工程 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 潞城市 | 焦化 | 深度处理及回用 | 废水+调节池+一二级气浮+生化+MBR系统+回用 | 0.01 | 223 | 0.35 | 0 |
| 10 | 山西潞安环能煤焦化工有限公司矿井水处理及综合利用 | 浊漳南源 | js2 | 王桥镇 | 潞城市 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及综合利用 | 絮凝沉淀+超滤+反渗透 | 0.35 | 1050 | 124 | 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.91 | 4969 | 841.38 | 247 |

附表2-3  “十二五”期间污水处理厂改扩建、配套管网建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 污染物削减（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网 |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 潞城市污水处理厂配套管网建设工程 | 浊漳南源 | js2 | 黄碾桥 | 管网建设 | 反渗透膜分离技术 | 2 | 33.8 |  | 2868 | 2011-2014 | 1824 | 146 |

附表2-4  “十二五”期间污水处理厂再生水回用工程建设项目

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 再生水处理能力 |  | 投资（万元） | 计划建设 年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模 （万t/d） | 管网长度（Km） |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 潞城污水处理厂再生水回用工程 | 浊漳南源 | js2 | 黄碾桥 | 中水 | 反渗透膜分离技术 | 2 |  | 2648 | 2011-2014 | 60 | 1 |

附表2-5   “十二五”期间污水处理厂深度治理提标改造建设项目表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 设计处理能力（万t/d） | 实际处理能力（万t/d） | 总投资（万元） | 原处理工艺 | 新增处理工艺 | 2010污染物排放浓度（mg/L） |  | “十二五”执行标准 | 削减（t/a） |  | 计划建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 潞城市 | 潞城市生活污水处理厂 | 2 | 1 | 6000 | 二级生化 | Orbal氧化沟工艺 | 52.6 | 5.4 | 一级A标准 | 7.59 | 1.17 | 2011-2013 |

附表2-6  “十二五”期间乡镇污水处理厂建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 主体工艺 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网投资 |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 潞城市店上镇污水处理厂 | 浊漳南源 | js2 | 五阳村 | 新建乡镇 | 0.25 | 8 | 2000 | 1600 | 2011-2015 | A2/O2 | 228 | 18 |
| 2 | 潞城市翟店镇污水处理厂 | 浊漳南源 | js2 | 漳泽水库 | 新建乡镇 | 0.25 | 8 | 2000 | 1600 | 2011-2015 | A2/O2 | 228 | 18 |
| 3 | 郊区黄碾镇污水处理厂 | 浊漳南源 | js2 | 黄碾桥 | 新建乡镇 | 0.25 | 8 | 2000 | 1600 | 2011-2015 | A2/O2 | 228 | 18 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.75 | 24 | 6000 | 4800 |  |  | 384 | 51 |

附表2-7  “十二五”期间污水处理厂污泥处理与处置项目计划表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 计划建设年限 | 污泥处理与处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潞城市 | 污泥农家肥处理 | 厂区内南部 | 10 | 1500 | 2011-2013 | 深加工农家肥 |
| 2 | 郊区 | 污泥处置项目 | 黄碾镇 | 300 | 12000 | 2011-2014 | 堆肥 |
| 合计 |  |  |  | 310 | 13500 |  |  |

附表2-8   “十二五”期间饮用水水源地保护项目表

| 序号 | 控制单元 | 项目名称 | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳河襄垣、潞城控制单元 | 潞城市乡镇水源保护工程 | 饮用水源地综合整治 | 160 | 2011-2015 | 2处乡镇集中供水水源 |

附表2-9   “十二五”期间畜禽养殖污染防治项目

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制断面 | 主要工程措施 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 潞城市兴弘养殖有限公司 | 浊漳南源 | 五阳村 | 固液分离设施、厌氧发酵设施等 | 66.17 | 0.27 | 230 | 2011-2013 |
| 2 | 襄垣县裕康养殖合作社沼气项目 | 浊漳南源 | 王桥镇 | 沼气建设项目 | 226.29 | 9.90 | 283 | 2011-2012 |
| 3 | 襄垣县华盛养殖合作社沼气项目 | 浊漳南源 | 王桥镇 | 沼气建设项目 | 213.50 | 9.34 | 267 | 2011-2012 |
| 合 计 |  |  |  |  | 505.96 | 19.51 | 780 |  |

附表2-10  “十二五”期间区域水环境综合整治项目

| 序 | 工程名称 | 受纳水体 | 控制 断面 | 项目类型 | 工程内容 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 浊漳河南源黄碾段 | 浊漳南源 | 黄碾桥 | 湿地治理 | 河道生态滞留塘、河道走廊人工湿地土方调整、植物种植及配套设施建设等 | 338.00 | 91.00 | 2400 | 2011-2015 |
| 2 | 浊漳河潞城市店上镇段人造湿地工程 | 浊漳南源 | 五阳村 | 湿地治理 |  | 324.00 | 90.00 | 1500 | 2011-2015 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 662 | 181 | 3900 |  |

附表2-11  “十二五”期间水环境监管能力建设项目

| 序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 台套数 | 类别 | 项目内容 | 建设 标准 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潞城市 | 污染源排水出入口在线监测 | 2 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 160 | 2011-2013 |
|  |  |  | 9 | 污染源排水出入口在线监测 | “十一五”期间重点企业安装的COD自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 190 | 2011-2013 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 |  | 1、建设生态补偿断面水环境自动监测站；2、环境监控机构按照《全省环境监控机构标准化建设标准》落实人员编制、办公用房、交通工具、取证和质控设备、办公设备和信息化设备；建设信息监管平台，与省市联网 | 达标 | 100 | 2011-2013 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 200 | 2011-2013 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8445 |  |

附表（三）  优先控制单元之三：沁县北至后湾水库入口重点工程建设计划表

附表3-1  “十二五”期间污水处理厂配套管网建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网 |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 沁县污水处理厂配套管网建设工程 | 浊漳西源 | js4 | 段柳 | 管网建设 | A2/O2 | 0.8 | 70 |  | 6750 | 2011-2014 | 84 | 11 |

附表3-2   “十二五”期间污水处理厂提标改造建设项目表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 设计处理能力（万t/d） | 实际处理能力（万t/d） | 总投资（万元） | 原处理工艺 | 新增处理工艺 | 2010污染物排放浓度（mg/L） |  | “十二五”执行标准 | 削减（t/a） |  | 计划建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 沁县 | 沁县生活污水处理厂 | 0.8 | 0.4 | 2400 | A2/O | 生物法脱氮UTC工艺 | 35 | 6.7 | 一级A标准 | 0 | 2.17 | 2011-2013 |

附表3-3  “十二五”期间乡镇污水处理厂建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 主体工艺 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网投资 |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 沁县5个建制镇污水处理站 | 浊漳西源 | js4 | 段柳、后湾水库 | 新建乡镇 | 0.25 | 20 | 2000 | 4000 | 2011-2015 | 生物处理 | 50 | 5 |

附表3-4  “十二五”期间污水处理厂污泥处理与处置项目计划表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 计划建设年限 | 污泥处理与处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沁县 | 污泥生物处理 | 沁州南路 | 200 | 300 | 2011-2013 | 生物颗粒肥 |

附表3-5   “十二五”期间饮用水水源地保护项目表

| 序号 | 控制单元 | 项目名称 | 服务人口 （万人） | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳西源沁县控制单元 | 沁县城镇水源保护工程 | 4.6 | 饮用水源地综合整治 | 80 | 2011-2013 |  |
| 2 | 浊漳西源沁县控制单元 | 沁县乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 150 | 2011-2015 | 2处乡镇集中供水水源 |
| 合计 |  |  | 4.6 |  | 230 |  |  |

附表3-6   “十二五”期间畜禽养殖污染防治项目

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制断面 | 主要工程措施 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 沁县全华林牧开发专业合作社 | 浊漳西源 | 段柳 | 粪便无害化处理 | 73.37 | 0.38 | 150 | 2011-2013 |

附表3-7  “十二五”期间区域水环境综合整治项目

| 序 | 工程名称 | 受纳水体 | 控制 断面 | 项目类型 | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沁县白玉河河道治理工程 | 浊漳西源 | 白玉河 | 水生态修复 | 河道清淤、堤防 | 2053 | 2013-2014 |
| 2 | 浊漳西源河道治理 | 浊漳西源 | 段柳 | 水生态修复 | 河道清淤、堤防 | 30000 | 2011-2015 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 32052 |  |

附表3-8  “十二五”期间水环境监管能力建设项目

| 序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 台套数 | 类别 | 项目内容 | 建设 标准 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沁县 | 污染源排水出入口在线监测 | 4 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 260 | 2011-2013 |
|  |  |  | 2 |  | “十一五”期间重点企业安装的COD自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 50 | 2011-2012 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 环境监控机构标准化建设 | 1、建设生态补偿断面水环境自动监测站；2、环境监控机构按照《全省环境监控机构标准化建设标准》落实人员编制、办公用房、交通工具、取证和质控设备、办公设备和信息化设备；建设信息监管平台，与省市联网 | 达标 | 300 | 2011-2013 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 100 | 2011-2013 |

附表（四）  优先控制单元之四：王曲至出省界重点工程建设计划表

附表4-1  “十二五”期间污水处理厂再生水回用工程建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 再生水处理能力 |  | 投资（万元） | 计划建设 年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模 （万t/d） | 管网长度（Km） |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 平顺污水处理厂再生水回用工程 | 浊漳河 | js10 | 实会 | 中水 | A2/O2 | 1 | 25 | 6200 | 2011-2014 | 160 | 12 |

附表4-2  “十二五”期间乡镇污水处理厂建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 主体工艺 | 污染物削减（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网投资 |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 潞城市微子镇污水处理厂 | 浊漳河 | js10 | 实会 | 新建乡镇 | 0.25 | 8 | 2000 | 1600 | 2011-2015 | A2/O2 | 228 | 18 |

附表4-3  “十二五”期间污水处理厂污泥处理与处置项目计划表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 计划建设年限 | 污泥处理与处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平顺县 | 污泥填埋场 | 县城西 | 5 | 2000 | 2011-2013 | 无害化填埋 |

附表4-4   “十二五”期间饮用水水源地保护项目表

| 序号 | 控制单元 | 项目名称 | 服务人口 （万人） | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳干流控制单元 | 平顺县城镇水源保护工程 | 2.8 | 饮用水源地综合整治 | 80 | 2011-2013 |  |
| 2 | 浊漳干流控制单元 | 平顺县乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 240 | 2011-2015 | 3处乡镇集中供水水源 |
| 合计 |  |  | 2.8 |  | 320 |  |  |

附表4-5  “十二五”期间区域水环境综合整治项目

| 序 | 工程名称 | 受纳水体 | 控制 断面 | 项目类型 | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平顺县百里滩河道治理工程 | 浊漳干流 | 王家庄 | 水生态修复 | 河道清淤、堤防 | 2725 | 2014-2015 |
| 2 | 浊漳河流域平顺县环境综合整治项目 | 浊漳河 | 王家庄 | 综合整治 | 区域内污染治理、生态修复、环境综合整治 | 1900 | 2011-2012 |
| 3 | 平顺县虹霓河、井底河流域环境综合整治项目 | 浊漳干流 | 王家庄 | 综合整治 | 区域内污染治理、生态修复、环境综合整治 | 1500 | 2011-2012 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 6125 |  |

附表（五）  普通控制单元之一：屯绛水库出口至绛河入漳泽水库重点工程建设计划表

附表5-1  “十二五”期间工业企业废水深度治理项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 设计规模 （万吨/日） | 投资 （万元） | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 长治市金泽生物工程有限公司深度处理工程 | 绛河 | js3 | 司徒桥 | 屯留县 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 提标改造 | UASB+曝气+接触氧化 | 0.89 | 4451 | 2300 | 65 |
| 2 | 山西兴旺煤化集团有限责任公司零排放工程 | 绛河 | js3 | 司徒桥 | 屯留县 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.04 | 195 | 117 | 24 |
| 3 | 长治市麟源煤业有限责任公司深度处理及回用工程 | 绛河 | js3 | 司徒桥 | 屯留县 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及回用 | 废水+调节池+一二级气浮+生化+MBR系统+回用 | 0.04 | 209 | 125 | 14 |
| 4 | 山西潞安矿业有限公司常村煤矿矿井水处理及综合利用工程 | 绛河 | js3 | 司徒桥 | 屯留县 | 煤炭开采及洗选 | 深度处理及回用 | 絮凝沉淀+砂滤 | 0.1 | 800 | 0.36 | 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.07 | 5655 | 2542.36 | 103 |

附表5-2  “十二五”期间污水处理厂改扩建、配套管网建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网 |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 屯留县污水处理厂配套管网建设工程 | 绛河 | js3 | 司徒桥 | 管网建设 | A2/O2 | 2 | 70 |  | 5250 | 2011-2014 | 84 | 11 |

附表5-3  “十二五”期间污水处理厂再生水回用工程建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 再生水处理能力 |  | 投资（万元） | 计划建设 年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模 （万t/d） | 管网长度（Km） |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 屯留污水处理厂再生水回用工程 | 绛河 | js3 | 司徒桥 | 中水 | A2/O2 | 0.8 |  | 2000 | 2011-2014 | 146 | 15 |

附表5-4  “十二五”期间乡镇污水处理厂建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 主体工艺 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网投资 |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 屯留县上村镇污水处理厂 | 绛河 | js3 | 司徒桥 | 新建乡镇 | 0.25 | 8 | 2000 | 1600 | 2011-2015 | A2/O2 | 228 | 18 |
| 2 | 屯留县余吾镇污水处理厂 | 绛河 | js3 | 司徒桥 | 新建乡镇 | 0.25 | 8 | 2000 | 1600 | 2011-2015 | A2/O2 | 228 | 18 |
| 3 | 屯留县渔泽镇污水处理厂 | 绛河 | js3 | 司徒桥 | 新建乡镇 | 0.25 | 8 | 2000 | 1600 | 2011-2015 | A2/O2 | 228 | 18 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.75 | 24 | 6000 | 4800 |  |  | 684 | 54 |

附表5-5  “十二五”期间污水处理厂污泥处理与处置项目计划表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 计划建设年限 | 污泥处理与处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯留县 | 城区污水处理厂 | 李高乡北宋村北 | 2 | 3082 | 2011-2013 | 污泥浓缩一体机填埋方式处理 |

附表5-6   “十二五”期间饮用水水源地保护项目表

| 序号 | 控制单元 | 项目名称 | 服务人口 （万人） | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳南源绛河控制单元 | 屯留县城镇水源保护工程 | 3.5 | 饮用水源地综合整治 | 200 | 2011-2013 |  |
| 2 | 浊漳南源绛河控制单元 | 屯留县乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 400 | 2011-2015 | 5处乡镇集中供水水源 |
| 合 计 |  |  |  |  | 600 |  |  |

附表5-7  “十二五”期间区域水环境综合整治项目

| 序 | 工程名称 | 受纳水体 | 控制 断面 | 项目类型 | 工程内容 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 绛河河道治理工程 | 绛河 | 司徒桥 | 水生态修复 | 疏浚河道、清淤、堤防 | —— | —— | 2960.01 | 2011-2015 |
| 2 | 屯留县绛河入浊漳河河段人工湿地工程 | 绛河 | 司徒桥 | 湿地治理 | 河道生态滞留塘、河道走廊人工湿地土方调整、植物种植及配套设施建设等 | 206.00 | 89.00 | 1000 | 2011-2015 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 206.00 | 89.00 | 3960.01 |  |

附表5-8  “十二五”期间水环境监管能力建设项目

| 序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 台套数 | 类别 | 项目内容 | 建设 标准 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯留 县 | 污染源排水出入口在线监测 | 4 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 120 | 2011-2013 |
|  |  |  | 12 |  | “十一五”期间重点企业安装的COD自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 240 | 2011-2013 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 4 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 110 | 2011-2013 |

附表（六）  普通控制单元之二：后湾水库出口至西南源交汇段重点工程建设计划表

附表6-1  “十二五”期间工业结构调整水污染物减排项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 襄垣县古韩镇华能焦化有限公司 | 浊漳西源 | js5 | 甘村 | 襄垣县 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰60万吨以下焦炉 | 94 | 10.48 |
| 2 | 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 浊漳西源 | js5 | 甘村 | 襄垣县 | 焦化 | 淘汰项目 | 淘汰2.5万吨以下粗苯加工装置 | 47 | 5 |
| 3 | 山西滦集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿 | 浊漳西源 | js5 | 甘村 | 襄垣县 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 淘汰项目 | 淘汰年产90万吨以下煤炭企业 | 2 | 0 |
| 4 | 襄垣县三荆沟煤矿 | 浊漳南源 | js5 | 甘村 | 襄垣县 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 淘汰项目 | 淘汰年产90万吨以下煤炭企业 | 1 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 15.48 |

附表6-2  “十二五”期间工业企业废水深度处理项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 设计规模 （万吨/日） | 投资 （万元） | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 襄垣县恒祥焦化有限公司零排放工程 | 浊漳西源 | js5 | 甘村 | 襄垣县 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.12 | 619 | 267 | 30 |
| 2 | 山西瑞恒化工有限公司污水治理工程 | 浊漳西源 | js5 | 甘村 | 襄垣县 | 化学原料及化学制品制造业 | 污水治理 | 气浮+A/O+沉淀+过滤 | 0.69 | 3470 | 1043 | 0 |
| 3 | 襄垣县鸿达煤化有限公司零排放工程 | 浊漳西源 | js5 | 甘村 | 襄垣县 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.11 | 541 | 269 | 30 |
| 4 | 长治县犇盛化工有限公司废水深度处理及回用工程 | 浊漳西源 | js5 | 甘村 | 长治县 | 化学原料及制品制造业 | 深度处理及回用 | A2/O+保安过滤+微滤 | 0.15 | 510 | 166 | 108 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.07 | 5140 | 1745 | 168 |

附表6-3  “十二五”期间污水处理厂再生水回用工程项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 再生水处理能力 |  | 投资（万元） | 计划建设 年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模 （万t/d） | 管网长度（Km） |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 潞安集团后勤中心生活污水再生回用 | 浊漳西源 | js5 | 甘村 | 中水 | A2/O2 | 0.4 |  | 1500 | 2011-2015 | 73 | 7 |

附表6-4   “十二五”期间饮用水水源地保护项目表

| 序号 | 控制单元 | 项目名称 | 服务人口 （万人） | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳河襄垣、潞城控制单元 | 襄垣县城镇水源保护工程 | 7.1 | 饮用水源地综合整治 | 280 | 2011-2013 |  |
| 2 | 浊漳河襄垣、潞城控制单元 | 襄垣县乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 240 | 2011-2015 | 3处乡镇集中供水水源 |
| 合 计 |  |  |  |  | 520 |  |  |

附表6-5  “十二五”期间区域水环境综合整治项目

| 序 | 工程名称 | 受纳水体 | 控制 断面 | 项目类型 | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳河西源（襄垣县段）治理项目工程 | 浊漳西源 | 甘村 | 水生态修复 | 河道疏浚、整治入河口与排污口 | 2500 | 2011-2015 |

附表（七）  普通控制单元之三：西南源交汇至北源汇入段重点工程建设计划表

附表7-1  “十二五”期间工业结构调整水污染物减排项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 设计规模 （万吨/日） | 投资 （万元） | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 长治市晋鑫煤焦有限公司零排放工程 | 浊漳南源 | js6 | 小峧 | 郊区 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.02 | 123 | 73 | 8 |

附表7-2  “十二五”期间污水处理厂改扩建、配套管网建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网 |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 襄垣县污水处理厂配套管网建设工程 | 浊漳河 | js6 | 小峧 | 管网建设 | A2/O2 | 1.5 | 40 |  | 2800 | 2011-2015 | 326 | 11 |

附表7-3  “十二五”期间污水处理厂再生水回用工程建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 再生水处理能力 |  | 投资（万元） | 计划建设 年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模 （万t/d） | 管网长度（Km） |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 襄垣污水处理厂再生水回用工程 | 浊漳河 | js6 | 小峧 | 中水 | A2/O2 | 0.6 |  | 1700 | 2011-2015 | 110 | 11 |

附表7-4   “十二五”期间污水处理厂提标改造建设项目表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 设计处理能力（万t/d） | 实际处理能力（万t/d） | 总投资（万元） | 原处理工艺 | 新增处理工艺 | 2010污染物排放浓度（mg/L） |  | “十二五”执行标准 | 削减（t/a） |  | 计划建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 1.5 | 0.41 | 4600 | 奥贝尔氧化沟 | 奥贝尔氧化沟 | 31 | 7.64 | 一级A标准 | 0 | 3.85 | 2011-2013 |

附表7-5  “十二五”期间饮用水水源地保护项目表

| 序号 | 控制单元 | 项目名称 | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳河襄垣、潞城控制单元 | 襄垣县乡镇水源保护工程 | 饮用水源地综合整治 | 240 | 2011-2015 | 3处乡镇集中供水水源 |

附表7-6  “十二五”期间区域水环境综合整治项目

| 序 | 工程名称 | 受纳水体 | 控制 断面 | 项目类型 | 工程内容 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 浊漳河襄垣县段小峧人造湿地 | 浊漳河 | 小峧 | 湿地治理 | 人工湿地，生物处理、地表流湿地橡胶坝种水生植物 | 324.00 | 108.00 | 2000 | 2011-2015 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 324.00 | 108.00 | 11311.05 |  |

附表7-7  “十二五”期间水环境监管能力建设项目

| 序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 台套数 | 类别 | 项目内容 | 建设 标准 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襄垣县 | 污染源排水出入口在线监测 | 12 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 600 | 2011-2015 |
|  |  |  | 11 |  | “十一五”期间重点企业安装的COD的自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 230 | 2011-2015 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 5 | 环境监控机构标准化建设 | 1、建设生态补偿断面水环境自动监测站；2、环境监控机构按照《全省环境监控机构标准化建设标准》落实人员编制、办公用房、交通工具、取证和质控设备、办公设备和信息化设备；建设信息监管平台，与省市联网 | 达标 | 250 | 2011-2014 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 200 | 2011-2013 |

附表（八）  普通控制单元之四：洪水河源头至汇入北源段重点工程建设计划表

附表8-1  “十二五”期间工业结构调整水污染物减排项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 设计规模 （万吨/日） | 投资 （万元） | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 武乡县晋武生态科技有限公司提标改造工程 | 洪水河 | js7 | 西营 | 武乡县 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 提标改造 | UASB+曝气+接触氧化 | 0.01 | 50 | 176 | 0 |

附表8-2  “十二五”期间乡镇污水处理厂建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 主体工艺 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网投资 |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 武乡县洪水镇污水处理厂 | 洪水河 | js7 | 西营 | 新建乡镇 | 0.8 | 20.97 | 4320 | 4150 | 2011-2013 | BAF+过滤 | 228 | 18 |
| 2 | 武乡县蟠龙镇污水处理厂 | 洪水河 | js7 | 西营 | 新建乡镇 | 0.4 | 8 | 3461 | 1600 | 2011-2013 | BAF+过滤 | 228 | 18 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1.2 | 28.97 | 7781 | 5750 |  |  | 456 | 36 |

附表8-3  “十二五”期间污水处理厂污泥处理与处置项目计划表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 计划建设年限 | 污泥处理与处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武乡县 | 蟠洪园区固废集中处理厂 | 潘虹园区 | 80 | 6300 | 2011-2013 | 无害化填埋 |

附表8-4  “十二五”期间区域水环境综合整治项目

| 序 | 工程名称 | 受纳水体 | 控制 断面 | 项目类型 | 工程内容 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 武乡县蟠洪河河道治理工程 | 浊漳北源 | 西营 | 水生态修复 | 河道清淤、堤防 | —— | —— | 1744 | 2011-2012 |

附表（九）  普通控制单元之五：关河水库出口至小峧段重点工程建设计划表

附表9-1  “十二五”期间工业结构调整水污染物减排项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 襄垣县故县联营煤矿 | 浊漳北源 | js8 | 小峧 | 襄垣县 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 淘汰项目 | 淘汰年产90万吨以下煤炭企业 | 1 |  |

附表9-2  “十二五”期间污水处理厂改扩建、配套管网建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 污染物削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网 |  | COD |
| 1 | 武乡县污水处理厂配套管网建设工程 | 浊漳北源 | js8 | 西营 | 管网建设 | A2/O | 0.8 | 40 |  | 3000 | 2011-2014 | 221 |

附表9-3  “十二五”期间污水处理厂再生水回用工程建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 再生水处理能力 |  | 投资（万元） | 计划建设 年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模 （万t/d） | 管网长度（Km） |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 武乡污水处理厂再生水回用工程 | 浊漳北源 | js8 | 西营 | 中水 | A2/O | 0.32 |  | 810 | 2011-2014 | 58 | 6 |

附表9-4   “十二五”期间饮用水水源地保护项目表

| 序号 | 控制单元 | 项目名称 | 服务人口 （万人） | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳北源武乡控制单元 | 武乡县城镇水源保护工程 | 1.2 | 饮用水源地综合整治 | 200 | 2011-2013 |  |
| 2 | 浊漳河干流控制单元 | 黎城县城镇水源保护工程 | 4.67 | 饮用水源地综合整治 | 160 | 2011-2013 |  |
| 3 | 浊漳北源武乡控制单元 | 武乡县乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 400 | 2011-2015 | 5处乡镇集中供水水源 |
|  |  |  | 5.84 |  | 760 |  |  |

附表9-5  “十二五”期间水环境监管能力建设项目

| 序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 台套数 | 类别 | 项目内容 | 建设 标准 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武乡县 | 污染源排水出入口在线监测 | 8 | 污染源排水出入口在线监测 | 未安装在线监测仪器的企业安装COD和氨氮的自动监控设施 | 达标 | 480 | 2011-2014 |
|  |  |  | 2 |  | “十一五”期间重点企业安装的COD自动监控设施的更新、维护；增加废水氨氮自动监控设施；结合本地实际对污染源在线监控平台系统进行优化升级，对设备及软件进一步完善，尽快安装与省、市一致的传输软件 | 达标 | 50 | 2011-2012 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 环境监控机构标准化建设 | 1、建设生态补偿断面水环境自动监测站；2、环境监控机构按照《全省环境监控机构标准化建设标准》落实人员编制、办公用房、交通工具、取证和质控设备、办公设备和信息化设备；建设信息监管平台，与省市联网 | 达标 | 300 | 2011-2013 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 8 | 排污指标全覆盖交易监管能力体系建设 | 1. 重点企业现场端监控设施安装：重点监控企业安装“刷卡式”总量监控仪；2. 重点污染物治理工况数据采集仪安装、调试和联网：目前已经对COD的环境治理工况实施监控，还需对氨氮治理重点企业实施监控。3. 重点企业视频监控设备安装、调试和联网。安装视频监控摄像头、夜间监控照明、视频数据采集与存储、视频数据传输等视频监控基本设备 | 达标 | 240 | 2011-2013 |

附表（十）  优先控制单元之六：干流小峧-王曲重点工程建设计划表

附表10-1  “十二五”期间工业企业废水深度处理项目表

| 序 | 受纳水体 项目名称 |  | 控制单元 | 控制断面 | 所属区县 | 所属行业 | 治理类型 | 建设内容或主体处理工艺 | 设计规模 （万吨/日） | 投资 （万元） | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 黎城华太煤气焦有限公司零排放工程 | 浊漳河 | js9 | 石梁 | 黎城县 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.02 | 115 | 69 | 8 |
| 2 | 潞城市隆源焦化有限公司零排放工程 | 浊漳河 | js9 | 石梁 | 潞城市 | 焦化 | 零排放 | A2/O | 0.06 | 291 | 122 | 43 |
| 3 | 天脊煤化工集团有限公司废水深度处理及回用工程 | 浊漳河 | js9 | 实会 | 潞城市 | 化学原料及制品制造业 | 深度处理及回用 | A/O+MBR膜处理 | 0.04 | 230 | 524 | 127 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 636 | 715 | 178 |

附表10-2  “十二五”期间污水处理厂改扩建、配套管网建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模（万t/d） | 管网长度（Km） | 处理设施 | 管网 |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 黎城县污水处理厂配套管网建设工程 | 浊漳河 | js9 | 石梁 | 管网建设 | A2/O2 | 2 | 40 |  | 3392 | 2011-2013 | 222 | 19 |

附表10-3  “十二五”期间污水处理厂再生水回用工程建设项目表

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制单元 | 控制断面 | 项目类型 | 主体工艺 | 再生水处理能力 |  | 投资（万元） | 计划建设 年限 | 污染物削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计规模 （万t/d） | 管网长度（Km） |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 黎城污水处理厂再生水回用工程 | 浊漳河 | js9 | 石梁 | 中水 | A2/O2 | 1 |  | 3100 | 2011-2013 | 160 | 12 |

附表10-4   “十二五”期间污水处理厂提标改造建设项目表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 设计处理能力（万t/d） | 实际处理能力（万t/d） | 总投资（万元） | 原处理工艺 | 新增处理工艺 | 2010污染物排放浓度（mg/L） |  | “十二五”执行标准 | 削减（t/a） |  | 计划建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 黎城县 | 黎城县污水处理厂 | 2 | 1 | 6000 | SBR | Orbal氧化沟工艺 | 48.6 | 6.52 | 一级A标准 | 0 | 4.99 | 2011-2013 |

附表10-5  “十二五”期间污水处理厂污泥处理与处置项目计划表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 计划建设年限 | 污泥处理与处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黎城县 | 污水处理工程污泥处理工程 | 县城南 | 20 | 1800 | 2011-2014 | 填埋 |

附表10-6   “十二五”期间饮用水水源地保护项目表

| 序号 | 控制单元 | 项目名称 | 服务人口 （万人） | 工程内容 | 总投资 （万元） | 建设期限（年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊漳河干流控制单元 | 黎城县城镇水源保护工程 | 4.67 | 饮用水源地综合整治 | 160 | 2011-2013 |  |
| 2 | 浊漳河干流控制单元 | 黎城县乡镇水源保护工程 |  | 饮用水源地综合整治 | 240 | 2011-2015 | 3处乡镇集中供水水源 |
| 合计 |  |  | 4.67 |  | 400 |  |  |

附表10-7   “十二五”期间畜禽养殖污染防治项目

| 序 | 项目名称 | 受纳水体 | 控制断面 | 主要工程措施 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 黎城县康宏养殖有限公司畜禽粪便治理及资源化工程 | 浊漳河 | 石梁 | 接触氧化工艺 | 252.084 | 12.604 | 252 | 2011-2013 |

附表10-8  “十二五”期间区域水环境综合整治项目

| 序 | 工程名称 | 受纳水体 | 控制 断面 | 项目类型 | 工程内容 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 浊漳干流河道治理工程（黎城、潞城、平顺、襄垣） | 浊漳干流 | 小峧、石梁、实会王家庄 | 水生态修复 | 河道清淤、堤防、护岸、生态整治 | —— | —— | 18623 | 2011-2015 |
| 2 | 黎城县小东河人工湿地 | 浊漳河 | 石梁 | 湿地治理 | 河道生态滞留塘、河道走廊人工湿地土方调整、植物种植及配套设施建设等 | 213.08 | 19.34 | 2000 | 2011-2015 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 213.08 | 19.34 | 20623 |  |