石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县生态建设与环境保护“十二五”规划的通知

石柱县生态建设与环境保护“十二五”规划重点建设项目一览表 
类别序号项目名称主要工程内容和工程量总投资（万元）资金来源实施年限责任单位项目依据 
(一)生活污水处理1（1）县城污水厂二期建设工程新增2万吨/天，配套管网长度4.5公里6450申请资金2012-2015县水务局渝环函〔2011〕293号 
2（2）黄水镇污水处理厂扩建工程新增规模0.8万吨/天污水处理能力，新建设管网15公里。3000申请资金2011-2015县水务局石柱府发〔2011〕69号 
3（3）悦崃镇污水 
处理厂处理规模0.2万吨/天，新建设管网16公里2200申请资金2012县水务局渝环函〔2011〕293号 
4（4）龙沙镇污水 
处理厂处理规模0.2万吨/天，新建设管网12公里1800申请资金2012县水务局渝环函〔2011〕293号 
5（5）沙子镇污水 
处理厂处理规模0.18万吨/天，新建设管网12公里1740申请资金2012县水务局渝环函〔2011〕293号 
6（6）万朝镇污水 
处理厂处理规模0.2万吨/天，新建设管网9公里1500申请资金2012县水务局重庆市”十二五”环保规划 
7（7）三河镇污水处理管网工程新建设管网3公里600申请资金2011-2012县工业园区 
管委会渝环函〔2011〕293号 
8（8）石柱县小城镇污水管网工程全县17个建制镇污水管网18270自筹资金2012-2015县水务局石柱县“十二五”规划重点项目 
9（9）万盛坝库区污水处理项目万盛坝库区污水处理项目12000自筹资金2012-2015县水务局石柱县“十二五”规划重点项目 
10（10）六塘乡污水 
处理工程处理规模0.2万立方米/天，配套管网长度9公里1680申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱创市级环保模范县规划项目 
11（11）黄鹤乡污水 
处理工程处理规模0.1万立方米/天，配套管网长度11公里1540申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱创市级环保模范县规划项目 
12（12）黎场乡污水 
处理工程处理规模0.16万立方米/天，配套管网长度9公里1536申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱创市级环保模范县规划项目 
13（13）三星乡污水 
处理工程处理规模0.18万立方米/天，配套管网长度7公里1388申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目、石柱创市级环保模范县规划项目 
14（14）王家乡污水 
处理工程处理规模0.1万立方米/天，配套管网长度9公里1320申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目 
15（15）河嘴乡污水 
处理工程处理规模0.14万立方米/天，配套管网长度6公里1144申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱创市级环保模范县规划项目 
16（16）龙潭乡污水 
处理工程处理规模0.13万立方米/天，配套管网长度6公里1108申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱创市级环保模范县规划项目 
17（17）洗新乡污水 
处理工程处理规模0.1万立方米/天，配套管网长度6公里1020申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱创市级环保模范县规划项目 
18（18）中益乡污水 
处理工程处理规模0.07万立方米/天，配套管网长度6公里940申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱创市级环保模范县规划项目 
19（19）石家乡污水 
处理工程处理规模0.08万立方米/天，配套管网长度6公里940申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱创市级环保模范县规划项目 
20（20）三益乡污水 
处理工程处理规模0.1万立方米/天，配套管网长度5公里900申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱创市级环保模范县规划项目 
21（21）新乐乡污水 
处理工程处理规模0.05万立方米/天，配套管网长度3公里570申请资金2012-2015县水务局已申请市级环保专项资金、石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目、石柱创市级环保模范县规划项目 
22（22）下路镇污水 
处理管网工程新建设管网11.1公里2799申请资金2011-2012县工业园区 
管委会重庆市”十二五”环保规划、石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目、石柱创市级环保模范县规划项目、渝环函〔2011〕293号 
23（23）马武镇污水 
处理工程处理规模0.2万吨/天，新建设管网10公里1550申请资金2013县水务局重庆市”十二五”环保规划、石柱创市级环保模范县规划项目、渝环函〔2011〕293号 
24（24）冷水镇污水 
处理工程处理规模0.15万吨/天，新建设管网12公里1242申请资金2012县水务局重庆市”十二五”环保规划、石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目、石柱创市级环保模范县规划项目、渝环函〔2011〕293号 
25（25）鱼池镇污水 
处理工程处理规模0.1万吨/天，新建设管网5公里810申请资金2013县水务局重庆市”十二五”环保规划、石柱创市级环保模范县规划项目、渝环函〔2011〕293号 
26（26）临溪镇污水 
处理工程处理规模0.1万吨/天，新建设管网2.26公里563申请资金2012县水务局重庆市”十二五”环保规划、石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目、石柱创市级环保模范县规划项目、渝环函〔2011〕293号 
27（27）王场镇污水 
处理厂处理规模0.1万吨/天，新建设管网10公里1300申请资金2012-2013县水务局重庆市”十二五”环保规划、石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目、石柱创市级环保模范县规划项目、渝环函〔2011〕293号 
28（28）大歇镇污水 
处理工程处理规模0.3万吨/天，新建设管网7公里1512申请资金2014县水务局重庆市”十二五”环保规划、石柱创市级环保模范县规划项目、渝环函〔2011〕293号 
29（29）枫木乡污水 
处理工程处理规模0.1万吨/天，新建设管网6公里900申请资金2014县水务局重庆市”十二五”环保规划、石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目、石柱创市级环保模范县规划项目、渝环函〔2011〕293号 
30（30）桥头镇污水 
处理厂处理规模0.1万吨/天，新建设管网9公里1200申请资金2011-2012桥头镇政府重庆市”十二五”环保规划、石柱创市级环保模范县规划项目、渝环函〔2011〕293号 
31（31）西沱镇污水处理厂管网配套工程改造新建管网2.7km，新建雨污分流管网3.6 km330申请资金2011-2015西沱镇政府石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目、石柱创市级环保模范县规划项目、渝办发〔2011〕94号。

2012-2013县移民生态工业园区管委会石柱县“十二五”规划项目 
101（4）工业点源污染治理重点工业污染点源治污5897自筹资金2011-2015县经信委石柱县“十二五”规划重点项目 
102（5）石柱县移民生态工业园污水处理厂日处理工业废水6万吨18000申请资金2011-2015县经信委渝环函〔2011〕293号 
103（6）石柱工业园区拓展区污水处理厂及污水管网工程占地60亩，日处理2万吨12000申请资金2011-2015县工业园区管委会渝环函〔2011〕293号 
104（7）石柱县工业废水回收利用废水回收能力达到1万吨/日3000自筹资金2011-2015县经信委石柱县“十二五”规划重点项目 
105（8）四方化工废水深度处理项目改扩建污水处理厂1000立方米/天600申请资金2012-2015县经信委石柱申报三峡库区水污染防治“十二五”规划项目