杭州市2013年污水处理厂及工业企业工程减排项目计划表

| 序号 | 地区 | 减排类型 | 减排项目或单位名称 | 减排内容或方向 | 责任单位或部门 | 完成 时间 | 预计减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 1 | 杭州经济开发区 | 新增生活污水 | 杭州主城区七格污水处理厂一、二、三期 | 新增截污纳管污水处理3万吨/日 | 市城管委，上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区政府，杭州经济开发区管委会 | 2013.12 | 2573.25 | 350.4 |
| 2 | 拱墅区 | 工程治理 | 杭州石化有限责任公司 | 通过检修及技改(气浮、隔油+生化处理)，预计2013年污水处理场出水水质：COD为80mg/L, NH3-N为30mg/L | 中国石油化工集团公司 | 2013.10 | 5 | 1.5 |
| 3 | 杭州经济开发区 | 工程治理 | 杭州旭化成纺织有限公司 | 深度治理+中水回用500吨/天 | 杭州经济开发区管委会 | 2013.12 | 4.25 | 0.55 |
| 4 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州庆丰农化有限公司 | 中水回用或进行技改，减少废水排放量150吨/日 | 萧山区政府 | 2013.12 | 6.07 | 0.28 |
| 5 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州航民美时达印染有限公司 | 深度治理+节水 | 萧山区政府 | 2013.12 |  |  |
| 6 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧越染织有限公司 | 确保中水回用设施正常运行，减少废水排放4000吨/天 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
| 7 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 确保中水回用设施正常运行，减少废水排放1500吨/天 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
| 8 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江圣山科纺有限公司 | 确保中水回用设施正常运行，减少废水排放4000吨/天 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
| 9 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州鸿江纺织印染有限公司 | 确保中水回用设施正常运行，减少废水排放6000吨/天 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
| 10 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州集美印染有限公司 | 三元下属集美印染和华仑印染新建中水回用设施，共减少废水排放量5000吨/天 | 萧山区政府 | 2013.12 | 36 | 2.8 |
| 11 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州华仑印染有限公司 |  | 萧山区政府 | 2013.12 |  |  |
| 12 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江庆丰纺织印染有限公司 | 确保1000吨/天的膜处理中水回用设施正常运行 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
| 13 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山永建喷印有限公司 | 中水回用或进行技改，减少废水排放量200吨/日 | 萧山区政府 | 2013.02 | 6.48 | 0.24 |
| 14 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州华丽染整有限公司 | 中水回用或进行技改，减少废水排放量100吨/日 | 萧山区政府 | 2013.01 | 3.24 | 0.12 |
| 15 | 萧山区 | 新增生活污水 | 萧山钱江污水处理厂 | 新纳生活污水0.5万吨/日 | 萧山区政府 | 2013.12 | 374 | 74.83 |
| 16 | 萧山区 | 新增生活污水 | 萧山临江污水处理厂 | 新纳生活污水1万吨/日 | 萧山区政府 | 2013.12 | 653 | 145 |
| 17 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山污水处理有限公司 | 实施钱江、临江两污水处理厂提标改造 | 萧山区政府 | 2013.12 | — | — |
| 18 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山污水处理有限公司（党湾厂） | 完成提标改造或纳入临江厂的前期工作 | 萧山区政府 | 2013.12 | — | — |
| 19 | 萧山区 | 工程治理 | 富丽达污水处理厂 | 完成提标改造前期工作 | 萧山区政府 | 2013.12 | — | — |
| 20 | 余杭区 | 新增生活污水 | 杭州余杭水务有限公司余杭污水处理厂 | 新增截污纳管污水处理量0.3万吨/日,6月底前出水水质达到一级A标 | 余杭区政府 | 2013.12 | 153.31 | 24.19 |
| 21 | 余杭区 | 新增生活污水 | 杭州余杭水务有限公司良渚污水处理厂 | 新增生活污水0.2万吨/日,6月底前出水水质达到一级A标 | 余杭区政府 | 2013.12 | 131.4 | 16.46 |
| 22 | 余杭区 | 新增生活污水 | 南排工程 | 新增生活污水0.3万吨/日 | 余杭区政府 | 2013.12 | 191.86 | 25.3 |
| 23 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州兴新印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量600吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.94 | 0.24 |
| 24 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州鑫龙印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量650吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 2.15 | 0.26 |
| 25 | 余杭区 | 工程治理 | 浙江华隆丝绸有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量750吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 2.41 | 0.29 |
| 26 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州恒诺印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量1000吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.75 | 0.46 |
| 27 | 余杭区 | 工程治理 | 超丰（杭州）实业有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量1000吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.75 | 0.46 |
| 28 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州恒生印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量960吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.63 | 0.44 |
| 29 | 余杭区 | 工程治理 | 德耀（杭州）纺织品有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量40吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 0.14 | 0.02 |
| 30 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州理想印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量780吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.1 | 0.38 |
| 31 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州艺美制衣印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量350吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.22 | 0.15 |
| 32 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州天奇印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量550吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.75 | 0.22 |
| 33 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州华星丝绸印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量400吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.63 | 0.2 |
| 34 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州富瑞司纺织有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量220吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 0.95 | 0.12 |
| 35 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州喜得宝集团有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量400吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.63 | 0.2 |
| 36 | 余杭区 | 工程治理 | 华贝纳（杭州）毛纺染整有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量220吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 0.95 | 0.12 |
| 37 | 余杭区 | 工程治理 | 兆丰（杭州）纺织品有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量250吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.58 | 0.12 |
| 38 | 余杭区 | 工程治理 | 浙江美术地毯制造有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量120吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 0.4 | 0.05 |
| 39 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州余杭印染化工厂 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量700吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.63 | 0.44 |
| 40 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州崇贤印染厂 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量550吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 5.51 | 0.22 |
| 41 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州中强印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量580吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 5.68 | 0.23 |
| 42 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州金象印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量600吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 5.55 | 0.22 |
| 43 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州福达纺织品印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量260吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.91 | 0.21 |
| 44 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州云会印染整理有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量500吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.78 | 0.13 |
| 45 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州高明印染有限公司 | 废水重复利用率达50%，减少废水排放量200吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.68 | 0.17 |
| 46 | 桐庐县 | 新增生活污水 | 桐庐富春污水处理有限公司 | 新增生活污水0.2万吨/日,新增配套污水管网6公里，按规范要求完成中控系统改造，完成提标改造立项审批等前期工作 | 桐庐县政府 | 2013.12 | 146 | 14.6 |
| 47 | 桐庐县 | 工程治理 | 杭州富强织染有限公司 | 印染废水中水回用率达到50%以上 | 桐庐县政府 | 2013.06 | 15 | 0.7 |
| 48 | 桐庐县 | 工程治理 | 桐庐金利印染有限公司 | 印染废水中水回用率达到50%以上 | 桐庐县政府 | 2013.06 | 17 | 1.1 |
| 49 | 淳安县 | 工程治理 | 淳安县水务有限公司坪山污水处理厂 | 设计中水回用量1000吨/日，主要用于绿化及道路洒水 | 淳安县政府 | 2013.03 | 14.6 | 2.3 |
| 50 | 淳安县 | 工程治理 | 淳安县排水有限公司（城西污水处理厂） | 出水水质由一级B标提高至一级A标，中水回用设计1200吨/日，中水管道厂13.6千米，主要用于绿化及道路洒水 | 淳安县政府 | 2013.12 | — | — |
| 51 | 淳安县 | 污水处理厂新建 | 淳安县姜家污水处理厂 | 新建设计规模5000吨/日，先启动2500吨/日规模设备安装 | 淳安县政府 | 2013.12 | — | — |
| 52 | 淳安县 | 污水处理厂新建 | 淳安县文昌镇污水处理站 | 设计规模200吨/日，采用A/O+人工湿地 | 淳安县政府 | 2013.01 | 13 | 1.3 |
| 53 | 淳安县 | 污水处理厂新建 | 淳安县大市镇污水处理站 | 设计规模250吨/日，采用A/O+人工湿地 | 淳安县政府 | 2013.01 | 14.6 | 1.4 |
| 54 | 淳安县 | 污水处理厂新建 | 淳安县中洲镇污水处理站 | 设计规模350吨/日，采用A/O+人工湿地 | 淳安县政府 | 2013.01 | 20 | 2 |
| 55 | 建德市 | 污水处理厂新建 | 建德市乾潭镇污水处理厂 | 新建5000吨/天污水处理厂,进水量达到3000吨/天，收集乾潭镇集镇生活污水 | 建德市政府 | 2013.06 | 112 | 5.5 |
| 56 | 建德市 | 污水处理厂新建 | 建德市大同镇污水处理厂 | 新建2000吨/天污水处理厂,进水量达到1200吨/天，收集乾潭镇集镇生活污水 | 建德市政府 | 2013.06 | 45 | 2.2 |
| 57 | 建德市 | 污水处理厂新建 | 建德市安仁污水处理厂 | 新建1000吨/天污水处理厂,进水量达到600吨/天，收集乾潭镇集镇生活污水 | 建德市政府 | 2013.06 | 22 | 1.1 |
| 58 | 富阳市 | 工程治理 | 富阳市水务有限公司富阳排水分公司 | 扩大污水收集范围，新增生活污水处理量1000吨/日，全年平均处理量达到7.8万吨/日。启动城区污水厂四期扩建工程、提标工程（出水水质达到一级A标准）和再生水回用工程（回用量15%以上）2013年9月底前完成项目立项、审批等前期工作，12月底前工程动工建设 | 富阳市政府 | 2013.12 | 65.7 | 7.3 |
| 59 | 富阳市 | 工程治理 | 富阳市水务有限公司富阳新登排水分公司 | 扩大污水收集范围，新增生活污水处理量500吨/日，全年平均处理量达到0.9万吨/日。提标工程（出水水质达到一级A标准）。要求9月底前完成项目立项、审批等前期工作，12月底前工程动工建设 | 富阳市政府 | 2013.12 | 14.6 | 1 |
| 60 | 富阳市 | 工程治理 | 场口污水处理厂 | 1万吨/日处理污水工程投入正常运行，处理水量达到3000吨/日 | 富阳市政府 | 2013.12 | — | — |
| 61 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江春南污水处理有限公司 | 加大中水回用量，确保10万吨/日中水回用于造纸企业或回用率达到70% | 富阳市政府 | 2013.03 | 900 | 90 |
| 62 | 富阳市 | 工程治理 | 富阳市新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 确保污水处理厂正常运行，污水处理量6万吨/日以上，年底前启动中水回用深度污水处理工程 | 富阳市政府 | 2013.12 | 600 | 30 |
| 63 | 富阳市 | 工程治理 | 富阳市新盈嘉水务有限公司（灵桥污水处理厂） | 启动中水回用深度污水处理工程，年底前完成建设并投入运行 | 富阳市政府 | 2013.12 | — | — |
| 64 | 富阳市 | 污水处理厂提标 | 富阳春江污水回用有限公司 | 完成提标工程（出水COD浓度低于50mg/L） | 富阳市政府 | 2013.06 | 70 | 3 |
| 65 | 临安市 | 污水处理厂提标 | 临安城市污水处理有限公司 | 新增管网8公里,实施尾水脱氮除磷建设工程 | 临安市政府 | 2013.12 | — | — |
| 66 | 临安市 | 污水处理厂扩建 | 临安市青山污水处理有限公司 | 实施二期工程 | 临安市政府 | 2013.12 | — | — |
| 67 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市太湖源镇污水处理有限公司 | 2012年上报水量0.065万吨/日，2013年计划新增水量150吨。（设计能力0.2万吨/日） | 临安市政府 | 2013.12 | 13.38 | 1.68 |
| 68 | 临安市 | 新增生活污水 | 临安市高虹镇污水处理有限公司 | 2012年上报水量0.1253万吨/日，计划新增水量250吨。（设计能力0.2万吨/日） | 临安市政府 | 2013.12 | 21.74 | 2.47 |
| 69 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市板桥集镇污水处理厂 | 设计能力0.2万吨/日,新增水量400吨 | 临安市政府 | 2013.12 | 33.82 | 4.11 |
| 70 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市横畈镇污水处理厂 | 2012年计划上报水量0.118万吨/日,2013年计划新增水量120吨。（设计能力0.2万吨/日） | 临安市政府 | 2013.12 | 10.86 | 1.27 |
| 71 | 临安市 | 新增生活污水 | 临安市於潜城镇建设开发有限公司污水处理厂 | 2012年上报水量0.7713万吨/日，2013年计划新增水量190吨。（设计能力1万吨/日） | 临安市政府 | 2013.12 | 16.88 | 0.88 |
| 72 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市昌化污水处理有限公司 | 设计能力0.5万吨/日，新增水量400吨 | 临安市政府 | 2013.12 | 33.87 | 4.11 |
| 73 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市河桥污水处理有限公司 | 设计能力0.1万吨/日，新增水量400吨 | 临安市政府 | 2013.12 | 33.87 | 4.11 |
| 74 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市岛石污水处理有限公司 | 设计能力0.1万吨/日，新增水量400吨 | 临安市政府 | 2013.12 | 33.87 | 4.11 |
| 75 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市藻溪污水处理有限公司 | 设计能力0.1万吨/日，新增水量580吨 | 临安市政府 | 2013.12 | 49.47 | 6.35 |
| 76 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安宏峰市政工程有限公司 | 设计能力0.1万吨/日，新增水量400吨 | 临安市政府 | 2013.12 | 33.87 | 4.11 |
| 77 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市乐平污水处理有限公司 | 设计能力0.1万吨/日，新增水量400吨 | 临安市政府 | 2013.12 | 33.87 | 4.11 |
| 78 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市龙岗污水处理有限公司 | 设计能力0.3万吨/日，新增水量400吨 | 临安市政府 | 2013.12 | 33.87 | 4.11 |
| 79 | 临安市 | 污水处理厂新建 | 临安市太阳污水处理有限公司 | 2012年上报水量0.065万吨/日，新增水量150吨。（设计能力0.2万吨/日） | 临安市政府 | 2013.12 | 13.36 | 1.72 |
| 80 | 临安市 | 工程治理 | 垃圾填埋场渗漏液提标改造工程 | 垃圾渗滤液处理量300吨/日 | 临安市政府 | 2013.12 | 4.6 | 0.46 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6631.41 | 854.12 |