2013年企业治理工程化学需氧量、氨氮减排项目表

| 序号 | 市(区) | 企业名称 | 所属行业 | 新上治污设施主体处理工艺 | 环保验收时间 | 预计减排量（吨） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 化学需 氧量 | 氨氮 |  |
| 1 | 西安 | 西安下店淀粉玉米开发有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 生化+生物膜法 | 2012年12月 | 51.00 | 6.00 |  |
| 2 | 西安 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | SF膜生物反应器 | 2012年3月 | 470.00 | 20.00 | 结转 |
| 3 | 西安 | 中国石油化工股份有限公司西安石化分公司 | 原油加工及石油制品制造 |  | 2013年10月 | 11.00 | 9.00 |  |
| 4 | 西安 | 江村沟垃圾渗滤液处理厂（二期） |  | 厌氧+好氧+深度治理 | 2013年6月 | 600.00 | 50.00 |  |
| 5 | 西安 | 周至县垃圾卫生填埋场渗滤液处理站 |  | MBR | 2013年3月 | 50.00 | 4.00 |  |
| 6 | 西安 | 北方特种能源集团有限公司西安庆华公司 | 炸药制造 | 水解酸化+生物接触氧化法 | 2012年12月 | 174.00 | 6.00 |  |
| 7 | 宝鸡 | 岐山县全兴纸业包装有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 多组式接触氧化法 | 2013年3月 | 90.00 | 0.00 |  |
| 8 | 宝鸡 | 岐山圣龙箱板纸公司 | 机制纸及纸板制造 | 芬顿氧化 | 2013年6月 | 150.00 | 35.00 |  |
| 9 | 宝鸡 | 岐山县华祥纸箱公司 | 机制纸及纸板制造 | 好氧+厌氧 | 2013年3月 | 70.00 | 0.00 |  |
| 10 | 宝鸡 | 宝鸡市万宝隆陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造业 | 清洁生产 | 2013年4月 | 2.70 | 1.20 |  |
| 11 | 宝鸡 | 宝鸡市嘉利来建材装饰有限公司 | 涂料制造业 | 清洁生产 | 2012年12月 | 0.40 |  |  |
| 12 | 宝鸡 | 宝鸡惠昌铸业有限公司 | 钢铁铸件制造业 | 清洁生产 | 2013年4月 | 1.70 | 0.30 |  |
| 13 | 宝鸡 | 宝鸡忠诚铸锻有限公司 | 钢铁铸件制造业 | 清洁生产 | 2013年4月 | 5.40 | 0.10 |  |
| 14 | 宝鸡 | 龙钢集团宝鸡轧钢有限公司 | 钢压延加工 | 清洁生产 | 2013年4月 | 0.60 | 0.10 |  |
| 15 | 宝鸡 | 宝鸡宝玉化工有限公司 | 化学药品原药制造行业 | 清洁生产 | 2012年12月 | 8.90 | 0.80 |  |
| 16 | 宝鸡 | 陕西宝化科技有限公司 | 无机盐制造 | 清洁生产 | 2012年8月 |  | 3.60 | 结转 |
| 17 | 宝鸡 | 陕西东岭工贸股份集团股份有限公司 | 金属表面处理 | 物化法 | 2013年4月 | 117.40 | 2.20 |  |
| 18 | 宝鸡 | 宝鸡华美果菜汁公司 | 果汁 | 生化法+深度治理 | 2013年1月 | 255.00 | 0.00 |  |
| 19 | 宝鸡 | 陕西郭家河煤业有限责任公司 | 煤炭开采 | 撇油预沉+斜管沉淀+消毒 | 2013年7月 | 54.00 | 11.50 |  |
| 20 | 宝鸡 | 宝鸡北马坊煤业有限责任公司 | 煤炭开采 | 混凝+沉淀 | 2013年7月 | 1.40 | 0.30 | 清洁生产企业 |
| 21 | 宝鸡 | 陕西法门寺纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 生化+芬顿+节水 | 2012年12月 | 2226.00 | 104.00 | 深度治理 |
| 22 | 宝鸡 | 宝鸡陕丰淀粉有限公司 | 玉米淀粉 | 厌氧、氧化沟 | 2012年12月 | 29.60 | 4.00 |  |
| 23 | 宝鸡 | 眉县恒发纸业有限公司 | 废纸造纸 | 好氧、厌氧 | 2012年12月 | 55.20 | 6.60 |  |
| 24 | 宝鸡 | 陕西秦宝牧业有限公司 | 屠宰 | 好氧、厌氧 | 2013年6月 | 17.00 | 15.40 |  |
| 25 | 宝鸡 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 味精 | 好氧、生物滤罐 | 2012年3月 | 192.00 | 68.70 | 结转 |
| 26 | 宝鸡 | 宝鸡市宝凤纺织材料有限公司 | 纺织、造纸 | 深度治理 | 2013年10月 | 15.00 |  |  |
| 27 | 咸阳 | 咸阳华西纸业有限公司 | 造纸 | A\O | 2012年12月 | 58.40 | 0.00 |  |
| 28 | 咸阳 | 际华新三零印染公司 | 印染 | 曝气生物滤池+锅炉 | 2013年6月 | 30.80 | 0.00 |  |
| 29 | 咸阳 | 中石油长庆石化分公司 | 石化 | 提标改造 | 2013年10月 | 50.00 | 50.00 |  |
| 30 | 咸阳 | 兴平兴包企业集团有限公司 | 造纸 | A/O+加药过滤 | 2012年6月 | 450.00 | 0.00 |  |
| 31 | 咸阳 | 武功东方纸业集团有限公司 | 造纸 | A/O+气浮 | 2013年4月 | 1300.00 | 0.00 |  |
| 32 | 咸阳 | 泾阳怡科食品有限公司 | 果汁 | A/O+气浮 | 2013年9月 | 10.00 | 0.00 |  |
| 33 | 咸阳 | 陕西通达果汁集团有限公司旬邑分公司 | 果汁 | A/O+MBR | 2012年11月 | 5.00 | 0.00 |  |
| 34 | 铜川 | 玉华煤矿井下废水 | 煤炭开采 | CASS | 2012年8月 | 100.00 | 0.00 | 结转 |
| 35 | 铜川 | 柴家沟煤矿井下污水厂 | 煤炭开采 | CASS | 2013年3月 | 7.00 | 0.00 | 结转 |
| 36 | 铜川 | 铜川市齐天乳业有限责任公司 | 乳制品制造 | 二级生化处理 | 2013年3月 | 13.70 | 0.10 |  |
| 37 | 渭南 | 华阴市锦前程药业公司 | 医药 | 生化处理 | 2012年11月 | 1.50 | 0.50 |  |
| 38 | 渭南 | 华东医药（西安博华）制药有限公司（华阴市） | 医药 | 生化处理 | 2012年12月 | 1.80 | 0.60 |  |
| 39 | 渭南 | 中金黄金矿业有限责任公司（潼关县） | 采选 | 废水回用 | 2012年12月 | 22.50 | 0.00 |  |
| 40 | 渭南 | 陕西比迪欧化工有限公司（华县） | 化工 | UASB | 2013年4月 | 3.30 | 0.00 |  |
| 41 | 渭南 | 大荔县安盛纸业公司 | 造纸 | 废水深度处理 | 2013年6月 | 600.00 | 5.00 |  |
| 42 | 渭南 | 陕西海升果业股份有限公司渭南分公司（澄城县） | 果汁 | 生化处理 | 2012年9月 | 60.00 | 0.00 |  |
| 43 | 渭南 | 陕西红星乳业有限公司（富平县） | 乳品制造 | 水解酸化+接触氧化法 | 2012年9月 | 21.10 | 1.10 |  |
| 44 | 渭南 | 陕西样样祥乳业有限公司（富平县） | 乳品制造 | 水解酸化+接触氧化+炭砂过滤工艺 | 2012年10月 | 23.00 | 1.10 |  |
| 45 | 渭南 | 美可高特乳业有限公司（富平县） | 乳品制造 | 水解酸化+接触氧化+炭砂过滤工艺 | 2012年9月 | 17.00 | 0.10 |  |
| 46 | 渭南 | 陕西金牛乳业有限公司（富平县） | 乳品制造 | 集水+曝气调节+SBR+生物接触氧化+沉淀+曝气生物滤池+多介质过滤 | 2012年10月 | 73.20 | 3.60 |  |
| 47 | 渭南 | 中鲁果蔬汁有限公司（富平县） | 果蔬汁及果菜汁饮料制造 | 在厌氧池后增加厌沉池，将原有的厌沉池改造为中间水池和清水池，新建幅流沉淀池和机械过滤器 | 2013年8月 | 8.50 | 0.40 |  |
| 48 | 渭南 | 金堆城钼业股份有限公司化学分公司（高新区） | 金属冶炼行业 | 汽提法（建设一套软化水脱氨和酸性水吸氨的塔设备） | 2012年12月 | 0.00 | 24.00 |  |
| 49 | 渭南 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司（高新区） | 化工行业 | 吸收法（主要建设一座吸收塔） | 2012年12月 | 0.00 | 80.00 |  |
| 50 | 渭南 | 白水县安德利果蔬汁有限公司 | 果汁 | SBR+UASB | 2012年8月 | 10.00 | 0.00 |  |
| 51 | 延安 | 黄陵建庄矿业有限责任公司井下废水处理站 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 混凝沉淀 | 2012年1月 | 98.00 | 0.00 |  |
| 52 | 延安 | 黄陵建新煤化有限责任公司井下废水处理站 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 混凝沉淀 | 2012年10月 | 17.00 | 0.00 |  |
| 53 | 汉中 | 陕西汉中南化有限责任公司 | 氮肥制造 | 短程硝化+前后置反硝化A/SBR新工艺 | 2011年12月 | 74.10 | 51.60 |  |
| 54 | 汉中 | 洋县玉虎化工有限公司 | 氮肥制造 | CASS工艺 | 2011年5月 | 174.20 | 86.70 | 结转 |
| 55 | 汉中 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 磷肥制造 | 废水回用系统 | 2012年6月 | 60.90 | 172.70 |  |
| 56 | 汉中 | 汉中市江北垃圾处理场 | 渗滤液处理工程 | 生化技术及膜处理技术 | 2013年12月 | 340.00 | 38.00 |  |
| 57 | 汉中 | 城固县城市垃圾处理厂 | 渗滤液处理工程 | 生化技术及膜处理技术 | 2012年12月 | 229.70 | 26.10 |  |
| 58 | 汉中 | 陕西城化股份公司 | 氮肥制造 | 短程硝化工艺 | 2011年3月 | 46.00 | 29.00 | 结转 |
| 59 | 韩城 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 焦化 | A2/O法 | 2013年5月 | 70.00 | 5.00 |  |
| 60 | 韩城 | 韩城市裕隆焦化公司 | 焦化 | A2/O法 | 2013年5月 | 90.00 | 10.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 8714.80 | 934.30 |  |