附表4 :

2013年北海市各辖区水污染物减排计划项目清单

表4-1    2013年城镇污水处理设施工程减排项目清单

| 序号 | 污水处理厂 名称 | 所属行业 | 减排 措施 | 完成 时间 | 全年总处理 水量（万吨） |  | 化学需氧量平均浓度（mg/L） |  | 氨氮 平均浓度 （mg/L） |  | 预计减排量 （吨） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012年 | 2013年 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 化学需氧量 | 氨氮 |  |
| 1 | 北海市红坎污水 处理厂 | 城市污水厂 | 完善管网，提高处理负荷 | 2013年 10月 | 2456 | 2740 | 220 | 60 | 35 | 4 | 454 | 87.9 | 北海市住建局 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 | 87.9 |  |

表4-2     2013年北海市各辖区工业企业工程减排项目清单

| 序号 | 企业名称 | 行业 | 减排措施 | 完成 时间 | 2013年预计产品产量（吨） | 2013年预计废水排放量（吨） | 2013年预计出水浓度（mg/L） |  | 预计减排量（吨） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 氨氮 |  |
| 1 | 广西合浦西场永鑫糖业有限公司 | 制糖 | 管理减排（实施清洁生产、执行地方标准、技术改造） | 2013年 1月 | 80055 | 2001366 | 60 | 1 | 40 | 4.0 | 合浦县政府 |
| 2 | 广西合浦县伟恒糖业有限公司 | 制糖 | 管理减排（实施清洁生产、执行地方标准、技术改造） | 2013年 1月 | 39500 | 355000 | 60 | 1 | 7 | 0.7 | 合浦县政府 |
| 3 | 广西合浦县健丰淀粉有限责任公司 | 淀粉 | 好氧-厌氧处理工艺 （结转） | 2012年 11月 | 9000 | 100000 | 100 | 15.00 | 160 | 0.7 | 合浦县政府 |
| 4 | 合浦县海洋淀粉有限公司 | 淀粉 | 好氧-厌氧处理工艺 （结转） | 2012年 12月 | 4000 | 36000 | 100 | 15.00 | 149 | 0.8 | 合浦县政府 |
| 5 | 广西合浦双洋淀粉有限公司 | 淀粉 | 好氧-厌氧处理工艺 | 2012年 12月 | 3000 | 24000 | 100 | 15.00 | 488 | 3.0 | 合浦县政府 |
| 6 | 广西农垦糖业集团星星制糖有限公司 | 制糖 | 管理减排（实施清洁生产、执行地方标准、技术改造） | 2013年 1月 | 44916 | 1122900 | 60 | 1 | 21 | 2.2 | 银海区政府 |
| 7 | 中粮屯河北海糖业有限公司 | 制糖 | 管理减排（实施清洁生产、执行地方标准、技术改造） | 2013年 1月 | 76636 | 1915900 | 60 | 1 | 38 | 3.8 | 铁山港区政府 |
| 8 | 北海市铁山港区康顺淀粉厂 | 淀粉 | 好氧-厌氧处理工艺 （结转） | 2012年 11月 | 6000 | 72000 | 100 | 15.00 | 140 | 0.9 | 铁山港区政府 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043 | 16.1 |  |

表4-3   2013年北海市各辖区水污染物结构减排项目清单

| 序号 | 企业名称 | 行业 | 减排措施 | 完成时间 | 关停生产线产能 （万吨/年） | 关停生产线对应2012年产量 （万吨） | 预计减排量（吨） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 |  |
| 1 | 北海市铁山港区龙腾酒精厂 | 酒精 | 遗留废水处理 | 2013年 10月 | 1.8 | 0.144 | 690 | 2.07 | 铁山港区政府 |
| 2 | 广西合浦常乐恒源酒业有限公司 | 酒精 | 遗留废水处理 | 2013年 10月 | 0.3 | 0.095 | 455 | / | 合浦县政府 |
| 3 | 北海赛普酒业有限公司 | 酒精 | 遗留废水处理 | 2013年 10月 | 1 | 0.117 | 564 | / | 合浦县政府 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1709 | 2.07 |  |

注：结构减排项目已实施关闭，但有部分减排量未通过国家核查，需做好氧化塘污水处置及防止死灰复燃等减排成果巩固工作。

表4-4    2013年北海市各辖区规模化畜禽养殖减排项目清单

| 序号 | 企业名称 | 养殖 种类 | 栏舍面积（m2） | 2013年 预计养殖 数量 （头、只） | 2013年采取的模式 | 2013年预计 产生量 |  | 2013年预计 排放量 |  |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 化学需 氧量 | 氨氮 | 化学需 氧量 |  | 氨氮 |  |  |
| 1 | 付仁光 | 生猪 | 1000 | 700 | ⑤ | 25.20 | 1.26 | 2.52 |  | 0.38 | 银海区政府 | 北海市水产畜牧兽医局 |
| 2 | 农家欢家禽养殖有限公司 | 生猪 | 10000 | 500 | ⑤ | 18.00 | 0.90 | 1.80 |  | 0.27 | 银海区政府 |  |
| 3 | 勇伟特种农业基地 | 生猪 | 15000 | 500 | ⑤ | 18.00 | 0.90 | 1.8 |  | 0.27 | 铁山港区政府 |  |
| 4 | 合浦星福猪场 | 生猪 | 5000 | 3000 | ⑤ | 108.00 | 5.40 | 10.80 |  | 1.62 | 合浦县政府 |  |
| 5 | 宜安饲料有限责任公司宜安 养殖场 | 生猪 | 5000 | 2000 | ⑤ | 21.6 | 1.08 | 2.16 |  | 0.32 | 合浦县政府 |  |
| 6 | 合浦海丰农牧有限责任公司 | 生猪 | 15000 | 3100 | ⑤ | 111.60 | 5.58 | 11.16 |  | 1.67 | 合浦县政府 |  |
| 7 | 合浦县博昌畜牧有限公司 | 生猪 | 5000 | 2800 | ⑤ | 100.80 | 5.04 | 10.08 |  | 1.51 | 合浦县政府 |  |
| 8 | 广西北海绿加益农业开发公司 | 生猪 | 1000 | 2100 | ⑤ | 75.89 | 4.46 | 7.59 |  | 1.14 | 合浦县政府 |  |
| 9 | 合浦县华宇种猪有限公司 | 生猪 | 5600 | 2000 | ⑤ | 72.00 | 3.60 | 7.20 |  | 1.08 | 合浦县政府 |  |
| 10 | 合浦县旺盛农牧有限公司 | 生猪 | 4100 | 2300 | ⑤ | 82.80 | 4.14 | 8.28 |  | 1.24 | 合浦县政府 |  |
| 11 | 合浦八顺农牧有限公司 | 生猪 | 8000 | 2600 | ⑤ | 93.60 | 4.68 | 9.36 |  | 1.4 | 合浦县政府 |  |
| 12 | 合浦雄华农牧有限责任公司 | 生猪 | 4000 | 1400 | ⑤ | 50.40 | 2.52 | 5.04 |  | 0.76 | 合浦县政府 |  |
| 13 | 合浦县白沙宇兴生猪养殖场 | 生猪 | 2200 | 1600 | ⑤ | 57.60 | 2.88 | 5.76 |  | 0.86 | 合浦县政府 |  |
| 14 | 合浦伟华养殖场 | 生猪 | 5000 | 1800 | ⑤ | 162.00 | 8.10 | 16.20 |  | 2.43 | 合浦县政府 |  |
| 序号 | 企业名称 | 养殖 种类 | 栏舍面积（m2） | 2013年 预计养殖 数量 （头、只） | 2013年采取的模式 | 2013年预计 产生量 |  | 2013年预计 排放量 |  |  | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需 氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 氨氮 |  |  |  |
| 15 | 合浦县全鑫农牧有限公司 | 生猪 | 2000 | 2800 | ⑤ | 100.8 | 5.04 | 10.08 | 1.51 |  | 合浦县政府 | 北海市 水产畜牧兽医局 |
| 16 | 合浦县英德农牧有限公司 | 生猪 | 5500 | 3200 | ⑤ | 115.20 | 5.76 | 11.52 | 1.73 |  | 合浦县政府 |  |
| 17 | 合浦县远扬农牧有限公司 | 生猪 | 2700 | 2400 | ⑤ | 86.18 | 4.31 | 8.62 | 1.29 |  | 合浦县政府 |  |
| 18 | 合浦丽华养殖场 | 生猪 | 4000 | 2800 | ⑤ | 100.80 | 5.04 | 10.08 | 1.51 |  | 合浦县政府 |  |
| 19 | 广西东园生态农业科技有限公司 | 奶牛 | 3000 | 4050 | ⑤ | 4313.25 | 11.54 | 431.33 | 3.46 |  | 合浦县政府 |  |
| 20 | 合浦县祥富禽畜有限公司 | 肉鸡 | 15000 | 60000 | ① | 59.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |  | 合浦县政府 |  |
| 21 | 凤翔集团食品有限公司第二种鸡场 | 肉鸡 | 6000 | 70000 | ① | 69.30 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |  | 合浦县政府 |  |
| 22 | 广西凤翔集团星岛湖养殖基地 | 肉鸡 | 4000 | 60000 | ① | 59.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |  | 合浦县政府 |  |
| 23 | 广西凤翔集团石湾优质鸡养殖基地 | 肉鸡 | 3500 | 90000 | ① | 89.10 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |  | 合浦县政府 |  |
|  | 水产养殖项目的拆除 | 水产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一县三区政府 |  |

注明：1、所有规模化畜禽养殖减排项目完成时间均为2013年10月1日。

2、表中“2013年采取模式”是指“十二五”主要污染物总量减排核算细则中认定的6种模式，其中①表示蛋鸡和肉鸡养殖场（小区）采取干清粪、粪便全部生产有机肥、且无废水排放养殖模式⑤表示生猪、奶牛、肉牛规模化养殖场（小区）采取干清粪方式，建设废弃物储存设施，无污水排放口，且粪便、污水/尿液经现场认定完全农业利用的养殖模式；

3、因拆除养殖设施，减少水产养殖区面积的减排项目，各辖区政府须提供养殖户名称、拆除养殖面积以及拆除后现状等相关证明材料。