附件1

郴州市“十二五”城镇污水处理设施建设任务表

| 一、新增城镇污水处理能力 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县市区 名称 | 项目名称 | 建设规模（万立方米/日） | 完成时间（年） | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 郴州市一污二期工程 | 4.00 | 2015 | 市城管和 行政执法局 |
| 2 | 郴州市 | 郴州二污建设工程（前期工作） | / | 2013 |  |
| 3 | 资兴市 | 资兴第一污水处理厂二期工程 | 0.50 | 2015 | 资兴市政府 |
| 4 | 资兴市 | 资兴鲤鱼江污水处理厂 | 1.75 | 2015 |  |
| 5 | 桂阳县 | 桂阳县污水处理厂二期工程 | 0.50 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 6 | 宜章县 | 宜章县污水处理厂二期工程 | 1.00 | 2015 | 宜章县政府 |
| 7 | 嘉禾县 | 嘉禾县污水处理厂二期工程 | 0.50 | 2015 | 嘉禾县政府 |
| 8 | 汝城县 | 汝城县三星污水处理厂 | 0.50 | 2015 | 汝城县政府 |
| 9 | 安仁县 | 安仁县污水处理厂二期工程 | 0.50 | 2015 | 安仁县政府 |
| 10 | 北湖区 | 石盖塘镇 | 1.00 | 2015 | 北湖区政府 |
| 11 | 资兴市 | 兴宁镇 | 0.30 | 2015 | 资兴市政府 |
| 12 | 桂东县 | 沙田镇 | 0.30 | 2015 | 桂东县政府 |
| 13 | 苏仙区 | 栖凤渡镇 | 0.22 | 2015 | 苏仙区政府 |
| 14 | 苏仙区 | 良田镇 | 0.30 | 2015 |  |
| 15 | 永兴县 | 马田镇 | 0.65 | 2015 | 永兴县政府 |
| 16 | 汝城县 | 三江口镇 | 0.50 | 2015 | 汝城县政府 |
|  | 合计 |  | 12.52 |  |  |
| 二、城镇污水处理配套管网工程项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县市区 名称 | 项目业主 | 管网长度（km） | 完成时间（年） | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 郴州市 | 37.05 | 2015 | 市城投中心 |
| 2 | 郴州市 | 郴州市 | 8.10 | 2014 | 市城管和 行政执法局 |
| 3 | 郴州市 | 北湖区 | 9.20 | 2014 |  |
| 4 | 郴州市 | 苏仙区 | 14.50 | 2015 | 苏仙区政府 |
| 5 | 郴州市 | 郴州市出口加工区管委会 | 16.40 | 2015 | 郴州出口加工区管委会 |
| 6 | 郴州市 | 郴州经济开发区 | 6.80 | 2015 | 郴州经济开发区管委会 |
| 7 | 郴州市 | 市水利局（芳圆公司） | 9.00 | 2015 | 市水利局 |
| 8 | 郴州市 | 资兴市 | 91.90 | 2015 | 资兴市政府 |
| 9 | 郴州市 | 桂阳县 | 24.30 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 10 | 郴州市 | 宜章县 | 50.31 | 2015 | 宜章县政府 |
| 11 | 郴州市 | 永兴县 | 45.50 | 2015 | 永兴县政府 |
| 12 | 郴州市 | 嘉禾县 | 45.00 | 2015 | 嘉禾县政府 |
| 13 | 郴州市 | 临武县 | 40.75 | 2015 | 临武县政府 |
| 14 | 郴州市 | 汝城县 | 36.00 | 2015 | 汝城县政府 |
| 15 | 郴州市 | 桂东县 | 23.00 | 2015 | 桂东县政府 |
| 16 | 郴州市 | 安仁县 | 44.67 | 2015 | 安仁县政府 |
| 17 | 北湖区 | 石盖塘镇 | 11.41 | 2015 | 北湖区政府 |
| 18 | 资兴市 | 兴宁镇 | 17.00 | 2015 | 资兴市政府 |
| 19 | 桂东县 | 沙田镇 | 26.00 | 2015 | 桂东县政府 |
| 20 | 苏仙区 | 栖凤渡镇 | 28.00 | 2015 | 苏仙区政府 |
| 21 | 苏仙区 | 良田镇 | 13.00 | 2015 |  |
| 22 | 永兴县 | 马田镇 | 19.20 | 2015 | 永兴县政府 |
| 23 | 汝城县 | 三江口镇 | 12.00 | 2015 | 汝城县政府 |
|  | 合计 |  | 629.09 |  |  |
| 三、城镇污水处理厂污泥处理处置项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县市 名称 | 项目名称 | 建设规模 （吨干泥/日） | 完成时间（年） | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 郴州市州城镇污水处理厂污泥处理处置项目 | 30.00 | 2015 | 市城管和 行政执法局 |

附件2

郴州市“十二五”城镇生活垃圾无害化处理

设施建设任务表

| 一、新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设 内容 | 处理能力 （吨/日） | 完成 时间 （年） | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 焚烧综合处理厂 | 焚烧处理厂 | 700 | 2015 | 市城管和 行政执法局 |
| 二、收转运设施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县市区 名称 | 项目名称 | 专运能力(吨/日) | 运输能力(吨/日) | 完成时间（年） | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 郴州市城镇新增垃圾收运设施 | 100 | 280 | 2015 | 市城管和 行政执法局 北湖区政府 苏仙区政府 郴州出口加工 区管委会 |
| 2 | 资兴市 | 资兴市城镇新增垃圾收运设施 | 100 | 180 | 2015 | 资兴市政府 |
| 3 | 桂阳县 | 桂阳县城镇新增垃圾收运设施 | 250 | 320 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 4 | 宜章县 | 宜章县城镇新增垃圾收运设施 | 100 | 180 | 2015 | 宜章县政府 |
| 5 | 永兴县 | 永兴县城镇新增垃圾收运设施 | 300 | 370 | 2015 | 永兴县政府 |
| 6 | 嘉禾县 | 嘉禾县城镇新增垃圾收运设施 | 240 | 240 | 2015 | 嘉禾县政府 |
| 7 | 临武县 | 临武县城镇新增垃圾收运设施 | 320 | 342 | 2015 | 临武县政府 |
| 8 | 汝城县 | 汝城县城镇新增垃圾收运设施 | 100 | 140 | 2015 | 汝城县政府 |
| 9 | 桂东县 | 桂东县城镇新增垃圾收运设施 | 60 | 100 | 2015 | 桂东县政府 |
| 10 | 安仁县 | 安仁县城镇新增垃圾收运设施 | 150 | 200 | 2015 | 安仁县政府 |
|  | 合计 |  | 1720 | 2352 |  |  |
| 三、旧场整治项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县市区 名称 | 旧垃圾场名称 | 占地 面积 (万m2) | 堆放垃圾量(万吨) | 完成时间（年） | 责任单位 |
| 1 | 资兴市 | 塘依垅垃圾场 | 3 | 55 | 2015 | 资兴市政府 |
| 2 | 桂阳县 | 荆山垃圾场 | 10 | 60 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 3 | 永兴县 | 永兴县垃圾处理厂 | 3.5 | 60 | 2015 | 永兴县政府 |
| 4 | 嘉禾县 | 叮当凹垃圾场 | 4 | 131 | 2015 | 嘉禾县政府 |
| 5 | 临武县 | 水泡窝垃圾场 | 4.5 | 31 | 2015 | 临武县政府 |
| 6 | 汝城县 | 迳口垃圾场 | 7 | 22 | 2015 | 汝城县政府 |
| 7 | 桂东县 | 增口侃大南木屯简易垃圾场 | 14 | 24 | 2015 | 桂东县政府 |
| 8 | 安仁县 | 安仁县城市生活垃圾处理场 | 1.4 | 18 | 2015 | 安仁县政府 |
|  | 合计 |  | 47.4 | 401 |  |  |
| 四、分类收集示范项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县市区 名称 | 项目名称 | 建设内容 | 设计能力(吨/日) | 完成时间（年） | 责任单位 |
| 1 | 资兴市 | 资兴市垃圾分类收集示范项目 | 垃圾分类 | 300 | 2015 | 资兴市政府 |

附件3

郴州市“十二五”城镇供水设施建设任务分解表（县市）

| 一、供水厂改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在 县市 | 项目名称 | 改造规模 （万吨/日） | 完成时间（年） | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 山河水厂 | 13 | 2015 | 市城管和 行政执法局 市自来水公司 |
| 2 | 郴州市 | 万华水厂 | 2 | 2015 |  |
| 3 | 资兴市 | 木根桥水厂改造工程 | 10 | 2015 | 资兴市政府 |
| 4 | 桂阳县 | 二水厂改造 | 5 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 5 |  | 三水厂改造 | 5 | 2015 |  |
| 6 | 宜章县 | 北门水厂改造 | 2 | 2014 | 宜章县政府 |
| 7 | 嘉禾县 | 盘江水厂处理工艺提质改造 | 2 | 2015 | 嘉禾县政府 |
| 8 | 临武县 | 临武县第一水厂技术改造 | 3 | 2013 | 临武县政府 |
| 9 | 汝城县 | 桂枝岭水厂扩建 | 2 | 2014 | 汝城县政府 |
| 10 | 桂东县 | 县城供水厂改造 | 2 | 2015 | 桂东县政府 |
| 11 | 安仁县 | 凤凰水厂改造工程 | 3 | 2015 | 安仁县政府 |
| 合计 |  |  | 49 |  |  |
| 二、供水管网改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在 县市 | 项目名称 | 改造长度 (公里) | 完成时间 | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 主城区管网改扩建 | 86 | 2015 | 市城管和 行政执法局 北湖区政府 苏仙区政府 市自来水公司 |
| 2 | 资兴市 | 市城区供水管网更新扩改工程 | 19 | 2015 | 资兴市政府 |
| 3 | 桂阳县 | 县城供水管网改造 | 40 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 4 | 宜章县 | 县城管网改扩建工程 | 20 | 2015 | 宜章县政府 |
| 5 | 永兴县 | 县城供水管网改造 | 3 | 2015 | 永兴县政府 |
| 6 | 嘉禾县 | 县城旧城区管网改造 | 22 | 2015 | 嘉禾县政府 |
| 7 | 临武县 | 临武县供水管网改扩建工程 | 73 | 2014 | 临武县政府 |
| 8 | 汝城县 | 老城区管网改造 | 4 | 2014 | 汝城县政府 |
| 9 | 桂东县 | 县城供水管网改造 | 28 | 2015 | 桂东县政府 |
| 10 | 安仁县 | 老城区供水管网改造工程 | 21 | 2015 | 安仁县政府 |
| 合计 |  |  | 316 |  |  |
| 三、供水厂新建 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在 县市 | 项目名称 | 改造规模 （万吨/日） | 完成时间 | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 东江水厂 | 40 | 2015 | 市城管和 行政执法局 北湖区政府 苏仙区政府 资兴市政府 市自来水公司 |
| 2 | 宜章县 | 二水厂扩建 | 2 | 2015 | 宜章县政府 |
| 3 | 永兴县 | 开陡呦水厂 | 5 | 2015 | 永兴县政府 |
| 4 | 嘉禾县 | 盘江水厂扩建 | 2 | 2015 | 嘉禾县政府 |
| 5 | 临武县 | 临武县第二水厂建设工程 | 5 | 2015 | 临武县政府 |
| 6 | 汝城县 | 第二自来水厂 | 4 | 2015 | 汝城县政府 |
| 7 | 安仁县 | 松山水厂 | 3 | 2015 | 安仁县政府 |
| 合计 |  |  | 61 |  |  |
| 四、供水管网新建 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在 县市 | 项目名称 | 改造长度 (公里) | 完成时间 (年) | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 城区供水管网新建 | 120 | 2015 | 市城管和 行政执法局 北湖区政府 苏仙区政府 市自来水公司 |
| 2 | 资兴市 | 资兴市供水管网建设工程 | 65 | 2015 | 资兴市政府 |
| 3 | 桂阳县 | 县城供水管网建设工程 | 60 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 4 | 宜章县 | 县城供水管网建设二期工程 | 53 | 2015 | 宜章县政府 |
| 5 | 永兴县 | 源水管道建设工程 | 65 | 2015 | 永兴县政府 |
| 6 |  | 县城供水管网建设工程 |  |  |  |
| 7 | 嘉禾县 | 新城区供水管网建设 | 36 | 2015 | 嘉禾县政府 |
| 8 | 临武县 | 临武县第二水厂建设工程 | 40 | 2015 | 临武县政府 |
| 9 | 汝城县 | 新城区供水管网建设工程 | 56 | 2015 | 汝城县政府 |
| 10 | 桂东县 | 县城供水管网 | 45 | 2015 | 桂东县政府 |
| 11 | 安仁县 | 松山水厂配套供水管网建设工程 | 46 | 2015 | 安仁县政府 |
| 合计 |  |  | 586 |  |  |
| 五、监测能力建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在 县市 | 项目名称 | 新增检测能力(项) | 完成时间(年) | 责任单位 |
| 1 | 郴州市 | 市供水水质监测站 | 106 | 2015 | 市城管和 行政执法局 |
| 2 | 资兴市 | 供水水质监测能力和应急能力建设建设 | 42 | 2015 | 资兴市政府 |
| 3 | 桂阳县 | 水质检测中心 | 10 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 4 | 宜章县 | 县城供水水质检测能力建设 | 20 | 2015 | 宜章县政府 |
| 5 | 永兴县 | 县城供水水质检测能力建设 | 20 | 2014 | 永兴县政府 |
| 6 | 嘉禾县 | 县自来水公司中心化验室 | 35 | 2015 | 嘉禾县政府 |
| 7 | 临武县 | 县水质监测能力建设 | 5 | 2015 | 临武县政府 |
| 8 | 汝城县 | 化验室检测能力改造 | 10 | 2014 | 汝城县政府 |
| 9 | 桂东县 | 县城供水水质检测能力建设 | 42 | 2015 | 桂东县政府 |
| 10 | 安仁县 | 县城供水水质检测能力建设 | 20 | 2015 | 安仁县政府 |

附件4

郴州市“十二五”城镇供水设施建设任务分解表（建制镇）

| 一、供水厂改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建制镇 | 项目名称 | 改造规模 (万吨/日) | 完成时间（年） | 责任单位 |
| 1 | 北湖区鲁塘镇 | 鲁塘集中供水工程 | 1 | 2014 | 北湖区政府 |
| 2 | 苏仙区良田镇 | 供水厂改造 | 0.5 | 2015 | 苏仙区政府 |
| 3 | 苏仙区桥口镇 | 供水厂改造 | 0.1 | 2015 |  |
| 4 | 苏仙区五里牌镇 | 供水厂改造 | 0.5 | 2014 |  |
| 5 | 资兴市兴宁镇 | 鲁仙阁水厂改造工程 | 1 | 2015 | 资兴市政府 |
| 6 | 资兴市三都镇 | 宝源水厂改造工程 | 1 | 2015 |  |
| 7 | 资兴市黄草镇 | 歧垅两江口水厂改造工程 | 0.3 | 2015 |  |
| 8 | 宜章县梅田镇 | 梅田镇供水厂改造工程 | 1 | 2015 | 宜章县政府 |
| 9 | 宜章县一六镇 | 一六镇供水厂改扩建 | 0.8 | 2015 |  |
| 10 | 宜章县岩泉镇 | 岩泉镇供水厂改扩建 | 1 | 2015 |  |
| 11 | 永兴县马田镇 | 马田自来水公司改造 | 1 | 2015 | 永兴县政府 |
| 12 | 永兴县柏林镇 | 柏林镇自来水厂 | 0.5 | 2015 |  |
| 13 | 嘉禾县塘村镇 | 塘村镇自来水厂改造工程 | 1 | 2014 | 嘉禾县政府 |
| 合计 |  |  | 9.7 |  |  |
| 二、供水管网改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在 县市区 | 项目名称 | 改造长度 (公里) | 完成时间 (年) | 责任单位 |
| 1 | 北湖区鲁塘镇 | 鲁塘集中供水工程 | 10 | 2014 | 北湖区政府 |
| 2 | 苏仙区良田镇 | 供水管网改造 | 6 | 2015 | 苏仙区政府 |
| 3 | 苏仙区栖凤渡镇 | 供水管网改造 | 6 | 2015 |  |
| 4 | 资兴市兴宁镇 | 兴宁镇供水管网扩改工程 | 10 | 2015 | 资兴市政府 |
| 5 | 资兴市三都镇 | 三都镇供水管网扩改工程 | 10 | 2015 |  |
| 6 | 宜章县白石渡镇 | 白石渡镇供水管网改扩建工程 | 8 | 2015 | 宜章县政府 |
| 7 | 宜章县迎春镇 | 迎春镇供水管网改造工程 | 6 | 2015 |  |
| 8 | 永兴县马田镇 | 马田镇供水管网改造工程 | 8 | 2015 | 永兴县政府 |
| 9 | 永兴县柏林镇 | 柏林镇供水管网改造工程 | 8 | 2015 |  |
| 10 | 嘉禾县塘村镇 | 塘村镇水厂供水管网改造工程 | 15 | 2014 | 嘉禾县政府 |
| 11 | 汝城县小垣镇 | 集镇供水管网 | 5 | 2015 | 汝城县政府 |
| 合计 |  |  | 92 |  |  |
| 三、供水厂新建 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建制镇 | 项目名称 | 改造规模 (万吨/日) | 完成时间（年） | 责任单位 |
| 1 | 北湖区华塘镇 | 黑美石供水 | 0.5 | 2014 | 北湖区政府 |
| 2 | 北湖区鲁塘镇 | 鲁塘集中供水工程 | 1 | 2014 |  |
| 3 | 苏仙区良田镇 | 水厂扩建 | 0.5 | 2015 | 苏仙区政府 |
| 4 | 苏仙区桥口镇 | 水厂扩建 | 0.1 | 2014 |  |
| 5 | 苏仙区五里牌镇 | 水厂扩建 | 0.3 | 2014 |  |
| 6 | 桂阳县流峰镇 | 供水厂建设 | 1.5 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 7 | 桂阳县太和镇 | 供水厂建设 | 0.2 | 2015 |  |
| 8 | 桂阳县樟市镇 | 供水厂建设 | 0.2 | 2015 |  |
| 9 | 宜章县白石渡镇 | 白石渡镇自来水厂 | 1.5 | 2015 | 宜章县政府 |
| 10 | 宜章县黄沙镇 | 黄沙镇自来水厂 | 1 | 2015 |  |
| 11 | 永兴县马田镇 | 马田镇新建供水厂 | 2 | 2015 | 永兴县政府 |
| 12 | 永兴县柏林镇 | 柏林镇新建供水厂 | 1 | 2015 |  |
| 13 | 临武县金江镇 | 金江镇城镇重点供水工程 | 0.2 | 2014 | 临武县政府 |
| 14 | 汝城县三江口镇 | 三江口自来水公司 | 0.8 | 2015 | 汝城县政府 |
| 15 | 汝城县热水镇 | 热水镇热水供水站 | 0.5 | 2015 |  |
| 16 | 安仁县安平镇 | 安平水厂 | 0.9 | 2015 | 安仁县政府 |
| 17 | 桂东县沙田镇 | 沙田镇自来水厂 | 3 | 2015 | 桂东县政府 |
| 18 | 桂东县四都镇 | 四都镇自来水厂 | 1 | 2015 |  |
| 合计 |  |  | 16.2 |  |  |
| 四、供水管网新建 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在 县市区 | 项目名称 | 改造长度 (公里) | 完成时间 (年) | 责任单位 |
| 1 | 北湖区鲁塘镇 | 鲁塘集中供水工程 | 10 | 2015 | 北湖区政府 |
| 2 | 苏仙区栖凤渡镇 | 新建供水管网 | 5 | 2014 | 苏仙区政府 |
| 3 | 苏仙区桥口镇 | 新建供水管网 | 3 | 2014 |  |
| 4 | 苏仙区五里牌镇 | 新建供水管网 | 5 | 2014 |  |
| 5 | 资兴市兴宁镇 | 兴宁镇供水管网建设工程 | 8 | 2015 | 资兴市政府 |
| 6 | 资兴市三都镇 | 三都镇供水管网建设工程 | 5 | 2015 |  |
| 7 | 资兴市黄草镇 | 黄草镇供水管网建设工程 | 5 | 2015 |  |
| 8 | 桂阳县流峰镇 | 供水管网新建工程 | 5 | 2015 | 桂阳县政府 |
| 9 | 桂阳县太和镇 | 供水管网新建工程 | 5 | 2015 |  |
| 10 | 桂阳县樟市镇 | 供水管网新建工程 | 5 | 2015 |  |
| 11 | 宜章县白石渡镇 | 白石渡镇供水管网建设工程 | 12 | 2015 | 宜章县政府 |
| 12 | 宜章县黄沙镇 | 黄沙镇供水管网建设工程 | 5 | 2014 |  |
| 13 | 永兴县马田镇 | 马田镇供水管网改造工程 | 5 | 2015 | 永兴县政府 |
| 14 | 永兴县柏林镇 | 柏林镇供水管网改造工程 | 5 | 2015 |  |
| 15 | 临武县金江镇 | 金江镇城镇重点供水工程 | 8 | 2014 | 临武县政府 |
| 16 | 嘉禾县塘村镇 | 塘村镇水厂供水管网新建工程 | 8 | 2014 | 嘉禾县政府 |
| 17 | 嘉禾县行廊镇 | 行廊镇供水管网工程 | 8 | 2015 |  |
| 18 | 汝城县热水镇 | 热水镇供水管网建设 | 8 | 2015 | 汝城县政府 |
| 19 | 安仁县安平镇 | 安平水厂供水管网建设工程 | 8 | 2015 | 安仁县政府 |
| 20 | 安仁县灵官镇 | 灵官水厂供水管网建设工程 | 8 | 2015 |  |
| 21 | 桂东县沙田镇 | 沙田镇供水管网建设 | 10 | 2015 | 桂东县政府 |
| 22 | 桂东县四都镇 | 四都镇供水管网建设 | 8 | 2015 |  |
| 合计 |  |  | 149 |  |  |