| 全椒县“十二五”水污染治理重点工程项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目所在地 |  | 主要建设内容 |  | 项目性质 |  | 环境效益预测 |  | 总投资 |  |
| 一 | 化学需氧量减排工程（共 36个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 工业企业（园区）污水处理（以削减化学需氧量为主的深度处理、清洁生产和循环经济项目）（共 8 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大墅镇政府 |  | 工业集中区污水水处理池4个 |  | 新建 |  | 主要去除SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP等污染物 |  | 1500 |  |
| 2 | 安徽达诺乳业有限公司 |  | 污水处理泵房、沉砂池、初次沉淀池、生物处理构筑物、二次沉淀池、污泥处理系统等。 |  | 扩建 |  | 可以显著降低污水中COD含量，从而削减化学需氧量，实现清洁生产，发展循环经济。 |  | 1000 |  |
| 3 | 安徽永毅门业制造有限公司 |  | 800吨/日污水处理项目 |  | 新建 |  | 年节约用水1.73万吨，去除SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP等污染物 |  | 200 |  |
| 4 | 安徽全柴动力股份有限公司 |  | 引进新设备，优化生产工艺流程，改造废水处理站及中水回用，雨污分流管网改造。提高水的回用率，节约水资源，从而减少废水排放量，降低生产废水排放的污染。 |  | 改建 |  | 年可减少污水排放80万吨，保证全柴生产污水全部回用。 |  | 1860 |  |
| 5 | 商务局 |  | 200吨/日污水处理项目 |  | 扩建 |  | 有效治理屠宰场污水，使废水达标排放 |  | 150 |  |
| 6 | 安徽云鹏制药有限公司 |  | 改造废水处理站，雨污分流管网改造。 |  | 改建 |  | 可以显著降低污水中COD含量，从而削减化学需氧量. |  | 200 |  |
| 7 | 安徽天利动力股份有限公司 |  | 改造废水处理站，雨污分流管网改造。 |  | 改建 |  | 年节约用水50万吨，显著减排CODcr等污染物排放 |  | 400 |  |
| 8 | 全椒县福润禽业有限公司 |  | 1000吨/日污水处理项目 |  | 新建 |  | 可以显著降低污水中COD含量，从而削减化学需氧量. |  | 400 |  |
| （二） | 新技术新工艺推广应用（以削减化学需氧量为目标）（共 17 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喻河原种猪场 |  | 环保微生态发酵床制作工程 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD)90吨/年 |  | 300 |  |
| 2 | 百子原种猪场 |  | 环保微生态发酵床制作工程 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）120吨/年 |  | 420 |  |
| 3 | 滁州温氏畜牧有限公司中心种猪场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）120吨/年 |  | 200 |  |
| 4 | 滁州温氏畜牧有限公司小王种鸡场 |  | 进行干清粪处理，作用有机肥。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）142吨/年 |  | 200 |  |
| 5 | 安徽绿健种猪有限公司 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）152吨/年 |  | 200 |  |
| 6 | 滁州温氏畜牧有限公司大罗种鸡场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）72吨/年 |  | 200 |  |
| 7 | 全椒县赤镇猪场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）72吨/年 |  | 100 |  |
| 8 | 滁州温氏畜牧有限公司小王种猪场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）16吨/年 |  | 200 |  |
| 9 | 全椒县小集乡袁德华养殖场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）12吨/年 |  | 50 |  |
| 10 | 全椒县大墅兽医站畜禽良种繁殖场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）9吨/年 |  | 20 |  |
| 11 | 全椒县隆盛禽业有限公司 |  | 进行干清粪处理，作用有机肥。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD21吨/年 |  | 20 |  |
| 12 | 全椒县太平蛋鸡养殖合作社 |  | 进行干清粪处理，作用有机肥。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）105吨/年 |  | 50 |  |
| 13 | 滁州温氏畜牧有限公司方岗种猪场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）300吨/年 |  | 300 |  |
| 14 | 全椒县大郑养殖场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）15吨/年 |  | 20 |  |
| 15 | 全椒县石沛综合养殖场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）40吨/年 |  | 50 |  |
| 16 | 滁州温氏畜牧有限公司独山种猪场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）380吨/年 |  | 300 |  |
| 17 | 滁州温氏畜牧有限公司大苏猪场 |  | 采用先进的养殖方式，进行干清粪、沼气处理，作用有机肥，沼液进行处理。 |  | 新建 |  | 削减量为：化学需氧量（COD）380吨/年 |  | 300 |  |
| （三） | 污水处理厂中水回用（共 4 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全椒县富阳纸品有限公司中水回用项目 |  | 污水深度处理，中水回用 |  | 新建 |  | 削减cod126吨 |  | 200 |  |
| 2 | 安徽达诺乳业有限公司 |  | 采用混凝土沉淀池+瀑气生物滤池工艺，配套的供水管道等。 |  | 新建 |  | 减少COD排放，节约大量的淡水资源。 |  | 500 |  |
| 3 | 安徽大平油脂全椒分公司 |  | 100吨/日污水处理项目 |  | 新建 |  | 减少COD排放,使生产废水得到有效治理 |  | 200 |  |
| 4 | 全椒县清源水务有限公司 |  | 中水回用2000千吨/日 |  | 扩建 |  | 年节约用水80万吨 |  | 1000 |  |
| （四） | 污水处理厂及其配套管网建设（共 7 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安徽全椒经济开发区管委会 |  | 敷设68.178公里DN400-DN1400污水管道 |  | 新建 |  | 主要去除SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP等污染物 |  | 4808 |  |
| 2 | 古河镇政府 |  | 污水处理厂及管网建设 |  | 新建 |  | 年减排COD 约127吨，改善周边水体水质，维护周边水域的生态环境 |  | 1980 |  |
| 3 | 古河镇蔡集村 |  | 采用“每户生活污水→污水池处理→跌落式生态沟渠自流→阿科曼低能耗泛氧化塘→出水农业灌溉”生产工艺，净化处理古河镇蔡集新村生活污水 |  | 新建 |  | 去除相关污染物 |  | 275 |  |
| 4 | 全椒县清源水务有限公司 |  | 污水厂二期扩建及配套管网建设工程 |  | 新建 |  | COD减排851t/年 |  | 8000 |  |
| 5 | 全椒县清源水务有限公司 |  | 污水厂一期配套管网建设工程 |  | 扩建 |  | COD减排851t/年 |  | 8000 |  |
| 6 | 大墅镇政府 |  | 污水管网建设、污水厂建设 |  | 新建 |  | 主要去除SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP等污染物 |  | 3000 |  |
| 7 | 马厂镇 |  | 污水厂及管网建设 |  | 新建 |  | 主要去除SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP等污染物 |  | 3000 |  |
| 二 | 氨氮减排工程（共 17 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 污水处理厂脱氮除磷（共 3 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全椒县清源水务有限公司 |  | 污水厂二期扩建及配套管网建设工程 |  | 扩建 |  | NH3-N减排180t/年 |  | 8000 |  |
| 2 | 全椒县清源水务有限公司 |  | 污水厂一期配套管网建设工程 |  | 扩建 |  | NH3-N减排180t/年 |  | 8000 |  |
| 3 | 滁州联华合成材料有限公司 |  | 50吨/日污水所处理系统及管网建设 |  | 新建 |  | 处理污水中的氨氮 |  | 243 |  |
| （二） | 规模化畜禽养殖业污染治理（共 14 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大墅镇政府 |  | 大墅镇黄集村畜禽污染综合整治 |  | 新建 |  | 对养殖污染物进行深度处理 |  | 400 |  |
| 2 | 安徽达诺乳业有限公司 |  | 三个牧场大中型沼气工程建设、沼气发电系统、沼渣沼液再利用系统等。 |  | 新建 |  | 减少牛粪便的排放量约2万吨，实现粪便产沼气，沼气发电，沼渣沼液作有机肥的生态经济模式。 |  | 800 |  |
| 3 | 安徽绿健种猪有限公司 |  | 对公司产生的畜禽污染综合整治 |  | 新建 |  | 对养殖污染物进行治理，综合利用畜禽污染物 |  | 432 |  |
| 4 | 喻河原种猪场 |  | 规模化养猪场污染治理 |  | 新建 |  | 削减氨氮 |  | 380 |  |
| 5 | 百子原种猪场 |  | 规模化养猪场污染治理 |  | 新建 |  | 削减氨氮 |  | 500 |  |
| 6 | 小王猪场 |  | 规模化养猪场污染治理 |  | 新建 |  | 削减氨氮 |  | 120 |  |
| 7 | 中心猪场 |  | 规模化养猪场污染治理 |  | 新建 |  | 削减氨氮 |  | 396 |  |
| 8 | 大苏猪场 |  | 规模化养猪场污染治理 |  | 新建 |  | 削减氨氮 |  | 410 |  |
| 9 | 独山猪场 |  | 规模化养猪场污染治理 |  | 新建 |  | 削减氨氮 |  | 405 |  |
| 10 | 小王鸡场 |  | 规模化养猪场污染治理 |  | 新建 |  | 削减氨氮 |  | 100 |  |
| 11 | 华山家禽专业合作社 |  | 对养殖产生的畜禽污染进行综合整治 |  | 新建 |  | 削减氨氮 |  | 50 |  |
| 12 | 马厂镇新安村王庄养殖场 |  | 对养殖产生的畜禽污染进行综合整治 |  | 新建 |  | 对养殖污染物进行治理，综合利用畜禽污染物 |  | 200 |  |
| 13 | 西王镇汤店家禽养殖场 |  | 实行生态养殖，对畜禽养殖场环境进行综合治理。 |  | 新建 |  | 着力构建种养结合的生态循环模式，实现农业持续增效，农民持续增收，推进新农村建设。 |  | 150 |  |
| 14 | 马厂镇方岗村宏羽生态养殖有限公司 |  | 对养殖产生的畜禽污染进行综合整治 |  | 新建 |  | 削减氨氮 |  | 50 |  |
| 全椒县“十二五”生态重点工程项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目所在地 |  | 主要建设内容 |  | 项目 性质 |  | 环境效益预测 |  | 总投资 |
| （一） |  | 污水处理厂及其配套管网建设（共 7 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安徽全椒经济开发区管委会 |  | 敷设68.178公里DN400-DN1400污水管道 |  | 新建 |  | 主要去除SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP等污染物 |  | 4808 |
| 2 |  | 古河镇政府 |  | 污水处理厂及管网建设 |  | 新建 |  | 年减排COD 约127吨，改善周边水体水质，维护周边水域的生态环境 |  | 1980 |
| 3 |  | 古河镇蔡集村 |  | 采用“每户生活污水→污水池处理→跌落式生态沟渠自流→阿科曼低能耗泛氧化塘→出水农业灌溉”生产工艺，净化处理古河镇蔡集新村生活污水 |  | 新建 |  | 去除相关污染物 |  | 275 |
| 4 |  | 全椒县清源水务有限公司 |  | 污水厂二期扩建及配套管网建设工程 |  | 新建 |  | COD减排851t/年 |  | 8000 |
| 5 |  | 全椒县清源水务有限公司 |  | 污水厂一期配套管网建设工程 |  | 扩建 |  | COD减排851t/年 |  | 8000 |
| 6 |  | 大墅镇政府 |  | 污水厂及管网建设 |  | 新建 |  | 主要去除SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP等污染物 |  | 3000 |
| 7 |  | 马厂镇 |  | 污水厂及管网建设 |  | 新建 |  | 主要去除SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP等污染物 |  | 3000 |
| （二） |  | 污水处理厂脱氮除磷（共 2 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全椒县清源水务有限公司 |  | 污水厂二期扩建及配套管网建设工程 |  | 扩建 |  | NH3-N减排180t/年 |  | 8000 |
| 2 |  | 全椒县清源水务有限公司 |  | 污水厂一期配套管网建设工程 |  | 扩建 |  | NH3-N减排180t/年 |  | 8000 |
| 一 |  | 环境综合整治工程（共8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 乡（镇）村环境连片整治（共8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大墅镇章辉、肥全、新兴村 |  | 农村饮用水水源地保护、农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染治理项目 |  | 新建 |  | 为农民群众的生产、生活创造清洁优美的人居环境，实现农村经济持续健康发展。 |  | 150 |
| 2 |  | 二郞口镇广平、峨嵋、下陶、卜集村 |  | 农村饮用水水源地保护、农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染治理项目 |  | 新建 |  | 为农民群众的生产、生活创造清洁优美的人居环境，实现农村经济持续健康发展。 |  | 150 |
| 3 |  | 二郞口镇二郞口、上陶、宝塔村 |  | 农村饮用水水源地保护、农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染治理项目 |  | 新建 |  | 为农民群众的生产、生活创造清洁优美的人居环境，实现农村经济持续健康发展。 |  | 150 |
| 4 |  | 武岗镇中心、康合、沙石村 |  | 对村庄、田园、水源进行全面清理整治，建设村落整洁、环境卫生、生态优良、生活便利的新农村。 |  | 新建 |  | 为农民群众的生产、生活创造清洁优美的人居环境，实现农村经济持续健康发展。 |  | 150 |
| 5 |  | 六镇白酒、洪塘、孙家村 |  | 对村庄、田园、水源进行全面清理整治，建设村落整洁、环境卫生、生态优良、生活便利的新农村。 |  | 新建 |  | 为农民群众的生产、生活创造清洁优美的人居环境，实现农村经济持续健康发展。 |  | 150 |
| 6 |  | 十字镇汊河、百子、陈浅、杨庄村 |  | 对村庄、田园、水源进行全面清理整治，建设村落整洁、环境卫生、生态优良、生活便利的新农村。 |  | 新建 |  | 为农民群众的生产、生活创造清洁优美的人居环境，实现农村经济持续健康发展。 |  | 150 |
| 7 |  | 古河镇蔡集、钱李、独山、中盛村 |  | 对村庄、田园、水源进行全面清理整治，建设村落整洁、环境卫生、生态优良、生活便利的新农村。 |  | 新建 |  | 为农民群众的生产、生活创造清洁优美的人居环境，实现农村经济持续健康发展。 |  | 150 |
| 8 |  | 马厂镇方岗、黄庵、玉屏村 |  | 对村庄、田园、水源进行全面清理整治，建设村落整洁、环境卫生、生态优良、生活便利的新农村。 |  | 新建 |  | 为农民群众的生产、生活创造清洁优美的人居环境，实现农村经济持续健康发展。 |  | 150 |