“十二五”城镇生活污水处理设施建设项目表

附表1	新建、扩建、配套管网建设项目表

| 地市 | 污水处理厂名称 | 所处流域 | 新建设施 处理工艺 | 投运时间 | 项目投资（万元） | 项目 类型 | 设计处理规模（万吨/日） | 配套管网（公里） | 2015年新增处理水量（万吨/日） | 预计削减量（吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 宁德 | 福安市污水处理厂新址扩建 | 赛江 | carrousel-2000 氧化沟 | 2013/06 | 10641 | 扩建 | 6 | 38.66 | 3 | 2190 | 208 |
| 宁德 | 福鼎市三联污水处理厂（第二组） | 水北溪 | 氧化沟 | 2010/12 | 2600 | 扩建 | 2+3 | 10 | 3 | 2190 | 208 |
| 宁德 | 福鼎市第二污水处理厂 | 水北溪 | 氧化沟 | 2013/12 | 10335 | 新建 | 2 | 7.2 | 1 | 584 | 69 |
| 宁德 | 贵岐山污水处理厂（一期+二期） | 东海 | 氧化沟 | 2011/12 | 14500 | 扩建 | 2+2 | 18.55 | 3.8 | 2219 | 264 |
| 宁德 | 霞浦县污水处理厂（一期+二期） | 霞浦溪 | CAST | 2013/12 | 1600 | 扩建 | 2+2 | 10 | 3 | 1643 | 208 |
| 宁德 | 宁德市北区污水处理厂 | 东海 | 氧化沟 | 2011/09 | 3000 | 新建 | 0.5 | 26.88 | 1 | 548 | 55 |
| 宁德 | 宁德东侨污水处理厂(学院路） | 东海 | 氧化沟 | 2013/12 | 10000 | 新建 | 2 | 15 | 1 | 584 | 69 |
| 宁德 | 古田县污水处理厂 | 闽江 | 氧化沟 | 2010/03 | 10000 | 扩建 | 2 | 44.18 | 1.30 | 759 | 90 |
| 宁德 | 寿宁县污水处理厂 | 交溪 | CAST | 2010/12 | 6999 | 扩建 | 1 | 23.2 | 0.60 | 350 | 42 |
| 宁德 | 柘荣县污水处理厂 | 交溪 | 人工湿地 | 2010/01 | 14500 | 新建 | 0.5 | 10 | 0.30 | 175 | 21 |
| 宁德 | 周宁县污水处理厂 | 交溪 | 人工湿地 | 2010/09 | 6000 | 扩建 | 1 | 30 | 0.50 | 292 | 35 |
| 宁德 | 屏南县污水处理厂 | 霍童溪 | 氧化沟 | 2010/12 | 4025 | 新建 | 1 | 10 | 0.50 | 292 | 35 |
| 宁德 | 福鼎秦屿镇污水处理厂 | 东海 |  | 2013/12 | 1000 | 新建 | 1.0 | 10 | 0.40 | 190 | 28 |
| 宁德 | 霞浦牙城镇污水处理厂 | 霞浦溪 | 人工湿地 | 2012/12 | 1300 | 新建 | 1.0 | 10 | 0.30 | 142 | 21 |
| 宁德 | 福安市赛岐污水处理厂（赛岐镇） | 赛江 | 改良型 氧化沟 | 2012.12 | 6499 | 新建 | 1 | 14.31 | 0.8 | 380 | 18 |
| 宁德 | 福安市赛甘污水厂（赛岐开发区+甘棠镇） | 赛江 | carrousel-2000 氧化沟 | 2012.6 | 6332 | 新建 | 2 | 25.39 | 1 | 475 | 69 |
| 宁德 | 蕉城区飞栾镇 | 东海 |  | 2013/12 | 480 | 新建 | 0.2 | 6 | 0.10 | 47 | 2 |
| 宁德 | 穆阳污水厂（穆阳镇、康厝乡、穆云乡） | 交溪 |  | 2013/12 | 3000 | 新建 | 1.0 | 10 | 0.30 | 142 | 7 |
| 宁德 | 蕉城区霍童镇 | 霍童溪 |  | 2013/12 | 1200 | 新建 | 0.4 | 6 | 0.20 | 95 | 4 |
| 宁德 | 寿宁县南阳镇 | 交溪 |  | 2012/12 | 5000 | 新建 | 1.0 | 10 | 0.30 | 142 | 7 |
| 宁德 | 寿宁县武曲镇 | 交溪 |  | 2014/12 | 480 | 新建 | 0.2 | 6 | 0.10 | 47 | 2 |
| 宁德 | 寿宁县斜滩镇 | 交溪 |  | 2014/12 | 1200 | 新建 | 0.4 | 8 | 0.14 | 66 | 3 |
| 宁德 | 霞浦县三沙镇 | 霞浦溪 |  | 2014/12 | 3000 | 新建 | 1.0 | 10 | 0.50 | 237 | 11 |
| 宁德 | 古田县鹤塘镇 | 鳌江 | 人工湿地 | 2011/12 | 1072 | 新建 | 0.4 | 6.187 | 0.15 | 73 | 3 |
| 宁德 | 杉洋镇污水处理厂 | 敖江 | 人工湿地 | 2014/12 | 517.5 | 新建 | 0.2 | 4.685 | 0.11 | 53 | 2 |
| 宁德 | 黄田镇污水处理厂 | 闽江 | 氧化沟 | 2014/12 | 1100 | 新建 | 0.2 | 6 | 0.06 | 27 | 1 |
| 宁德 | 古田县水口镇 | 闽江 | 氧化沟 | 2014/12 | 500 | 新建 | 0.1 | 6 | 0.04 | 20 | 1 |
| 宁德 | 屏南县双溪镇 | 霍童溪 |  | 2013/12 | 700 | 新建 | 0.2 | 6 | 0.06 | 27 | 1 |
| 宁德 | 周宁县浦源镇 | 交溪 |  | 2014/12 | 600 | 新建 | 0.2 | 6 | 0.07 | 33 | 2 |
| 宁德 | 周宁县七步镇 | 交溪 |  | 2014/12 | 360 | 新建 | 0.1 | 6 | 0.04 | 20 | 1 |
| 宁德 | 周宁县咸村镇 | 霍童溪 |  | 2013/12 | 1320 | 新建 | 0.4 | 6 | 0.15 | 73 | 3 |
| 宁德 | 柘荣东源乡污水厂 | 交溪 |  | 2014/12 | 900 | 新建 | 0.3 | 6 | 0.10 | 47 | 2 |
| 宁德 | 柘荣城郊乡接入城关污水厂 | 交溪 |  | 2014/12 | 900 | 新建 | 0.3 | 6 | 0.10 | 47 | 2 |
| 宁德 | 福安市上白石镇 | 交溪 |  | 2014/12 | 480 | 新建 | 0.2 | 6 | 0.06 | 27 | 1 |
| 宁德 | 福安市社口镇 | 交溪 |  | 2014/12 | 240 | 新建 | 0.1 | 6 | 0.03 | 13 | 1 |
| 宁德 | 福安市潭头镇 | 交溪 |  | 2014/12 | 360 | 新建 | 0.1 | 6 | 0.04 | 20 | 1 |
| 宁德 | 福安市溪潭镇 | 交溪 |  | 2014/12 | 360 | 新建 | 0.1 | 6 | 0.04 | 20 | 1 |
| 宁德 | 福安市下白石镇 | 交溪 |  | 2013/12 | 600 | 新建 | 0.2 | 6 | 0.07 | 33 | 2 |
| 宁德 | 福鼎管阳镇 | 交溪 |  | 2014/12 | 840 | 新建 | 0.3 | 8 | 0.10 | 47 | 2 |
| 宁德 | 福鼎文渡污水处理厂 | 东海 | A2O | 2010/05 | 2700 | 新建 | 1.0 | 5 | 0.40 | 438 | 146 |

附表2	深度治理提标改造建设项目表

| 地市 | 县市 | 污水处理厂名称 | 所处流域 | 原设施处理工艺 | 设计处 理能力 （万吨/日） | 新增设施处理工艺 | 投运时间 | 新增设施投资 （万元） | 2010年实际处理水量 （万吨/日） | 2010年排放浓度（mg/L） |  | “十二五”期间执行的排放标准（mg/L） |  | 预计削减量（吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |

附表3	再生水设施建设项目表

| 地市 | 县市 | 污水处理 厂名称 | 所处 流域 | 污水处理能力 （万吨/日） | 再生水处理能力 （万吨/日） | 再生水 处理工艺 | 再生水设施投运时间 | 再生水项目投资（万元） | 2010年污染物排放浓度 （mg/L） |  | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |

附表4	污泥处理项目表

| 地市 | 县市 | 污水处理厂名称 | 所处 流域 | 污水 处理工艺 | 污水设计处理能力（万吨/日） | 污泥产生量 （吨80%干泥/年） | 污泥处理处置方式 | 污泥处理量（吨/年） | 投运 时间 | 项目投资（万元） | 预计削减量（吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 宁德 | 福安 | 福安污水处理厂 | 赛江 | 氧化沟 | 6 | 10000吨 | 深度压滤后填埋或焚烧 | 10000 | 2013 | 1000 |  |  |
| 宁德 | 福鼎 | 福鼎污水处理厂 | 水北溪 | 氧化沟 | 5 | 6000吨 | 深度压滤后填埋 | 6000 | 2013 | 500 |  |  |
| 宁德 | 蕉城 | 贵岐山污水处理厂 | 东海 | 氧化沟 | 4 | 5000吨 | 深度压滤后填埋或焚烧 | 5000 | 2013 | 500 |  |  |

注：不依附污水处理厂而单独建设的污泥处理厂，在“污水处理厂名称”一栏中填写污泥处理厂的名称，不需填写污水处理相关信息。