## 饮水安全
江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案-重点治理项目汇编（饮水安全）
序号 | 项目名称 | 市 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 投 资 (亿元) |  |  | 项目实施期限 | 在建/拟建 | 是否列入国家方案
[5 empty] | 近 期 | 远 期 | 合 计
[6 empty] | 苏 | 苏
一 | 饮用水安全项目 |  |  |  | 25.7803 | 2.1 | 27.8803
（一） | 水源地改造和水源地保护区项目 |  |  |  | 2.39 | 0 | 2.39
1 | 无锡南泉水源厂取水头部延伸工程 | 无锡 | 市区 | 在取水点处设两座棱形钢结构取水头部，单座取水量50万m3/d。每座头部设DN2600自流管。2根DN2600管与现状4根DN1600虹吸管通过湖中集水联络井联络汇合。取水口延伸2800m后至集水井，取水泵房需有部分工程改造措施，包括在泵房内增加长吊真空设备，水泵吸入口改造等。工程规模 100万m3/d。 | 1.19 |  | 1.19 | 2007-2008 |  | 是
2 | 丹阳市黄岗取水口延伸工程 | 镇江 | 丹阳 | 取水头部延伸到江心洲。规模50万吨/日 | 1.2 |  | 1.2 | 2008-2010 | 在建 | 否
（二） | 多水源供水和区域应急备用水源地建设工程 |  |  |  | 10.32 | 0 | 10.32
1 | 无锡市长江第二水源项目 | 无锡 | 市区 | 在江阴市利港镇开辟新的长江第二水源地，供水规模08年40万吨/日，09年80万吨/日。 | 10 |  | 10 |  |  | 否
2 | 苏州市区供水应急水源工程 | 苏州 |  | 在西塘河东岸阳澄湖西路高架桥南侧建设应急取水泵站，就近连接已建成的相城水厂DN1800浑水管，分别向白洋湾、相城两个水厂（合计规模60万立方米/日）供应原水 | 0.32 |  | 0.32 | 2008-2010 | 拟建 | 否
（三） | 区域联合供水项目 |  |  |  | 5.6403 | 0 | 5.6403 | 12050
1 | 江阴经周庄增压站至张家港联络管 | 无锡、苏州 | 江阴、张家港 | 管径DN800毫米，管道总长度26公里 | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2009 | 拟建 | 是
2 | 无锡马山区－武进雪堰镇联络管 | 无锡、常州 | 马山、武进 | 管径DN500毫米，管道总长度14.3公里 | 0.075 |  | 0.075 | 2008 | 在建 | 是
3 | 苏州园区沿双阳路至昆山联络管 | 苏州 | 园区、昆山 | 管径DN1200毫米，管道总长度7.7公里 | 0.41479 |  | 0.41479 | 2008-2009 | 拟建 | 是
4 | 苏州园区至昆山联络管 | 苏州 | 园区、昆山 | 管径DN1200毫米，管道总长度4.55公里 | 0.1 |  | 0.1 | 2008 | 在建 | 是
5 | 常熟经凤凰增压站至张家港联络管 | 苏州 | 常熟、张家港 | 管径DN800毫米，管道总长度21公里 | 0.75 |  | 0.75 | 2008-2010 | 拟建 | 是
6 | 昆山与太仓DN1200应急供水连通管道工程 | 苏州 | 昆山、太仓 | 管径DN1200毫米，管道总长度3.1公里 | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2009 | 拟建 | 是
7 | 苏州工业园区至市区联络管 | 苏州 | 园区、市区 | 管径DN1000-1200毫米，管道总长度5.2公里 | 0.14 |  | 0.14 | 2008 | 在建 | 是
8 | 丹阳新桥增压站至丹阳长湾水厂联络管 | 镇江 | 丹阳 | 管径DN800-1000毫米，管道总长度30公里 | 1 |  | 1 | 2009 | 拟建 | 是
9 | 吴江沿苏震桃公路至苏州吴中区联络管 | 苏州 | 吴江、吴中区 | 管径DN1000—DN1200毫米，管道总长度8.0公里 | 0.24 |  | 0.24 | 2008 | 在建 | 是
10 | 常熟市尚湖水厂停产应急供水工程 | 苏州 | 常熟 | 管径DN1000-1400毫米，管道总长度31.2公里 | 1 |  | 1 | 2009-2010 | 拟建 | 否
11 | 宜兴至武进槽桥联络管 | 无锡、常州 | 宜兴、武进 | 管径DN600毫米，管道总长度5.0公里 | 0.066942 |  | 0.066942 | 2008-2009 | 拟建 | 是
12 | 宜兴至武进雪堰联络管 | 无锡、常州 | 宜兴、武进 | 管径DN500毫米，管道总长度4.0公里 | 0.053553 |  | 0.053553 | 2008-2009 | 拟建 | 是
13 | 镇江大港增压站至丹阳长湾水厂联络管 | 镇江 | 丹阳 | 管径DN1400毫米，管道总长度23.5公里 | 0.95 |  | 0.95 | 2009 | 拟建 | 是
（四） | 自来水深度处理改造项目 |  |  |  | 7.43 | 2.1 | 9.53
1 | 中桥水厂 | 无锡 | 市区 | 建设规模60万吨/天。太湖水源，深度处理工艺。 | 1.4 |  | 1.4 | 2009-2010 | 立项 | 是
2 | 锡东水厂 | 无锡 | 市区 | 建设规模61万吨/天。太湖水源，深度处理工艺。 | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2015 | 拟建 | 是
3 | 雪浪水厂 | 无锡 | 市区 | 建设规模62万吨/天。太湖水源，深度处理工艺。 | 0.65 |  | 0.65 | 2008-2015 | 拟建 | 是
4 | 宜兴氿滨水厂 | 无锡 | 宜兴 | 以西九为水源，规模15万吨/天，深度处理改造 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2015 | 立项 | 否
5 | 吴中新水厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模20万吨/天。太湖水源，深度处理改造 | 0.55 |  | 0.55 | 2008-2015 | 拟建 | 是
6 | 红庄水厂 | 苏州 | 吴中区 | 建设规模15万吨/天。太湖水源，深度处理改造 | 0.38 |  | 0.38 | 2008-2015 | 拟建 | 是
7 | 吴江区域水厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模30万吨/天。太湖水源，深度处理改造 |  | 0.7 | 0.7 | 2015-2020 | 拟建 | 是
8 | 园区第一水厂 | 苏州 | 园区 | 建设规模60万吨/天。太湖水源，深度处理改造 |  | 1.4 | 1.4 | 2015-2020 | 拟建 | 是
9 | 第三水厂三期工程 | 苏州 | 昆山 | 建设规模20万吨/天。臭氧生物活性炭深度处理工艺 | 0.55 |  | 0.55 | 2008-2009 | 拟建 | 是
10 | 新区一水厂 | 苏州 | 虎丘 | 建设规模15万吨/天。太湖水源，深度处理改造 | 0.35 |  | 0.35 | 2008-2015 | 拟建 | 是
11 | 新区二水厂 | 苏州 | 虎丘 | 建设规模15万吨/天。太湖水源，深度处理改造 | 0.35 |  | 0.35 | 2008-2015 | 拟建 | 是
12 | 常熟尚湖水厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模7.5万吨/天。尚湖水源，深度处理改造 | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2015 | 拟建 | 是
13 | 白洋湾水厂改建 | 苏州 | 市区 | 建设规模30万吨/天，太湖水源，深度处理工艺。 | 0.7 |  | 0.7 | 2010-2012 | 拟建 | 是
14 | 横山水厂移建深度处理改造 | 苏州 | 市区 | 迁建30万立方米/日净水厂并同步实施深度处理工程。 | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2010 | 立项 | 是
15 | 金坛市自来水公司深度处理工程项目 | 常州 | 金坛 | １０万吨／日自来水深度处理，实现优质供水 | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2015 | 拟建 | 否

## 污水处理
江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案-重点治理项目汇编（污水处理）
序号 | 项目名称 | 市 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 投 资 (亿元) |  |  | 项目实施期限 | 在建/拟建 | 是否列入国家方案
[5 empty] | 近 期 | 远 期 | 合 计
[6 empty] | 苏 | 苏
四 | 城镇污水处理和垃圾处理处置项目 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 城镇污水处理项目 |  |  |  | 243.6328 | 3.75 | 247.5828
(1) | 改造现有污水处理项目 |  |  |  | 26.2974 | 0 | 26.2974
1 | 无锡市芦村污水处理厂 | 无锡 | 市区 | 建设规模20万吨/天，现状排放标准一级B | 1.34 |  | 1.34 | 2008-2010 | 在建 | 是
2 | 无锡市城北污水处理厂 | 无锡 | 市区 | 建设规模10万吨/天，现状排放标准二级 | 0.62 |  | 0.62 | 2008-2010 | 拟建 | 是
3 | 无锡市太湖新城污水处理厂 | 无锡 | 市区 | 建设规模5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2010 | 拟建 | 是
4 | 城市污水处理有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准二级 | 0.26 |  | 0.26 | 2008-2010 | 拟建 | 是
5 | 澄西污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模2.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2010 | 拟建 | 是
6 | 滨江污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.35 |  | 0.35 | 2008-2010 | 拟建 | 是
7 | 金湾污水厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
8 | 周庄镇西生活污水厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.3万吨/天，现状排放标准二级 | 0.03 |  | 0.03 | 2008-2010 | 拟建 | 是
9 | 华宏污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
10 | 周南污水处理有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
11 | 周西污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
12 | 山泉污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
13 | 龙华集团污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.6万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
14 | 向阳集团污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
15 | 石庄污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
16 | 南闸综合污水处理有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
17 | 港虹污水处理有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
18 | 云亭污水处理有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1.25万吨/天，现状排放标准一级 | 0.09 |  | 0.09 | 2008-2010 | 拟建 | 是
19 | 申港工业园区污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.11 |  | 0.11 | 2008-2010 | 拟建 | 是
20 | 澄常污水处理有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准一级 | 0.21 |  | 0.21 | 2008-2010 | 拟建 | 是
21 | 月城综合污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
22 | 璜塘综合污水处理有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
23 | 新桥污水处理有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
24 | 民达环境工程有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
25 | 康源印染有限公司 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1.2万吨/天，现状排放标准一级 | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
26 | 北漍污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
27 | 利港镇三利污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.11 |  | 0.11 | 2008-2010 | 拟建 | 是
28 | 源通综合污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天 | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
29 | 宜兴市清源污水处理有限公司 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2010 | 拟建 | 是
30 | 宜兴市国信污水处理有限公司 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.13 |  | 0.13 | 2008-2010 | 拟建 | 是
31 | 宜兴市官林镇凌霞污水处理厂 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
32 | 宜兴市城北污水处理厂（欧亚华都） | 无锡 | 宜兴 | 建设规模3.75万吨/天，现状排放标准二级 | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2010 | 拟建 | 是
33 | 宜兴市万石污水处理厂 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.046 |  | 0.046 | 2008-2010 | 拟建 | 是
34 | 宜兴市张渚（太华）污水处理厂 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准二级 | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
35 | 宜兴市周铁污水处理有限公司 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.05 |  | 0.05 | 2008-2010 | 拟建 | 是
36 | 宜兴和桥污水处理厂 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.05 |  | 0.05 | 2008-2010 | 拟建 | 是
37 | 宜兴市丁蜀污水处理厂 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
38 | 无锡惠山水处理有限公司（堰桥污水处理厂） | 无锡 | 惠山 | 建设规模1.25万吨/天，现状排放标准二级 | 0.11 |  | 0.11 | 2008-2010 | 在建 | 是
39 | 无锡惠山环保水务有限公司（洛社污水厂） | 无锡 | 惠山 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.13 |  | 0.13 | 2008-2010 | 在建 | 是
40 | 无锡惠山环保水务有限公司(杨市污水厂) | 无锡 | 惠山 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 在建 | 是
41 | 无锡惠山环保水务有限公司(前洲污水处理厂） | 无锡 | 惠山 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准二级 | 0.35 |  | 0.35 | 2008-2010 | 在建 | 是
42 | 无锡钱惠污水处理有限公司 | 无锡 | 惠山 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准二级 | 0.23 |  | 0.23 | 2008-2010 | 在建 | 是
43 | 无锡玉祁永新污水处理厂 | 无锡 | 惠山 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准二级 | 0.18 |  | 0.18 | 2008-2010 | 在建 | 是
44 | 无锡石塘湾污水厂（凯发新泉水务公司） | 无锡 | 惠山 | 建设规模2.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.16 |  | 0.16 | 2008-2010 |  | 否
45 | 无锡新城水处理厂 | 无锡 | 新区 | 建设规模9万吨/天，现状排放标准一级B | 0.41 |  | 0.41 | 2008-2010 | 拟建 | 是
46 | 无锡市新区梅村水处理厂 | 无锡 | 新区 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准一级B | 0.21 |  | 0.21 | 2008-2010 | 拟建 | 是
47 | 无锡市新区硕放水处理有限公司 | 无锡 | 新区 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准一级B | 0.12 |  | 0.12 | 2008-2010 | 拟建 | 是
48 | 无锡市太湖国家旅游度假区污水厂（马山污水厂） | 无锡 | 滨湖 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.09 |  | 0.09 | 2008-2010 | 拟建 | 是
49 | 无锡胡埭污水处理有限公司 | 无锡 | 滨湖 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
50 | 无锡市锡山区污水处理厂（东亭） | 无锡 | 锡山 | 建设规模5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2010 | 拟建 | 是
51 | 无锡市锡山区安镇污水处理厂 | 无锡 | 锡山 | 建设规模2万吨/天 | 0.13 |  | 0.13 | 2008-2010 | 拟建 | 是
52 | 无锡市锡山区锡北镇污水处理厂 | 无锡 | 锡山 | 建设规模0.5万吨/天 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
53 | 无锡市锡山区鹅湖污水处理厂 | 无锡 | 锡山 | 建设规模1万吨/天 | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
54 | 无锡市锡山区东港污水处理厂 | 无锡 | 锡山 | 建设规模1万吨/天 | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
55 | 太仓市城区污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准二级 | 0.32 |  | 0.32 | 2008-2010 | 拟建 | 是
56 | 太仓市经济开发区城东污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准一级B | 0.36 |  | 0.36 | 2008-2010 | 拟建 | 是
57 | 太仓市浮桥镇江城城市污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
58 | 太仓市沙溪镇污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
59 | 太仓市璜泾镇污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
60 | 太仓市浏河镇污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
61 | 太仓市双凤镇污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.05 |  | 0.05 | 2008-2010 | 拟建 | 是
62 | 娄江污水处理厂 | 苏州 | 市区 | 建设规模14万吨/天，现状排放标准一级 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2010 | 拟建 | 是
63 | 福星污水处理厂 | 苏州 | 市区 | 建设规模18万吨/天，现状排放标准二级 | 0.64 |  | 0.64 | 2008-2010 | 拟建 | 是
64 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司污水处理厂 | 苏州 | 工业园区 | 建设规模20万吨/天，现状排放标准一级B | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2010 | 拟建 | 是
65 | 木渎污水处理厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准一级B | 0.18 |  | 0.18 | 2008-2010 | 立项 | 是
66 | 吴中区城区污水厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准一级B | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2010 | 立项 | 是
67 | 开发区河东污水处理厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.11 |  | 0.11 | 2008-2010 | 立项 | 是
68 | 吴中区西山(金庭)污水处理厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 建设 | 是
69 | 吴中区度假区光福污水处理厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 立项 | 是
70 | 吴中区甪直污水厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准一级B及管网50公里 | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2010 | 拟建 | 是
71 | 吴中区胥口污水厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 立项 | 是
72 | 吴中区甪直新区污水厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准一级B | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2010 | 立项 | 否
73 | 吴江污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.31 |  | 0.31 | 2008-2010 | 拟建 | 是
74 | 吴江市开发区运东污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准一级B | 0.18 |  | 0.18 | 2008-2010 | 拟建 | 是
75 | 吴江市桃源镇污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准二级。二期新建1万吨/日，提升出水标准一级是标准，管网建设20公里。 | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2010 | 拟建 | 是
76 | 吴江市七都镇污水处理站（原七都镇污水处理厂） | 苏州 | 吴江 | 建设规模0.1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.02 |  | 0.02 | 2008-2010 | 已建 | 是
77 | 平望镇污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准二级（提标改造工程） | 0.26 |  | 0.26 | 2008-2010 | 在建 | 是
78 | 汾湖镇黎里污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.02 |  | 0.02 | 2008-2010 | 拟建 | 是
79 | 汾湖镇芦墟污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模0.2万吨/天，现状排放标准一级B | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2010 | 拟建 | 是
80 | 盛泽镇联合水处理六公司 | 苏州 | 吴江 | 建设规模5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2010 | 拟建 | 是
81 | 盛泽镇联合水处理一分公司 | 苏州 | 吴江 | 建设规模4.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2010 | 拟建 | 是
82 | 吴江震泽污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准一级B | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2010 | 拟建 | 是
83 | 横扇镇七都污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准二级 | 0.09 |  | 0.09 | 2008-2010 | 拟建 | 是
84 | 张家港市第一污水厂 | 苏州 | 张家港 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准一级B | 0.18 |  | 0.18 | 2008-2010 | 拟建 | 是
85 | 张家港市第二污水厂 | 苏州 | 张家港 | 建设规模3.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2010 | 拟建 | 是
86 | 塘桥镇污水处理厂 | 苏州 | 张家港 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 在建 | 是
87 | 金港给排水公司 | 苏州 | 张家港 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
88 | 锦丰镇污水处理厂 | 苏州 | 张家港 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
89 | 乐余给排水公司 | 苏州 | 张家港 | 建设规模0.3万吨/天，现状排放标准一级B | 0.05 |  | 0.05 | 2008-2010 | 在建 | 是
90 | 张家港市清泉水质净化厂（凤凰） | 苏州 | 张家港 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准二级 | 0.09 |  | 0.09 | 2008-2010 | 拟建 | 是
91 | 南丰生活污水处理厂 | 苏州 | 张家港 | 建设规模0.3万吨/天，现状排放标准一级B | 0.05 |  | 0.05 | 2008-2010 | 在建 | 是
92 | 大新镇污水处理厂 | 苏州 | 张家港 | 建设规模0.8万吨/天，现状排放标准二级 | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 在建 | 是
93 | 张家港保税区胜科水务有限公司 | 苏州 | 张家港 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准二级 | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2010 |  | 否
94 | 昆山城市污水处理厂（AA/O) | 苏州 | 昆山 | 设计规模2.5万吨/天,建成规模2.5万吨/天，现状排放标准是一级B | 0.44 |  | 0.44 | 2008-2010 | 已建 | 是
95 | 昆山城市污水处理厂(CASS) | 苏州 | 昆山 | 设计规模5万吨/天,建成规模5万吨/天，现状排放标准是一级B | 0.44 |  | 0.44 | 2008-2010 | 已建 | 是
96 | 昆山开发区港东污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模10万吨/天,建成规模2.5万吨/天,在建规模2.5万吨/天(试运行)，现状排放标准一级B | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2010 | 在建 | 是
97 | 昆山开发区出口加工园A区污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模0.4万吨/天,建成规模0.4万吨/天，现状排放标准一级B | 0.02 |  | 0.02 | 2008-2010 | 已建 | 是
98 | 昆山开发区水务公司华恒(中华园)污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模0.15万吨/天,建成规模0.15万吨/天，现状排放标准一级B | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2010 | 已建 | 是
99 | 昆山开发区铁南污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模3万吨/天,建成规模1.5万吨/天，现状排放标准一级是 | 0.09 |  | 0.09 | 2008-2010 | 拟建 | 是
100 | 北区污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模10万吨/天,建成规模5万吨/天，在建规模5万吨/天,现状排放标准一级B | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2010 | 在建 | 是
101 | 花桥污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模5万吨/天,建成规模1.25万吨/天，在建规模1.25万吨/天,现状排放标准一级B | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 在建 | 是
102 | 张浦污水处理厂(同张浦水质净化厂) | 苏州 | 昆山 | 设计规模5万吨/天,建成规模1.25万吨/天,现状排放标准一级B | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
103 | 陆家污水处理厂(同陆家水质净化厂) | 苏州 | 昆山 | 设计规模5万吨/天,建成规模1.25万吨/天,现状排放标准一级B | 0.08 |  | 0.08 | 2008-2010 | 拟建 | 是
104 | 巴城镇阳澄湖污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模1万吨/天,建成规模0.65吨/天,现状排放标准一级B | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
105 | 巴城镇正仪君子亭污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模0.6万吨/天,建成规模0.3万吨/天,现状排放标准一级B | 0.03 |  | 0.03 | 2008-2010 | 拟建 | 是
106 | 巴城镇澄源污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模0.6万吨/天,建成规模0.3万吨/天,现状排放标准一级B | 0.03 |  | 0.03 | 2008-2010 | 拟建 | 是
107 | 周庄镇污水处理厂(古镇区) | 苏州 | 昆山 | 设计规模0.21万吨/天,建成规模0.21万吨/天,现状排放标准一级B | 0.02 |  | 0.02 | 2008-2010 | 已建 | 是
108 | 淀山湖镇污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模1万吨/天,建成规模0.6万吨/天,在建规模0.4万吨/天,现状排放标准一级B | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 在建 | 是
109 | 锦溪镇污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模1.5万吨/天,建成规模0.25万吨/天,现状排放标准一级B | 0.02 |  | 0.02 | 2008-2010 | 拟建 | 是
110 | 千灯污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模1.2万吨/天,建成规模0.6万吨/天,在建规模0.6万吨/天,现状排放标准一级B | 0.05 |  | 0.05 | 2008-2010 | 在建 | 是
111 | 苏州城东污水处理厂 | 苏州 | 市区 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准二级 | 0.35 |  | 0.35 | 2008-2010 | 在建 | 是
112 | 苏州新区污水厂 | 苏州 | 虎丘 | 建设规模8万吨/天，现状排放标准二级 | 0.64 |  | 0.64 | 2008-2010 | 拟建 | 是
113 | 苏州新区第二污水厂 | 苏州 | 虎丘 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准一级 | 0.28 |  | 0.28 | 2008-2010 | 拟建 | 是
114 | 苏州高新白荡污水厂 | 苏州 | 虎丘 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准一级B | 0.24 |  | 0.24 | 2008-2010 | 拟建 | 是
115 | 浒东污水处理厂 | 苏州 | 虎丘 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准一级B | 0.24 |  | 0.24 | 2008-2010 | 拟建 | 是
116 | 苏州高新镇湖污水厂 | 苏州 | 虎丘 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准一级B | 0.24 |  | 0.24 | 2008-2010 | 拟建 | 是
117 | 相城区城区污水处理厂一期 | 苏州 | 相城 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准一级B | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2010 | 已建 | 是
118 | 望亭污水处理厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2010 | 在建 | 是
119 | 东桥污水处理厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
120 | 太平金澄污水处理厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 在建 | 是
121 | 渭塘综合污水厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2010 | 在建 | 是
122 | 潘阳污水处理厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
123 | 城北污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模6万吨/天，现状排放标准一级B | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2010 | 拟建 | 是
124 | 城南污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准一级B | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2010 | 拟建 | 是
125 | 滨江污水处理有限公司（凯发新泉） | 苏州 | 常熟 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准一级B | 0.1414 |  | 0.1414 | 2008-2010 | 拟建 | 是
126 | 董浜污水处理有限公司 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
127 | 大义污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.8万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
128 | 古里镇集镇生活污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2010 | 拟建 | 是
129 | 常熟市城西污水厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模3万吨/天 | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2010 | 拟建 | 是
130 | 沙家浜常昆污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.03 |  | 0.03 | 2008-2010 | 拟建 | 是
131 | 沙家浜污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2010 | 拟建 | 是
132 | 辛庄张桥集镇污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.6万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
133 | 辛庄集镇污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.05万吨/天，现状排放标准一级B | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2010 | 拟建 | 是
134 | 梅李污水处理有限公司 | 苏州 | 常熟 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
135 | 支塘镇污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 | 拟建 | 是
136 | 尚湖镇练塘污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2010 | 拟建 | 是
137 | 海虞王市污水处理有限公司 | 苏州 | 常熟 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级 | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
138 | 常熟市滨江污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准一级 | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2010 | 拟建 | 是
139 | 海虞氟化工园污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级 | 0.04 |  | 0.04 | 2008-2010 |  | 否
140 | 高淳国邦污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准一级B | 0.12 |  | 0.12 | 2008-2010 | 拟建 | 否
141 | 固城镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.3万吨/天，现状排放标准二级 | 0.02 |  | 0.02 | 2008-2010 | 拟建 | 否
142 | 漆桥镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.3万吨/天，现状排放标准二级 | 0.02 |  | 0.02 | 2008-2010 | 拟建 | 否
143 | 溧水县城市污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准二级 | 0.18 |  | 0.18 | 2008-2010 | 拟建 | 否
144 | 溧水县白马镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2010 | 拟建 | 否
145 | 溧水县东屏镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2010 | 拟建 | 否
146 | 常州江边污水处理厂 | 常州 | 市区 | 建设规模10万吨/天，现状排放标准一级B | 0.78 |  | 0.78 | 2008-2010 | 拟建 | 是
147 | 清潭污水处理厂 | 常州 | 市区 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准二级 | 0.26 |  | 0.26 | 2008-2010 | 拟建 | 是
148 | 丽华污水处理厂 | 常州 | 市区 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准二级 | 0.18 |  | 0.18 | 2008-2010 | 拟建 | 是
149 | 城北污水处理厂 | 常州 | 市区 | 建设规模15万吨/天，现状排放标准二级 | 1.2 |  | 1.2 | 2008-2010 | 拟建 | 是
150 | 常州市武进区城区污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模8万吨/天，现状排放标准二级 | 0.65 |  | 0.65 | 2008-2010 | 拟建 | 是
151 | 常州市漕桥污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.05 |  | 0.05 | 2008-2010 | 拟建 | 是
152 | 常州市牛塘污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
153 | 常州市横山桥污水处理厂） | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
154 | 常州太湖湾污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模0.75万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
155 | 常州市湟里污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
156 | 常州市横林镇污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准一级B | 0.13 |  | 0.13 | 2008-2010 | 拟建 | 是
157 | 常州市邹区镇污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.07 |  | 0.07 | 2008-2010 | 拟建 | 是
158 | 金坛市第一污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模3万吨/天，现状排放标准二级 | 0.25 |  | 0.25 | 2008-2010 | 拟建 | 是
159 | 金坛市第二污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模2万吨/天，现状排放标准二级 | 0.18 |  | 0.18 | 2008-2010 | 拟建 | 是
160 | 薛埠镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
161 | 儒林镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
162 | 直溪镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
163 | 指前镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.06 |  | 0.06 | 2008-2010 | 拟建 | 是
164 | 戚墅堰污水处理厂 | 常州 | 戚墅堰 | 建设规模2.5万吨/天，现状排放标准一级B | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2010 | 拟建 | 是
165 | 常州市西源污水处理厂 | 常州 | 新北 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准一级B | 0.24 |  | 0.24 | 2008-2010 | 拟建 | 是
166 | 天目湖镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模0.2万吨/天，现状排放标准一级B | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2010 | 拟建 | 是
167 | 丹阳市石城污水处理厂 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模4万吨/天，现状排放标准二级 | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2010 | 在建 | 是
168 | 丹徒污水处理厂 | 镇江 | 丹徒 | 建设规模1万吨/天，现状排放标准二级 | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2010 | 在建 | 否
169 | 句容市深水水务有限公司（原新光水务有限公司） | 镇江 | 句容 | 建设规模2.5万吨/天，现状排放标准二级 | 0.16 |  | 0.16 | 2008-2010 | 拟建 | 是
(2) | 新（扩）建污水处理项目 |  |  |  | 80.4654 | 3.25 | 83.7154
1 | 无锡市城北污水处理厂二期工程 | 无锡 | 市区 | 建设规模5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.73 |  | 0.73 | 2008-2015 |  | 否
2 | 无锡市城北污水处理厂三期 | 无锡 | 市区 | 建设规模5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.9 |  | 0.9 | 2008-2012 |  | 否
3 | 无锡市城北污水处理厂四期 | 无锡 | 市区 | 建设规模5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.9 |  | 0.9 | 2008-2012 |  | 否
4 | 无锡市芦村污水处理厂扩建四期工程 | 无锡 | 市区 | 建设规模10万吨/天，配套管网长度160公里，设计出水标准一级A | 1.7 |  | 1.7 | 2008-2012 | 立项 | 是
5 | 无锡市太湖新城污水厂二期及管网 | 无锡 | 市区 | 建设规模10万吨/天，配套管网长度100公里，设计出水标准一级A | 1.7 |  | 1.7 | 2008-2012 | 在建 | 是
6 | 滨江污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 建设规模5万吨/天，配套管网长度60公里，设计出水标准一级A | 0.8 |  | 0.8 | 2008-2012 | 在建 | 是
7 | 澄西污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模5万吨/天，配套管网长度8公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 在建 | 是
8 | 祝塘污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度8公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
9 | 华宏污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度24公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
10 | 南闸污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度8.5公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
11 | 璜塘污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度12公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
12 | 新桥污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度23.5公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
13 | 华西污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度21公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
14 | 月城污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，配套管网43公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2010 | 在建 | 是
15 | 峭歧污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度21公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 在建 | 是
16 | 华士龙华污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度24公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
17 | 源通综合污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
18 | 江阴市申港污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 |  | 否
19 | 江阴市周南污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 |  | 否
20 | 山泉污水处理厂扩建 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1.2万吨/天，配套管网长度12公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
21 | 周东污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度42公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 拟建 | 是
22 | 清泉（山观）污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模5万吨/天，配套管网长度72公里，设计出水标准一级A | 1 |  | 1 | 2008-2012 | 拟建 | 是
23 | 江阴市长泾污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度24公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 立项 | 是
24 | 江阴市北国污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度13公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 立项 | 是
25 | 夏港工业园污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度12公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 立项 | 是
26 | 利港镇三利污水处理厂 | 无锡 | 江阴 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度34公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 立项 | 是
27 | 宜兴市建邦城北污水处理厂工程 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模2.5万吨/天,设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2007-2020 | 在建 | 是
28 | 宜兴市和桥镇污水处理厂工程 | 无锡 | 宜兴 | 近期扩建1万吨/天,远期扩建2万吨/天,设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2009-2020 | 拟建 | 是
29 | 宜兴市丁蜀污水厂 | 无锡 | 宜兴 | 新建1万吨/天,近期扩建1万吨/天,远期扩建2万吨/天,设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2007-2020 | 在建 | 是
30 | 宜兴市新建国信污水处理厂扩建工程（二期） | 无锡 | 宜兴 | 远期扩建1.5万吨/天,设计出水标准一级A | 0 | 0.3 | 0.3 | 2012-2020 | 立项 | 是
31 | 宜兴市徐舍污水厂 | 无锡 | 宜兴 | 近期新建1万吨/天,远期扩建2万吨/天,设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2020 | 在建 | 是
32 | 宜兴市西渚元上污水处理厂 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1万吨/天，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 |  | 否
33 | 宜兴市张渚污水厂 | 无锡 | 宜兴 | 近期扩建1万吨/天,远期扩建1万吨/天,设计出水标准一级A | 0.15 |  | 0.15 | 2012-2020 | 拟建 | 否
34 | 宜兴市建邦官林污水厂 | 无锡 | 宜兴 | 近期新建1万吨/天,远期2.5万吨/天,设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2020 | 拟建 | 否
35 | 宜兴市南漕污水厂 | 无锡 | 宜兴 | 远期扩建0.5万吨/天,设计出水标准一级A | 0 | 0.1 | 0.1 | 2012-2020 | 拟建 | 否
36 | 宜兴市周铁污水厂 | 无锡 | 宜兴 | 远期扩建0.5万吨/天,设计出水标准一级A | 0 | 0.1 | 0.1 | 2012-2020 | 拟建 | 否
37 | 无锡惠山水处理有限公司三期扩建（堰桥） | 无锡 | 惠山 | 建设规模2.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 |  | 否
38 | 无锡市石塘湾污水处理厂二期工程 | 无锡 | 惠山 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度50公里，设计出水标准一级A | 0.33 |  | 0.33 | 2008-2012 | 立项 | 是
39 | 无锡市钱桥污水处理厂 | 无锡 | 惠山 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度87公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 立项 | 是
40 | 无锡市阳山污水处理厂 | 无锡 | 惠山 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度18公里，设计出水标准一级A | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2012 | 立项 | 是
41 | 无锡市洛社污水处理厂及管网工程 | 无锡 | 惠山 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度80公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 立项 | 是
42 | 无锡市杨市污水处理厂及管网工程 | 无锡 | 惠山 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度44公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 立项 | 是
43 | 无锡市前洲污水处理厂扩建工程及管网工程 | 无锡 | 惠山 | 建设规模3.6万吨/天，配套管网长度100公里，设计出水标准一级A | 0.6 |  | 0.6 | 2008-2012 | 立项 | 是
44 | 无锡市玉祁污水处理厂及管网工程 | 无锡 | 惠山 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度64公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 拟建 | 是
45 | 无锡钱惠污水处理有限公司二期扩建 | 无锡 | 惠山 | 建设规模2万吨/天，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 立项 | 否
46 | 无锡市新区新城污水处理厂二期扩建工程 | 无锡 | 新区 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度70公里，设计出水标准一级A | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2012 | 在建 | 是
47 | 无锡市新区新城污水处理厂三期扩建工程 | 无锡 | 新区 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度71公里，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 |  | 否
48 | 无锡市新区梅村污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 新区 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度54公里，设计出水标准一级A | 0.6 |  | 0.6 | 2008-2012 | 在建 | 是
49 | 无锡市新区硕放污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 新区 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度42公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 在建 | 是
50 | 东港污水处理厂 | 无锡 | 新区 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度 公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
51 | 无锡市胡埭污水处理厂 | 无锡 | 滨湖 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度19公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 立项 | 是
52 | 无锡市马山污水处理厂及管网工程 | 无锡 | 滨湖 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度25公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
53 | 无锡市锡山区污水处理厂二期 | 无锡 | 锡山 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度48公里，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 在建 | 是
54 | 无锡市锡山区东亭污水处理厂三期 | 无锡 | 锡山 | 建设规模2万吨/天，设计出水标准一级A | 0.35 |  | 0.35 | 2008-2012 |  | 否
55 | 无锡市锡山区锡北镇污水处理厂 | 无锡 | 锡山 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度22公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 拟建 | 是
56 | 无锡市锡山区锡北污水处理厂扩建 | 无锡 | 锡山 | 建设规模1.75万吨/天，设计出水标准一级A | 0.35 |  | 0.35 | 2008-2012 |  | 否
57 | 无锡市锡山区鹅湖污水处理厂 | 无锡 | 锡山 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度16公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
58 | 无锡市锡山区东港污水处理厂 | 无锡 | 锡山 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2012 | 在建 | 是
59 | 无锡市锡山区安镇污水处理厂 | 无锡 | 锡山 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度14公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 立项 | 是
60 | 苏州工业园区第二污水厂一期工程 | 苏州 | 工业园区 | 建设规模15万吨/天，配套管网长度198公里，设计出水标准一级A | 3.5 |  | 3.5 | 2008-2011 | 在建 | 是
61 | 苏州工业园区污水厂（第一）二期工程 | 苏州 | 工业园区 | 建设规模10万吨/天，配套管网长度318公里，泵站8座，设计出水标准一级A | 2.2 |  | 2.2 | 2006-2010 | 在建 | 否
62 | 城区污水处理厂扩建 | 苏州 | 太仓 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度22公里，设计出水标准一级A | 0.76 |  | 0.76 | 2010-2020 | 拟建 | 是
63 | 太仓城东（金源）污水处理厂二期 | 苏州 | 太仓 | 建设规模2万吨/天，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 |  | 否
64 | 太仓市新区污水处理厂扩建 | 苏州 | 太仓 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度48公里，设计出水标准一级A | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2012 | 拟建 | 是
65 | 太仓市江城（港城）污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模1万吨/天，设计出水标准一级A | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2012 |  | 否
66 | 太仓市沙溪岳王污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模1万吨/天，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 |  | 否
67 | 双凤镇污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度17公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2010-2020 | 拟建 | 是
68 | 南郊污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模2万吨/天设计，出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2009 | 拟建 | 是
69 | 璜泾镇污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2010-2020 | 拟建 | 是
70 | 沙溪镇污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度25公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2010-2020 | 拟建 | 是
71 | 港城组团污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模5万吨/天，配套管网长度64公里，设计出水标准一级A | 1 |  | 1 | 2008-2012 | 立项 | 是
72 | 浏河污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度27公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 立项 | 是
73 | 璜泾组团污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 立项 | 是
74 | 苏州市福星污水处理厂二期扩建 | 苏州 | 市区 | 建设规模10万吨/天，设计出水标准一级A | 0.98 |  | 0.98 | 2008-2012 | 在建 | 是
75 | 苏州市娄江污水处理厂二期扩建 | 苏州 | 市区 | 建设规模8万吨/天，设计出水标准一级A | 0.83 |  | 0.83 | 2008-2012 | 在建 | 是
76 | 苏州市吴中区城南污水处理厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模7.5万吨/天，配套管网长度123公里，设计出水标准一级A | 1.3 |  | 1.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
77 | 吴中区木渎污水处理厂三期工程 | 苏州 | 吴中 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度94公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2009 | 在建 | 是
78 | 吴中区木渎污水处理厂四期改扩建工程 | 苏州 | 吴中 | 建设规模4万吨/天，设计出水标准一级A | 0.8 |  | 0.8 | 2008-2012 |  | 否
79 | 吴中区甪直新区污水处理厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度80公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 在建 | 是
80 | 吴中区开发区河东污水厂扩建 | 苏州 | 吴中 | 建设规模2.5万吨/天，配套管网长度57.8公里，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 立项 | 是
81 | 吴中区胥口污水处理厂二期工程 | 苏州 | 吴中 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度42公里，设计出水标准一级A | 0.35 |  | 0.35 | 2008-2012 | 立项 | 是
82 | 吴中区度假区光福污水处理厂扩建 | 苏州 | 吴中 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度45公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
83 | 吴江污水处理厂三期扩建工程 | 苏州 | 吴江 | 建设规模5万吨/天，配套管网长度64公里，设计出水标准一级A | 0.8 |  | 0.8 | 2008-2012 | 在建 | 是
84 | 吴江市城南污水处理厂工程 | 苏州 | 吴江 | 建设规模日处理污水3万吨 | 0.6 |  | 0.6 | 2009-2015 | 拟建 | 是
85 | 吴江市开发区运东污水厂扩建工程 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度48公里，设计出水标准一级A | 0.6 |  | 0.6 | 2008-2012 | 在建 | 是
86 | 吴江市七都东庙桥污水处理厂（原吴江市七都太湖污水处理工程) | 苏州 | 吴江 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度64公里,设计出水标准一级A) | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2012 | 拟建 | 否
87 | 吴江市震泽污水处理工程 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A | 0.6 |  | 0.6 | 2008-2012 | 拟建 | 是
88 | 吴江市平望污水处理扩建工程 | 苏州 | 吴江 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度26公里,设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
89 | 吴江市汾湖污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模5万吨/天，配套管网长度50公里，设计出水标准一级A | 1 |  | 1 | 2008-2012 | 在建 | 是
90 | 吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司 | 苏州 | 吴江 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度15公里，设计出水标准一级A。脱磷、脱氮工程管网新增20公里 | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
91 | 吴江市七都镇庙港污水处理厂（原吴江市庙港污水处理工程) | 苏州 | 吴江 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度20公里,设计出水标准一级A) | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 否
92 | 吴江市横扇污水处理工程 | 苏州 | 吴江 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
93 | 汾湖镇黎里污水处理工程扩建 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度25公里，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 拟建 | 是
94 | 苏州工业园区污水厂（第一）三期、四期工程 | 苏州 | 园区 | 扩建规模40万吨/天，新增配套管网长度200公里，设计出水标准一级A | 0 |  | 0 | 2012-2020 | 拟建 | 否
95 | 城北污水处理厂一期 | 苏州 | 张家港 | 建设规模2万吨/天，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 在建 | 是
96 | 张家港市城南污水厂一期 | 苏州 | 张家港 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度30公里，设计出水标准一级A | 0.25 |  | 0.25 | 2008-2012 | 拟建 | 是
97 | 张家港市保税区污水处理厂 | 苏州 | 张家港 | 改扩建3万吨/天，配套管网长度7公里，设计出水标准一级A | 0.6 |  | 0.6 | 2008-2012 | 在建 | 是
98 | 张家港市金港污水厂 | 苏州 | 张家港 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度10公里，设计出水标准一级A | 0 | 0.3 | 0.3 | 2008-2012 | 立项 | 是
99 | 张家港凤凰镇污水处理厂扩建 | 苏州 | 张家港 | 扩建0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2012 |  | 是
100 | 张家港南丰钢村嘉园污水处理厂 | 苏州 | 张家港 | 新建0.3万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 |  | 是
101 | 张家港市塘桥污水厂扩建 | 苏州 | 张家港 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度51公里，设计出水标准一级A | 0.27 |  | 0.27 | 2008-2012 | 在建 | 是
102 | 张家港市城西污水处理厂扩建 | 苏州 | 张家港 | 建设规模3.5万吨/天，配套管网长度40公里，设计出水标准一级A | 0.6 |  | 0.6 | 2008-2012 | 拟建 | 是
103 | 张家港市锦丰污水厂 | 苏州 | 张家港 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度10公里，设计出水标准一级A | 0 | 0.25 | 0.25 | 2008-2012 | 拟建 | 是
104 | 张家港市乐余污水厂 | 苏州 | 张家港 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度10公里，设计出水标准一级A | 0 | 0.2 | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
105 | 昆山铁南污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 建设规模1.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
106 | 北区污水处理厂二期工程 | 苏州 | 昆山 | 设计规模10万吨/天,建成规模5万吨/天，在建规模5万吨/天,配套管网长度74公里，设计出水标准一级A | 1 |  | 1 | 2008-2012 | 在建 | 是
107 | 张浦镇南港污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模3万吨/天,建成规模1万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A | 0.45 |  | 0.45 | 2008-2012 | 运行 | 是
108 | 昆山开发区日本工业园污水处理厂(精密机械产业园) | 苏州 | 昆山 | 设计规模5万吨/天,建成规模1.25万吨/天，配套管网长度24公里，设计出水标准一级A | 0.54 |  | 0.54 | 2008-2012 | 运行 | 是
109 | 昆山市吴淞江西区污水处理厂一期 | 苏州 | 昆山 | 设计规模10万吨/天,建成规模2.5万吨/天，配套管网长度50公里，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 运行 | 是
110 | 锦溪镇污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模1.5万吨/天,建成规模0.25万吨/天，配套管网长度 公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 运行 | 是
111 | 周庄镇第二污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模0.1万吨/天,建成规模0.1万吨/天，配套管网长度 公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 运行 | 是
112 | 张浦污水处理厂(同张浦水质净化厂) | 苏州 | 昆山 | 设计规模5万吨/天,建成规模1.25万吨/天,扩建规模1.25万吨/天,现状排放标准一级B | 0.2 |  | 0.2 | 2010 | 拟建 | 是
113 | 昆山开发区港东污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模10万吨/天,建成规模2.5万吨/天，在建规模2.5万吨/天，配套管网长度75公里，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 试运行 | 是
114 | 陆家污水处理厂(同陆家水质净化厂) | 苏州 | 昆山 | 设计规模5万吨/天,建成规模1.25万吨/天,扩建规模1.25万吨/天,现状排放标准一级B | 0.2 |  | 0.2 | 2010 | 拟建 | 否
115 | 花桥污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模5万吨/天,建成规模1.25万吨/天，在建规模1.25万吨/天,设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2010 | 在建 | 是
116 | 沿沪产业带污水厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模10万吨/天，在建规模5万吨/天,配套管网长度45公里，设计出水标准一级A | 1 |  | 1 | 2010 | 在建 | 是
117 | 周庄镇急水港污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模1.5万吨/天，在建规模0.5万吨/天，配套管网长度12公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
118 | 昆山巴城石牌污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 建设规模0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 |  | 否
119 | 昆山巴城澄源污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 建设规模0.3万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
120 | 昆山开发区蓬朗片区(光电园)污水工程 | 苏州 | 昆山 | 在建规模4万吨/天，配套管网长度65公里，设计出水标准一级A | 0.8 |  | 0.8 | 2010 | 在建 | 是
121 | 淀山湖污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模1万吨/天,建成规模0.6万吨/天，在建规模0.4万吨/天，配套管网长度40公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2010 | 在建 | 是
122 | 苏州市相城区城区污水处理厂二期 | 苏州 | 相城 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度55公里，设计出水标准一级A | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2012 | 在建 | 是
123 | 相成区城西污水厂及配套管网工程一期 | 苏州 | 相城 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度58公里，设计出水标准一级A | 0.8 |  | 0.8 | 2008-2012 | 在建 | 是
124 | 望亭污水处理厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度28公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
125 | 苏州相城区渭塘综合污水处理厂（二期） | 苏州 | 相城 | 建设规模1万吨/天，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 |  | 否
126 | 苏州市相城区漕湖产业园污水厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度80公里，设计出水标准一级A | 0.77 |  | 0.77 | 2008-2012 | 在建 | 是
127 | 北桥镇污水处理厂(一期) | 苏州 | 相城 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度24公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 立项 | 是
128 | 苏州市阳澄湖污水处理厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度10公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
129 | 苏州市镇湖污水厂二期 | 苏州 | 高新 | 扩建规模4万吨/天，配套管网长度54.6公里，设计出水标准一级A | 0.77 |  | 0.77 | 2008-2012 | 在建 | 是
130 | 苏州市新区第二污水厂二期 | 苏州 | 高新 | 扩建规模4万吨/天，配套管网长度54.6公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 立项 | 是
131 | 苏州市白荡污水厂二期 | 苏州 | 高新 | 扩建规模4万吨/天，配套管网长度57.6公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 立项 | 是
132 | 苏州市浒东污水厂二期 | 苏州 | 高新 | 扩建规模4万吨/天，配套管网长度54.6公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 立项 | 是
133 | 常熟市城北污水厂三期 | 苏州 | 常熟 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度48公里，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 在建 | 是
134 | 常熟市城西污水厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模6万吨/天，配套管网长度80公里，设计出水标准一级A | 0.8 |  | 0.8 | 2008-2012 | 在建 | 是
135 | 常熟市尚湖镇污水厂扩建工程 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度13.4公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008--2009 | 拟建 | 是
136 | 常熟市滨江污水厂扩建工程 | 苏州 | 常熟 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度40公里，设计出水标准一级A | 0 | 0.5 | 0.5 | 2008-2012 | 立项 | 是
137 | 常熟市梅李镇污水厂扩建工程 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.8万吨/天，配套管网长度24.6公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008--2009 | 立项 | 是
138 | 常熟市海虞镇污水厂扩建工程 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度36公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008--2009 | 立项 | 是
139 | 常熟市大义镇污水处理厂扩建工程 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.6万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 拟建 | 是
140 | 常熟市辛庄污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.6万吨/天，配套管网11.4公里。设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2009--2010 | 拟建 | 否
141 | 常熟市董浜污水处理厂扩建工程 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网10公里。设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2009--2010 | 立项 | 否
142 | 高淳县国邦污水处理厂二期 | 南京 | 高淳 | 建设规模2万吨/天，配套管网，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 在建 | 否
143 | 高淳县东坝镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.2万吨/天，配套管网，设计出水标准一级A | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2012 | 在建 | 否
144 | 高淳县固城镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.3万吨/天，配套管网，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 否
145 | 高淳县漆桥镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.3万吨/天，配套管网，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 否
146 | 高淳县桠溪镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.6万吨/天，配套管网，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 否
147 | 高淳县阳江镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.3万吨/天，配套管网，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 否
148 | 高淳县砖墙镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.3万吨/天，配套管网，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 否
149 | 溧水县城市污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模4万吨/天，一期2万吨/天。 | 0.49 |  | 0.49 | 2008-2012 | 在建 | 否
150 | 白马镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模5000吨/天 | 0.02 |  | 0.02 | 2008-2012 | 已建 | 否
151 | 东屏镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模5000吨/天 | 0.03 |  | 0.03 | 2008-2012 | 在建 | 否
152 | 洪蓝镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模2000吨/天 | 0.03 |  | 0.03 | 2008-2012 | 在建 | 否
153 | 石湫镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 |  | 否
154 | 和风镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 |  | 否
155 | 晶桥镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 |  | 否
156 | 柘塘镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 |  | 否
157 | 常州市江边污水处理厂二期扩建 | 常州 | 市区 | 建设规模10万吨/天，配套管网长度160公里，设计出水标准一级A | 1.5 |  | 1.5 | 2008-2012 | 拟建 | 是
158 | 常州市戚墅堰污水处理厂扩建工程 | 常州 | 市区 | 建设规模2.5万吨/天，配套管网长度54公里，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 拟建 | 是
159 | 常州市江边污水处理厂三期工程 | 常州 | 市区 | 建设规模10万吨/天，设计出水标准一级A | 0 | 1.5 | 1.5 | 2008-2012 |  | 否
160 | 常州市武南污水处理厂新建工程 | 常州 | 武进 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度48公里，设计出水标准一级A | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2012 | 拟建 | 是
161 | 武进区城区污水处理厂二期 | 常州 | 武进 | 建设规模4万吨/天，设计出水标准一级A | 0.6 |  | 0.6 | 2008-2012 |  | 否
162 | 常州市郑陆焦溪污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度21公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
163 | 牛塘污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度18公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 拟建 | 是
164 | 常州市横山桥污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度42公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
165 | 常州太湖湾污水处理厂新建工程 | 常州 | 武进 | 建设规模0.75万吨/天，配套管网长度15公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
166 | 常州市漕桥污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度36公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
167 | 湟里污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度22公里，设计出水标准一级A | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2012 | 在建 | 是
168 | 邹区污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度13公里，设计出水标准一级A | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2012 | 在建 | 是
169 | 常州市奔牛污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度19公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 立项 | 是
170 | 武进区横林镇污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模2万吨/天，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 |  | 否
171 | 武进区洛阳镇污水处理站 | 常州 | 武进 | 建设规模0.15万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 |  | 否
172 | 武进区洛阳镇戴溪污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模日处理污水2000吨，配套污水管网和提升泵站 | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2012 |  | 否
173 | 金坛市第一污水处理厂扩建工程 | 常州 | 金坛 | 扩建规模3万吨/天及配套工程 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 拟建 | 是
174 | 金坛市第二污水处理厂扩建及配套工程 | 常州 | 金坛 | 扩建规模2万吨/天及配套工程 | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 拟建 | 是
175 | 薛埠镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度60公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
176 | 儒林镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度28公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
177 | 直溪镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度25公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
178 | 指前镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度26公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
179 | 西源污水处理厂二期 | 常州 | 新北 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度 公里，设计出水标准一级A | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2012 | 拟建 | 是
180 | 溧阳市第二污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模9万吨/天（近期5万吨/天），配套管网长度80.79公里，设计出水标准一级A | 1 |  | 1 | 2008-2012 | 在建 | 是
181 | 天目湖镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模2万吨/天（近期1万吨/天），配套管网长度65.7公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
182 | 溧阳市南渡镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模1万吨/天（近期0.2万吨/天），配套管网长度50公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
183 | 溧阳市竹箦镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模0.6万吨/天（近期0.3万吨/天），配套管网长度38公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
184 | 溧阳市社渚镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模0.6万吨/天（近期0.2万吨/天），配套管网长度43.365公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
185 | 溧阳市戴埠镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模0.6万吨/天（近期0.2万吨/天），配套管网长度50公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
186 | 溧阳市上黄镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模0.6万吨/天（近期0.3吨/天），配套管网长度65公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
187 | 溧阳市上兴镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模0.6万吨/天（近期0.3万吨/天），配套管网长度48公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
188 | 溧阳市埭头镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模2.5万吨/天（近期1.5万吨/天），配套管网长度100公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
189 | 溧阳市别桥镇污水处理厂 | 常州 | 溧阳 | 建设规模0.6万吨/天（近期0.3万吨/天），配套管网长度35公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
190 | 丹阳市石城污水处理厂二期 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模2万吨/天，设计出水标准一级A | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 拟建 | 是
191 | 丹阳开发区污水处理厂 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度42公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
192 | 丹阳市新桥镇污水处理厂 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模1.0万吨/天，配套管网长度38公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
193 | 丹阳市导墅镇（原皇塘）污水处理厂 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度47公里，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 是
194 | 丹阳市珥陵镇（原延陵）污水处理厂 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度19公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
195 | 丹阳市访仙镇（原吕城）污水处理厂 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模1.0万吨/天，配套管网长度37公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
196 | 丹阳市司徒镇污水处理厂 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 |  | 否
197 | 丹阳市后巷镇污水处理厂 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模1万吨/天，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 |  | 否
198 | 丹徒经济开发区高资污水处理厂一期工程项目 | 镇江 | 丹徒 | 高资污水处理厂总规模8万立方米/日，一期工程规模3万立方米/日 | 0.5724 |  | 0.5724 | 2008-2012 | 在建 | 否
199 | 宝堰污水处理厂 | 镇江 | 丹徒 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度10公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 是
200 | 丹徒区高桥镇污水处理一厂 | 镇江 | 丹徒 | 建设规模1万吨/天，设计出水标准一级A | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 |  | 否
201 | 丹徒区世业镇污水处理厂 | 镇江 | 丹徒 | 建设规模0.2万吨/天，设计出水标准一级A | 0.15 |  | 0.15 | 2008-2012 |  | 否
202 | 句容市深水水务有限公司一期二步 | 镇江 | 句容 | 扩建规模2.5万吨／天，配套管网29km，设计出水标准一级A | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 在建 | 否
203 | 句容市下蜀镇污水处理厂 | 镇江 | 句容 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度44公里，设计出水标准一级A | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 是
204 | 句容市宝华镇污水处理厂 | 镇江 | 句容 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
205 | 句容市边城镇污水处理厂 | 镇江 | 句容 | 建设规模0.2万吨/天，配套管网长度18公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
206 | 句容市白兔镇污水处理厂 | 镇江 | 句容 | 建设规模0.2万吨/天，配套管网长度17公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
207 | 句容市郭庄镇污水处理厂 | 镇江 | 句容 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度40公里，设计出水标准一级A | 0.28 |  | 0.28 | 2008-2012 | 在建 | 是
208 | 句容市天王镇污水处理厂 | 镇江 | 句容 | 建设规模0.2万吨/天，配套管网长度21公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
209 | 句容市茅山镇污水处理厂 | 镇江 | 句容 | 建设规模0.2万吨/天，配套管网长度18公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
210 | 句容市后白镇污水处理厂 | 镇江 | 句容 | 建设规模0.2万吨/天，配套管网长度19公里，设计出水标准一级A | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 是
211 | 镇江市谏壁污水处理厂建设 | 镇江 | 京口 | 谏壁污水处理厂一期工程建设2万吨/日，管网9.4公里。 | 0.4 |  | 0.4 | 2008－2010 | 在建 | 否
212 | 镇江市丁卯污水处理厂 | 镇江 | 新区 | 一期工程建设4万吨/日，管网11公里 | 1.293 |  | 1.293 | 2008-2012 | 在建 | 否
213 | 镇江市大港污水处理厂 | 镇江 | 新区 | 二期扩建1万吨/日 | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 否
214 | 镇江市征润污水处理厂扩建 | 镇江 | 润州 | 征润州污水处理厂二期扩建10万吨/日，对征润州20万吨/日进行深度处理 | 1.64 |  | 1.64 | 2008-2012 | 在建 | 否
215 | 镇江新区第二污水处理厂一期 | 镇江 | 新区 | 新建镇江新区第二污水处理厂一期日污处理厂一期日污水处理能力2万吨，管网5.2公里 | 0.6 |  | 0.6 | 2008-2012 | 在建 | 否
216 | 江苏省血防所污水处理设施 | 省直 | 无锡 | 建设污水处理设施及相应的配套管网 | 0.08 |  | 0.08 | 2009-2010 | 拟建 | 否
(3) | 管网完善工程 |  |  |  | 128.25 | 0.5 | 128.95
1 | 无锡市中心城区排水管网全覆盖 | 无锡 | 市区 | 建设污水管网1020公里 | 7.5 | 0.5 | 8 | 2009-2010 |  | 是
2 | 江阴市城镇污水管网工程 | 无锡 | 江阴 | 管网长度620公里 | 6 |  | 6 | 2007－2010 | 在建 | 否
3 | 宜兴市城镇污水管网工程 | 无锡 | 宜兴 | 管网长度800公里 | 9.8 |  | 9.8 | 2007－2010 | 在建 | 否
4 | 无锡市惠山区污水管网工程 | 无锡 | 惠山区 | 管网长度800公里 | 8.5 |  | 8.5 | 2007－2010 | 在建 | 否
5 | 无锡市新区污水管网工程 | 无锡 | 新区 | 管网长度300公里 | 2.9 |  | 2.9 | 2007－2010 | 在建 | 否
6 | 无锡市滨湖区污水管网工程 | 无锡 | 滨湖区 | 管网长度460公里 | 6.22 |  | 6.22 | 2007－2010 | 在建 | 否
7 | 无锡市锡山区污水管网工程 | 无锡 | 锡山区 | 管网长度280公里 | 3.4 |  | 3.4 | 2007－2010 | 在建 | 否
8 | 太仓市城镇污水管网工程 | 苏州 | 太仓 | 管网长度250公里 | 3.5 |  | 3.5 | 2007－2010 | 立项 | 否
9 | 苏州市吴中区污水管网工程 | 苏州 | 吴中区 | 管网长度300公里 | 4 |  | 4 | 2007－2015 | 在建 | 否
10 | 吴江市城镇污水管网工程 | 苏州 | 吴江 | 管网长度400公里 | 6 |  | 6 | 2007－2010 | 在建 | 否
11 | 苏州工业园区污水管网工程 | 苏州 | 园区 | 管网长度333公里,泵站27座 | 3.73 |  | 3.73 | 2005－2020 | 在建 | 否
12 | 张家港市城镇污水管网工程 | 苏州 | 张家港 | 管网长度500公里 | 6 |  | 6 | 2007－2010 | 在建 | 否
13 | 昆山市城镇污水管网工程 | 苏州 | 昆山 | 管网长度500公里 | 8 |  | 8 | 2007－2011 | 在建 | 否
14 | 苏州中心城区污水管网工程 | 苏州 | 城区 | 管网长度450公里 | 5.1 |  | 5.1 | 2007－2010 |  | 否
15 | 苏州市相成区污水管网工程 | 苏州 | 相成区 | 管网长度230公里 | 3 |  | 3 | 2007－2010 | 在建 | 否
16 | 苏州高新区污水管网工程 | 苏州 | 高新区 | 管网长度50公里 | 0.6 |  | 0.6 | 2007－2010 |  | 否
17 | 常熟市城镇污水管网工程 | 苏州 | 常熟 | 管网长度500公里 | 5.7 |  | 5.7 | 2007－2010 | 在建 | 否
18 | 溧阳市城镇污水管网工程 | 常州 | 溧阳 | 管网长度600公里 | 6 |  | 6 | 2007－2011 | 立项 | 否
19 | 高淳县污水管网工程 | 南京 | 高淳 | 管网长度180公里 | 2.1 |  | 2.1 | 2007－2012 |  | 否
20 | 溧水县污水管网工程 | 南京 | 溧水 | 管网长度90公里 | 0.9 |  | 0.9 | 2009-2010 | 拟建 | 否
21 | 常州市城区污水管网工程 | 常州 | 市区 | 管网长度350公里、泵站14个 | 5 |  | 5 | 2009-2011 |  | 否
22 | 常州市武进区污水管网工程 | 常州 | 武进区 | 管网长度526公里 | 7.5 |  | 7.5 | 2007－2010 | 在建 | 否
23 | 金坛市城镇污水管网工程 | 常州 | 金坛 | 管网长度260公里,新建泵站6座 | 4 |  | 4 | 2007－2010 | 在建 | 否
24 | 常州市新北区污水管网工程 | 常州 | 新北 | 新建5个污水提升泵站，管线长度266公里 | 1.7 |  | 1.7 | 2007－2010 |  | 否
25 | 镇江市污水系统管网 | 镇江 | 京口润州新区 | 管网200公里 | 2.6 |  | 2.8 | 2007-2010 | 在建 | 否
26 | 丹阳市城镇污水管网工程 | 镇江 | 丹阳 | 管网长度80公里 | 1.5 |  | 1.5 | 2007-2011 |  | 否
27 | 镇江市丹徒区污水系统管网建设 | 镇江 | 丹徒 | 管网250公里 | 3 |  | 3 | 2007－2010 | 在建 | 否
28 | 句容市城镇污水管网工程 | 镇江 | 句容 | 管网长度350公里 | 4 |  | 4 | 2007－2010 | 在建 | 否
(4) | 污水处理厂污泥规范化和无公害化处理 |  |  |  | 8.62 | 0 | 8.62
1 | 无锡芦村污泥处置场 | 无锡 | 无锡 | 制肥,250吨/天 | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 在建 | 否
2 | 无锡市城北，太湖新城污水厂污泥处置工程 | 无锡 | 无锡 | 制肥,焚烧等,500吨/日 | 0.9 |  | 0.9 | 2008-2012 | 拟建 | 否
3 | 江阴市城镇污水厂污泥处置工程 | 无锡 | 江阴 | 焚烧,200吨/日 | 0.6 |  | 0.6 | 2008-2012 | 在建 | 否
4 | 宜兴市污水厂污泥处置工程 | 无锡 | 宜兴 | 焚烧,100吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 拟建 | 否
5 | 无锡惠山区污泥综合利用项目 | 无锡 | 惠山 | 设计规模100吨/日。处理工艺为堆肥 | 0.12 |  | 0.12 | 2008-2012 | 拟建 | 是
6 | 无锡东亭污水厂污泥处置工程 | 无锡 | 锡山区 | 固化填埋，30吨/日 | 0.01 |  | 0.01 | 2008-2012 | 在建 | 否
7 | 无锡锡山区污水厂污泥处置工程 | 无锡 | 锡山区 | 干化焚烧,50吨/日 | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 否
8 | 太仓城区污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 太仓 | 焚烧,40吨/日 | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 否
9 | 太仓乡镇污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 太仓 | 焚烧,100吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 拟建 | 否
10 | 苏州吴中区污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 吴中区 | 填埋,焚烧,200吨/日 | 0.1 |  | 0.1 | 2008-2012 | 在建 | 否
11 | 吴江市污泥处理场 | 苏州 | 吴江 | 干燥、制砖，400吨/日 | 0.8 |  | 0.8 | 2008-2012 | 立项 | 否
12 | 张家港市污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 张家港 | 干化焚烧，200吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 拟建 | 否
13 | 苏州市福星、娄江污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 苏州 | 制肥,焚烧等,500吨/日 | 0.9 |  | 0.9 | 2008-2012 | 拟建 | 否
14 | 苏州工业园区污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 园区 | 焚烧,300吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 在建 | 否
15 | 昆山市污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 昆山 | 焚烧,400吨/日 | 0.7 |  | 0.7 | 2008-2012 | 拟建 | 否
16 | 城西污泥集中处理厂（暂定名） | 苏州 | 相城 | 100吨/日污泥处理量 | 0.05 |  | 0.05 | 2008-2012 | 拟建 | 否
17 | 常熟市污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 常熟 | 制肥，100吨/日 | 0.3 |  | 0.3 | 2008-2012 | 在建 | 否
18 | 常州市武进区污泥焚烧工程 | 常州 | 武进 | 焚烧,200吨/日 | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 拟建 | 否
19 | 金坛污泥处置场 | 常州 | 金坛 | 制肥,300吨/天 | 0.14 |  | 0.14 | 2008-2012 | 在建 | 否
20 | 常州市区污泥焚烧扩容改造工程 | 常州 | 常州 | 焚烧,400吨/日 | 0.2 |  | 0.2 | 2008-2012 | 在建 | 否
21 | 丹阳市污水处理厂污泥处置工程 | 镇江 | 丹阳 | 焚烧，100吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2012 | 拟建 | 否
22 | 镇江市污水处理厂污泥处置工程 | 镇江 | 市区 | 焚烧60吨/，制肥80吨/日 | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2012 | 拟建 | 否
Note on F130: thtfpc user: 由原3600万元调整为5210万元
Note on F131: thtfpc user: 原1800万元调整为3080万元
Note on F132: thtfpc user: 原为1800万元，现为1414万元
Note on F133: thtfpc user: 原1800万元，现调整为400万元
Note on F136: thtfpc user: 原600万元调整为2670万元

## 垃圾处理
江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案-重点治理项目汇编（垃圾处理）
序号 | 项目名称 | 市 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 投 资 (亿元) |  |  | 项目实施期限 | 在建/拟建 | 是否列入国家方案
[5 empty] | 近 期 | 远 期 | 合 计
[6 empty] | 苏 | 苏
四 | 城镇污水处理和垃圾处理处置项目 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 垃圾处理项目 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
(1) | 垃圾处理场项目 |  |  |  | 21.1699 | 2.7 | 23.8699
1 | 无锡市桃花山垃圾填埋场扩建及渗沥液处理改造工程 | 无锡 | 市区 | 处置方式为卫生填埋，建成后可增加库容136.5万立方米,，渗沥液处理能力800吨/日 | 3 |  | 3 | 2008-2010 | 在建 | 是
2 | 无锡市餐厨垃圾处理示范项目 | 无锡 | 市区 | 处理规模10吨/日 | 0.065 |  | 0.065 | 2008-2009 | 在建 | 否
3 | 无锡市惠联垃圾焚烧发电厂渗沥液处理工程 | 无锡 | 市区 | 处理能力1200吨/日 | 0.16 |  | 0.16 | 2008-2009 | 在建 | 否
4 | 锡东生活垃圾焚烧厂 | 无锡 | 市区 | 处置方式为焚烧，新增规模近期为2000吨/日，远期为4000吨/日 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2008-2010 | 在建 | 是
5 | 江阴市澄东垃圾填埋场渗沥液处理改造工程 | 无锡 | 江阴 | 处置方式为卫生填埋,渗沥液处理能力300吨/日 | 0.4 |  | 0.4 | 2008 | 在建 | 是
6 | 江阴市秦望山垃圾焚烧发电厂 | 无锡 | 江阴 | 处置方式为焚烧，新增规模800吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2007-2008 | 在建 | 是
7 | 宜兴市垃圾综合处理场项目 | 无锡 | 宜兴 | 处置方式为卫生填埋，新增规模300吨/日 |  | 0.5 | 0.5 | 2012年以后 | 拟建 | 是
8 | 太仓市垃圾卫生填埋场续建工程 | 苏州 | 太仓 | 处置方式为卫生填埋，新增规模300吨/日 | 0.75 |  | 0.75 | 2008 | 在建 | 是
9 | 太仓市垃圾焚烧发电厂（二期） | 苏州 | 太仓 | 处置方式为焚烧，新增规模250吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2009 | 在建 | 是
10 | 苏州市七子山垃圾填埋场扩建及渗沥液处理提标改造工程 | 苏州 | 市区 | 处置方式为卫生填埋，新增库容350万立方米,渗沥液处理设施提标改造(渗沥液处理能力1200吨/日) | 3.1 |  | 3.1 | 2008-2010 | 在建 | 是
11 | 苏州市垃圾焚烧发电厂（二期） | 苏州 | 市区 | 处置方式为焚烧，新增规模1000吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2009 | 在建 | 是
12 | 苏州市餐厨垃圾示范工程 | 苏州 | 市区 | 总处理规模400吨/日,一期处理规模100吨/日 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 2008-2010 | 在建 | 否
13 | 吴江市垃圾焚烧发电厂 | 苏州 | 吴江 | 处置方式为焚烧，建设规模900吨/日,一期新增规模600吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008 | 在建 | 是
14 | 吴江市八坼卫生填埋场 | 苏州 | 吴江 | 处置方式为卫生填埋，规模200吨/日 | 0.1 |  | 0.1 | 2008 | 在建 | 是
15 | 张家港市垃圾焚烧发电厂 | 苏州 | 张家港 | 处置方式为焚烧，新增规模600吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2009 | 在建 | 是
16 | 张家港市粪便处理中心 | 苏州 | 张家港 | 日处理粪便150T | 0.27 |  | 0.27 | 2008-2009 | 拟建 | 否
17 | 张家港市垃圾处理场项目 | 苏州 | 张家港 | 处置方式为卫生填埋，新增规模500吨/日 | 1 |  | 1 | 2008-2009 | 在建 | 是
18 | 张家港餐厨垃圾处理厂 | 苏州 | 张家港 | 日处理餐厨垃圾80T吨/日 | 0.45 |  | 0.45 | 2010-2011 | 拟建 | 否
19 | 昆山市石牌生活垃圾填埋场改造 | 苏州 | 昆山 | 处置方式为卫生填埋,作为垃圾焚烧应急备用场 | 0.15 |  | 0.15 | 2009-2010 | 拟建 | 否
20 | 昆山市生活垃圾焚烧发电厂（二期） | 苏州 | 昆山 | 处置方式为焚烧，新增规模1050吨/日,近期实施700吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2009-2010 | 在建 | 否
21 | 常熟市南湖垃圾填埋场 | 苏州 | 常熟 | 处置方式为卫生填埋，新增规模425吨/日 | 0.3449 |  | 0.3449 | 2007--2008 | 在建 | 是
22 | 常熟市垃圾焚烧发电厂(二期） | 苏州 | 常熟 | 处置方式为焚烧，新增规模900吨/日,一期规模600吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2009--2011 | 在建 | 是
23 | 高淳县垃圾综合处置场 | 南京 | 高淳 | 处置方式为卫生填埋，新增规模200吨/日 | 0.4 |  | 0.4 | 2008-2009 | 在建 | 是
24 | 溧水县垃圾综合处置场 | 南京 | 溧水 | 处置方式为卫生填埋，新增规模200吨/日 | 0.4 |  | 0.4 | 2007-2008 | 在建 | 是
25 | 常州市餐厨垃圾处理项目 | 常州 | 市区 | 处理方式为综合处理，新增规模120吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2010-2011 | 拟建 | 否
26 | 常州市夹山生活垃圾卫生填埋场扩建及填埋气利用项目 | 常州 | 市区 | 处置方式为卫生填埋，渗滤液处理扩能和提标填埋气利用，新增库容113万立方米 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2009 | 在建 | 是
27 | 常州市武进垃圾焚烧发电厂扩建 | 常州 | 武进 | 处置方式为焚烧，新增规模350吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008-2009 | 在建 | 否
28 | 武进区牛塘卢西垃圾堆场整治工程 | 常州 | 武进 | 按照规划对垃圾堆场实施垂直防渗、雨污分流、导排气体、渗滤液收集、表层覆土等建设,规范封场 | 0.25 |  | 0.25 | 2008-2009 | 在建 | 否
29 | 常州市垃圾焚烧发电厂 | 常州 | 市区 | 处置方式为焚烧，新增规模1000吨/日 | 0.5 |  | 0.5 | 2008 | 在建 | 否
30 | 金坛市沈渎垃圾填埋场扩建及渗沥液处理提标工程 | 常州 | 金坛 | 处置方式为卫生填埋，规模300吨/日,渗沥液提标 | 0.78 |  | 0.78 | 2009-2010 | 立项 | 是
31 | 溧阳市垃圾综合处理场工程改造 | 常州 | 溧阳 | 处置方式为焚烧，规模150吨/日 |  | 0.1 | 0.1 | 2012年以后 | 拟建 | 是
32 | 溧阳市垃圾填埋场扩建工程 | 常州 | 溧阳 | 处置方式为卫生填埋，规模300吨/日 |  | 0.4 | 0.4 | 2012年以后 | 拟建 | 否
33 | 丹阳市生活垃圾填埋场 | 镇江 | 丹阳 | 处置方式为卫生填埋，规模350吨/日 | 0.39 |  | 0.39 |  | 在建 | 否
34 | 丹阳市生活垃圾填埋场扩建工程 | 镇江 | 丹阳 | 处置方式为卫生填埋，规模100吨/日 | 0.21 |  | 0.21 | 2008-2009 | 立项 | 否
35 | 句容市城北垃圾填埋场扩建工程 | 镇江 | 句容 | 处置方式为卫生填埋，新增规模100吨/日 | 0.25 |  | 0.25 | 2009-2010 | 拟建 | 否
36 | 句容市天王垃圾填埋场 | 镇江 | 句容 | 处置方式为卫生填埋，新增规模150吨/日 | 0.12 |  | 0.12 | 2008-2009 | 在建 | 是
37 | 镇江市城东垃圾填埋场二期续建及渗沥液处理设施改造工程 | 镇江 | 京口 | 库区围堰、道路、防洪、防渗、污水处理工程和填埋作业设备等，处理规模约700吨/日 | 0.4 |  | 0.4 | 2009-2012 | 拟建 | 否
38 | 镇江市生活垃圾焚烧发电厂配套工程 | 镇江 | 丹徒 | 生活垃圾焚烧发电厂垃圾收运系统及配套填埋工程，新增规模600吨/日 | 0.48 |  | 0.48 | 2009-2012 | 拟建 | 否

## 节水减排
江苏省太湖流域水环境治理实施方案暨专项规划-水利节水减排项目明细表
序号 | 项目名称 | 市 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 投 资 (万元) |  |  | 项目实施期限 | 在建/拟建 | 是否已列入国家总体方案
[5 empty] | 近期 | 远期 | 合计
十 | 节水减排建设项目 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
（三） | 节水防污型社会示范工程 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2007-2015 | 拟建
（1） | 城镇生活污水处理厂尾水再生利用 |  |  | 污水处理厂的污水处置再利用 | 53400 | 0 | 53400 | 2007-2015 | 拟建
1 | 无锡市排水总公司再生水利用工程 | 无锡 | 无锡市区 | 近期规模14万方/天，远期规模19万方/天，总规模33万方/天。 | 3300 |  | 3300 | 2008-2012 |  | 是
2 | 江阴市污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 江阴 | 规模3万立方米/日 | 3000 |  | 3000 | 2008-2009 | 立项
3 | 宜兴市清源污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 宜兴 | 规模2.5万立方米/日 | 800 |  | 800 | 2009-2010 | 拟建 | 否
4 | 宜兴市丁蜀污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 宜兴 | 规模0.5万立方米/日 | 300 |  | 300 | 2009-2010 | 拟建 | 否
5 | 惠山区全区域中水回用工程建设 | 无锡 | 惠山区 | 回用城镇污水厂中水6万吨/日 | 5000 |  | 5000 | 2008-2020 | 编制规划 | 否
6 | 无锡新区污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 新区 | 规模3万立方米/日 | 3000 |  | 3000 | 2008-2009 | 立项 | 否
7 | 东亭污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 锡山 | 规模2万立方米/日 | 2500 |  | 2500 | 2008-2009 | 立项 | 否
8 | 安镇污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 锡山 | 规模0.6万立方米/日 | 500 |  | 500 | 2008-2009 | 立项 | 否
9 | 东港污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 锡山 | 规模0.3万立方米/日 | 300 |  | 300 | 2008-2009 | 立项 | 否
10 | 鹅湖污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 锡山 | 规模0.3万立方米/日 | 300 |  | 300 | 2008-2009 | 立项 | 否
11 | 锡北污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 锡山 | 规模0.15万立方米/日 | 200 |  | 200 | 2008-2009 | 立项 | 否
12 | 太仓市城区污水厂尾水再生利用 | 苏州 | 太仓 | 对污水处理厂尾水实施再利用，总规模2万吨/日，减轻对水环境压力 | 2000 |  | 2000 | 2009-2010 | 拟建 | 否
13 | 苏州城区污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 市区 | 规模4万立方米/日 | 4000 |  | 4000 | 2008-2009 | 立项 | 否
14 | 苏州市吴中区城南污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 吴中 | 规模3.5万立方米/日 | 3500 |  | 3500 | 2008-2009 | 立项 | 否
15 | 震泽污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 吴江 | 规模0.1万立方米/日 | 100 |  | 100 | 2008 | 在建 | 否
16 | 平望污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 吴江 | 规模0.5万立方米/日 | 600 |  | 600 | 2008 | 拟建 | 否
17 | 盛泽水处理发展有限公司中水回用工程 | 苏州 | 吴江 | 规模4.5万吨/天 | 4500 |  | 4500 | 2008-2010 | 在建 | 否
18 | 吴江市污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 吴江 | 规模2万立方米/日 | 1500 |  | 1500 | 2008-2009 | 立项 | 否
19 | 吴江市开发区污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 吴江 | 规模1.5万立方米/日 | 1200 |  | 1200 | 2009-2010 | 拟建 | 否
20 | 苏州工业园区第二污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 园区 | 规模2万立方米/日 | 2000 |  | 2000 | 2008-2009 | 在建 | 是
21 | 张家港市第二污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 张家港 | 规模1万立方米/日 | 1700 |  | 1700 | 2009-2010 | 拟建 | 否
22 | 昆山开发区蓬朗片区（光电园）污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 昆山 | 规模4万立方米/日 | 2000 |  | 2000 | 2009-2010 | 拟建 | 否
23 | 苏州高新区污水处理公司尾水再生利用一期工程 | 苏州 | 高新区 | 规模4万立方米/日 | 1200 |  | 1200 | 2008-2009 | 立项 | 否
24 | 常熟市城北污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 常熟 | 规模0.2万立方米/日 | 300 |  | 300 | 2008-2009 | 在建 | 否
25 | 戚墅堰污水厂中水利用工程 | 常州 | 市区 | 2.5万m3/d，中水处理设备、泵站、输送管道 | 2700 |  | 2700 | 2009-2009 | 在建 | 是
26 | 常州市城北污水处理厂尾水再生利用工程 | 常州 | 市区 | 规模3万立方米/日 | 500 |  | 500 | 2009-2010 | 拟建 | 否
27 | 常州市武进城区污水处理厂尾水再生利用工程 | 常州 | 武进区 | 规模2万立方米/日 | 3000 |  | 3000 | 2009-2010 | 拟建 | 否
28 | 金坛市第一污水处理厂尾水再生利用工程 | 常州 | 金坛 | 规模1万立方米/日 | 800 |  | 800 | 2009-2010 | 拟建 | 否
29 | 溧阳市第二污水处理厂尾水再生利用工程 | 常州 | 溧阳 | 规模1万立方米/日 | 800 |  | 800 | 2009-2010 | 拟建 | 否
30 | 丹阳污水处理厂尾水再生利用工程 | 镇江 | 丹阳 | 规模1万立方米/日 | 1800 |  | 1800 | 2009-2010 | 拟建 | 否