江阴城区等四家集中式综合污水处理厂基本情况汇总

| 企业名称 | 投资规模 人民币（万元） | 用地范围 （亩） | 采用工艺 | 工期情况 | 服务地域 (平方公里) | 建设规模 （万吨/日） | 现建规模 （万吨/日） | 现处理量 （万吨/日） | 审批规模 （万吨/日） | 排污标准 | 处理内容 | 人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江污水处理厂 | 15701 | 90亩 （征用160亩） | 化学除磷+厌氧水解+A/B/C曝气+生物滤池工艺 | 一期：2003年8月 二期：2005年11月 | 40 | 15 （批10） | 5 | 4．3 | 10 | 二级 改扩建为一级B | 生产污水占100% | 38名 |
| 城市污水处理厂 | 7400 | 41 | A/O法 | 一期：1994年4月 二期：2001年9月 | 20 | 3 | 3 | 1．36 | 3 | 二级 | 主要生活污水占95% | 24名 |
| 澄西污水处理厂 | 8410 | 76．5 | A2/O | 一期：2007年2月 | 42.63 | 20 （批5） | 2．5 | 0．2 | 5 | 一级B | 生产污水占100% | 26名 |
| 石庄污水处理厂 | 4473 | 42 | A2/O |  | 15 | 5 （批1） | 1 | 0．2 | 1 | 二级 | 生产污水占100% | 23名 |