附件1：

2011年需建成污水处理厂名单（12个厂）

| 城市名称 | 污水处理厂名称 | 设计规模 （万吨/日） | 所属流域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集安市 | 集安污水处理厂 | 2 | 鸭绿江流域 |
| 临江市 | 临江市城市污水处理厂 | 2.5 | 鸭绿江流域 |
| 通化县 | 通化县污水处理厂 | 1.5 | 鸭绿江流域 |
| 长白县 | 长白污水处理厂 | 2 | 鸭绿江流域 |
| 汪清县 | 汪清县污水处理厂 | 2.5 | 图们江流域 |
| 安图县 | 安图县污水处理厂 | 1.5 | 图们江流域 |
| 图们市 | 图们市污水处理工程 | 2 | 图们江流域 |
| 龙井市 | 龙井市污水处理厂 | 2.5 | 图们江流域 |
| 和龙市 | 和龙市污水处理厂 | 4 | 图们江流域 |
| 靖宇县 | 靖宇镇污水处理厂 | 2 | 松花江流域 |
| 长岭县 | 长岭县污水处理厂 | 1.5 | 松花江流域 |
| 镇赉县 | 镇赉县污水处理厂 | 1.5 | 松花江流域 |
| 合计 |  | 25.5 |  |

附件2：

2011年已建污水处理厂运行负荷率和水量要求表（44个厂）

| 城市名称 | 污水处理厂名称 | 设计规模 （万吨/日） | 所属流域 | 建成日期 | 污水处理 厂应达到负荷率 （%） | 污水处理厂 应处理水量 （万吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春市 | 西郊污水处理厂 | 15 | 松花江流域 | 2008.03.12 | 85% | 12.75 |
| 长春市 | 双阳污水处理厂 | 2.5 | 松花江流域 | 2008.01.28 | 85% | 2.125 |
| 长春市 | 天家污水处理厂 | 2 | 松花江流域 | 2008.03.07 | 85% | 1.7 |
| 长春市 | 北郊污水处理厂 | 39 | 松花江流域 | 2008.03.12 | 85% | 33.15 |
| 长春市 | 南部污水处理厂 | 15 | 松花江流域 | 2010.09.07 | 60% | 9 |
| 吉林市 | 吉林市污水处理厂 | 30 | 松花江流域 | 2008.03.07 | 85% | 25.5 |
| 松原市 | 江南污水处理厂 | 10 | 松花江流域 | 2006.9 | 85% | 8.5 |
| 松原市 | 江北污水处理厂 | 5 | 松花江流域 | 2010.12.31 | 60% | 3 |
| 九台市 | 九台市污水处理厂 | 3 | 松花江流域 | 2011.04.12 | 60% | 1.8 |
| 榆树市 | 榆树市污水处理厂 | 3 | 松花江流域 | 2011.02.12 | 60% | 1.8 |
| 德惠市 | 德惠市污水处理厂 | 3 | 松花江流域 | 2011.03.11 | 60% | 1.8 |
| 蛟河市 | 蛟河市污水处理厂 | 2.5 | 松花江流域 | 2008.04.03 | 85% | 2.125 |
| 桦甸市 | 桦甸市污水处理厂 | 3 | 松花江流域 | 2010.04.07 | 60% | 1.8 |
| 舒兰市 | 舒兰市污水处理厂 | 2 | 松花江流域 | 2010.12.06 | 60% | 1.2 |
| 吉林市 | 吉林市经开区污水处理厂 | 6 | 松花江流域 | 2011.02.25 | 60% | 3.6 |
| 白城市 | 白城市污水处理厂 | 5 | 松花江流域 | 2011.03.14 | 60% | 3 |
| 磐石市 | 磐石市污水处理厂 | 3 | 松花江流域 | 2010.04.07 | 60% | 1.8 |
| 梅河口市 | 梅河口市污水处理有限公司 | 3.5 | 松花江流域 | 2011.02.14 | 60% | 2.1 |
| 洮南市 | 洮南污水处理厂 | 1.5 | 松花江流域 | 2011.03.03 | 60% | 0.9 |
| 大安市 | 利源污水处理有限责任公司 | 2 | 松花江流域 | 2010.01.08 | 60% | 1.2 |
| 敦化市 | 敦化市污水处理厂 | 5 | 松花江流域 | 2010.01.08 | 60% | 3 |
| 池北区 | 池北污水处理厂 | 1.5 | 松花江流域 | 2011.02.09 | 60% | 0.9 |
| 农安县 | 农安县海格污水处理厂 | 1.5 | 松花江流域 | 2010.09.07 | 60% | 0.9 |
| 永吉县 | 永吉县污水处理厂 | 1.4 | 松花江流域 | 2010.06.07 | 60% | 0.84 |
| 伊通县 | 伊通县污水处理厂 | 1.5 | 松花江流域 | 2010.12 | 60% | 0.9 |
| 东丰县 | 东丰县污水处理厂 | 1 | 松花江流域 | 2011.01.10 | 60% | 0.6 |
| 辉南县 | 辉南县污水处理厂 | 2.5 | 松花江流域 | 2010.12.21 | 60% | 1.5 |
| 柳河县 | 柳河县碧水污水处理有限公司 | 1 | 松花江流域 | 2011.04.06 | 60% | 0.6 |
| 乾安县 | 乾安县污水处理厂 | 1.5 | 松花江流域 | 2010.04.20 | 60% | 0.9 |
| 扶余县 | 扶余县污水处理厂 | 3 | 松花江流域 | 2011.02.23 | 60% | 1.8 |
| 通榆县 | 鹤翔污水处理厂 | 1 | 松花江流域 | 2010.12.05 | 60% | 0.6 |
| 五棵树镇 | 榆树市江北污水处理有限公司 | 2 | 松花江流域 | 2010.06 | 60% | 1.2 |
| 松江河镇 | 抚松县经开区污水处理厂 | 2 | 松花江流域 | 2010.06 | 60% | 1.2 |
| 四平市 | 四平市污水处理厂 | 9 | 辽河流域 | 2010.03.09 | 60% | 5.4 |
| 辽源市 | 辽源市污水处理厂 | 10 | 辽河流域 | 2009.05.07 | 75% | 7.5 |
| 公主岭市 | 公主岭市污水处理厂 | 5 | 辽河流域 | 2010.03.01 | 60% | 3 |
| 双辽市 | 双辽市蓝天污水处理有限责任公司 | 2.5 | 辽河流域 | 2011.02.11 | 60% | 1.5 |
| 梨树县 | 梨树县污水处理厂 | 2.5 | 辽河流域 | 2010.05.09 | 60% | 1.5 |
| 东辽县 | 东辽县污水处理厂 | 1 | 辽河流域 | 2010.12 | 60% | 0.6 |
| 通化市 | 通化市污水处理厂 | 10 | 鸭绿江流域 | 2011.04.15 | 60% | 6 |
| 白山市 | 白山市污水处理厂 | 5 | 鸭绿江流域 | 2011.02.16 | 60% | 3 |
| 江源区 | 白山市江源区污水处理厂 | 2 | 鸭绿江流域 | 2011.01.10 | 60% | 1.2 |
| 延吉市 | 延吉市污水处理厂 | 10 | 图们江流域 | 2010.03.10 | 60% | 6 |
| 珲春市 | 珲春市污水处理厂 | 3 | 图们江流域 | 2010.12 | 60% | 1.8 |
| 合计 |  | 240.9 |  |  | 71% | 171.29 |

附件3：

吉林省城市排水工程专项规划编制大纲

吉林省城市排水工程专项规划成果由规划文本、规划图纸和附件（规划说明书、基础资料汇编等）三部分组成。在规划文本中应当明确表述规划的强制性内容。

## 规划文本

（一）总则

（二）排水体制

（三）污水系统规划

（四）雨水系统规划

（五）再生水利用规划

（六）污泥处置与综合利用规划

（七）污染源控制规划

（八）环境保护

（九）投资估算与资金筹措

（十）近期建设规划

（十一）规划实施措施

## 规划图纸

1、城市区位图；

2、城市总体规划总图；

3、城市水系图；

4、城市污水处理设施及污水管渠现状分布图；

5、城市污水排水分区图；

6、城市污水工程规划图；

7、城市雨水设施及雨水管渠现状分布图；

8、城市雨水工程排水分区图；

9、城市雨水工程规划图；

10、城市污水工程近期建设规划图；

11、城市雨水工程近期建设规划图；

注：图纸比例与城市总体规划图纸基本一致，一般采用1：5000～1：25000；城市区位关系图宜缩小；管网布置图可放大（1：2000～1：10000）；并标明风玫瑰。

## 附件

## 规划说明书

### 总则

包括规划依据、规划年限、规划范围、规划目标、规划原则、规划技术路线及规划重点等。

### 规划编制背景

主要论述国家、吉林省和市州等大的政策背景及编制排水规划的主要意义。

### 城市概况

包括城市行政区别、建制沿革、地理位置、自然条件、气候、水文地质、水体环境、大气环境质量状况、人口和经济社会概况、基础设施状况等。

### 给水和排水概况

对城市现状用水情况，水厂分布情况、设计供水能力、实际供水量；用水量较大的用户情况；自备水源情况；现状排水体制；污水排放量情况，污水处理厂、污水提升泵站分布情况；雨水易积水地带分布情况，雨水泵站分布情况，雨水排水口分布情况、现状排水管线分布情况；防洪与排涝现状等进行分析，提出存在的主要问题。重点普查和分析规划范围内以汇水区为单位的主要排水管线和设施。

### 城市总体规划及其他相关规划概况

总结和解读城市总体规划的城市的定位、职能、城市发展目标、人口与用地的规模以及空间结构等内容，总体规划中对相关基础设施的安排（主要为给水与排水）；及其他相关规划的内容。

### 排水体制

排水体制的确定应根据城市总体规划、环境保护要求、自然条件和受纳水体条件，结合城市排水水质、水量及原有排水设施情况，经综合分析确定。一般主要从环境保护、基建投资、维护管理与建设施工等方面进行分析比较。

### 污水系统规划

对城市污水分区、污水量预测，污水处理厂规划（污水处理厂规模、用地面积、进厂水质、出厂水质、污水处理工艺、受纳水体水质及容量等）、污水提升泵站和污水管网布置等进行规划。

分别按照污水系统和汇水区，规划污水干管的位置、走向，包括新建、改建、扩建、翻新管道。

### 雨水系统规划

对城市雨水汇水分区、雨水流量计算、雨水提升泵站、雨水管渠布置、雨水排水口等进行规划。并提出解决内涝淹水的解决措施，给出雨水资源化利用的建议等。

### 再生水利用规划

对再生水规模、再生水厂数量、占地、位置进行规划，对出水主要用途给出规划，对出水水质控制目标和工艺给出规划建议。缺水城市必须进行再生水利用规划。

### 污泥处置与综合利用规划

根据污泥成分结合地方特点，因地制宜提出污泥处置方式及资源化利用的主要途径。

### 污染源控制规划

分点源污染和非点源污染，介绍点源污染和非点源污染的主要分布情况，有针对性地提出控制污染的措施。

### 环境保护

针对工程建设对环境有可能产生的影响，提出防治措施，并分析规划实施后产生的环境效益。

### 投资估算与资金筹措

根据规划工程量、单位投资指标，估算工程投资，并提出资金筹措措施。

### 近期建设规划

提出近期建设目标，近期年度实施规划内容，按照以奖代补的要求落实每年度污水管网建设内容和应达到的污水处理厂负荷率、污水处理率、污水收集率及工程投资等。

### 规划实施措施

从运营模式、管理体制、收费制度、监管、生态补偿等方面，提出规划实施措施。包括法规性、行政性、技术性、经济性和政策性等措施。

## 基础资料汇编

1、城市概况

包括城市行政区别、建制沿革、地理位置、自然条件、气候、水文地质、水体环境、大气环境质量状况、人口和经济社会概况、基础设施状况等。

2、城市供水与排水现状

对城市现状用水情况，水厂分布情况、设计供水能力、实际供水量；用水量较大的用户情况；自备水源情况；现状排水体制；污水排放量情况，污水处理厂、污水提升泵站分布情况；雨水易积水地带分布情况，雨水泵站分布情况，雨水排水口分布情况、现状排水管线分布情况；防洪与排涝现状等

3、相关规划资料

包括与城市排水专项规划密切相关的城市总体规划、城市近期建设规划、城市道路专项规划、城市给水专项规划、城市环保专项规划、城市防洪专项规划、流域水污染治理方面的规划以及已通过可行性研究即将实施或正在实施的排水单项工程设计资料等情况介绍。