| 项目名称 | 项目单位 | 建设规模 和内容 | 总投资 | 2011年资金计划 |  |  |  | 工作目标 |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污水管网普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水管网普查 | 市规划局、区建设局 | 普查全市污水管网（细化到居住组团、居民点） | 800 | 800 |  |  |  | 2011年上半年完成 |  |  | 南部城区管网动态更新普查 |  |  |  |  |
| 二、污水管网项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设规模 和内容 | 投资概算 |  |  |  |  | 年度资金计划 |  |  |  | 工作目标 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 总投资 | 勘探、测量、设计、监理等费用 | 征地、拆迁等费用 | 不可 预见费 | 工程投资 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 新一路污水管网 | 市重点工程局、区BT办 | DN300--600污水管 1524米 | 176.78 | 9.14 |  | 15.24 | 152.4 | 176.78 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 2 | 民福路污水管网 | 市重点工程局、区BT办 | DN300--500污水管 2145米 | 248.82 | 12.87 |  | 21.45 | 214.5 | 248.82 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 3 | 通湖路污水管网 | 区BT办 | DN300--400污水管 1314米 | 152.42 | 7.88 |  | 13.14 | 131.4 | 152.42 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 4 | 龙山路污水管网 | 区BT办 | DN300--400污水管 863米 | 99.61 | 5.18 |  | 8.63 | 86.3 | 99.61 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
|  | 小计 |  | DN300--600污水管 5.846公里 | 677.63 | 35.07 |  | 58.46 | 584.6 | 677.63 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设规模 和内容 | 投资概算 |  |  |  |  | 年度资金计划 |  |  | 工作目标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 勘探、测量、设计、监理等费用 | 征地、拆迁等费用 | 不可 预见费 | 工程投资 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 5 | 沿新大道污水管网 | 市交通局、区建设局 | DN400--800污水管 4000米 | 464 | 24 |  | 40 | 400 | 24 | 440 |  |  | 完成 |  |  |
| 6 | 光荣路污水管网 | 大通镇政府 | DN300--400污水管 2000米 | 232 | 12 |  | 20 | 200 | 12 | 220 |  |  | 完成 |  |  |
| 7 | 九华山路污水管网 | 大通镇政府 | DN300--400污水管 1000米 | 116 | 6 |  | 10 | 100 | 6 | 110 |  |  | 完成 |  |  |
| 8 | 和悦路污水管网 | 大通镇政府 | DN300--400污水管 1000米 | 116 | 6 |  | 10 | 100 | 6 | 110 |  |  | 完成 |  |  |
| 9 | 梅冲路污水管网 | 大桥开发区 | DN300--500污水管 1500米 | 174 | 9 |  | 15 | 150 | 9 | 165 |  |  | 完成 |  |  |
| 10 | 行山路污水管网 | 大桥开发区 | DN300--400污水管 1000米 | 116 | 6 |  | 10 | 100 | 6 | 110 |  |  | 完成 |  |  |
| 11 | 大通片工业园区 | 大桥开发区 | DN300--500污水管 10000米 | 1160 | 60 |  | 100 | 1000 | 60 | 1100 |  |  | 完成 |  |  |
| 12 | 歇英路污水管网 | 大桥开发区 | DN300--400污水管 1500米 | 174 | 9 |  | 15 | 150 | 9 | 165 |  |  | 完成 |  |  |
| 13 | 长圣路污水管网 | 市重点工程局、大桥开发区 | DN600--800污水管1537米 | 356.54 | 18.4 |  | 30.74 | 307.4 | 18.4 | 338.14 |  |  | 完成 |  |  |
| 14 | 长湖路污水管网 | 市重点工程局、大桥开发区 | DN400--800污水管1621米 | 188.01 | 9.7 |  | 16.21 | 162.1 | 9.7 | 178.31 |  |  | 完成 |  |  |
| 15 | 金岭路污水管网 | 市重点工程局、区BT办 | DN300--600污水管2200米 | 255.2 | 13.2 |  | 22 | 220 | 13.2 | 242 |  |  | 完成 |  |  |
| 16 | 滨江大道南段及大通连接线 | 市重点工程局、区BT办 | DN800--1200污水管9000米 | 2088 | 100 |  | 200 | 1788 | 100 | 1988 |  |  | 完成 |  |  |
|  | 小计 |  | DN300--800污水管 36.358 公里 | 5439.75 | 273.3 |  | 488.95 | 4677.5 | 2284.3 | 7178.45 |  |  |  |  |  |
| 17 | 祠堂湖小区（0.5㎞）、龙山小区（0.5㎞） | 大通镇政府 | DN300--400污水管 800米 | 69.6 | 3.6 |  | 6 | 60 |  | 3.6 | 66 |  |  | 完成 |  |
| 18 | 滨江大道污水管网 | 市重点工程局、区BT办 | DN400--800污水管6000米 | 696 | 36 |  | 60 | 600 |  | 36 | 660 |  |  | 完成 |  |
| 19 | 铜都大道三期-澜溪山庄-永平路-滨江大道南部延伸段 | 市重点工程局、区BT办 | DN800--1200污水管8000米 | 1856 | 96 |  | 160 | 1600 |  | 96 | 1760 |  |  | 完成 |  |
|  | 小计 |  | DN300--1200污水管14.8公里 | 2621.6 | 135.6 |  | 226 | 2260 |  | 135.6 | 2486 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 57.004公里 | 8738.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：万元