污水处理需求确认表

| 需求方所在地 | 九江有色金属 |  |  |  | 污水站建设地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | 新建 改扩建 限期治理 |  |  |  | 污水排放量 |  |  | 20 T |  |  |
| 排放规律 | 无 |  |  |  | 出水排放要求 |  |  | 去除稀酸中的重金属 |  |  |
| 噪音控制 |  |  |  |  | 污水站废气 |  |  | 要求处理 不要求处理 |  |  |
| 设施要求 | 全地埋式 半地埋式 其它 |  |  |  | 可用占地面积 |  |  |  |  |  |
| 环评报告 | 有 无 |  |  |  | 事故应急池 |  |  | 需要设计 不需要设计 |  |  |
| 在线监测系统 | 需要设计 不需要设计 |  |  |  | 区域地质结构 |  |  |  |  |  |
| 水质特点 | 需要处理的污水性质： 稀硫酸 污水产生的过程简述： 去除硫酸中的重金属再回用到生产上（也可以直接转化为合格的排放水） 生产所用原料及辅料： 钽铌矿和硫酸、氢氟酸等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水体参数 （进水指标） | 色度： 黄 ； PH值范围： 2 ； COD： mg/L； BOD： mg/L； NH3-N： mg/L； 总氮： mg/L； SS： mg/L； 总磷： mg/L； 污水中所含其它物质有： _____________________________ _ ____ __ 要求达到的各项指标为： __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺确定时间 |  |  | 计划开工时间 | 2016、1、15 |  |  | 总投资预算 |  |  | 50万左右 |
| 吨位水可承受处理费用（最高） |  |  | 200元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别要求（地区、注册资金等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设紧迫性 | 是 |  | 是否招标 | 是 |  |  | （招标）标价 |  |  |  |
| 备注： （非新建项目请注明原处理系统工艺、占地面积及出水数据等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求方负责人 |  | 李总 |  |  |  | 填表日期 |  |  | 2015、12、29 |  |