佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装

公开招标文件

项目编号：FEGD-CT14122

采购人：佛山市体育运动学校

代建单位：广东达安项目管理股份有限公司

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

发布日期：二〇一四 年五月

目    录

第一部分  投标邀请函	2

第二部分  采购项目内容	4

一、项目详细技术要求	4

二、	项目详细商务要求	8

第三部分  投标人须知	13

一、投标须知前附表	13

二、总则及概念释义	15

三、招标文件说明	18

四、投标文件说明	19

五、评标委员会的组成及评审程序	22

六、评审标准与方法	26

七、评审结果确定及合同签订	27

第四部分  合同书范本	30

第五部分  投标文件格式	38

第一章 资格性文件	39

第二章 评审内容索引	45

第三章 商务部分	46

第四章 技术部分	49

第五章 价格部分	51

第六章 其他文件	52

唱标信封内容	53

文件包装袋封面标贴格式	54

- 第一部分  投标邀请函

本项目前期工作已完成，经政府采购管理部门同意，具备项目招标条件。现广东远东招标代理有限公司受项目代建单位广东达安项目管理股份有限公司委托，就下列项目内容采用公开招标的方式进行采购，欢迎符合资格的投标人参加投标，有关事项及流程安排如下：

| 项目名称：佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装 项目编号：FEGD-CT14122 |  |
| --- | --- |
| - 项目内容 | 本项目内容为佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装。具体内容和要求详见本《招标文件》。 |
| - 项目性质 | 政府采购（部门委托采购） |
| - 资金来源 | 财政资金，资金已落实 |
| - 投标人资质要求 | - 投标人必须是在中国大陆境内注册并合法运作的独立法人机构，并具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 - 投标人须具有以下资质任意一项： - 机电安装工程施工总承包二级或以上资质； - 机电设备安装工程专业承包三级或以上资质。 - 投标人须具有有效的《安全生产许可证》和《佛山市建筑行业企业诚信手册》。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| - 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式进行审查。 |
| - 招标文件公示 | 2014年5月26日-- 2014年6月3日下午5:30截止，投标人可到指定媒体自行浏览。 |
| - 发售招标文件 | 时间：2014年5月27日-- 2014年6月3日下午5:30截止 （办公时间内，法定节假日除外） 地址：佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一 售价：￥200.00元，售后不退。 洽购联系人：王先生、黄先生 联系电话：0757-88330039 传真号码：0757-88330029 |
| - 现场勘探及咨询答疑会 | 本项目不集中统一举行现场勘探和咨询答疑会，投标人可自行组织踏勘现场，如有疑问，可通过书面形式或直接至电向采购人或采购代理机构咨询。 |
| - 递交投标文件 | 时间：2014年6月16日-北京时间下午14:30至15:00截止 地址：佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一（广东远东招标代理有限公司 开标室） 注：若投标人逾期递交投标文件或未在指定地点递交投标文件的，采购代理机构将拒绝接收，因此而造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| - 开标会 | 时间：2014年6月16日 北京时间下午15:00开始 地址：佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一 （广东远东招标代理有限公司开标室） |
| - 采购人（用户） | 单位名称：佛山市体育运动学校 联系人：姚先生 联系电话：0757-82819275 |
| - 代建单位 | 单位名称：广东达安项目管理股份有限公司 联系人：赵小姐 联系电话：18027183063 |
| - 采购代理机构 | 单位名称：广东远东招标代理有限公司 地 址：佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一 项目联系人：王先生、黄先生 邮 编：528000 联系电话：0757-88330039 传 真：0757-88330029 |
| - 采购信息发布 | 广东省政府采购网：http://www.gdgpo.gov.cn 佛山市政府采购网：http://foshan.gdgpo.gov.cn 佛山市公共资源交易网：http://www.fsggzy.cn/ |
| - 结果公告 | 广东省政府采购网：http://www.gdgpo.gov.cn 佛山市政府采购网：http://foshan.gdgpo.gov.cn 佛山市公共资源交易网：http://www.fsggzy.cn/ |

- 第二部分  采购项目内容

- 一、项目详细技术要求

### 项目概述：

本项目建设内容为佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装。

### 项目采购清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031006015001 | 热水箱 | 1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:8立方 3.保温：橡塑泡棉保温50厚 | 台 | 1 |
| 2 | 031006015002 | 平衡水箱 | 1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:30立方 3.保温：橡塑泡棉保温50厚 | 台 | 1 |
| 3 | 030211003001 | 循环过滤水泵 | 1.型号:7.5HP,H=17m,Q=75m /h 2.功率:7.5Kw/380V | 台 | 2 |
| 4 | 031006007001 | 泳池过滤砂缸 | 1.型号、规格:过滤水量Q>=33m3/h 2.安装方式:落地式 | 台 | 4 |
| 5 | 030221001001 | 消毒剂投药泵 | 1.规格:Q>=9L/h 2.功率:45W/220V | 台 | 3 |
| 6 | 031005003001 | 换热器 | 1.名称:换热器 2.功率:不锈钢，换热面积>=4.8m2 | 台 | 1 |
| 7 | 031006006001 | 热泵 | 1.型号、规格:泳池工况>=68000kcal/h 2.功率:21Kw | 台 | 8 |
| 8 | 031006006002 | 热水循环泵 | 1.型号、规格:H>=19m,Q>=25m /h 2.功率:2.2Kw | 台 | 3 |
| 9 | 031006006003 | 地暖循环泵 | 1.型号、规格:H=28m 2.功率:3Kw | 台 | 2 |
| 10 | 031006010001 | 水质检测仪 | 1.型号、规格:可测尿素、总氯、余氯，PH、浊度 | 台 | 1 |
| 11 | 031001003011 | 不锈钢管-DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:219*3mm 4.连接形式:氩弧焊 5.管件安装 6.消毒冲洗 7.橡塑泡棉保温 | m | 15 |
| 12 | 031001003012 | 不锈钢管-DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:159*2.5mm 4.连接形式:氩弧焊 5.管件安装 6.消毒冲洗 7.橡塑泡棉保温 | m | 2.6 |
| 13 | 031001003013 | 不锈钢管-DN125 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:133*2.5mm 4.连接形式:氩弧焊 5.管件安装 6.消毒冲洗 7.橡塑泡棉保温 | m | 5.2 |
| 14 | 031001003014 | 不锈钢管-DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:102*2mm 4.连接形式:氩弧焊 5.管件安装 6.消毒冲洗 7.橡塑泡棉保温 | m | 5.2 |
| 15 | 031001003015 | 不锈钢管-DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:76.1*2mm 4.连接形式:氩弧焊 5.管件安装 6.消毒冲洗 7.橡塑泡棉保温 | m | 18 |
| 16 | 031001003016 | 不锈钢管-DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:48.6*1.2mm 4.连接形式:氩弧焊 5.管件安装 6.消毒冲洗 7.橡塑泡棉保温 | m | 37.2 |
| 17 | 031001003017 | 不锈钢管-DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:42.7*1.2mm 4.连接形式:氩弧焊 5.管件安装 6.消毒冲洗 7.橡塑泡棉保温 | m | 38.4 |
| 18 | 031001006002 | 高级玻钎复合PP-R增强管(聚丙烯)-DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.橡塑泡棉保温 | m | 8.9 |
| 19 | 031001006001 | 高级玻钎复合PP-R增强管(聚丙烯)-DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.橡塑泡棉保温 | m | 4.4 |
| 20 | 031001006003 | 高级玻钎复合PP-R增强管(聚丙烯)-DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.橡塑泡棉保温 | m | 94.6 |
| 21 | 031001006004 | 高级玻钎复合PP-R增强管(聚丙烯)-DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.橡塑泡棉保温 | m | 50.25 |
| 22 | 031001006005 | 高级玻钎复合PP-R增强管(聚丙烯)-DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.橡塑泡棉保温 | m | 22.8 |
| 23 | 031001006006 | 高级玻钎复合PP-R增强管(聚丙烯)-DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.橡塑泡棉保温 | m | 10.2 |
| 24 | 031001006007 | 高级玻钎复合PP-R增强管(聚丙烯)-DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.橡塑泡棉保温 | m | 7 |
| 25 | 031004014001 | 泳池进水口 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN40 | 个 | 36 |
| 26 | 031003002003 | 液位控制阀-DN80 | 1.类型:液位控制阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 1 |
| 27 | 031003003001 | 止回阀-DN200 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN200 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 1 |
| 28 | 031003003002 | 闸阀-DN200 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN200 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 1 |
| 29 | 031003001006 | 截止阀-DN20 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 1 |
| 30 | 031003002001 | 消声止回阀-DN100 | 1.类型:消声止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 2 |
| 31 | 031003002002 | 闸阀-DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 2 |
| 32 | 031003002004 | 消声止回阀-DN32 | 1.类型:消声止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 6 |
| 33 | 031003001005 | 闸阀-DN32 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 6 |
| 34 | 031003001003 | 止回阀-DN50 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 4 |
| 35 | 031003001004 | 闸阀-DN50 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 8 |
| 36 | 031003001002 | 闸阀-DN65 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等4.橡塑泡棉保温 | 个 | 16 |
| 37 | 031003001001 | 止回阀-DN65 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.橡塑泡棉保温 | 个 | 8 |
| 38 | 1.1 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 项目技术标准及要求：详见图纸附件。

- 项目详细商务要求

    - 项目控制金额上限：￥1,041,076.73 元。投标报价若超过项目控制金额上限的，将被视为无效投标。

    - 报价要求：

- 报价方式为招标图纸总价包干。

- 合同总额包括产品的整体设计、制作及其费用、货物及零配件的购置和安装、运输及保险、装卸、仓储、调试、原有设备搬迁拆装费、场地清理费、设备检测费、安装所需的水电费、专业与法定部门验收、验收后的移交、结算、验收手续费、协助各项办证及报批费用、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等，并应包含应由中标人缴纳的本次招标服务费（中标服务费）。

- 项目配套软件若涉及购买第三方版权、专利权、商标权或其他知识产权，其所需费用应在此次报价中包含。

- 若在施工过程中由于代建单位的设计变更按以下原则处理：

- 原投标报价中没有的工程项目，按照实际发生的工程量（必须经代建单位、监理、中标人三方签证），由中标人参考广东省2010年相应的建设工程计价依据和施工期间相对应的建设主管部门发布的人工、材料、机械参考价和市场价确定清单单价，并按中标下浮率i（i=1—中标价/采购招标控价）下浮后作结算依据，由代建单位及监理工程师审核确认后方能生效，最终结算以市财政局审定为准；

- 措施项目费和其他项目费及非实体工程费用一律不作调整，作费用包干处理；

- 变更的工程价款最终以工程结算时佛山市财政局审定的结果为准。

- 工程量变更情况：招标图纸内工程量包干。当出现设计变更或现场签证发生时，中标人可根据实际完成的超出招标图的工程量提出变更要求，经监理单位、代建单位核实后三方签证后进行调整；但相应的工程综合单价及有关费用不变，如需重新组价的工程变更项目按2.2条4款执行。

    - 项目完成时间：在采购合同签订并生效，接到开工通知后30日历天内完成所有设备安装并调试完毕，可供采购人验收。

    - 交付及调试地点：佛山市禅城区河滨路2号。

    - 包装、运输及到货检验：

- 设备的包装应符合JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同规定。

- 设备、备品备件、专用工具须单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱清单一致设备清单及编号，易于被区分。

- 货物必须为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 包装箱内应有下列随箱资料：装箱单、产品质量合格证（包括出厂试验数据）、产品检验纪录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。

- 中标人同时向采购人、代建单位提供制造厂商对主要零部件的出厂检验报告、质量证明书以及原产地证明、完税证明等。

- 包装要求和运输方式须适合长途运输及多次搬运和装卸，并根据货物的特点和需要，加防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀的保护措施。由于不适当的包装造成货物在运输过程中的任何损坏责任由中标人负责。

- 中标人负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、分层、就位等工作，且安装完毕后负责施工现场的清场。

- 设备的现场保管由中标人负责，采购人负责提供设备保管场地，直至设备安装、验收合格交付使用完毕。

- 中标人、采购人、代建单位三方将依据有关规定，对到货的规格、数量、表面状况等进行检验，发现有缺陷或与合同不符的，中标人应及时更换或修复，不得影响工期。

    - 设备安装要求

- 中标人须对设备的设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。

- 中标人所提供设备安装调试及保养维修服务的队伍必须有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到设备运行合格和施工安全要求。

- 中标人应保证在接到代建单位进场安装通知后，才把货物运到安装现场进行安装，并且会同代建单位进行初步的外观检查，货物由中标人负责保管，并且允许代建单位随时进场抽检。

- 开始安装前，中标人应提供安装调试工艺流程，质量控制程序和检验方法，处理关键、难点的对策、方案和手段供代建单位批准（即中标人须按代建单位要求提供施工图纸）。

- 负责处理现场垃圾。

    - 质量保证期(质保期)：验收交付后，整体项目和所有设备自验收交付后之日起提供贰年质保服务。

    - 验收要求：

- 根据工程实际进度要求，中标人应组织人员做好固件、管线预埋工作，配合本项目要求分批进行供货、安装、调试、检测。

- 中标人必须提供以下资料：

- 进口产品的原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明；

- 国内制造产品的出厂合格证；

- 关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，其中使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

- 所有货物的由制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件，所有文件必须是正版并有制造商使用授权证明；

- 代建单位认为需要的其他文件。

- 中标人负责安装质量和安全问题造成的二次检验的整改和验收费用。

    - 项目验收依次序对照执行标准：

- 《建筑给水排水设计手册》；

- 《简明建筑设备手册》；

- 《建筑工程常用数据系列手册》；

- 《实用供热空调设计手册》；

- 《民用建筑空调设计技术措施》；

- 《现代建筑空调技术丛书》；

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)；

- 《游泳池给水排水设计规范》CECS 14-1989；

- GB/T 13922-2009《水处理设备性能试验》；

- JB/T 2932-1999《水处理设备技术条件》；

- 《特种设备安全监察条例》；

- 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

- 符合招标文件和响应承诺中的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

- 符合货物来源国官方颁布的最新标准；

- 项目采购清单和技术图纸；

- 约定的其他验收标准。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

    - 售后服务要求：

- 中标人负责本项目的售后服务。

- 质保期内，所有服务方式均为上门服务，对在正常情况下的维护保养、设备更换，以及对非人为因素情况下，一切维修件保养费用和备品备件均由中标人免费提供（但如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗力原因及或非中标人原因造成的损坏，中标人负责免费维修，设备材料成本费用由采购人承担）。

- 质保期内，如设备或零件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障予以重新更换。

- 对使用单位使用、操作、维修、保养人员免费进行培训（并提供安装使用维护说明书）。

- 中标人须提供常设每周7天X 24小时服务专线（允许固话、手机或小灵通拨打）和长期的免费技术支持。对采购人、代建单位的服务通知，中标人的售后服务机构在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，12小时内处理完毕。若主要设备的故障在12小时内仍未处理完毕，中标人在此后的24小时内提供不低于故障设备相同档次的备用设备予采购人临时使用，直至故障设备恢复完毕。

- 中标人应当对设备的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对采购人在安全运行方面存在的问题，应提出改进建议，并提供必要的技术帮助。

- 在保质期满以后，中标人应按其在佛山地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。

    - 培训要求：

- 在质量保证期内，中标人须派遣有经验的工程师到现场进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，保证使用方的人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。

- 中标人须承担培训所需一切经费。

    - 付款方式：

- 合同生效后，开工通知书发出前30天内，由采购人支付合同总额的30%作为合同预付款，中标人按进度履行合同义务后此预付款抵作工程款；按完成的工程量支付工程进度款。

- 整体工程竣工并由监理单位、代建单位为及采购人共同签署验收合格确认书后，由采购人支付至合同总额的80%（含预付款）。

- 项目结算价后，由采购人支付至合同结算价的95%。

- 余下结算价的5%作为质量保证金，在验收合格交付使用满贰年后由采购人支付项目余款。付款时扣除应扣的款项。

- 中标人申办每期拨款手续，须先向采购人提供相关有效发票及其他支付凭证。中标人提交的申报资料经监理单位、代建单位审查合格后送交佛山市代建项目管理中心和采购人审批，并由采购人报佛山市财政局批准后10个工作日内，由采购人支付给中标人。

- 收款方、出具发票方、合同承包方均必须与中标人名称一致 。

- 第三部分  投标人须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
|  | 投标确认 | 投标单位必须于2014年6月12日 17：00前将确认是否参加本次投标的确认函盖章传真至采购代理机构。未传真此“投标确认书”的报名企业将被拒绝投标。 |
|  | 招标文件的澄清 | - 采购人不统一组织答疑会 - 投标人质疑期限：在投标截止日期前15日 - 采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前15日 |
|  | 投标文件的递交 | 投标人应凭以下资料递交投标文件（加盖投标人法人公章），否则，采购代理机构将有权拒收： - 法定代表人/负责人资格证明书 原件； - 法定代表人授权书 原件【若法定代表人亲临现场参与投标的，则不须提供】； - 法定代表人或授权代表本人身份证 原件。 |
|  | 投标文件递交数量 | - 《投标文件》密封包：一份【内含《投标文件》1份正本和5份副本】； - 唱标信封密封包：一份【内含《投标报价汇总表》原件1份，投标文件电子光盘1份】。 |
|  | 投标文件的制作要求及密封要求 | - 《投标文件》由资格性文件、评审内容索引、商务部分、技术部分、价格部分及其他文件共六部分组成，并将上述六部分内容装订为一册。 - 《投标文件》的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人法人公章。 - 唱标信封必须与投标文件【正、副本】分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，每份密封文件应在封口处加盖投标人公章。“电子文档”（光盘）表面须标明投标人名称，并加盖公章，密封于唱标信封之内。 - 所有密封文件封套正面统一按“文件包装袋封面”格式填写标贴。 |
|  | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90天内有效， 中标单位的有效期延续到项目验收之日 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 中标服务费 支付方式 | 中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件时,向采购代理机构一次性支付。 |
|  | 中标服务费 收费标准 | 由中标人在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付，中标服务费收费标准按《关于政府采购招标代理服务收费问题的复函》佛价〔2012〕10号文中货物类收费标准执行。 |

- 二、总则及概念释义

- 招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目内容及相关伴随服务。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

- 招标适用法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广东省实施＜中华人民共和国政府采购法＞办法》及政府其他相关法规。

- 本《招标文件》使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是佛山市体育运动学校。

- “项目代建单位”是指广东达安项目管理股份有限公司。

- “采购代理机构”系指广东远东招标代理有限公司，是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任评委会成员。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人。

- “中标人”系指由评标委员会按本《招标文件》所列述的相关标准，评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会（评审小组）” 系指依法组建，负责本次招标的评标工作小组。

- “使用方”系指在合同条款中指明的采购人，即佛山市体育运动学校。

- “发包方” 系指在合同条款中指明的项目代建单位，即广东达安项目管理股份有限公司。

- “承包方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”、 “天数”、 “时间”在无特别说明时系指公历日及北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告，属于国家认监委颁布《产品目录》范畴的产品，必须获得《中国强制认证》（CCC认证）。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “轻微偏离”系指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 合格的投标人：

- 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，依循正当途径通过采购代理机构的资格登记审查后获取本招标文件，符合政府采购法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足投标资格及相关重要要求。

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。若投标人未符合上述条件的，其投标将被视为无效。

- 投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。重大违法记录指的是：①县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币一万元以下的行政处罚除外；②各级司法机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。投标人若被发现在参加本次投标之前三年内具有重大违法记录的（含其授权服务的子公司、分公司等），将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

- 中小企业须符合财库【2011】181号和工信部联企业【2011】300号文件关于中型、小型、微型企业的要求，且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，但不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

  - 彼此存在投资与被投资关系的；

  - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

- 投标人获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评委会共同评定确认的结果为准。不合格的投标人、相关的货物、工程和伴随服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

- 知识产权：投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。否则，中标人须承担由此而引起的一切责任和费用。

- 投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标所涉及的一切费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 纪律与保密事项：

- 投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

- 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

- 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

- 从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评比阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

- 中标确定后，采购人或采购代理机构不对未中标的投标人就评审过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 三、招标文件说明

- 招标文件的构成

- 本招标文件是采购人作为阐明所需采购的项目内容及相应的伴随服务的基本要求，招标文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

- 本招标文件由刻录电子文档光盘和纸质图纸文件制作，两种介质的文件内容均为一致且具有同等效力，它由：① 投标邀请函、② 采购项目内容、③ 投标人须知、④ 合同书范本、⑤ 投标文件格式共五部分组成。

- 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。按照招标文件的要求编制投标文件和提交全部资料，并对招标文件提出的实质性和条件做出响应。

- 投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

- 投标人对本招标文件如有疑问，请按投标邀请函载明的地址以书面形式【包括信函或传真等（应加盖公章），下同】向采购代理机构提出澄清要求, 采购代理机构对在递交投标文件截止时间十五日前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

- 根据需要，采购代理机构和采购人在收到投标人递交的书面疑问或澄清要求后，将以书面形式解答或通知本项目的所有投标报名人。答疑或澄清文件将作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，应以答疑或澄清文件的内容为准。

- 投标人在规定的时间内，未对发布的澄清内容或答疑内容做出回复时，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

- 招标文件的修改

- 在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

- 必要时，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 四、投标文件说明

- 原则

- 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应自行承担相应的后果及法律责任。

- 无论采购结果如何，投标人自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。

- 投标文件的组成与制作要求

- 投标文件由① 资格性文件、② 评审内容索引、③ 商务部分、④ 技术部分、⑤ 价格部分 ⑥ 其他文件共六部分组成，具体按招标文件中第五部分“投标文件格式”的要求统一编制。

- 一般情况下，投标人应以A4版面统一编制《投标文件》，若涉及图纸编制，或有特殊需要而采用A3或其它版面编制时，投标人应自行将不同版面的页面折叠为A4版面。《投标文件》的电子文档应采用Microsoft word格式 或 PDF格式制作，图形文件采用AutoCAD的DWG格式 或 PDF格式，图片采用JPG的文件格式制作，并统一刻录在一份光盘内。

- 投标文件递交的内容和数量详见《投标须知前附表》要求。

- 投标文件的制作以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容须附有中文译注，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件所使用的公章必须为企事业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其他业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

- 投标文件自制部分必须打印（副本文件可由正本文件复印而成），每份内页须按序加注页码，且须准确与《投标文件》目录相对应，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

- 任何行间插字、涂改和增删（如有）必须由投标人代表签字确认并加盖投标人法人公章后方为有效。

- 投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人法人公章。

- 投标文件应包含正本、副本、唱标信封和相对应的电子文档，唱标信封必须与投标文件【正、副本】分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，每份密封文件应在封口处加盖投标人公章，每一份投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样，“电子文档”（光盘）表面须标明投标人名称，并加盖公章。一旦正本和副本及电子文档内容有差异，均以正本为准。

- 所有密封文件封套正面统一按“文件包装袋封面”格式填写标贴。

- 采购代理机构拒绝接受投标的情形：

- 以电报、电话传真形式投标；

- 密封、数量、规格、册装不合要求或逾期提交的投标文件；

- 未按要求报名 或已报名但不按时交纳足额投标保证金。

- 投标人授权代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

- 投标报价

- 本次招标必须对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其报价无效。

- 投标总价是以投标人可独立履行本项目合同义务，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所做出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

- 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须做出特别说明。对耗材、常用配备件、工具、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

- 招标文件没有列明或包含的内容及费用，投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

- 合同项下，采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价，且未计入投标总价内的，评审时，将被视为存在第二报价方案，投标人的报价将被认作无效。

- 投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标总价在投标时间截止后至有效期截止前为固定不变价，投标人不得以任何理由予以变更。此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标人的唯一依据。

- 本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”制度。投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

- 投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效投标。

- 投标报价勘误修正准则：

- 开标（唱标）内容与投标文件对应内容不一致，均以开标（唱标）内容为准。正本和副本之间内容有差异，以正本为准。纸质版与电子版之间内容有差异的，以纸质版为准；

- 投标文件中如出现两个或两个以上不相同的投标总价，以投标报价汇总表中的报价为准；

- 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委会认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

- 投标报价汇总表与各分项明细报价表或其它相关子项报价表的报价不一致时，均以投标报价汇总表为准；

- 中文大写与小写数值标注价格不一致，以中文大写表示的报价为准。

- 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以评委会审定通过方为有效。

- 投标有效期

- 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人或采购代理机构同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 特殊情况下采购代理机构或采购人可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标文件有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，延长投标有效期的要求与答复均要求为书面形式。不同意该要求的投标人将视为自动放弃，其投标保证金将予以退还。

- 五、评标委员会的组成及评审程序

- 投标文件的递交及开标会

- 投标人代表应按《投标邀请函》所规定的时间和地点递交投标文件。

- 递交投标文件时间宣布截止后，采购代理机构将不接收任何投标文件。开标前由递交文件顺序的第一名和第二名投标人代表作为全体投标人推选的代表，将与监委代表（如有）共同对全部投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再开启唱标信封进行开标。对于已开启拆封的投标文件，采购代理机构一概不予退回。

- 在评审过程中，若评委会认为必须临时召唤投标人授权代表进入评标现场时，则投标人授权代表必须在规定时间内到达评标现场处理评委会要求的相关事宜，其现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容，具有不可撤销更改的法律效力。对于缺席开标会或在规定的合理时间内未能到达评审会现场的，该投标人将被视为自动放弃投标资格或作无效投标处理。

- 评标委员会的组成及评审工作要求

- 采购代理机构根据项目的特点和专业技术要求依法组建评审委员会，其成员为五人或以上单数，由采购人代表（一票）和其他技术、经济等方面的专家组成，其中，技术、经济等方面的专家于开标前一天在相关政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。

- 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或违反国家法律法规，采购代理机构可会同监委部门有权解散评标委员会，重新组织招标或评标，并依法追究有关人员的法律责任。

- 评审期间，采购人、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

- 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定和有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

- 评审流程及相关事项

- 评标方法：综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，将推荐评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

- 评标程序：

- 对投标人的资格性检查：根据国家行业法规和本项目《招标文件》的规定，对照《招标文件》中“资格性文件清单”的内容和要求，以及关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的内容进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。通过资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作无效投标处理。

- 对投标人的符合性检查：对照本项目《招标文件》的要求，审查投标文件的有效性、合理性、完整性、可行性等，综合评价其对招标文件内容的响应程度。具体应进行以下审查：

  - 投标文件的制作

  - 预算金额（项目控制金额上限）

  - 投标函（投标的有效期）

  - 工期

  - 质保期

  - 报价项的完整性和合理性

  - 无招标文件规定的投标无效情况

注：上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

- 以上资格性检查和符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。对未能通过资格性检查和符合性的投标人，不进入下一阶段的详细评审。

- 细微偏差修正：细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

  - 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

  - 单价与数量（工程量）的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委会认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

  - 分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

注：按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝，并作无效投标处理。

- 详细评审，比较与评价：评委会横向对比各投标文件，重点对各投标文件的技术、商务方案进行评审和综合比较，并对照所公布的量化评分内容进行独立评分。对有效的报价则直接按换算公式折算成对应得分。

- 综合汇总及推荐中标候选人：综合汇总各投标人的得分情况后，以综合得分最高的前二名按顺序推荐为第一、第二中标候选人。

- 必要时评委会可临时召唤投标人进入评审现场，或以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明或提供相关证明材料。投标人须予以配合，并按要求于规定时间内响应评委会要求，但该过程中任何人不得以任何方式改变或撤销投标文件中任何实质性内容。

- 除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的有效性和响应情况，仅基于投标人所递交一切文件资料的真实表述，而不凭借其它未经核实的外部证据或传言。

- 废标条件与处理

本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

- 符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人（通过资格性检查和符合性检查的投标人）不足三家；

- 投标人的报价均超过了采购预算或项目控制金额上限，且采购人不能接受；

- 采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

- 因重大变故，接财政部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

符合第19.1-19.3条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

- 无效投标行为的认定

- 不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

- 在近三年内参与政府采购活动中，出现被警告处罚等不良记录或正处于处罚期内；

- 投标主体不明确；不符合招标文件中合格投标人的相关规定；产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

- 未按招标文件要求盖章、签字的

- 投标文件提供虚假材料的，或以假借、挂靠他人名义或用串谋等不正当手段、形式参与投标，违反了诚实信用、公平竞争原则；

- 独立投标人之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；

- 投标人未如期提交投标保证金或金额不足，投标及报价有效期不符合要求；

- 投标文件逾期提交或制作严重不符合要求，无效的印章、签字；

- 如需递交原件审查时，投标人未能提交有效原件的，或提交的原件与复印件不一致的；

- 报价均超过了采购预算或项目控制金额上限，且采购人不能接受；

- 评标期间，没有响应评委会要求提供证明材料，或提供证明材料未能达到响应要求；

- 拒绝、对抗评委会所作的决定或合理要求；

- 符合招标文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求。

- 六、评审标准与方法

- 评审方法：综合评分法。评标委员会在符合有效投标范畴且最大限度地满足公开招标文件实质性要求前提下，对各投标人的价格、技术商务进行综合评审和独立评分，以综合总得分最高前2名投标人推荐为中标候选人。

- 详细量化评审内容如下：

| 评审内容 | 权重 | 评审因素 |  | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 30% | 1 | 供货及安装的实施进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任,整体实施方案完善合理性评价。 注：横向对比各投标人后进行评分。 | 10 |
|  |  | 2 | 投标货物设备、材料的选型及性能指标,硬件设备及检验设备投入情况和投入计划。 注：横向对比各投标人后进行评分。 | 10 |
|  |  | 3 | 项目实施的重点、难点和解决方案,质量保证措施。 注：横向对比各投标人后进行评分。 | 10 |
| 商务部分 | 30% | 4 | 具有ISO9001质量管理体系认证，得2分。 具有ISO14000环境管理体系认证，得2分。 | 4 |
|  |  | 5 | 投标人同类项目业绩评价：投标人提供近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）独立承担的同类项目业绩。 具体评审标准如下： - 100万元﹤合同金额的，1分/项，； - 合同金额≧300万元的，3分/项； 注：同一项目按最高标准得分，不重复计分；以合同相关主要页 和 验收报告复印件为准。本项目最高得9分。 | 10 |
|  |  | 6 | 拟派项目负责人业绩评价：提供近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）曾担任过同类项目的项目负责人业绩，且该项目合同金额在100万元或以上的，每项加1分，最高得5分。 以合同相关主要页 和 验收报告复印件为准，两者缺一不可。本项目最高得5分。 | 5 |
|  |  | 7 | 拟投入本项目人力资源情况评价 注：横向对比各投标人后进行评分。 | 6 |
|  |  | 8 | 保修期服务计划：实现本地化的程度，服务质量承诺 | 5 |
| 价格部分 | 40% | 在各最终有效报价中，以满足招标文件要求且最低报价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格部分统一按下列公式折算递减。即： 评标基准价 = 有效最低报价 = 满40分 其他投标报价得分 = (评标基准价÷有效投标报价)×40 |  | 40 |

- 评分汇总：

技术和商务部分＝ 各评委评分总和 ÷ 评委人数

价格部分总分＝ 统一公式计算得分

综合总分＝技术总分 + 商务总分 + 价格总分

（每次评分汇总均精确到二位小数）

- 推荐结果：

- 评委会将各投标人技术、商务、价格进行综合汇总，按总分最高者推荐为第一中标人候选人，其次为第二中标候选人。当有两名或以上有效投标人综合总得分相同时，则按以下顺序进行优先推荐：

- 按价格部分得分最高者，优先推荐为中标候选人；

- 若上述第①点得分仍然相同的，则按技术部分得分高者，优先推荐为中标候选人；

- 若上述第②点得分仍然相同的，则按商务部分得分高者，优先推荐为中标候选人。

- 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

- 七、评审结果确定及合同签订

- 中标结果的核实与确定

采购人可事先授权评委会直接确定中标人，或在法定时间内对评审推荐结果进行确认。如非直接授权评委会确定中标人的，采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

如采购人需对评审推荐结果作进一步核实时，将有权根据评委会推荐的中标候选人名单，且按照《招标文件》的要求，依排名次序对中标候选人的主要技术和商务条款的响应程度作进一步的核实，确保投标方案能够完全满足招标文件的实时性要求，无出现重大偏离，且方案合法、真实、可行。

- 中标通知

- 当采购人确定评审推荐结果后，中标结果将在相关法定媒体中发布，具体发布媒体详见《投标邀请函》。

- 中标结果发布后，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受，并向中标人发出书面通知和向其签发《中标通知书》；同时，以书面传真方式另行通知其他落标单位，但对中标与落标原因不作任何解释。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分。中标人如在收到中标通知后15日内不按规定领取《中标通知书》的，则视为自动放弃中标资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

- 中标服务费

- 中标人应在领取本项目《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付本项目中标服务费，中标服务费收费标准详见《投标须知前附表》。

- 中标人收到中标通知后，须在规定时间内向采购代理机构缴纳中标服务费用，并领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，采购代理机构将没收其投标保证金。

- 中标服务费收取方式：现金 或 银行转账。

- 合同的订立和履行

- 中标人在自《中标通知书》发出之日起30日内，应委派授权代表与采购人签订政府采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 招标文件、中标人的投标文件及相关澄清材料、《中标通知书》等，均作为合同订立的依据。对投标文件及澄清复件中出现歧义、不确定的内容等解释均以采购人、采购代理机构的理解确认为准。

- 在不违背各方认可的文件内容前下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商补充修订。

- 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

- 第四部分  合同书范本

佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装

合  同  书

合同编号：              .

使 用 方：        佛山市体育运动学校

发 包 方： 广东达安项目管理股份有限公司

承 包 方：

签订日期：2014年   月   日

| 项目名称： | 佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装 |
| --- | --- |
| 使 用 方： | 佛山市体育运动学校 |
| 发 包 方： | 广东达安项目管理股份有限公司 |
| 承 包 方： |  |
| 项目编号： |  |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、佛山市政府采购项目公开招标文件的要求，经三方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 项目主要内容及实现功能目标：

- 采购主要技术参数产品及服务供应清单：详见附件《报价清单明细表》。

- 合同金额：

  - 合同总额人民币  小写：          元    大写：

  - 合同总额包括产品的整体设计、制作及其费用、货物及零配件的购置和安装、运输及保险、装卸、仓储、调试、原有设备搬迁拆装费、场地清理费、设备检测费、安装所需的水电费、专业与法定部门验收、验收后的移交、结算、验收手续费、协助各项办证及报批费用、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

  - 项目配套软件若涉及购买第三方版权、专利权、商标权或其他知识产权，其所需费用应在此合同价中包含。

  - 天数是日历天

- 付款方式：

  - 合同生效后，发出开工通知书前30天内，由使用方支付合同总额的30%作为合同预付款，承包方按进度履行合同义务后此预付款抵作工程款；按完成的工程量支付工程进度款；合计人民币          元。

  - 整体工程竣工并由监理单位、发包方及使用方共同签署验收合格确认书后，由使用方支付至合同总额的80%（含预付款）；合计人民币             元。

  - 项目结算价后，由使用方支付至合同结算价的95%。

  - 余下5%为质保金，在项目质保期满后付清。

  - 承包方申办每期拨款手续，须先向使用方提供相关有效发票及其他支付凭证。承包方提交的申报资料经监理单位、发包方审查合格后送交佛山市代建项目管理中心和使用方审批，并由使用方报佛山市财政局批准后10个工作日内，由使用方支付给承包方。

  - 收款方、出具发票方、合同承包方均必须与承包方名称一致。

- 合同价款约定和工程量变更事宜：

  - 本工程采用：固定总价合同，即招标图纸总价包干。

  - 若在施工过程中由于代建单位的设计变更按以下原则处理：

    - 原投标报价中没有的工程项目，按照实际发生的工程量（必须经代建人、监理、承包人三方签证），由承包方参考广东省2010年相应的建设工程计价依据和施工期间相对应的建设主管部门发布的人工、材料、机械参考价和市场价确定清单单价，并按中标下浮率i（i=1—中标价/采购招标控价）下浮后作结算依据，由代建单位及监理工程师审核确认后方能生效，最终结算以市财政局审定为准；

    - 措施项目费和其他项目费及非实体工程费用一律不作调整，作费用包干处理；

    - 变更的工程价款最终以工程结算时佛山市财政局审定的结果为准。

    - 工程量变更情况：招标图纸内工程量包干。当出现设计变更或现场签证发生时，承包方可根据实际完成的超出招标图的工程量提出变更要求，经监理单位、发包方核实后三方签证后进行调整；但相应的工程综合单价及有关费用不变，如需重新组价的工程变更项目按合同第5款第（2）点执行。

- 交货及安装地点：佛山市禅城区河滨路2号。

- 培训要求：

  - 承包方须负责培训所需的一切费用；

  - 设备验收期间，承包方应派遣有实际经验和专业水平的技术人员到现场，对使用方的技术人员和操作人员进行设备的操作、保养、维护说明等讲解与培训。

  - 承包方须为使用方提供不少于两名技术人员的技术培训，并提供有关培训教材和相关资料。

- 合同工期：合同生效后，接到开工通知书后30日历天内安装调试完毕并交付验收。（具体供货及进度控制计划详见附表三）

- 包装、运输及到货检验：

  - 设备的包装应符合JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同规定。

  - 设备、备品备件、专用工具须单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱清单一致设备清单及编号，易于被区分。

  - 货物必须为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

  - 包装箱内应有下列随箱资料：装箱单、产品质量合格证（包括出厂试验数据）、产品检验纪录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。

  - 承包方同时向使用方、发包方提供制造厂商对主要零部件的出厂检验报告、质量证明书以及原产地证明、完税证明等。

  - 包装要求和运输方式须适合长途运输及多次搬运和装卸，并根据货物的特点和需要，加防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀的保护措施。由于不适当的包装造成货物在运输过程中的任何损坏责任由承包方负责。

  - 承包方负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、分层、就位等工作，且安装完毕后负责施工现场的清场。

  - 设备的现场保管由承包方负责，使用方负责提供设备保管场地，直至设备安装、验收合格交付使用完毕。

  - 三方将依据有关规定，对到货的规格、数量、表面状况等进行检验，发现有缺陷或与合同不符的，承包方应及时更换或修复，不得影响工期。

- 设备安装要求

  - 承包方须对设备的设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。

  - 承包方所提供设备安装调试及保养维修服务的队伍必须有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到设备运行合格和施工安全要求。

  - 承包方应保证在接到发包方进场安装通知后，才把货物运到安装现场进行安装，并且会同发包方进行初步的外观检查，货物由承包方负责保管，并且允许发包方随时进场抽检。

  - 开始安装前，承包方应提供安装调试工艺流程，质量控制程序和检验方法，处理关键、难点的对策、方案和手段供发包方批准（即承包方须按发包方要求提供施工图纸）。

  - 负责处理现场垃圾。

- 质量保证期(质保期)：验收交付后，整体项目和所有设备自验收交付后之日起提供贰年质保服务。

- 验收要求：

  - 根据工程实际进度要求，承包方应组织人员做好固件、管线预埋工作，配合本项目要求分批进行供货、安装、调试、检测。

  - 承包方必须提供以下资料：

- 进口产品的原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明；

- 国内制造产品的出厂合格证；

- 关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，其中使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

- 所有货物的由制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件，所有文件必须是正版并有制造商使用授权证明；

- 发包方认为需要的其他文件。

  - 承包方负责安装质量和安全问题造成的二次检验的整改和验收费用。

- 项目验收依次序对照执行标准：

- 《建筑给水排水设计手册》；

- 《简明建筑设备手册》；

- 《建筑工程常用数据系列手册》；

- 《实用供热空调设计手册》；

- 《民用建筑空调设计技术措施》；

- 《现代建筑空调技术丛书》；

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)；

- 《游泳池给水排水设计规范》CECS 14-1989；

- GB/T 13922-2009《水处理设备性能试验》；

- JB/T 2932-1999《水处理设备技术条件》；

- 《特种设备安全监察条例》；

- 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

- 符合招标文件和响应承诺中的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

- 符合货物来源国官方颁布的最新标准；

- 项目采购清单和技术图纸；

- 约定的其他验收标准。

#### 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

- 售后服务要求：

  - 承包方负责本项目的售后服务。

  - 质保期内，所有服务方式均为上门服务，对在正常情况下的维护保养、设备更换，以及对非人为因素情况下，一切维修件保养费用和备品备件均由承包方免费提供（但如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗力原因及或非承包方原因造成的损坏，承包方负责免费维修，设备材料成本费用由使用方、发包方承担）。

  - 质保期内，如设备或零件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障予以重新更换。

  - 对使用单位使用、操作、维修、保养人员免费进行培训（并提供安装使用维护说明书）。

  - 承包方须提供常设每周7天X 24小时服务专线（允许固话、手机或小灵通拨打）和长期的免费技术支持。对使用方、发包方的服务通知，承包方的售后服务机构在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，12小时内处理完毕。若主要设备的故障在12小时内仍未处理完毕，承包方在此后的24小时内提供不低于故障设备相同档次的备用设备予使用方临时使用，直至故障设备恢复完毕。

  - 承包方应当对设备的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对使用方在安全运行方面存在的问题，应提出改进建议，并提供必要的技术帮助。

  - 在保质期满以后，承包方应按其在佛山地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。

  - 承包方售后服务机构名称及地址：

联系人1：  ，联系电话： ，手机： ；

联系人2： ，联系电话： ，手机： ；

- 培训要求：

  - 在质量保证期内，承包方须派遣有经验的工程师到现场进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，保证使用方的人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。

  - 承包方须承担培训所需一切经费。

- 违约责任：

  - 承包方未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的2‰比例向发包方支付违约金；逾期15日以上时，发包方有权终止合同，由此造成使用方、发包方的经济损失由承包方承担。违约金不足以弥补损失的，承包方应按全额赔偿。

  - 使用方、发包方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，使用方、发包方须向承包方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的2‰累计。

- 提出异议的时间和方法：

  - 发包方在验收后100天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向承包方提出书面异议。

  - 承包方在接到发包方书面异议后，应在3天内负责处理并函复发包方处理情况，否则，即视为默认发包方提出的异议和处理意见。

  - 使用方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议承包方有权不予接受。

  - 承包方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标承诺和未尽义务，损害了使用方、发包方的合法权益，使用方、发包方在任何时候均可追究承包方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

- 争议的解决：

  - 合同履行过程中发生的任何争议，如三方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由承包方承担。

  - 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

- 不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向另两方通报，以减轻可能给另两方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或三方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费：

  - 本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由承包方承担。

  - 承包方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：

- 合同生效：

本合同在三方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 承包方应提供的资料内容：

  - 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

  - 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供使用方名下终端客户保修注册资料。

  - 关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

  - 其它：所有经三方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期；当本合同的技术参数及功能实现目标与招标文件不相符时，以招标文件提供的技术参数作为履约的依据。

  - 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知另两方，否则，应承担相应责任。

  - 未经发包方书面同意，承包方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

  - 本合同一式八份，发包方执四份，使用方、承包方各执二份。

  - 本合同共计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

  - 本合同签约履约地点：广东省佛山市。

  - 三方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

| 使用方（盖章）：佛山市体育运动学校 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 | 承 包 方（盖章）： 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 发包方（盖章）：广东达安项目管理股份有限公司 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 | 收款方、开票方须与承包方一致；专户为： 开户名称： 银行帐号： 开 户 行： |

合同附件（清单）后附

- 第五部分  投标文件格式

投标文件封面及目录部分

- 投标人应按本《招标文件》要求，自行设计和编制投标文件的封面和目录部分。

- 投标文件封面上须包含但不限于以下内容：

  - 项目名称（包号）和项目编号；

  - 投标人名称；

  - 授权代表姓名及联系电话（含传真号码）

  - 注明“正本”或“副本”字样。

- 投标文件必须编制目录，且目录必须清晰、准确，与投标文件中的每页所加注的页码相对应。

- 投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人法人公章。

注：投标人须按本部分的格式内容进行排版和编制《投标文件》，如属于格式外的，或本部分未提供具体格式的，投标人可根据投标方案或内容，针对评审子项要求，自行拟定具体格式和设计排版。

- 第一章 资格性文件

资格性文件清单

| 序号 | 文件名称 | 文件内容要求 | 数量 | 文件属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 法定代表人授权书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 投标承诺函 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 守法经营声明书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 企业营业执照 | 投标人须是投标人必须是在中国大陆境内注册并合法运作的独立法人机构，并具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1份 | 副本 复印件 加盖公章 |
|  | 企业资质要求 | 投标人须具有以下资质任意一项： - 机电安装工程施工总承包二级或以上资质； - 机电设备安装工程专业承包三级或以上资质。 | 1份 | 复印件 加盖公章 |
|  | 《安全生产许可证》和《佛山市建筑行业企业诚信手册》 | 投标人须具有有效的《安全生产许可证》和《佛山市建筑行业企业诚信手册》。 | 1份 | 复印件 加盖公章 |

特别提示与要求！

以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

- 法定代表人/负责人资格证明书

致：广东远东招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：2014年  月  日

单位名称：                    （加盖投标人法人公章）

附：法定代表人性别：                年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       单位性质：

成立时间：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

附：法定代表人的身份证复印件：

粘贴法定代表人身份证复印件 或 直接扫描到此张纸上，并加盖投标人法人公章 注：若页面不够位置的，可另行附页，但须紧接此页

注：法定代表人 或 授权代表人在递交投标文件时，须向采购代理机构人员出示此份证明书的原件，否则，采购代理机构将拒收其投标文件。

- 法定代表人授权书

致：广东远东招标代理有限公司

我单位特授权委任以下之现职员工，作为我方于本项目投标的唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称：佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装

项目编号：FEGD-CT14122

委任授权代表姓名：   （印刷体）     ，身份证号码：

联系电话（手机）：                   ，现职务：                    ；

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标、递交投标文件、出席开标全程、响应评委会临时召唤而出席评标现场；按照采购方和评委会的要求现场处理投标相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本项目招标文件要求的投标有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

投标人名称：       （全称）              （法人公章）

法定代表人（或事业单位负责人）：                   （亲笔签名或签章）

职    务：           ；联系电话：          ； 传真号码：           ；

生 效 日 期 ：2014年   月   日。

说明：

1、法定代表人 或 授权代表人在递交投标文件时，须向采购代理机构人员出示此份证明书的原件，否则，采购代理机构将拒收其投标文件。

2、本授权书内容不得擅自删改。如法定代表人（或事业单位负责人）亲临现场参与投标、决策、签字的，则不需此函。

附：被授权人的身份证复印件：

此处粘贴全权代表（被授权人）的身份证复印件（双面） 或 直接扫描到此张纸上，并加盖投标人法人公章 注：若页面不够位置的，可另行附页，但须紧接此页

- 投标承诺函

致：广东远东招标代理有限公司

我方根据《招标文件》的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套投标文件参与下列项目的投标，现为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

- 投标项目名称：佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装；（项目编号：FEGD-CT14122）

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

- 本投标文件自递交投标文件之日起具有不少于90天的投标有效期，若我方获中标资格，投标有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件的要求认真履行中标人应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

- 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳中标服务费，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套投标文件和一切补充文件。

投标人名称：           （全称）                 （法人公章）

法定代表人（或授权代表）：             （亲笔签名）

承诺日期：2014年    月    日。

说明：本承诺函内容不得擅自删改。

- 守法经营声明书

致：广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装”的招标[项目编号为：FEGD-CT14122]，我方愿参与投标。

我方作为   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方在参加本次政府采购活动前三年内，我方及我方法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中没有以下违法记录：

- 县级以上行政机关做出的行政处罚决定。

- 各级司法机关做出的刑事判决。

投标人：                        （加盖投标人法人公章）

授权代表：             （亲笔签字）

说明：本声明书内容不得擅自删改。

- 企业资质、资格性证明

重要说明：此处须按序附齐以下材料，详细要求见“资格性文件清单”内容，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

- 营业执照副本复印件1份（加盖投标人法人公章）；

- 必须具有机电安装工程施工总承包二级或以上资质 或 机电设备安装工程专业承包三级或以上资质复印件（加盖投标人法人公章）。

- 具有有效的《安全生产许可证》和《佛山市建筑行业企业诚信手册》复印件（加盖投标人法人公章）。

注：上述复印件须加盖法人公章。

- 第二章 评审内容索引

- 2.1 评审内容索引表

| 评审内容 | 评审子项对应序号 | 满分值 | 自评分 | 资料所在页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须按本项目的评审子项，结合自身投标方案，自行评估和填写本表。

- 第三章 商务部分

- 商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 可提供供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 所提供的主要产品均可提供近期由相关部门出具的检测报告或质量合格认证 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目完工期或相关进度安排要求 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 11 | 满足本项目的质保期要求和售后服务要求 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人名称：                        （加盖法人公章）

- 企业综合概况

  - 企业基本情况概述

    - 文字描述主要内容（包括但不限于）：企业性质、发展历程、经营规模、组织结构及服务理念、技术力量、管理体系制度等。自述内容必须充分体现企业现阶段的经营情况，拥有的技术优势、特点和专业水平等。

    - 插图反映主要内容（包括但不限于）：经营场所内外貌、生产场所、目前经营主要产品等。

  - 投标人所获资质、荣誉证书或认证证书等（除资格要求外的其它证书）

| 序号 | 证书名称 | 等级 | 发证机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

本表附件（附此表之后）：提供上述材料的复印件（加盖投标人法人公章），否则，该项评审无效。

- 项目业绩介绍

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.同类项目业绩必须以投标人名义独立完成并已竣工验收、最具代表性的主要项目。

2.投标人必须提供合同（主要内容部分）和 项目单位验收报告的复印件作为证明材料。

3.证明材料的复印件（加盖公章）必须附在本表格之后，否则该项评审无效。

- 第四章 技术部分

- 货物来源说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：请各投标人针对本项目的《采购项目内容》进行详细描述说明，同时，上表所列货物可附相应彩图于此表之后。

- 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 （或所用时间） | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同生效后 日内 |  |  |
|  | 自验收合格之日起计 年 | 质保期 |  |

- 技术方案总体内容

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。投标人自行编制此章内容，其要点和主要内容为：

- 技术方案设计的核心内容介绍

要点：设备（货物）详细参数、配置及选型、采用核心技术、质量水平等；所投设备产品和其他设备产品的选型及配置介绍（详细说明该选型及配置的理由）,并附上所投产品的彩图及性能介绍；

对采用环保节能和自主创新技术的产品，对其主要性能、特点和先进性等需作

详细介绍说明，并附权威机构出具的检测对比分析和数据资料等；

- 售后服务方案描述及相关承诺

备注说明：

  - 请各投标人针对本项目的评审方法、评审子项内容进行详细描述说明。

  - 方案内容的设计应充分体现出自身企业专业优势和特点，突出投标货物的扩展性、前瞻性、先进性、可靠性。

- 第五章 价格部分

  - 清单报价部分应按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2010《广东省建设工程计价依据》的要求，结合本项目《招标文件》内容进行编制。

  - 本项目的清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及有关清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 本项目的清单应与本招标文件中的投标人须知、合同条款、图纸及技术规范（如有）等一起阅读和理解。清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以采购人或监理人认可的尺寸、断面计量，按本清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按本《招标文件》中合同条款的规定，由采购人或监理人确定的单价或合价计算支付额。

  - 本项目的清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

  - 本项目图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是清单的外延。当图纸与清单所列数量不一致时，以清单所列数量作为报价的依据。对于符合要求的投标文件，在签订合同协议前，如发现清单中有计算方面的算术性差错，按本《招标文件》相关条款进行修正。

  - 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或合价之中。

  - 投标报价应考虑在合同执行期间，劳务、材料等价格可能上涨对工程成本的影响，并计入本清单的各项目单价中，合同执行期间单价的调整按照招标文件中相应的调价条款执行。

  - 本项目的清单详见本《招标文件》的“第二部分 采购项目内容”，请投标人参照并自主编制本节内容。

- 第六章 其他文件

- 其他文件资料及说明

本节内容为投标人认为有必要提供的其他文件材料，包括（但不限于）：

- 其它投标人认为必要的资料说明

本节仅为投标人在项目竞标中可更有效地提升自身竞争力而增设的内容，因此所提交的内容和编制格式等均不受任何限制，一切递交情况由投标人自行决定和设计排版。

- 唱标信封内容

- 投标报价汇总表

【货币单位：人民币元】

项目名称：佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装

项目编号：FEGD-CT14122

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价合计 | ￥ 元。 （大写：人民币 元整） |
| 备注：投标总价明细分析详见《分类报价明细表》。 |  |

注：1、投标文件差异修正准则参见“投标人须知”。

2、投标总价所涵盖之要求参见本招标文件中具体商务要求。

3、投标人的投标总价不得超过项目控制金额上限，详细“项目控制金额上限”见《项目详细商务要求》

4、报价表述限于选用中文大写 或 阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

5、此表原件须密封于唱标信封内，不须在投标文件（正本）内递交。

投标人名称：                   （加盖投标人法人公章）

授权代表：           （亲笔签字）

日期：2014年   月   日

- 文件包装袋封面标贴格式

佛山市体育运动学校政府采购项目 投 标 文 件 密封内容：□ 唱标信封（含电子光盘） / □ 正、副本文件 请投标单位根据递交文件的内容，相应在上“□”处中打“√” 项目编号：FEGD-CT14122 项目名称：佛山体育运动学校原地改造工程综合楼、训练楼A水处理设备及恒温水设备采购安装 投 标 人： (加盖投标人法人公章) 在2014年6月16日下午15：00之前不得启封 递交地点：佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一 （广东远东招标代理有限公司）

- 唱标信封另单独封装并包括以下内容：

  - 投标报价汇总表 原件；

  - 退还投标保证金声明（加盖投标人法人公章）

  - 电子文件（须包含资格性文件、评审内容索引、技术部分、商务部分、价格部分；具体格式要求详见“投标人须知”）。

- 重要提示：

- 唱标信封与投标文件（正副本）必须分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，包装文件的封口处须加盖投标人公章或授权代表签名。

- 因交通及停车或有不便，递交投标文件时务请提早到达！