## Sheet1
招标采购清单
为加强采购内容规范性，提高工作效率，要求严格按清单表格样式填报数据，请认真阅读本填报说明： 1、请供应商填报：蓝色部分内容，其它内容不得自行修改； 2、不得增加或减少导出的excel表中的行数与列数，禁止合并单元格 ； 3、『单价』列：对于不做响应的标的，请填写“0”，不能为空；
系统编码 | 序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 标准/材质/单重 | 品牌/厂家 | 交货日期 | 备注 | 单价（元）(必填) | 税率%
340507 | 1 | 101400030694 | 计量泵 | JK3000/6MPA（带电机及底座） | 套 | 1 |  | 东营高新泵业 |  |  | 0 | 17
340508 | 2 | 1014000400010047 | 柱塞计量泵阀 | JK3000/6MPA包括阀、阀座、阀弹簧、阀座套、阀垫 | 套 | 2 |  | 东营高新泵业 |  |  | 0 | 17
340509 | 3 | 10148991 | 米顿罗计量泵 | GM0050PR1MNN | 台 | 2 |  |  |  |  | 0 | 17
340510 | 4 | 101500050303 | 酸计量箱 | DN1000mm V=0.8m3 A3衬胶 | 件 | 1 | 现场测绘 |  |  |  | 0 | 17
340511 | 5 | 101500050298 | 密封圈 | RDMF-1000 | 件 | 100 |  |  |  |  | 0 | 17
340512 | 6 | 101500050299 | 中间排水器 | RDMF-3000（附相应316L不锈钢支管、卡子、 | 件 | 1 | 螺栓、网套 |  |  |  | 0 | 17
340513 | 7 | 10148475 | 加药泵 | 625-N3-125/6.4 | 台 | 1 |  | NEPTUNE |  |  | 0 | 17
340514 | 8 | 101500050309 | 衬塑管 | DN100mm L=200mm PN1.0 | 件 | 1 |  |  |  |  | 0 | 17
340515 | 9 | 10151662 | 阴、阳床中排装置 | DN2000 316L 活动法兰 | 套 | 2 |  | 淄博恒洋 现场交流 |  |  | 0 | 17
340516 | 10 | 101500050308 | 衬塑四通 | DN250 PN1.0MPA | 件 | 1 |  |  |  |  | 0 | 17
340517 | 11 | 10151647 | 弱阳床中排装置 | DN2500 316L | 套 | 2 |  | 淄博恒洋 现场交流 |  |  | 0 | 17
340518 | 12 | 101500050310 | 衬塑管 | DN25mm L=90mm 法兰眼距85mm | 件 | 6 |  |  |  |  | 0 | 17
340519 | 13 | 20161484 | 化工隔膜计量泵 | C776-26S | 台 | 3 |  |  |  |  | 0 | 17
340520 | 14 | 201700050306 | 高速过滤器排气阀 | RQB2D-10-45 DN150 | 个 | 2 |  | 无锡容大 |  |  | 0 | 17
340521 | 15 | 201700050359 | 混床喷射器 | 附图（现场测量确认） | 个 | 2 |  | 山东恒洋环保设备 |  |  | 0 | 17
340522 | 16 | 201700050358 | 酸碱喷射器 | 附图（现场测量确认） | 个 | 2 |  | 淄博恒洋水处理厂 |  |  | 0 | 17
340523 | 17 | 101500020637 | Y型过滤器 | DN32 PN16 50目 | 件 | 5 |  | 连铸 |  |  | 0 | 17
340524 | 18 | 101500020636 | Y型过滤器 | DN40 PN16 50目 | 件 | 10 |  | 连铸 |  |  | 0 | 17
340525 | 19 | 101500020649 | Y型过滤器滤芯 | DN150过滤器配套 | 件 | 10 |  | 莱芜蓝天新材料 |  |  | 0 | 17
340526 | 20 | 101500020648 | Y型过滤器滤芯 | DN200过滤器配套 | 件 | 50 |  | 莱芜蓝天新材料 |  |  | 0 | 17
340527 | 21 | 201700050317 | 连续加药装置 | JY-Ⅱ型加药设备。双桶（1000L容积），每桶配双泵，搅 | 套 | 2 | （带控制箱）米顿罗隔膜计量泵（GM0170PQ1MYB，流量170L/H，压力7bar 每分种冲程次数144，电机配用功率：1. |  |  |  | 0 | 17
340528 | 22 | 201700020596 | Y型过滤器 | YGL13-10T DN15 | 件 | 20 |  |  |  |  | 0 | 17