开化县城区截污纳管工程

（江东路卫生院至二桥段）

招 标 文 件

（招标编号：QZGX2014-05）

招 标 人：开化县城市建设发展有限公司     （盖单位章）

招标代理：衢州公信建设工程管理服务有限公司（盖单位章）

二O一四年六月

目  录

第一卷

第一章 招标公告	04

第二章 投标人须知	06

投标人须知前附表	06

投标人须知正文部分	11

附表：电子投标文件编制及报送要求	21

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	22

评标办法前附表	22

评标办法正文部分	24

附件A：评标详细程序	26

附件B：废标条件	30

附件C：投标人成本评审办法	31

附件D：计算机辅助评标方法	36

第四章 合同条款及格式	36

第一部分 合同协议书	38

第二部分 通用合同条款	41

第三部分 专用合同条款	42

附件	55

第五章 工程量清单	70

1、工程量清单说明	70

2、投标报价说明	70

3、其他说明	71

4、工程量清单与计价表	74

第六章 图 纸	76

第七章 技术标准和要求	77

第一节 一般要求	77

第二节 特殊技术标准和要求	87

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	87

第八章  投标文件格式	88

商务标	89

封面	89

目录	90

一．投标函及投标函附录	91

(一)投标函	91

(二)投标函附录	92

二．法定代表人身份证明	93

三．出席开标会议授权委托书	94

四．已标价工程量清单	95

技术标	96

封面	96

目录	97

一．施工组织设计	98

二．拟分包计划表	104

资格审查申请书	105

封面	106

目录	107

一．投标人基本情况表	108

二．项目管理机构	109

三．投标保证金汇票凭证	111

四．开化县公共资源交易中心席位证	112

五、承诺书	113

六、近三年年财务状况	114

七、投标人企业信用情况自评表	115

附件：资格审查资料和原件一览表	116

第一章  招标公告

开化县城区截污纳管工程（江东路卫生院至二桥段）施工招标公告

1.招标条件

开化县城区截污纳管工程（江东路卫生院至二桥段）已由开化县发展和改革局批准建设（开发改初设[2014]20号），招标人为开化县城市建设发展有限公司，建设资金来源自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工在衢州市范围内进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

开化县城区截污纳管工程（江东路卫生院至二桥段），建设地点：开化县江东路（卫生院至二桥），总投资约450万元，计划工期均为90日历天。

招标范围：施工图纸范围内的道路、雨水管道、污水管道等，具体详见工程量清单和图纸。

3.投标人资格要求

3.1 投标人资格：衢州市范围内具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的县外施工企业或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的县内施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 拟任项目负责人资格：须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时执业证书），且无在建工程。

3.3 投标人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件；项目负责人具有“三类人员”B类证书。

3.4投标人在递交投标文件的同时须递交投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

4.选择投标申请人办法：本工程实行资格后审。

5.评标办法：本次评标采用经评审的最低投标价法。

6.电子评标：

6.1 本工程试行电子评标，公共资源交易中心电子评标系统采用杭州品茗公司软件，评标软件技术服务费200元/标，在购领光盘或开标会前现场缴纳。

6.2 由杭州品茗公司提供技术服务。联系电话：15157005077，何先生。

7.招标文件的获取

7.1招标文件(含工程量清单)获取方法，投标人任选一种：①从开化县公共资源交易网(http://www.khztb.net/)下载，200元/标，在开标会前现场缴纳。②请于2014年6月10日至2014年6月16日（节假日除外），每天8:30时至11:30时和14:00时至16:30时（北京时间，下同）到开化县公共资源交易中心三楼办事大厅（开化县城江滨南路5号）以不记名方式购买纸质招标文件，300元/标，售后不退。

7.2图纸从本公告附件中下载。

8.投标文件的递交

8.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2014年7月1日下午14:30时整，地点为开化县公共资源交易中心五楼开标厅（开化县城江滨南路5号）。

8.2 投标文件递交的内容为投标文件资格审查申请书：正本一份，副本一份；投标文件技术标：正本一份，副本一份；文字文本刻录光盘一个；投标文件商务标：正本一份，副本一份，按品茗公司提供软件制作的电子光盘一个（可同时提供备份）；资格审查资料原件一份（详见招标文件）。

8.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9.发布公告的媒介

本招标公告同时在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）和浙江招标投标网（http://218.108.28.34/zjwz或http://60.191.97.72/zjwz）上发布。

10.联系方式

招 标 人：开化县城市建设发展有限公司     招标代理机构：衢州公信建设工程管理服务有限公司

地    址：开化县城关镇林场内               联系地址：开化县城关镇枕头坞1C

邮    编：  324300                       邮政编码：   324300

联 系 人：  胡先生                       联 系 人：  李女士

电    话：   0570-6014378                联系电话：   0570-6021322

传    真：         /                                传    真：   0570-6021322

2014年6月10日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 名称：开化县城市建设发展有限公司 地址：开化县城关镇林场内 联系人：胡先生 电话：0570-6014378 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 名称：衢州公信建设工程管理服务有限公司 联系地址：开化县枕头坞1C 联系人：李女士 联系电话：0570-6021322 传真：0570-6021322 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 |  | 开化县城区截污纳管工程（江东路卫生院至二桥段） |
| 1.1.5 |  | 建设地点 |  | 开化县江东路（卫生院至二桥） |
| 1.2.1 |  | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.2.2 |  | 出资比例 |  | / |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 施工图纸范围内的道路、雨水管道、污水管道等，具体详见工程量清单和图纸。 |
| 1.3.2 |  | 计划工期 |  | 计划工期：90日历天 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 |  | 质量标准：符合国家现行有关质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、和信誉 |  | ①投标人资格：衢州市范围内具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的县外施工企业或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的县内施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 ②拟任项目负责人资格：须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时执业证书），且无在建工程。 ③投标人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件；项目负责人具有“三类人员”B类证书。 ④投标人在递交投标文件的同时须递交投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书。 ⑤财务要求：近三年年财务状况（2010年1月1日至2012年12月31日），若属于工商免检企业则须提供证明资料。 ⑥业绩要求：/ ⑦信誉要求：/ ⑧其他要求：/ |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 |  | 不组织 □组织 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 |  | 不召开 □召开 |
| 1.10.2 |  | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期10天前向招标人提出澄清要求，以不署名的方式送至或传真至招标代理机构。 招标人将在收到投标人疑问3日内在开化县公共资源交易网上发布澄清或修改文件，投标人须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间。 |
| 1.10.3 |  | 招标人书面澄清的时间 |  | 无论是招标人根据需要主动对招标文件（含工程量清单）进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15天前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间，招标文件澄清在开化县公共资源交易网上公布，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。 |
| 1.11 |  | 分 包 |  | 不允许 □允许 |
| 1.12 |  | 偏 离 |  | 不允许 □允许 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 □有 |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 应于投标截止日期至少15天前 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 |  | 2014年7月1日下午14:30时整 |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 投标截止时间15天前，相应澄清文件在开化县公共资源交易网上公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，否则后果自行负责。 |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 投标截止时间15天前，相应修改文件在开化县公共资源交易网上公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，否则后果自行负责。 |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 |  | 无 □有 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  | 自投标截止之日算起60天 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金及席位证办理 | 保证金交纳形式 | 保证金交纳形式只接受银行汇票或开化县建设工程投标保证金年保证书： （1）以银行汇票形式交纳的必须从投标人企业基本帐户交纳 （2）以年保证书形式交纳的，金额、参保期限必须满足招标要求 |
|  |  |  | 保证金交纳截止时间 | 2014年7月1日下午14:30时整 |
|  |  |  | 保证金金额 | 陆万整 |
|  |  |  | 单位名称、开户行 及账号 | 单位名称：开化县公共资源交易中心 开 户 行：开化县信用联社营业部 账 号：201 0000 1529 3517 |
|  |  |  | 席位证办理截止时间 | 2014年7月1日下午14:30时整 |
|  |  |  | 注：开标前将席位证、投标保证金汇票凭证同资格审查资料原件一并递交。 |  |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 |  | 近三年，指2010年1月1日起至2012年12月31日，若属于工商免检企业则须提供证明资料。 |
| 3.5.3 |  | 近年完成类似工程的年份要求 |  | / |
| 3.5.5 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | / |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 |  | 签字和（或）盖章要求 |  | 投标文件商务标、技术标和资格审查申请书的封面除盖投标人单位公章，还须加盖法定代表人章。已标价工程量清单按格式须由造价工程师（或相应专业造价员）签字盖专用章。招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。 投标文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位公章。 |
| 3.7.4 |  | 投标文件份数 |  | 投标文件资格审查申请书：正本一份，副本一份； 投标文件技术标：正本一份，副本一份； 投标文件商务标：正本一份，副本一份，按品茗公司提供软件制作的电子光盘一个（可同时提供备份）； 资格审查资料原件一份。 （中标人在公示期结束时即提供资格审查申请书、商务标、技术标副本各3份及技术标电子光盘1份） |
| 3.7.5 |  | 装订要求 |  | □不分册装订 分册装订 ①商务标、技术标、资格审查申请书分别装订成册；采用每册左侧书本装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 ②资格审查资料所有原件应单独装袋（不需密封），档案袋正面写明工程名称、投标人名称，档案袋反面应粘贴打印的表格式原件清单目录。 |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 |  | 投标工程名称：开化县城区截污纳管工程（江东路卫生院至二桥段），并注明商务标、技术标、资格审查申请书； 招标编号：QZQX2014-05 招标人名称：开化县城市建设发展有限公司 投标人名称（投标人全称）： 投标文件在2014年7月1日下午14:30时整前不得开启 |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  | 开化县公共资源交易中心五楼开标厅 |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 |  | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2014年 7 月1日14:30 时整 开标地点：开化县公共资源交易中心五楼开标厅 |
| 5.2 |  | 开标程序 |  | （1）密封情况检查：由公证处工作人员检查。 （2）开标顺序：按参加开标会议投标人签到先后顺序开启投标文件 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人 评标专家确定方式：专家评委库随机抽取5人组成。 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是否，推荐的中标候选人数：前三名。 |
| 7.3.1 |  | 履约担保 |  | 履约担保的形式：采用汇票、转账等非现金方式交纳； 履约担保的金额：投标人提交的履约担保金额为中标价的10%（不计利息）。其中质量违约金40%，工期违约金30%，安全、文明施工违约金10%，项目班子到位率违约金20%。 履约保证金由开化县监管办负责代收代退，中标人在签订合同前按以下方式缴纳： 开户银行：中国工商银行股份有限公司开化支行 开户名称：开化县公共资源市场化配置监督管理办公室履约保证金管理专户 账号：1209290129000176982 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  |  | / |
|  | 原件 |  |  | □提交 □不提交 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 |  |  | 不良行为记录是指：规定期限和范围内，符合浙江省建设市场不良行为记录和公示办法（浙建监[2006]80号文件）中的条款。 |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  |  | □不设招标控制价 设招标控制价 334.6644 万元，其中暂列金额 31.0539 万元<含税>、暂定(估)价项目及材料 36.1333 万元<含税>，报价时不予调整。 详见本招标文件第三章评标办法。 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  |  | 不采用 □采用 |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  |  | □不要求 要求： 投标文件电子版内容及形式： ①投标文件商务标中的已标价工程量清单(按品茗公司提供软件制作的有效电子光盘1份，可同时提供备份)； ②投标文件商务标电子版密封方式：密封在封套内，并在封套封口处盖投标人单位章后密封于投标文件的商务标包装袋内。 |
| 10.5 计算机辅助评标 |  |  |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 |  |  | □否 是，按本须知附表一“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送有效电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。 |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
|  | 按照本须知正文第5.1款的规定，投标人的法定代表人或其委托出席开标会议代理人和项目负责人须参加开标会。否则，作自动放弃投标资格处理。 |  |  |  |
| 10.7中标公示 |  |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在开化县公共资源交易网予以公示，公示期不少于3个工作日。 |  |  |  |
| 10.8知识产权 |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |
| 10.9重新招标的其他情形 |  |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.10同义词语 |  |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措词“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.11监 督 |  |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动过程及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.12解释权 |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 10.13 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.13.1 | 评标程序： ①商务标报价。根据各投标人的商务报价得分，从高到低排序取前5名进入资格审查和技术标评审（得分计算见评标办法前附表）。 ②资格审查（包括资格审查申请书和技术标的评审）。 由评标委员会对报价得分前五名进行资格审查、技术标评审。如经资格审查或技术标评审有效标不足3家的，则由报价得分排名第六的接替，以此类推。 ③评审商务标。 ④由评标委员会从通过资格审查、技术标和商务标评审的投标人中，确定报价得分和信用得分总分（报价得分和信用得分计算方法见评标办法前附表）从高到低排序的前三名为中标候选人，综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，次次高者为第三中标候选人。如出现综合得分相同时，则由招标人通过抽签产生中标候选人顺序。 |  |  |  |
| 10.13.2 | 如果中标价低于本工程的风险控制价，中标人在提交履约保证金的同时，必须额外提交中标价与风险控制价之差额的风险金。 风险控制价计算方法: 风险控制价=[招标控制价-暂列金额-暂定(估)价项目]×85%+暂列金额+暂定(估)价项目 |  |  |  |
| 10.13.3 | 招标人将对中标候选人进行公示，并由县检察院对其进行行贿犯罪记录查询。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的，或其拟任项目负责人在其他项目投标中先前中标或为第一中标候选人的，或按招标文件其他条款规定不能中标的，取消其中标资格，确定第二中标候选人为中标人；如第二中标候选人有同样情况不能中标的，以此类推。 |  |  |  |
| 10.13.4 | 商务标报表的格式、内容按提供的纸质文件为准，电子光盘（固化）为辅。 |  |  |  |

注：（1）本招标文件下述相关内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。

（2）关于投标保证金年保、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书办理的具体事项详见《开化县建设工程投标保证金年保暂行办法》、《关于加强开化县公共资源交易中心席位证管理的通知》（投标人可登入开化县公共资源交易网http://www.khztb.net/查看或致电0570-6016538咨询）。

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本次招标不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1本次招标不统一组织踏勘现场及答疑会议。

1.9.2投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自行负责。

1.9.3投标人在编制投标文件时对工程场地和相关周边环境情况作出的判断和决策自行负责。

1.10 投标预备会

1.10.1本次招标不召开投标预备会。

1.10.2投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式送至或传真至代理机构，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）公布澄清，投标人自行到网上查看，视为已获取。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本次招标不允许分包。

1.12 偏离

本次投标不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式送至或传真至招标代理机构（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）公布澄清，投标人自行到网上查看，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清文件在开化县公共资源交易网上公布，公布后视为投标单位已获取，在投标截止时间前，投标单位须自行到网上查看，否则后果自行负责。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件商务标应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标函及投标函附录；

（4）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的出席开标会议授权委托书；

（5）已标价工程量清单：

投标总价；

总说明；

工程项目投标报价汇总表；

单位（专业）工程投标报价计算表；

分部分项工程量清单与计价表；

工程量清单综合单价计算表；

工程量清单综合单价工料机分析表；

施工技术措施项目清单与计价表；

措施项目清单综合单价计算表；

措施项目清单综合单价工料机分析表；

施工组织措施项目清单与计价表；

其他项目清单与计价汇总表；

暂列金额明细表；

主要工日价格表；

主要材料价格表；

主要机械台班价格表。

（6）商务投标文件电子光盘。

3.1.2投标文件技术标应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）施工组织设计；

（4）拟分包计划表。

3.1.3投标文件资格审查申请书应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标人基本情况表；

（4）项目管理机构；

（5）投标保证金凭证复印件（汇票凭证或年保证书复印件,后附企业基本存款帐户开户许可证彩色件）；

（6）开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件；

（7）承诺书；

（8）近三年年财务状况；

（9）投标人企业信用情况自评表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 在投标报价中，暂列金额、暂定价材料、暂估价项目的金额和数量不予调整，否则作无效标处理。

3.2.4部分材料，招标人给出推荐品牌的，投标人投标品牌应为招标人推荐品牌之一。

3.2.5 未明确品牌的材料，投标人应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有产品合格证。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期（若年保金在延长期内到期且投标人不续保，则年保金有效期也相应延长，但该年保金不能用于其他项目的投标，即延长期只针对该项目），但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金、席位证书办理

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金凭证、办理开化县公共资源交易中心建设工程席位证书，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金凭证、办理席位证书或年保金金额不足未另行补足的或年保金已过参保期限的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。年保金参保人保证金退还办法参照《开化县建设工程投标保证金年保暂行办法》。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金的；

（3）其他违反法律法规、规章、规范性文件的。

3.5 资格审查资料

3.5.1资格审查资料的原件和复印件一览表(原件评标结束后归还，复印件装订入投标文件资格审查申请书中。如有未提供或提供不全的，作无效标处理)。

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 |  |
| 2 | 企业资质证书 |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 |  |
| 4 | 企业主要负责人安全生产考核合格证书 | 企业主要负责人指企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人和分管安全的副经理，其中分管安全的副经理须有聘书或任职文件。 |
| 5 | 项目负责人注册建造师证、身份证、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）、安全生产考核合格证书 | 至投标截止日无在建工程。 以下情形认定其有在建工程： ①已有依法必须招标的中标项目或正在承担的依法必须招标项目未通过竣(交)工验收的； ②对原承担的依法必须招标的国有投资工程建设项目实行变更，该项目至投标截止日前未通过竣(交)工验收的； ③在建的法定招标限额以下项目中标价累计达到500万元及以上的。 |
| 6 | 项目技术负责人职称证、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准） |  |
| 7 | 委托代理人身份证及社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准） |  |
| 8 | 近3年经审计的财务会计报表（若属于工商免检企业则须提供证明资料） | 2010年1月1日起至2012年12月31日止 |
| 9 | 投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书 |  |
| 10 | 承诺书 | ①项目负责人无在建工程承诺书； ②自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，投标人及拟派项目负责人不良行为记录未在公示期内的承诺书。 |
| 11 | 退休、提前退休，但年龄未达到注册师管理规定年龄的或军转人员等符合不再缴纳养老保险的须提供养老保险免交证明。 |  |
| 12 | 企业信用情况自评表 | 本表后应附相关依据文件复印件（无需提供原件），复印件需加盖单位章。 |

3.6 备选投标方案

不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，封面除盖投标人单位公章，还须加盖法定代表人章；已标价工程量清单按格式须造价工程师（或相应专业造价员）签字并盖专用章；招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章。

3.7.4投标文件资格审查申请书正本一份，副本一份；技术标正本一份，副本一份；商务标正本一份，副本一份,软件制作的电子光盘一个（可同时提供备份）；资格审查资料原件一份，详见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件应按资格审查申请书、技术标、商务标分别装订成册，并按资格审查申请书、技术标、商务标(含电子光盘)分别装袋密封，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的商务标、技术标、资格审查申请书应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点举行开标会议。以下人员须参加开标会议：

投标人法定代表人或委托代理人和项目负责人（须携本人身份证）参加开标会议。其中由投标人法定代表人出席开标会的须提供身份证明书，若由委托代理人出席开标会议的须提供附有法定代表人身份证明书的出席开标会议授权委托书。

注：法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书的出席开标会议授权委托书（一式二份，其中一份编入投标文件商务标）、身份证、投标保证金汇票凭证、购买招标文件收据、席位证递交投标文件时直接交予招标代理核实。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、工程名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

（8）计算商务报价得分；

（9）资格审查（包括企业信用分计算、资格审查申请书和技术标的评审）；

（10）评审商务标；

（11）宣布中标候选人；

（12）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人根据开化县建设工程施工招标投标管理办法的有关规定从专家评委库随机抽取5人组成，负责本项目的评标。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人（由县监管办代收）提交履约保证金和风险金（如有）。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应由法定代表人或参加本工程投标的授权委托人先向招标人（或招标代理机构）提出异议。

10. 需要补充的其他内容

其它约定：见投标人须知前附表。

附表一：电子投标文件编制及报送要求

商务标电子光盘制作及书面文档打印说明和相关规定

为保证商务标电子文档和商务标书面投标文件的内容一致，投标人必须使用本工程的“电子招标光盘”附带的投标制作软件编制投标文件。书面投标文件须使用投标制作软件打印功能将最后一次刻录（必须使用投标制作软件刻录功能刻录）的商务电子文档打印，须有投标制作软件随机自动附带该工程的水印码。

1、电子文档内容应当包括以下商务标报表：

（1）投标总价；

（2）总说明；

（3）工程项目投标报价汇总表；

（4）单位（专业）工程投标报价计算表；

（5）分部分项工程量清单与计价表；

（6）工程量清单综合单价计算表；

（7）工程量清单综合单价工料机分析表；

（8）施工技术措施项目清单与计价表；

（9）措施项目清单综合单价计算表；

（10）措施项目清单综合单价工料机分析表；

（11）施工组织措施项目清单与计价表；

（12）其他项目清单与计价汇总表；

（13）暂列金额明细表；

（14）主要工日价格表；

（15）主要材料价格表；

（16）主要机械台班价格表。

2、本工程的商务标电子招标光盘与招标文件内容如有出入，以纸质招标文件为准。

3、本工程的商务标电子招标光盘（可同时提供备份）必须密封在商务标中，并请妥善保管。

4、商务标电子光盘未按招标文件规定的形式包装密封或未密封在商务标中或在电子评标时出现无效光盘或投标函中报价与电子光盘中投标总价不一致的，其商务标电子光盘作无效处理，不进入商务报价得分计算。

5、若出现使用同一台电脑编制或使用的软件编号相同的商务标，作无效标处理。

投标人在软件使用过程中如有疑问请咨询：

杭州品茗软件公司何先生，联系电话：15157005077

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 评标定标标准 |  | 采用经评审的最低投标价法 |  |
| 二 | 评标委员会的组成 |  | 见第二章“投标须知”第6.1条款规定 |  |
| 三 | 报价要求 |  | 1、本工程设招标控制价 334.6644 万元，其中暂列金额 31.0539 万元<含税>、暂定(估)价项目及材料 36.1333 万元<含税>，报价时不予调整。如投标报价高于或等于招标控制价的作无效标处理。 2、风险控制价：如果中标价低于本工程的风险控制价，中标人在提交履约保证金的同时，必须额外提交中标价与风险控制价之差额的风险金。 风险控制价计算方法：风险控制价=[招标控制价-暂列金额-暂定(估)价项目]×85%+暂列金额+暂定(估)价项目 |  |
| 四 | 评标程序 |  | 见投标人须知前附表10.13.1条款规定 |  |
| 五 | 资格审查 |  | 投标人资格 | 符合本章第五条款要求 |
|  |  |  | 营业执照 | 符合本章第五条款要求 |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 符合本章第五条款要求 |
|  |  |  | 项目负责人资格 | 符合本章第五条款要求 |
|  |  |  | A类证书 | 符合本章第五条款要求 |
|  |  |  | B类证书 | 符合本章第五条款要求 |
|  |  |  | 投标保证金凭证和席位证书递交情况 | 符合本章第五条款要求 |
|  |  |  | 承诺书 | 符合本章第五条款要求 |
|  |  |  | 项目负责人、项目技术负责人、委托代理人社会保险 | 符合本章第五条款要求 |
|  |  |  | 近三年年财务要求 | 符合本章第五条款要求 |
| 六 | 技术标审查 |  | 主要审查 | 符合本章第六条款要求 |
|  |  |  | 符合性审查 | 符合本章第六条款要求 |
| 七 | 商务标审查 |  | 符合本章第七条款要求 |  |
| 八 | 经评审的最低投标价法 综合得分 |  | 分值构成（总分102分）：投标报价分：100分；企业信用分： 2分 |  |
| 附：商务报价得分和企业信用得分计算方法 |  |  |  |  |
| （一） | 报价分计算方法 | （1）最佳评标价(B)从以下2种方法中，在开标现场通过摇号产生： 方法一：最佳评标价(B)=招标控制价×（1-K） 式中：评标下浮率（K）：K=K1×P＋K2（1-P） K1：全部有效报价算术平均值以下的各投标报价与招标控制价的下浮率算术平均值。 K2：从5.0%，5.5%，6.0%，6.5%，7.0%，7.5%，8.0%，8.5%，9.0%，9.5%，10.0%，10.5%，11.0%，11.5%，12.0%这15个数值中,在开标现场随机抽取。 P：从0.3、0.4、0.5、0.6、0.7五个数中，在开标现场随机抽取权重系数P。 方法二：低于招标控制价的全部报价去掉一个最高价后的算术平均值，与有效报价中的次低价进行第二次算术平均，作为最佳评标价。 （2）根据最佳评标价和各投标人的投标报价，计算报价分。投标报价等于最佳评标价时，得满分100分，每高于最佳评标价1个百分点扣2分，每低于最佳评标价1个百分点扣1分。 |  |  |
|  |  | 注：以上所有计算均采用直线插入法，结果保留小数点后两位有效数字。 |  |  |
| （二） | 信用分计算方法 | 投标人如有受表彰或不良行为记录、通报批评的，应如实申报，有故意弄虚作假的，取消该次投标资格并记录在案。 1、在开标日前一年内，投标企业在我县境内工程项目建设中，创优质工程和标化工地受各级建设行业主管部门表彰的，给予加分。省部级每次2分，地市级每次1分，县级每次0.5分；同一工程按最高分计取，不重复计分。加分累计超过2分的，只计2分。 2、在开标日前一年内，企业有不良行为记录或在质量、安全和市场行为方面受各级行业主管部门通报批评的，予以扣分。不良行为记录每条扣1.5分；受通报批评的，省部级每次扣2分，地市级每次扣1分，县级每次扣0.5分；同一工程项目按最高分计扣，不重复扣分。扣分累计超过2分的，只扣2分。 |  |  |
| 附件 | 评标程序 | 详见本章附件A：评标详细程序 |  |  |
|  | 废标条件 | 详见本章附件B：废标条件 |  |  |
|  | 价格折算 | 详见本章附件C：评标价计算方法 |  |  |
|  | 判断投标报价是否低于其成本 | 若低于所有投标人平均报价85%的投标报价，经评标委员会评审认定低于成本价的，作废标处理。 |  |  |
|  | 计算机辅助评标 | 详见本章附件D：计算机辅助评标方法 |  |  |

评标办法正文部分

为做好本工程招标定标工作，确保工程招投标评标工作的公平、公正、科学、择优的原则，维护招投标活动当事人的合法利益，依照《中华人民共和国招标投标法》、浙江省人民政府文件浙政发（2009）22号浙江省人民政府工作关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见，结合本工程实际，特制定本实施细则。

一、评标定标标标准

本次评标采用经评审的最低投标价法。

二、评标委员会的组成

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人根据开化县建设工程施工招标投标管理办法的有关规定从专家评委库随机抽取5人组成，负责本项目的评标。

三、报价要求

本工程设招标控制价 334.6644 万元，其中暂列金额 31.0539  万元<含税>、暂定(估)价项目及材料 36.1333 万元<含税>，报价时不予调整。如投标人报价高于或等于招标控制价的作无效标处理。

四、评标程序

1、商务标报价。根据各投标人的商务报价得分，从高到低排序取前5名进入资格审查和技术标评审（得分计算见评标办法前附表）。

2、资格审查（包括资格审查申请书和技术标的评审）

由评标委员会对报价得分前五名进行资格审查、技术标评审。如经资格审查或技术标评审有效标不足3家的，则由报价得分排名第六的接替，以此类推。

3、评审商务标。

4、由评标委员会从通过资格审查、技术标和商务标评审的投标人中，确定报价得分和信用得分总分（报价得分和信用得分计算方法见评标办法前附表）从高到低排序的前三名为中标候选人，综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，次次高者为第三中标候选人。如出现综合得分相同时，则由招标人通过抽签产生中标候选人顺序。

五、资格审查

1、投标人资格：衢州市范围内具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的县外施工企业或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的县内施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、拟任项目负责人资格：须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时执业证书），且无在建工程。

3、投标人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件；项目负责人具有“三类人员”B类证书。

4、投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书。

5、承诺书：

①项目负责人无在建工程承诺书；

②自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，投标人及拟派项目负责人不良行为记录未在公示期内的承诺书。

6、项目负责人、项目技术负责人、委托代理人开标前1个月的本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单。

7、近三年年财务状况（2010年1月1日至2012年12月31日），若属于工商免检企业则须提供证明资料。

8、企业信用情况自评表。

资格审查具体资料详见投标人须知第3.5条。

六、技术标评审

1、技术标正本、副本封面均应加盖法定代表人章和单位公章。

2、评标委员会对技术标施工组织中的质量目标、工程进度、安全防护、施工机械设备等方面进行评审，采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。如果技术标有以下情况之一的，按技术标评审不合格处理，不进入商务标评审。

（一）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；

（二）主要施工机械设备不能满足施工需要的；

（三）附有工程无法适用的其他技术和管理条款。

七、商务标评审

1、评标委员会应对符合性审查通过的投标文件进行商务标评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、商务标评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算（投标人如拒绝下述修正的，则属重大偏差，按废标处理）：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）按上述修正错误的原则及方法调整投标文件的评标价，调整后的评标价将作为评标依据；

（4）评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标报价及单价、合价的调整；凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：

（1）投标人未按招标文件实质性规定要求报价的；或拒绝修正不平衡报价；或拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

（2）评标委员会认定投标人自身原因有重大漏项的；

（3）若投标人的投标报价低于所有投标人平均报价85%（含）的，经评标委员会认定其低于成本价的。

八、综合得分

进入评审的各投标人的商务报价得分与企业信用得分之和。

九、本招标文件最终解释权归开化县城市建设发展有限公司。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下四个步骤进行：

（1）商务标报价，计算商务报价得分；

（2）资格审查（包括信用得分计算、资格审查申请书和技术标评审）；

（3）评审商务标；

（4）推荐中标候选人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1  评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2  招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.4.1  在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2  在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.4.3  投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.对投标文件进行评审

A3.1 商务报价得分计算：评标委员会根据评标办法前附表中规定，对投标人商务报价得分进行计算。

A3.2资格审查：包括资格申请书审查、企业信用得分计算和技术标评审。

A3.2.1资格申请书审查

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的资格申请书进行评审，并记录评审结果。

A3.2.2企业信用得分计算：评标委员会根据评标办法前附表中规定的评标标准对投标人的信用得分进行核实，并进行汇总。

A3.2.3技术标评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的技术标进行评审，并记录评审结果。

A3.3评审商务标

评标委员会根据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的商务标进行评审，并记录评审结果。

A3.4判断投标是否为废标

A3.4.1  判断投标人的投标是否为废标的全部条件，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2  本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3  评标委员会在评标过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

A3.7判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A3.8汇总评分结果

进入评审的各投标人总分为商务报价分与信用分之和。

A4.推荐中标候选人

A4.1推荐中标候选人

A4.1.2评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

(1) 评标委员会从通过资格申请书审查、技术标和商务标评审的投标人中，按报价和企业信用综合得分从高到低的顺序确定三名为中标候选人，综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，次次高者为第三中标候选人。如出现综合得分相同时，则通过抽签产生中标候选人顺序。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A4.1.2 至投标截止时间投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A4.2编制评标报告

评标委员会根据规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）澄清、说明、补正事项纪要。

A5．特殊情况的处置程序

A5.1暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

不采用。

A5.2关于评标活动暂停

A5.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A5.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A5.3关于评标中途更换评委

A5.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A5.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A5.4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，下列情况为串通投标行为：

1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

8）不同投标人的投标文件相互混装；

9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为的。

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（资格审查）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.6投标函中文字表示的报价金额有漏字或错字的。

B1.7投标文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的。

B1.8投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未申明哪份有效的。

B1.9投标人未按照招标文件的要求交纳投标保证金、交易席位费、招标文件工本费的。

附件C：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

C0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

C1.评审程序

C1.1启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

C1.1.1投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的评审，不存在应当废标的情形；

C1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的：低于所有投标人平均报价85%的投标报价。

（说明：此处的下限仅作为启动成本评审工作的警戒线，不得直接认定废标。）

C1.2对投标价格的合理性进行评审

评标委员会结合清标成果，对各个投标价格和影响投标价格合理性的以下因素逐一进行分析，并修正其中任何可能存在的错误和不合理内容：

（1）算术性错误分析和修正；

（2）错漏项分析和修正；

（3）分部分项工程量清单部分价格合理性分析和修正：

（4）措施项目清单和其他项目清单部分价格合理性分析和修正；

（5）企业管理费合理性分析和修正；

（6）利润水平合理性分析和修正；

（7）法定税金和规费的完整性分析和修正；

（8）不平衡报价分析和修正。

C1.3  澄清、说明或补正

评标委员会汇总对投标报价的疑问，启动“澄清、说明或补正”程序，发出问题澄清通知并附上质疑问卷，要求投标人进行澄清和说明并提交有关证明材料。

C1.4  判断投标报价是否低于其成本

评标委员会根据投标人澄清和说明的结果，计算出对投标人投标报价进行合理化修正后所产生的最终差额，判断投标人的投标报价是否低于其成本。

C2.评审的依据

评标委员会判断投标人的投标报价是否低于其成本，所参考的评审依据包括：

（1）招标文件；

（2）招标控制价；

（3）施工组织设计；

（4）投标人已标价的工程量清单；

（5）工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息（如果有）；

（6）工程所在地市场价格；

（7）工程所在地工程造价管理部门颁布的定额或投标人企业定额；

（8）经审计的企业近三年财务报表；

（9）投标人所附其他证明资料；

（10）法律法规允许的和招标文件规定的参考依据等。

C3.算术性错误分析和修正

评标委员会对已标价工程量清单进行逐项分析，对投标报价中的算术性错误进行修正，并记录分析和修正的结果。

汇总修正结果，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C4.错漏项分析和修正

C4.1错漏项分析和修正的原则

评标委员会分析投标人已标价工程量清单，列出其中错报或漏报的子目，并按以下原则进行修正：

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对错漏项报价进行修正；

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与错漏项之间的差异而进行适当调整后的价格对错漏项报价进行修正；

如果做不到以上两点，则按标底（如果有）中的相应价格为基础对错漏项报价进行修正；

如果没有标底或者标底中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，评标委员会可以在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明，评标委员会也可以按不利于该投标人的原则，以其他有效投标报价中该项最高报价作为修正价格；

对超出招标范围报价的子目，则直接删除该子目的价格。

C4.2错漏项分析和修正的方法

错漏项分析和修正的方法如下：

根据上述原则，修正错报和补充漏报子目的价格；

计算经修正或补充后产生的价格差额。汇总上述结果，并明确需要投标人澄清和说明的事项。

C5.分部分项工程量清单部分价格合理性分析和修正

C5.1分部分项工程量清单部分价格分析和修正的原则

分部分项工程量清单部分价格分析和修正的原则如下：

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理子目之间的差异而进行适当调整后的价格对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；

如果做不到以上两点，则按标底（如果有）中的相应价格为基础对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；

如果没有标底或者标底中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，并在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明（如果评标委员会认为需要）。

C5.2  分部分项工程量清单部分价格分析和修正的方法

分部分项工程量清单部分价格分析和修正的方法如下：

对与市场价格水平存在明显差异的子目进行逐项分析、修正：

计算修正后的差额，汇总分析结果，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C6.措施项目清单和其他项目清单部分价格合理性分析和修正

C6.1措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的原则

措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的原则如下：

措施项目清单报价中的资源投入数量不正确或不合理的，按照投标人递交的施工组织设计中明确的或者可以通过施工组织设计中给出的相关数据计算出来的计划投入的资源数量（如临时设施、拟派现场管理人员流量计划、施工机械设备投入计划等）修正措施项目清单报价中不合理的资源投入数量；

措施项目清单报价中的资源和生产要素价格不合理的，如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理报价子目之间的差异而进行适当调整后的价格对不合理报价子目的资源或生产要素的价格进行修正；

其他情况下，按标底（如果有）中的相应价格为基础对措施项目和其他项目清单中的不合理报价进行修正；

如果没有标底或者标底中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，并在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明（如果评标委员会认为需要）；

对于按照招标文件不应当报价的子目，则直接删除该子目的价格。

C6.2  措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正

措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的方法如下：

对措施项目清单和其他项目清单进行逐项分析、修正；

计算修正后的差额，汇总分析结果，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C7.企业管理费合理性分析和修正

C7.1企业管理费分析和修正的原则

企业管理费分析和修正的原则如下：

按投标人经审计的企业近三年财务报表中的相关数据计算出投标人企业实际的管理费率（近三年企业管理费总额的平均值与近三年完成产值的平均值之间的比例）并以此对投标价格中明显不合理的企业管理费率进行修正；

企业管理费率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的企业管理费率以及标底（如果有）中的企业管理费率的平均费率为准进行修正；

分部分项工程量清单和措施项目清单综合单价分析表中的企业管理费率与费率报价表（如果有）报出的企业管理费率不一致的，以费率报价表（如果有）报出的企业管理费率为准进行修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时，应执行根据上述原则修正后的管理费率）。

C7.2  企业管理费分析和修正的方法

企业管理费分析和修正的方法如下：

对企业管理费分进行分析和修正；

汇总分析结果，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C8.利润水平合理性分析和修正

C8.1  利润水平分析和修正的原则

利润水平分析和修正的原则如下：

按国有资产管理部门对投标人下达的国有资产增值保值率或投标人公司董事会或股东会要求的企业净资产收益率或股本收益率对投标价格中明显不合理的利润率进行修正；

利润率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的利润率以及标底（如果有）中的利润率的平均费率为准进行修正；

分部分项工程量清单和措施项目清单综合单价分析表中的利润率与费率报价表（如果有）报出的利润率不一致的，以费率报价表（如果有）报出的利润率为准进行修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时，应执行根据上述原则修正后的利润率）。

C8.2  利润水平分析和修正的方法

利润水平分析和修正的方法如下：

对利润水平进行分析和修正；

汇总分析结果，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C9.法定税金和规费的完整性分析和修正

根据投标价格分析出其中法定税金和规费的百分比，对照现行有关法律、法规规定的额度或比率，对投标报价进行分析和修正。

对投标报价进行分析和修正，整理需要投标人澄清和说明的事项。

C10.不平衡报价分析和修正

评审各项单价的合理性以及是否存在不平衡报价的情况，对明显过高或过低的价格进行分析。

修正明显过高的价格产生的差额，整理需要投标人澄清和说明的事项。

C11.对投标报价的澄清和说明

评标委员会应当根据本章第3.3款的规定，对需要投标人澄清、说明和提供进一步证明的事项向投标人发出书面问题澄清通知，并附上质疑问卷，问题澄清通知和质疑问卷应当包括：质疑问题、有关澄清要求、需要书面回复的内容、回复时间（应给投标人留出足够的回复时间）、递交方式等。投标人的澄清、说明、补正和提供进一步证明应当采取书面形式。如果评标委员会对投标人提交的质疑问题的澄清和说明依然存在疑问，评标委员会可以进一步要求澄清、说明或补正，投标人应相应地进一步澄清、说明和提交相关证明材料，直至评标委员会认为全部疑问都得到澄清和说明。

根据澄清和说明结果，对于投标人已经有效澄清和说明的问题和子目应从上述的计算中剔除或修正，计算最终差额。本款中所谓的“有效澄清”是指投标人做出的澄清和说明已经合理地解释或说明了评标委员会提出的问题并且澄清结果令评标委员会信服。

C12.判断投标报价是否低于成本

评标委员会应填写评审结论记录表，以最终差额与投标人投标价格中标明的利润额（如标明的是利润率，以利润率乘以其计取基数，下同）进行比较并得出如下结论：

如果最终差额小于或等于投标人的利润额，则表明该投标人的投标报价不低于成本。

如果最终差额是正值且大于（不含等于）投标人报价中的利润额，则评标委员会认定该投标人以低于其成本报价竞标，其投标作废标处理。

附件D：计算机辅助评标方法

计算机辅助评标方法

评标委员会的各评委对已标价工程量清单的项目编号、特征、单位、数量及措施费、规费、税金等内容进行计算机评审，符合废标条件的由评标委员会认定废标。若出现使用同一台电脑编制或使用的软件编号相同的商务标，作无效标处理。

第四章  合同条款及格式

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                               。

2.工程地点：                                               。

3.工程立项批准文号：                                       。

4.资金来源：                                               。

5.工程内容：                                               。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                           。

二、合同工期

计划开工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                                          标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                               。

五、项目经理

承包人项目经理：                                               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：                          (公章)    承包人：                        (公章)

法定代表人或其                              法定代表人或其

委托代理人：                     （签字）   委托代理人：                   （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：

地    址：                                  地    址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电    话：                                  电  话：

传    真：                                  传  真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账  号：

第二部分  通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同GF-2013-0201》第二部分通用条款。

第三部分  专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：                                                     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                                      ；

资质类别和等级：                                                                ；

联系电话：                                                                      ；

电子信箱：                                                                      ；

通信地址：                                                                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                                      ；

资质类别和等级：                                                                ；

联系电话：                                                                      ；

电子信箱：                                                                      ；

通信地址：                                                                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                    。

1.1.3.9 永久占地包括：                                                          。

1.1.3.10 临时占地包括：                                                         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：                                                    。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：                                                。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                                          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                                                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                                                。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                              。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：按通用条款执行；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：                                                  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                                                  ；

承包人提供的文件的期限为：                                                      ；

承包人提供的文件的数量为：                                                      ；

承包人提供的文件的形式为：                                                      ；

发包人审批承包人文件的期限：                               。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                                                    ；

发包人指定的接收人为：                                                          ；

承包人接收文件的地点：                                                          ；

承包人指定的接收人为：                                                          ；

监理人接收文件的地点：                                                          ；

监理人指定的接收人为：                                                          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：     。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用按通用条款执行。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                                        。

2.发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                                    ；

身份证号：                                                                    ；

职    务：                                                                    ；

联系电话：                                                                    ；

电子信箱：                                                                    ；

通信地址：                                                                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                            。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                                            。

发包人是否提供支付担保：                                                      。

发包人提供支付担保的形式：                                                    。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：                                             。

承包人需要提交的竣工资料套数：                                                。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                                              。

承包人提交的竣工资料移交时间：                                                。

承包人提交的竣工资料形式要求：                                                。

（6）承包人应履行的其他义务：

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                                                    ；

身份证号：                                                                    ；

建造师执业资格等级：                                                          ；

建造师注册证书号：                                                            ；

建造师执业印章号：                                                            ；

安全生产考核合格证书号：                                                      ；

联系电话：                                                                    ；

电子信箱：                                                                    ；

通信地址：                                                                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                              。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22日历天                         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：          。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                            。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                                      。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                            。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：              。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                      。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                          。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                                        。

主体结构、关键性工作的范围：                                                。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                                    。

其他关于分包的约定：                                                        。

3.5.4 分包合同价款：按通用条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约保证金。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约保证金，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约保证金的金额为中标价的10%。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：具体事项按开政办发[2012]157号文件《开化县政府投资建设工程履约保证金管理暂行办法》执行。

履约保证金分四个部分，质量履约金占40%，安全、文明施工违约金10%，工期履约金占30%，项目班子到位率违约金20%，如违约按比例或全部扣除。

（1）质量方面：符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001)，达到设计要求，且一次性验收合格。如达不到规定的质量要求，发包方扣除承包方全部质量履约保证金，同时承包方无条件返修，并承担一切返修的费用和由此造成的经济损失。如承包方返修不合格，发包方对承包方处以中标价的10%的违约金，承包方赔偿由此造成的损失。

（2）安全文明方面：承包方严格执行国家和浙江省开化县等有关部门的安全文明施工规定，服从行业管理部门、发包方及监理单位的监督管理。若承包方原因发生的人身伤亡，财产损失及其他一切事故，由承包方承担一切责任和费用，发包方扣除安全文明施工的全部履约保证金。

（3）工期方面：实际工期（签证工期除外）比合同工期每拖延一天，按3000元/天进行处罚，延期超过15天，承包人将全部工期履约保证金作为赔偿支付给发包人，并承担由此造成的所有直接和间接损失。发包人原因造成的工期延误除外。

（4）项目班子到位方面：项目负责人、技术经济管理人员必须全部到位，项目负责人及项目技术负责人在施工现场必须达到每月22（含）日历天以上；随意更换其他主要技术经济管理人员的，发包人有权对承包人进行处罚，直至终止合同。以上人员在召开工地会议、隐蔽工程验收、主要结构施工时必须在场，否则作为缺勤处理。项目负责人、项目技术负责人未按承诺的到位率到位，每不到一天扣1000元（不足一天的按一天计）；施工员、安全员未按承诺的到位率到位，每不到一天扣500元（不足一天的按一天计），直至该部分保证金全部扣完为止。

（5）施工单位负责施工期间改造实施范围内的产权单位及产权人的防盗安全，安排不少于5人的安保队24小时轮流值班，每发生一起入室盗窃案件（以辖区公安立案为准），发包人从安全文明施工履约保证金中扣除5000元罚金，施工方还须与被盗单位或个人妥善协商解决，承担相应的赔偿。

双方约定的其他担保事项：按照浙政发【2009】22号文件《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》规定：低于风险控制价中标的，中标人需在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价与风险控制价之差额的风险金。

风险控制价计算方法：

风险控制价={招标控制价-暂列金额-暂定(估)价项目}×85%+暂列金额+暂定(估)价项目

履约保证金的退还具体事项按开政办发[2012]157号文件《开化县政府投资建设工程履约保证金管理暂行办法》执行。

发包人不承担承包人与履约保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                                      。

关于监理人的监理权限：                                                      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：            。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                                  ；

职    务：                                                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                                                  ；

联系电话：                                                                  ；

电子信箱：                                                                  ；

通信地址：                                                                  ；

关于监理人的其他约定：                                                      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                                       ；

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001)，达到设计要求，且一次性验收合格。

关于工程奖项的约定：                                                        。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                              。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                              。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                        。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                                  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：参照3.7款第（3）条。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：参照3.7款第（3）条。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                                         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：                         ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                                     。

8.材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

8.2.1 发包人给出推荐品牌的部分材料，承包人投标品牌应为发包人推荐品牌之一。施工时，按投标文件明确的品牌进行采购。如承包人在投标时未明确或未按推荐品牌计入报价而评委在评标过程中未能发现的，统一由发包人在推荐品牌中选定，材料价格不予调整。

8.2.2未明确品牌的材料，投标人应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有产品合格证。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                    。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                                           。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                                。

施工现场需要配备的试验设备：                                                。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                            。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                                    。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

施工过程中，发包人可对施工图进行设计更改或工程量增减，承包人不得有异议。

10.4 变更估价

10.4.1发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价相应的确定方法为：

（1）承包人已标价工程量清单中如果有适用于变更工程的单价时，按报价中已有的单价确定；

（2）如果工程量清单中有类似于变更工程的单价时，可参照工程量清单中已有的类似单价确定；

（3）如果工程量清单中没有适用或类似于变更工程的单价时，由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，并经监理人审核、发包人审定后，作为结算依据。

（4）因设计变更引起的无价材料价格经监理人审核、发包人审定后签证确认。

10.4.2因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，按以下约定办法执行：

（1）合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量增加或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经监理人审核、发包人审定后，作为结算依据。

其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。如：某增加部分工程量超过本项工程数量118%，则可重新组价的工程数量为3%。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目：

暂估价材料、设备的总价值或暂估价专业工程达到《开化县工程建设项目招标投标管理暂行办法》（开政发〔2008〕49号）规定招标规模（30万元以上）的，应当由招标人与承包人共同通过招标确定材料、设备单价与选择专业分包人。依法依规招标活动应当在县公共资源交易中心内进行，并接受行业主管部门和县监管办等招投标监督部门的监督，禁止任何形式的场外交易。 对列入政府采购目录的设备材料可按《中华人民共和国政府采购法》实行政府集中采购。具体按《开化县政府投资项目暂估价管理办法》执行。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

依法依规必须招标以外的或者不适宜招标的暂估价材料、设备和专业工程（如总价值虽达到，但必须从不同类供应商采购材料、设备，专业工程涉及多项专业资质，单项合同估算价达不到依规招标规模的情形）须经发包人确定质量和价格并经签证后方可采购。暂估价材料、工程设备到工地价经发包人确认，承包人按1.5%计取采保费后，取代暂估价，调整合同单价。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                                           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                           。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                                         。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：               ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：基准价格以《浙江省造价信息》2014年第4期或《衢州造价信息》（开化）2014年第4期为准。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过10%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本工程采用 单价合同 形式。

综合单价包含的风险范围：

a.合同约定风险范围内的人工、材料（设备）、机械台班价格的上涨；

b.在工程施工中承包人应能预计的所有费用；

c.招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；

d.承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

e.招标文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异（如有特殊约定的除外）；

f.清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，中标后，综合单价不做调整；

g.一周内非承包人造成停水累计超过8小时及连续停电15小时以上导致停工时，经发包方签证同意工期顺延，但费用不予补偿；

h.规费、税金等费率包干；

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。另经发包人确认的施工组织设计内容仅用于指导投标人施工，不作为结算依据，无论变更与否不再计取任何费用。

2、风险范围以外合同价格的调整方法：           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款总额（不包括暂列金额，下同）的10%             。

预付款支付期限：开工后15日内                                               。

预付款扣回的方式：本工程开工后并支付工程款时开始扣回预付款，按每月核定的支付进度款部分的10％比例扣回，进度款支付到合同价80％时，预付款全部扣回。如果承包人在工程完工移交之前或按本合同约定解除合同前尚未按照本款扣清预付款，承包人应将当时未偿还部分的全部余额支付给发包人，否则发包人有权从任何应该支付或将要支付给承包人的金额中扣除该部分金额。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                                                 。

预付款担保的形式为：                                                         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按通用条款执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.4 工程进度款支付

⑴ 开工后15日内支付合同价款（不包括暂列金额，下同）的10%作为工程预付款，以后按工程进度的70%支付月工程进度款。

⑵ 工程竣工验收符合质量要求后工程款付至80%，工程结算经审计部门审定后30天内支付至工程结算款的95%。

⑶ 余款5%作为工程质量保修金，在缺陷责任期满后支付。

⑷ 工程价款的支付，应由总监理工程师审核签名，甲方派驻现场代表审定签名，报甲方负责人审批后办理。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                                     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                                               。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：             。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                               。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                             。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                                                  。

14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                                             。

竣工付款申请单应包括的内容：                                                 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                                             。

发包人完成竣工付款的期限：                                                   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                                             。

承包人提交最终结算申请单的期限：                                             。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                。

（2）发包人完成支付的期限：                                                  。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                                                。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                             ；

（2）5%的工程款；

（3）其他方式:                                                               。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                                           。

关于质量保证金的补充约定：                                                   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                                       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：          。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                             。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                                      。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                                        。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                                          。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                  。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：               。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                                                    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                                        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                                        。

20.争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                          。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                                    。

选定争议评审员的期限：                                                      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                                            。

其他事项的约定：                                                            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向开化县人民法院起诉。

附  件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：暂估价一览表

附件9：建设工程廉政责任书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就    （工程全称）                       签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；

3．装修工程为贰年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；

7．其他项目保修期限约定如下：__________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为__24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：________________________。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                    (公章)     承包人：                    (公章)

地  址：                   地  址：

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                (签字)   委托代理人：                (签字)

电  话：                 电  话：     

传    真：               传    真：        

开户银行：                 开户银行：          

账    号：                   账    号： 

邮政编码：                   邮政编码： 

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

8-1                                材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8-2                            工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8-3                             专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

第五章  工程量清单

1、工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：   /   。

1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

2.1 一般规定

2.1.1 投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人员编制。

2.1.2 投标人应依据本规范第2.2.1条的规定自主确定投标报价。

2.1.3 投标报价不得低于工程成本。

2.1.4 投标人必须按照招标工程量清单报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计算单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

2.1.5本工程设本工程设招标控制价 334.6644 万元，其中暂列金额 31.0539  万元<含税>、暂定(估)价项目及材料 36.1333 万元<含税>，报价时不予调整。投标人的投标报价大于或等于招标控制价的作无效标处理。

2.1.6未明确品牌的材料，投标人应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有产品合格证。

2.2 编制与复核

2.2.1 投标报价应依据下列依据编制和复核：

1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

3、企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

4、招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

5、建设工程设计文件及相关资料；

6、施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；

7、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

8、参照2014年《衢州造价信息》第4期（开化）和2014年《浙江造价信息》第4期及市场询价；

9、其他的相关资料。

2.2.2 综合单价中应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用，招标文件中没有明确的，应提请招标人明确。

2.2.3 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。

2.2.4 措施项目中的总价项目金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》第3.1.4条的规定自主确定。其中安全文明施工费应按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》第3.1.5条的规定确定。

2.2.5 其他项目应按下列规定报价：

1、暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

2、材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

3、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；

4、计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量。自主确定综合单价并计算计日工金额；

5、总承包服务费应根据招标工程量清单中的列出的内容提出的要求自主确定。

2.2.6 规费和税金应按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》第3.1.6条的规定确定。

2.2.7 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包括含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

2.2.8 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

3、其他说明（词语定义）

3. 1 工程量清单

载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。

3. 2 招标工程量清单

招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。

3. 3 已报价工程量清单

构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。

3. 4 分部分项工程

分部分项工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干和分项或项目的工程。

3. 5 措施项目

为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。

3. 6 项目编码

分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。

3. 7 项目特征

构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。

3. 8 综合单价

完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3. 9 风险费用

隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同工中约定内容和范围的市场价格波动风险的费用。

3. 10 工程成本

承包人为实施合同工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、工程设备、施工机械台班及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的规费和税金。

3. 11 单价合同

发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。

3. 12 总价合同

发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。

3. 13 成本加酬金合同

发承包双方约定以施工工程成本再加合同约定酬金进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。

3. 14 工程造价信息

工程造价管理机构根据调查和测算发布的建设工程人工、材料、工程设备、施工机械台班的价格信息，以及各类工程的造价指数、指标。

3. 15 工程造价指数

反映一定时期的工程造价相对于某一固定时期的工程造价变化程度的比值或比率。包括按单位或单项工程划分的造价指数，按工程造价构成要素划分的人工、材料、机械等价格指数。

3. 16 工程变更

合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。

3. 17 工程量偏差

承包人按照合同工程的图纸(含经发包人批准由承包人提供的图纸)实施，按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间出现的量差。

3. 18 暂列金额

招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

3.19 暂估价

招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程金额。

3. 20 计日工

在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。

3. 21 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

3. 22 安全文明施工费

在合同履行过程中，承包人按照国家法律、法规、标准等规定。为保证安全施工、文明施工，保护现场内外环境和搭拆临时实施等所采用的的措施而发生的费用。

3. 23 费用

承包人为履行合同所发生或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

3.24 利润

承包人完成合同工程所获得的盈利。

3.25 企业定额

施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。

3.26 规费

根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.27税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育附加和地方教育附加。

3.28 工程造价咨询人

取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

3.29 造价工程师

取得造价工程师注册证书，在一个单位注册、从事建设工程造价活动的专业人员。

3.30 造价员

取得全国建设工程造价员资格证书，在一个单位注册、从事建设工程造价活动的专业人员。

3.31 单价项目

工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量，与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。

3.32 总价项目

工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在相关工程现行国家计量规范中无工程量计算规则，以总价(或计算基础乘费率)计算的项目。

3.33 工程计量

发承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。

3.34 招标控制价

招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

3.35 投标价

投标人投标时响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。

3.36其他补充说明

4、工程量清单与计价表

4.1工程量清单由杭州品茗软件公司提供（固化的电子光盘）或网上下载。

总 说 明

第六章  图  纸

施工图纸从本公告附件中下载

第七章  技术标准和要求

第一节 一般要求

1.工程说明

1.1工程概况

l.1.1  本工程基本情况如下：本工程已具备施工条件。

1.1.2  本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：开化县江东路（卫生院至二桥）。

1.2现场条件和周围环境

1.2.1  本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、道路交通和出入口以及施工场地(现场)和周围环境等情况见施工总平面图。

1.2.2  承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时和从本图纸中充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3资料和信息的使用

1.3.1  合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1承包范围

2.1.1  承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：                               。

2.1.2  承包人自行施工范围的工作界面划分如下：                               。

3.工期要求

3.1合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2关于工期的一般规定

3.2.1  承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2  如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3  承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成规定的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1质量标准

4.1.1  本工程要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001)，达到设计要求，且一次性验收合格。

4.2特殊质量要求

4.2.1  有关本工程质量方面的特殊要求如下：                                。

5.适用规范和标准

5.1适用的规范、标准和规程

5.1.1  除合同另有约定外，本工程采用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。国家、行业及地方现行施工验收及施工安全技术规范的获得由投标人自行解决。在合同履行期间，若标准或规范有修改或重新颂布，承包人应遵照执行。

5.1.2  构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

5.2特殊技术标准和要求

5.2.1  有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.安全文明施工

6.1安全防护

6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2  安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.3  承包人应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.4  承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.5  承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.2临时消防

6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道等。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.3临时供电

6.3.1承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。

6.3.2承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工投入使用后从现场拆除。

6.4劳动保护

6.4.1承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.5脚手架

6.5.1承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.3 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.6施工安全措施计划

6.6.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，

6.6.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7文明施工

6.7.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

6.7.3承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.4承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.8环境保护

6.8.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)，同时也不得在工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.9施工环保措施计划

6.9.1  通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)施工扬尘和废气的处理措施；

(2)施工噪声和光污染控制措施；

6.9.2  施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1承包人应为施工场地(现场)提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.3承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.4 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

9.样品和材料代换

9.1样品

9.1.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

。

9.1.2 对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3 工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2材料代换

9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于工程前56天以书面形式通知监理人。监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10.进口材料和工程设备

10.1  本工程需要进口的材料和工程设备如下：     /       。

11.进度报告和进度例会

11.1进度报告

11.1.1施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每月的月进度报表。月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.2进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

12.试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2 监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.4承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送衢州市工程质量检测站质量检测单位进行检测。

12.5 除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13.计日工

13.1通用合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。

13.2在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

13.5已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到现场价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

14.计量与支付

14.1付款申请单

14.1.1在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2 根据合同条款第17.1款和第17.3款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3 竣工付款申请单的内容按专用合同条款第17.5.1(1)目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4(5)目确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。

14.1.4 竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

(2)应当扣减的项目；

1)根据合同条款第15条应扣减的变更金额；

2)根据合同条款第16条应扣减的价格调整(下调部分)；

3)根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；

4)甩项工程的合同价值(如果有)；

5)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2)根据合同条款第15条应增加的变更金额；

3)根据合同条款第16条应增加的价格调整(上调部分)；

4)根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；

5)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

(4)规费和税金差额部分。

14.1.5  最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

(1)按合同约定扣留的质量保证金；

(2)应当扣除的金额：

1)按通用合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；

2)按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；

3)根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4)根据合同约定应扣减的其他金额。

(3)应当增加的金额：

1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2)按通用合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3)根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6   竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

15.竣工验收和工程移交

15.1竣工验收前的清理

15.1.1  在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作。

15.1.2  清理工作所需费用由承包人承担。

15.2竣工验收申请报告

15.2.1  竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2  竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3  竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：

(1)承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按专用合同条款第18.2(2)目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）通用合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；

（7）专用合同条款第19.7款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)；

15.3竣工清场

15.3.1  监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：

说明：未涉及的技术标准和要求投标人可参照〈〈中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件2010年版〉〉中的第七章。

第二节  特殊技术标准和要求（略）

第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程（略）

第八章  投标文件格式

（项目名称）      工程施工招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	    （投标文件商务标）

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                                   （盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、出席开标会议授权委托书

四、已标价工程量清单

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      工程施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                           元

RMB￥：                                                   元

（其中暂列金额 31.0539万元<含税>、暂定(估)价项目及材料  36.1333 万元<含税>，报价时不予调整）

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，       日历天（工期）内竣工，并确保工程质量达到                                         标准，我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：            （￥：     元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 3.2.1 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 15.2 |  |  |
| 4 | 承包人履约保证金金额 | 3.7 |  |  |
| 5 | 分包 | 3.5 | / |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 | 7.5 | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5 | 元 |  |
| 8 | 质量标准 | 5.1 |  |  |
| 9 | 价格调整的差额计算 | 11.1 |  |  |
| 10 | 预付款额度 | 12.2.1 | / |  |
| 11 | 预付款保函金额 | 12.2.2 | / |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3.1 |  |  |
|  | 质量保证金额度 | 15.3.2 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年         月         日

### 三、出席开标会议授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜；如认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，由代理人负责向招标人（或招标代理机构）提出异议和有关行政监督部门投诉，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关要求填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

（项目名称）      工程施工招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	    （投标文件技术标）

投  标  人：                           （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章）

年         月         日

目  录

一、施工组织设计

二、拟分包计划表

一、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理（若有）的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：   人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

二、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人 名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

（项目名称）      工程施工招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	   （投标文件资格审查申请书）

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人：                             （盖章）

年         月         日

目  录

一、投标人基本情况表

二、项目管理机构

三、投标保证金凭证复印件

四、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件

五、承诺书

六、近三年年财务状况

七、投标人企业信用情况自评表

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件（须提供原件）。

二、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或执业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、社会保险复印件及未担任其他在施建设工程项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员应附身份证、职称证、社会保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

后附本项目委托代理人社会保险证明。

三、投标保证金凭证复印件

（后附企业基本存款帐户开户许可证彩色件）

四、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件

五、承诺书

（一）项目负责人无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）且至开标截止日没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

（二）不良行为记录未在公示期内承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方及我方拟派项目负责人自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，不良行为记录未在公示期内（或无任何不良行为记录）。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

六、近三年年财务状况表（2010年1月1日至2012年12月31日）

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件（须提供原件），具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

七、企业信用情况自评表

| 企业信用分 |  |  |  |  |  |  | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在开标日前一年内，投标企业在我县境内工程项目建设中，创优质工程和标化工地受各级建设行业主管部门表彰的，给予加分。同一工程按最高分计取，不重复计分。加分累计超过2分的，只计2分。 |  |  | 在开标日前一年内，企业有不良行为记录或在质量、安全和市场行为方面受各级行业主管部门通报批评的，予以扣分。同一工程项目按最高分计扣，不重复扣分。扣分累计超过2分的，只扣2分。 |  |  |  |  |
| 受省部级表彰的每次分别加2分 | 受地市级表彰的每次分别加1分 | 受县级表彰的每次分别加0.5分 | 不良行为记录每条扣1.5分 | 受省部级通报批评的每次分别扣2分 | 受地市级通报批评的每次分别扣1分 | 受县级通报批评的每次分别扣0. 5分 |  |

备注： 1、投标人如有受表彰或不良行为记录、通报批评的，应按自评表格式如实填写得分和扣分，有故意弄虚作假的，取消该次投标资格并记录在案。

2、本表后应附相关依据文件复印件，复印件需加盖单位章。

3、自评得分表中未提供依据文件复印件或复印件提供不全以及没有加盖单位章的，不予得分。

附件：

资格审查资料的原件和复印件一览表

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 |  |
| 2 | 企业资质证书 |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 |  |
| 4 | 企业主要负责人安全生产考核合格证书 | 企业主要负责人指企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人和分管安全的副经理，其中分管安全的副经理须有聘书或任职文件。 |
| 5 | 项目负责人注册建造师证、身份证、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）、安全生产考核合格证书 | 至投标截止日无在建工程。 以下情形认定其有在建工程： ①已有依法必须招标的中标项目或正在承担的依法必须招标项目未通过竣(交)工验收的； ②对原承担的的依法必须招标的国有投资工程建设项目实行变更，该项目至投标截止日前未通过竣(交)工验收的； ③在建的法定招标限额以下项目中标价累计达到500万元及以上的。 |
| 6 | 项目技术负责人职称证、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准） |  |
| 7 | 委托代理人身份证及社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准） |  |
| 8 | 近3年经审计的财务会计报表（若属于工商免检企业则须提供证明资料） | 2010年1月1日起至2012年12月31日止 |
| 9 | 投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书 |  |
| 10 | 承诺书 | ①项目负责人无在建工程承诺书； ②自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，投标人及拟派项目负责人不良行为记录未在公示期内的承诺书。 |
| 11 | 退休、提前退休，但年龄未达到注册师管理规定年龄的或军转人员等符合不再缴纳养老保险的须提供养老保险免交证明。 |  |
| 12 | 企业信用情况自评表 | 本表后应附相关依据文件复印件（无需提供原件），复印件需加盖单位章。 |

注：如查实投标人提供虚假资料以满足资料审查要求的，将取消投标或中标资格，并报相关部门予以通报。