顺德职业技术学院污水处理设备采购项目

招

标

文

件

项目编号：GZSWSD14HG2035

广州顺为招标代理有限公司

2014年6月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-3

第二部分:投标人须知…………………………………………4-17

第三部分:采购项目内容………………………………………18-23

第四部分:合同条款……………………………………………24-28

第五部分:投标文件格式………………………………………29-54

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广州顺为招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受顺德职业技术学院（以下简称“采购人”）的委托，对顺德职业技术学院污水处理设备采购项目（采购编号：GZSWSD14HG2035）进行公开招标采购并接受合格的国内投标人提交密封投标，有关事项如下：

- 一．招标项目的名称、采购内容、预算、简要技术要求或者招标项目的性质

1．名称：顺德职业技术学院污水处理设备采购项目

2．采购内容：污水处理设备

3．预算：人民币88.665万元

4．简要技术要求：详见《用户需求书》

5．采购类型及采购方式：货物类公开招标

投标人应对所有招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 二．供应商资格要求

1．具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

3．投标人必须具有环境工程(水污防治工程)专项乙级或以上资质证书；

4. 投标人必须在开标前在佛山市顺德区环境运输和城市管理局登记备案；

5．本项目不允许分包，不接受联合体投标。

- 三．获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1．获取招标文件时间：2014年6月18日至2014年6月27日（办公时间内，公休节假日除外）。

2．获取招标文件地点：佛山市顺德区大良马地街新基时代广场三层C13-C14

3．联系方式：电话（0757-22120222）、传真（0757-22366178）

4．获取方法：投标人须按招标文件售价现场购买或以现金方式存入指定账户（帐号详见下文）后，凭①银行回单证明②投标人的《工商营业执照》副本复印件③税务登记证（国、地）复印件④法人代表授权书原件到指定的地点登记领取招标文件。（以上资料②-④均需加盖公章）

5．招标文件售价：300元人民币/套，售后不退。如需邮寄招标文件，请另付特快专递费用人民币60.00元。投标人汇款后请与采购代理机构取得联系，款到指定账户后，采购代理机构即向投标人发出招标文件。通过邮寄方式发出的以邮递部门送达的时间为准，采购代理机构对邮件送达延误、损坏、丢失、毁灭等情形不负任何责任。

- 四．投标截止时间、开标时间及地点

1．递交投标文件时间：2014年7月8日上午9：00—9：30 （北京时间）

2．投标截止时间：2014年7月8日上午9：30（北京时间）

3．开标时间：2014年7月8日上午9：30（北京时间）

4．开标及递交投标文件地点：佛山市顺德区大良马地街新基时代广场三层C13-C14

- 五．现场勘察

1、现场踏勘：统一组织现场踏勘，踏勘时间：7月1日上午10时，集中在顺德职业技术学院正门前保卫室处，逾时不候。

联系人：潘先生   联系电话：0757-22328570

2、地点：顺德职业技术学院

- 六．采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式

采购人名称：顺德职业技术学院

采购人地址：佛山市顺德区德胜东路

采购人联系人：胡小姐

采购人联系电话：0757-22328570

2．采购代理机构名称：广州顺为招标代理有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地址：佛山市顺德区大良马地街新基时代广场三层C13-C14

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：0757-22120222

采购代理机构传真：0757-22366178

采购代理机构邮箱：swbcsd@163.com

3．标书款账号信息

户名：广州顺为招标代理有限公司顺德分公司

开户银行：广东顺德农村商业银行大良南门支行

帐号：01078800027349

财务部联系人：李小姐

联系电话：0757-22120222

- 七．招标项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：李小姐

采购项目联系人电话：0757-22120222

- 八．采购文件公示

依据《广东省实施《政府采购法》办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com）进行公示，公示期为自本项目招标公告发布之日起五个工作日。

- 九．请潜在投标人随时关注以下招标信息公告网址，以免错漏重要信息：

广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com）

广州顺为招标代理有限公司网（http:// www.gzswbc.com）

广州顺为招标代理有限公司

2014年6月

第二部分

投 标 人 须 知

一、说  明

- 适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 定义

- “采购人”是指：顺德职业技术学院

- “监管部门”是指：广东省佛山市顺德区财税局监督与绩效科

- “政府采购代理机构”是指：广州顺为招标代理有限公司。

- “招标采购单位”是指：采购人、采购代理机构。

- 合格的投标人

  - 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

  - 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

- “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 合格的货物和服务

- “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标人必须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

### 中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |
| 500－1000 | 0.8% |

例如：某货物招标中标金额为400万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

### 合计收费＝1.5+3.3=4.8万元

### 中标服务费以人民币支付。

### 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

### 中标服务费不在投标报价中单列。

### 投标人如不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）投标邀请书

（2）采购项目内容

（3）投标人须知

（4）合同书格式

（5）投标文件格式

（6）在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。对口头、电话、传真等形式提出的，采购代理机构将视情况选择口头、电话或传真等形式予以答复。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

- 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

- 投标的语言

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

  - 投标文件编制

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

  - 投标报价

- 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

- 投标人应按照“第三部分 采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

- 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交      的投标价格中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

- 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

  - 备选方案

- 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

  - 联合体投标

    - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人资格证明文件

- 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

  - 自查表；

  - 资格性文件；

  - 商务响应文件；

  - 技术响应文件；

  - 价格部分。

- 资格证明文件必须真实有效、清晰可辨，复印件必须加盖单位印章，如因文件不清晰造成难以分辨，此后果由投标人承担。

  - 证明投标标的合格性和符合招标文件规定的文件

### 投标人应提交证明其拟提供的投标标的符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

### 证明投标标的与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，如下：

  - 货物的型号、规格；

  - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

  - 详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

  - 规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

  - 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

  - 投标保证金

- 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。本项目投标保证金金额为：人民币捌仟捌佰元整（￥8,800.00）。

### 投标保证金可以采用电汇、银行转帐及专业担保机构出具的担保函的形式提交。

（1）以电汇、银行转帐形式交纳保证金的，直接存入如下帐户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在投标文件递交截止时间之前一天到达采购代理机构帐户上。）

收款人：广州顺为招标代理有限公司顺德分公司

帐号：7443200182800014002

开户银行：中信银行广州天河支行

（递交投标保证金请注明：项目编号：GZSWSD14HG2035）

（2）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0757-22366178)，并注明项目编号，以便统计之用。

- 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

- 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

- 中标人的投标保证金,在中标人与招标采购单位签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

- 有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

（1）中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

  - 投标的截止期和投标有效期

- 投标的截止时点见投标邀请函，超过截止时点后的投标为无效投标。

- 投标文件应在提交投标文件截止时间起60天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

  - 投标文件的数量和签署

  - 投标人应编制投标文件一式 陆 份，其中正本 壹 份和副本 伍 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件可除外）的电子文件一套（以光盘形式），文件格式要求采用Office中文版本WORD软件制作(其中报价表以excel制作)，如果电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

  - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

  - 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

四、投标文件的递交

  - 投标文件的密封和标记

- 为方便开标时唱标，投标人应单独密封提交《唱标信封》一份，《唱标信封》封装内容详见第五部分“投标文件格式”要求。如唱标信封的内容与投标文件正本不一致时,以投标文件正本为准。

- 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

- 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样。

- 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

  - 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

- 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

  - 开标

- 采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封投标文件报价内容，并宣读投标人名称、投标价格、价格折扣（如有）和招标文件允许提供的备选投标方案。

- 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

  - 评标委员会的组成和评标方法

- 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

- 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

- 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九、评标方法、步骤”。

  - 投标文件的澄清

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

- 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 授标

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

- 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

- 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑和投诉

  - 投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构或采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

### （1）采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广州顺为招标代理有限公司

地    址: 佛山市顺德区大良马地街新基时代广场三层C13-C14

电    话：0757-22120222

传    真：0757-22366178

邮    编：528300

联 系 人：李小姐

### （2）投标人对采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

地    址：佛山市顺德大良新城区德民路行政大楼三楼

电    话：0757-22831804

七、 合同的订立和履行

  - 合同的订立

- 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。

  - 合同的履行

- 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照26.2条的规定备案。

八、适用法律

  - 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

  - 评标方法

（1）评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

（2）综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。初步评审不合格的投标人不能进入详细评审。

（3）综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。将所有评委的评分进行算术平均，得出的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分。

  - 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初步评审、详细评审：

- 初步评审（资格性和符合性检查）

  - 在详细评标之前，评标委员会根据《初步评审表》审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是符合招标文件的关键条款、条件和规格以及政府采购各项法律、法规的规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

  - 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

  - 只有全部满足《初步评审表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《初步评审表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标（即“初步评审不合格”）。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。

  - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初步评审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

（二）详细评审

    - 商务评价：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；

    - 技术评价：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；

    - 价格评分：

（1）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

5）买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

（3）价格扣除

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准； ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

（4）根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

    - 综合比较与评价。

技术、商务及价格分值分配：

| 评分项目（F） | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 |

评标总得分=F1＋F2＋F3（F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分）

（三）推荐中标候选供应商名单。

（1）根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算通过初步评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名，，综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人。若出现综合得分相同的情况，按下列顺序比较确定：（1）节能产品，（2）环保产品，（3）投标报价（由低到高），（4）技术评分（由高到低）。

（2）评标委员会按本须知的规定推荐两名中标候选供应商。

顺德职业技术学院污水处理设备采购项目

（GZSWSD14HG2035）初步评审表

评委签名：_______________

| 投标单位 评分内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的； |  |  |  |
| 投标总金额超过本项目采购预算（采购预算：人民币88.665万元） |  |  |  |
| 投标人的资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的 |  |  |  |
| 不具备招标文件中规定资格要求的 |  |  |  |
| 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |  |  |  |
| 投标有效期是否为60天 |  |  |  |
| 报价价格是否固定唯一 |  |  |  |
| 技术、商务没有重大偏离或保留 |  |  |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况 |  |  |  |
| 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。 |  |  |  |
| 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |

1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

顺德职业技术学院污水处理设备采购项目

（GZSWSD14HG2035）技术打分表

评委签名：_______________

| 投标单位 评分 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物技术响应度 | 根据设备的技术指标响应程度，稳定性进行横向对比。 | 0-15 |  |
| 设备的可靠性 | 所投产品行业信誉、品牌知名度等，各投标人横向比较。 | 0-5 |  |
|  | 所投产品制造商执行的货物制造、检验和验收标准，各投标人横向比较。 | 0-5 |  |
| 现场管理规范性及施工安全措施 | 现场管理规范性及施工安全措施详细、完善，且合理的得6-7分，同比次之得4-5分，较差的得0-3分 | 0-7 |  |
| 质量保证及技术保障 | 投标人是否有完善的服务网络，是否有足够的技术保障以及有关的具体服务措施，各投标人横向比较。 | 0-8 |  |
| 实施方案 | 根据实施方案:具体、详细、可行、便利。各投标人横向比较。 | 0-10 |  |
| 合 计 |  | 50分 |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

顺德职业技术学院污水处理设备采购项目

（GZSWSD14HG2035）商务打分表

评委签名：_______________

| 投投标单位 评分内容 |  | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩 | 2011年以来已完成的相关项目业绩, 50万≤单项合同金额≤100万的，每提供1个得0.5分；单项合同金额＞100万的，每提供1个得1分，本项最高得3分。（须同时提供相关合同关键页及验收报告复印件方能得分；不提供证明文件或所提供材料不完善的，不计分，时间以验收证明上的日期为准） | 0-3 |  |  |
| 财务状况 | 投标人近 2 年（2012、2013年）经会计师事务所审计通过的财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）,各投标人横向比较，本项最高得3分。 | 0-3 |  |  |
| 公司资质 | 投标人具有ISO9001质量体系认证证书，得1分，具有ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； 投标人连续两年获得区级或以上工商行政部门颁发的“守合同重信用”企业证书的，得2分； 投标人具有环境污染治理设施运营(生活污水类或工业废水类)资质乙级或以上证书的企业，得2分； 不提供证明文件或所提供材料不完善的，得0分。 | 0-6 |  |  |
| 质保期 | 在满足招标文件基本要求的基础上，整体每增加6个月加1分，本项最高得4分。 | 0-4 |  |  |
| 售后服务 | 售后服务承诺、响应时间，服务队伍的人员数量、质量；售后服务机构所在位置等。各投标人横向比较，满足招标文件要求的得1分，优于的加分，本项最高得4分。 | 0-4 |  |  |
| 合计 |  | 20分 |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

采 购 项 目 内 容

一、项目概况

1、项目名称：顺德职业技术学院污水处理设备采购项目

2、项目预算：人民币88.665万元，投标报价超过预算金额的视为无效投标。（投标报价应为全包价，包括全部设备制造、安装、调试和运输装卸、运营、保险、验收、售后服务和其他必要伴随设备、服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。）

3、属于政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须已列入财政部颁布的最新一期《节能产品政府采购清单》，否则作无效标处理。

二、采购项目内容及主要技术要求

（一）内容概况：

根据我院使用要求，实训楼10座二层、三层及四层厨房以中餐实训为主，内主要设备为中餐炒炉、洗菜肉池及洗碗机等，五层、六层及另一座楼的五层为西餐培训及模似餐饮实训厨房。

（二）使用要求：

本项目为教学用途，二层、三层及四层为中餐实训室，其余楼层的餐饮实训室同时运营模似厨每个实训室按每天使用五小时，早上及下午每一次使用时间约为2.5小时。由于实训楼每层均有培训室及实训厨房，由各厨房引至生活污水处理池位置的管道相对较长，为了以后的运作方便以及设备需维修时减少对教学上的影响，所以设至两套一体化污水处理系统，二层、三层及四层中餐实训室共用一台，其余楼层共用一台。

（三）、设计要求：

一体化污水处理系统必须是全自动化处理，处理后的污水必须达到相关部门的验收标准，并协助办理相关手序。

（八）产品配置的技术参数列表：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 智能气浮式废水处理器 | 1、规格： 2200 *1100* 1200； 2、用材：整个池体采用304不锈钢板，厚度2mm制造； 3、池面上可站人维修。 | 2套 |
| 2、 | 不锈钢残渣过滤框 | 1、规格：500*300*250 2、用材：采用厚1.5mm， 304不锈钢板制造。 | 2台 |
| 3、 | 全自动刮油装置 | 0.55KW | 2台 |
| 4、 | 处理器控制系统 | 智能化自动系统 | 2台 |
| 5、 | 气浮装置 | 1.1KW | 2台 |
| 6、 | 提升泵 | 1、规格：Q=10m3/h H=10m N=1.1KW； 2、采用国内优质知名品牌 | 4台 |
| 7 | 污水泵（安装于池内） | 1、规格：Q=10m3/h H=10m N=1.1KW； 2、采用国内优质知名品牌。 | 2台 |
| 8 | PVC进出水管 | DN150 | 60米 |
| 9 | 防水套管 | DN200 | 60米 |
| 10 | 线槽管 | φ65 | 100米 |
| 11 | 生铁沙井盖板 | φ500 | 4个 |
| 12 | 不锈钢固定爬梯 | H=2100，用材：采用厚2mm， 304不锈钢制造。 | 2套 |
| 13 | 不锈钢透气管 | DN100 | 2套 |
| 14 | 油渣收集桶 | DN300 用材：采用厚1.2mm，SUS304不锈钢板制造。 | 4只 |
| 15 | 设备土建基坑 | 规格：4000mm×3000mm×(2100mm +800mm) 100厚碎石垫层； 300厚C20商品砼基础； 200厚C20商品砼池壁； 150厚C20商品砼盖板，4个φ500可行车盖板及活动钢板井； 土方开挖，清理，搬运及回填等； 桩，桩台基础及钢筋根据现场地质资料综合考虑，自行设计,必须符合相关部门审核标准。 | 2个 |
| 16 | 配电电箱（配套隔油器） | 国内优质知名品牌 注：废水处理器控制箱。 | 2个 |
| 17 | 电力电缆E | 电缆敷设 VV-3×4。 | 250米 |
| 18 | 不锈钢排水渠 | 规格：L*250*150 材料：采用2.0mm厚304#不锈钢板制作 | 680米 |
| 19 | 水泥沙浆 | 用于安装不锈钢排水渠 | 1项 |
| 20 | 固废处理 | 2年 | 1项 |

注：

1.各投标人根据“（八）产品配置的技术参数列表”勘查现场情况后优化设计方案，投标时提供设计方案。

2.优化设计方案不允许增减“（八）产品配置的技术参数列表”中序号1-7数量，否则视为无效标。

（九）其他要求

1、厨房污水经处理后均需对处理后的水样进行临测看是否达到国家及地方的相关标准，数据提供给使用方备案。

2、中标单位在免费运营其间对处理系统处理出来的废油及废渣交必须由有相关资质的单位进行外运处理（需签订合同，合同复印件一份交使用方备案）。

三、采购项目商务要求

（一）供货要求

1、所有产品均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

2、中标人必须负责将所有货物运送至采购人指定的地点，进行安装调试。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关连接配件，采购人不另行支付任何费用。

3、所有设备必须是在中国范围内合法销售、厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准。

4、所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

5、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

6、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

7、中标人应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用教材、实验指导书、电路图纸、原理框图等。

8、投标人应提供满足设备保修期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在总报价之内。

9、中标人保证所提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（二）交货期及交货地点

1、交货期：全部设备必须在合同签订生效后  50   个日历日内按采购人要求送至指定地点，并进行安装调试验收合格交付使用；

2、交货地点：顺德职业技术学院内的指定场室。

（三）售后服务要求

1、质保期：

供货方应对所有产品提供  3  年的免费原厂商质保及技术支持服务，提供正常的技术、备品备件服务。质保期自从双方全面验收合格后开始计算。

- （1）质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

- （2）任何时候，卖方均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任卖方有义务对所提供的货物实行终生维护；

- （3）质保期内卖方提供上门免费服务，在质保期内设置7天×24小时热线服务（固话、手机或小灵通）。如电话响应无法解决，半小时内作出响应，2小时内到现场，24小时内修复；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，卖方应在此后24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供买方使用，直至故障设备修复。

- （4）质保期后，卖方须为买方提供终身的保修期，保修期内，提供免费技术咨询及维护，如须更换故障零部件，则只收取优惠的零件费。

3、安装

- 供货方须委派专业技术人员指导用户进行安装前的准备工作，最后，技术人员须免费进行现场安装、调试。

4、培训

- 供货方须对用户进行各种培训服务，不仅为用户进行现场培训，而且帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理，满足工作的需要。

（四）验收要求

1、必须符合招标文件的规定要求、国家和行业的相关标准。

2、交付验收标准：依次序对照适用标准为：

2.1符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2.2符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

2.3货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

3、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

4、采购人按中标人提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。

5、交货验收过程中发现的各类不合格货品，由中标人自行替换、负责。验收过程中遇到外观不合格认定，以国标为准。

（五）付款方式

1、合同生效：本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章，送顺德区财税局备案后生效；

2、合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的20％作为预付款；

3、项目验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的75％；剩下的5%作为质保金，验收合格之日起一年后，若无出现违反合同约定情况的，采购人于15个工作日内无息支付给中标人；

4、采购人支付每笔款项时，中标人应提供相应金额的正式发票；

5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

6、本项目的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审查时间）。

以上采购项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。

第四部分

合 同 条 款

顺德职业技术学院

政府采购项目

合同书

项目名称：

供货公司：

采购编号/合同编号：

签约地点：

签订日期：          年    月    日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括全部设备制造、安装、调试和运输装卸、运营、保险、验收、售后服务和其他必要伴随设备、服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分

投 标 文 件 格 式

政府采购项目

投

标

文

件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：        （盖章）

日期：          年      月      日

投标文件目录

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1、请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标一览表

2.2 投标函

2.3 法定代表人授权书

2.4 投标保证金交付凭证复印件（加盖公章）

2.5 退保证金说明（正本）

说明:本唱标信封仅为方便代理机构而设,如唱标信封的内容与投标文件正本不一致时,以投标文件正本为准

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 准入条件 | 按投标邀请函中“供应商资格要求”提供相关证明文件 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 符合性审查 | 投标人的 合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

一、自查表

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 注：根据商务、技术打分表的各项逐条响应 |  |  |

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

#### 2.1 投标函

投标函

致:广州顺为招标代理有限公司

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1、 自查表；

2、 资格性文件；

3、 商务部分；

4、 技术部分；

5、 价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 60 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人 (公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2．3投标保证金

2.3.1  通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式

（1）投标保证金交纳凭证

致：广州顺为招标代理有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

(2)退保证金说明（为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读以下表中说明并执行）

如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

退保证金说明

致：广州顺为招标代理有限公司

我方为                                           投标[招标编号为：        ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账 ；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.

2.4关于资格的声明函

资格声明

致：广州顺为招标代理有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

  - 《法人营业执照》或《事业单位法人证书》复印件、《税务登记证》复印件、《组织机构代码证》复印件；

2、环境工程(水污防治工程)专项乙级或以上资质证书；

3、在开标前在佛山市顺德区环境运输和城市管理局登记备案。

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附：

（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 设备名称 | 制造商 | 金额（元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他中型企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 3 | 其他小型企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 4 | 其他微型企业制造的货物 |  |  |  |  |

企业名称（盖章）：

日  期：

2.5服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZBSD14HG2035

致：广州顺为招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：        ），我方保证在收到《中标通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广州顺为招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.6同意采购文件条款声明格式

同意采购文件条款声明

致:广州顺为招标代理有限公司

为响应你方组织的                        的供货及相关服务的公开招标[采购编号为：                 ]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

（一）投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人须提供近2年（2012、2013年）经会计师事务所审核过的财务报告（损益表、资产负债表、利润表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）投标人2011年以来已完成的相关项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义承接的项目，须同时提供相关合同关键页及验收报告复印件，时间以验收证明复印件上的日期为准。

（三）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

- 附：项目经理、技术人员的资历、资格、学历文件、工作履历证明材料文件。

（四）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

（六）除上述资料外，《技术打分表》、《商务打分表》中要求提供的其它证明文件或材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附：制造商出具的授权函格式

制造商（或总代理）授权函

（适用于非投标人生产的投标标的）

致:广州顺为招标代理有限公司

我方  （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在   （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）  作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：        的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （货物名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3、我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）   及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5、我方于      年   月   日签署本文件， （投标人名称）于      年   月   日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

日期：         年      月     日

注：此授权函格式仅供参考。

3.2商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 供货要求 |  |  |
| （二） | 交货期及交货地点 |  |  |
| （三） | 售后服务要求 |  |  |
| （四） | 验收要求 |  |  |
| （五） | 付款方式 |  |  |

注：

1、以上采购项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。

2、对于招标文件 “第三部分 采购项目内容”的商务要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。缺漏项视同没有实质性响应招标文件要求，作无效投标处理。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人合格的货物和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标文件有效期应在提交投标文件截止时间起60天内保持有效，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日   期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、售后服务机构和队伍；

2、免费保修期；

3、应急服务时间安排；

4、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括认证工程师等人员）；

5、服务收费标准；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1技术条款响应表

一般技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“第三部分 采购项目内容”的技术内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同没有实质性响应招标文件要求，作无效投标处理。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2货物说明一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产地/品牌 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：

1、如有必要可提供设备技术性能条件说明和有关资料，包括原厂彩色宣传资料（中文）、检测报告、产品认证等相关文件。

2、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行制表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3技术方案

技术方案设备必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备技术特点说明及详细的设计方案

4.4政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标技术方案中，如所投产品符合政策的节能产品、环境标志产品的，请按下表要求填写：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |

注：

1、“节能产品、环境标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

五、价格部分

5.1开标一览表

| 序号 | 分项内容 | 分 项 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 总 计 |  | 大写： （￥ ） |  |

注：

1、此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即投标总价，投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、投标报价应为全包价，包括全部设备制造、安装、调试和运输装卸、运营、保险、验收、售后服务和其他必要伴随设备、服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

3、报价栏中填“0”或空白即表示该项目免费提供。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.2投标报价明细

采购项目名称:____________                                                                       采购项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、伴随服务详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表为报价总表之各项工作报价明细表。

2、报价栏中填“0”或空白即表示该项目免费提供。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期