竞争性谈判采购文件

招标编号： 2014XSZFCG127J

项目名称: 象山县墙头镇人民政府供水设备采购

象山县公共资源交易中心

二O一四年六月

## 第一部分：竞争性谈判邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》和《象山县政府采购招标投标管理暂行办法》的规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县墙头镇人民政府供水设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎供应商前来参加投标报价和竞争性谈判。

1、招标编号：2014XSZFCG127J

2、项目名称：象山县墙头镇人民政府供水设备采购

3、报价范围：见文件第三部分

4、交 货 期： 中标公示结束后10天内完成供货

5、交货地点：由业主指定

6、评标办法：符合招标文件要求的最低价中标（二次报价）

7、付款方式：货到经验收合格向中标人付合同总价的60%，安装调试验收合格后再付35%，剩余合同价的5%作为质保金，在保修期满一年后支付（保修期从竣工验收合格之日起计算）。

8、投标有效期为90天

9、竞争性谈判文件下载时间：2014年6月17日起至2014年6月25日止。

10、谈判投标报价文件一式四份，正本一份，副本三份。

11、投标保证金人民币壹仟伍佰元整（开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准）中标方在签订经济合同交中心采购科、财政局采购办备案后才办退。

12、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.xsbm.gov.cn/zbtb 或http://www.nbzfcg.cn/   注：网上下载的标书费、投标保证金于开标之日投标截止时间之前交至采购科二。

13、竞争性谈判文件售价：人民币200元/份，售后不退(参加供应商缴纳)。

14、竞争性谈判报价文件于2014年6月26日14时20分前递交到象山县公共资源交易中心采购科二，逾期递交投标报价文件恕不接受。

15、竞谈开始时间：2014年6月26日14时20分在象山县公共资源交易中心开标中厅进行。

16、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。

17、招标人：象山县公共资源交易中心           地  址：丹西街道丹峰西路161号

联系人：乐老师                           联系电话：0574— 65733022

传真：0574—65733060                      邮  编：315700

帐户名称：象山县公共资源交易中心         开户银行：农行象山新丰支行

地址：丹城丹南路269号  (世纪联华南首)    帐    号：39703001040012500

## 第二部分：竞争性谈判须知

## 1、说明

1．1适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件邀请中所叙述的报价范围。

1．2投标报价人资格条件符合《政府采购法》规定的供应商。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；（2）其它特定条件：①投标人为投标产品的制造商或经销商；②若投标人为经销商，需获得投标产品制造商所提供的授权函；③生产厂家必须具有省级以上疾病预防控制中心的检测报告、省级及以上卫生许可批件、省级及以上产品质量监督检验所出具的供水设备检验报告；④厂家具有中国国家强制性产品CCC认证证书；⑤投标人在宁波地区有售后服务机构（提供相关的证明文件及售后服务协议书）；符合条件的均可参加投标。

1．3竞争性谈判的费用

无论本项目谈判的结果如何，投标报价人应承担其参加本项目报价和谈判的所有费用。

2、竞争性谈判文件

2．1竞争性谈判文件的组成

- 竞争性谈判邀请

- 竞争性谈判须知

- 用户需求

- 合同（样本）

- 附件（样本）

2．2竞争性谈判文件的澄清

投标报价人若对竞争性谈判文件有疑问，应在截标日止前三个工作日,将要求澄清的问题以书面形式通知招标人。

2．3竞争性谈判文件的补充和修改

招标人可以用书面补充通知的方式对竞争性谈判文件进行补充和修改。该补充通知作为竞争性谈判文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，招标人可以决定推迟报价截止时间，并通知所有投标报价人。

3、报价和谈判总则

3．1报价文件的编写

（1）投标报价人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，并按竞争性谈判文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的报价文件。

（2）计量单位应采用国际单位

（3）投标报价应按报价范围内采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：

A、如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

B、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

C、如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）投标报价人报价时提交的报价文件都必须密封。否则有权拒绝。

3．2投标报价文件的组成

一、价格标

（1）投标货物报价一览表（附件三、四）

（2）投标单位声明函（附件五）

二、商务技术标

(1) 投标函（附件一）

(2) 法定代表人授权书（加盖红章）（附件二）

(3) 资格证明文件

(4) 货物数量及规格型号清单响应表（附件七）

(5)投标货物规格性能偏离及技术说明文件（附件六）

(6) 有关售后服务等满足用户要求的以外其它承诺

3.3投标报价文件的修改和撤回

(1)在本次谈判规定的截标时间前,投标报价人可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知招标人。在竞谈规定的修改截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.4谈判过程及评审

(1)招标人将在竞争性谈判邀请中规定的时间和地点接受投标人的报价。

(2)招标人组织和主持接受报价，并办理投标报价人签到等相关手续。

(3)谈判小组将对实质性响应竞争性谈判文件要求的报价进行评审。

(4) 谈判小组将要求符合采购需求、质量的供应商进行二轮报价，第二次报价不得高于第一次报价，原则上二次报价最低者确定为成交供应商候选人。

(5)确定成交供应商后，直接签发成交结果通知书，并向未成交供应商办理退回保证金等相关手续，然后成交供应商与采购使用单位签订采购合同一式四份，双方各执一份，并报县招标投标交易中心和县财政局采购办备案各一份。

3.5谈判、评审过程的保密性

(1)从接受报价后，直至到与采购使用单位签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、授标意见等相关内容，任何人均不得向报价人及与评审无关的其他人透露。从报价截止日起到确定成交供应商止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触，若有违规将按政府采购法有关规定进行处罚。在评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和买方施加任何影响，其报价将被拒绝。

(2)监督投诉电话：   县财政局采购办0574-65750380

第三部分   招标采购货物需求

一、采购清单

|  | 货物名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 孔家：变频恒压供水设备 | 见附表一 | 1套 |  |  |
|  | 周家路：管道增压泵设备 | 见附表二 | 1套 |  |  |
|  | 方家岙：智能化无负压设备 | 见附表三 | 1套 |  |  |

| 附表一：变频恒压供水设备材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 变频器 | ACS510 | 台 | 1 |
| 2 | PID智能调节器 | PXR7BEY1 | 只 | 1 |
| 3 | 可编程序控制器PLC | 6ES7-1BD214-0XBX0 | 只 | 1 |
| 4 | 触摸屏 | SMART700 | 块 | 1 |
| 5 | 控制柜 | 1200*550*450 | 套 | 1 |
| 6 | 线缆 | KVV4*1.5+1*1 | 米 | 50 |
| 7 | 水泵 | CDLF4-4, Q=4m3/H,H=32M、P=0.75KW | 台 | 2 |
| 8 | 压力传感器 | PN=０～1.0MPa | 只 | 1 |
| 9 | 负压表 | PN=-0.1～０.9MPa | 只 | 1 |
| 10 | 电接点压力表 | PN=0～1.0MPa | 只 | 1 |
| 11 | 隔膜气压罐 | 60L | 只 | 1 |
| 12 | 水泵基座 | 管路、阀门、发兰、止回阀及水泵底座 | 套 | 1 |

| 附表二：管道增压泵设备材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 管道增压泵 | KQL80/100-3/4，56m3/h，4KW | 台 | 2 | 一用一备 |
| 2 | 控制柜 |  | 套 | 1 | 成套，包括：接触器、热继电器、按钮、断路器、指示灯等。 |
| 3 | 水位开关 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 进出动力电缆 | YJV22-4*10+1*6 | 米 | 150 |  |
| 5 | 阀门控制电缆 | RVV4*1 | 米 | 100 |  |

| 附表三：智能化无负压加压设备材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、变频控制柜部分材料清单 |  |  |  |  |
| 序 号 | 货物名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 |
| 1 | 变频器 | ACS510-012A | 台 | 1 |
| 2 | PID智能调节器 | PXR9BEY1 | 只 | 1 |
| 3 | 可编程序控制器PLC | 6ES7-1BD214-0XBX0 | 只 | 1 |
| 4 | 触摸屏 | SMART700 | 块 | 1 |
| 5 | 控制柜 | 1800*800*600 | 只 | 1 |
| 6 | 接触器 | LC1-D25M7C（含F4-22） | 只 | 9 |
| 7 | 热继电器 | LR-D16C | 套 | 3 |
| 8 | 按钮 | XB2-BA31C(ZB2-BE102C) | 只 | 2 |
| 9 | 选择开关 | ZB2-BZ104C | 只 | 2 |
| 10 | 中间继电器 | RXM4AB2P7(RXZE1M4C) | 套 | 15 |
| 11 | 指示灯 | XB2-BVM3LC | 只 | 3 |
| 12 | 断路器 | OSMC32N3D60A | 台 | 1 |
| 13 | 小型断路器 | OSMC32N3D25A | 只 | 4 |
| 14 | 空气开关 | OSMC32N2D10A | 只 | 1 |
| 15 | 电源模块 | 24V/5V | 只 | 1 |
| 16 | 线缆 |  | 批 | 1 |
| 二、水泵机组、管路、仪表及稳流补偿器部分材料清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 18 | 水泵 | CDLF32-30-2；32m3/H,H=33M，K=5.5KW | 台 | 3 |
| 19 | 稳流补偿器 | KCW1000×1800/1.5T | 台 | 1 |
| 20 | 真空抑制器 | KCDN50 | 只 | 1 |
| 21 | 压力传感器 | PN=０～1.0MPa | 只 | 1 |
| 22 | 负压表 | PN=-0.1～０.9MPa | 只 | 1 |
| 23 | 电接点压力表 | PN=0～1.0MPa | 只 | 1 |
| 24 | 隔膜气压罐 | Zilmet-200L | 只 | 1 |
| 25 | 管路、阀门、法兰、止回阀及水泵底座（已在工厂配套成型） |  | 批 | 1 |

二、其它说明

1、投标产品的质保期要求为二年（验收合格之日起算）。

2、各投标供应商应在投标文件中说明所投产品品牌、产地、主要性能、技术参数、产品的检测报告、产品售后服务等进行详细描述。

3、安装范围：设备之间的安装由投标人完成。

第四部分：合同（样本）

___________________购销合同

合同编号:                                        签订地点：

甲方：

乙方:

甲乙双方根据     年  月  日政府采购编号为（2014XSZFCG00        ）项目邀请招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量：

二、合同金额：人民币                           。

三、免费质保期：                    。

四、交货地点：

五、交货日期：合同签订后         天内。

六、验收方法：甲方按招标文件相关要求进行。如需要委托第三方验收，第三方指                                  ，验收费用由    承担。                必要时，提交质量技术监督部门签定。

七、付款：

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理。

九、合同生效：本合同甲乙双方签字后生效。

十、合同签证：

十一、组成本合同的文件包括：

- 合同通用条款和专用条款；

- 招标文件和乙方的投标文件；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、如发生双方无法协商一致的争议事项，由合同签订地人民法院管辖。

十三、合同备案：本合同一式四份，中文书写。供方、需方、县公共资源交易中心、县财政局采购办各执一份。

| 甲方单位 | 签字（盖章） | 乙方单位 | 签字（盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

签订日期：  年  月   日

第五部分:  附    件(样本)

投 标 书

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：                   投标函

致象山县公共资源交易中心：

（投标单位全称）授权            （姓名）                  （职务、职称）以我方的名义参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                             货物进行投标。为此：

提供投标须知规定的全部投标文件：

1、投标文件一式    份；商务技术标标正本一份，副本      份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

8、本投标自开标之日起      天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期： ：

附件二:                     法定代表人授权书

（投标单位全称）法定代表人

授权             （姓名）以我方的名义参加贵单位组织的                项目（招标编号            ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

附：

授权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

## 政府采购报价清单 项目名称： 项目编号：2014XSZFCG00 投标单位（盖章）： 二○一四年 月 日

附件四:                   货物报价一览表

2014XSZFCG00

| 采 购 项 目 | 规 格 及 型 号 | 数 量 | 单 价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总金额（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件五:

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件六：                 技术规范偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

附件七：            货物数量及规格型号清单响应表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表签字：