遂昌县污水处理厂二期机电设备安装工程

招标文件补充修改通知（第一号）

各潜在投标人 ：

根据业主要求现对招标文件进行补充修改，请遵照执行：

| 1、招标文件第62页中： 原来为：工程量清单(污泥脱水、干化机房) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 9 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.类型:Q=0-30m3/h | 台 | 2 | 哈希 ， E+H，博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 10 | 流量仪表 | 1.名称:加药流量计 2.类型:Q=0-1m3/h | 台 | 2 | 哈希 ， E+H，博克斯，同等或优于以上档次产品。 |

| 现改为：工程量清单(污泥脱水、干化机房) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 9 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.类型:Q=0-30m3/h | 台 | 2 | 西门子 ， E+H，博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 10 | 流量仪表 | 1.名称:加药流量计 2.类型:Q=0-1m3/h | 台 | 2 | 西门子 ， E+H，博克斯，同等或优于以上档次产品。 |

2、招标文件第65页-67页中：

原来为：   工程量清单(自控系统)

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业计算机柜、台设备 | 1.服务器安装 2.英特尔,酷睿3.1GHZ,21",LCD | 台 | 1 | 英特尔, 酷睿，同等或优于以上档次产品。 |
| 2 | 工业计算机柜、台设备 | 1.操作员计算机安装 2.英特尔,酷睿3.1GHZ,21",LCD | 台 | 2 | 英特尔 酷睿，同等或优于以上档次产品。 |
| 3 | 网络终端设备 | 1.光交换机安装 2.2光4电 | 台 | 2 | TRLINK IBM，同等或优于以上档次产品。 |
| 4 | 局域网交换机 | 管理型网络交换机 | 台 | 1 | TRLINK IBM，同等或优于以上档次产品。 |
| 5 | 服务器系统软件 | 组态软件(开发版) | 套 | 2 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 6 | 服务器系统软件 | 组态软件(运行版) | 套 | 2 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 7 | 服务器系统软件 | 1.客户服务器软件 2.10客户端 | 套 | 1 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 8 | 服务器系统软件 | 1.服务器操作系统 2.SERVER 2008 | 套 | 1 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 9 | 服务器系统软件 | 1.操作人员计算机系统 2.Windows7 | 套 | 2 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 10 | 服务器系统软件 | 1.数据库软件 2.SQL SERVER 2008 | 套 | 2 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 11 | 配电箱 | 1.UPS电源箱 2.6KVA.2h | 台 | 1 |  |
| 12 | 配电箱 | 1.配电箱及附件 2.电源雷电保护器AV220V,60KA | 台 | 1 |  |
| 13 | 录像、记录设备 | 激光打印机 | 台 | 1 | 惠普 爱默生 三星，同等或优于以上档次产品。 |
| 14 | 网络终端设备 | 工程师站 | 台 | 1 | 惠普 爱默生 三星，同等或优于以上档次产品。 |
| 15 | 网络终端设备 | 厂长站 | 台 | 1 | 惠普 爱默生 三星，同等或优于以上档次产品。 |
| 16 | 变送单元仪表 | 1.液位差计 2.0-5M,1mm | 台 | 3 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 17 | 变送单元仪表 | 1.超声波液位仪 2.FMU40.0-5m | 台 | 13 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 18 | 过程分析仪表 | 1.PH/T分析仪 2.P53 PH/ORP | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 19 | 过程分析仪表 | 1.总磷分析仪 2.Phosphax | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 20 | 过程分析仪表 | 1.氨氮分析仪 2.Amtax Compact | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 21 | 过程分析仪表 | 1.化学需氧量分析仪 2.CODmax | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 22 | 过程分析仪表 | 浊度仪(环保局供) | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 23 | 过程分析仪表 | 1.氨氮分析仪 | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 24 | 过程分析仪表 | 1.总磷分析仪 | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 25 | 过程分析仪表 | 1.PH/T分析仪 | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 26 | 过程分析仪表 | 1.化学需氧量分析仪 | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 27 | 变送单元仪表 | 1.分体式超声波液位仪 2.FMU41.0-10m | 台 | 5 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 28 | 变送单元仪表 | 1.分体式静压式液位仪 2.FMX 167+RIA45,0-10m | 台 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 29 | 物性检测仪表 | 1.污泥界面仪 2.SONATAX sc | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 30 | 安全监测装置 | 1.硫化氢探测仪 2.双探头 | 套 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 31 | 物位检测仪表 | 1.名称:溶解氧探头 2.范围:0-20ppm | 台 | 1 | 哈西 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 32 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC1 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 33 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC2 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 34 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC3 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 35 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC4 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 36 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC5 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 37 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC7 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |

现改为：   工程量清单(自控系统)

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业计算机柜、台设备 | 1.服务器安装 2.英特尔,酷睿3.1GHZ,21",LCD | 台 | 1 | 英特尔, 酷睿，同等或优于以上档次产品。 |
| 2 | 工业计算机柜、台设备 | 1.操作员计算机安装 2.英特尔,酷睿3.1GHZ,21",LCD | 台 | 2 | 英特尔 酷睿，同等或优于以上档次产品。 |
| 3 | 网络终端设备 | 1.光交换机安装 2.2光4电 | 台 | 2 | TRLINK IBM，同等或优于以上档次产品。 |
| 4 | 局域网交换机 | 管理型网络交换机 | 台 | 1 | TRLINK IBM，同等或优于以上档次产品。 |
| 5 | 服务器系统软件 | 组态软件(开发版) | 套 | 2 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 6 | 服务器系统软件 | 组态软件(运行版) | 套 | 2 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 7 | 服务器系统软件 | 1.客户服务器软件 2.10客户端 | 套 | 1 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 8 | 服务器系统软件 | 1.服务器操作系统 2.SERVER 2008 | 套 | 1 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 9 | 服务器系统软件 | 1.操作人员计算机系统 2.Windows7 | 套 | 2 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 10 | 服务器系统软件 | 1.数据库软件 2.SQL SERVER 2008 | 套 | 2 | 组态王 KING 西门子，同等或优于以上档次产品。 |
| 11 | 配电箱 | 1.UPS电源箱 2.6KVA.2h | 台 | 1 |  |
| 12 | 配电箱 | 1.配电箱及附件 2.电源雷电保护器AV220V,60KA | 台 | 1 |  |
| 13 | 录像、记录设备 | 激光打印机 | 台 | 1 | 惠普 爱默生 三星，同等或优于以上档次产品。 |
| 14 | 网络终端设备 | 工程师站 | 台 | 1 | 惠普 爱默生 三星，同等或优于以上档次产品。 |
| 15 | 网络终端设备 | 厂长站 | 台 | 1 | 惠普 爱默生 三星，同等或优于以上档次产品。 |
| 16 | 变送单元仪表 | 1.液位差计 2.0-5M,1mm | 台 | 3 | 西门子 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 17 | 变送单元仪表 | 1.超声波液位仪 2.FMU40.0-5m | 台 | 13 | 西门子E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 18 | 过程分析仪表 | 1.PH/T分析仪 2.P53 PH/ORP | 套 | 1 | 哈希 E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 19 | 过程分析仪表 | 1.总磷分析仪 | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 20 | 过程分析仪表 | 1.氨氮分析仪 | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 21 | 过程分析仪表 | 1.化学需氧量分析仪 | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 22 | 过程分析仪表 | 浊度仪 | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 23 | 过程分析仪表 | 1.氨氮分析仪 | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 24 | 过程分析仪表 | 1.总磷氮分析仪 | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 25 | 过程分析仪表 | 1.PH/T分析仪 | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 26 | 过程分析仪表 | 1.化学需氧量分析仪 | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 27 | 变送单元仪表 | 1.分体式超声波液位仪 2.FMU41.0-10m | 台 | 5 | 西门子E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 28 | 变送单元仪表 | 1.分体式静压式液位仪 2.FMX 167+RIA45,0-10m | 台 | 1 | 西门子E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 29 | 物性检测仪表 | 1.污泥界面仪 2.SONATAX sc | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 30 | 安全监测装置 | 1.硫化氢探测仪 2.双探头 | 套 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 31 | 物位检测仪表 | 1.名称:溶解氧探头 2.范围:0-20ppm | 台 | 1 | 哈希E+H 博克斯，同等或优于以上档次产品。 |
| 32 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC1 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 33 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC2 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 34 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC3 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 35 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC4 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 36 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC5 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |
| 37 | 盘、箱、柜安装 | 1.控制柜PLC7 2.配置详图纸设计 | 台 | 1 | 西门子 AB 施耐德，同等或优于以上档次产品。 |

遂昌县城市建设发展有限公司