采购明细如下：

1.污水处理厂需更换的设备、部件清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒间加药泵 | 1 | 台 |  |
| 2 | 格栅间启闭机 | 1 | 台 | 电机烧坏； |
| 3 | 暖气管道生锈、漏水严重 |  |  |  |
| 4 | 集水井提升泵 | 1 | 台 | 泵烧坏 |
| 5 | 打印、复印一体机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 分光光度计 | 1 | 台 | 显示屏字幕紊乱 |
| 7 | 光谱仪 | 1 | 台 | 缺少附件箱 |
| 8 | 电阻炉 | 1 | 台 | 缺少热电偶 |
| 9 | 锅炉回用泵轴套 | 1 | 台 |  |
| 10 | 化验室轴流风机 |  |  | 电机烧坏 |
| 11 | 远程控制系统 |  |  | 无法控制设备 |
| 12 | 1#CASS池剩余污泥泵 | 1 | 台 | 电机烧坏 |
| 13 | 2#CASS池内曝气头及管道 |  |  |  |
| 14 | 2#CASS池内污泥回流泵 |  |  |  |
| 15 | 螺杆泵 |  |  | 螺杆处漏水 |
| 16 | 清理1#CASS池内垃圾及泥浆 |  |  |  |
| 17 | 滗水器 |  |  |  |
| 18 | 出水口在线监测氨氮维修 |  |  |  |

2.设备用房、各操作间需增加的设备清单：

| 序号 | 车间 名称 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细格 栅间 | 卸料斗 | DN300管道（Q235）6米，管道末端安装闸门 | 台 | 1 | 用来排渣 |
| 2 | 粗格栅 | 电动葫芦 | 2t | 套 | 1 | 含配套轨道、电缆、控制柜、特种设备报检 |
| 3 | 配电室 | 高压橡胶绝缘板 | 长：14米、宽1米、厚8mm；1000KV | 张 | 2 | 防触电 |
| 4 | 加药间 | 盐酸加药平台（云梯式） | 长：1m、宽：0.5m、高：1.5m | 台 | 1 | 用L5*5角钢和Q235花纹板制作 |
| 5 | 中控室、微机室 | 吊顶 | 铝塑板吊顶 | ㎡ | 32 | 防尘 |
|  |  | 监控主机 | 12屏显示成像，2TB | 台 | 1 | 现场监控 |
|  |  | 红外线摄像头 | 红外线50m | 台 | 8 |  |
| 6 | 配电室 | 变压器母线排保护罩 | 尺寸需现场测量 | 个 | 1 | 防触电 |
| 7 |  | 手推车 | 两轮 | 辆 | 4 | 压泥机、格栅间、砂水分离器间 |
| 8 |  | 出水口 流量计 |  | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 在线监测 COD主板 |  | 个 | 1 |  |
| 10 |  | 在线监测 电源 |  | 台 | 1 |  |

3.化验室增加设备、仪器

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、化验设备 |  |  |  |  |
| 1 | COD测定仪 | 1 | 套 | 配套消解器、比色管、试剂 不代测氨氮 |
| 2 | BOD测定仪 | 1 | 套 | 配套试剂一套 不代培养箱 |
| 3 | 压力灭菌器 | 1 | 台 | 18L 24L 30L 50L 75L |
| 4 | 六孔电热套 | 1 | 台 | 要技术要求及参数 |
| 5 | 六联搅拌器 | 1 | 台 | 单独控制、同步 |
| 6 | 双目光学显微镜 | 1 | 台 | 配盖玻片、载玻片、 试镜纸 最简单配置 |
| 7 | 溶解氧电极 | 1 | 个 | 与污水厂原测定仪配套 |
| 8 | PH电极 | 1 | 个 | 与污水厂原测定仪配套 |
| 9 | 抽滤装置 | 1 | 套 |  |
| 二、玻璃仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 量筒 | 5 | 个 |  |
| 2 | 量筒 | 5 | 个 |  |
| 3 | 量筒 | 5 | 个 |  |
| 4 | 量筒 | 2 | 个 |  |
| 5 | 量筒 | 3 | 个 |  |
| 6 | 容量瓶 | 5 | 个 |  |
| 7 | 容量瓶 | 5 | 个 |  |
| 8 | 容量瓶 | 5 | 个 |  |
| 9 | 容量瓶 | 5 | 个 |  |
| 10 | 容量瓶 | 2 | 个 |  |
| 11 | 容量瓶 | 2 | 个 |  |
| 12 | 容量瓶 | 2 | 个 |  |
| 13 | 容量瓶 | 2 | 个 |  |
| 14 | 容量瓶 | 5 | 个 |  |
| 15 | 容量瓶 | 5 | 个 |  |
| 16 | 容量瓶 | 5 | 个 |  |
| 17 | 容量瓶 | 5 | 个 |  |
| 18 | 具塞比色管 | 20 | 个 |  |
| 19 | 具塞比色管 | 10 | 个 |  |
| 20 | 刻度吸管 | 5 | 个 |  |
| 21 | 刻度吸管 | 5 | 个 |  |
| 22 | 刻度吸管 | 5 | 个 |  |
| 23 | 刻度吸管 | 5 | 个 |  |
| 24 | 移液管 | 5 | 个 |  |
| 25 | 移液管 | 5 | 个 |  |
| 27 | 移液管 | 5 | 个 |  |
| 28 | 移液管 | 5 | 个 |  |
| 29 | 移液管 | 5 | 个 |  |
| 30 | 移液管 | 10 | 个 |  |
| 31 | 酸式滴定管 | 5 | 个 |  |
| 32 | 锥形烧瓶（磨口） | 15 | 个 |  |
| 33 | 低形烧杯 | 15 | 个 |  |
| 34 | 低形烧杯 | 5 | 个 |  |
| 35 | 低形烧杯 | 5 | 个 |  |
| 36 | 低形烧杯 | 10 | 个 |  |
| 37 | 低形烧杯 | 5 | 个 |  |
| 38 | 低形烧杯 | 3 | 个 |  |
| 39 | 低形烧杯 | 2 | 个 |  |
| 40 | 广口瓶 | 3 | 个 |  |
| 41 | 广口瓶 | 3 | 个 |  |
| 42 | 广口瓶 | 3 | 个 |  |
| 43 | 广口瓶 | 3 | 个 |  |
| 44 | 广口瓶 | 5 | 个 |  |
| 45 | 广口瓶 | 5 | 个 |  |
| 46 | 广口瓶 | 5 | 个 |  |
| 51 | 广口瓶 | 3 | 个 |  |
| 52 | 细口瓶 | 3 | 个 |  |
| 53 | 细口瓶 | 3 | 个 |  |
| 54 | 细口瓶 | 3 | 个 |  |
| 55 | 细口瓶 | 3 | 个 |  |
| 56 | 细口瓶 | 5 | 个 |  |
| 57 | 细口瓶 | 5 | 个 |  |
| 58 | 细口瓶 | 5 | 个 |  |
| 59 | 细口瓶 | 3 | 个 |  |
| 60 | 滴瓶 | 3 | 个 |  |
| 61 | 滴瓶 | 3 | 个 |  |
| 62 | 球形冷凝管（磨口） | 10 | 个 |  |
| 63 | 漏斗 | 5 | 个 |  |
| 65 | 滴管 | 3 | 个 |  |
| 66 | 玻璃棒 | 6 | 个 |  |
| 67 | 放水瓶 | 1 | 个 |  |
| 68 | 石英比色皿 | 5 | 个 |  |
| 69 | 聚乙烯试剂瓶 | 10 | 个 |  |
| 70 | 聚乙烯试剂瓶 | 10 | 个 |  |
| 71 | 聚乙烯试剂瓶 | 10 | 个 |  |
| 72 | 塑料烧杯 | 3 | 个 |  |
| 73 | 塑料烧杯 | 3 | 个 |  |
| 74 | 洗瓶 | 4 | 个 |  |
| 75 | 牛角勺 | 1 | 套 |  |
| 76 | 镊子 | 1 | 把 |  |
| 77 | 坩埚钳 | 1 | 把 |  |
| 78 | 洗耳球 | 3 | 套 |  |
| 79 | 试管刷 | 5 | 把 |  |
| 80 | 坩埚 | 5 | 个 |  |
| 81 | 大张滤纸 | 30 | 张 |  |
| 82 | 称样纸 | 3 | 盒 |  |
| 83 | 玻璃珠 | 2 | 袋 |  |
| 84 | 温度计 | 2 | 只 |  |
| 85 | 乳胶管 | 20 | 米 |  |
| 86 | 比色管架 | 2 | 个 |  |
| 87 | 试管架 | 1 | 个 |  |
| 88 | 移液管架 | 1 | 个 |  |
| 89 | 吸管架 | 1 | 个 |  |
| 90 | 铁架台 | 6 | 个 |  |
| 91 | 冷凝管夹 | 8 | 个 |  |
| 92 | 滴定架 | 2 | 个 |  |
| 93 | 万能十字夹 | 8 | 个 |  |
| 94 | 广泛PH试纸 | 2 | 包 |  |
| 95 | 棉线 | 1 |  |  |
| 96 | 细记号笔 | 2 | 只 |  |
| 97 | 干燥器 | 1 | 台 |  |
| 98 | 烘干皿 | 2 | 盒 |  |
| 99 | 标签纸 | 5 | 张 |  |
| 100 | 塑料桶 | 3 | 个 |  |
| 101 | 蒸发皿 | 6 | 个 |  |
| 102 | 定性中速滤纸 | 5 | 盒 |  |
| 103 | 滤膜 | 2 | 盒 |  |

4.实验室需增添药剂

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变色硅胶 | 2 | 瓶 |  |
| 2 | 凡士林 | 1 | 瓶 |  |
| 3 | 重铬酸钾 | 5 | 瓶 |  |
| 4 | 邻菲啰啉 | 1 | 瓶 |  |
| 5 | 硫酸亚铁 | 1 | 瓶 |  |
| 6 | 硫酸亚铁铵 | 5 | 瓶 |  |
| 7 | 浓硫酸 | 10 | 瓶 |  |
| 8 | 硫酸汞 | 1 | 瓶 |  |
| 9 | 硫酸银 | 2 | 瓶 |  |
| 10 | 邻苯二甲酸氢钾 | 3 | 瓶 |  |
| 11 | 硫酸锌 | 1 | 瓶 |  |
| 12 | 氢氧化钠 | 5 | 瓶 |  |
| 13 | 碘化钾 | 3 | 瓶 |  |
| 14 | 氯化汞 | 3 | 瓶 |  |
| 15 | 氢氧化钾 | 5 | 瓶 |  |
| 16 | 酒石酸钾钠 | 5 | 瓶 |  |
| 17 | 氯化铵 | 2 | 瓶 |  |
| 18 | 浓盐酸 | 5 | 瓶 |  |
| 19 | 磷酸氢二钾 | 3 | 瓶 |  |
| 20 | 氯化钾 | 1 | 瓶 |  |
| 21 | 过硫酸钾 | 2 | 瓶 |  |
| 22 | 硝酸钾 | 1 | 瓶 |  |
| 23 | 抗坏血酸 | 2 | 瓶 |  |
| 24 | 钼酸铵 | 1 | 瓶 |  |
| 25 | 酒石酸锑氧钾 | 1 | 瓶 |  |
| 26 | 磷酸二氢钾 | 1 | 瓶 |  |
| 27 | 硝酸 | 2 | 瓶 |  |
| 28 | 酒精 | 2 | 瓶 |  |
| 29 | 丙酮 | 2 | 瓶 |  |
| 30 | PH缓冲试剂 | 2 | 套 |  |
| 31 | 一次性手套 | 60 | 双 |  |
| 32 | 一次性口罩 | 20 | 个 |  |

5.需要增添的维修工具

| 序号 | 工具名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手拉葫芦 | 3 | 台 |  |
| 2 | 轴用直口卡簧钳 | 1 | 把 |  |
| 3 | 三爪拉马 | 1 | 只 |  |
| 4 | 三爪拉马 | 1 | 只 |  |
| 5 | 铁皮剪 | 1 | 把 |  |
| 6 | 人字梯 | 1 | 个 |  |
| 7 | 人字梯 | 1 | 个 |  |
| 8 | 防水胶布 | 20 | 卷 |  |
| 9 | 尼龙绳 | 50 | 米 |  |
| 10 | 消防水带 | 80 | 米 |  |
| 11 | AB胶 | 5 | 个 |  |
| 12 | 电柜箱清扫器（皮老虎） | 1 | 个 |  |
| 13 | 热熔器 | 1 | 个 | 配DN15、20、25、32热熔头 |
| 14 | PPR外丝直接 | 3 | 个 |  |
| 15 | PPR活接球阀 | 5 | 个 |  |
| 16 | PPR直管 | 4 | 米 |  |
| 17 | PPR90°弯头 | 3 | 个 |  |
| 18 | 30m³/s潜水泵 | 2 | 套 |  |
| 19 | 电焊机 | 1 | 台 |  |
| 20 | 高压橡胶管 | 80 | 米 |  |
| 21 | DN25镀锌管 | 100 | 米 |  |
| 22 | 现场箱 | 3 | 个 |  |

6.污水厂需采购阀门备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水龙头（外丝） | DN15 | 10 | 个 | 附 图 |
| 2 | U-PVC球阀 | Φ32 | 6 | 个 |  |
| 3 | 中线对夹手柄蝶阀 | DN80 | 3 | 个 | 法兰8孔 |
| 4 | 闸阀 | DN65 | 4 | 个 | 法兰4孔 |
| 5 | 手柄蝶阀 | DN40 | 5 | 个 |  |
| 6 | 旋启式止回阀 | DN80 | 1 | 个 | 法兰4孔，长度：27.5cm |
| 7 | U-PVC球阀 | Φ40 | 3 | 个 | 长度：14cm |
| 8 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 3 | 个 | 法兰8孔 |
| 9 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 1 | 个 | 法兰8孔 |
| 10 | 截止阀 | DN40 | 5 | 个 | 法兰4孔，长度：19.5cm |