三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目

备案登记号：三招建备[2014]069号

招 标 文 件

- 招 标 人：三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室

- 代理机构：台州国荣工程咨询有限公司

- 招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

2014年6月

三门县建设工程 招 标 文 件 备案登记号：三招建备【2014】069号 招标项目：三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目 招 标 人：三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室（盖章） 联 系 人：罗振华 联系电话：0576-83328625 招标代理机构：台州国荣工程咨询有限公司（盖章） 联 系 人：吴春莲 联系电话：0576-83300193 行业主管部门：三门县住房和城乡建设规划局（盖章） 招标监管机构：三门县招标投标监督管理办公室（盖章） 联 系 电 话：0576-83321672 二零一四年六月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  采购内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

第六章  评标办法及评分标准

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，三门县各乡镇委托三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室就该项目进行公开招标，内容如下：

1、采购类型、方式：分散采购，公开招标。

2、采购项目名称：三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目

3、采购项目编号：三招建备[2014]069号

4、采购内容：详见《第三章 采购内容及要求》。本项目共分为 三 个标段，第一标段：海游街道、亭旁镇、沙柳街道、珠岙镇，约85村。第二标段：海润街道、健跳镇、横渡镇、蛇蟠乡，约48村。第三标段：浦坝港镇、花桥镇，约45村。中标人在接到采购人供货通知后在承诺的时间内，将材料送至中标人在三门县范围内的定点供应处（中标人可设一个或多个定点供应处，第一标段设在海游街道范围内；第二标段设在健跳镇六敖范围内；第三标段设在浦坝港镇范围内。在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理）。该定点供应处必须有一定的备用量，以满足施工需求，防止供应脱节。

5、合格的投标人应同时具备的资格要求：

5.1国内具有独立法人资格的生产厂家；

5.2注册资金不少于人民币500万元；

5.3本项目不接受代理商及联合体投标，不允许转包分包。

6、招标文件获取方式：招标文件将于2014年 6月 23日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件和预算书的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。招标文件每套售价300元，售后不退。

7、投标保证金:

1、本项目投标保证金贰拾万元(200000元)，账号：19950101040037109，收款单位：三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室，开户银行：中国农业银行三门县支行，（联系电话：0576- 83330056）。

2、中标人投标保证金转为履约保证金。

8、提交投标文件截止时间、地点：

1.截止时间：2014年7月16日15时00分，逾期不受理；

2．地点：三门县公共资源交易中心（三门县大湖塘广场路交通大楼四楼）。

9、联系方式

招标代理联系人：吴春莲          　　　联系电话：0576-89300193

招标人：三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室

招标代理机构：台州国荣工程咨询有限公司

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

行业监管部门：三门县住房和城乡建设规划局

二○一四年六月

第二章    投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目 |
| 2 | 招标内容：详见招标内容及要求。 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金： 本项目投标保证金贰拾万元人民币(200000元)， 收取投标保证金账号：19950101040037109 收款单位：三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室 开户银行：中国农业银行三门县支行 投标人投标保证金在2014年 7 月 15 日下午4时30分前到帐为准，保证金必须从投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户转入到指定账户，并注明项目名称。 样式如下： 保证金电汇或转账凭证摘要栏填写样式 （项目名称） 保证金. 保证金的有效性判定以收款银行出具的收款凭证为准；未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款凭证未载明投标项目名称导致无法判定保证金对应关系的（多个标段同时投标时），保证金无效。 在投标截止时间前凭“银行汇款凭证”复印件到三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室财务室换取投标担保确认单。（联系电话：0576- 83330056）。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间前15日以书面形式要求招标单位作出书面解释、澄清或者向招标单位提出书面质疑（否则，由此产生的后果由投标人自负）；如有必要，招标单位在招标文件要求提交投标文件的截止15日（如时间不足15日，则投标文件的截止时间顺延）前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，招标文件的澄清、修改、补充等内容均以三门县公共资源交易网(http://www.smztb.com.cn)上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。 |
| 7 | 投标文件组成：报价标、商务资信技术标正本1份、副本4份,样品同时提交。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2014年7月16日15时00分（北京时间）前将投标文件密封送交到三门县公共资源交易中心（三门县大湖塘广场路交通大楼四楼），逾期送达作无效标处理 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2014年7月16日15时00分（北京时间）在三门县公共资源交易中心（三门县大湖塘广场路交通大楼四楼）开标，投标人应当派代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分的方法,详见评标办法 |
| 11 | 中标结果公示：发布于三门县公共资源交易网(http://www.smztb.com.cn) |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：未中标投标人的投标保证金在中标人确定后5天内退还（不包括3个工作日中标公示时间）。具体退还方式咨询三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室财务室，办公室联系电话：0576- 83330056。 |
| 13 | 签订合同：中标通知书发出后7天内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还: 中标人投标保证金转为履约保证金，最后一批货物交付后30天内退还履约保证金（不计息）。 |
| 15 | 资金来源：财政补助及自筹，保证本合同项目下的合格支付。 |
| 16 | 付款方式：货款由采购人负责支付。货款支付时间原则上为每个月结算一次（付款期为20个工作日），货物到施工现场验收合格付材料货款的50%，化粪池安装完毕付至材料货款的85%，土建工程验收合格后付至材料货款的95%（验收合格项目需经使用村所在地乡镇或街道盖章），剩下的5%货款作为质量保证金（又称质保金）。质保金在工程竣工验收合格之日起满两周年后15个工作日内由采购人负责付清。 |
| 17 | 投标文件有效期：60 天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人 |

一、   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1、“招标人”系指组织本次招标的招标人和代理机构。

- 2、“投标人”系指向招标单位提交投标文件的单位(法人)。

- 3、“甲方、采购人”系指三门县各乡镇(街道)人民政府。

- 4、“乙方”系指中标人。

- 3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 5、“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

- 6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

- 7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式：

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标人设定上限单价，投标人报价不得高于招标人设定的上限单价，否则作无效标处理。

- （四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第五章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格投标人的资格要求

符合第一章第二条的规定。

（七）转包与分包

本项目不得转包与分包。

（八）特别说明：

▲1、投标人不得为本次招标编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次招标编制规范、其他文件的招标单位或其附属机构有任何关联。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向招标单位提出质疑。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后3个工作日内向同级政府监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、投标人须知

3、招标内容及要求

4、合同主要条款

5、投标文件格式

6、评标办法及评分标准

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标招标单位澄清。

- 2、招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在三门县公共资源交易网(http://www.smztb.com.cn)上发布更正公告，由投标人自行下载。

- 3、为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间在三门县公共资源交易网(http://www.smztb.com.cn)上发布变更公告。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

- 4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

注：投标文件由报价标、商务资信技术标组成。如投标人参加三个标段的，商务资信技术标各标段可以合并一起，报价标按标段提供。如投标人只参加其中一个标段投标的，按标段提供投标文件。

报价标的组成：

（1）投标函（见附件一）

（2）开标一览表（见附件二）

（3）投标报价明细表（见附件三）

商务资信技术标的组成：

（1）资格、资质证明文件(见附件四）

①投标人的有效营业执照（副本）复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；

②提供投标人最近一个季度缴纳社会保障资金的有效凭证复印件（必须提供，否则作无效标处理）；

③质量合格产品承诺书（格式自拟）；

④质保售后无条件技术服务承诺书（格式自拟）；

⑤本招标文件中要求提供的或投标人认为需要提供的其他证明资料。

（2）投标人情况介绍[包括企业概况、企业拥有的生产设备与检测设备情况（列表说明并附设备图片）等]，

（3）投标产品技术规格资料（格式自拟）

A、产品生产原料名称与品牌、产品工艺流程、产品技术性能指标、产品图片资料以及所遵循的技术规范；

B、产品出厂标准、产品质量检测报告及其它相关证书等。

（4）供货保证措施（格式自拟）

（5）针对本项目的售后服务措施及承诺（内容必须含有免费服务期时间、免费提供工具、售后服务措施与承诺内容，格式自拟）

（6）企业业绩一览表（格式自拟），附上每个业绩中标通知书（或合同）的复印件及增值税发票复印件，并在投标时提供业绩中标通知书或合同原件备查，否则对应评分项可能不得分。

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务资信技术标评分的各类证明材料）。

注：以上资料的复印件编入商务资信技术标书中。如有要求提供资料原件的，原件另行包装。资料原件也可以用复印件与原件相符的公证原件替代。

（二）投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式要求编制。

（三）投标报价

1、投标人根据招标文件的要求，须将货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、供货点仓储以及属自身承担的第三方检测费用、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用单价都包含在开标一览表中。如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标人填报的下浮率及单价不做调整。与投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价，投标人应对施工现场进行踏勘，综合现场实际情况及投标人综合实力进行报价，投标人不得再要求追加任何费用。结算货款为最终实际数量乘以中标单价。

2、报价表格要求

投标人应按招标文件要求填写《开标一览表》、《投标报价明细表》。

3、报价要求

①报价单位为元（人民币）。

②本次招标人设定上限单价，投标人报价单价不得高于招标人设定的上限单价，否则作无效标处理。

③投标人对所投项目只能提出一个不变的价格，招标人不接受任何选择价。

▲④投标单价填报：本次投标品目招标人已设参考单价，各投标人在招标人设定的参考单价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率及下浮后单价（注：采购需求表中，不同投标品目要求填报统一的下浮率，即所有投标品目的下浮率均相同）。下浮率必须为大于或等于5%，否则其报价无效并作无效标处理。投标下浮率、投标单价、分项总价、投标总报价保留二位小数（第三位四舍五入）。

- ▲⑤投标总报价：下浮后各投标单价乘以各参考数量形成分项总价，然后将各分项总价进行累加形成最终的投标总报价。

- （四）投标保证金

▲1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、未中标投标人的投标保证金在中标人确定后5天内退还（不包括3个工作日中标公示时间）。具体退还方式咨询三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室财务室，办公室联系电话：0576- 83330056。

3、中标人投标保证金转为履约保证金。

4、投标人有下列⑴～⑼项情形之一的，投标保证金不予退还或者予以没收；有⑽～⑾项情形之一的，暂缓退还投标保证金；有⑿项情形的，扣除等额投标保证金的履约保证金：

⑴在投标文件规定截止时间后至投标有效期终止之前，投标人未经行政监督部门或者评标委员会同意，补充修改或者撤回其投标文件的；

⑵中标人无正当理由放弃中标的；

⑶中标人不与甲方订立合同的，或者更改合同实质性内容的；

⑷提供虚假材料证件证书或者冒用他人名义及挂靠资质(资格)骗取投标人资格的；

⑸采取不正当手段诋毁排挤其他投标人的；

⑹投标人与招标人、其他投标人、中介机构串通投标的；

⑺向招标人、中介机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑻由于投标人原因，给招标人造成损失的；

⑼拒绝行政监督部门监督调查或者弄虚作假的；

⑽有投诉举报的；

⑾法律法规和行政规章规定的其他情形；

⑿中标人不按照合同约定履行义务完成中标项目的，或者向他人转让中标项目，以及将中标项目肢解后向他人转让的。

投标人有上述情形之一的，依照本条规定处理外，由县有关行政监督部门依照有关法律、法规和规章的规定作出其它处理。

- （五）投标文件的签署和份数

▲1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2、报价标及商务资信技术标正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。（特别提醒：投标文件必须胶装）

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本投标人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

▲4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

▲5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标文件分为报价标、商务资信技术标、原件材料三个密封袋。在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价标、商务资信技术标、原件材料）、投标项目名称、标段（报价标）及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章[参照附件的要求]。

2、未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标（下列标注“*”的项目无论何种原因均不得修改或补正）：

*（1）未按规定交纳投标保证金的；

*（2）超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章的；

（4）商务资信技术文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（5）投标文件无法定代表人或授权代表签字,或未提供法定代表人授权委托书的；

（6）投标文件未按规定格式、内容填写，投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

*（7）投标有效期、交货时间、质保期等不能满足招标文件要求的；

*（8）投标单位的法人代表或委托人未参加开标会议；

（9）投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未书面声明哪一份为有效；

*（10）擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标单位不能接受的附加条件的；

（11）其他经招标管理机构及评标机构确认的情况。

2、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）报价下浮率低于5%；

（2）投标函总价与投标报价明细表汇总数不一致的；

（3）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的价格不一致的；

（4）投标人填报的下浮率与优惠后的单价不一致的；

3、符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

4、有下列情形之一的，投标无效且将投标文件、询标记录等报同级政府招标监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供产品质量、性能等方面的缺陷或停产淘汰、债权债务、违法记录信息，影响或者可能影响中标结果的；

（2）招投标活动中存在违法违规行为的。

- 四、开标

- （一）开标准备

- 招标人将按前附表的时间和地点公开开标，所有投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）持本人有效身份证原件（须为第二代身份证，临时身份证等证件以及不能在身份证阅读器上阅读的第二代身份证并均无效）参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件将被拒绝。（在投标截止日期前，中心将为投标人提供无偿的刷卡服务）。

- （二） 开标程序：开标前先抽签确定标段的开标顺序，先开商务资信技术标，公布结果，再开各标段报价标。报价标先开第一个顺序号标段，第一个顺序号标段评审完毕，确定中标候选人后，再开第二个顺序号标段，第一个顺序号标段的第一中标候选人不再参加下面标段的开标，以此类推，直至所有标段评审完毕。

- 投标人须派法人代表或授权委托人参加开标会。开标会由招标代理机构主持，邀请所有投标人及有关监督人员参加。程序如下：

- 1.主持人宣读会议纪律及程序；

- 2.投标人代表检验标书，并宣布检验结果；

- 3.开商务资信技术标，提交评标委员会评审（休会）；

- 4.公布商务资信技术标评审结果；

- 5.开报价文件，由招标代理机构唱标，提交评标委员会评审（休会）；

- 6.综合计分，宣布预中标侯选人名单；

- 7.提示质疑与投诉程序，公布质疑与投诉电话；

- 8.招标代理机构做好记录。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

- 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员依法组建。评标委员会组建后报三门县公共资源交易管理办公室备案。

- （二）评标的方式

- 本项目采用公开方式评标，评标的依据为招标文件。

- （三） 评标程序

1、形式审查

招标单位对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标前，由招标人对现场情况进行介绍，使评标委员充分了解和熟悉工作情况、招标文件要求、评标方法，以及项目特点及技术难点；

（2）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）评标委员会完成评标后，按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

评标委员会应向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标报告内容至少应包括：开标记录；评标内容、过程和结果；询标澄清纪要；中标候选人的优劣对比和存在问题；其他建议。

评标委员会不得推荐符合性审查未通过或商务审查不合格的投标人为中标侯选人和预备中标侯选人。

（6）对推荐的中标候选人的投标文件中有关技术、经济、质量、进度、服务方面提出建议意见。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五） 错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被不予返还。

- （六） 评标过程的保密

- 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标原则和评标办法

- 1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2、评标办法。详见《第六章：评标办法及评分标准》。

- 六   定标

（一）确定中标人。在公示期间，招标人根据招标文件实质性要求及投标文件对中标候选人进行考察审查后由招标人确定中标人。

1、招标人在评标结束后在三门县公共资源交易网(http://www.smztb.com.cn) 对中标结果进行公示。

2、投标人对预中标结果公告无异议的，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

（二）招标人依法确定中标人后2个工作日内，以书面形式发出《中标通知书》。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后7天内与甲方签定合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- （二）履约保证金及质量保证金

- 1、中标人投标保证金转为履约保证金。

- 2、签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则不予返还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 3、履约保证金在中标人按合同约定全部完成化粪池供应任务，最后一批货物交付后30天内退还履约保证金（不计息）。

第三章 采购内容及要求

一、招标需求

1、技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 玻璃钢化粪池使用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合制成的圆筒型整体化粪池。 |
| 2 | 化粪池采用玻璃钢整体缠绕而成，内部分隔成三格，中间由过粪管联通。内部结构设计合理，水流均匀稳定。 |
| 3 | 化粪池结构强度分普通型和加强型。 普通型设置于人行道、绿化草坪地带等，地面荷载设计10KN/㎡；加强型设置于车行道下或停车场地，地面荷载设计为公路-Ⅱ级路下。 加强型有必要的加强筋构造(内壁波纹加强筋、加强筋与加强筋之间的距离≤50cm)。 |
| 4 | 产品池身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形、密封性好。不允许产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，不允许污染地下水,保证化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能。 |
| 5 | 有机树脂树脂采用不饱和聚酯树脂，符合GB/T8237-2005 标准。 |
| 6 | 纤维布采用玻璃纤维无念粗纱布，符合GB/T18370-2001 标准。 |
| 7 | 化粪池通气管位置设置合理，并在管口加盖管罩。通气管也可以引到高空（距设计地面以上2.5m）排放，但必须符合建筑给水排水设计规范的要求，在通气管口周围4m以内有门窗时，通气管口应高出窗顶0.6m，或引向无门窗的一侧。 |
| 8 | 产品安装需考虑极端天气情况。当采暖计算温度低于-10℃时，化粪池的覆土深度不得小于1.2m，人孔加保温井口符合国标97S501-1。 |
| 9 | 产品整体结构设计合理，受压均匀。 |
| 10 | 产品安装施工快捷方便：形式设计应便于施工安装，包括基础、回填、清通口施工等内容。 |
| 11 | 产品使用寿命长。产品必须耐潮湿、耐氧化、高低温无变形，不畏酸碱，正常使用达50年以上。 |
| 12 | 化粪池处理效果好。产品能合理运用沉淀池内厌氧生物填料和挂膜填料系统等功能，截留更多的生物量，提高污水处理能力 |
| 13 | 化粪池整体无渗漏无污染，不需维护。 |
| 14 | 玻璃钢化粪池池体强度及厚度参考值，详见表1。 |

表1.玻璃钢化粪池池体强度及厚度参考值（投标产品应相当或者优于下列数据）

| 规格 | 布层数（350g/m3） | 厚度（mm） | 参考单价 | 下浮率% | 投标 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m3 | 6 | 5 | 1018（元/个） |  |  |  |
| 1.5 m3 | 6 | 5 | 1406（元/个） |  |  |  |
| 2 m3 | 7 | 5.5 | 1795（元/个） |  |  |  |
| 3 m3 | 8 | 6 | 2668（元/个） |  |  |  |
| 4 m3 | 8 | 6 | 3250（元/个） |  |  |  |
| ＞4 m3 | 10 | 7 | 776（元/ m3） |  |  |  |

2、质量要求

对投标产品质量及生产原料、生产设备及供货物服务的要求：

（１）产品质量要求：产品外观、各项性能指标必须符合相关标准。投标时必须提供国家级质量检测中心出具的检测报告。

（２）产品原材料产地要求：要求投标单位在投标文件必须提供原材料证明文件。

（３）生产设备要求：要求投标单位在投标文件中必须提供生产设备的证明材料。

3、样品要求

投标单位提供样品规格为：投标人在投标时必须提供1m3玻璃钢化粪池样品。

4、项目要求

4.1项目实施期：具体以实施村2014年12月31日前施工标发出中标通知书为准，已发中标通知书的实施村供货完毕为止。

4.2质保要求：中标人提供自项目验收合格之日起 2年的质保期。

4.3付款方式：货款由甲方负责支付。货款支付时间原则上为每个月结算一次（付款期为20个工作日），货物到施工现场验收合格付材料货款的50%，玻璃钢化粪池安装完毕付至材料货款的85%，土建工程验收合格后付至材料货款的95%（验收合格项目需经使用村所在地乡镇或街道盖章），剩下的5%货款作为质量保证金（又称质保金）。质保金在工程竣工验收合格之日起满两周年后15个工作日内由甲方负责付清。

4.4中标人在生产合同货物前，必须制定好详细的原材料（指树脂及一级回料）采购及生产供货计划方案，并以书面形式报招标人（包括原材料计划采购时间、原料采购量、原料供应商及联系方式、化粪池生产具体时间段、生产用生产线等）, 待招标人确认后方可进行原材料购买及产品生产。原料、化粪池一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，需方将终止合同，同时对供方处以3倍履约保证金的违约处罚，并进行公示。

4.5中标人在接到甲方供货通知后在承诺的时间内将材料送至中标人在三门县范围内的定点供应处（中标人可设一个或多个定点供应处，第一标段设在海游街道范围内；第二标段设在健跳镇六敖范围内；第三标段设在浦坝港镇范围内。在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理）。该定点供应处必须有一定的备用量，以满足施工需求，防止供应脱节。

4.6每批材料到点后中标人均需向甲方提供材料的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，甲方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由甲方承担；如抽检不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因中标人材料原因造成的工程验收不合格，中标人将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

4.7甲方如认为有必要可以在化粪池出厂前派人到中标人生产车间进行监制，中标人应无条件配合。

- 4.8现场安装时，中标人根据施工需要，必须提供无偿免费的技术服务指导。

- 4.9要求参加投标的企业必须提供两项承诺，即“所有用于农村生活污水治理工程的建材都必须是质量合格产品承诺”和“质保售后无条件技术服务承诺”。

第四章  合同主要条款

第一部分 一般条款

一、货物和服务的名称、技术规范和数量

应与中标通知书、招标文件及投标人接受的规格性能偏离表相一致。

二、货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。若没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

三、专利权

投标人对—切可能的侵权指控负责。

四、风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

五、无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

六、质量保证

1、乙方必须保证系统的正常安全运行。

2、乙方除进行系统开发或进行维护外，不得利用招标人的软硬件资源和信息资源用于其他任何目的的用途。

3、在投标书中承诺的相应的专业技术人员、维护人员，无特殊情况且未经招标人同意，不得调换和撤离。

4、货物开发、测试、调试、验收、维护应严格按已确认的系统方案组织实施，并接受招标人、甲方对质量、进度、技术方案、价款支付与结算审核等的管理和监督。

七、质量保证期

乙方提供货物的质量保证期为自工程竣工验收合格之日起2年。

八、合同转让和分包

本项目不得转包与分包。

九、合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

十、违约责任

1乙方在接到甲方通知后未按照投标文件服务承诺书中要求执行。

2附随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

3在维护过程中，要保证数据的安全性。若发生数据丢失、泄密的情况，甲方保留向乙方索赔，直至追究刑事责任的权力。

4双方任一方如不依本合同履行导致合同被解除的，则违约方应向守约方支付合同总金额的5%作为违约金。

5如在使用过程中发生质量问题，乙方需支付违约金10万元/次，乙方在接到甲方电话后没有按照服务承诺书中要求服务到位的, 每违约一次乙方应向甲方支付1000元违约金。

十一、违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况之一时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2乙方未能履行合同规定的其他义务。

3在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

十二、法律责任

1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲方和乙方双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼请求。

2诉讼费用由败诉方承担。

3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

第二部分 专用条款

招标人:三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室，甲方:三门县各乡镇(街道)人民政府

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据　 　年　 月　　日　     　　　     　　　　     　　　项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、变更补充文件。

4、招标文件。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同金额为人民币：____________________________________________，三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目，包括货物的供货、包装、装卸、运输、保险、税金、货到就位以及验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务和税金等费用，最终数量按实际供货结算，结算按中标单价计算总价。

| 序号 | 采购项目 | 参投产品 品牌和型号 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物必须是现货、全新，符合招标货物要求的规格型号和技术指标。乙方对货物提供____年的维修质保期，质保期内非因甲方的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

四、供货方式：_分期分批供货_。

供货时间：_乙方在接到甲方供货通知后在承诺的时间内将材料送至中标人在三门县范围内的定点供应处。

供货期限：                            。

交货地点：招标人指定的供货点

五、投标保证金备案完成后自动转为履约保证金。

六、付款方式：货款由甲方负责支付。货款支付时间原则上为每个月结算一次（付款期为20个工作日），货物到施工现场验收合格付材料货款的50%，化粪池安装完毕付至材料货款的85%，土建工程验收合格后付至材料货款的95%（验收合格项目需经使用村所在地乡镇或街道盖章），剩下的5%货款作为质量保证金（又称质保金）。质保金在工程竣工验收合格之日起满两周年后15个工作日内由甲方负责付清。

七、售后服务：中标人的质量保证期为工程竣工验收后2年。在质保期内，甲方有故障申报，乙方必须在6小时内响应，48小时内解决。并提供的所有部件均为免费上门服务（含各种配件）。若不能在48小时内解决，必须提供同等性能、同等配置的货物替换，以确保用户的供水系统不中断运行。质保期内，与维修和质保相关的所有费用由乙方负责。

八、验收：按照招标文件要求，由甲方自行组织验收。每批材料到点后中标人均需向甲方提供材料的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，甲方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由甲方承担；如抽检不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因中标人材料原因造成的工程验收不合格，中标人将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

九、 货物包装、发送及运输

1、乙方应在货物发送前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货到48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在到达甲方指定地点前发生的一切风险均由乙方负责。

5、乙方货物在到达甲方指定地点后，由乙方负责卸货。

十、其他

1、中标人在接到甲方供货通知后在承诺的时间内将材料送至中标人在三门县范围内的定点供应处（中标人可设一个或多个定点供应处，第一标段设在海游街道范围内；第二标段设在健跳镇六敖范围内；第三标段设在浦坝港镇范围内。在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理）。该定点供应处必须有一定的备用量，以满足施工需求，防止供应脱节。

2、每批材料到点后中标人均需向甲方提供材料的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，甲方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由甲方承担；如抽检不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因中标人材料原因造成的工程验收不合格，中标人将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

质量检测的内容包括外观尺寸测量、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验等。

3、招标人如认为有必要可以在化粪池出厂前派人到中标人生产车间进行监制，中标人应无条件配合。

4、现场安装时，中标人根据施工需要，必须提供无偿免费的技术服务指导。

十一、违约责任：

1、乙方所交付的品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝。乙方向甲方偿付货款总额的百分之三十的违约金。

2、乙方逾期交货的，乙方向甲方每日偿付货款总额千分之五的违约金，逾期15日不能交货的，甲方可单方解除合同。

3、甲方(使用单位)无正当理由拒收设备或拒付货款的，甲方向乙方偿付设备款总值的百分之三违约金。

4、甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之二的违约金。

十二、仲裁与起诉

1、本合同双方发生争议，首先本着友好协商原则进行调解。

2、因货物的质量问题发生争议，由三门县政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

3、本合同发生争议产生的诉讼，可向三门县人民法院提起诉讼或向台州市经济合同仲裁委员会仲裁，诉讼产生的所有费用（含律师代理费）由败诉方承担。

十三、不可抗力：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

2、不可抗力影响时间持续60日以上时，甲乙双方及时解除合同。

3、本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

十四、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

4、本合同一式八份，甲方三份、乙方三份，均具同等法律效力,另二份备案。

甲    方：                                乙    方：

地    址：                                地    址：

法人代表：                                法人代表：

委托代理人：                              委托代理人：

电    话：                                电    话：

开户名称：                                开户名称：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

邮    编：                                邮    编：

签约时间：                                签约时间：

签约地点：___________________________

- 第五章 投标文件格式

- 附件一：

标段投标函

三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室：

____________________(投标方全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的三招建[2014]   号三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、 我方同意在投标方须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。具体内容为：

（1）报价标；

（2）商务资信技术标；

（3）投标方须知要求投标方提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可不予退回。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、 我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、第五十四条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至二年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与招标人、其它供应商恶意串通的；

d、向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件自投标文件递交截止之日起60天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：                  法定代表人或委托代理人(盖章或签字)：

日　期：

附件二：

标段开标一览表

- 项目编号：三招建[2014]   号

- 项目名称：三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注：

1、投标人根据招标文件的要求，须将货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及属自身承担的第三方检测费用、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用单价都包含在开标一览表中。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

- 日    期：

- 附件三：

标段投标报价明细表

- 项目编号：三招建[2014]   号

- 项目名称：三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目

- 单位：元（人民币）

| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 规格（型号与参数） | 参考数量及单位 | 参考单价 | 下浮率% | 投标单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（合计）： 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次投标品目招标人已设参考单价，各投标人在招标人设定的参考单价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率及下浮后单价（注：采购需求表中，不同投标品目要求填报统一的下浮率，即所有投标品目的下浮率均相同）。下浮率必须为大于或等于5%，否则其报价无效并作无效标处理。投标下浮率、投标单价、分项总价、投标总报价保留二位小数（第三位四舍五入）。

2、投标总报价：下浮后各投标单价乘以各参考数量形成分项总价，然后将各分项总价进行累加形成最终的投标总报价。

3、投标报价明细表所填内容按招标文件采购需求表要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4、此表可增行。

投标人（盖单位章）：       　　          法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

- 日    期：

- 附件四：

资格、资质证明文件

- ①投标人的有效营业执照（副本）复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；

- ②提供投标人最近一个季度缴纳社会保障资金的有效凭证复印件（必须提供，否则作无效标处理）；

- ③质量合格产品承诺书（格式自拟）；

- ④质保售后无条件技术服务承诺书（格式自拟）；

- ⑤本招标文件中要求提供的或投标人认为需要提供的其他证明资料。

附件五：授权委托书

授权委托书

- 三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室 ：

- （投标人全称）  法定代表人	（法定代表人姓名 ） 授权（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵单位组织的	三招建[2014]   号三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目  项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

- 投标人（盖单位章）：

- 法定代表人（签字）：

- 日 期：

附：

委托代理人姓名： 职务： 委托代理人身份证复印件粘贴处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件六：投标文件封面样式

投 标 文 件

标段报价标或商务资信技术标（请选择）

正本或副本（请选择）

- 项目编号:三招建[2014]   号

- 项目名称：三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目

投标人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

二  0一 四  年  月  日

- 附件七：文件袋封面样式

文件袋封面格式

三招建[2014] 号 三门县2014年度农村生活污水治理工程玻璃钢化粪池供应商采购项目 内容： 标段报价标或商务资信技术标或原件材料（请选择） 正本或副本或正副本（请选择） 投标人： 投标人地址： 开标时启封 递交地点：三门县公共资源交易中心（三门县大湖塘广场路交通大楼四楼）

- 第六章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国招标投标法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标供应商的评标办法。

对进入综合评审的投标人的投标文件进行符合性审查，凡投标文件实质性不符合有关规定和不响应招标文件要求的，经评标委员会认定后作为无效标处理。

二、评标细则

本项目综合评分均设总分100分，其中技术资信标为40分，报价标为60分。

（所有分值计算小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

各投标人的综合得分为其技术资信标得分、报价标得分两者之和，即综合得分=技术资信标得分（商务资信分与技术分之和）+报价标得分。

技术资信标的评分：对各投标人的技术资信标经充分审核、询标后，对实质性要求符合招标文件的投标文件评委进行集体讨论，确定投标人对投标文件的响应程度、所投产品的技术性能高低等，在规定分值内由评委自行评定打分。各投标人技术资信标得分按照评标委员会所有成员的算术平均值计算。

（一）技术资信标、报价标评审

1、技术资信标符合性审查

▲授权委托书的合法性；

▲投标人资格条件审查；

▲“技术资信标”按招标文件编制，字迹清晰可辩，文件签署、盖章齐全；

▲投标文件中技术与服务满足招标文件采购需求：

A.“技术资信标”文件内容是否完整，是否提供了资格、资质证明文件、技术性能描述是否符合采购需求和售后服务内容等资料；

B.投标保证金是否符合招标文件要求；

C.项目供货期是否满足招标文件要求；

D.产品质保期是否满足招标文件要求；

E.招标文件其它规定的。

2、报价标的评审

▲报价标内容是否提供完整，签署、盖章是否齐全；

▲《开标一览表》、《投标报价明细表》是否按规定的格式填写完整；

招标文件其它规定的。

报价评审时发现计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会将按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标作无效标处理。

（二）技术资信标、报价标评分

1、技术资信标评分（40分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 29分 |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件编制完整性、格式是否规范、装订是否整齐、符合招标文件要求程度等酌情评分，得0～1分。 | 1 |
| 2 | 企业资信与实力 | 投标企业的基本情况：投标企业的注册资本金为500万元（含）至1000万元人民币（不含）的，得1分；1000万元（含）及以上的；得2分。 | 2 |
|  |  | 投标企业提供年销售收入在1000万元及以上连续三年（2011年1月1日-2013年12月31日）由相应资质的会计事务所出具的财务审计报告，得4分，否则不得分。 (注：投标时提供财务审计报告原件备查，否则不得分) | 4 |
|  |  | 根据投标企业拥有以下证书情况酌情评分，最高得4分： 1、ISO9001质量管理体系认证，得2分； 2、投标企业生产年限3年内不得分，3年得1分，每增加1年加1分，最高得2分。（以投标企业营业执照注册时间为准） （注：投标时提供相关资料原件备查，否则不得分） | 4 |
| 3 | 企业业绩 | 投标人2011年1月以来具有玻璃钢化粪池单个销售合同金额情况酌情评分，本项最高得5分： 1、单个合同金额在人民币20（含）～50万元（不含）的，每个合同得1分，最高得3分； 2、单个合同金额在人民币50万元（含）以上的，每个合同得2.5分，最高得5分； （注：投标时提供中标通知书或合同原件备查和增值税发票复印件，否则对应内容不计分。） | 5 |
| 4 | 供货保证措施 | 1、供货及时情况：接到招标人供货通知书7天内的得0.5分，5天内的得1分，3天内的得2分； 2、由评标委员会根据投标人对配合工程施工、满足甲方供货要求、供货质量、技术保障的措施及承诺内容等的措施及承诺内容，在分值范围内给出相应分数，得0～1分。 3、现场供货点的设置及人员配置等相关情况，在分值范围内给出相应分数，得0～1分。 4、质保期符合招标文件规定的不得分，质保期超过招标文件规定的，每增加一年得 0.5 分,最多得1分（质保期必须提供原厂商承诺书）。 | 5 |
| 5 | 售后服务措施及承诺内容 | 1、仓库规模及位置（2分）：评定优良中差等级并分别给予1.6－2.0分，1.1－1.5分，0.6－1.0分，0－0.5分。 2、服务技术人员（2分）：评定优良中差等级并分别给予1.6－2.0分，1.1－1.5分，0.6－1.0分，0－0.5分。 3、车辆配置（2分）：评定优良中差等级并分别给予1.6－2.0分，1.1－1.5分，0.6－1.0分，0－0.5分。 4、投标人与售后服务机构的关系（2分） 服务机构可由本地协议单位承担，招标单位将对中标单位提供的情况进行考察合实，如有虚假将取消其中标资格并追究其责任。 1>售后服务机构为投标人或与投标人存在投资（控股）关系的，得2分； 2>售后服务机构不是投标人、与投标人也不存在投资（控股）关系的，不得分； 上述几种情形中，除售后服务单位为投标人的情形外，其余均须提供售后服务协议。 | 8 |
| 二、技术分 |  |  | 11分 |
| 6 | 产品技术 | 评委根据对产品的市场形象综合进行打分，得0.5～1.5分。在采购活动中有不诚信记录的，本项不得分；参加产品质量保险的，得1.5分。 （注：投标时提供证书原件、保险单原件备查，否则不得分） | 3 |
|  |  | 1、根据玻璃钢化粪池所用原料的产地、品牌、性能、特点及主要技术参数（按原料的产地、品牌、性能数据指标打分）等评定优良差等级，并分别给予1.5－2分，1－1.5分，0－1分； 2、根据生产设备、生产工艺的先进性评分，优良中差等级分别给予1.5－2分，1－1.5分，0－1分。 | 4 |
|  |  | 投标产品具有国家级合格检测报告的得2分，具有省级合格检测报告的得1分。 （注：投标时提供证明资料原件备查） | 2 |
|  |  | 由评委根据各投标企业所提供样品的外观、材质、规格、质量等观察后酌情评分，得0～2分。 | 2 |
| 备注 | 评委打分精确至0.1分 |  |  |

2、价格分（60分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（各投标单价之和）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*60

三、中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按投标人综合得分高低来确定，取得分最高者为第一中标候选人，取次高者为第二中标候选人，依次类推；如出现得分相同报价不同的，则由报价低的为第一中标候选人，如出现得分与报价都相同的，以技术资信标得分高者排名在前。如均相同时，则抽签确定。

四、确定中标人。在公示期间，对中标候选人进行考察后再由招标人确定中标人。