采购需求

（仅供参考，最终以询价文件为准）

付款方式：货物验收合格后一次性付清合同价款。

供货及安装期：合同签订后 20个工作日内完成送货安装，确保使用。

前注：

1） 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4）如对本询价文件有任何疑问或澄清要求，请按本询价文件“投标人须知前附表”中约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

项目内容

采购数量：一台

要求满足国家三等水准测量精度要求

主要技术参数：
1、每公里往返测高差中数的标准偏差：1mm
2、望远镜：正像
　放大倍数：32X
　物镜口径：40mm
　视场角：1°20′
　视距乘常数：100

视距加常数：0
　最短视距：0.3m

- 补偿器
　　 工作范围：14′
　　 安平精度：±0.3″
4、圆水泡精度：8′/2mm
5、度盘

全圆刻度值： 360°(400gon)
　　 最小分度间隔：1°（1gon）

- 防水：是

- 其他：需另增配2个长5m的塔尺.