安吉县委、县政府农业和农村工作办公室农村生活污水治理工程管材及管件政府采购项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：AJGK2014-034

项目名称：农村生活污水治理工程管材及管件政府采购项目

采购单位：安吉县委、县政府农业和农村工作办公室

集中采购代理机构：安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

二0一四年六月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	5

一、总  则	6

二、投标文件的编制	7

三、开标	11

四、评标	12

五、定标	13

六、合同授予	13

七、货款的结算	13

第三章  招标需求	14

第四章  评分办法及评分标准	19

第五章  合同主要条款（仅供参考）	23

第六章  投标文件格式附件	27

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经安吉县财政局批准，现就安吉县委、县政府农业和农村工作办公室农村生活污水治理工程管材及管件政府采购项目进行公开招标采购，现邀请中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

一、项目编号：AJGK2014-034

二、采购组织类型：集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项 | 项目内容 | 技术要求或规格要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U—PVC双壁波纹管 | 详见招标文件第三章招标需求 | 1 | 批 | 596.62 |
| 2 | HDPE双壁波纹管 |  |  |  | 1246.04 |
| 3 | HDPE(80)实壁排水管 |  |  |  | 1239.86 |
| 4 | 三缸式、一体化化粪池 |  |  |  | 540 |
| 5 | 塑料检查井工程量清单 |  |  |  | 1417.6358 |

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的投标人资格条件；

- 2、标项1、2、3、5注册资金不少于2000万元（以公告发布日期前为有效，外币以报名当日中国银行的挂牌汇率折算）；

- 3、本项目拒绝联合体投标。

- 4、投标人为生产企业，不接受代理商。

六、报名事宜：

（一）报名时间：2014年  月   日至2014年  月   日，每天上午8∶30至12∶00，

下午14：00至17∶30。（双休日及法定节假日除外）

（二）报名地点：安吉县公共资源交易中心政府采购窗口（县工商银行三楼）安吉县递铺镇玉华路23号。

（三）报名成功后招标文件网络免费下载。(凡政府采购注册供应商，均可通过浙江政府采购网，凭注册用户名和密码免费浏览或者下载本项目电子采购文件。

（四）报名时应提供以下资料：

1、提供年检过的营业执照，税务登记证（复印件加盖单位公章一份）；

2、办理报名人的有效身份证件及法定代表人授权书；

3、投标商报名表。下载网址：http：//www.ajztb.com，位置：下载中心。

招标文件领取截止时间后至投标截止时间前1天允许潜在投标人前来领取招标文件。

七、投标答疑时间及方式：报名成功的投标供应商对招标文件有疑议的，应当在2014年  月  日下午16：00时前将疑问以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出（传真号码0572-5129121，同时请将该书面文件的电子文档发送至ajzfcg@163.com）。招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有报名的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

八、投标截止时间和地点：

投标截止时间；2014年  月  日上午9∶30时整，投标文件必须密封并加盖公章和法人代表章（或法定授权委托人签字），逾期不予受理。

投标文件递交地点：安吉县公共资源交易中心开标室(安吉县递铺镇玉华路23号九楼)。

九、开标时间及地点：

开标时间：2014年  月  日上午9∶30时

开标地点：安吉县公共资源交易中心开标室（安吉递铺镇玉华路23号九楼）投标人应派法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）或其授权代表出席开标会议。法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）应携带法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）证明和身份证，授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）授权委托书、身份证、社保缴费证明等有效证明出席开标会议。投标人代表未携带规定证件或迟到的按其自动放弃投标处理。

十、本次招标有关信息刊登在：

“浙江政府采购网”(http：//www.zjzfcg.gov.cn／)

“安吉县公共资源交易网”( http：//www.ajztb.com／)

本中心联系人：任女士  胡女士  联系电话：0572-5129120 传真：0572-5129121

十一、经安吉县公共资源交易中心政府采购窗口报名成功且登记的投标供应商，不得无故放弃投标。确有特殊情况不能参加投标的，须以书面形式向采购人和招标单位陈述原因，并报安吉县公共资源交易管理办公室备案。无合理原因或理由放弃投标的，安吉县公共资源交易管理办公室将以不良行为予以记录。

十二、投标保证金：

本次投标保证金标项一人民币59000元整，标项二人民币120000元整，标项三人民币120000元整，标项四人民币50000元整，标项五人民币140000元整。至投标截止时间止前可用电汇，银行转帐，网银等方式缴入。

投标保证金缴入：

帐户名称：安吉县公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行安吉县支行

帐    号：1205290009000097014

十三、业务咨询：

采购单位联系人：程先生     联系电话： 13626727098

本中心联系人：任女士     胡女士  ；联系电话：0572-5129120 传真：0572-5129121

政府采购行政监管及投诉受理部门：安吉县公共资源交易管理办公室

联系电话：0572-5318213

安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

2014年   月   日

第二章  投标人须知

前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安吉县委、县政府农业和农村工作办公室农村生活污水治理工程管材及管件政府采购项目 |
| 2 | 预算总额 | 标项一人民币596.62万元整，标项二人民币1246.04万元整，标项三人民币1239.86万元整，标项四人民币540万元整，标项五人民币1417.6358万元整 |
| 3 | 采购数量及单位 | 详见第三章招标需求 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 5 | 投标保证金 | 标项一人民币59000元整，标项二人民币120000元整，标项三人民币120000元整，标项四人民币50000元整，标项五人民币140000元整 |
| 6 | 资格审查 | 评标委员会依据法律、法规和招标文件规定首先对各投标单位进行资格审查；凡不符合资格审查要求的，作无效标处理。 |
| 7 | 提交资格审查资料 （开标时单独提交） | - 工商营业执照副本（原件）；2、税务登记证副本（原件）；3、投标保证金收据（原件和复印件均可）；4、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明文书(证明企业正常纳税) （复印件加盖公章）； 5、法定代表人授权书（原件）、授权代表身份证（原件和复印件）；6、授权代表社保缴费凭证或花名册；7、如法定代表人参加需提交法定代表人身份证明书（原件）和法人介绍信（原件）。 |
| 8 | 答疑与澄清 | 报名成功的投标人对招标文件有疑议的，应当在2014年 月 日下午16：00时前将疑问以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出（传真号码0572-5129121，同时请将该书面文件的电子文档发送至ajzfcg@163.com）。招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有报名的投标人。投标人未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 9 | 投标文件组成 | 资信及商务文件、技术文件正本各一份、副本各6份；投标报价文件正本一份、副本一份，可以正反面打印；同一投标人若参投二项以上（含二项）的,投标文件需分标项分别制作。 |
| 10 | 投标截止时间及地点 | 2014年 月 日上午9:30时前，逾期作自动放弃。 安吉县公共资源交易中心政府采购分中心窗口(安吉县递铺镇玉华路23号) |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：2014年 月 日上午9:30时正 开标地点：安吉县公共资源交易中心开标室（安吉县递铺镇玉华路23号九楼）。 |
| 12 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法 |
| 13 | 评标结果公示 | 确定中标人2个工作日内，在浙江省政府采购网及安吉县公共资源交易网公示 |
| 14 | 中标公告及 中标通知书 | 以书面通知中标生产企业（中标生产企业须为浙江省政府采购网注册供应商，否则，将取消中标资格） |
| 15 | 投标保证金退还 （不计息） | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后7个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，本中心以电汇或转账方式退还投标保证金 |
| 16 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 17 | 履约保证金及质 保金的收取及退还 | 按中标价的5%计收，合同履行完毕后10日内无息退还。 |
| 18 | 采购资金来源 | 预算内资金 |
| 19 | 付款方式 | 由财政直接支付,供货起一个月内结算，付货款50%，工程结束再付30%，县级验收后，付清余款。 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

# 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于安吉县委、县政府农业和农村工作办公室农村生活污水治理工程管材及管件政府采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标方”系指组织本次招标的安吉县政府采购中心和采购人。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购人”系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“▲”系指实质性要求条款

（三）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（七）特别说明：

▲ 1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书均应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购中心将不予受理

（九）招标文件的澄清与修改

1、报名成功的投标生产企业对招标文件有疑议的，应当在2014年   月  日下午16：00时前将疑问以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出（传真号码0572-5129121，同时请将该书面文件的电子文档发送至ajzfcg@163.com）。招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有报名的投标人。投标人未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

# 二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

- 资信及商务文件：

A、资信文件：

（1）投标保证金收据（可单独提交）；

（2）投标声明书(格式见附件)；

（3）法定代表人身份证明书(格式见附件)；

（4）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，格式自拟）]

（6）营业执照副本复印件（复印件加盖公章）；

（7）年检后的税务登记证副本复印件（复印件加盖公章）；

（8）检察机关出具的“无行贿犯罪档案记录”查询结果证明

（9）投标人的验资报告复印件（如有复印件盖章）；

（10）提供ISO9001国际质量管理体系证书复印件（如有，开标时请携带原件，以备核实）；

（11）企业信用等级证书复印件（如有，开标时请携带原件，以备核实）；

（12）采购公告中所要求的投标人的特定条件及需要说明的其他

文件和说明。

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩、财务状况等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件）；

（5）自主创新、节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）投标方认为需要的其他文件资料；

2.技术文件（货物和技术服务类项目，可按具体项目编制）

货物类：

（1）对本项目系统总体要求的理解包括：功能说明、性能指标及设备选型说明；
（2）投标产品的技术规格书及实物图片；
（3）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（若有）；
（4）产品出厂标准、质量检测报告；
（5）项目实施的详细组织工作方案（工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等）；送货方案；
（6）设备配置清单；（均不含报价）
（7）技术响应表；
（8）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；
（9）项目实施人员一览表；
（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
（11）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
（12）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； 
（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（若有）；
（14）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

工程、服务类：

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）技术响应表；

（4）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表；

（7）工程量/原材料、人工费清单（均不含报价）；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价汇总表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

- 投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、 投标报价单位金额到元为止。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  汇票、网银、电汇等

3.未中标人的投标保证金在中标公告满7个工作日后可办理退还手续。

4. 保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金及履约保证金将不予退还：

A、投标保证金不予退还的：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

B、履约保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件正本各一份、副本各六份；投标报价文件正本一份、副本一份规定的份数分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”““副本”“样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件各分别单独密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”“样，并加盖投标人公章。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.未按规定密封或标记的投标文件；

2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3.仅以非纸制文本形式的投标文件；

4.投标方未能提供合格的资格文件；

5.与招标文件有重大偏离的投标文件；

6、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

7、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离累计达3项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件除性能介绍、产品说明、检测报告外）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；符合本条款的投标供应商不得再次参加本项目的投标。

11.标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

12.投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、未有效授权、未按规定办理购买招标文件登记手续、未提供交纳保证金收据复印件的、正副本标书数量不足的、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；

13.投标报价超出预算的；

14.资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

15.开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

16.未办理投标商报名表登记手续的且未交纳投标保证金的；

17.未能响应招标文件规定实质性条款或提供的复印件与原件不符的投标文件。

18.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（十）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# 三、开标

（一）开标准备

安吉县政府采购中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其全权代表应参加开标会并签到。

（二） 开标程序：

1.开标会由安吉县政府采购中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的工作人员名单；

3.主持人宣布评标的有关事项；告知应当回避的情形；

4.投标人或其当场推荐的代表（若有公证人员公证的则由委托的公证机构）检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.工作人员打开各投标人提交的投标资信及商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由全权代表签字确认；

6.资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标的，则将投标报价文件原封退回供应商。

7.采购中心工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定；

8.采购中心做开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

9.评标委员会对各投标商的投标报价文件进行审核并打分；

10.评标结束，主持人公布有效投标商的评分结果并直接确定中标人

# 四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由安吉县公共资源交易管理办公室监管二科按《中华人民共和国政府采购法》相关要求，在专家库中随机抽取，评标委员会成员由采购单位代表2人和电脑随机选聘专家5人组成。

（二）评标程序

1.采购人代表和安吉县政府采购中心工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4.评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则直接确定中标人同时起草评标报告。

5.全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（三）评标原则

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

# 五、定标

1. 确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标人

2.采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

# 六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购中心作为合同签订的鉴证方。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

签订合同时应向采购中心交纳合同总金额的5％作为履约保证金，签约前提交给安吉县公共资源交易中心政府采购分中心，提交方式与谈判保证金一致，履约保证金的有效期至合同履行完毕后10日内无息退还。

# 七、货款的结算

成交供应商凭项目验收单、资金结算单（安吉县公共资源交易网上自行下载）、诚信评价表、发票到采购人处结算，由采购人直接支付。

第三章  招标需求

编号：AJGK2014-034

采购单位名称：安吉县委农业和农村工作办公室

本招标文件中带▲号的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作无效标处理。

一、项目内容

标项一：U-PVC双壁波纹管及配件

| 序号 | 物品名称 |  | 技术参数、规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-PVC双壁波纹管 |  | ▲直径110,硬聚氯乙烯，环刚度≥8级、全新料、GB/T5836.1-2006 |  | 米 |  | 400000 |
| 2 | U-PVC双壁波纹管 |  | ▲直径160,硬聚氯乙烯，环刚度≥8级、全新料、GB/T5836.1-2006 |  | 米 |  | 100000 |
| 3 | 橡胶密封皮圈 |  | ▲管材内径相匹配直径110,符合HG/T3091要求、全新料 |  | 只 |  | 66600 |
| 4 | 橡胶密封皮圈 |  | ▲管材内径相匹配直径160，符合HG/T3091要求、全新料 |  | 只 |  | 16600 |
| 样品要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称 | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |  |
| 1 | 2种规格的u-PVC双壁波纹管各1 | 2 |  | 段 |  | ▲每样样品需要标明规格型号。 |  |
| 2 | 2种规格的u-PVC橡胶密封圈各1 | 2 |  | 只 |  |  |  |

备注：▲1、 本项目预算金额596.62万元，投标人报价超预算则其价格分作零分处理，将失去中标资格。

2、表中数量根据估算，结算时以工程实际用量为准。即有效成交单价×工程实际用量（但增加数量不得超过原合同金额的10%）

▲3、本标项内所采购的所有设备均包括安装所需各类连接件及配件，其价格均包括在相应的货物价格中，投标人应充分考虑这一因素，否则，一切责任由投标人自行承担。

标项二：HDPE双壁波纹管及配件

| 序号 | 物品名称 |  | 技术参数、规格、型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹管 |  | ▲直径225，环刚度≥8级，全新料 |  |  | 米 |  | 150000 |
| 2 | HDPE双壁波纹管 |  | ▲直径300，环刚度≥8级，全新料 |  |  | 米 |  | 40000 |
| 3 | HDPE双壁波纹管 |  | ▲直径400，环刚度≥8级，全新料 |  |  | 米 |  | 10000 |
| 6 | 橡胶密封皮圈 |  | ▲管材直径相匹配225，全新料 |  |  | 只 |  | 25000 |
| 7 | 橡胶密封皮圈 |  | ▲管材直径相匹配300，全新料 |  |  | 只 |  | 6600 |
| 8 | 橡胶密封皮圈 |  | ▲管材直径相匹配400，全新料 |  |  | 只 |  | 1600 |
| 样品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 样品名称 |  | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |
| 1 |  | HDPE双壁波纹管225、300、400各1 |  | 3 | 段 |  | ▲每样样品需要标明规格型号。 |  |
| 2 |  | 橡胶密封皮圈225、300、400各1 |  | 3 | 只 |  |  |  |

备注：▲1、 本项目预算金额1246.04万元，投标人报价超预算则其价格分作零分处理，将失去中标资格。

2、表中数量根据估算，结算时以工程实际用量为准。即有效成交单价×工程实际用量（但增加数量不得超过原合同金额的10%）

▲3、本标项内所采购的所有设备均包括安装所需各类连接件及配件，其价格均包括在相应的货物价格中，投标人应充分考虑这一因素，否则，一切责任由投标人自行承担。

标项三： PE80实壁排水管及配件

| 序号 | 物品名称 |  | 技术参数、规格、型号 |  |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE80实壁排水管 |  | ▲直径200，PE80 PN0.4Mpa、全新料 |  |  | 米 | 30000 |  |
| 2 | PE80实壁排水管 |  | ▲直径315，PE80 PN0.4Mpa、全新料 |  |  | 米 | 20000 |  |
| 3 | 三通 |  | ▲T200-200 全新料 |  |  | 米 | 2000 |  |
| 6 | 弯头 |  | ▲L200-45° 全新料 |  |  | 只 | 1500 |  |
| 7 | 弯头 |  | ▲L200-90° 全新料 |  |  | 只 | 1500 |  |
| 8 | 三通 |  | ▲T315-315 全新料 |  |  | 只 | 1500 |  |
|  | 三通 |  | ▲T315-200 全新料 |  |  | 只 | 2000 |  |
|  | 弯头 |  | ▲L315-45° 全新料 |  |  | 只 | 1500 |  |
|  | 弯头 |  | ▲L315-90° 全新料 |  |  | 只 | 1200 |  |
|  | 异径直通 |  | ▲S315-200 全新料 |  |  | 只 | 500 |  |
| 样品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 样品名称 |  | 数量 | 单位 |  |  | 备注 |
| 1 |  | PE80实壁排水管200、315各1 |  | 2 | 段 |  |  | ▲每样样品需要标明规格型号。 |
| 2 |  | 三通、弯头、异径直通各1 |  | 8 | 只 |  |  |  |

备注：▲1、 本项目预算金额1239.86万元，投标人报价超预算则其价格分作零分处理，将失去中标资格。

2、表中数量根据估算，结算时以工程实际用量为准。即有效成交单价×工程实际用量（但增加数量不得超过原合同金额的10%）

▲3、本标项内所采购的所有设备均包括安装所需各类连接件及配件，其价格均包括在相应的货物价格中，投标人应充分考虑这一因素，否则，一切责任由投标人自行承担。

标项一、标项二、标项三产品质量要求：

▲1、U-PVC双壁波纹管性能要求：按照GB/T 18477.1-2007组织生产及检验。HDPE管材的技术规格应满足设计要求，其性能指标应符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统：聚乙烯双壁波纹管》（GB/T19472.1-2004）标准的要求。

▲U-PVC、HDPE排水管的生产原料应以硬聚氯乙烯和高密度聚乙烯（HDPE）树脂全新料为主其中U -PVC、HDPE的环刚度要求≥8KN/㎡，可加入提高管材加工性能的其他材料，高密度聚乙烯（HDPE）树脂含量（质量分数）规定为80%(其构成为全新材料)，改性料为20%。高密度聚乙烯（HDPE）树脂原料应选用符合国标《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663－2000）要求的PE专用料。PE管以聚乙烯树脂全新料为主（符合GB/T13663-2000要求）, 压力等级PN0.4Mpa。

▲2、UPVC和HDPE、PE的连接管件要求全新材料的连接配件和弹性密封圈，生产原材料应与管材一致，密封圈符合《橡胶密封件给排水和污水管道接口密封圈材料规范》（HG/T3091-2000）的要求，胶圈的外观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。

标项四： 一体式化粪池

| 序号 | 物品名称 |  | 技术参数、规格、型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三缸式化粪池 |  | ▲三缸式 容积1.5立方米 氧化镁、氯化镁复合材料 |  |  | 套 |  | 8000 |
| 2 | 一体式化粪池 |  | ▲一体式 容积1.5立方米 玻璃纤维符合材料 |  |  | 只 |  | 2000 |
| 样品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 样品名称 |  | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 三缸式、一体式各1 |  | 2 | 只 |  |  |  |

备注：▲1、 本项目预算金额540万元，投标人报价超预算则其价格分作零分处理，将失去中标资格。

2、表中数量根据估算，结算时以工程实际用量为准。即有效成交单价×工程实际用量（但增加数量不得超过原合同金额的10%）

▲3、本标项内所采购的所有设备均包括安装所需各类连接件及配件，其价格均包括在相应的货物价格中，投标人应充分考虑这一因素，否则，一切责任由投标人自行承担。

标项四产品技术要求：

▲三缸式化粪池要求由三个缸组合而成，材质为玻璃纤维增强水泥。每个缸容积为0.5立方米，重量≥48公斤，或三个缸的容积合计为1.5立方米，重量≥144公斤。进粪管及过粪管（材质为PVC）的直径为110，出水管（材质为PVC）的直径75，化粪池的进粪缸和出水缸上要设有观察盖，便于检查和清掏。一体化化粪池材质要求以玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂的高强度玻璃纤维复合材料，容积1.5立方米。

标项五： 塑料检查井及配件

| 序号 | 物品名称 |  | 技术参数、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水检查井座 |  | ▲200*160塑料检查井座 |  | 只 | 20000 |  |
| 2 | 污水检查井座 |  | ▲315*225/250塑料检查井座 |  | 只 | 8000 |  |
| 3 | 污水检查井座 |  | ▲450*225/250塑料检查井座 |  | 只 | 1500 |  |
| 6 | 污水检查井座 |  | ▲450*300/315塑料检查井座 |  | 只 | 500 |  |
| 7 | 专用检查井筒 |  | ▲直径200检查井筒 |  | 只 | 20000 |  |
| 8 | 专用检查井筒 |  | ▲直径315检查井筒 |  | 只 | 8000 |  |
| 9 | 专用检查井筒 |  | ▲直径450检查井筒 |  | 只 | 2000 |  |
| 10 | 配套检查井盖 |  | ▲直径200 复合检查井盖 |  | 只 | 20000 |  |
| 11 | 配套检查井盖 |  | ▲直径315复合检查井盖 |  | 只 | 8000 |  |
| 12 | 配套检查井盖 |  | ▲直径450复合检查井盖 |  | 只 | 2000 |  |
| 13 | 检查井座专用胶圈 |  | ▲直径160密封胶圈 |  | 只 | 20000 |  |
| 14 | 检查井座专用胶圈 |  | ▲直径200密封胶圈 |  | 只 | 30000 |  |
| 15 | 检查井座专用胶圈 |  | ▲直径315密封胶圈 |  | 只 | 8000 |  |
| 16 | 检查井座专用胶圈 |  | ▲直径450密封胶圈 |  | 只 | 2000 |  |
| 17 | 支管密封配件 |  | ▲110支管 |  | 只 | 20000 |  |
| 18 | 支管密封配件 |  | ▲160 活动接头 |  | 只 | 8000 |  |
| 19 | 支管密封配件 |  | ▲200 |  | 只 | 1000 |  |
| 20 | 支管密封配件 |  | ▲225/250 |  | 只 | 1000 |  |
| 21 | 管道变径配件 |  | ▲160异径接头 |  | 只 | 300 |  |
| 22 | 管道变径配件 |  | ▲200 |  | 只 | 300 |  |
| 23 | 管道变径配件 |  | ▲225/250 |  | 只 | 300 |  |
| 24 | 管道变径配件 |  | ▲300 |  | 只 | 100 |  |
| 25 | 多管连接配件 |  | ▲110汇合接头 |  | 只 | 200 |  |
| 26 | 多管连接配件 |  | ▲160（含可变角） |  | 只 | 200 |  |
| 27 | 多管连接配件 |  | ▲200 |  | 只 | 300 |  |
| 28 | 多管连接配件 |  | ▲225/250 |  | 只 | 100 |  |
| 29 | 开孔工具 |  | ▲110开孔器 |  | 只 | 1 |  |
| 30 | 开孔工具 |  | ▲160开孔器 |  | 只 | 1 |  |
| 31 | 开孔工具 |  | ▲200开孔器 |  | 只 | 1 |  |
| 32 | 开孔工具 |  | ▲225/250开孔器 |  | 只 | 1 |  |
| 样品要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 样品名称 |  | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| 1 |  | 井座各1 |  | 4 | 只 |  | ▲每样样品需要标明规格型号。 |
| 2 |  | 井筒各1 |  | 3 | 只 |  |  |
| 3 |  | 井盖各1 |  | 3 | 只 |  |  |

备注：▲1、 本项目预算金额1417.6358万元，投标人报价超预算则其价格分作零分处理，将失去中标资格。

2、表中数量根据估算，结算时以工程实际用量为准。即有效成交单价×工程实际用量（但增加数量不得超过原合同金额的10%）

▲3、本标项内所采购的所有设备均包括安装所需各类连接件及配件，其价格均包括在相应的货物价格中，投标人应充分考虑这一因素，否则，一切责任由投标人自行承担。

标项五产品质量要求：

塑料检查井执行CJ/T326-2010行业标准，井座采用高分子树脂为原料，一次注塑成型，井筒可采用PVC井筒专用管或HDPE井筒专用管井盖采用复合材料检查井盖。相关连接配件应符合相关要求和规范。

二、标项一、标项二、标项三、标项四和标项五的其他要求：

| ▲质量保修期 | 质量保修期 2 年，质量保修期自项目验收合格之日起计算。 （要求提供原厂商针对本项目出具的质保函原件） |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 时间：2014年 月至2014年 月，按采购人提前10天的书面通知分批交货。 地点：招标人指定的全县14个乡镇（街道）指定 工程点。(供应商在指定时间和地点交货时，应将货物名称、规格型号、数量、产品合格证书及质量验收单等交与监理和业主单位签收，以此作为结算依据，现场验收达不到要求或验收不合格的，不予签收。) |
| 付款条件 | 供货一个月内付货款50%，工程结束再付30%，县级验收后，付清余款20%。（工程总量按实计算，即2家中标单位的平均单价×实际数量，但增加金额不得超过合同金额的10%。） |
| 备品备件及耗材等要求 | ▲1、本项目所采购的所有设备均包括安装所需各类连接件及配件，其价格均包括在相应的货物价格中，投标人应充分考虑这一因素，否则，一切责任由投标人自行承担。 |
| 生产监制要求 | 1、供应商应按出厂规定的检验方法对产品作出全面检测，每批产品有检测报告和合格证，质量检测的内容包括外观尺寸测量、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验等。但有关质量、规格、性能或重量等的检验不应视为最终检验，招标采购方可能自行对投标产品随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。 ▲2、投标供应商须出具“所有用于农村生活污水治理工程的建材都必须是质量合格产品承诺”和“质保售后无条件技术服务承诺”。 |
| 专利及知识产权 | 投标人需对产品的专利等著作权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。 |
| 样品要求 | 供应商在投标时必须提供规定要求提供的产品样品以备评标，对其所提供的样品的评价将作为技术评分的重要依据，采购人有权就此样品进行封存，以此作为成批产品供应质量比照，如交货物与样品不符，则一切后果由供应商承担。 |

第四章   评分办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，标项一、标项二、标项三、标项四、标项五评标委员会分别根据每个标项评标综合得分从高到低各确定2名中标供应商，结算单价为两家平均价。（中标资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

资信、技术、业绩及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

资信、技术、业绩及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）

投标人评标综合得分=价格分+(资信、技术、业绩及其他分)

（一）投标报价（40分）

有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按照［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100］的计算公式计算；

（二）技术分（60分）

UPVC双壁波纹管、HDPE双壁波纹管、PE实壁管评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 技术 业绩 （45分） | 企业资信 （15分） | 4 | 投标企业具有ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、SAS18001职业健康安全管理体系并获得相应证书的，凭相关证书复印件每项得1分；获得全国行业标准成员单位或具有国家认可实验室证书的，得1分。（原件备查，不提供原件不得分）（满分4分） |
|  |  |  | 3 | 投标企业具有银行资信等级A级的得0.5分，AA级的得1分，AAA级的得1.5分；具有工商部门信用等级A级的得0.5分，AA级的得1分，AAA级的得1.5分。（（原件备查，不提供原件不得分）（满分3分） |
|  |  |  | 4 | 投标企业管道生产年限3－5年的得1分，6-10年的得1.5分，10年以上的得3分；湖州本地企业得1分。（满分4分） |
|  |  |  | 4 | 投标企业产品品牌为市级名牌产品的得1分，省级及以上名牌产品或著名商标的得2分；产品获得省级科技成果推广项目或国家实用新型专利的得1分。（满分4分） |
|  |  | 产品技术 （25分） | 5 | 承诺投标产品生产原料为全新料的得1分；投标产品列入国家绿色、环保、节能产品目录的每项得1分，省工程建设推荐产品的得1分。（满分为5分） |
|  |  |  | 4 | 投标企业具有检测原材料设备（炭黑分散、氧化诱导时间、熔体流动速率）齐全的得2分；具有先进的产品质量检测设备（环刚度、环柔度、烘箱试验、冲击强度）齐全的得2分。 [检测设备列表说明并附设备图片]（提供相关证明材料） （满分4分） |
|  |  |  | 8 | 投标企业产品具有省级或以上合格检测报告的得2分，具有国家质检总局颁发国家免检证书的得4分，参加产品质量保险的得2分。（满分8分） |
|  |  |  | 8 | 按提供样品并由评标专家对外观、材质、规格、环刚度、质量等观感和试验评定后给出相应分数，未提供实物样品不得分。[需提供产品样品现场评分]。（满分8分） |
|  |  | 企业业绩 （5分） | 5 | 投标企业能提供2011年以来其中一个年度销售经营业绩5000万元（或当年税收250万元）以上的得1分，1亿元（或当年税收500万元）以上的得2分，2亿元（或当年税收1000万元）以上的得3分[以年度财务审计报表或税务发票为准]；能提供同类产品销售合同单个金额在200万元以上的加1分，单个合同金额在500万元以上的加2分[需提供销售合同或中标通知书原件备查]。（满分5分） |
| 2 | 售后 服务 （15分） | 供货时间保证措施（5分） | 5 | 由评标委员会根据投标人对供货时间的确保、配合工程施工、满足甲方供货要求等的措施及承诺内容,在分值范围内给出相应分数。（满分5分） |
|  |  | 售后服务 | 5 | 投标企业在采购人所在县范围内设有售后服务网点的，得5分；售后服务网点设在其他县市或者售后服务网点、售后服务协议订立时间不足2年的，本项不得分。（提供详细的网点全称、营业执照或协议、地址、联系人、联系方式）（满分5分） |
|  |  | 售后服务 （4分） | 5 | 质保期符合招标文件要求的的3分，超过招标文件规定的，每增加半年得0.5分，最多得5分。（质保期必须提供企业承诺书） |

化粪池评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 技术 业绩 （45分） | 企业资信 （15分） | 4 | 投标企业具有ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、SAS18001职业健康安全管理体系并获得相应证书的，凭相关证书复印件每项得1分；获得全国行业标准成员单位或具有国家认可实验室证书的，得1分。（原件备查，不提供原件不得分）（满分4分） |
|  |  |  | 3 | 投标企业具有银行资信等级A级的得0.5分，AA级的得1分，AAA级的得1.5分；具有工商部门信用等级A级的得0.5分，AA级的得1分，AAA级的得1.5分。（（原件备查，不提供原件不得分）（满分3分） |
|  |  |  | 4 | 投标企业管道生产年限3－5年的得1分，6-10年的得1.5分，10年以上的得3分；湖州本地企业得1分。（满分4分） |
|  |  |  | 4 | 投标企业产品品牌为市级名牌产品的得1分，省级及以上名牌产品或著名商标的得2分；产品获得省级科技成果推广项目或国家实用新型专利的得1分。（满分4分） |
|  |  | 产品技术 （25分） | 5 | 承诺投标产品生产原料为全新料的得1分；投标产品列入国家绿色、环保、节能产品目录的每项得1分，省工程建设推荐产品的得1分。（满分为5分） |
|  |  |  | 4 | 对投标人的生产方式、化粪池制作工艺先进性评定。模压等全机械化工艺4分，喷射、缠绕等机械辅助工艺3分，全手工工艺1分.（满分4分） |
|  |  |  | 8 | 投标企业产品具有省级或以上合格检测报告的得2分，具有国家质检总局颁发国家免检证书的得4分，参加产品质量保险的得2分。（满分8分） |
|  |  |  | 8 | 按提供样品并由评标专家对外观、材质、规格、质量等观感和试验评定后给出相应分数，未提供实物样品不得分。[需提供产品样品现场评分]。（满分8分） |
|  |  | 企业业绩 （5分） | 5 | 农村生活污水改造项目区县级以上（含）材料采购整体招标凭中标通知书每个得1分，最高3分；浙江省内同类项目合同业绩单个金额在 200 万元以上的，每提供一个案例得1分，最高得2分。须提供项目合同复印件和中标通知书复印件并加盖公章，原件现场提供备查，否则不得分。以上项目均需为近3年内、浙江省内农村生活污水改造项目。（满分5分） |
| 2 | 售后 服务 （15分） | 供货时间保证措施（5分） | 5 | 由评标委员会根据投标人对供货时间的确保、配合工程施工、满足甲方供货要求等的措施及承诺内容,在分值范围内给出相应分数。（满分5分） |
|  |  | 售后服务 | 5 | 投标企业在采购人所在县范围内设有售后服务网点的，得5分；售后服务网点设在其他县市或者售后服务网点、售后服务协议订立时间不足2年的，本项不得分。（提供详细的网点全称、营业执照或协议、地址、联系人、联系方式）（满分5分） |
|  |  | 售后服务 （4分） | 5 | 质保期符合招标文件要求的的3分，超过招标文件规定的，每增加半年得0.5分，最多得5分。（质保期必须提供企业承诺书） |

检查井评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 技术 业绩 （45分） | 企业资信 （15分） | 4 | 投标企业具有ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、SAS18001职业健康安全管理体系并获得相应证书的，凭相关证书复印件每项得1分；投标企业有省级及以上建设科技成果项目推广证书（建筑小区检查井）得1分。（原件备查，不提供原件不得分）（满分4分） |
|  |  |  | 3 | 投标企业具有银行资信等级A级的得0.5分，AA级的得1分，AAA级的得1.5分；具有工商部门信用等级A级的得0.5分，AA级的得1分，AAA级的得1.5分。（（原件备查，不提供原件不得分）（满分3分） |
|  |  |  | 4 | 投标企业检查井生产年限3－5年的得1分，6-10年的得1.5分，10年以上的得3分；湖州本地企业的1分。（满分4分） |
|  |  |  | 4 | 投标企业产品品牌为市级名牌产品的得1分，省级及以上名牌产品或著名商标的得2分；产品获得国家实用新型专利的得1分。（满分4分） |
|  |  | 产品技术 （25分） | 5 | 承诺投标产品生产原料为全新料的得1分；投标产品列入国家绿色、环保、节能产品目录的每项得1分，省工程建设推荐产品的得1分。（满分为5分） |
|  |  |  | 4 | 投标企业有参编国家建筑标准设计图集（建筑小区塑料排水检查井），得4分；投标企业有参编省级建筑标准设计图集（建筑小区塑料排水检查井），得2分。提供图集原件或参编证明文件，没有不得分。（满分4分） |
|  |  |  | 8 | 投标企业产品具有省级或以上合格检测报告的得2分，具有国家质检总局颁发国家免检证书的得4分，参加产品质量保险的得2分。（满分8分） |
|  |  |  | 5 | 由评标委员会对投标企业提供样品的外观、材质、规格、质量等横向对比打分。投标企业对所提供的资料必须作出为自产产品的承诺，并在产品上有明显的厂家品牌标识。备注：1）检查井井座必须一次性注塑成型，不能为焊接、滚塑、电熔等工艺；2）必须为专用检查井井筒；3）井筒支撑宜采用３６０度环形支撑承台支撑井筒。（满分5分） |
|  |  |  | 3 | 投标企业具有塑料检查井产品质量检测设备体系，可以完成塑料检查井产品以下检测的得3分，否则不得分：塑料检查井落锤冲击试验、塑料检查井支管剪切力实验、塑料检查井静荷载试验（提供相应证明材料）。(满分3分) |
|  |  | 企业业绩 （5分） | 5 | 投标企业能提供2011年以来其中一个年度销售经营业绩5000万元（或当年税收250万元）以上的得1分，1亿元（或当年税收500万元）以上的得2分，2亿元（或当年税收1000万元）以上的得3分[以年度财务审计报表或税务发票为准]；能提供同类产品销售合同单个金额在200万元以上的加1分，单个合同金额在500万元以上的加2分[需提供销售合同或中标通知书原件备查]。（满分5分） |
| 2 | 售后 服务 （15分） | 供货时间保证措施（5分） | 5 | 由评标委员会根据投标企业对供货时间的确保、配合工程施工、满足甲方供货要求等的措施及承诺内容,在分值范围内给出相应分数。（满分5分） |
|  |  | 售后服务 | 5 | 投标企业在采购人所在县范围内设有售后服务网点的，得5分；售后服务网点设在其他县市或者售后服务网点、售后服务协议订立时间不足2年的，本项不得分。（提供详细的网点全称、营业执照或协议、地址、联系人、联系方式）（满分5分） |
|  |  | 质保期 （5分） | 5 | 质保期符合招标文件要求的的3分，超过招标文件规定的，每增加半年得0.5分，最多得5分。（质保期必须提供企业承诺书） |

备注：开标时合同、证书须携带原件，以备核实。

第五章  合同主要条款（仅供参考）

安吉县政府采购合同（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲中心关于安吉县委农业和农村工作办公室农村生活污水治理工程管材及管件政府采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币  △元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报安吉县公共资源交易中心政府采购分中心及政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲执二份，乙方执一份；安吉县公共资源交易中心政府分中心、监管二科、采购办各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

联系方式：                                     联系方式：

开户行：                                       开户行：

账号：                                         账号：

签字日期：      年   月   日                   签字日期：      年   月   日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章 投标文件格式附件

附件1：                                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：AJGK2014-034

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

1.资信及商务文件目录

A、资信文件：

（1）投标保证金收据（可单独提交）；

（2）投标声明书(格式见附件)；

（3）法定代表人身份证明书(格式见附件)；

（4）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，格式自拟）]

（6）营业执照副本复印件（复印件加盖公章）；

（7）年检后的税务登记证副本复印件（复印件加盖公章）；

（8）检察机关出具的“无行贿犯罪档案记录”查询结果证明

（9）投标人的验资报告复印件（复印件盖章，原件备查）；

（10）提供ISO9001国际质量管理体系证书复印件（如有，开标时请携带原件，以备核实）；

（11）企业信用等级证书复印件（如有，开标时请携带原件，以备核实）；

（12）采购公告中所要求的投标人的特定条件及需要说明的其他

文件和说明。

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩、财务状况等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件）；

（5）自主创新、节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）投标方认为需要的其他文件资料；

附件2：

投 标 声 明 书

致：安吉县政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为AJGK2014-034）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                  电话：                 传真：

开户银行：                         银行帐号：

投标人代表姓名 ___________  职务：

授权代表签字:

法定代表人签字：

单位全称（公章）：

日 期：

附件3：

法定代表人身份证明书

致                      ：

（法定代表人姓名） 系  （投标人名称）   的法定代表人，性别         ，职务       ，联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明

供应商名称（公章）

日期：

附法定代表人身份证复印件

附件4：

法定代表人授权委托书

安吉县政府采购中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为我公司全权代表，以我方的名义参加项目编号：           ，项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签署事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：                   职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：                            职务：

单位全称（公章）：

日  期：

附件5：

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：                                  标项：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验 收 报 告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：

日期：

附件6：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：                         标项：

| 项项目 | 招标文件要求 | 是是否响应 响 | 投投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质质保期 |  |  |  |
| 交交货时间地点及地点 |  |  |  |
| 付付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政政策性加分条件 |  |  |  |
| 质质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：

日期：

附件7：                                   正本或副本

***项目名称

项目编号：AJGK2014-034

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

2、 技术文件（货物和技术服务类项目，可按具体项目编制）

货物类：

（1）对本项目系统总体要求的理解包括：功能说明、性能指标及设备选型说明；
（2）投标产品的技术规格书及实物图片；
（3）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（若有）；
（4）产品出厂标准、质量检测报告；
（5）项目实施的详细组织工作方案（工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等）；送货方案；
（6）设备配置清单；（均不含报价）
（7）技术响应表；
（8）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；
（9）项目实施人员一览表；
（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
（11）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
（12）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； 
（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（若有）；
（14）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

工程、服务类：

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）技术响应表；

（4）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表；

（7）工程量/原材料、人工费清单（均不含报价）；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件8：

设备配置清单

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供所有设备清单，但价格不能出现在清单上。

全权代表签名：

日期：

附件9：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：                              标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离

情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：

日 期：

附件10：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：                               标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：

日  期：

附件11：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：

日 期：

附件12、

工程量/原材料、人工费清单格式：

单位全称（公章）：                                  标项：

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 规格 型号 | 性能及 指标 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量及 费用项目 |  | 具体内容 |  |  | 单位及数量 |  |
|  | - 工程量 |  |  |  |  |  |
|  | - 工时数 |  |  |  |  |  |

全权代表签名：

日 期：

附件13：                                         正本

***项目名称

项目编号：AJGK2014-034

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

3.报价文件目录

（1）开标一览表见附件13）；

（2）投标报价明细表（见附件14）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件14：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：                     招标编号及标项：AJGK2014-034 标项

| 项 目 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品 牌 | 规格型号 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他费用。

全权代表（签名）：                                日期：

附件15：

投 标 报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                          招标编号及标项：  AJGK2014-034标项

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及 数量 | 单 价（元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

注: 1、此表报价单可按项目的明细情况列项填报。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

全权代表（签名）：

日期：