三峡大学

《水环学院零价铁对废水重金属清除设备》

询价文件

三峡大学实验室与资产管理处

2014年7月8日

询价[2014]54号--《水环学院零价铁对废水重金属清除设备》询价文件

发布日期：2014年7月8日

依据湖北省政府采购执行确认书(鄂财采认[2014]-      号)要求，三峡大学现就需求货物询价采购。该项目询价公告、询价文件、中标结果等有关信息均通过网址对外发布(http://210.42.38.2/zcc/zbxx.php)。诚邀有意向的厂商投标。

一、采购清单、主要要求及说明：详见附件一。

二、项目资金：经费审批[2014]A209#，经费卡号：0620120062。

三、资质要求：投标文件中提交营业执照复印件(必要时核实原件)。

四、有关事项：①按要求报价；②验收后付款。

五、投标日期：2014年7月10日8:00—9:30 递交投标文件。

六、投标地点：三峡大学实验室与资产管理处(本校行政楼316室)。

七、投标文件：详见附件二(式样)。

八、欢迎上网查看或下载询价文件。

招标单位：三峡大学

单位地址：湖北宜昌市大学路8#  邮编：443002

联系方式：夏老师 6394257  6392664(传真)

附件一：采购清单、主要要求及说明

- 采购清单

| 序 | 设备名称 | 功能描述、技术参数、要求 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 置顶式搅拌器（套装） | 最大搅拌量20L，功率70W；电压100-240V，频率50/60Hz；；转速0-2200 rpm，LED显示；转速分辨率1rpm；最大扭矩40N.cn；过载保护/电机保护：LED灯亮，仪器自动停止；钻夹头夹持直径范围0.5-10mm；保护级别IP42；附件包括：钻夹头，U型支架套装（U型底座，支杆和夹头），四叶片式搅拌桨杆长40cm，搅拌桨直径5cm，不锈钢。具体联系唐老师：13545841162。 | 2台 |  |  |  |
| 2 | 蠕动泵1 | 适应于不同内径的管，流量范围：0.00016-570 mL/min； 流量精度误差：＜0.5%；转速范围：0.1～150 rpm； 转速分辨率：0.1rpm；电源电压：AC 220V±10%, 50Hz/60Hz（标配）； 功率：小于＜30W；外控数字通讯接口：RS485通讯，支持MODBUS协议。具体联系唐老师：13545841162。 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 蠕动泵2 | 可双管同时进样，流量0.035-570 mL/min，转速0.5-150 rpm，正反转可逆，速度分辨率0.1rpm，调速方式：轻触式面膜按键调速；3位LED显示屏；适用电源为220V/50Hz；功率小于22W。 具体联系唐老师：13545841162. | 1台 |  |  |  |
|  | 小计 | 人民币大写： 元整（￥： 元） |  |  |  |  |

（二）主要商务要求及说明

1、报价应含运输、保险、安装等所有费用。

2、交货期限：合同签订后2周完工。

3、交货地点：三峡大学水环学院。

4、质保期：投标时标明。并售后服务承诺或措施。

5、投标文件密封，封袋上注明项目名称、编号，投标代表联系电话等。

6、其他优惠等。

附件二：投标报价书式样

（一）询价单（单独编页，至少提供2份）：

湖北省省级政府采购

询  价  单                    年   月   日

| 采购单位：三峡大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购 需求 | 货物品名 | 规格型号 | 配置或技术参数 | 颜色 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
| 供应商 回复 |  |  |  |  |  |  | 报价 | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： |  |  | 联系人： |  | 联系电话： |  | 传真： |  |

（二）投标产品明细一览表：

| 序号 | 货物名称 | 投标产品型号、主要技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| x | …… |  |  |  |  |  |

（三）主要商务及售后服务一览表：

| 序号 | 主要事项 | 投标提交、承诺或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质材料 |  |
| 2 | 投标报价 |  |
| 3 | 交货(完工)期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 售后服务 |  |
| 6 | 其他说明 |  |