宁海县2014年农村生活污水处理工程项目

采购材料供应商入围项目

招标编号：NBJX-2014-019

招

标

文

件

招  标  人：宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室  (盖章)

招标代理人: 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司	 (盖章)

时      间：二○一四年七月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	8

1. 总则	16

2. 招标文件	18

3. 投标文件	19

4. 投标	22

5. 开标	23

6. 评标	24

7. 合同授予	25

8. 重新招标和不再招标	26

9. 纪律和监督	26

第三章  评标办法	28

第四章 合同条款及格式	36

第五章 技术标准和要求	45

第六章 投标文件格式	57

- 第一章  招标公告

第一章  招标公告

项目编号： 14GC070074

宁波建信工程造价咨询事务所有限公司受宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室委托，对宁海县2014年农村生活污水处理工程项目采购材料供应商入围项目进行国内公开招标，欢迎能提供本次货物的合格投标人前来投标。现将有关事项公告如下：

一、项目概况及招标范围

1.1项目名称：宁海县2014年农村生活污水处理工程项目采购材料供应商入围项目。

1.2项目交货地点：位于宁海县18个镇（街道）共计89个行政村。

1.3招标范围：已列入宁海县2014年度计划内89个行政村的农村生活污水处理工程项目的工程施工材料。

1.4招标内容：HDPE双壁波纹管、PE（100）给水管、UPVC排水管、塑料检查井、塑料清扫口、复合树脂井盖、玻璃钢化粪池等。

1.5标段划分：宁海县2014年农村生活污水处理工程项目采购材料供应商入围项目划分为5个标段：

标段一：1、HDPE双壁波纹管（DN500、DN400、DE315、DE225等各类规格）；

2、PE（100）给水管（DN250、DN110、DN75、DN80等各类规格）；

标段二：UPVC排水管（DN160、DN110、DN75等各类规格）；

标段三：塑料检查井、塑料清扫口；

标段四：复合树脂井盖；

标段五：玻璃钢化粪池；

1.6 招标公告发布日期：2014年7月 10日9:00时。

二、投标人资格要求

标段一、标段二：

1）、投标人具有独立法人资格，本次投标只接受专业制造厂家；

2）、制造厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书；

3）、制造厂家企业注册资金在人民币5000万元及以上的（以公告发布日前为有效，外币以报名当日中国银行的挂牌汇率折算）；

4）、制造厂家主营业务年营业额在10000万元及以上（提供2013年度由相应审计资质的会计事务所出具的审计报告）；

标段三、标段四、标段五：

1）、投标人具有独立法人资格，本次投标只接受专业制造厂家；

2）、制造厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书；

3）、制造厂家企业注册资金在人民币500万元及以上的（以公告发布日前为有效，外币以报名当日中国银行的挂牌汇率折算）；

三、其他要求

投标人须提供(投标人、法定代表人)2011年1月1日至2014年7月10日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件，如有行贿犯罪记录的，取消投标人投标资格。“告知函”由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具。在宁海县检察院查询的预约电话：0574-83555214   0574-83555215.

四、开标时间和地点

4.1开标时间：2014年8月1日9:00时

4.2 开标地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），具体开标室见当日公告栏。

五、资格审查方式：资格后审

六、招标文件获取

2014年 7月10日9:30时起在宁海县公共资源交易信息网（http//:www.nhztb.gov.cn）网页下方下载。

七、投标保证金：

1、帐户名称：宁海县公共资源交易中心保证金专户

2、开户银行：农行宁海县支行营业部

3、银行帐号：39752001040010207

4、保证金金额：每标段各贰万元

5、截止时间 ：2014年 8月 1日8:00时前实际到帐

6、投标人的投标保证金一律通过宁海县公共资源交易信息网上的投标保证金缴纳系统缴纳。投标人的基本帐户在缴纳投标保证金前必须到宁海县公共资源交易信息网上进行注册并到宁海县公共资源交易中心提交审核，咨询电话：0574-65131823。

八、联系方式

招标人：宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室

办公地址：宁海县外环路11号四楼

联系人：周从明

联系电话：0574-59975820

招标代理人：宁波建信工程造价咨询事务所有限公司

办公地址：宁海县兴工三路73号三楼

联系人：杜宏发   陈赛男

联系电话：18958278756     0574-83531009

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编制内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室 地址：宁海县外环路11号四楼 联系人：周从明 电话：0574-59975820 |
| 2 | 招标代理人 | 名称：宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 联系地址：宁海县兴工三路73号三楼 联系人：杜宏发 陈赛男 联系电话/传真：18958278756 0574-83531009 |
| 3 | 项目名称 | 宁海县2014年农村生活污水处理工程项目采购材料供应商入围项目 |
| 4 | 建设地点 | 位于宁海县18个镇（街道）共计89个行政村。 |
| 5 | 招标内容 | HDPE双壁波纹管、PE（100）给水管、UPVC排水管、塑料检查井、塑料清扫口、复合树脂井盖、玻璃钢化粪池等。 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 招标范围 | 已列入宁海县2014年度计划内89个行政村的农村生活污水处理工程项目的工程施工材料。 |
| 9 | 报价要求 | 最高限价：标段一：11811260元； 标段二：21969300元； 标段三：11730000元； 标段四：3134400元； 标段五：4980000元。 |
| 10 | 投标人资格条件 | 标段一、标段二： 1）、投标人具有独立法人资格，本次投标只接受专业制造厂家； 2）、制造厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书； 3）、制造厂家企业注册资金在人民币5000万元及以上的（以公告发布日前为有效，外币以报名当日中国银行的挂牌汇率折算）； 4）、制造厂家主营业务年营业额在10000万元及以上（提供2013年度由相应审计资质的会计事务所出具的审计报告）； 标段三、标段四、标段五： 1）、投标人具有独立法人资格，本次投标只接受专业制造厂家； 2）、制造厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书； 3）、制造厂家企业注册资金在人民币500万元及以上的（以公告发布日前为有效，外币以报名当日中国银行的挂牌汇率折算）； |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 踏勘现场 | 踏勘现场：各投标人自行前往建设地点踏勘，以便对该工程整体状况有较多了解，并结合招标文件中相关内容，认真做好投标工作。 |
| 13 | 招标文件的质疑 | 投标人在2014年7月14日16时 30分前对招标文件有疑问的，均可以在宁海县公共资源交易信息网站（www.nhztb.gov.cn）对应项目提问区提出疑问。 |
| 14 | 分包 | 分包前须征得业主书面意见并符合有关分包规定 |
| 15 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件以及补充资料在同一网页下载。 |
| 16 | 招标文件的澄清、修改、补充 | 招标人和招标代理人将于2014年7月14日17时30分时前在宁海县公共资源交易信息网站（www.nhztb.gov.cn）上澄清、修改、补充，澄清、修改、补充内容作为招标文件的补充文件。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标截止日起90天内(含90天) |
| 18 | 投标保证金 | 1、帐户名称：宁海县公共资源交易中心保证金专户 2、开户银行：农行宁海县支行营业部 3、银行帐号：39752001040010207 4、保证金金额：每标段各贰万元 5、截止时间 ：2014年8月1日8时前实际到帐 6、投标人的投标保证金一律通过宁海县公共资源交易信息网上的投标保证金缴纳系统缴纳。投标人的基本帐户在缴纳投标保证金前必须到宁海县公共资源交易信息网上进行注册并到宁海县公共资源交易中心提交审核，咨询电话：0574-65131823。 |
| 19 | 投标文件份数 | 资信标正本1份 、副本7份； 商务标正本一份、副本7份； 技术标正本1份、副本7份； 资格审查资料1份； 资格审查资料原件1份； 证明资料原件1份； 如投标人投多个标段，每个标段的投标文件（包括：资信标、商务标、技术标、资格审查资料）分开制作。 |
| 20 | 合同说明 | 1、入围供应商先跟宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室签订入围合同，以方便在宁海县行政区域内开展经营活动。 2、入围供应商在自身中标的行政区域内，跟乡镇街道签订供货合同。 3、入围供应商供货时原则上的一村一供，以方便结算。 |
| 21 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2014年8月1日9时 00 分 00 秒 |
| 22 | 投送地址 开标地址 | 宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），具体开标室见当日公告栏。 |
| 23 | 投标文件和资格审查资料原件的递交 | 由投标人的法定代表人或其授权委托人凭授权委托书及《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件递交投标文件（包括：资信标、商务标、技术标、资格审查资料）、资格审查资料原件、证明资料原件及样品。 注：在投标截止时间前如未按上述要求递交，招标人不予受理。 |
| 24 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），具体开标室见当日公告栏。 |
| 25 | 开标提示 | 所有投标人的法定代表人或其授权委托代表必须在投标截止时间准时参加开标会议，并提供法定代表人或其授权委托代表身份证、授权委托书（如法定代表人本人到场不需提供）；如未按上述要求到场的其投标视为无效。 |
| 26 | 开标程序 | 按标段一、二、三、四、五依次开启。 (1)密封情况检查：以公证人员或投标人代表确认为准。 (2)开标顺序：先进行资格审查，对资格审查合格的投标人予以通过，未通过资格审查的投标人视为不合格，其不再参与后续评审。 (3)标段一、标段二：当合格的投标人超过15家时，则先同时开启资信标和技术标，按资信标和技术标的总得分从高至低排序，取得分前15家投标人进入评标，若资信标和技术标的总得分出现并列，则抽签确定其顺序；最后开评商务标。标段三、标段四、标段五：当合格的投标人超过10家时，则先同时开启资信标和技术标，按资信标和技术标的总得分从高至低排序，取得分前10家投标人进入评标，若资信标和技术标的总得分出现并列，则抽签确定其顺序；最后开评商务标。 (4)标段一、标段二：若合格的投标单位未超过15家，则按照递交投标书的顺序，先同时开评资信标、技术标，最后开评商务标。标段三、标段四、标段五：若合格的投标单位未超过10家，则按照递交投标书的顺序，先同时开评资信标、技术标，最后开评商务标。 |
| 27 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成:7人；业主1人，专家6人。 评标专家确定方式：专家评委库中随机抽取。 |
| 28 | 评标办法 | 综合评估分法 |
| 29 | 推荐中标候选人数 | 标段一、标段二各入围4家投标供应商； 标段三、标段四、标段五各入围2家投标供应商； |
| 30 | 投标文件和资格审查资料原件的密封和标记 | 1、投标人应将投标文件的技术标、商务标、资信标、资格审查资料、资格审查资料原件和证明资料原件必须单独密封，在包封中（在包封容量不足的情况下，允许使用多个包封），并在包封上正确标明“技术标” 、“商务标”、 “资信标” 、“资格审查资料”、“资格审查资料原件”或“证明资料原件”的标识字样。并在封口上加盖法定代表人印鉴或法定代表人亲自签署和投标人公章。 2、包封上应标明招标人名称、工程名称、招标编号、投标人名称，并标明“开标时间前不得开封”的标识字样。具体格式详见附件（技术标封面、资信标封面、商务标封面、资格审查资料封面）。 |
| 31 | 商务条款 | 商务条款是合同格式的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以本条款为准。 - 交货地点：业主指定地点。到各项目村 - 交货方式：分批次交货，由中标单位运送货物至现场并完成招标要求提供服务。 - 交货时间：收到业主供货传真件通知后，并经甲乙双方确认，7天内交货。 - 履约保证金：在跟农办签订入围合同前，标段一、标段二、标段三支付人民币30万元的履约保证金；标段四、标段五支付人民币10万元的履约保证金；以银行汇票、转账、电汇等形式缴纳至宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室专用帐户。履约保证金在项目实施完毕验收合格后退还（合同签订后1年）。如投标人未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿；此履约保证金约束入围供应商在宁海县行政区域内开展的跟本项目相关的经营活动。 - 付款方式：1、投标人按照招标人要求将货物送至指定地点，招标人验收合格后1个月内，向投标人支付至合同总价的50%；2、安装完毕，经业主审核，根据实际使用量，支付至使用量总价的90%；3、余款10%作为质量保证金，2年后支付。 - 质保期：投标人须提供至少2年的质量保修期，时间从工程竣工验收合格之日算起。 - 验收检验：①所有用于农村生活污水治理工程的建材原则上都应提供国家认可的专业检测机构出具的质量合格检测出厂报告。管材检测分出厂检测和进场检测。在出厂检测的基础上，建材进入施工场地，业主、农办、监理单位可以随机抽检，确保质量合格后方可使用。省里将把管材每批次的出厂检测和进场检测记录作为农村生活污水治理年度工作检查和项目验收的重要内容。②货到业主指定地点，由业主初检入库，再由专业检测机构检测，如发现由于质量不合格问题造成的一切损失供应商承担。③每批材料到现场后供应商均要求提供材料的出厂证明及检验报告。④验收检测费用由业主承担。如果检测结果不合格，则检测费用由供应商承担。⑤工程施工时的例行检验，根据国家及有关规范规定的材料检验根据施工总承包方要求进行检验（由甲方与施工总承包方在施工合同中约定）。 9、售后服务：售后服务应在接到业主通知后2小时内做出实质性响应，如有必要到场，则在24小时内到场，当天无法到货的次日必须到货。现场安装时，供应商根据施工需要，必须提供无偿免费的技术服务指导。投标文件中必须明确技术服务、技术培训、售后服务机构设置、服务的具体内容和措施等，并做出售后服务承诺。若中标后无法兑现服务承诺或者无法满足招标人的服务要求，招标人有权要求终止合同。 10、要求参加投标的企业必须提供两项承诺，即“所有用于农村生活污水治理工程的建材都必须是质量合格产品承诺”和“质保售后无条件技术服务承诺”。 11、入围预选供应商名录有效期自中标之日起壹年，具体以合同签订时间为准。若业主另有需求，中标人与业主自行约定。供货期满时如双方合作顺利，并经有关部门批准同意，供货期可以顺延最多一年。 12、入围预选供应商管理办法：入选名录的承包商在其有效期内，发生下列情形之一的，从名录中清除： 12.1、检测过程中发现有不合格产品的； 12.2、因自身原因未能供货或拒绝供货的； 12.3、提交的有关资料、数据、信息等隐瞒真相、弄虚作假的； 12.4、宁海县及以上行业主管部门或监管部门指定的网站上进行限制投标类不良行为记录公示的”。 13、报价要求：其中包括材料费、到场运输费、保险费、招标服务费、指导安装、售后服务等所发生的一切费用（即货到工地价。）。 14、确保管网的使用年限在30年以上。 15、违约责任：详见合同 16、打“▲”的为实质性响应条款，投标人不满足做无效标处理。 |
| 32 | 招标控制价 | 标段一：招标控制价：11811260元； 标段二：招标控制价：21969300元； 标段三：招标控制价：11730000元； 标段四：招标控制价：3134400元； 标段五：招标控制价：4980000元； 投标人报价在最高限价下自主报价，高于相对应的最高限价作无效标处理 |
| 33 | 标书费 | 投标人在提交投标书的同时，应向宁海县公共资源交易中心提交500元的交易席位费（已提交长期交易席位费的投标人除外），并向招标代理人每标段提交300元的资料费。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 1、中标供应商须向招标代理机构交纳招标服务费。标段一、标段二每家入围供应商需向招标代理机构交纳招标服务费5000元人民币；标段三、标段四、标段五每家入围供应商需向招标代理机构交纳招标服务费3000元人民币。 2、成交供应商在领取中标通知书时向招标代理机构交纳招标服务费。 3、招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款； 4、中标人如未按以上规定办理，本公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |
| 35 | 其他要求 | 投标人须提供(投标人、法定代表人)2011年1月1日至2014年7月10日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件，如有行贿犯罪记录的，取消投标人投标资格。“告知函”由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具。在宁海县检察院查询的预约电话：0574-83555214 0574-83555215 |

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程材料采购进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本工程招标代理人：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程招标方式: 见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

用于本工程的建设资金已通过自筹方式获得，能够保证用于完成本合同合格工程的支付。

1.3 招标内容

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.1 本次招标的交货地点：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

标段一、标段二：

1）、投标人具有独立法人资格，本次投标只接受专业制造厂家；

2）、制造厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书；

3）、制造厂家企业注册资金在人民币5000万元及以上的（以公告发布日前为有效，外币以报名当日中国银行的挂牌汇率折算）；

4）、制造厂家主营业务年营业额在10000万元及以上（提供2013年度由相应审计资质的会计事务所出具的审计报告）；

标段三、标段四、标段五：

1）、投标人具有独立法人资格，本次投标只接受专业制造厂家；

2）、制造厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书；

3）、制造厂家企业注册资金在人民币500万元及以上的（以公告发布日前为有效，外币以报名当日中国银行的挂牌汇率折算）；

1.5费用承担

1.5.1投标人在提交投标文件的同时，应向宁海县公共资源交易中心提交500元的交易席位费（已提交长期交易席位费的投标人除外），并向招标代理人提交300元/标段的资料费。

1.5.2投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9招标文件的质疑

1.10.1投标人在投标人须知前附表规定的时间前对招标文件或/和踏勘现场后有疑问的，均可以在“宁海县公共资源交易信息网站”对应项目提问区提出疑问；

1.10 分包

不允许分包。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)技术标准和要求；

(6)投标文件格式；

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清、修改、补充

2.2.1招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在“宁海县公共资源交易信息网站”（www.nhztb.gov.cn）上答复。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、修改、补充，招标人都将于投标人须知前附表规定的招标文件答疑截止时间前以招标补充文件的形式予以澄清、修改。

2.2.3当发出招标补充文件的时间距离投标截止时间过短时，招标人将适当延迟投标截止时间，以确保投标人在编制投标文件时有充足的时间对招标补充文件的内容进行理解。具体时间在招标补充文件中予以明确。

2.2.4招标补充文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用，当招标文件与招标补充文件在同一内容上表述不一致时，以最后发出的招标补充文件为准。

2.2.5投标人应及时关注“宁海县公共资源交易信息网站”（www.nhztb.gov.cn），以取得与投标、实施本工程有关的必要信息。

2.2.6如认为招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请最迟在投标截止日十五天前向招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款或内容提出质疑。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

2.3文件解释权

招标文件（含答复、答疑等补充文件）的解释权属于招标人。

- 3. 投标文件

3.1投标文件的组成：

投标文件由资信标、技术标、商务标和资格审查资料四部分组成。

3.1.1资信标组成

（1）投标保证金支付成功凭证(以县公共资源交易信息网上的投标保证金缴纳系统中打印的凭证为准)；；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）营业执照副本复印件；

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表提供合同复印件、用户验收报告）；

（5）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（6）投标人关于产品生产时间、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况；

（7）投标人情况介绍；

（8）商务条款偏离表（格式见附件）；

（9）资信标相关证明资料（如有）；

3.1.2 技术标组成

（1）投标人拥有主要生产设备和检测设施的情况及现状包括技术参数及功能说明（必须附上证明资料：购置合同及发票等。如果是进口设备须附上相应的报关单。）；

（2）产品出厂标准、质量检测报告等；

（3）技术响应表；

（4）投标人建议的指导安装、调试、验收方法或方案；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）项目实施人员一览表；

（7）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）样品材料；

（10）供货时间保证措施；

（11）供货质量保证措施；

（12）“所有用于农村生活污水治理工程的建材都必须是质量合格产品承诺”和“质保售后无条件技术服务承诺”；

（13）技术标相关证明资料（如有）；

3.1.3 商务标组成

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）投标报价明细表（格式见附件）；

（5）诚信经营承诺书（格式见附件）；

（6）投标人廉政承诺书（格式见附件）；

（7）承诺书。

3.1.4  资格审查资料

（1）资格审查申请函；

（2）投标人基本情况表；

（3）企业营业执照(副本) ；

（4）ISO9001质量管理体系认证证书；

（5）审计报告（投标段一、标段二的必须提供）；

3.1.5  证明资料原件（如有）

（1）审计报告；

（2）2011年度、2012年度、2013年度由银行颁发的企业信用AAA级证明；

（3）绿色环保企业称号证书；

（4）“重合同守信用”证书；

（5）（CNAS）实验室证书；

（6）发明专利证书；

（7）销售业绩合同；

（8）设备购置合同和发票；

（9）检测报告；

（10）ISO14001环境管理体系认证证书；

（11）高新技术企业证书；

（12）环境标志产品认证；

（13）中国塑料协会认定企业信用AAA级；

（14）售后服务机构营业执照；

（15）著名商标称号证书；

（16）名牌产品证书；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人的投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容价格表现。

3.2.2投标方要按投标产品数量、价格表的内容要求完整填写。

3.2.3对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标方自行设计）。

3.2.4所有投标均以人民币报价，投标方如需用外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中，同时提供美金报价、折扣率、与人民币比值。

3.2.5除招标文件中有特殊规定外，招标方不接受任何选择报价，投标方对每一种产品只允许有一个报价。

3.2.6最低报价不能作为中标的保证。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件前，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 中标人的投标保证金，在中标人按招标文件的规定签订合同，并交纳了正式工程履约担保后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5备选投标方案：投标人不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人签字确认。投标文件的签署具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

- 4. 投标

4.1 投标文件和资格审查资料原件的密封和标记

4.1.1投标文件资格审查资料原件、证明资料原件的密封和标记要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人应在规定日期内将投标文件、资格审查资料原件和证明材料原件密封，并在封口上加盖法定代表人印鉴或法定代表人亲自签署和法人单位公章。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件和资格审查资料原件的递交

4.2.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前递交投标文件和资格审查资料原件。

4.2.2 投标人递交投标文件和资格审查资料原件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件和资格审查资料原件的递交：见投标人须知前附表。

4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。资格审查资料原件在资格评审结束后退回。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件和资格审查资料原件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其授权委托代表(携带授权委托书)必须在投标截止时间准时参加开标会议，否则视为自动放弃投标。

5.2开标提示

5.2.1所有投标人的法定代表人或其授权委托代表必须在投标截止时间准时参加开标会议，并提供法定代表人或其授权委托代表身份证、授权委托书（如法定代表人本人到场不需提供）及《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件；如未按上述要求到场的其投标视为无效。

5.3 开标程序

(1)宣布开标纪律；

(2)介绍开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(3)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

具体开标顺序为：

先进行资格审查，对资格审查合格的投标人予以通过，未通过资格审查的投标人视为不合格，其不再参与后续评审。

<1>.标段一、标段二：当合格的投标人超过15家时，则先同时开启资信标和技术标，按资信标和技术标的总得分从高至低排序，取得分前15家投标人进入评标，若资信标和技术标的总得分出现并列，则抽签确定其顺序；最后开评商务标。标段三、标段四、标段五：当合格的投标人超过10家时，则先同时开启资信标和技术标，按资信标和技术标的总得分从高至低排序，取得分前10家投标人进入评标，若资信标和技术标的总得分出现并列，则抽签确定其顺序；最后开评商务标。

<2>.标段一、标段二：若合格的投标单位未超过15家，则按照递交投标书的顺序，先同时开评资信标、技术标，最后开评商务标。标段三、标段四、标段五：若合格的投标单位未超过10家，则按照递交投标书的顺序，先同时开评资信标、技术标，最后开评商务标。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表规定。

7.1.2 中标人或中标候选人的确定结果在相关媒体上公示3个工作日。

7.1.3 公示期间，对该招标项目有投诉的，由相关行政监督部门进行查处。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人未按规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1中标人须自中标通知书发出之日起30日内与发包人签订合同，30日内未与发包人签订合同的视作放弃中标资格，并被没收投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定，要提出异议或投诉的，应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定处理。

(1)宁海县公共资源交管办电话：0574-65131812

(2)宁海县纪委、监察局电话：0574-65528531

(3)招标人电话：0574-59975820

(4)招标代理人电话：18958278756

- 第三章  评标办法

一）、评标原则

1、公平、公正地对待所有合格的投标人；

2、遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关规定；

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准；

二）、无效标

凡出现以下情况之一的投标书将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

  - 投标商未能通过资格性审查的；

  - 投标文件未能通过符合性、有效性审查的；

  - 在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

  - 评委会认定投标价格明显不合理或低于成本价的；

  - 评委会认定的其他严重违法情况。

三）、评标

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评估分法。

综合评估分法：根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中的资信、技术、商务等内容进行评分，最终得出该投标的总分；按评估分自高向低次序排出评标结果排序。

评标总分为100分，具体详见评分标准。

评标细则

首先根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入商务、技术评议。

(一)  评分标准

标段一、标段二评分表（兼评委打分表）

| 资信分 (27分) | 标书制作内容的完整清晰程度（1分） | 由评委对投标文件的响应程度进行分析，对投标文件内容是否完整、详尽，表述是否明确进行评议，0-1分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 企业实力（9分） | 1、企业注册资金5000万元-1亿元（含）的，得1分；1亿-2亿（含）的，得2分；2亿-3亿（含）的，得3分； 3亿以上的得4分； 2、投标人为中华人民共和国境内上市公司的，得1分，否则不得分； 3、投标人2013年主营业务年营业额在2亿（含）以上得1分，4亿（含）以上得2分，6亿（含）以上得3分，8亿（含）以上得4分。具体以2013年度由相应审计资质的会计事务所出具的审计报告为准。 |
|  | 信誉（7分） | 1、2011年度、2012年度、2013年度投标人连续获得由银行颁发的企业信用AAA级的，得2分； 2、获省部级绿色环保企业称号且在有效期内的得1分； 3、获省级“重合同守信用”证书且在有效期内的，AA级得1分、AAA级得2分； 4、具有国家认可（CNAS）实验室证书且在有效期内的得2分； （提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |
|  | 对管道材料发生质量问题后的处理承诺（1分） | 评委对投标人处理承诺的可行性、合理性、严密性打分，0-1分。 |
|  | 专利证书（3分） | 相关产品的发明专利证书，每提供一个有效的且是自身获得的专利证书，一个得1分，最高得3分；(注：发明专利证书必须是中华人民共和国国家知识产权局颁发)。 |
|  | 销售业绩（6分） | 经评审专家比较评定：投标人自2012年以来与本次招标同类产品的销售业绩，每提供1个金额在500万元（含）以上的合同得1分，最多得6分。（提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |
| 技术分 （23分） | 先进生产设备、生产工艺及检测设备（8分） | 根据投标人具有的生产设备、生产工艺、产品质量检测设备（如环刚度、环柔度、烘箱试验、冲击强度等）及检测原材料炭黑分散、氧化诱导时间、熔体流动速率设备的（设备须列表说明，必须提供设备照片、购置合同和发票、技术参数、功能说明）先进性评分，优良中差等级分别给予6-8分、4-6分、2-4分、0-2分。 设备购置合同和发票须提供复印件并加盖公章，原件备查。 |
|  | 评委对材料生产厂家综合能力的评议（5分） | 1、投标产品具有省级或国家级检测报告得1分，没有不得分。（提供复印件加盖投标人公章，原件备查） 2、投标人具有下述权威认证的，每个得1分，最高4分： ISO14001环境管理体系认证证书、环境标志产品认证、高新技术企业证书、中国塑料协会认定企业信用AAA级。 （提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |
|  | 对投标人提供的样品进行评议（5分） | 由评审专家对投标人提供的样品的厚度、内外表面等方面进行综合评议。评议为优者得4-5分，评议为良者得3-4分，评议为一般者得2-3分，评议为差者得0-2分。 |
|  | 售后服务（5分） | 1、投标人在宁波大市范围内（除宁海县）设有售后服务机构的得1分，在宁海县设有售后服务机构的得2分。（注：售后服务机构注册时间必须为2013年12月30日前，必须提供有效的售后服务机构营业执照） 2、有售后服务体系说明的得1分。 3、有技术服务承诺的得1分。 4、有优惠条件的得1分。 |
| 商务分 （50分） | 1、招标控制价:每个标段的数量*最高限价的总和； 2、有效报价是指经评审合格的投标人报价。 3、确定平均值A： (1)当有效报价多于或等于五家时，在所有有效报价中去掉一家最高报价和去掉一家最低报价后计算报价的算术平均价，确定平均值A。 (2)当有效报价为四家时去掉一家最高报价后计算报价的算术平均价，确定平均值A。 (3)当有效报价为少于或等于三家时按所有有效报价的算术平均价，确定平均值A。 4、确定浮率B：浮率B在+0.9%、+0.6%、+0.3%、0、-0.3%、-0.6%、-0.9%七个数中由招标单位推荐代表或委托的监督机构当众随机抽取。当有效报价一家时或所有有效报价均相同时，可不进行确定下浮率B的抽取程序。 5、确定评标价C：评标价C=平均值A*(1+浮率B) 6、商务分计算原则：投标评审价与评标价C一致的，得50分。在此基础上，每上浮1%，扣1分；每下浮1%，扣0.5分。 投标评审价指经评审合格的投标人报价。 上浮或下浮的百分率=（投标评审价－评标价C）/评标价C×100%。 商务分计算时，中间值采用内插法计算，分值计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。 |  |

标段三、标段四、标段五评分表（兼评委打分表）

| 资信分 (18分) | 标书制作内容的完整清晰程度（1分） | 由评委对投标文件的响应程度进行分析，对投标文件内容是否完整、详尽，表述是否明确进行评议，0-1分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 信誉（7分） | 1、2011年度、2012年度、2013年度投标人连续获得由银行颁发的企业信用AAA级的，得2分； 2、获省部级绿色环保企业称号且在有效期内的得1分； 3、获省部级“重合同守信用”证书且在有效期内的，AA级得1分、AAA级得2分； 4、获省部级及以上著名商标称号的且在有效期内的得1分； 5、获省部级及以上名牌产品证书的且在有效期内的得1分； （提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |
|  | 对管道材料发生质量问题后的处理承诺（1分） | 评委对投标人处理承诺的可行性、合理性、严密性打分，0-1分。 |
|  | 专利证书（3分） | 相关产品的发明专利证书，每提供一个有效的且是自身获得的专利证书，一个得1分，最高得3分；(注：发明专利证书必须是中华人民共和国国家知识产权局颁发)。 |
|  | 销售业绩（6分） | 经评审专家比较评定：投标人自2012年以来与本次招标同类产品的销售业绩，每提供1个金额在50万元以上的合同得1分，最多得6分。（提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |
| 技术分 （27分） | 评委对材料生产厂家综合能力的评议（12分） | 1、对材料生产厂家的生产方式、生产设备的先进性、企业内部完善的检测设备、制作工艺、内部设计结构等打分，满分8分。评议为优的得8-6分，评议为良的得6-3分，评议为一般的得3-1分，评议为差的得0-1分。注：（设备须列表说明，必须提供设备照片、购置合同和发票、技术参数、功能说明） 设备购置合同和发票须提供复印件并加盖公章，原件备查。 |
|  |  | 2、投标产品具有省级或国家级检测报告得1分，没有不得分。（提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |
|  |  | 3、投标人具有下述权威认证的，每个得0.5分，最高1分： ISO14001环境管理体系认证证书、高新技术企业证书。（提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |
|  |  | 4、材料生产厂家具有市级及以上相关机构颁法的安全生产证书，有的得2分，没有不得分。（提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |
|  | 售后服务（5分） | 1、投标人在宁波大市范围内（除宁海县）设有售后服务机构的得1分，在宁海县设有售后服务机构的得2分。（注：售后服务机构注册时间必须为2013年12月30日前，必须提供有效的售后服务机构营业执照） 2、有售后服务体系说明的得1分。 3、有技术服务承诺的得1分。 4、有优惠条件的得1分。 |
|  | 对投标人提供的样品进行评议（10分） | 由评审专家对投标单位提供的样品的厚度、内外表面等方面进行综合评议。提供的样品必须有生产单位的标识。评议为优者得8-10分，评议为良者得6-8分，评议为一般者得4-6分，评议为差者得0-4分。 |
| 商务分 （55分） | 1、招标控制价:每个标段的数量*最高限价的总和； 2、有效报价是指经评审合格的投标人报价。 3、确定平均值A： (1)当有效报价多于或等于五家时，在所有有效报价中去掉一家最高报价和去掉一家最低报价后计算报价的算术平均价，确定平均值A。 (2)当有效报价为四家时去掉一家最高报价后计算报价的算术平均价，确定平均值A。 (3)当有效报价为少于或等于三家时按所有有效报价的算术平均价，确定平均值A。 4、确定浮率B：浮率B在+0.9%、+0.6%、+0.3%、0、-0.3%、-0.6%、-0.9%七个数中由招标单位推荐代表或委托的监督机构当众随机抽取。当有效报价一家时或所有有效报价均相同时，可不进行确定下浮率B的抽取程序。 5、确定评标价C：评标价C=平均值A*(1+浮率B) 6、商务分计算原则：投标评审价与评标价C一致的，得55分。在此基础上，每上浮1%，扣1分；每下浮1%，扣0.5分。 投标评审价指经评审合格的投标人报价。 上浮或下浮的百分率=（投标评审价－评标价C）/评标价C×100%。 商务分计算时，中间值采用内插法计算，分值计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。 |  |

打分说明：各评委根据评标情况进行独立评估打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

（二）评分办法

1.评委评审打分部分

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，从中去掉一个最高分、一个最低分（评委人数少于等于五人时不去掉最高分和最低分），取算术平均值（小数点后保留一位数）为该投标人的商务资信和技术部分的总分。

2.价格部分

先由评委会对各投标人的分项报价进行分析。审查报标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显开口、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。

3.最终得分与中标人的确定

- 各投标人最终分按以下方法进行计算：

最终得分＝技术、资信得分+商务得分；

- 各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前，若报价相同，则技术评审分高者排列在前。

评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为推荐中标人。根据采购项目招投标的规定进行资格后审，通过资格后审的推荐中标人将被确定为中标人。

4.中标原则

评标委员会根据投标人的投标文件的总得分高低排定顺序，标段一、标段二各推荐4名中标候选人；标段三、标段四、标段五各推荐2名中标候选人。若投标人的评标最终得分相等，则技术得分高者列前。

5.中标结果

采购机构将中标结果在指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

- 第四章 合同条款及格式

中 标 合 同

项目名称：

产品名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

丙    方：

签署日期：

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：（招标人）

乙方：（投标人）

丙方：（农办）  鉴证方

甲、乙、丙三方根据宁海县2014年农村生活污水处理工程项目采购材料供应商入围项目公开招标 的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、质量保修期

投标人须提供至少2年的质量保修期，时间从工程竣工验收合格之日算起。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：1）投标人按照招标人要求将货物送至指定地点，招标人验收合格后1个月内，向投标人支付至合同总价的50%；2）安装完毕，经业主审核，根据实际使用量，支付至使用量总价的90%；3）余款10%作为质量保证金，2年后支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十二、调试和验收

1. 甲方和丙方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，数量等符合甲方和丙方要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方和丙方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方和丙方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方和丙方。

3. 对乙方的货物，甲方或丙方可请国家认可的专业检测机构参与验收或进行随机抽样检测，并由其出具质量检测报告。检测合格的，检测费用由甲方或丙方承担，检测不合格的，检测费用由乙方承担，该批次货物作退货处理，已经安装的，乙方应承担返工所造成的一切损失。

十三、货物包装、运输及仓储

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6. 乙方在宁波大市范围内必须有货物的仓储场地，货源充足，能够随时满足供货要求。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执一份；副本  份。

4. 甲方和丙方均有权按本合同及招标文件的有关规定，对乙方实行供应商管理。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：     年  月  日

丙方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

合     同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

编号：

甲方：（农办）

乙方：（入围供应商）

（采购人）经过公开招标，确定（中标供应商）为入围单位，经甲乙双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条  供货区域及合同价格

1、供货区域：

2、合同价格：

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是2012年12月30日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

1、乙方在收到甲方通知书后 7个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供材料运至甲方指定地点，并负责交使用方验收。

2、在所供材料交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

按《售后服务承诺》及                  。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点，由各使用单位及时负责验收。验收费用由乙方支付。

第六条  货款的支付

。

第七条  其它约定

1、履约保证金：在跟农办签订入围合同前，标段一、标段二、标段三支付人民币30万元的履约保证金；标段四、标段五支付人民币10万元的履约保证金；以银行汇票、转账、电汇等形式缴纳至宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室专用帐户。履约保证金在项目实施完毕验收合格后退还（合同签订后1年）。如投标人未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿；此履约保证金约束入围供应商在宁海县行政区域内开展的跟本项目相关的经营活动。

2、                                   。

第八条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第九条  争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式    份，甲乙双方执   份，市公共资源交管办执一份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                      开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

签约时间：      年    月    日

- 第五章 技术标准和要求

宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室宁海县2014年农村生活污水处理工程项目采购材料供应商入围项目。具体包括货物的供货、检验以及售后现场技术支持服务（质保期）等内容，各投标商须对所投材料的技术指标全部响应。

A．货物清单

标段一：1、采购内容、规格、数量及单价最高限价：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹管，DN500，环刚度8级 | 约2000m | 225元 |
| 2 | HDPE双壁波纹管，DN400，环刚度8级 | 约2000m | 136元 |
| 3 | HDPE双壁波纹管，DN315，环刚度8级 | 约20000m | 81元 |
| 4 | HDPE双壁波纹管，DN225，环刚度8级 | 约160000m | 50元 |

2、采购内容、规格、数量及单价最高限价：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE（100）给水管，250×14.8(PN1.0MPa) | 约3300m | 249元 |
| 2 | PE（100）给水管，110×6.6(PN1.0MPa) | 约330m | 50元 |
| 3 | PE（100）给水管，90×5.4(PN1.0MPa) | 约10330m | 34元 |
| 4 | PE（100）给水管，75×4.5(PN1.0MPa) | 约10330m | 24元 |
| 5 | PE（100）给水管，50×3.0(PN1.0MPa) | 约2660m | 12元 |

备注：①投标人报价在最高限价下自主报价，高于相对应的最高限价作无效标处理；

②投标报价应包括货款、包装、运输、保险、税金、备品备件等一切费用；

③材料最高限价采用市场询价。

标段二：采购内容、规格、数量及单价最高限价：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPVC排水管，160×4.0 | 约426000m | 33.05元 |
| 2 | UPVC排水管，110×3.2 | 约300000m | 17.05元 |
| 3 | UPVC排水管，75×2.3 | 约300000m | 9.25元 |

备注：①投标人报价在最高限价下自主报价，高于相对应的最高限价作无效标处理；

②投标报价应包括货款、包装、运输、保险、税金、备品备件等一切费用；

③材料最高限价采用《宁波建设工程造价信息》2014年第4期宁波区信息价。

标段三：采购内容、规格、数量及单价最高限价：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 315塑料检查井（圆形） | 约13000套 | 510元 |
| 2 | 160塑料清扫口 | 约30000套 | 170元 |

备注：①投标人报价在最高限价下自主报价，高于相对应的最高限价作无效标处理；

②投标报价应包括货款、包装、运输、保险、税金、备品备件等一切费用；

③材料最高限价采用市场询价。

④塑料检查井套价配件至少包括：井座1个、井筒0.50米左右、内外井盖各1只、马鞍接头1只、异径接头1只、井筒密封圈1只。配件的规格比较繁多，这里不做具体表述，投标人自行考虑报价。合同执行时按照具体需求必须供相应的货，价格不做调整。

⑤塑料清扫口套价配件包括：沉泥井座、井筒、井盖、井筒承口胶圈。配件的规格比较繁多，这里不做具体表述，投标人自行考虑报价。合同执行时按照具体需求必须供相应的货，价格不做调整。

标段四：采购内容、规格、数量及单价最高限价：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合树脂井盖Φ500重型 | 约3600套 | 204元 |
| 2 | 复合树脂井盖Φ500轻型 | 约3600套 | 170元 |
| 3 | 复合树脂井盖Φ700重型 | 约3000套 | 332元 |
| 4 | 复合树脂井盖Φ700轻型 | 约3000套 | 264元 |

备注：①投标人报价在最高限价下自主报价，高于相对应的最高限价作无效标处理；

②投标报价应包括货款、包装、运输、保险、税金、备品备件等一切费用；

③材料最高限价采用市场询价。

标段五：采购内容、规格、数量及单价最高限价：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢化粪池，2立方米 | 约4000套 | 1200元 |
| 2 | 玻璃钢化粪池，4立方米 | 约100套 | 1800元 |

备注：①投标人报价在最高限价下自主报价，高于相对应的最高限价作无效标处理；

②投标报价应包括货款、包装、运输、保险、税金、备品备件等一切费用；

③材料最高限价采用市场询价。

B．技术参数

标段一HDPE双壁波纹管技术参数：

1、HDPE双壁波纹管

1.1、排水管道管径DN225以上（包括DN225）采用HDPE双壁波纹管。

1.2、HDPE双壁波纹管管材及管件应有质量检验部门的产品合格证。应具备有关建材等部门的认证文件。管材的公称内径、平均内径、最小接合长度、管材长度均应符合表1-1~2的规定。

表1-1管材的尺寸  （mm）

| 公称内径 | 平均内径 | 最小接合长度 | 管材长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 392 | 74 | 6000 |
| 300 | 294 | 64 | 6000 |
| 225 | 220 | 55 | 6000 |

表1-2  管材的物理力学性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 环刚度 | ≥4、≥6.3、≥8 |
| 冲击强度 | TIR≤10％ |
| 环柔性 | 试样圆滑，无反向弯曲，无破裂，两壁无脱开 |
| 烘箱试验 | 无分层、开裂、气泡 |
| 蠕变比率 | ≤4 |

1.3、管材要求外观一致，内壁光滑，管身不得有裂缝，管口不得有破损、裂口、变形 等缺陷。管材端面应平整，与管中心轴线垂直，轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。管材耐压强度及刚度应满足设计要求。

1.4、管道接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整，不得有 气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。

1.5、管子、专用部件应按照材料清单中注明的直径和压力等级，并与图纸上所说明的试验压力和工作压力相一致。

1.6、材料的性能应满足相应规范的要求。

2、PE（100）给水管

2.1、管材的内外表面应清洁，光滑。不允许有气泡，明显的划痕伤，凹陷，杂质，颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

2.2、产品各项性能指标（断裂伸长率，纵向回缩率，静液压强度等）符合国家标准GB/T13663—2000《给水用聚乙烯（PE）管材》的各项要求。

标段二UPVC排水管技术参数：

1． UPVC排水管

1.1、管径DN300以下和出户管采用UPVC排水管，环刚度为8，粘接接口。

1.2、埋地用硬聚氯乙烯UPVC排水管管材及管件应有质量检验部门的产品合格证。应具备有关建材等部门的认证文件。管材的外径、壁厚均应符合表1.2-1~2的规定。

表1-1管材的尺寸  （mm）

| 公称外径 | 最小壁厚 |
| --- | --- |
| 110 | 3.2 |
| 160 | 4.0 |
| 200 | 4.9 |

表1-2  管材的物理力学性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 密度（g/m3） | ≤1.5 |
| SN8 | ≥8.0（de110管≥6.0） |
| 维卡软化温度（℃） | ≥79 |
| 纵向回缩率 | ≤5％ |
| 落锤冲击（20℃） | TIR≤10％ |
| 二氯甲烷浸渍 | 表面无变化 |
| 连接密封试验 | 不渗漏 |

1.3、胶粘剂接口：胶粘剂性能及检测方法应符合中华人民共和国轻工行业标准QB/T2568-2002的有关规定；de≤160mm时，采用中型胶粘剂粘接，de≤200mm时，采用重型胶粘剂粘接。

1.4、管子、专用部件应按照设备清单中注明的直径和压力等级，并与图纸上所说明的试验压力和工作压力相一致。

1.5、材料的性能应满足相应规范的要求。符合《中华人民共和国国家标准》GB/T5836.1-2006及GB/T5836.2-2006及其他相关标准

标段三塑料检查井技术参数：

1． 塑料检查井

1.1、塑料检查井应用的主要规范、标准如下：（包括但不限于以下标准）：

（1）CJ/T 233-2006 建筑小区排水用塑料检查井；

（2）《埋地排水用硬聚氯乙烯结构壁管道系统第三部分：双层轴向中空壁管材》GB/T18477.3-2009；

（3）其他国家相关规范、标准。

1.2、必须采用一次注塑成型工艺加工制作，禁止焊接、滚塑等工艺制作成型。

1.3、塑料检查井井座内外壁应光滑、平整。表面不应有气泡和有害的伤痕、裂口、凹陷、色泽不均及分解变色线。塑料检查井外观必须平整光滑，禁止使用结构壁以免造成泥土不均匀沉降；必须采用圆形井底座，禁止采用方形井底座。

1.4、塑料检查井座、井筒及塑料检查井与排水管道连接等相关性能要求必须符合相应上述标准中相关技术要求及物理性能。

1.5、应采用PVC双层轴向中空壁管专用井筒，环刚度≥8KN/㎡。

1.6、当两根或两根以上的汇入管接入井底座时，井底座内流槽中心线的弯曲半径应按两侧台阶均布，流槽宽度必须与管径匹配，高度必须高于排水管道通径。

1.7、塑料检查井井底座承口的连接型式必须为承口方式，禁止采用插口式。塑料检查井与管材相连接后以顶相平。

1.8、井底座壁厚（不含加筋肋）应大于5mm。

1.9、投标人对本次报价材料及其附件的设计以及用于它的制作材料应符合国家相关标准的规定，其设计、制造、检验、试验和包装应符合双方认可的制造规范及国家标准。

1.10、投标人应采用最新的规范和标准，如出现两个标准不相符合时，按最高标准执行，且所有标准应采用合同生效之日起的最新版本。

1.11、提供塑料检查井的原料组成，并提供原料比例和检测报告。

1.12、售后服务：投标人能在2小时内响应维修等售后要求，次日到货。

1.13、产品外观、各项性能指标必须符合相关标准。投标时必须提供国家级质量检测中心出具的检测报告。

井座壁厚  （mm）表1

| 连接井简外径 de | 壁厚t |  |
| --- | --- | --- |
|  | 实壁 | 结构壁（不含肋最薄处） |
| 200 | ≥4.9 | -- |
| 315 | ≥7.7 | ≥5.0 |
| 450 | -- | ≥6.5 |
| 630 | -- | ≥7.0 |

井座与井筒粘接连接承口尺寸（mm）表2

| 管道外径 de | 承口最小中部内径 |  | 最小承口长度 | 最小承口壁厚 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ds(min) | ds(max) | L(min) | t(min) |  |
| 200 | 200.6 | 201.1 | 60 | 4.5 | PVC-U直壁管 |
| 315 | 315.5 | 316.0 | 60 | 7.0 |  |
| 注：沿承口深度方向允许有大于30’脱模所必需的锥度。 |  |  |  |  |  |

井座与井筒插接型带窝槽弹性密封承口尺寸（mm）表3

| 管道外径 de | 承口最小中部内径 | 最小配合长度 | 最小承口长度 | 最小承口壁厚 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ds（min） | e(min) | L(min) | t |  |
| 200 | 200.6 | 50 | 72 | 4.5 | PVC-U实壁管、直壁结构壁管 |
| 315 | 316.0 | 62 | 100 | 6.9 |  |
| 450 | 451.4 | 75 | 114 | 10.0 |  |
| 630 | 631.9 | 93 | 134 | 13.8 |  |
| 注：本表壁厚系按实壁承口确定，如结构壁承口时，其壁厚可参照表1确定。 |  |  |  |  |  |

井座与井筒承插型不带窝槽弹性密封承口尺寸（mm）表4

| 管道外径 de | 承口最小平均内径 | 最小承口长度 | 最小壁厚 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1（min） | L(min) | t(min) |  |
| 315 | 316.0 | 64 | 5.0 | 波纹管 |
| 450 | 451.4 | 90 | 7.0 |  |
| 630 | 631.9 | 150 | 9.3 |  |
| 注：本表壁厚系按实壁承口确定，如结构壁承口时，其壁厚可参照表1确定。 |  |  |  |  |

井座与管道连接部位带窝槽弹性密封承口尺寸（mm）表5

| 管道外径 de | 承口最小中部内径 | 最小配合长度 | 最小承口长度 | 最小承口壁厚 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ds（min） | e(min) | L(min) | t（min） |  |
| 160 | 160.5 | 42 | 62 | 4.2 | PVC-U直壁管 |
| 200 | 200.6 | 50 | 72 | 5.3 |  |
| 250 | 250.8 | 55 | 78 | 6.6 |  |
| 315 | 316.0 | 62 | 86 | 8.3 |  |

井座与管道连接部位不带窝槽弹性密封承口尺寸（mm）表6

| 管道外径 de | 承口最小平均内径 | 最小承口长度 | 最小壁厚 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1（min） | L(min) | t(min) |  |
| 160 | 160.5 | 46 | 4.3 | PVC-U双壁波纹管 |
| 200 | 200.6 | 50 | 5.3 |  |
| 250 | 250.8 | 58 | 6.6 |  |
| 315 | 316.0 | 80 | 8.3 |  |
| 400 | 401.2 | 110 | 10.5/6.0 | PVC-U、PE双壁波纹管 |
| 500 | 501.5 | 145 | 13/6.5 |  |
| 630 | 631.9 | 168 | 14.3/7.0 |  |
| 710 | 712.1 | 192 | 16/8 |  |
| 800 | 802.4 | 214 | 18/8 |  |
| 注：1、承口如与井座结构壁相贯通，其壁厚（不含肋处）为后一个数据。 2、焊接成型的井座连接管道承口尺寸，也可由供需双方确定。 |  |  |  |  |

塑料检查井井座主要性能要求表7

| - 项 目 |  | - 条 件 |  |  |  | - 要 求 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 荷载 |  | 静载，1.5kN |  |  |  | - 无开裂、裂缝 |  |
| - 维卡软化温度 |  |  |  |  |  | - 74℃ | - 仅适用于PVC-U材质 |
| - 抗冲击 |  | - 20℃±2℃，1㎏重，d90型落锤，2.5m高 |  |  |  | - 无破裂或影响 - 井座性能的损坏 |  |
| - 抗剪切 |  | - 连接管道接头管径de/mm |  | - 荷载kN |  | - 无破裂、裂缝 | - 仅适用有沉泥室焊接成型的井座 |
|  |  | - 400 |  | - 4 |  |  |  |
|  |  | - 500 |  | - 6 |  |  |  |
|  |  | - 600 |  | - 10 |  |  |  |
| - 密封性能 | - 与井筒连接 | - 0.05MPa 水压 |  |  |  | - 不渗漏 | - 均适用于胶粘接口和弹性密封的接口 |
|  | - 与管道连接 | - 径向变形 | - 23℃±2℃，管道变形10%， - 井座管道承口变形5% |  | - 0.005MPa水压(15min) | - 不渗漏 |  |
|  |  |  |  |  | - 0.05MPa水压(15min) | - 不渗漏 |  |
|  |  |  |  |  | - -0.03MPa水压(15min) | - ≤-0.027MPa |  |
|  |  | - 角度偏转 | - 23℃±2℃，井径≤315mm, - 2°400mm≤井径≤630m, - 1.5°井径＞630mm，1° |  | - 0.005MPa水压(15min) | - 不渗漏 |  |
|  |  |  |  |  | - 0.05MPa水压(15min) | - 不渗漏 |  |
|  |  |  |  |  | - -0.03MPa水压(15min) | - ≤-0.027MPa |  |
| - 负压试验 | - 常温 - 5℃-35℃ |  | - 连接管道接头管径de(mm) |  | - 负压气压 - （1min） | - 无破裂 - 无裂缝 |  |
|  |  |  | - ≤315 |  | - -0.03MPa |  |  |
|  |  |  | - ＞315 |  | - -0.05MPa |  |  |

标段四复合树脂井盖技术参数：

2． 复合树脂井盖

2.1、复合材料井盖的生产质量及技术必须符合国家技术规范和标准GB/T23858-2009、CJ/T211-2005等，回料成分承诺不超过20%，抗压、试验荷载等各项测试指标达到或符合标注的限度，井盖上应有“污”字标记，500MM及以上井盖内应设置防坠网。

标段五预制玻璃钢化粪池技术参数：

1.1、玻璃钢化粪池使用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合制成的圆筒整体化粪池。

1.2、化粪池采用玻璃钢整体缠绕而成。内部结构设计合理，水流均匀稳定。

1.3、化粪池结构强度合理，受压均匀。投标人提供结构强度数据或者设计说明。

1.4、产品池身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形、密封性好。不允许产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，不允许污染地下水,保证化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能。

1.5、有机树脂树脂采用不饱和聚酯树脂，符合GB/T8237-2005 标准。

1.6、纤维布采用玻璃纤维无念粗纱布，符合GB/T18370-2001 标准。

1.7、产品安装施工快捷方便：形式设计应便于施工安装，包括基础、回填、清通口施工等内容。

1.8、产品使用寿命长。产品必须耐潮湿、耐氧化、高低温无变形，不畏酸碱，正常使用达50年以上。

1.9、化粪池处理效果好。产品能合理运用沉淀池内厌氧生物填料和挂膜填料系统等功能，截留更多的生物量，提高污水处理能力

1.10、化粪池整体无渗漏无污染，不需维护。

玻璃钢化粪池池体强度及厚度参考值（投标产品应相当或者优于下列数据）

| 容积 | 数 据（投标人可根据实际情况补充） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 布层数（350g/m3） | 厚度（mm） |
| 1 m3 | 6 | 4 |
| 2 m3 | 8 | 5 |
| 4 m3 | 10 | 6 |
| 6 m3 | 10 | 6 |

▲C．投标样品说明

▲投标时必须提供投标货物的样品，样品作为技术文件的一部份。

标段一：

提供清单中HDPE双壁波纹管，DN225；PE（100）给水管，DN75；（提供管材样品包括配件）。管材样品要求长达50厘米，用袋装置，注明投标人名称。管材样品必须有国标规定的全部永久性标志。

标段二：

提供清单中UPVC排水管，DN75（提供管材样品包括配件）一件。管材样品要求长达50厘米，用袋装置，注明投标人名称。管材样品必须有国标规定的全部永久性标志。

标段三：

提供清单中315mm塑料检查井样品一套、150塑料清扫口一套。注明投标人名称。样品必须有行业规定的全部永久性标志。

标段四：

提供清单中500复合树脂井盖轻型一套。注明投标人名称。样品必须有行业规定的全部永久性标志。

标段五：

提供样品规格为：2 m3玻璃钢化粪池样品 60mm×60mm×5mm(长×宽×厚)（允许大于此规格）一块。注明投标人名称。样品必须有行业规定的全部永久性标志。

注：

▲1、样品将由招标人保存至项目实施结束，以备查核验。

▲2、中标供应商履行合同时，提供的产品质量不低于投标时提供的样品质量，否则招标人有权单方面停止采购，并追究相关损失责任。

▲3、投标人提供的样品必须有行业规定的全部永久性标志。评标时样品进行暗标处理。

D．入围供应商说明与管理办法

1、本项目标段一、标段二各入围4家供应商；标段三、标段四、标段五各入围2家供应商。若本次报名符合资格条件的标段一、标段二供应商少于4家，标段三、标段四、标段五供应商少于2家的，则按得分值高低排序均为入围单位。

2、入围预选供应商名录有效期壹年，具体以合同签订时间为准。期满时如双方合作顺利，并经有关部门批准同意，供货期可以顺延最多一年。

3、为了保证入围供应商都能在宁海县开展经营活动，招标人将宁海县行政区域划分为4个区域。入围供应商与区域的选择在开标现场进行摇号确定：

标段一、标段二：

①当入围供应商等于四家时，每家入围供应商经营1个区域由摇号确定。

②当入围供应商等于三家时，每家入围供应商经营1个区域由摇号确定；剩下一个区域的经营权，随机在三家入围供应商中摇号确定。

③当入围供应商等于二家时，每家入围供应商经营2个区域由摇号确定。

④当入围供应商只有一家时，该家入围供应商经营4个区域。

标段三、标段四、标段五：

①当入围供应商等于二家时，每家入围供应商经营2个区域由摇号确定。

②当入围供应商只有一家时，该家入围供应商经营4个区域。

注：宁海县行政区域划分表附后。

4、如果入围供应商发生被从名录中清除的情况，该入围供应商供货区域由剩下入围供应商摇号确定1家供货。以此类推。如果入围供应商全部被从名录中清除，则重新组织招标，原入围供应商不得参加新组织的招标。

5、允许招标人在生产投标产品时，到生产车间验收检查。

6、质量保证：确保材料的使用年限在30年以上。

7、入围预选供应商管理办法：入选名录的承包商在其有效期内，发生下列情形之一的，从名录中清除：

7.1、检测过程中发现有不合格产品的；

7.2、因自身原因未能供货或拒绝供货的；

7.3、提交的有关资料、数据、信息等隐瞒真相、弄虚作假的；

7.4、宁海县及以上行业主管部门或监管部门指定的网站上进行限制投标类不良行为记录公示的”。

- 第六章 投标文件格式

资信标封面

项目

投标文件

标段

资 信 标

（请注明“正本”或“副本”）

招标人名称：

投标人（名称）：                     (盖单位章)

法定代表人或其授权代表：        (签字或盖章)

日期：        年        月         日

资信标内容列表如下：格式自拟

（1）投标保证金支付成功凭证(以县公共资源交易信息网上的投标保证金缴纳系统中打印的凭证为准)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）营业执照副本复印件；

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表提供合同复印件、用户验收报告）；

（5）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（6）投标人关于产品生产时间、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况；

（7）投标人情况介绍；

（8）商务条款偏离表（格式见附件）；

（9）资信标部分相关证明资料（如有）；

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

授 权 委 托 书（格式）

:

本人               （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投  标  人：                                   （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字并盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

联系地址：                         联系电话：

日期：        年     月     日

授权代理人身份证复印件

商务条款偏离表

招标项目名称：                   招标编号：                 标段号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标编号：                 标段号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

技术标封面

项目

投标文件

标段

技 术 标

（请注明“正本”或“副本”）

招标人名称：

投标人（名称）：                     (盖单位章)

法定代表人或其授权代表：        (签字或盖章)

日期：        年        月         日

技术标内容列表如下：格式自拟

（1）投标人拥有主要生产设备和检测设施的情况及现状包括技术参数及功能说明（必须附上证明资料：购置合同及发票等。如果是进口设备须附上相应的报关单。）；

（2）产品出厂标准、质量检测报告等；

（3）技术响应表；

（4）投标人建议的指导安装、调试、验收方法或方案；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）项目实施人员一览表；

（7）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）样品材料；

（10）供货时间保证措施；

（11）供货质量保证措施；

（12）“所有用于农村生活污水治理工程的建材都必须是质量合格产品承诺”和“质保售后无条件技术服务承诺”；

（13）技术标部分分相关证明资料（如有）。

技术响应表

招标项目名称：                   招标编号：                 标段号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

项目实施人员一览表

招标项目名称：                   招标编号：                 标段号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

售后服务表

招标项目名称：                   招标编号：                 标段号：

| 售 后 服 务 机 构 介 绍 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 服 务 方 案 内 容 、 措 施 及 承 诺 | 1. 2. 3. 4. |
| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

商务标封面

项目

投标文件

标段

商 务 标

（请注明“正本”或“副本”）

招标人名称：

投标人（名称）：                     (盖单位章)

法定代表人或其授权代表：        (签字或盖章)

日期：        年        月         日

投标函

宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室:

1、本公司已收到招标编号为NBJX-2014-019的《宁海县2014年农村生活污水处理工程项目采购材料供应商入围项目招标文件》，并对招标文件认真仔细阅读审查，完全理解招标文件的所有条款。遵照宁海县建设工程招标投标管理有关规定，结合本工程实际情况，我公司已充分考虑建设期内市场风险，本工程的现场情况、周边环境、当地建筑材料的市场价格已充分调查了解，并结合本公司的实际情况及企业内部定额进行报价。本公司愿以人民币（大写）                               元（RMB：¥            元）的总价按招标文件的要求完成相关事项。

2、如果本公司中标， 我方将按照规定提交       万人民币履约保证金。

3、一旦本公司中标，我方保证在本工程施工过程中，项目部主要管理人员与投标时一致。

4、除另外达成协议并生效外，本项目的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人： （盖章）

单位地址：

法定代表人： （签字并盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

日期：       年    月    日

诚信经营承诺书（格式）

宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室:

为了配合推进企业诚信体系建设，规范招投标市场行为 ，本公司郑重作出以下承诺，否则愿被取消中标资格，并接受相关部门处罚。

1、参加本项目投标所提供的各类证件（包括授权代表的身份证、各类企业获得的证书等）及其他材料均真实有效，否则愿被视为以弄虚作假方式参加投标。

2、我公司及拟派的、法定代表人、授权代表人在投标截止日无正在公示的不良行为记录。

3、如我公司中标，我方将按照招标文件要求在合同签订前办妥项目部关键岗位人员配备手续且提供的各类证件真实有效。

特此承诺。

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字并盖章）

日期：       年    月    日

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作如下承诺：

1、不与招标人、招标代理人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

6、在本项目投标及经营过程中决不进行商业贿赂，并按规定签定廉政合同，否则愿承担相应责任。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人（公章）：                           法定代表人（签字并盖章）：

本次投标项目：宁海县2014年农村生活污水处理工程项目采购材料供应商入围项目

年    月    日

开标一览表1

标段号：  一

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格及型号 | 数量 | 投标单价 | 合计 | 交货时间（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹管 |  |  | DN500，环刚度8级 | 2000m |  |  |  |
| 2 | HDPE双壁波纹管 |  |  | DN400，环刚度8级 | 2000m |  |  |  |
| 3 | HDPE双壁波纹管 |  |  | DN315，环刚度8级 | 20000m |  |  |  |
| 4 | HDPE双壁波纹管 |  |  | DN225，环刚度8级 | 160000m |  |  |  |
| 5 | PE（100）给水管 |  |  | 250×14.8(PN1.0MPa) | 3300m |  |  |  |
| 6 | PE（100）给水管 |  |  | 110×6.6(PN1.0MPa) | 330m |  |  |  |
| 7 | PE（100）给水管 |  |  | 90×5.4(PN1.0MPa) | 10330m |  |  |  |
| 8 | PE（100）给水管 |  |  | 75×4.5(PN1.0MPa) | 10330m |  |  |  |
| 9 | PE（100）给水管 |  |  | 50×3.0(PN1.0MPa) | 2660m |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人 申 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表2

标段号：  二

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格及型号 | 数量 | 投标单价 | 合计 | 交货时间（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPVC排水管 |  |  | 160×4.0 | 426000m |  |  |  |
| 2 | UPVC排水管 |  |  | 110×3.2 | 300000m |  |  |  |
| 3 | UPVC排水管 |  |  | 75×2.3 | 300000m |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人申明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表3

标段号：  三

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格及型号 | 数量 | 投标单价 | 合计 | 交货时间（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 315塑料检查井 |  |  | 315塑料检查井（圆形） | 13000套 |  |  |  |
| 2 | 160塑料清扫口 |  |  | 160塑料清扫口 | 30000套 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人申明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表4

标段号：  四

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格及型号 | 数量 | 投标单价 | 合计 | 交货时间（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合树脂井盖 |  |  | 500×500重型 | 3600套 |  |  |  |
| 2 | 复合树脂井盖 |  |  | 500×500轻型 | 3600套 |  |  |  |
| 3 | 复合树脂井盖 |  |  | Φ700重型 | 3000套 |  |  |  |
| 4 | 复合树脂井盖 |  |  | Φ700轻型 | 3000套 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人申明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表5

标段号：  五

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格及型号 | 数量 | 投标单价 | 合计 | 交货时间（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢化粪池 |  |  | 2立方米 | 4000套 |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢化粪池 |  |  | 4立方米 | 100套 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人申明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

承 诺 书

宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室：

为了确保我们本次招标工作的顺利完成，我们郑重承诺：

1、所提交的企业业绩真实有效，若日后查出有违法乱纪、弄虚作假的情况，我们愿意承担一切不良后果和法律责任。

2、我单位和采购人单位签订合同后，我公司承诺在招标人规定的时间和地点交货，如有违反将按下次具体实施的项目管道材料招标文件中的合同处罚条款处理。

3、我单位承诺实际供货的产品质量不低于本次招标提供的样品质量，如有违反将按与业主签订的合同处罚条款处理。

4、我单位承诺实际售后服务质量不低于本项目投标文件中承诺的售后服务质量。

5、所有用于农村生活污水治理工程的材料都必须是质量合格的产品。

6、质保售后无条件技术服务。

7、管材检测分为出厂检测和进场检测。

本承诺书一式两份，宁海县农村生活污水治理工作领导小组办公室和我们各执一份，盖章签字后生效。

承诺单位签章：

法定代表人：

日期：        年     月    日

投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                标段号：                        （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6*项5；

- “投标总价合计”应与“附件一、投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致。

- 单价为含税金额，项目有模块或配件的须提供明细，投标总价须小计。

投标单位（盖章）：                     授权代表（签字）：                           日  期：

投标人基本情况表

投标单位：（公章）               填表日期：

| 单位名称 |  |  | 机构代码 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 企业负责人 |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  | 信箱号 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 行业类型 |  |  |  |  |  |  | 授权代表 |  |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  |  | 生产工人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 |  | 指标名称 | 计价单位 |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资产总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 销售额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  | 资金性质 |  | 生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 主要产品 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要产品情况 | 产品名称 |  |  | 型号 |  |  |  | 上年产量 |  |  | 上年产值（万元） |  |  |  | 产品技术先进水平 |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何级何种奖励 |  | 主要用户名称 |  |  |  |

填表说明：行业类型是指工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，邮政业，住宿和餐饮业。其中，工业包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业。

资格审查资料

资格审查资料封面

项目

投标文件

标段

资格审查资料

（请注明“正本”或“副本”）

招标人名称：

投标人（名称）：                     (盖单位章)

法定代表人或其授权代表：        (签字或盖章)

日期：        年        月         日

资格审查资料内容如下：

（1）资格审查申请函；

（2）投标人基本情况表；

（3）企业营业执照(副本) ；

（4）ISO9001质量管理体系认证证书；

（5）审计报告（投标段一、标段二的必须提供）；

## 资格审查申请函

（招标人名称）      :

1、按照招标文件的要求，我方（申请人）提交的资格审查相关资料，用于你方（招标人）审查我方参加     （项目名称）    项目招标的投标资格。

2、我方的资格审查资料包含招标文件规定的资格审查办法中相关证明资料的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查中有关财务和技术方面的情况。

4、你方授权代表可通过    （联系人及联系方式）  得到进一步的资料。

5、我方在此声明，所提交的资格审查相关资料内容完整、真实和准确。

申请人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

电话：

传真：

投标人地址：

邮政编码：

年      月      日

证明资料原件封面

项目

投标文件

标段

证明资料原件

（请注明“正本”或“副本”）

招标人名称：

投标人（名称）：                     (盖单位章)

法定代表人或其授权代表：        (签字或盖章)

日期：        年        月         日

证明资料原件内容如下（如有）：

（1）审计报告；

（2）2011年度、2012年度、2013年度由银行颁发的企业信用AAA级证明；

（3）绿色环保企业称号证书；

（4）“重合同守信用”证书；

（5）（CNAS）实验室证书；

（6）发明专利证书；

（7）销售业绩合同；

（8）设备购置合同和发票；

（9）检测报告；

（10）ISO14001环境管理体系认证证书；

（11）高新技术企业证书；

（12）环境标志产品认证；

（13）中国塑料协会认定企业信用AAA级；

（14）售后服务机构营业执照；

（15）著名商标称号证书；

（16）名牌产品证书；

2014年宁海县农村生活污水处理工程项目区域划分

长街：新南、总浦塘、龙山、双家、青珠、对岙洞、隔洋塘、下塘、洋湖、月兰（10）

胡陈：东丰、胡陈、西翁村、梅山村、湖东村（5）

力洋：田交朱、东园、路下施、盖仓、海屿（5）

茶院：茶院、升龙、道士桥、东腾（4）

一市：牛台、箬岙、山上方、西刘、山皇岙、岭头（6）

越溪：下湾、信干山、大陈、白芨、大林、双盘、越溪（7）

桑洲：六合、三星、木坑、下章、坑口、里山季、慕湖山（7）

岔路：大岩、岔路、渡东、顶峰、上金、下畈（6）

前童：上溪、梁皇（2）

黄坛：兴坛、斑竹园、里塘、王家染、大塘山、里天河、中央山、上辽岗（8）

大佳河：滨海（1）

强蛟：胜龙、峡山社区、临港（骆家坑自然村）（3）

西店：集义、前金、吉山（3）

深甽：南溪、马岙、白岩、赤岙、三省、双坑、深甽、柘坑张（8）

跃龙：云台（1）

桃源：湖东社区（王社）、泉水社区（西洋）、浦西社区（堤树）（3）

梅林：大路周、花园社区、河洪、吉利、胜建（5）

桥头湖：林家、叶兴、屠家、东吕、五联（5）

合计89

第一片区：21个（长街、胡陈、梅林、大佳河）

第二片区：23个（力洋、茶院、一市、桥头湖、桃源）

第三片区：22个（桑洲、岔路、前童、跃龙、西店、强蛟）

第四片区：23个（黄坛、越溪、深甽）