、

政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：芦山县水务局电站电气设备安装采购项目

项目编号：LZCJ2014-25号

四川省·芦山县

芦山县公共资源交易服务中心印制

二O一四年七月

______________________________________________________________________________

地址:芦山县公共资源交易服务中心（雅安市芦山县迎宾大道中段政务服务中心二楼）

邮编：625600                           电话（传真）:0835-6522817

四川政府采购网：http://www.sczfcg.com

目   录

第一章 竞争性谈判邀请书	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

A 说  明	5

B 竞争性谈判文件说明	6

C 投标文件的编写	6

D 投标文件的递交	9

E 开标和审标	10

F 授予合同	12

第三章  项目说明和要求	14

要求：	23

第四章  合同主要条款	24

一、合同货物	24

二、合同总价	24

三、质量要求	24

四、交货及验收	25

五、付款方式	26

六、售后服务	26

七、违约责任	26

八、争议解决办法	27

九、其他	27

第五章  附    件	29

附件一：投标文件外层包装封面格式	29

附件二：投标单位投标文件封皮（格式）	30

附件三：投标函	31

附件四：法定代表人授权代表委托书格式	32

附件五：开标一览表	34

附件六：投标报价明细表格式	35

附件七：投标人产品技术参数	36

附件八：制造商家授权书	37

附件九：技术参数响应及偏离表格式	38

附件十：售后服务承诺	39

附件十一：投标资质证明	40

附件十二：承诺书（样表）	41

## 第一章 竞争性谈判邀请书

芦山县公共资源交易服务中心受芦山县水务局委托，拟对电站电气设备安装实行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的商家前来参加谈判。现将有关事项说明如下：

一、项目编号：LZCJ2014-25号

二、项目名称：芦山县水务局电站电气设备安装采购项目

三、项目概述（详见第三章项目说明和要求）：

四、投标单位的资质条件：

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的生产厂家或合法经销商；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

7、具有独立设计、制造、经销本招标项目电站综合自动化标的物的能力 (电站综合自动化标的物的制造商，标的物中的变压器、调速器、10kv断路器为外购的应具有制造商出具的书面授权书，如果是招标项目电站综合自动化标的物的经销商，应具有电站综合自动化、变压器、调速器、10kv断路器制造商出具的书面授权书)。

8、具有国家相关部门颁发的产品检验合格证书，具有完善的质量保证体系，持有国家认定的有资质机构颁发的ISO9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书；

9、本次投标不接受联合体投标。五、竞争性谈判文件售价：人民币300.00元，谈判文件售后不退，也不得转让。

六、发售谈判文件时间及地点：

谈判文件自2014年7月9日至2014年7月11日9:00- 17:00（节假日不售），在芦山县公共资源交易服务中心（地址：雅安市芦山县迎宾大道中段政务服务中心二楼）现场通过POS机刷卡购买。

七、报名时必须携带：

营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件、购买标书介绍信及介绍人身份证复印件（加盖单位公章[鲜章]）等作为合格的供应商的相关资质证书。

开标时，请带上法人代表授权委托书原件、法人代表身份证复印件、参加谈判的代表身份证原件备查。

八、投标保证金：投标须提交24000元（人民币大写：贰万肆仟元整）。必须由投标人基本账户汇出，并保证在2014年7月15日前到达账户,投标保证金未按时到账的作无效投标处理。（开户名称：芦山县公共资源交易服务中心/开户行：中国工商银行芦山县支行/账号：2319614709126440673）。

九、履约保证金：中标单位在领取中标通知书前，必须向芦山县公共资源交易服务中心缴纳中标价的10%作为履约保证金，在项目验收合格后30日内无息退还。（开户名称：芦山县公共资源交易服务中心/开户行：中国工商银行芦山县支行/账号：2319614709126440673）

十、投标截止时间：2014年7月23日10:00（北京时间）。投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。

十一、投标地点：雅安市芦山县公共资源交易服务中心（雅安市芦山县迎宾大道中段政务服务中心二楼）。

十二、谈判时间、地点：同投标截止时间、地点。

十三、谈判内容：

1、资信部分：业绩和售后服务。

2、技术部分：产品详细参数。

3、报价：需报出单价和总价。

十四、谈判程序：

1、谈判小组对投标单位进行资格性和符合性审查，符合审查的投标单位进入第二轮谈判。

2、入围的投标单位进入第二轮谈判后，除对谈判内容单独逐一与谈判小组谈判外，还需作第二轮报价（作为最终报价），第二轮报价不得高于第一轮报价。由评标小组根据谈判小组根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

十五、谈判纪律：谈判小组所有成员集中与投标人分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单位的技术资料、价格和其他信息。

十六、本次竞争性谈判采购将在芦山县财政等部门监督下进行，双方必须按照国家有关法律法规和相关廉政要求进行谈判。

十七、合同条款由中标方根据本次竞争性谈判文件拟定，并报采购人审核通过后签定。

十八、本次采购活动不接受活页式投标文件。（需胶装）

十九、联系方式：

二十、联系方式

采购单位：芦山县水务局

联系人：李先生

联系电话：18981636510

采购代理机构：芦山县公共资源交易服务中心。

地    址：雅安市芦山县迎宾大道中段政务服务中心二楼。

邮    编： 625600

联 系 人： 卫先生

联系电话： 13378388623

传    真： 0835-6522817

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 说 明 和 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  | 资金来源 | 重建资金 |
|  | 最高限价 | 项目报价不能超过政府采购预算： 1247780.00元整（人民币大写：壹佰贰拾肆万柒仟柒佰捌拾元整）。 其中： 雅安市芦山县山溪沟一级站：709200.00元整（人民币大写：柒拾万零玖仟贰佰元整）。 雅安市芦山县山溪沟二级站：282450.00元整（人民币大写：贰拾捌万贰仟肆佰伍拾元整）。 雅安市芦山县盐井坡电站：256130.00元整（人民币大写：贰拾伍万陆仟壹佰叁拾元整）。 总价和任一电站投标报价超出控制价的，按废标处理。 |
|  | 招标方式 | 竞争性谈判 |
|  | 评标方法 | 最低价评标法 |
|  | 联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
|  | 考察现场、标前答疑会 | 无。 |
|  | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日3天前。 |
|  | 构成招标文件其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
|  | 递交投标文件地点 | 雅安市芦山县公共资源交易服务中心（雅安市芦山县迎宾大道中段政务服务中心二楼） |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。开标地点：同投标文件递交地点。 |
|  | 履约保证金 | 金额：中标价的10%。交款时间：合同签订前。收款方式同投标保证金。在项目验收合格后30日内凭票据无息退还。 |
|  | 投标文件组成 | 正本1份；副本2份；投标文件必须用中文书写，注明“正本”、“副本”字样；正本和副本须用A4纸打印（副本可复制），投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。 |
|  | 投标有效期 | 开标之日起，30个日历天。 |
|  | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
|  | 投标文件封面的标注 | 均应标明：招标项目名称、招标编号、投标分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”、“副本”字样。 |
|  | 投标文件（正、副本和开标一览表）外层密封袋的标注 | 均应标明：招标项目名称、招标编号、投标分包号（如有分包）、投标人名称、年月日。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，每一封口处均应贴“于 年 月 日 时 分之前（指“投标邀请函”中规定的开标日期及时间）不准启封”字样的密封条，并加盖密封章（投标人印章）。 |
|  | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

### A 说  明

#### 1．适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判公告中所叙述的项目。

1.2本竞争性谈判文件的解释权在芦山县公共资源交易服务中心。

1.3本竞争性谈判文件加盖芦山县公共资源交易服务中心公章方才有效。

#### 2．定义

2.1“公共资源交易服务中心”是指组织本次竞争性谈判代理采购的芦山县公共资源交易服务中心。

2.2“采购人”是指本次申请采购的芦山县水务局。

2.3“投标单位”是指愿意响应公共资源交易服务中心要求，向公共资源交易服务中心提交投标文件，向采购人提供变配电工程采购及安装的企业法人。

2.4“服务”是指谈判文件规定投标方承担的供货、运输、安装、调试、技术协助及售后服务。

#### 3．合格的投标单位

3.1合格的投标单位应当具备下列条件：

见谈判公告上对“投标投标单位的资格条件”的规定。

3.2投标单位应遵守《政府采购法》及其他相关法律、法规。

3.3投标单位必须向公共资源交易服务中心购买竞争性谈判文件和递交投标保证金并登记备案，未向公共资源交易服务中心购买竞争性谈判文件和递交投标保证金并登记备案的潜在投标单位均无资格参加本次投标。

3.4投标人应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款等。投标人没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者投标没有对竞争性谈判文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致投标被拒绝。同时,应证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同。

#### 4．投标费用

4.1无论投标过程和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.2投标方需要到现场考察的，投标方应承担现场考察的责任和风险，现场考察的费用由投标方自己承担。

### B 竞争性谈判文件说明

#### 5．竞争性谈判文件的构成

5.1竞争性谈判文件由竞争性谈判文件总目录所列内容组成

（1）竞争性谈判邀请书（四川省政府采购网上发布）

（2）投标人须知

（3）项目说明和要求

（4）合同有关条款

（5）合同特殊条款

（6）附件

5.2投标单位在领取本竞争性谈判文件时应检查页数是否完整齐全，如有遗漏或重复，应立即通知公共资源交易服务中心补齐，过时不补。

#### 6．竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1在竞争性谈判文件发售截止时间前，投标单位对本竞争性谈判文件内容理解有不清楚之处可向公共资源交易服务中心提出予以澄清直至修改。

6.2公共资源交易服务中心认为竞争性谈判文件的澄清或修改确有必要，将以补充文件形式书面通知所有购买谈判文件同一项目的投标单位，投标单位在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。澄清或修改通知为竞争性谈判文件的组成部份，如文件之间内容有矛盾，以日期在后的文件为准，均对公共资源交易服务中心和投标单位具有约束力。

6.3为使投标单位有足够的时间补充投标文件，公共资源交易服务中心可自行决定推迟投标截止日期，并书面通知（四川省政府采购网上公告）所有投标单位。

### C 投标文件的编写

#### 7．要求

7.1投标单位应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标可以对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

7.2投标单位编写及投标交换的文件和往来信件应以中文书写，字迹潦草或表达不清引起的后果概由投标方自负。

7.3投标文件中使用的计量单位应使用国家法定计量单位。

7.4投标文件必须用不褪色的蓝或黑墨水书写或者打印，并将所有投标的书面材料装订成册。

7.5投标单位应按照投标文件的格式要求填写，书写或者打印错误需要修改，修改之处应由投标单位加盖企业法人印章。

#### 投标文件的组成（需要时提供）

- 8.1 封面（封面必须标明“竞争性谈判文件”字样，并标明正（副）本，格式见“附件一”）；

- 8.2 目录（必须提供，每项目录内容均须标注页码）；

- 8.3 投标单位投标文件封皮格式（格式见“附件二”）；

- 8.4 投标函（必须提供，格式见“附件三”）；

- 8.5 法定代表人授权委托书原件（格式见“附件四”，需按格式中的“说明”提供附件）；

- 8.6 开标一览表（除正副本外，还需要单独封装，格式见“附件五”）；

- 8.7 投标报价明细表（格式见“附件六”）；

- 8.8 投标产品技术参数说明（格式见“附件七”）；

- 8.9 制造厂家授权书（格式见“附件八”）；

- 8.10 技术参数响应及偏离表（格式见“附件九”）；

- 8.11 成功业绩及案例（格式可自行提供）；

- 8.12 售后服务承诺及服务计划（格式见附件十一也可自行提供）；

- 8.13 满足合格投标人所需的资格及资信证明文件（必须提供，内容条件见第一章第四条“合格投标人”具体条件及第七条“开标时须带证明材料”，格式见“附件十二”）；

- 8.14 原厂中文技术说明书及设备图片资料；

- 8.15 投标人认为需要加以说明的其他内容；

注：以上复印件要求加盖鲜章。

#### 9．投标文件格式

9.1投标单位应按谈判文件中提供的投标文件格式填写并装订采购人要求的投标文件。

9.2本竞争性谈判文件对项目需要列表说明的，投标单位可按照实际情况自制表格填写。

9.3 《投标书》附件规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

#### 10．投标报价

10.1投标单位的投标报价是指满足本次竞争性谈判文件所有条件的价格（有关费用一并计入报价内，不再另计）。

10.2投标单位应根据自身资质在投标报价表中写明所投项目的报价；投标总价包括材料、运输、安装、调试、税金、售后服务等所有的费用。

10.3投标报价作为公共资源交易服务中心对投标单位投标文件谈判的依据，公共资源交易服务中心不接受投标单位有选择性的投标报价。

10.4投标报价表中的报价一律用人民币币种填报。大小写金额不一致时以大写为准；小计（或合计）计算错误以单价为准进行修正。投标单位的投标报价是指满足本次竞争性谈判文件所有条件的价格。

#### 11．投标保证金和履约保证金

11.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

11.2投标保证金用于承担因投标方的原因给本次竞争性谈判带来的风险。

11.3投标保证金仅限于人民币。投标保证金可采用电汇、转账、支票。电汇、转账、支票须在投标截止日期前下账。

11.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

11.5 未中标投标单位的投标保证金，在定标后7个工作日内无息退还。

11.6中标人的投标保证金，在中标5日内与采购人签订政府采购合同后无息退还。

11.7下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标单位在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假的证明材料（包括现场审查核实和事后发现）；

（3）投标单位之间相互串通、哄抬报价等扰乱政府采购正常秩序；

（4）中标人未在中标5日内与谈判人签订政府采购合同。

11.8履约保证金

中标单位在签定合同前，必须向芦山县公共资源交易服务中心缴纳中标价的10%作为履约保证金（履约保证金汇入账号与投标保证金汇入账号相同），在项目验收合格后30日内无息退还。

#### 12．投标有效期

12.1投标文件从开标之日起，投标有效期为30个日历天。

12.2特殊情况下，在投标有效期满之前，公共资源交易服务中心可书面要求投标单位同意延长其投标有效期。投标单位可书面拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的投标单位，其投标保证金不予没收。对于接受该要求的投标单位，公共资源交易服务中心既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### D 投标文件的递交

#### 13．投标文件的密封和递交

13.1投标文件一式3份，其中正本1份，副本2份。投标文件必须用中文书写，注明“正本”、“副本”字样；正本和副本须用A4纸打印（副本可复制），投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

13.2投标文件应按以下方法分别装袋密封：投标文件正本和所有副本封装于一个密封袋内，密封袋上应标上“正本一本、副本两本”字样；招标文件要求单独提交的“开标一览表”、“ 投标保证金票据（详细注明公司基本账户信息）” 应单独密封装于一个密封小信封内，密封小信封上应标上“开标一览表及投标保证金票据”字样。所有密封袋正面应分别并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

13.3每一密封件上应注明“XXXX年 XX月XX日上午XXXX时之前不准启封”的字样。

13.4投标文件需由专人送交。投标单位按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照谈判公告中注明的地址送达。

13.5投标单位如未按上述要求进行标记、密封，其投标文件将被拒绝。

#### 14．递交投标文件的地点和截止时间

14.1投标文件递交的地点：雅安市芦山县公共资源交易服务中心（雅安市芦山县迎宾大道中段政务服务中心二楼）。

14.2递交投标文件的截止时间、谈判时间：投标单位都必须按公共资源交易服务中心在谈判公告中规定的投标截止时间前将投标文件送达，并按规定的谈判时间到场谈判。

14.3 因竞争性谈判文件的修改推迟投标截止日期的，则按公共资源交易服务中心书面通知（四川省政府采购网上公告）规定的时间递交。

14.4公共资源交易服务中心将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

14.5受委托的投标人应现场提交身份证原件，确认其身份，否则投标文件将被拒绝。

### E 开标和审标

#### 15．开标

15.1公共资源交易服务中心在谈判公告规定的时间和地点且有投标单位代表、采购人代表、谈判小组、监督人员在场的情况下开标谈判。参加开标的投标单位代表应签名报到以证明其出席。

15.2谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。根据对所有投标单位的谈判情况，以相同的程序和方法，严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。

（1）以竞争性谈判文件的要求为基础，考评投标文件及谈判结果是否满足了竞争性谈判文件要求的相关条件，是否提供了竞争性谈判文件要求的材料。

（2）对实质性响应竞争性谈判文件要求的投标文件，按其谈判结果及纳入谈判的因素，进行技术、报价、服务、信誉等方面综合分析与比较后推荐中标候选人。

（3）谈判小组所有成员集中与单一投标单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单位的技术资料、价格和其他信息。

15.3谈判小组的组成

公共资源交易服务中心将根据招标项目的特点，依照《政府采购法》的有关规定组建谈判小组，其成员由有关方面的人员组成。

（1）通过随机办法产生谈判小组。

（2）宣布谈判纪律、注意事项及评标办法。

（3）由投标人对投标文件进行详细叙述和介绍，叙述和介绍顺序随机产生。

（4）谈判小组根据谈判情况，推荐3名中标候选人并标明排名顺序，最终确定1名为中标投标单位。

15.4评标程序

（1）主持人宣布开标现场会开始；

（2）采购代理机构工作人员介绍谈判项目情况并宣布参加开标的单位和人员名单；

（3）由谈判小组、监督部门、投标单位代表当众检查投标文件的密封情况；

（4）密封合格的投标文件按投标时间逆顺序逐一开封进行谈判；

（5）资格性审查。谈判小组依据相关法律法规和竞争性谈判文件的规定，对投标文件中的资格证明材料是否齐全、投标保证金是否有效等进行审查，以确定投标单位是否具备谈判资格。

（6）符合性审查。谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

★投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性审查时按无效投标处理：

A 未提交有效投标保证金的；

B 未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

C 不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；

D未对竞争性谈判文件作实质性响应的;

E未按照竞争性谈判文件的规定提供了法人代表或法定代表人的授权书及其身份证复印件；

F投标文件未在投标截止时间前送达招标文件指定的地点。

(7）比较和评价。谈判小组将对初步审查合格的投标单位，在资质、技术、价格、服务等方面进行谈判和评估，综合评价打分。

（8）谈判小组根据谈判情况，写出书面评审报告，推荐3名中标候选人并标明排名顺序，最终确定1名为中标投标单位。

（9）采购方将作谈判全过程记录，由谈判小组、监督部门、投标人代表签字确认；

（10）采购代理机构负责人对投标商宣布谈判结果。

★若发现中标人提交的资格证明文件不真实，其中标资格将被取消。

15.5其他说明

有下列情况之一的投标文件作为废标处理，不能进入下一阶段的评标：

（1）参与投标的投标单位提供的资质文件、证件载明的名称、名字与报名提交的资料不符，相互有出入，或有假冒、伪造的。

（2）在评标过程中，评标委员会发现投标人以其他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

（3）投标文件有重大偏差的。以下情况属于重大偏差：

A、投标文件未按规定签字或盖章；

B、投标人未缴纳投标保证金或投标保证金不足、有效期不符合招标文件要求；

C、投标书中关键内容字迹潦草、模糊、无法辨认；

D、投标报价低于成本且不能提供相关证明材料的；

E、超出经营范围投标的；

F、不满足竞争性谈判文件对合格投标人要求的；

G、投标文件无法人代表或授权代表签字的；

H、资格证明文件不全的或资格证明文件虚假的；

I、不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其它实质性要求的。

（4）扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的。

#### 16.评标方法（最低评标价法）

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务同等且报价最低的原则确定成交供应商。

对未中标的原因招标方不予解释，评标结束后,招标人应将评标结果通知所有投标人。

### F 授予合同

#### 17．中标通知

17.1 定标结束后，由公共资源交易服务中心在中标结果公示期满后向中标人发出中标通知书。

17.2 中标通知书将作为签订政府采购合同的依据，但中标通知发出之日不作为政府采购合同的成立时间。

17.3 如果中标人没有按照第19条的规定执行，公共资源交易服务中心有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

17.4 招标方在授予合同时，有权对谈判文件中规定的材料数量和服务予以增加或减少。

#### 18．签订政府采购合同

18.1 合同条款由中标人根据本竞争性谈判文件拟定，并报采购人审核通过后签定。

18.2竞争性谈判文件、中标人的投标文件、谈判结果以及其澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

18.3 中标人必须在中标5日内按照投标文件中承诺的条件以及中标通知中规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。不按时签订合同者，视为自动放弃权利，公共资源交易服务中心将组织候选中标人与采购人签订政府采购合同。

18.4 采购人和中标人在签订政府采购合同时严禁自行将中标项目中数量、报价、服务等进行调整。

18.5 政府采购合同的成立时间以采购人和中标人订立书面合同的时间为准，经双方签章后生效。

#### 19．履约保证金

19.1中标人的履约保证金将在项目验收合格后30日内无息退还。

19.2中标人单方面原因（自然灾害和国家政策因素除外）不履行政府采购合同的，履约保证金将被没收。

#### 20. 付款方式及竣工时间和施工地点

20.1付款方式：所有项目安装完毕后，凭采购单位的出具的验收结算证明书和发票支付总货款的95%，剩余的5%作为质保金，一年后无任何质量和售后服务问题无息返还。

20.2送货时间：按投标人承诺。

20.3送货地点：按采购人指定地点。

#### 21. 质量保证

中标方提供的材料，必须满足招标各项要求，否则视为废标。

#### 22. 售后服务

投标方自行承诺。

## 第三章  项目说明和要求

| 山溪沟一级站电气设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 型号规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 一 |  | 综合自动化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  | 后台系统 | 与山溪沟二级站共用 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 显示器 | 22"彩色液晶显示器 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 逆变电源 | 1kVA |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4口串口卡 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 操作台（双席含桌椅） | 1800*1000*760 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 打印机 | A4激光 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 网络连接线及附件 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统监控软件 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| (二) |  | 现地层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 机组一体化控制屏 |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 保护控制屏体及附件 | 2260*800*800 |  | 面 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 断路器 | A |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 隔离开关 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 垂直连接排 | LMY 80*6mm |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 手动同期装置 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 机组综合自动化管理装置 |  |  | 台 |  | 1 |  | 含7”触摸屏，轴承温度测量，转速测量，同期，交流采样模块 |  |  |
| 1.7 |  | 机组综合自动化控制装置 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 辅助设备 | 开关、按钮等 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 电流互感器 | LMZ3-0.66 600/5 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 电压互感器 | JDG1-0.5 400/100V |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 防雷 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | 屏内铜排 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.13 |  | 仪表 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.14 |  | 电子式组合电度表 | 0.5级单向 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 综合保护屏 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 线路保护测控装置 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 变压器保护测控装置 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 电子式组合电度表 | 0.5级单向 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 水位仪及水位传感器 | 传输距离80米 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 屏体及附件 | 尺寸：2260*1000*800； 包括操作面板,开关, 按钮,端子，导线等辅助材料。 |  | 面 |  | 1 |  |  |  |  |
| (三) |  | 厂用电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 直流系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 充馈电屏 | 2260*800*600 |  | 面 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 充电模块 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 监控模块 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | C级防雷 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 降压硅链 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 交流接触器 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 交流输入空开 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 模块空开 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 馈出空开 |  |  | 只 |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 绝缘监测继电器 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 配件 | 包括指示灯、蜂鸣器、 霍尔传感器等 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | 蓄电池 | 38AH/12V |  | 只 |  | 18 |  |  |  |  |
| 2 |  | 交流系统 | 四路交流进线备投 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 屏体及附件 | 2260*800*600 |  | 面 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 空开 | 150A |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 接触器 | 200A |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 交流馈出空开 | 各型 |  | 只 |  | 12 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 中间继电器 |  |  | 只 |  | 若干 |  |  |  |  |
| (四) |  | 视频监控系统 |  |  | 套 |  | 1 |  | 含二级站设备 |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 彩转黑快速球机 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 固定红外摄像机 |  |  | 套 |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 |  | 12V/15V电源 |  |  | 只 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三合一防雷器 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 总电源防雷器 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 视频防雷器 |  |  | 只 |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 |  | 视频服务器 |  |  | 台 |  | 1 |  | 安装在屏内 |  |  |
| 8 |  | 视频监控专用硬盘 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | 交换机 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 液晶显示器 | 19″ |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 视频电缆 |  |  | m |  | 500 |  |  |  |  |
| 12 |  | 控制电缆 |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |
| 13 |  | 电源电缆 |  |  | m |  | 300 |  |  |  |  |
| 14 |  | 光缆 | 多模 |  | m |  | 800 |  |  |  |  |
| 15 |  | PVC管 | Φ25、32 |  | m |  | 300 |  |  |  |  |
| 16 |  | 工程辅助材料 |  |  | 批 |  | 1 |  |  |  |  |
| 二 |  | 升压站设备 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| (一) |  | 主变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主变 | S11M-1250/10.5 1250kVA 10.5±5%/0.4kV |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 瓦斯继电器 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 吸湿器 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 油温计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 油位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  | 户外真空断路器 | ZW32-12 630A,20kA |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电流互感器 | 75/5 0.5级一组 0.2级一组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 隔离刀闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) |  | 隔离刀闸 | GW4-12D 630A |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| (四) |  | 避雷器 | HY5WZ-17/45 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| (五) |  | 安装金具及附件 | 各型 |  | 吨 |  | 0.9 |  |  |  |  |
| (六) |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-70 |  | 公斤 |  | 100 |  |  |  |  |
| (七) |  | 电杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ф300 4.5m下段 |  | 根 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ф300 4.5m中段 |  | 根 |  | 4 |  |  |  |  |
| 三 |  | 低压母线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  | 铝排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 铝排 | LMY-50*5 |  | 米 |  | 185 |  |  |  |  |
| 2 |  | 铝排 | LMY-125*10 |  | 米 |  | 28 |  |  |  |  |
| 3 |  | 铝排连接件 | 与铝排配套 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 母线盒 | 与LMY-50*5配套 |  | 个 |  | 70 |  |  |  |  |
| 5 |  | 母线盒 | 与LMY-125*10配套 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 6 |  | 母线夹 | 与LMY-125*10配套 |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | 母线支撑绝缘子 | ZN-10Y |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| (二) |  | 厂用及二次电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 低压电缆 | YJV-各型 |  | 米 |  | 400 |  |  |  |  |
| 2 |  | 控制电缆 | ZR-KVVP2-各型 |  | 米 |  | 800 |  |  |  |  |
| 四 |  | 调速器 | 高油压微机调速器 |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 柜体及辅件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 柜体 |  |  | 面 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 可编程 | FX3U |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 可编程 | HZT1070 7" |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 测频模块 | TC28847 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 电源模块 | PH-150-24 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 通讯模块 | FX3U-485BD |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | A/D模块 | FX3U-4AD |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 电源转换模块 | DYB |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 驱动模块 | QDB |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 |  | 整流变压器 | JGX-5FA |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 其它 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 机械液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 数字阀板 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 标准数字阀组 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 保护控制组件 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 信号反馈装置 | CDW系列 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 机组刹车系统 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 管路及附件 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 油压装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 滤油器 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 回油箱 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 蓄能器 | HYZ系列 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 电接点压力表 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 保护控制组件 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 油泵 |  |  | 台 |  | 2 |  | 国产优质 |  |  |
| 3.7 |  | 电机 |  |  | 套 |  | 2 |  | 国产优质 |  |  |
| 3.8 |  | 液位计 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 管路及附件 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 五 |  | 免费备品备件清单 |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |  |
| 1 |  | 综合化自动系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 升压站设备备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 调速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 需购备品备件清单 |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |  |
| 1 |  | 综合化自动系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………………………….. |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |  |
| 2 |  | 升压站设备备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………………………….. |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |  |
| 3 |  | 调速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………………………….. |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |  |
| 投标企业外购设备应为国产优质产品。 所有低压开关装置应通过3C认证标识。 设备型号自填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山溪沟二级站电气设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 型号规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 一 | 综合自动化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 后台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装在综合保护屏 |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 逆变电源 |  |  | 1kVA |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 光电转换器 |  |  |  |  | 对 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 光缆 |  |  | 8芯多模 |  | KM |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 系统监控软件 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| (二) | 现地层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机组一体化控制屏 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 保护控制屏体及附件 |  |  | 2260*800*800 |  | 面 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 断路器 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 隔离开关 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 垂直连接排 |  |  | LMY 80*6mm |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 手动同期装置 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 机组综合自动化管理装置 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 含7”触摸屏， 轴承温度测量， 转速测量，同期， 交流采样模块 |  |
| 1.7 | 机组综合自动化控制装置 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 辅助设备 |  |  | 开关、按钮等 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 电流互感器 |  |  | LMZ3-0.66 600/5 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 电压互感器 |  |  | JDG1-0.5 400/100V |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 防雷 |  |  | HY1.5W-0.5/2.6 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 1.12 | 屏内铜排 |  |  | TMY-50×5 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.13 | 仪表 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.14 | 电子式组合电度表 |  |  | 0.5级单向 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 综合保护屏(厂用电) |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 线路保护测控装置 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 电子式组合电度表 |  |  | 0.5级单向 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 交流接触器 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 交流输入空开 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |
| 2.5 | 模块空开 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |
| 2.6 | 馈出空开 |  |  |  |  | 只 |  | 5 |  |  |  |
| 2.7 | 绝缘监测继电器 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2.8 | 配件 |  |  | 包括指示灯、蜂鸣器、 霍尔传感器等 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2.9 | 屏体及附件 |  |  | 尺寸：2260*1000*800； 包括操作面板,开关, 按钮,端子，导线等辅助材料。 |  | 面 |  | 1 |  |  |  |
| (三) | 视频监控系统 |  |  | 已包含在一级站视频设备中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 升压站设备 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| (一) | 主变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主变 |  |  | S11M-500/10.5 500kVA 10.5±5%/0.4kV |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 吸湿器 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 油温计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 油位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 户外真空断路器 |  |  | ZW32-12 630A,20kA |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电流互感器 |  |  | 40/5 0.5级一组 0.2级一组 |  | 组 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 隔离刀闸 |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| (三) | 隔离刀闸 |  |  | A |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| (四) | 避雷器 |  |  | HY5WZ-17/45 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| (五) | 安装金具及附件 |  |  | 各型 |  | 吨 |  | 0.6 |  |  |  |
| (六) | 钢芯铝绞线 |  |  | LGJ-50 |  | 公斤 |  | 50 |  |  |  |
| (七) | 电杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ф300 4.5m下段 |  | 根 |  | 4 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ф300 4.5m下段 |  | 根 |  | 4 |  |  |  |
| 三 | 低压母线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 铝排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝排 |  |  | LMY-63*6.3 |  | 米 |  | 50 |  |  |  |
| 3 | 铝排连接件 |  |  | 与铝排配套 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 母线盒 |  |  | 与LMY-63*6.3配套 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 6 | 母线夹 |  |  | 与LMY-63*6.3配套 |  | 只 |  | 3 |  |  |  |
| 7 | 母线支撑绝缘子 |  |  | ZN-10Y |  | 只 |  | 3 |  |  |  |
| (二) | 厂用及二次电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆 |  |  | YJV-各型 |  | 米 |  | 200 |  |  |  |
| 2 | 控制电缆 |  |  | ZR-KVVP2-各型 |  | 米 |  | 400 |  |  |  |
| 四 | 调速器 |  |  | 高油压微机调速器 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜体及辅件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 柜体 |  |  |  |  | 面 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 可编程 |  |  | FX3U |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 可编程 |  |  | HZT1070 7" |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 测频模块 |  |  | TC28847 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 电源模块 |  |  | PH-150-24 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 通讯模块 |  |  | FX3U-485BD |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.7 | A/D模块 |  |  | FX3U-4AD |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 电源转换模块 |  |  | DYB |  | 件 |  | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 驱动模块 |  |  | QDB |  | 块 |  | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 整流变压器 |  |  | JGX-5FA |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 其它 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 机械液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数字阀板 |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 标准数字阀组 |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 保护控制组件 |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 信号反馈装置 |  |  | CDW系列 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 2.5 | 机组刹车系统 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 管路及附件 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 油压装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 滤油器 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 回油箱 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 蓄能器 |  |  | HYZ系列 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 电接点压力表 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 保护控制组件 |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 油泵 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3.7 | 电机 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 3.8 | 液位计 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 3.9 | 管路及附件 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 五 | 免费备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合化自动系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |
| 2 | 升压站设备备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |
| 3 | 调速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |
| 六 | 需购备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合化自动系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |
| 2 | 升压站设备备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |
| 3 | 调速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标企业自行填写 |  |
| 投标企业外购设备应为国产优质产品。 所有低压开关装置应通过3C认证标识。 设备型号自填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 盐井坡电站电气设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 综合自动化系统 |  |  |  |  |
| (一) | 后台系统 |  |  |  | 安装在综合保护屏 |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水位仪及水位传感器 | 传输距离40m | 套 | 1 |  |
| 2 | UPS电源 | 1kVA/h | 台 | 1 |  |
| 3 | 光电转换器 |  | 对 | 2 |  |
| 4 | 系统监控软件 |  | 套 | 1 |  |
| (二) | 现地层 |  |  |  |  |
| 1 | 机组一体化控制屏 |  | 套 | 1 |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 保护控制屏体及附件 | 2260*800*800 | 面 | 1 |  |
| 1.2 | 断路器 |  | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 隔离开关 |  | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 垂直连接排 | LMY 60*6mm | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 手动同期装置 | EDCS-FTQBS套 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 机组综合自动化管理装置 |  | 台 | 1 | 含7”触摸屏， 轴承温度测量， 转速测量，同期， 交流采样模块 |
| 1.7 | 机组综合自动化控制装置 |  | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 辅助设备 | 开关、按钮等 | 套 | 1 |  |
| 1.9 | 电流互感器 | LMZ3-0.66 600/5 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 电压互感器 | JDG1-0.5 400/100V | 套 | 1 |  |
| 1.11 | 防雷 | HY1.5W-0.5/2.6 | 组 | 1 |  |
| 1.12 | 屏内铜排 | TMY-50×5 | 套 | 1 |  |
| 1.13 | 仪表 |  | 套 | 1 |  |
| 1.14 | 电子式组合电度表 | 0.5级单向 | 只 | 1 |  |
| 2 | 综合保护屏(厂用电) |  | 套 | 1 |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 线路保护测控装置 |  | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 电子式组合电度表 | 0.5级单向 | 只 | 1 |  |
| 2.3 | 交流接触器 |  | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 交流输入空开 |  | 只 | 2 |  |
| 2.5 | 模块空开 |  | 只 | 2 |  |
| 2.6 | 馈出空开 |  | 只 | 5 |  |
| 2.7 | 绝缘监测继电器 |  | 套 | 1 |  |
| 2.8 | 配件 | 包括指示灯、蜂鸣器、 霍尔传感器等 | 套 | 1 |  |
| 2.9 | 屏体及附件 | 尺寸：2260*1000*800； 包括操作面板,开关, 按钮,端子，导线等辅助材料。 | 面 | 1 |  |
| 二 | 升压站设备 |  | 套 | 1 |  |
| (一) | 主变 |  |  |  |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主变 | S11M-315/10.5 315kVA 10.5±5%/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 吸湿器 |  | 只 | 2 |  |
| 3 | 油温计 |  |  |  |  |
| 4 | 油位计 |  |  |  |  |
| (二) | 户外真空断路器 | ZW32-12 630A,20kA | 台 | 1 |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电流互感器 | 25/5 0.5级一组 0.2级一组 | 组 | 2 |  |
| 2 | 隔离刀闸 |  | 组 | 1 |  |
| (三) | 隔离刀闸 |  | 组 | 1 |  |
| (四) | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 |  |
| (五) | 安装金具及附件 | 各型 | 吨 | 0.6 |  |
| (六) | 钢芯铝绞线 | LGJ-50 | 公斤 | 30 |  |
| (七) | 电杆 |  |  |  |  |
| 1 |  | Ф300 4.5m下段 | 根 | 4 |  |
| 2 |  | Ф300 4.5m中段 | 根 | 4 |  |
| 三 | 低压母线 |  |  |  |  |
| (一) | 铝排 |  |  |  |  |
| 1 | 铝排 | LMY-50*5 | 米 | 50 |  |
| 3 | 铝排连接件 | 与铝排配套 | 套 | 1 |  |
| 4 | 母线盒 | 与LMY-50*5配套 | 个 | 10 |  |
| 6 | 母线夹 | 与LMY-50*5配套 | 只 | 3 |  |
| 7 | 母线支撑绝缘子 | ZN-10Y | 只 | 3 |  |
| (二) | 厂用及二次电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆 | YJV-各型 | 米 | 200 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-各型 | 米 | 400 |  |
| 四 | 调速器 | 高油压微机调速器 | 套 | 1 |  |
| 主要配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜体及辅件 |  |  |  |  |
| 1.1 | 柜体 |  | 面 | 1 |  |
| 1.2 | 可编程 | FX3U | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 可编程 | HZT1070 7" | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 测频模块 | TC28847 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 电源模块 | PH-150-24 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 通讯模块 | FX3U-485BD | 台 | 1 |  |
| 1.7 | A/D模块 | FX3U-4AD | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 电源转换模块 | DYB | 件 | 1 |  |
| 1.9 | 驱动模块 | QDB | 块 | 1 |  |
| 1.10 | 整流变压器 | JGX-5FA | 组 | 1 |  |
| 1.11 | 其它 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 机械液压系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 数字阀板 |  | 组 | 1 |  |
| 2.2 | 标准数字阀组 |  | 组 | 1 |  |
| 2.3 | 保护控制组件 |  | 组 | 1 |  |
| 2.4 | 信号反馈装置 | CDW系列 | 套 | 2 |  |
| 2.5 | 机组刹车系统 |  | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 管路及附件 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 油压装置 |  |  |  |  |
| 3.1 | 滤油器 |  | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 回油箱 |  | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 蓄能器 | HYZ系列 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 电接点压力表 |  | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 保护控制组件 |  | 组 | 1 |  |
| 3.6 | 油泵 |  | 台 | 2 |  |
| 3.7 | 电机 |  | 套 | 2 |  |
| 3.8 | 液位计 |  | 个 | 1 |  |
| 3.9 | 管路及附件 |  | 套 | 1 |  |
| 五 | 免费备品备件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 综合化自动系统 |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  | 投标企业自行填写 |
| 2 | 升压站设备备品备件清单 |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  | 投标企业自行填写 |
| 3 | 调速器 |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  | 投标企业自行填写 |
| 六 | 需购备品备件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 综合化自动系统 |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  | 投标企业自行填写 |
| 2 | 升压站设备备品备件清单 |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  | 投标企业自行填写 |
| 3 | 调速器 |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  | 投标企业自行填写 |
| 投标企业外购设备应为国产优质产品。 所有低压开关装置应通过3C认证标识。 设备型号自填。 |  |  |  |  |  |

## 要求：

1、技术要求：详细技术要求见招标文件技术条款及附图

2、人员要求：参与本项目管理、设计、试验、制造、安装、质量控制、检测、现场培训和指导安装的技术人员和技术工人必须具有同类设备的经验，投标人须提供上述人员的社会劳动保障证明材料（社保证明材料是指社保部门颁发的社保手册、社保部门出具的证明）；社保资金已交纳时间不少于1年。

## 第四章  合同主要条款

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX公共资源交易服务中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

### 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

### 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

### 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

### 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

### 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

### 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

## 第五章  附    件

### 附件一：投标文件外层包装封面格式

所有投标文件（含装“开标一览表及投标保证金票据”的信封）的外包装封面格式：

×××（投标人名称）

竞 争 性 谈 判 文 件

或开标一览表及投标保证金票据

项目名称：

项目编号：

投标包号：（如有分包时填写）第    包

投标单位（加盖公章）：

法人代表或授权代表签字：

年  月  日

【特别提醒：用纸条制作有“在  年  月  日  时  分之前不得启封。”字样的密封条，贴于密封袋的封口处，纸条贴好后，在纸条上加盖投标人密封章。】

### 附件二：投标单位投标文件封皮（格式）

正本或副本

竞争性谈判文件

项目名称：

项目编号：LZCJ2014-XX号

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

投标日期：    年   月   日

### 附件三：投标函

芦山县公共资源交易服务中心：

根据贵单位芦政采招LZCJ2014-      号招标的投标邀请，我方经认真研究，决定参加贵单位组织的本次投标（第  包）。据此函，我方承诺和申明如下：

- 我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币      万元（大写：                      ）。（若有分包，应标明包号，如：第一包投标总价为人民币      万元（大写：                      ）

- 我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：若违反了招标文件关于不予退还投标保证金的规定，我方将不要求退还投标保证金。

- 一旦我方中标,我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

- 我公司已详细阅读审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全认同招标文件的全部规定和要求。我们理解并同意放弃对有不明及误解的权利，愿意遵守招标文件中对投标人的所有规定。

- 我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 我方同意所递交的投标文件在30个日历日的投标有效期内有效，在此期间内，我方将受此约束。

- 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵中心提出质疑，将承担相应的法律责任。同时，我公司承诺：如果有上述行为，我公司将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投 标 人 名 称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

日      期：      年     月       日

### 附件四：法定代表人授权代表委托书格式

法定代表人授权委托书

芦山县公共资源交易服务中心：

我公司法定代表人           授权委托          （公司职务：    ）为其代理人，参加贵中心于2014年    月     日组织的“芦政采竞LZCJ（2014）-     号     包招标”采购活动，并全权代表我公司处理活动中的一切事宜，我公司均予承认。

本授权书自      年      月      日签字生效，特此声明。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称（加盖公章）：              日    期：

法定代表人（签字或印章）：            身份证号：

（附加盖投标人公章的法定代表人身份证复印件）

被授权代理人签字：                    身份证号：

附 法定代表人授权代理人情况（附加盖投标人公章的代理人身份证复印件）：

姓名：                       性别：

年龄：                       职务：

联系电话：                   手机：

详细通信地址：

说明：1、如法定代表人参加投标的，投标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

### 附件五：开标一览表

开标一览表

招标编号：芦政采招LZCJ2014-XX号                     投标包号：第  包

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写所投设备的所有实质性内容。

2. 报价应是最终用户验收合格后的总价。

3. 开标一览表中不得填报有选择性报价方案。该表中的报价应与投标文件中的报价完全一致,否则将以开标一览表价格为准。

4. 开标一览表为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

5. 开标一览表以包为单位填写。

6. 开标一览表必须单独密封封装用于开标时唱标。

投 标 人 名 称 （加盖公章）：           报价时间：

法定代表人或其代理人（签字）：           联系电话：

### 附件六：投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：　　　　　　　            项目编号： LZCJ（2014）-XXX号　　包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计金额:（大写）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“投标报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“投标备报价明细表”各项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投 标 人 名称（加盖公章）：             报价时间：

法定代表人或其代理人签字：              联系电话：

### 附件七：投标人产品技术参数

投标产品技术参数说明

投标商对所投产品的技术参数作详尽说明，必须注明所投产品的品牌、型号。

法人或授权代表签字：

投标单位（签章）：

### 附件八：制造商家授权书

制造商家授权书

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加  芦政采招[      ]      号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

### 附件九：技术参数响应及偏离表格式

技术参数响应及偏离表

（由投标人据实提交）

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 招标设备要求参数 | 投标设备实际参数 | 设备实际参数证明材料出处 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | …… | …… |  | …… | … |
|  |  |  |  | （格子不够自行添加） |  |

填写说明：

1、投标人应当根据各项设备参数的内容填报“技术参数响应及偏离表”，技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的技术参数附件中的内容逐条予以填写（缺一不可）。

2、投标人应根据招标文件中设备要求的主要技术参数(★号设备部分)与性能指标逐项、详细、真实的填写投标设备实际参数等，并附上实际参数的证明材料，如产品随机的整套纸质中、英文操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料以及官方出具的产品白皮书原件和质检报告等，未提供或未能有效提供所投设备的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由投标人自负。

3、投标人必须在“设备实际参数证明材料出处” (★号设备部分)栏中注明能证明该设备满足某项技术参数的具体证明材料出处，如某项技术参数已在其中文产品说明书中某页载明，因此，必须在“设备实际参数证明材料出处”栏中写明“见中文说明书某页某条”。

4、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称（加盖公章）：        法定代表人或其代理人（签字）：

### 附件十：售后服务承诺

由投标商在满足招标文件售后服务基本要求的基础上，按要求自行承诺。

法人或授权代表签字：

投标单位（签章）：

### 附件十一：投标资质证明

所需资质详见投标文件组成部分中资质要求。

法人或授权代表签字：

投标单位（签章）：

### 附件十二：承诺书（样表）

承 诺 书

芦山县公共资源交易服务中心：

我公司参加            （项目名称）LZCJ2014-    号投标活动，承诺如下：

参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法违规记录。如有隐瞒，我公司将承担一切法律后果。

特此承诺！

投标人名称：

法人或授权代表签字（签章）：

投标单位（签章）：

投标日期：