长兴县委、县政府农业和农村工作办公室关于长兴县农村生活污水治理一体化污水处理设备采购项目

公开招标采购补充文件

项目编号：CXCG201406013

项目名称：长兴县农村生活污水治理一体化污水处理设备采购项目

采购单位：长兴县委、县政府农业和农村工作办公室

代理机构：长兴县招投标中心政府采购（产权交易）分中心

2014年7月

一、采购文件答疑

至采购文件澄清截止时间前，本中心收到投标人对招标文件疑问，经采购单位研究后现合并答复如下：

1、关于投标人资格要求问题

采购文件P3“五、合格投标人的资格要求”的“3.具有环境工程（水污染防治工程相关）专项丙级及以上资质、省环境污染治理工程总承包资质、环境污染防治工程专项认可证书或生活污水丙级及以上运营资质。”中只要具有其中一项资质既可。其中环境污染防治工程专项认可证书是设计、运营、施工等类证书均可。

2、关于设备占地部分土建问题

根据确定的地址和日处理水量，采购单位已有初步设计方案可备查，要求投标人自行细化设计施工方案，确定工程量。

- 采购需求产品清单问题

- 有关设计图纸请各投标人与采购单位联系，由其提供备查资料。

- 调节池材质问题

调节池的建造为便于污泥收集和清运，要求采用水泥预制钢砼结构，不允许采用玻璃钢材质。

- 玻璃钢罐体体积问题

- 污水主处理设施采用圆柱形玻璃钢罐体，要求单个罐体均不超过30立方米。

6、关于电气设备问题

一般采用国内知名品牌罗茨风机，符合3C认证标准，功率等主要技术参数符合设计要求。

7、预留可加装长效管理远程控制系统问题

投标不包含该部分报价，只是预留空间方便以后统一安装自动化智能管理装置，实行全县统一管理。

8、两年质保运行问题

投标报价不含两年的设备运行费用，中标人应经常检查设备运转情况，如果是中标人造成的损坏或不正常运行，由中标人负责修复或更换，质保期结束中标人应将设备运行情况、存在问题和一些基础数据一并移交。

9、项目评分表问题

项目评分表要求有自评分数，并注明依据页码，单独封装后与“资信及商务、技术文件”一起封装。

长兴县公共资源交易中心政府采购（产权交易）分中心

二○一四年七月十五日

采购补充文件收讫确认书

长兴县公共资源交易中心政府采购（产权交易）分中心：

贵方招标编号为CXCG201406013长兴县农村生活污水治理一体化污水处理设备采购项目公开招标补充文件（一份4页）均已收悉，现正式予以确认。

签收单位(盖章)：

签 收 人(签字)：

年  月  日

注：本确认书请采购补充文件收受单位签字、盖章后马上回传长兴县公共资源交易中心政府采购（产权交易）分中心，传真号码：0572-6031333。因投标单位未及时确认而影响其参加投标的，责任由投标单位自负。