## Sheet1
询比价采购清单
为加强采购内容规范性，提高工作效率，要求严格按清单表格样式填报数据，请认真阅读本填报说明： 1、请供应商填报：蓝色部分内容，其它内容不得自行修改； 2、不得增加或减少导出的excel表中的行数与列数，禁止合并单元格 ； 3、『报价』列：对于不做响应的标的，请填写“0”，不能为空；
系统编码 | 序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 到货日期 | 品牌 | 到货地 | 备注 | 交货地 | 生产厂家(必填) | 报价（元）(必填) | 税率%
78239 | 1 | C3BH050 | 螺丝 | M16*75 |  | 个 | 500 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17
78240 | 2 | C3DB152 | 焊接弯头 | DN100 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17
78241 | 3 | C3DI015 | 不锈钢底阀 | Φ100 |  | 件 | 2 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17
78242 | 4 | C3DJ062 | 止回阀 | Ф100 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17
78243 | 5 | C3DJ089 | 闸阀 | Z44T-16 DN100 ，1.6MPa ，法兰连接，双闸板， 铜质密封，铸铁 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17
78244 | 6 | C3DK072 | 法兰盘 | DN100-PN10 PL RF Ⅱ Q235A GB/T9119 (1MPa，突面、厚度22mm，8孔Φ18mm，，钢） |  | 个 | 20 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17
78245 | 7 | C3DK0992 | 法兰盘 | DN100-PN6 PL RF Ⅱ Q235A GB/T9119 (0.6MPa，突面、厚度18mm，4孔Φ16mm，钢） |  | 个 | 150 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17
78246 | 8 | C3DL007 | 胶垫 | φ100 |  | 个 | 100 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17
78247 | 9 | C8DA059 | 钢丝螺纹水泵出水管（吸水管） | Φ100 接水泵用 |  | 米 | 10 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17
78248 | 10 | D5CB096 | 焊接钢管 | DN100*4.0mm，外径114.3mm，10.88kg/m |  | 公斤（千克） | 4896 |  |  |  |  | 富源县大河镇核桃冲煤矿 |  | 0 | 17