山东魏桥创业集团PVC排水管、PE-RT热水管招标公告

各PVC排水管、PE-RT热水管生产单位：

我公司滨魏三期7栋28层高层住宅楼（位于渤海24路，黄河二路向北500米）已进入装修阶段，现需大量PVC排水管材、PE-RT热水管及管件，近期将对外公开招标采购，详情如下：

- 招标项目的名称规格及数量：

PE-RT热水管、PVC排水管材及管件等（详见招标清单）

- 产品质量要求：

1、PVC排水管严格执行国家标准，其中PVC双壁中空螺旋管按GB/T6671-2001验收，PVC实壁管及管件按GB/T5836.1-2006验收，PVC管材按照定尺6米/根生产供货，管件为普通排水管件，管材与管件表面必须印有厂名、品牌商标、执行标准，随货必须提供检测报告、合格证。管材按6000米/组抽样送相关检测部门检测一次（检测项目：外观、平均外径、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击试验），最后不足6000米按一组检测。

2、PE-RT热水管严格执行国家标准，PE-RT管材管件必须符合CJ/T175-2002的要求，PE-RT管φ20×2.3mm，盘管的米标长度实测不低于1米，直管按定尺6米/根生产供货，管材与管件表面必须印有厂名、品牌商标、执行标准，随货必须提供国家相关部门检测报告、合格证。管材按每10000米/组抽样送相关检测部门检测一次（检测项目：外观、平均外径、厚度、纵向回缩率、静液压试验），最后不足10000米按一组检测。

三、招标资质要求：

1、投标单位必须提供企业法人营业执照（副本）、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证、产品合格证、中国驰名商标及十大品牌认证证件、检验报告及重点工程业绩、公司法人授权委托书（见附件,必须是体现本次投标名称的机打文件，手工填写无效，加盖公司公章、法人签名或盖个人印章）原件及复印件，所有复印件必须盖红章做入标书中。（证件不符合要求不允许投标）提供的企业资质如果经落实为虚假资质时将扣除全部投标保证金。

2、投标单位必须做标书两份（一正一副），标书中必须注明：

（1）、介绍企业概况、公司规模、近年业绩、产品制造工艺流程。

（2）、标书中应对产品优势、产品质保、售后服务方面优势做详细阐述。

（3）、企业日生产能力，供货运输方式、保证交货期的措施。

（4）、提供中标后，分批次供货的次数，到货的日期、数量及违约责任。

（5）、标书中必须注明商务条款和技术规格偏离表。

（6）、出具产品质量保证书，注明因产品质量问题造成的所有损失由供货方承担。

（7）、标书中必须附带有与招标物资相符的省级以上检测报告及产品合格证。

3、以上证件均应为有效证件，若因超期或作废等原因导致结算时无法开具正式发票而无法办理货款，责任由供应商承担。

4、投标单位交纳信誉保证金登记名称、投标登记名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若供应商中标供货后，因供应商自身原因无法开具正式税务发票的，供应商承担一切责任。发票必须要开具正式税务发票，严禁开具假发票，否则，供应商承担一切责任。

5、本次招标要求投标单位必须为中国驰名商标及十大品牌，供货方必须保证所供大货为招标方指定品牌的正宗产品，如查出假冒伪劣，将扣除供货方全部保证金及货款，并承担由此给需方造成的所有损失。

四、报价及评标原则：

1、投标报价：投标单位所报价格包含运费、税费、卸车费、检测费及抽检样品费等一切费用。鉴于招标项数较多，投标单位可提前下载招标清单核算价格。

2、投标报价包含由于材料成本或其他原因引起的价格浮动而导致的全部额外风险及费用。投标人需承诺：如果在报价中有漏项、落项，须由投标人负全责，甲方不承担任何费用。

3、投标人应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人自行承担与投标有关的全部费用。

4、评标原则：根据投标单位的产品质量、投标报价，企业资质、供货能力、信誉程度，售后服务等综合评标，产品性价比高、供货能力强者中标。

五、供货期要求：

合同签订后，2015年3月30日之前PVC管到货6000米，PE-RT热水管到货10000米；管材及管件送货时必须配套供应，2015年4月10日之前全部供齐，后补计划10天内全部供齐。

六、付款方式：

货到工地初验合格并抽样送相关部门检测, 供方可开具正式税务发票结算一次，付该批货款的95%（必须附带合格的检测报告），余款5%作为质保金贰年质保期满无质量问题到需方财务部门对账后无息结清。

七、投标信誉保证金的缴纳及退还：

截止2015年3月12日上午9时，进行投标单位资质预审，投标单位资质审查通过后，交纳信誉保证金2万元，（不中标者全额无息退还，中标者自动转为合同履约保证金，供货完毕后无息退还，但违反招标规定者、中标不执行者不退）。投标单位可提前从公司账户将保证金汇入以下任一账户：

| 公司名称 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 公司名称 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行1： | 中国农业银行滨州梁邹支行 | 开户行2： | 建行邹平支行东城分理处 |
| 账 号： | 7366 0104 0000 669 | 账 号： | 3700 1837 9360 5000 5342 |

八、投标样品的提供及要求：

投标单位必须按照招标文件所述招标质量要求，根据招标清单中要求提供样品型号提供样品，管材提供不低于0.5m，管件提供1件，样品上需标注厂家、品牌及型号，无样品不允许投标。

九、招标时间、地址及联系方式

招标时间：2015年3月12日上午9:30分。

地 点：山东魏桥创业集团（邹平县经济开发区）物资供应部会议室

联系电话：0543-4162030、4161040、4160017

联系人：赵维刚

公司网址：www.weiqiaocy.com

山东魏桥创业集团有限公司

采购处采购三科

2015年 3月4日

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加山东魏桥创业集团有限公司                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 代理人无转委权，特此委托 |  |

代理人：                   性别：                         年龄：

单位：                  部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日