内江市市中区水务局

全安镇平湖村输水PE管道采购明细表

| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 人工挖土方(运20米以上) | m³ | 278.50 |  |
| 2 | 人工回填土石方 | m³ | 1114.00 |  |
| 3 | 人工装砂石料胶轮车运输 挖装运卸50m砂 | m³ | 7.80 |  |
| 4 | 沉沙池 | 口 | 13.00 |  |
| 5 | 扎阀D150mm （含三通等配件）一套 | 个 | 13.00 |  |
| 6 | 输水PEφ200mm1MPa | m | 3868.00 |  |