招标编号：渠公共采招[2015] 139号

渠县乡镇供水公司

水质检测设备

(货物类)

招

标

文

件

中国·四川（渠县）

渠县公共资源交易服务中心

2015年10月

目  录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	4

第三章 投标文件格式	19

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性	32

及其他类似效力要求

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力	33

要求的相关证明材料

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	33

第七章  评标办法	38

第八章  合同主要条款	45

# 第一章  投标邀请

渠县公共资源交易服务中心（采购代理机构）受渠县乡镇供水公司（采购人）委托，拟对水质检测设备项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：渠公共采招[2015]139号

二、招标项目：水质检测设备

三、资金来源： 中央资金

四、招标项目简介：详见招标文件第六章招标项目技术、商务及其他要求。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法行为；6、法律、行政法规规定的其它条件；7、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的合法企业，工商营业执照副本原件（具有该项目的产品相关范围）、税务登记证（国、地税）副本原件、组织机构代码证副本原件； 8、法定代表人身份证复印件一份；如法定代表人不能参加现场报名需委托他人代理的，还应提交法定代表人授权代理委托书，代理人身份证原件一份。（报名时：以上7至8条证件材料须验原件，复印件必须加盖投标人鲜章留存。)

六、资格审查：

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

七、招标文件发售时间、地点：

本招标文件自2015年10月9日起至2015年10月15日止8:30- 17:30（北京时间）现场购买。招标文件售价：免费（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。供应商购买招标文件时应出示资格证明文件（加盖鲜章的复印件）和单位介绍信。

八、1、投标文件递交时间：2015年10月29日9:00至9:30

2、投标截止时间和开标时间：2015年10月29日9:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：渠县后溪街丽都花园内三楼（渠县公共资源交易服务中心开标室）。

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）上以公告形式发布。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 联系人：王先生 电话：0818-7221338 联系地址：渠县乡镇供水公司 |
| 2 | 采购代理机构 （招标人） | 名 称: 渠县公共资源交易服务中心 地 址：渠县后溪街丽都花园内三楼 联 系 人：宋先生、邓先生 联系电话：0818-7228806（传真） |
| 3 | 最高限价 | 金额：563100元； 超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 4 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： / |
| 6 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 7 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起七个工作日内。 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 9 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 10 | 投标保证金交纳 | 金额：10000元 投标保证金必须采用单位账户银行转账支票或银行电汇方式，并注明单位开户行及账号、所投项目名称及所投标包编号、名称等信息（交款截止时间：开标前一个工作日，以银行下账时间为准），如所投项目名称及所投标包编号、名称等信息过长不易填写可简注为所投标包编号。 户 名：渠县公共资源交易服务中心 ㈠开户行：建设银行渠县支行 账 号：51001756336059456789 ㈡开户行：工商银行渠县支行 账 号：2317579129022155837 |
| 11 | 投标保证金 的退还 | 未中标供应商的投标保证金，将在采购结果公布结束后5个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金，将在合同签定后5个工作日内无息退还； |
| 12 | 投标文件份数 | 正本1份；副本4份；用于唱标的“开标一览表”一式两份。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标总金额的10%（人民币）。必须采用单位账户银行转账支票或银行电汇方式转入采购单位账户，并注明单位开户行及账号、所中标项目名称及标包编号、名称等信息（中标单位需在合同签订前缴纳，待本项目在合同规定期限内完成，经验收方验收合格后无息退还）。 |
| 14 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 15 | 交货地点 | 采购人指定 |
| 16 | 交货期限 | 合同约定 |
| 17 | 采购文件的解释 | 由渠县公共资源交易服务中心负责解释。 |
| 18 | 开评标工作咨询 | 联系电话：0818-7228806（传真） |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是渠县乡镇供水公司。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是渠县公共资源交易服务中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；

（2）向渠县公共资源交易服务中心购买了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

- 6、充分、公平竞争保障措施

6.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

一包中，凡其中一项主要产品为同一品牌同一型号的作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

6.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

## 三、招标文件

### 7．招标文件的构成

7.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

7.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为无效投标。

### 8. 招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知渠县公共资源交易服务中心。

8.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在四川政府采购网上发布变更公告。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本；

（3）税务登记证副本复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）投标产品制造商家授权书原件（根据采购项目要求提供，没有要求的不需提供）；

（7）投标人年度财务审计报表；

（8）投标保证金交纳凭证复印件；

（9）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（10）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（11）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（12）商务应答表；

（13）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

13.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。。

### 14．投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。

15.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

格式： 申 请 书 渠县公共资源交易服务中心： xxxxxx公司于201x年xx月xx日在渠县公共资源交易服务中心参加xxxxxxx项目，渠公共采x（201x）xx号，未中标/中标(成交)。现申请退还投标保证金（xx元，大写：xx元整）/现申请退还履约保证金（xx元，大写：xx元整）。 开户名：xxxxxxx公司 开户银行：xxxxxx银行 银行账号：xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx公司(盖章) （申请交财务室 汪女士 0818-7105099） 201x年xx月xx日

15.5下列任何情况发生时，渠县公共资源交易服务中心将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（两份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件正本和副本必须胶封装订成册并编码。

17.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2递交投标文件时，购买招标文件供应商名称和招标文件的文号、分包号与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号必须一致，否则投标文件将被拒绝。

19.3递交投标文件时，须提供法定代表人身份证原件及复印件一份；如法定代表人不能参加现场竞标需委托他人代理的，应提交法定代表人授权代理委托书，代理人身份证原件及复印件一份，否则投标文件将被拒绝。

19.4递交投标文件时，必须递交交款回执单原件或加盖投标单位鲜章的复印件。按投标须知前附表第10条规定必须一致，否则投标文件将被拒绝。

19.5本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 五、开标和中标

### 21．开标

21.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 开标时，将邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

21.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

21.7 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）单独提交的“开标一览表”均未按格式要求签字、盖章，或提供复印件的。

### 22. 开标程序

22.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、会议记录等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（4）开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

（5）投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 23．开标和评审过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24.中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2中标结果公示满2天后（国家法定节假日除外）无违纪投诉，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出立即产生法律效力。

24.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，渠县公共资源交易服务中心在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式四份）送渠县公共资源交易服务中心复核，复核合同时，须同时提供中标通知书复印件。

## 26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28. 履约保证金

28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 30. 验收

30.1中标人与采购人应严格按照《四川政府采购实施条例》相关的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 31. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

### 32.支付货款

32.1项目验收合格后，采购人应及时签署《验收结算书》，并按《政府采购合同》约定，按相关规定程序向中标供应商付款，每次付款中标供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

## 九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

渠县公共资源交易服务中心_（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “            ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方    （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币     万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，用于开标唱标的“开标一览表”两份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：                       传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日

## 三、 制造商家授权书

_渠县公共资源交易服务中心___（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌                 产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），参加渠公共采招[201 ]      号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖公章）

日期：

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商授权的文件复印件。

## 四、承诺函

无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书

渠县公共资源交易服务中心：

我公司承诺在参加本项目（项目编号：渠公共采招【2015】  号投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止在本地参与政府采购投标等）。

投标人名称：                      （加盖公章）

法定代表人或其代理人：             （签    字）

日期：

注：承诺书必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效投标处理。

## 五、开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 是否有进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（大写）： 元： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

4．“开标一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

## 六、分项报价明细表

第  包

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（大写）： 元： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：    1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 七、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

2、采购项目履约方式（交货地点、付款方式）应在表中载明。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:       年    月    日

## 八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期:      年    月    日

## 九、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

## 十、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．“投标产品技术参数”栏中没有填写的，视为没有响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

4. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

## 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十二、验收清单

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要配置(部件)名称、规格型号 | 产地 | 所投货物的 配置数量 | 价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

# 及其他类似效力要求

## 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法行为；6、法律、行政法规规定的其它条件；7、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的合法企业，工商营业执照副本原件（具有该项目的产品相关范围）、税务登记证（国、地税）副本原件、组织机构代码证副本原件； 8、法定代表人身份证复印件一份；如法定代表人不能参加现场报名需委托他人代理的，还应提交法定代表人授权代理委托书，代理人身份证原件一份。（报名时：以上7至8条证件材料须验原件，复印件必须加盖投标人鲜章留存。)

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，列入节能产品、环保产品政府采购清单的设备，采购产品为政府强制采购节能产品的，非节能清单内产品不得参与投标。

# 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力

# 要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件［在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格的合法企业，工商营业执照副本复印件（具有该项目的产品相关范围）、税务登记证（国、地税）副本复印件、组织机构代码证副本复印件］，自然人的身份证明（法定代表人身份证复印件一份；如法定代表人不能参加现场竞标需委托他人代理的，应提交法定代表人授权代理委托书，代理人身份证复印件一份）；

2、近一年财务状况、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

3、具备履行合同所以必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

备注：

1、以上要求投标人提供的证明材料复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

2、以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理。

第六章  招标项目技术、商务及其他要求

渠县乡镇供水公司水质检测设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 配置要求： 1.主机（包括火焰系统）；2.无油空气压缩机；3.元素灯：共4支灯（锰、铜、汞,锌各1支）；4. 燃烧器；5，软件操作系统 ； 产品特点： 1 主要光学部件采用全进口，像光电倍增管、光栅、氘灯等。 ★2 原子吸收分光光度计具备流量控制装置（提供法律有效证书） 4 稳定可靠的火焰原子化系统 1、火焰原子化系统： 1.2.特征浓度(Cu)：0.02μg/mL/1%； 1.3.检出限(Cu)：0.0025μg/mL； ★1.4.精密度：RSD<0.26%； 1.5.燃烧器：100金属钛燃烧器，空冷预混合型； 1.6.喷雾器：高效玻璃、全塑、不锈钢雾化器； 1.7. 雾化室：防爆型耐腐蚀材料雾化室； 1.8.调节系统：全自动PC控制和调节燃气、助燃气流量及燃烧器位置和角度，并自动最佳化，自动点火，自动识别燃烧头类型； 1.9.安全保护：具有全套安全联锁系统，多种压力监测，自动安全保护功能，乙炔漏气报警、关闭系统（自动监控燃烧头类型，火焰状态，水封，气体压力，雾化系统压力，废液瓶液面高度等，出现异常或断电时自动联锁和关火）； 2、光学系统 ★2.1. 波长范围：185nm－900nm； 2.2.波长重复性：<0.2nm； 2.3.波长精度 ：<±0.2nm； 2.4.光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可选； 2.5.基线漂移：静态<0.002A/30min； 动态：<0.0025 A/30min； 2.6.单色器：优化的消象差C-T型单色器，自动寻峰和扫描； 2.7.光栅：1800条/nm，大面积平面光栅； 2.8. 光度计：高光通量全反射双光束分光系统； 2.9.检测器：高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管； 2.10.分辨率：光谱带宽0.2nm时分开锰双线（279.5nm和279.8nm）且谷峰能量比＜25%； ★2.11.转灯灯架：六灯位自动转换灯架，自动准直，可六灯同时预热、点亮； 2.12.浓度计算方式：标准曲线法（1～3次曲线），自动拟合，标准加入法，重复测量次数1～ 99次，重复测量计算平均值，自动给出标准偏差和相对标准偏差； 2.13.软件及数据处理：高智能软件，全自动仪器及附件控制，可自动优化；鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法； 2.14.结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印，汇总报告，检测数据直接保存，可excel 的形式直接导出进行编辑； ★2.15.一种快速波长扫描机构：原子吸收分光光度计分光系统的实用新型机构，包括底座、光栅尺、连接板、导轨副、丝杠波长扫描机构，这种新型的连接构造能迅速、准确的进行波长定位，大大提供了工作效率，本实用新型减少了运动部件的磨损，提高了仪器的使用寿命，降低了维护成本。（提供法律有效证书） 为了保证仪器的品质及售后服务生产厂家资质要求： - 仪器到货后由公司工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以独立正确操作使用仪器。保证工作站软件免费升级。 2、为用户提供技术服务，包括仪器原理、安装、操作和日常维护等培训。为用户提供不少于5人五个工作日的深入集中培训。 ★3、生产厂家资质要求：为了保证仪器的品质及售后服务质量，为了确保研发及技术的先进性生产厂家需提供博士后科研工作站及创新型企业、软件企业，企业整体通过IS09001质量、IS014001环境及职业健康体系认证，需提供相关资质文件；提供生产厂家授权书； ★指标为仪器重要指标，必须提供官方资料证明。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供具有生产资质的制造商家针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件。 |  | 1 |
| 2 | 双道原子荧光光度计 | 1.检出限(D.L.): As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn＜ 0.01µg/L，Hg、Cd＜0.001µg/L，Ge <0.05μg/L ，Zn <1.0μg/L，Au<3.0μg/L ★2.精密度（RSD） ＜0.8％(提供权威部门证书) 3.线性范围: 大于三个数量级。 - 仪器主机： 1. 适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素痕量分析。 ★2.双通道双元素同时测定，在线可控优化观察系统。（提供相关证明） 3.流路控制：夹管阀，摒弃了传统的单向阀、多道通阀，可升级为更加优越的电磁阀控制。 ★4.可实现断续流动进样和连续流动进样两种在线氢化物富集分离方式自由选择。（提供相关证明） 5.可升级使用蠕动泵进样与注射泵进样自动切换功能。（提供相关证明） 6.灯电流控制：恒流脉冲的供电方式；特制编码空芯阴极灯，仪器自动识别元素和监控。（提供相关证明） 7.采用十滚轴、六通道、每通道可独立调节的专用大泵提供取样动力。 8.整机高度集成便携化设计，备尾气中有害元素的捕集阱。 9.采用高效气液分离装置，密闭二级气液分离装置即可完成分离和最先进的膜分离式气液隔离装置。 ★10.配备最先进屏蔽式石英炉低温原子化器；各道短焦等距设计，摒弃传统各光路不等距设计；可实现多通道合并技术，等效加大光源辐射。（提供相关证明） 11.自动化功能：通过动态监视功能，可在线动态调整空芯阴极灯、设置负高压、设置灯电流,仪器全自动化一键引导式操作，可自动配标和稀释等。 ★12.流路自动清洗并具有空白清洗监测功能：对样品测量进行全程监测，对采样前与清洗后的反应情况进行比较，自动判断流路是否清洗干净。 13.适用于Windows所有操作系统下的软件工作站，具有强大的专家在线帮助系统，软件可实现测量数据快速导入EXCEL，实现网络资源共享。 ★14.拓展性：整机和电路模块化设计：方便维护升级，预留各种接口：可升级成原子荧光形态分析仪，进行元素形态和价态的分析；预留连接各种前处理设备接口；USB接口与RS232接口任意选择等。（提供相关证明） 三、配置 1、双通道双元素同测原子荧光光度计主机，含：屏蔽石英原子化器1套，1套内置大泵自动取样器一套；进口检测系统一套；空心阴极灯 （砷、汞、各一只）；可控观察系统一套；气路用硅胶管；维修备件盒1盒；调光器1个；控制软件1套； 2、气体（纯度必须大于99.99%）气瓶及减压阀各一套。 4技术服务 厂家必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可。★号为必须符合的技术性能指标。达不到要求用户有权提出退货并索赔。 仪器在调试通过后必须有12个月的保修期。 厂家须提供现场培训，培训时间应为1天以上，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。 制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供的服务包括：今后所需备用零件及消耗品（以人民币结算）；免费提供仪器设备的软件升级。 ★指标为仪器重要指标，必须提供官方资料证明。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供具有生产资质的制造商家针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件。 |  | 1 |
| 3 | 离子色谱仪 | 1.主机采用高分辨率大屏幕液晶显示，可实时显示电导值、电流值、泵压值、流量值、温控值。 2.主机结构紧凑，各单元模块无相互干扰。 ★3.具有内置式池柱一体恒温系统，确保检测系统、流路、分析柱的温度恒定，获得高质量的分离效果和检测精度，仪器稳定性好，稳定时间快，通淋洗液后稳定时间小于12分钟。 无需转换检测模式即可实现高精度检测、常规检测、大浓度检测。 4．电导检测器：数字信号控制的精密五级电导检测器。 4.1五级电导池：电极采用环形钝化316不锈钢电极，池体积：＜0.8µL，可有效克服电极极化现象，具有低噪声、高检测灵敏度特性；电导池入口与微膜抑制器相连，最大操作压力：10MPa（1500psi）。 ★4.2电导池及色谱柱的恒温系统（内置式）；具有池柱一体的内置自动恒温技术，即将电导池、流路系统、分离柱恒温在同一个控温基体上，恒温范围及精度：（5～65）℃±0.01℃。 4.3电导检测量程：0～35000µS，10档可调，具有手动及自动选档功能。 4.4全量程检测分辨率：不低于1/40000（≤0.0020ns/cm） 4.5基线噪声：不大于0.06%Fs 4.6基线漂移：不超过0.7%Fs 4.7线性范围：＞103 4.8线性相关系数：≥0.999（即线性误差：≤0.1%） 5.高压输液泵： 5.1特点：微处理器控制的双柱塞往复泵，采用先进的智能控制算法，使泵的流量脉动降至最低水平。先进的密封技术及泵头自清洗功能，使泵可在较高压力下正常持久工作。配有压力传感器，当工作压力超过或低于设定的上限或下限时，泵将自行关闭且报警。 5.2技术参数： 最大工作压力:35.0Mpa；泵头全PEEK材料制造；流量范围:0.001～9.999mL/min（以0.001mL/min递增）；流量精度（流量稳定性）:RSD＜0.1%；压力波动:＜0.1%,压力传感器:压力显示精度为0.1Mpa。 6.进样阀：采用离子色谱仪专用手动进样阀，最高耐压5000psi，具有信号自动采集功能。 7.流路系统：采用PEEK材料，通用性好，能耐强酸、强碱的淋洗液（PH范围0～14），同时可跟百分之百的有机溶剂兼容，方便对复杂样品进行分析、冲洗和维护。 8、色谱分析柱：使用高容量阴、阳离子分离柱以及相应的保护柱，PH0～14的工作范围，100%兼容反相试剂，能使用强酸强碱淋洗液完成对阴、阳离子和有机酸的分析。 9.抑制器： 采用连续自动再生电化学微膜抑制器（比连续自动再生膜抑制器更为先进），在线自动再生，无需再生试剂，电解水连续提供氢离子，电导背景低于2个uS；适合做ppb级的分析（淋洗液为碳酸钠/碳酸氢钠缓冲液）；高抑制容量，低背景电导，低噪声，基线稳定，免维护；抗污染，耐压好，寿命长，使用范围广；体积小，稳定时间快，稳定时间不大于12分钟，且重现性好。 10.色谱工作站： 10.1采用24位高精度、高灵敏度数模转换。通过高性能USB方式与电脑进行数字信号传输，完成阴阳离子数据采集及处理。 10.2可实现仪器反控操作，通过电脑在线设定仪器工作参数，进行人机对话。 10.3自动接收分析和控制保存仪器色谱条件；自动识别负峰、基线扣除功能；自动积分参数、自动生成报告；自动检测仪器运行状态，对运行故障进行提示报警并对仪器提供保护措施。 11.阴离子分析指标： 阴离子分析指标：（连续自动再生电化学微膜抑制器） 分离能力:一次进样同时检测F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、 HPO4-、SO42-等阴离子 ★检测下限:优于2×10-4ug/g（Cl-测试）（以计量证检测指标为准） ★定量重复性误差（重现性）:优于1.5%（以计量证检测指标为准） 线性范围:>102 12.主要配置清单： 12.1离子色谱仪主机1台（含高压输液泵1台、电导检测器1台、池柱一体自动恒温控制装置1套、专用手动进样阀1只）。 12.2阴离子分析系统1套（含阴离子分析柱1支、阴离子保护柱1支、全PEEK材料流路系统1套、连续自动再生电化学微膜阴离子抑制器1只）。 12.3色谱工作站1套。 12.4启动工具包及备件1套。 ★指标为仪器重要指标，必须提供官方资料证明。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供具有生产资质的制造商家针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件。 |  | 1 |
| 4 | 自动顶空气相色谱仪 | 气路系统 1，精确的刻度调节阀调节气体流量，三气路自动稳流、稳压控制系统，双被压稳流阀系统 1，载气气路在氢气0.4MPa压强下，密封0.5h，压降不大于0.01Mpa 2，载气柱前压精度：≤0.005Mpa 3，流量稳定精度：≤0.1%，定性（保留时间）重复性≤0.1% 4，燃气、助燃气、样气在氢气0.4MPa压强下0.5h，压降不大于于0.01Mpa 5，气路输入压力：0.4Mpa-0.6 Mpa 进样系统 1，一个分流/不分流毛细管进样口，隔垫吹扫功能 2，毛细管系统，可以使用各种规格的毛细管。 3，多种规格的色谱柱接头，可连接外径在Φ2-Φ6的不锈钢或玻璃色谱柱，大口径毛细管，窄口毛细管。 温度控制系统 1.1★6路温度事件控制系统（柱箱、汽化室Ⅰ、气化室Ⅱ、检测器Ⅰ、检测器Ⅱ 、辅助Ⅰ、辅助Ⅱ），；温度控制范围：室温+5°C - 400°C； 1.2★温度控制精度：≤0.01%；设定值误差 ≤0.05％；和实际温度误差 ≤0.1％；温度稳定性 0.01℃（100℃时稳定性为万分之一）（10min） 1.3★柱箱自动可编程后开门加快降温速度；智能双后开门 可程序降温 ★程序升温：7阶； ★程序升温速率：0.1 - 40°C/min，步进0.1°C； 程序升温重复性：≤0.5%； 过热保护功能，软件保护温度可设定为400 ★稳定可靠的后开门，实现快速降温，从280℃降到45℃只需6分钟。 ★大屏幕液晶，中英文可选操作，实现人机对话。 分离系统（色谱柱） 填充柱：适用于直径φ3-6mm的不锈钢、玻璃、聚四氟乙烯材质的各种色谱柱 毛细管：各种类型的毛细管色谱柱, 适用直径φ0.25-0.53mm的毛细管色谱柱 各种色谱柱使用方便，连接方式简单，更换快捷。 ★电子俘获检测器（ECD） 检测限：≤1×10-13g/ml（BHC） 基线漂移：≤100μV/h 基线噪音：≤20μV ； 放射源： Ni63 ，10×3.7×107～10.3×3.7×107Bq； 基流补偿：0.5～2nA连续可调； 最高使用温度：400℃ 线性：104（对γ-666）； 完善的自诊断功能，能使用户方便的检查故障部位和鼓掌类型，实现人机对话功能 ★仪器具有存储10个文件条件内置功能。任意调用 - 指标为仪器重要指标，必须提供官方资料证明。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供具有生产资质的制造商家针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件。 - 配置清单： 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 气相色谱仪; 套; 1; 含 ECD检测器 毛细管进 样系统. 2; 顶空进样器; 台; 1; 12工位 进样针预热功能. 3; 20ml顶空瓶; 个; 10; 螺纹口. 4; 1ml气密性注射器; 只; 1. 5; 标样; 瓶; 1; 三氯甲烷 四氯化碳. 6; 色谱数据工作站; 套; 1; 双通道. 7; 色谱柱; 根; 1; 残留专用柱. 8; 脱氧管; 根; 1. 9; 高纯氮气; 瓶; 1; 99.9999% 含减压阀. | 1 |
| 5 | 可见分光光度计 | 波长范围：320~1100nm 波长准确度：±1nm 波长重复性：0.3nm 光谱带宽：2nm 透射比准确度：≤0.3%T 透射比重复：0.1%T 透射比范围：0~200%T 吸光度范围：-0.4~4A 杂散光：≤0.05%T 漂移：±0.002A/h 噪声：0.0005A |  | 1 |
| 6 | 精密酸度计 | 仪器级别：0.01级 测量范围：pH：(-2.00～20.00)pH；mV：(-1999～1999)mV；温度：(-5.0～135.0℃) 分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV；温度：0.1℃ 基本误差：pH：±0.01pH±1个字 ；mV：±0.1％（FS）；温度：±0.3℃±1个字 输入阻抗：不小于1×1012Ω 稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h 温度补偿范围：自动温度补偿(-5.0～135.0)℃ |  | 1 |
| 7 | 散射浊度仪 | 测定原理 90°散射光 最小示值（NTU） 0.01 0.1 0.01 测量范围（NTU） 0～20 0～200 0～20、0～200 示值误差 ±8%（±2.5%F.S） 重复性 ≤1% 零点漂移 ±1%F.S |  | 1 |
| 8 | 电导率仪 | 1.仪器级别：1.0级 2.测量范围： 电导率：（0～1.999）μS； 温度：-5～105（℃） 3.电子单元基本误差： 电导率：±1.0（FS） 温度：±0.5（℃） 4.电子单元稳定性：±0.5（FS） 5.温度补偿系数：2.0（％） 6.温度补偿范围：0～100（℃） |  | 1 |
| 9 | 色度仪 | 1、流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比 2、交、直流二用，具有低电压指示及自动关机功能 3、大屏幕LCD数字清晰显示，采用低漂移、高精度电路系统 4、可靠的定位结构及高精度光路系统，仪器能长时间稳定工作 5、高强度长寿命光源，无更换之忧虑，稳定性好，免维护 6、采用光电比色原理，铂-钴色度标准溶液进行标定，直读色度值 技术参数： 测量范围 0～50度 （Hazen、Pt-Co、PCU、毫克铂/升） 最小示值 1度 示值误差 ±5% 重复性 ≤3% |  | 1 |
| 10 | 1/万电子天平 | 采用蓝色背光超大液晶显示（120*55mm）,显示功能完备 四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰 内置RS232标准接口 称量范围：0-200g，可读性：0.1mg，秤盘尺寸：80mm |  | 1 |
| 11 | 1/百电子天平 | 1.量程：200g 2.可读性：0.1mg 3.重复误差性：±0.1mg 4.线性误差：±0.2mg |  | 1 |
| 12 | 超纯水机 | 1，制水量: ≥10升/小时（水温25℃时）; 2，取水流量： 1.5-2.0升/分种（水箱储水时）; 3，源水要求：城市自来水TDS≤200PPM，水压水压0.1-0.5pa，水温5—45℃; 4，成品水质:第一出水(二级RO纯水，可调)电导率≤1μs/cm@25℃(在线监测)、脱盐率≥99％、水质优于中国国家实验室分析用水标准（GB/T6682-2008）二级用水标准 5，第二出水(一级UP超纯水)：(在线监测);电阻率： 18.25MΩ.cm @25℃（实验用水标准GB6682-2008 一级水）;微生物(细菌)＜1CFU/ml，重金属离子＜0.1ppb，吸光度（254mn,1cm光程）≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L; TOC<20ppb， |  | 1 |
| 13 | 电热恒温干燥箱 | 箱体外采用优质钢板焊接而成，内胆为镜面不锈钢或镀锌板，四角呈圆弧，便于清洗，造型新颖、美观、节能。 采用具有控温保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确、可靠。 热风循环系统由低噪声，耐高温电机和设计先进的风道组成，确保工作室内温度均匀，波动度小。 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 内胆尺寸(mm)：400×400×450，控温范围：室温~200℃，输入功率：750w |  | 1 |
| 14 | 电热恒温水浴锅 | 工作室水箱选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。 温控精确,数字显示，自动控温。 孔 数 6 加热功率 1200W 温控范围 室温～100℃ 温控精度 ±1℃ |  | 1 |
| 15 | 常速离心机 | 最高转速 5000r/min 最大相对离心力 4390×g 最大容量 800ml 转速精度 ±50r/min 定时范围 1-99min 整机噪声 ≤65dB |  | 1 |
| 16 | 电磁力搅拌器 | 1、电源：50HZ 220V±10V 2、电机功率：40W 3、无级调速0~1600转/分 4，搅拌容量：2L |  | 1 |
| 17 | 恒温培养箱 | 1，微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。 2，内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情时不影响箱内温度。 3，控温范围： 室温+5～65℃ 4，温度波动：±0.5℃； 5，体<50L |  | 2 |
| 18 | 高压蒸汽灭菌器 | 1，时间任意设定（0-99小时）, 2，自动控制灭菌循环程序 3，全不锈钢材料 4，温度任意设定（50℃-126℃） 5，容积：50L 功率 ：3.5KW |  | 1 |
| 19 | 超净工作台 | 1.垂直流形 2.准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。 3.采用可调风量风机系统，电器遥控开关控制。保证工作区风速始终处于理想状态。 4.LED液晶控制面板操作控制 5.洁净度：100级@≥0.5um(美联邦209E) 6.菌落数：＜0.5个/皿.时（直径90mm培养平皿） 7.噪音：≤62dB（A) 8.平均风速：0.25-0.45m/s 9.工作尺寸：1150*500*520mm |  | 1 |
| 20 | 生物显微镜 | 1、物镜 消色差物镜 放大倍数：4X、10X、 40X、 100X（油） 数值孔径（NA）：0.1、0.25、0.65、1.25 2、目镜： 放大倍数： 10X、16X 视场直径（mm):18、11 3、总放大倍数：40X-1600X 4、机械筒长:160mm 5、可调聚光镜数值孔径（NA）：1.2 6、粗微动调焦范围：15mm 7、载物台尺寸：120*120mm |  | 1 |
| 21 | 超声波清洗机 | 1，容量: 6(L) 2，超声频率可调:40（KHz） 3，超声功率：150（W） 4，加热功率：400（W） |  | 1 |
| 22 | 微生物过滤装置（含真空泵） | 1、主要对样品进行无菌过滤，在过滤期间不会引入其他微生物，保证进行微生物检测时数据的可靠性。 2 多联过滤器 2.1设备采用316L不锈钢材质，耐腐蚀性强，对除高浓度的高氧酸外均有良好的抗腐蚀性，可采用煤油喷灯或火焰枪或酒精喷灯等进行灭菌，效果良好。 2.2每个滤头都有控制阀单独控制，杯盖可连接空气过滤装置，防止空气二次污染。 2.3过滤杯也可使用一次性塑料滤杯。操作简便可靠，防止交叉污染。 2.4.过滤砂芯为316不锈钢烧结材料，滤孔均匀一致。 2.5同时处理样品量≥3个。 2.6单项目过滤速度≤8s/100mL 2.7抽滤方式：外置真空泵 |  | 1 |
| 23 | 冰箱（冷藏柜） | 箱内温度2℃~8℃可调；体内有效容积：240L |  | 2 |
| 24 | 万用电炉 | 1、外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷涂工艺处理，具有抗腐性强，坚固耐用 2、采用电子调温装置，具备无级调温，适应不同加热温度需要 3、封闭型加装了铸铁盖，具有加热无明火的特点 4.规格：四联 5.功率：1000W |  | 1 |
| 25 | 菌落计数器 | 1，光学放大5X,10X, 2，透射反射照明，同轴照明 3，技术范围：0-999*，电源：16W 4，培养皿尺寸￠90mm,￠50 |  | 1 |
| 26 | 便携式水质检测箱 | 1 .检测项目： 余氯、二氧化氯、总氯、浊度、pH、铁、锰、亚氯酸盐、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、六价铬、有效氯（低量程）、色度 2. 技术参数 1.吸光度测量准确度：≤3% 2.吸光度测量线性：≤3% 3.分辨率：0.001A（显示），0.0001A（计算） 4.操作模式：吸光度、浓度 5. 直接显示浓度结果，无需计算 6.数据储存：1000组，支持PC数据管理软件 7. 具有新建标准曲线、校准内置标准曲线，仪器会自动拟合曲线、计算结果 8. 屏幕显示：3.5寸TFT宽屏彩屏显示，支持中英文菜单 9. 通讯接口：USB 10. 防水等级：IP54 11. 电量指示，可显示当前电池电量，便于及时更换电池 12. 操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） 13. 便携式，采用4节AA碱性干电池并支持USB供电 14. 5分钟完成亚氯酸盐检测，直接显示最终浓度结果 15. 光源：LED冷光源，光源使用寿命时间更长 16. 检测波长：380nm、420nm、470nm、520nm ，自动切换波长 17、预制试剂：标配余氯或二氧化氯的检测试剂500次 |  | 1 |
| 27 | 采样容器 | 规格：500ml×12/1000ml×12 瓶子材质：氟塑料 箱体：航空铝材工具箱 |  | 2 |
| 28 | 地表采样器 | 容量：标配2.5L（1L、3L可选）；采样温度：0℃—60℃； 采样深度：标准配置15米，也可根据需要任意设定。底部包裹不锈钢配重，可垂直下沉； 采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中； 采样方法：用绳子连接后往水中投放； |  | 2 |
| 29 | 水样冷藏箱 | 外壳材质：医用PP，容积：65L 冷藏时间：大于24h | 29项、30项产品，投标供应商只作报价，非实质性响应。 | 2 |
| 30 | 照相机 | 液晶屏尺寸：2.7英寸 有效像素：1600万以上 分类：高倍变焦，家用相机，WIFI相机，智能相机，服务类产品，其他 颜色：银/灰色 |  | 2 |
| 31 | 玻璃量器及试剂、标准品 | 详见附表一，附表二 |  | 一批 |

附表一：玻璃器皿及其他用器

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比色管(具塞) | 6*1支 10ml | 组 | 3 |
| 2 | 比色管(具塞) | 12*1支 25ml | 组 | 2 |
| 3 | 比色管(具塞) | 6*1支 50ml | 组 | 4 |
| 4 | 烧杯 | 50ml(12个/盒) | 个 | 10 |
| 5 | 烧杯 | 300ml(8个/盒) | 个 | 10 |
| 6 | 烧杯 | 500ml(8个/盒) | 个 | 10 |
| 7 | 烧杯 | 1000ml(6个/盒) | 个 | 5 |
| 8 | 刻度吸管 | A级 1ml(20支/盒) | 支 | 10 |
| 9 | 刻度吸管 | A级 2ml(20支/盒) | 支 | 10 |
| 10 | 刻度吸管 | A级 5ml(20支/盒) | 支 | 10 |
| 11 | 刻度吸管 | A级 10ml | 支 | 10 |
| 12 | 大肚吸管 | A级 5ml(10支/盒) | 支 | 10 |
| 13 | 大肚吸管 | A级 10ml（10支/盒） | 支 | 10 |
| 14 | 大肚吸管 | A级 25ml(10支/盒) | 支 | 5 |
| 15 | 大肚吸管 | A级 50ml(10支/盒) | 支 | 5 |
| 16 | 大肚吸管 | A级 100ml(10支/盒) | 支 | 5 |
| 17 | 酸滴管(白色) | A级 25ml(5支/盒) | 支 | 5 |
| 18 | 酸滴管(棕色) | A级 25ml(5支/盒) | 支 | 5 |
| 19 | 酸滴管(白色) | A级 50ml(5支/盒) | 支 | 5 |
| 20 | 酸滴管（棕色） | A级 50ml（5支/盒） | 支 | 5 |
| 21 | 铁架台(方座支架) | 全套 | 套 | 2 |
| 22 | 蝴蝶夹 | 塑料 | 个 | 2 |
| 23 | 三角烧瓶 | 150ml(12个/盒) | 个 | 10 |
| 24 | 三角烧瓶 | 250ml(12个/盒) | 个 | 5 |
| 25 | 三角烧瓶 | 500ml(8个/盒) | 个 | 10 |
| 26 | 白小口瓶 | 250ml(10个/盒) | 个 | 5 |
| 27 | 白小口瓶 | 500ml(6个/盒) | 个 | 5 |
| 28 | 白小口瓶 | 1000ml(6个/盒) | 个 | 5 |
| 29 | 棕小口瓶 | 250ml(10个/盒) | 个 | 10 |
| 30 | 棕小口瓶 | 500ml(6个/盒) | 个 | 10 |
| 31 | 棕小口瓶 | 1000ml(6个/盒) | 个 | 15 |
| 32 | 定性滤纸 | 中速 12.5cm | 盒 | 5 |
| 33 | 滤纸(定性) | 中速 60*60（100张/包） | 张 | 10 |
| 34 | 不锈钢药勺 | 18cm | 组 | 10 |
| 35 | 不锈钢镊子(直) | 14cm | 把 | 6 |
| 36 | 不锈钢镊子(直) | 20cm | 把 | 6 |
| 37 | 不锈钢镊子直） | 30cm | 把 | 6 |
| 38 | 量筒（高硼硅） | 50ml(6个/盒） | 个 | 4 |
| 39 | 量筒(高硼硅) | 100ml(6个/盒) | 个 | 4 |
| 40 | 量筒(高硼硅) | 1000ml(1个/盒） | 个 | 4 |
| 41 | 漏斗 | 短颈 60mm | 个 | 3 |
| 42 | 漏斗 | 短颈 75mm | 个 | 3 |
| 43 | 塑料小口瓶 | 500ml | 个 | 5 |
| 44 | 塑料小口瓶 | 1000ml | 个 | 5 |
| 45 | 比色皿 | 721 10mm | 个 | 6 |
| 46 | 比色皿 | 721 30mm | 个 | 6 |
| 47 | 比色皿 | 721 50mm | 个 | 6 |
| 48 | 梯形吸管架 |  | 个 | 2 |
| 49 | 大托盘 |  | 个 | 1 |
| 50 | 中托盘 |  | 个 | 1 |
| 51 | 小托盘 |  | 个 | 1 |
| 52 | 大口瓶(白色) | 500ml(6个/盒) | 个 | 5 |
| 53 | 酒精灯(含灯芯) | 250ml(72个/件) | 个 | 4 |
| 54 | 医用无菌棉 |  | 包 | 1 |
| 55 | 棉线带 |  | 卷 | 1 |
| 56 | 紫外灯管 | 6W,波长366nm | 盏 | 1 |
| 57 | 铝试管架 | 20.5 40孔- | 个 | 6 |
| 58 | 比色管架(木) | 6孔 25ml- | 个 | 6 |
| 59 | 表面皿 | 60mm(1080个/件) | 个 | 4 |
| 60 | 表面皿 | 90mm(630个/件) | 个 | 4 |
| 61 | 表面皿 | 120mm(400个/件) | 个 | 4 |
| 62 | 蒸发皿 | 50ml/100个/件 | 个 | 5 |
| 63 | 蒸发皿 | 100ml/100个/件 | 个 | 5 |
| 64 | 巴氏吸管 | 8*150 | 支 | 10 |
| 65 | 胶头(乳胶) | 100个/袋 | 个 | 10 |
| 66 | 洗耳球 | 小号 | 个 | 5 |
| 67 | 洗耳球 | 大号 | 个 | 5 |
| 68 | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 4 |
| 69 | 白量瓶 | A级 100ml(6个/盒) | 个 | 5 |
| 70 | 白量瓶 | A级 200ml(16个/盒) | 个 | 5 |
| 71 | 白量瓶 | A级 250ml(2个/盒） | 个 | 5 |
| 72 | 白量瓶 | A级 500ml(2个/盒) | 个 | 5 |
| 73 | 白量瓶 | A级 1000ml(2个/盒) | 个 | 5 |
| 74 | 棕量瓶 | A级 200ml(16个/盒) | 个 | 5 |
| 75 | 棕量瓶 | A级 250ml(2个/盒） | 个 | 5 |
| 76 | 棕量瓶 | A级 500ml(2个/盒) | 个 | 5 |
| 77 | 棕量瓶 | A级 1000ml(2个/盒） | 个 | 5 |
| 78 | 白滴瓶（带胶头） | 30ml（200个/件） | 个 | 5 |
| 79 | 量杯 | 50ml(6个/盒) | 支 | 4 |
| 80 | 量杯 | 100ml(6个/盒) | 个 | 4 |
| 81 | 干燥器 | 300mm(1个/件) | 个 | 3 |
| 82 | 玻棒 | φ5-6mm 30cm | 根 | 5 |
| 83 | 梨形分液漏斗 | 250ml/2个/盒 | 个 | 5 |
| 84 | 梨形分液漏斗 | 60ml/2个/盒 | 个 | 12 |
| 85 | 梨形分液漏斗 | 500ml//2个/盒 | 个 | 12 |
| 86 | 称量瓶 | 低型 50*30mm | 个 | 6 |
| 87 | 塑料桶 | PP | 个 | 4 |
| 88 | 塑料盆 | PP | 个 | 4 |
| 89 | 全玻蒸馏器 | 500ml | 套 | 2 |
| 90 | 白滴瓶(带胶头) | 60ml/200个/件 | 个 | 5 |
| 91 | 白滴瓶(带胶头) | 125ml（120个/件） | 个 | 5 |
| 92 | 棕滴瓶（带胶头） | 30ml(280个/件） | 个 | 5 |
| 93 | 棕滴瓶(带胶头) | 60ml(200个/件) | 个 | 5 |
| 94 | 棕滴瓶(带胶头) | 125ml(120个/件) | 个 | 5 |
| 95 | 定碘三角烧瓶 | 250ml/80个/件 | 个 | 5 |
| 96 | 定碘三角烧瓶 | 500ml/48个/件 | 个 | 5 |
| 97 | 包装桶 | 5L | 个 | 4 |

附表二：药品和试剂

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫代硫酸钠（大苏打） | AR 500g | 1瓶 |
| 2 | 四硼酸钠 | AR 500g | 1瓶 |
| 3 | 硫酸锌 | AR 500g | 1瓶 |
| 4 | 酒石酸钾钠 | AR 500g | 1瓶 |
| 5 | 碘化钾 | AR 500g | 1瓶 |
| 6 | 氯化铵 | AR 500g | 1瓶 |
| 7 | 重铬酸钾 | AR 500g | 1瓶 |
| 8 | 铬天青S | AR 10g | 1瓶 |
| 9 | 乳化剂OP | AR 500ml | 1瓶 |
| 10 | 溴代十六烷基吡啶（CPB） | AR 100g | 1瓶 |
| 11 | 硫酸铝钾 | AR 500g | 1瓶 |
| 12 | 对硝基酚 | AR 100g | 1瓶 |
| 13 | 硫酸亚铁铵 | AR500g | 1瓶 |
| 14 | 锌标准溶液 | 1000ug/ml 50ml | 1瓶 |
| 15 | 硫脲 | AR 500g | 1瓶 |
| 16 | 抗坏血酸 | AR 100g | 1瓶 |
| 17 | 重铬酸钾 | AR 500g | 1瓶 |
| 18 | 草酸 | AR 500g | 1瓶 |
| 19 | 硫氰酸钠 | AR 500g | 1瓶 |
| 20 | 乙酸锌 | AR 500g | 1瓶 |
| 21 | 磷酸氢二钠 | AR 500g | 1瓶 |
| 22 | 异烟酸 | BR25g | 1瓶 |
| 23 | N-二甲基甲酰胺(DMF) | AR 500ml | 1瓶 |
| 24 | 氯胺T | AR 500g | 1瓶 |
| 25 | 玫瑰红银试剂(对二甲氨基亚苄基罗丹宁) | AR 5g | 1瓶 |
| 26 | 甲基橙 | 25g | 1瓶 |
| 27 | 磷酸氢二钠 | AR 500g | 1瓶 |
| 28 | 氢氧化钠(A) | AR 500g | 2瓶 |
| 29 | 氨水 | AR 500ml | 4瓶 |
| 30 | 急救箱 | 化验室常用急救药品 | 1个 |

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否满足招标文件要求，并作出公正评价；

（2）根据需要要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标供应商；

（4）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

（5）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审由评标委员会全体成员共同进行，分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据招标文件第四章和第五章的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）属于禁止参加投标的供应商的；

（3）不具备招标文件中规定的资格性要求的；

（4）不符合法律、法规、规章规定资格性要求的。

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（本章第4.5条规定的除外）；

（3）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（4）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（5）投标样品产品没有完全符合招标文件技术、商务和其他要求（根据采购项目要求提供，没有要求的不需提供）；

（6）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（7）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的；

（8）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（9）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（10）招标文件规定的其他无效投标情形。

3.1.3评标委员会成员在投标文件初审过程中，对投标文件是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件的规定。

3.2解释、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的书面澄清。投标人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.3澄清应当具备投标文件基本符合招标文件要求、不超出投标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响供应商公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

（2）供应商投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（3）供应商投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

3.4投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

3.5比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.6复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.7推荐中标候选供应商。中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.8出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响评标报告的有效性。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细则：综合评分法

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) )×40 | 无 |
| 2 | 技术指标 和配置45% | 45分 | 完全符合招标文件要求得40分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有实质性负偏离的，一项扣2分，扣完为止。带★项的为不可偏离指标，必须实质性满足，否则为无效标。 | 投标人需提供技术支持资料以制造商公开发布的官方有效证明资料为证（如彩页、产品说明书、第三方有效权威证明文件<需加盖原厂鲜章>），否则为无效投标 |
| 3 | 业绩5% | 5分 | 根据投标产品近一年内中标的同类产品单个业绩计算，单个业绩合同金额400万以上得5分；单个业绩合同金额在100-400万得1分,提供多个业绩合同不累积计算，提供低于100万以下业绩不得分。 | 提供采购合同和中标通知书复印件加盖投标商鲜章, 原件备查 |
| 4 | 技术方案及售后服务7% | 7分 | 完全满足招标售后服务要求的得3分， 根据投标人提供的售后服务方案综合评比，售后服务每优于一条招标要求的可加1分，共计加4分。如有售后服务不满足，本项不得分。 | 提供售后技术服务方案及售后服务承诺 |
| 5 | 财务状况2% | 2分 | 投标企业提供经会计师事务所审计的两年度财务审计报告，好的得2分，一般的得1分，差的不得分。 |  |
| 6 | 投标文件的 规范性1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有偏差情形得1分；有一项细微偏差的扣0.5分，直至扣完为止。 |  |

### 5.废标

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，渠县公共资源交易服务中心将在四川政府采购网上发布公告，并公告废标的详细理由。

### 6. 定标

6.1定标原则：本项目授权评委会直接确定中标人。

6.2 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，同时将评审结果在

四川政府采购网上预公告5个工作日。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标委员会应当履行下列义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.2按照采购文件规定的评审方法和评审标准独立进行评审，评审委员会成员对评审意见承担个人责任；

7.3拒绝参加违法、违规的政府采购评审活动；

7.4对评审过程、评审结果和供应商的商业秘密保密；

7.5参与评审报告的起草；

7.6配合采购执行机构质疑处理；

7.7配合财政部门投诉处理；

7.8法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评标委员会成员应当遵守下列工作纪律：

8.1 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，须主动提出回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动。

8.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

8.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

8.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

8.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第八章  合同主要条款

合同编号：XXXX。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及渠县公共资源交易服务中心          采购项目（项目编号： ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收、培训合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方及县公共资源交易服务中心组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方及县公共资源交易服务中心在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川政府采购实施条例》相关的要求进行。

## 五、付款方式及期限

采购单位凭中标通知书、采购合同书、公共资源交易服务中心开具的政府采购验收表、财政局采管股开具的支付单和成交供应商开据的发票按合同约定支付货款。

付款方式：

付款期限：

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   		      乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                        地    址：

开户银行：                       开户银行：

账号：

签约日期：XX年XX月XX日 		签约日期：XX年XX月XX日