| 采购项目名称 | 黑水县农业畜牧和水务局2015年度小型农田水利省级重点县管材采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 阿州公资采招[2015]362号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 行政区划 | 四川省阿坝州 |
| 公告类型 | 征求意见稿 |
| 公告发布时间到公告截至时间 | 2015年10月16日至2015年10月22日 17：30 |
| 采 购 人 | 黑水县农业畜牧和水务局 |
| 采购代理机构名称 | 阿坝州公共资源交易中心 |
| 项目包个数 | 1 |
| 各包采购内容 | 详见附件 |
| 各包供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、根据采购项目提出的特殊条件： 7.1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的PE管材生产企业； 7.2、具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可》证； 7.3、具有《给水用聚乙烯（PE）管材》检验报告书。 |
| 各包技术参数指标 | 详见附件内容 |
| 采购人地址和联系方式 | 采购人：黑水县农业畜牧和水务局 联 系 人：谢先生 联系电话：18280449351 传 真：0837-6723402 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地 址：阿坝州汶川县威州镇东街246号 项目负责人：唐先生 项目联系人：韩先生 联系电话：0837-6447132 传 真：0837-6447132 |
| 其它内容 | 各潜在供应商：为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的供应商资格条件和技术参数指标广泛征求各供应商的意见。如认为该项目的资格条件、技术参数指标、评审标准及评审方法存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2015年10月22日17:30前（节假日除外），以书面形式反馈至采购人及采购代理机构。非常感谢您的参与。 |
| 备注： |  |

- 招标项目要求：

第一包：管材管件一批；最高限价：326.45万元。

| 序号 | 材料名称 | 规格参数及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8MPaφ225PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 750 | （含管件） |
| 2 | 0.8MPaφ200PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 2020 | （含管件） |
| 3 | 0.8MPaφ180PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 1400 | （含管件） |
| 4 | 0.8MPaφ160PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 13680 | （含管件） |
| 5 | 0.8MPaφ140PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 2230 | （含管件） |
| 6 | 0.8MPaφ125PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 3870 | （含管件） |
| 7 | 0.8MPaφ110PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 5830 | （含管件） |
| 8 | 0.8MPaφ90PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 2750 | （含管件） |
| 9 | 0.8MPaφ75PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 8610 | （含管件） |
| 10 | 0.8MPaφ63PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 40580 | （含管件） |
| 11 | 0.8MPaφ50PE管 | 100级、符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）要求与规定 | m | 21970 | （含管件） |
| 12 | 给水栓 | 符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T 13663.2-2000）要求与规定 | 个 | 1620 | 每个给水栓包括100级1.6MPaφ25PE管1.5m，2个DN25闸阀及配件 |
| 13 | 闸阀DN200 | 符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T 13663.2-2000）要求与规定 | 个 | 1 | 配套φ225管使用 |
| 14 | 闸阀DN150 | 符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T 13663.2-2000）要求与规定 | 个 | 70 | 配套φ160管使用 |
| 15 | 闸阀DN125 | 符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T 13663.2-2000）要求与规定 | 个 | 6 | 配套φ140管使用 |
| 16 | 闸阀DN100 | 符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T 13663.2-2000）要求与规定 | 个 | 42 | 配套φ110管使用 |
| 17 | 闸阀DN80 | 符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T 13663.2-2000）要求与规定 | 个 | 14 | 配套φ90管使用 |
| 18 | 闸阀DN65 | 符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T 13663.2-2000）要求与规定 | 个 | 191 | 配套φ75管使用 |
| 19 | 闸阀DN50 | 符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T 13663.2-2000）要求与规定 | 个 | 343 | 配套φ63管使用 |
| 20 | 闸阀DN40 | 符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》（GB/T 13663.2-2000）要求与规定 | 个 | 214 | 配套φ50管使用 |

- 三、付款方式

- 按合同约定

- 四、售后服务（货物采购项目）

1、质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后48小时内响应到场， 24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商 2  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、供应商须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3、其他要求

- 评审方法：

公开招标：综合评分法

- 评审标准：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40 | 最低有效投标报价是指经资格性、符合性审查合格的最低投标报价。 |
| 2 | 技术指标和配置30% | 30 | 1、完全符合招标文件要求没有负偏离得20分； 2、带*号的技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加8分； 3、其他技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加0.5分，最多加2分； 4、与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，直到扣完为止。 | 评标委员会按照投标文件提供的检测报告、产品使用说明书、用户手册、产品彩页资料等材料评判。 |
| 3 | 品牌及信誉8% | 8 | 1、产品制造厂家或产品获得国家级荣誉证书（含国务院及所属部、委、办、局、行业协会等授予的荣誉）的，每项荣誉得1分；获得省级荣誉证书（含省政府及所属部、委、办、局、行业协会授予的荣誉）的，每项得0.5分；获得市地级荣誉证书（含市政府及所属部、委、办、局、行业协会及县级政府授予的荣誉）的，每项得0.2分。 本项最高得4分，同一名目按最高荣誉计分，不重复计算。未提供相关证明材料的不得分。 2、产品制造厂家或投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书每项得 0.5 分，最高4分。（产品制造厂家或投标人获得的证书分别计算分值，不重复计算，以最高分值计分）。 以上荣誉或证书应与投标产品相关联，否则不予得分。 | 投标文件提供有效的证书、证件复印件（证书、证件为生产厂商的，加盖厂家鲜章；证书、证件为投标人的，加盖投标人鲜章）。 |
| 4 | 业绩5% | 5 | 以投标人2013年以来（含2013年）销售同类产品业绩计算，销售金额第一名得5分；销售金额第二名得4分；销售金额第三名得3分；销售金额第四名得2分；以此类推，最低得1分，可以并列排序得分。没有销售业绩的不得分。 | 以销售合同（复印件）为准 |
| 5 | 财务状况3% | 3 | 以投标人近两年（2013-2014年）的财务报表进行评价，财务状况良好的得3分；一般的得1分；差的不得分。 |  |
| 6 | 售后服务7% | 7 | 1、完全满足招标售后服务要求的得3分；售后服务优于招标要求的，每一项加0.5分，最多加2分。 2、投标人或投标同类产品制造厂家的售后服务网点在阿坝州境内的得1分，在项目所在县的得2分；售后服务网点设在成都市的，得1分。（不重复计分）。 |  |
| 7 | 政策功能和社会责任5% | 5 | 1、投标同类产品列入国家节能（管材为节水）产品目录的，得1分。 2、投标同类产品环保产品目录的，得1分。 3、投标同类产品出自不发达地区或少数民族地区的，得1分。 4、投标同类产品属于中小企业生产的，得1分。 5、投标人为地震灾区、少数民族地区提供捐赠行为的，得1分。 | 投标文件提供有效的证书、证件或证明材料复印件（证书、证件为生产厂商的，加盖厂家鲜章；证书、证件为投标人的，加盖投标人鲜章）。 |
| 8 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |