大庆高新区政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：大庆高新区大豆高新工业园区2#污水泵站主材采购项目

项目编号：GXQZC2015-065

大庆高新技术产业开发区政府采购管理办公室

目   录

第一章  采购项目基本要求

第二章  采购项目需求

第三章  评审方法

第四章  竞争性谈判响应文件内容

附  件：1.竞争性谈判响应文件格式

2.供应商须知

说明: 竞争性谈判文件由正文和附件组成，供应商应当完整地阅读、理解构成本竞争性谈判文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

第一章  采购项目基本要求

| 采购方式 | 竞争性谈判采购 |
| --- | --- |
| 采购预算 | 136267.38元（投标报价超出采购预算的投标无效） |
| 联合体投标 | 本项目不允许联合体投标 |
| 竞争性谈判响应文件份数 | 正本一份，副本三份 |
| 投标有效期 | 自开标之日起六十天 |
| 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币2500元整。 投标保证金截止时间：北京时间2015年10月27日16:00时前。投标 保证金必须由参与本项目投标的投标方以本单位对公账户名义，以转账方式或电子汇款方式交纳，且以汇款到账时间视为投标保证金缴纳时间,不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到指定账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交,否则，投标无效。 户名：大庆高新技术产业开发区管理委员会财政局 账号：236000609018000583519 开户行：交通银行开发区支行 汇款注明项目编号：如“2015-**项目投标保证金” 投标保证金不允许串项目使用，交纳其他项目的保证金不能用作本项目，其他项目的保证金如要用作本项目，必须到高新区财政局采购办办理调转手续，并要在保证金票据上注明所投项目的项目编号及用途，否则投标无效。（该保证金汇款到账时间不得晚于本项目投标保证金规定时间） |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：中标金额的百分之五（5%）（取整至佰元） 交纳银行及账号：同投标保证金交纳银行及账号 汇款注明项目编号：如“2015-** 项目履约保证金）” 履约保证金缴纳后合同生效 履约保证金必须由中标方以本单位对公账户名义，且以转帐或电子 汇款方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳的履约保证金（包 括直接将现金存到指定账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义 代交。中标方的投标保证金可转为履约保证金(多退少补)。 |
| 答疑会 时间及地点 | 北京时间2015年10月22日9:00时整，在高新区行政服务中心C207 室准时召开。 内容：在答疑会上，采购单位将就项目的具体情况做出简介，并就投 标人提出的需要澄清的内容予以澄清。如有需要变更或澄清的事项， 会后集中采购机构可通过“大庆高新技术产业开发区网站 (http://www.dhp.gov.cn )或黑龙江政府采购网（选择大庆） （http://www.hljcg.gov.cn/hljcg/）”公布答复澄清内容，供应商自行查看，集中采购机构不另行通知。逾期的质疑或澄清将不予受理。 |
| 开标时间 | 北京时间2015年10月28日9:00时整 |
| 开标地点 | 大庆高新区行政服务中心C207室 |
| 竞争性谈判响应文件递交截止时间 | 同开标时间 |
| 供应商资质 证明材料 | - 具有有效的营业执照原件（具有本次采购项目的生产或经营范围）； - 具有有效的税务登记证原件； - 法定代表人参加本招标项目投标的，须出具法定代表人资格证明书原件及法人身份证原件；法定代表人的授权代表参加本招标项目投标的，须出具法人授权委托书原件及授权代表身份证原件； - 上述资料在开标会上一次性提供，审查通过的供应商，可进入下一步评审阶段。 |
| 集中采购机构 | 大庆高新区公共资源交易中心 联系人：王岩 联系电话：0459-6999670 联系地址：大庆高新区行政服务中心C309室 |

注: 采购项目基本要求与竞争性谈判文件不一致的以采购项目基本要求为准。

第二章  采购项目需求

一、技术规范要求：

(一)、设备参数及数量

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WQ型潜水污水泵 | 流量150m3/h，杨程40米，功率37kW。配套基座，耦合器，滑道10米，导链10米，电缆15米及成套电控柜（一控二） | 台 | 2 |  |
| 2 | 低压计量柜 | 宽*高*深：600*1700*400，铁质，2组线路： (1)、50A隔离开关，1级三相远程费控智能电能表（100A）:220/380V、3*10(40)A；40A空气开关； （2）、160A隔离开关，1级三相远程费控智能电能表（100A）:220/380V、3*3(5)A；3个互感器，SDH-0.66，100/5A，0.2级；100A空气开关。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电力电缆 | YJV22-1KV-4*95mm2，国标 | m | 410 |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV22-1KV-4*16mm2，国标 | m | 302 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 按国家政策要求3C认证的，须提供3C认证证书。（必须提供，否则谈判无效）

- 投标文件中须提供投标产品的技术指标、参数及性能的详细说明等技术资料或宣传彩页。（必须提供，否则谈判无效）

- 按国家政策要求实行生产许可证制度的工业产品，提供投标产品生产厂家的《全国工业产品生产许可证》。（必须提供，否则谈判无效）

- 供货时提供符合项目采购产品的由权威质量监督检验部门颁发的检验报告复印件加盖生产厂家公章和生产厂家合格证。（必须提供，否则取消成交资格）

- 质量要求：质量符合国家标准、国家相关环保标准及相关行业标准。

- 本项目投标的产品必须满足3个及以上品牌，否则，该项目废标。如同一品牌生产厂家授权给多家经销商参与竞争，只接受经过评审合格的且该项目总报价最低的该品牌生产厂家授权的经销商的报价，其它该品牌生产厂家授权经销商投标无效。

二、商务条款

1、付款方式：本项目采取分期付款，交货验收合格后付合同价款的90%，合同生效后24个月无质量问题和其他服务问题，无息支付合同价款10%。

2、交货（工）期:合同签订之日起20日内。

3、交货地点：按需方要求。

4、验收：项目交货（工）后，由采购人组织相关职能部门进行验收。

5、质量保质期：合同生效之日起24个月。

三、其他：

(1) 供应商投标的货物及相关服务必须是本竞争性谈判文件所要求的，所提供的货物（包括零部件）应为全新产品，负责送货上门。

(2) 最终投标报价应为大庆高新区交货（或采购人指定交货地点）含税价（以人民币为结算单位），包括货物、随配附件、运至指定交货地点费用、售后服务费用、税金及其他所有相关费用的总和，采购人不再单独支付其他任何费用。

(3) 在本项目履约期间，如果发现成交供应商或其所投产品的制造厂商未能按照其投标承诺执行的，自发现之日起顺延本项目的质量保证期时间，同时将视具体情况予以扣除相应履约保证金和延长质量保证期的处罚。

(4) 报修后24小时内到达现场进行售后服务。

(5) 成交供应商缴足履约保证金后,成交供应商与采购人、政府采购办签订合同。

第三章  评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

所谓最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。
    采用最低评标价法的项目，按以下规则进行评审：

谈判小组根据评标方法对每个有效竞争性谈判响应文件进行评审，按照最终投标报价（投标报价可采取一轮或多轮方式竞价）由低到高的顺序进行排列。投标报价相同的，谈判小组按技术指标优劣顺序排列。谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

本项目谈判小组会享有定标权。

二、特别说明：

1. 竞争性谈判响应文件依据竞争性谈判文件的要求而提供的各类证明文件，除须在竞争性谈判响应文件中提供加盖供应商公章的复印件外，还须按照竞争性谈判文件要求提供该证明文件原件查验，未提供该证明文件原件的视同没有该证明文件，投标无效。如原件不能带到现场，供应商可出具与原件具有同等法律效力的经公证机关公证的复印件，或该证书、资料原出具机关出具的证明其有效的文件原件，或该证书、资料在有效期内的复印件加盖原出具机关的印章。

上述原件需单独包装，外贴“供应商证明文件原件明细表”【详见竞争性谈判响应文件常用格式】。其中属于供应商所有的各类证明文件必须提供原件；上述原件属于竞争性谈判响应文件的组成部分，在投标时应随竞争性谈判响应文件同时递交，经评谈判小组查验报名资料、竞争性谈判响应文件中的复印件与供应商所提供的原件一致无误后即刻退还给供应商。集中采购机构将拒绝接收未随竞争性谈判响应文件同时递交上述原件的供应商的竞争性谈判响应文件。

三、废标条件、投标无效条件

1.在谈判中，出现下列情形之一的，废标：

(1)符合专业条件的投标方或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；但经本级政府采购监督管理部门批准的除外。

(2)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

2.出现下列情况之一的，竞争性谈判响应文件无效。

(1)竞争性谈判响应文件未对竞争性谈判文件作出实质性响应的；

(2)竞争性谈判响应文件未按规定装订或密封的；

(3)竞争性谈判响应文件未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

(4)竞争性谈判响应文件逾期送达；

(5)投标企业法定代表人或授权代表未参加开标会或参加开标会议迟到的或授权代表未持法人授权委托书参加开标会议的；

(6)投标报价与谈判文件规定的范围不符的；

(7)最终投标报价超出采购预算的；

(8)未交投标保证金的及未如期交纳投标保证金的；

(9)违反开标及评标现场及开标等候区管理规定的；

(10)其他按政府采购法及本竞争性谈判文件规定的投标无效条件。

3、投标方有下列行为之一的，投标无效；给招标方或其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任；情节严重的，将受到相应处罚并取消其三年内参加政府采购的资格。

(1)提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

(2)与采购单位、其他投标方或者集中采购机构恶意串通的；

(3)采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

(4)向采购单位或集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标过程中与采购人协商投标的；

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

(7)其他严重违反招投标程序的行为。

四、如果有其他特殊情况，将由谈判小组现场研究决定。

第四章   竞争性谈判响应文件内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 供应商资质 证明材料 | 封皮 |
|  | 按照项目公告和竞争性谈判文件“第一章 采购项目基本要求”中“供应商资质证明材料”要求提供 |
| 竞争性谈判 响应文件 | 封皮 |
|  | 1.投标函 |
|  | 2.开标一览表 |
|  | 3.投标报价明细表 |
|  | 4. 技术规范偏离表 |
|  | 5.商务条款偏离表 |
|  | 6. 售后服务承诺书 |
|  | 7.诚信竞争承诺书 |
|  | 8.营业执照副本复印件（能够清晰反映经营范围） |
|  | 9.税务登记证复印件 |
|  | 10.符合本项目公告及竞争性谈判文件要求的其他资质证书复印件（按照项目公告和竞争性谈判文件“第一章 采购项目基本要求”中“供应商资质证明材料”要求提供对应资质材料复印件”） |
|  | 11.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |
|  | 12.投标保证金汇款证明复印件 |
|  | 13.按国家政策要求3C认证的，须提供3C认证证书 |
|  | 14.投标文件中须提供投标产品的技术指标、参数及性能的详细说明等技术资料或宣传彩页 |
|  | 15.按国家政策要求实行生产许可证制度的工业产品，提供投标产品生产厂家的《全国工业产品生产许可证》 |
|  | 16.投标人认为需要提供的其他相关数据和材料 |

注：1. 上述材料均须加盖供应商的公章。

2. 上述材料中有一项不符合要求，就不得进入下一阶段的评审。

3. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，供应商可以自行设计。

4. 供应商在装订竞争性谈判响应文件时，应严格按照以上表格竞争性谈判响应文件内容的顺序进行装订。

附件1  竞争性谈判响应文件格式

注：1.以下的竞争性谈判响应文件格式为通用的格式，供应商在制作竞争性谈判响应文件时应以“第四章 竞争性谈判响应文件内容”的要求为准，选择相应的竞争性谈判响应文件格式。

2. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，供应商可以自行设计。

格式1

供应商资质证明材料包装袋正面格式

竞争性谈判响应文件资质证明材料明细表

| 序号 | 证明文件名称 | 原件/复印件 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

使用说明：

1、请将此表粘贴于证明资料包装袋正面。

2、按照项目公告和竞争性谈判文件“第一章  采购项目基本要求”中“供应商资质证明材料”要求提供，否则投标无效。

格式2

竞争性谈判响应文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：大庆高新技术产业开发区政府采购管理办公室 正本（副本） 项目名称： 项目编号： 供应商名称（公章）： 年 月 日

竞争性谈判响应文件封口格式

请勿在北京时间 年 月 日 : 时之前启封 加盖供应商公章

格式3                                                          正本（副本）

注：请供应商使用此页格式作为所编写竞争性谈判响应文件的封皮。

大庆高新区政府采购项目

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称(加盖公章） ：

年     月    日

格式4

竞争性谈判响应文件目录

1.投标函………………………………………………………………所在页码

2.开标一览表…………………………………………………………所在页码

3.投标报价明细表……………………………………………………所在页码

4.技术规范偏离表……………………………………………………所在页码

5.商务条款响应表……………………………………………………所在页码

6.售后服务承诺书……………………………………………………所在页码

7.诚信竞争承诺书……………………………………………………所在页码

8.营业执照副本复印件………………………………………………所在页码

9.税务登记证复印件…………………………………………………所在页码

10.本项目投标所需的其他资质证明资料  …………………………所在页码

- 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………………………………………………………所在页码

- 业绩证明资料……………………………………………………所在页码

13.投标保证金汇款证明复印件………………………………………所在页码

14.竞争性谈判文件要求的其他资料（如：企业简介、产品工艺说明、产品技术指标、先进性说明、使用说明、业绩等）………………………………………所在页码

15.其他……

注：请供应商按照竞争性谈判文件要求，根据竞争性谈判响应文件具体内容详细编制竞争性谈判响应文件目录

格式5

投标函

致：大庆高新区公共资源交易中心

我方收到贵方  <项目名称、项目编号>  项目竞争性谈判文件，在完全理解并接受该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目投标。

为此，我方按竞争性谈判文件规定提供货物及相关服务的投标总价为人民币（大写）              元，（小写）￥           元。

1. 我方同意从获取竞争性谈判文件之日起遵循该文件，并承认其在采购项目基本要求规定的有效期满之前对我方具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第22条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 提供竞争性谈判文件规定的全部竞争性谈判响应文件，包括竞争性谈判响应文件正本1份，副本3份。

4. 如果我方被确定为成交供应商，我方将根据竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件以及开标现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

5. 我方已详细阅读竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标。

7. 我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8. 我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目竞争性谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9. 我方承诺接受竞争性谈判文件中政府采购合同条款及合同专用条款的全部内容且无任何异议。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以投标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商或者集中采购机构恶意串通的；

（4）向采购单位、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）开标后在投标有效期间，撤回其竞争性谈判响应文件的；

（8）拒绝履行合同义务或未能全面履行合同义务的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

- 地址：                                 电子邮件：

- 电话：                                 传真：

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人的授权代表（签字）：

供应商法定代表人（签字或加盖名章）：

- 开户银行：

- 银行账号：

- 签署日期：        年     月     日

特别说明：供应商必须认真填写此函中开户银行部分，如果贵方成交将以此函中所填写的开户银行与账号签订政府采购合同。该部分不允许更改。

格式6

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 投标报价 | 交货时间 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | （小写） | （大写） |  |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与竞争性谈判响应文件中的投标函、投标报价明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为采购范围所列全部采购项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

3、投标报价不得填报选择性报价。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（代表人）或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

格式7

投标报价明细表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号及技术 参数 | 生产（制造） 厂商名称 | 数量 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | WQ型潜水污水泵 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 低压计量柜 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  | （小写）： |  |  |  |

注：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

格式8

技术规范偏离表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 序号 | 名称 | 竞争性谈判文件的技术规范要求 | 竞争性谈判响应文件技术对应规范 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WQ型潜水污水泵 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低压计量柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |

我们承诺本技术规范偏离表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

填写说明：

1、投标人必须依据“第二章 采购项目需求中技术规范要求”如实填写本表的每项内容，不得漏项。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标产品的技术规格优于竞争性谈判文件的技术规格；“负偏离”是指投标产品的技术规格劣于竞争性谈判文件的技术规格；“无偏离”是指投标产品的技术规格与竞争性谈判文件的技术规格无差别。

3. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

格式9

商务条款偏离表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件的商务条款要求 | 竞争性谈判响应文件商务条款的响应 | 偏离程度 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：本项目采取分期付款，交货验收合格后付合同价款的90%，合同生效后24个月无质量问题和其他服务问题，无息支付合同价款10%。 |  |  |  |
| 2 | 交货（工）期:合同签订之日起20日内。 |  |  |  |
| 3 | 交货地点：按需方要求。 |  |  |  |
| 4 | 验收：项目交货（工）后，由采购人组织相关职能部门进行验收。 |  |  |  |
| 5 | 质量保质期：合同生效之日起24个月。 |  |  |  |

我们承诺本商务条款响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

填写说明：

1. 投标人必须认真依据“第二章  采购项目需求中商务条款”如实填写本表的每项内容，不得漏项。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标人的商务条件优于竞争性谈判文件的商务条款；“负偏离”是指投投标人的商务条件劣于竞争性谈判文件的商务条款；“无偏离”是指投标人的商务条件与竞争性谈判文件的商务条款无差别。

3. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

格式10

售后服务承诺书

按   <项目编号、项目名称>   竞争性谈判文件的规定，我公司郑重承诺，如果我公司经评审后被确定为成交供应商，我公司对于成交货物，除完全响应竞争性谈判文件合同条款和合同专用条款规定的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1. 拟提供售后服务的项目：

2. 免费保修年限：

3. 售后服务响应及到达现场的时间：

4. 详细的培训计划：

5. 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准（附维修技术人员等级证书）：

6. 生产制造厂商或其授权代理商在采购项目所在地（实施地）设置的售后服务网络及相关情况：

7. 备品备件供应情况及优惠价格：

8. 其他：

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

格式11

诚信竞争承诺书

我公司申请参与                        项目第                 标段的竞争，并作出如下承诺：

1、诚信竞争，不退标。我公司已清楚本项目的基本要求和时间安排。已确定有时间及实力参与全部过程，不擅自退标。如不按规定程序退出竞争，则愿意接受计入不良行为记录名单处理。

2、诚信竞争，不弃标。我公司承诺一旦被确定为预中标（成交）或中标（成交）供应商，将承担起相应的责任和义务，不轻言放弃。如自动放弃预中标（成交）或中标（成交）资格，则自愿放弃退还投标（履约）保证金，并承担相应赔偿及法律责任，同时还愿意接受计入不良行为记录名单处理。情节严重的愿意接受大庆高新区政府采购监督管理部门的处罚。

3、诚信竞争，不围标。我公司承诺独立自主依法合规参与竞争、不陪标、不串标、不围标、不借照投标。否则，将自愿放弃退还投标（履约）保证金，并承担相应赔偿及法律责任，愿意接受大庆高新区政府采购监督管理部门的处罚，同时还愿意接受计入不良行为记录名单处理。

4、诚信竞争，不虚妄。我公司承诺在参与政府采购活动中不提供任何虚假资料。否则，自愿放弃退还投标（履约）保证金，并承担相应赔偿及法律责任，愿意接受大庆高新区政府采购监督管理部门的处罚，同时还愿意接受计入不良行为记录名单处理。

5、诚信竞争，不误解。我公司承诺将正确理解全部招标或谈判过程的全部文件内容及做法，不因误解或出自自身利益考虑而无故质疑或投诉，严格遵守政府采购政策法规。如有异议，则按相关规定有理有据，具实名提出。否则，愿意接受计入不良行为记录名单或政府采购的相关处理。

6、诚信竞争，不违约。我公司如果中标（成交），将按规定时间签订并鉴证合同；将按合同约定时间如期履行好合同；将严格按照合同约定内容和标准等履行好合同。如违背或违约，则自愿放弃退还履约保证金，并承担相应赔偿及法律责任。同时还愿意接受计入不良行为记录名单，并愿意接受大庆高新区政府采购监督管理部门相应处理。

7、诚信竞争，不变更。我公司承诺将派本公司员工作为授权代表或由我公司法定代表人代表本公司依法参与竞争，不更换授权代表，不再派其他人员办理与本项目相关的事务并签署文件。否则，招标方有权拒绝其他人员代表本单位办理与本项目相关的事务，并完全理解和接受招标方的做法。不因上述问题引发争议，如因我公司原因引发争议，愿意接受计入不良行为记录名单。

上述承诺，如有违背任何一项，我公司愿意接受记入不良行为记录名单。愿意按自己承诺和竞争性谈判文件规定接受政府采购监督管理部门和集中采购机构的相应处理。并愿意接受如下处理：12个月内被计入不良行为记录1次的，愿意接受1个月内禁止参与大庆高新区任何政府采购活动的处理；12个月内计入不良行为记录累计2次的，愿意接受3个月内禁止参与大庆高新区任何政府采购活动的处理；12个月内计入不良行为记录累计3次的，愿意接受6个月内禁止参与大庆高新区任何政府采购活动的处理。同时1年内不能被推荐为诚信供应商。无任何异议。

供应商名称（签章）：

法定代表人或其授权代表（签章）：

联系人：

联系电话：

年        月      日

格式12

营业执照

（复印件，加盖供应商公章）

格式13

税务登记证

（复印件，加盖投标人公章）

格式14

本项目公告及竞争性谈判文件规定的供应商应具备的其他资质证明资料

（复印件，加盖供应商公章）

格式15

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。就参加你中心组织的采购编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件（正反面），需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

- 法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

2. 法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。

格式16

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于  <注册地点>  的  <投标人名称>   的法定代表人            <法定代表人姓名与职务 > 代表本公司授权本公司  <被授权人的姓名与职务 >  为本公司的合法代理人，就参加贵方组织的采购编号为  <项目编号> 的                 <项目名称>  招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。除本单位法定代表人和授权代表外，本单位承诺不再派其他人员办理与本项目相关的事务并签署文件。除本单位法定代表人和授权代表外，招标方有权拒绝其他人员代表本单位办理与本项目相关的事务并签署文件。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件（正反面），需清晰反映身份证有效期限※）

同时附投标人法人身份证复印件（正反面）需清晰反映身份证有效期限

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

说明：

1．法定代表人的授权代表参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书，且只能授权1人为本单位合法的委托授权代表，同时，须附投标人法人身份证复印件（正反面），否则，投标无效。

2.授权代表一经确定，只能由供应商的法定代表人或授权代表办理与本项目有关的一切事务。其他人员办理无效。招标方有权拒绝办理。

3．授权代表根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

4．授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

5．委托书不得转借、转让。

格式17

投标人法人身份证复印件（正反面）须清晰反映身份证有效期限

（加盖投标人公章）

格式18

投标保证金汇款证明

（汇款证明资料复印件加盖供应商公章）

格式19

投标人业绩明细表

| 序号 | 签约单位 | 合同日期 | 合同金额 | 合同主要内容及完成情况 | 签约单位联系人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

格式20

业绩证明资料复印件

（加盖投标人公章）

格式21

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证金性质 |  | 投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 申请返款单位全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请返款金额 （大写） |  |  |  |  | 金额 （小写） |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  | ＜须与缴纳保证金账号一致＞ |  |  |  |  |  |
| 申请返款事由 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 公共资源交易中心采购部项目负责人: |  |  | 公共资源交易中心采购部负责人： |  |  |  |  |
| 公共资源交易 中心领导签字: |  |  |  |  |  |  |  |

高新区政府采购投标保证金返款申请表

申请单位盖章：                                 年   月   日

注：本表填好后附上交保证金时银行单据复印件，加盖红色公章，上交行政服务中心C307室。

高新区政府采购履约保证金返款申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证金性质 |  | 履约保证金 |  |  |  |  |  |
| 申请返款单位全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请返款金额（大写） |  |  |  |  | 金额 （小写） |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  | ＜须与缴纳保证金账号一致＞ |  |  |  |  |  |
| 申请返款事由 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 公共资源交易中心履约保证金查询人: |  |  | 公共资源交易中心综合部负责人： |  |  |  |  |
| 公共资源交易 中心领导签字: |  |  |  |  |  |  |  |

申请单位盖章：                                 年   月   日

注：本表填好后附交保证金时银行单据、成交通知书、验收单的复印件加盖红色公章，上交行政服务中心C307室。

注：

1、附投标保证金或履约保证金汇款凭证复印件,退履约保证金另附验收报告

2、投标保证金退还：投标保证金一律采取转账方式无息退还至原汇款账户。落标方请在成交通知书（中标公告）发出后主动向大庆高新区政府采购办提出保证金退还申请。退款申请详细内容：落标单位全称、开户行、账号、金额、项目编号、联系人、联系电话。否则。投标保证金滞留的责任由供应商自行承担。

3、办理退还保证金事宜，如有疑问请按下方联系方式联系。

电话：0459—8106016  地址：大庆高新区管委会424室

附件2  供应商须知

- 一、总则

- 1. 适用范围：本须知适用于竞争性谈判文件中所述货物及相关服务的招标投标。

- 2. 定义：

- 2.1 “集中采购机构”是指受采购人的委托具体组织采购活动的大庆高新区公共资源交易中心。

2.2 “采购人”是指依法进行政府采购的机关、事业单位、团体组织等。

2.3 “采购货物”是指竞争性谈判文件中所述货物及相关服务。

2.4 “潜在供应商”是指知悉集中采购机构公布的采购项目的有关条件和要求，有可能愿意参加投标竞争的供应商。

2.5 “供应商”指按采购公告和竞争性谈判文件规定参加采购活动投标的供应商。

2.6 “竞争性谈判文件”是指本项目的竞争性谈判文件。

3. 合格供应商的资格条件

凡符合下列条件的潜在供应商是合格的供应商，均可参加投标。

3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或经营能力的法人、其他组织或自然人（如果投标货物实行许可证制度，则须持有相应的许可证）。

3.2 遵守国家、省有关法律、法规、规章以及大庆市与政府采购有关的规章制度，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3 具备履行政府采购合同所必需的资金、技术和生产能力，向采购单位提供满意的、证明所有货物及其辅助服务来源的文件，并提供其有资格参加投标和成交后有能力履行政府采购合同的证明。

3.4 参加政府采购活动中，在经营活动中没有重大违法记录。

3.5 能够按照竞争性谈判文件的要求编制竞争性谈判响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。

3.6 满足竞争性谈判文件规定的其他条件。

4. 货物及伴随服务

4.1 供应商除按照竞争性谈判文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养；就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训等等。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

4.2 如果供应商提供的是进口货物，则发生的一切中间费用都由供应商自行承担。如果供应商提供的是需要从国外进口的货物，且供应商没有进出口代理资格的，供应商应当采用联合体形式参加投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同竞争性谈判响应文件一并提交采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5. 投标费用

无论招标、开标、评标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与准备和参与该项目投标的一切费用、损失和风险。

6. 授标时更改采购货物数量的权利

集中采购机构在授予政府采购合同时有权根据采购单位的实际情况，在《中华人民共和国政府采购法》规定的幅度内对“采购项目需求”中规定的货物数量和服务予以变更，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

7. 履约验收

集中采购机构有权对成交人合同的执行情况组织国家检验机构或相关领域专家进行履约验收，并将视情况组织国家专业检验部门对成交人所提供的产品实施破坏性验收，破坏性检测所产生的产品成本费用由成交供应商承担。

- 二、竞争性谈判文件

8. 竞争性谈判文件构成（按实际文件构成编写）

第一章  采购项目基本要求

第二章  采购项目需求

第三章  评审方法

第四章  竞争性谈判响应文件内容

附件： 1. 竞争性谈判响应文件格式

2. 供应商须知

9. 竞争性谈判文件的答疑澄清或修改

9.1 竞争性谈判文件答疑澄清或修改可采取集中或不集中方式进行。不需要集中答疑澄清或修改的，任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应将需澄清的事项及依据在答疑澄清截止时间前一次性以书面形式函告集中采购机构。

9.2 集中采购机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或修改的，应在指定的政府采购信息发布媒体（大庆高新区技术产业开发区网站或大庆市政府采购中心网站或通过指定网络媒体）上发布更正公告。竞争性谈判文件的澄清或修改是竞争性谈判文件的组成部分，并对所有投标人具有约束力。

9.3 集中采购机构可以视采购项目具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间在指定的政府采购信息发布媒体（大庆高新区技术产业开发区网站或大庆市政府采购中心网站或通过指定网络媒体）上发布变更公告。

9.4 所有投标人（尤其是从网站自行下载竞争性谈判文件的投标人）均有义务定期登陆集中采购机构公布的网站获取相关信息，集中采购机构发布在上述网站的更正公告和变更公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

9.5逾期提出的任何答疑澄清要求不予受理。

9.6本竞争性谈判文件由集中采购机构负责解释。

解释顺序：项目公告、竞争性谈判文件、补充通知、预备会纪要、变更通知等。上述文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

9.7关于相关文件下载

供应商报名后请主动到大庆高新区网(http://www.dhp.gov.cn )或黑龙江政府采购网（选择大庆）（http://www.hljcg.gov.cn/hljcg/）,查看对应招标公告，下载竞争性谈判文件（如：预备会纪要、变更通知、有关问题答复、质疑答复等相关文件可查看对应公告信息）。

关于下载竞争性谈判文件及相关文件事宜，集中采购机构不另行通知，均以对应招标公告发布的文件为准。由于供应商未及时下载与本项目相关的各类文件而影响供应商正常参与投标以及产生的其他问题和后果的，责任由供应商自行承担。

9.8竞争性谈判文件的答疑澄清截止时间和方式见“第一章  采购项目基本要求”。

- 三、竞争性谈判响应文件

10. 竞争性谈判响应文件语言

供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以在竞争性谈判响应文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料，影响评审的，责任自负，或被拒绝。

11.竞争性谈判响应文件计量单位

竞争性谈判响应文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 竞争性谈判响应文件编制的要求

12.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制竞争性谈判响应文件。未按要求提交全部资料或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件的要求做出实质性响应，投标将被作为无效投标处理。

12.2 竞争性谈判响应文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字。资格性审查材料的复印件应是清晰可辨的。

12.3 竞争性谈判响应文件所提供的全部数据必须真实可靠。若竞争性谈判响应文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，其竞争性谈判响应文件为无效竞争性谈判响应文件。

12.4 供应商必须按照竞争性谈判文件给定的竞争性谈判响应文件格式编制竞争性谈判响应文件，以A4纸大小为标准胶装成册（禁止使用活页式）并自编目录及页码。除竞争性谈判响应文件封面以外，每页都要在右下角编制页码，如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，但字迹必须清晰可认，不可潦草。由于编排混乱导致竞争性谈判响应文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由供应商自行承担。

- 12.5 供应商在竞争性谈判响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将被视为无效（扫描章无效）。

13. 竞争性谈判响应文件的构成

13.1 供应商编写的竞争性谈判响应文件内容构成，请参见项目竞争性谈判文件“第五章竞争性谈判响应文件内容”的要求。

13.2 开标前集中采购机构不再另行安排资格预审，供应商的资格审查（详见竞争性谈判文件“第一章  采购项目基本要求”中“供应商资质证明材料内容”）由谈判小组负责，若供应商不按竞争性谈判文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

14. 竞争性谈判响应文件格式

14.1 供应商应按竞争性谈判文件提供的格式编写其竞争性谈判响应文件，不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料，否则其风险由供应商自行承担。竞争性谈判文件已提供有标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可由供应商自行拟定。

- 14.2 供应商应完整地填写投标函。

- 14.3供应商应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与投标报价明细表中的“合计(总价)”保持一致。

- 14.4供应商应完整地填写投标报价明细表，说明所提供的货物和服务的简介、来源、数量和价格。

14.5 供应商应完整地填写技术规范偏离表。技术规范偏离表是评审的重要依据，竞争性谈判响应文件的技术指标响应情况应与竞争性谈判文件的技术规格要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

15. 投标报价

- 15.1 所有投标报价均以人民币为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需交纳的所有税费及货物运送到采购人指定地点所需的一切费用。

- 15.2供应商应按开标一览表、投标报价明细表的内容填写货物的单价、总价、投标报价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

- 15.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，将作为无效投标处理。

- 15.4集中采购机构不接受可选择的投标报价。供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，只有开标时唱出的投标报价、价格折扣才会被考虑。供应商若有投标报价、价格折扣未被唱出，应在唱标时及时声明。否则，集中采购机构和采购单位对此不承担任何责任。

- 15.5对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的设备，还应填报投标设备配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格的格式由供应商自行设计。

16. 投标保证金

16.1 供应商应按竞争性谈判文件第一章“采购项目基本要求”规定的时间和金额交纳投标保证金，并作为竞争性谈判响应文件的一部分。凡未按要求交纳投标保证金的竞争性谈判响应文件，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 供应商必须准确填写投标保证金汇出（交纳）人的名称及账号，集中采购机构只按汇出（交纳）人的名称及账号退还投标保证金。

16.3 投标保证金汇出（交纳）人和供应商必须为同一供应商，必须以公对公账户转账或电子汇款方式汇入采购文件指定账户，且以汇款到账时间视为投标保证金缴纳时间，否则将视同未按采购文件规定交纳投标保证金。（不接受以其他单位、个人名义代交，不接受现金方式交纳）

16.4在成交通知书发出后，高新区采购办凭未成交供应商提交退保证金申请和已交纳投标保证金的有效证明以转账方式无息退还未成交供应商的投标保证金。在政府采购合同签订后，高新区采购办凭成交供应商提交退保证金申请和已交纳投标保证金的有效证明以转账方式无息退还未成交供应商的投标保证金。

15.5 发生下列情况之一，供应商的投标保证金将不予退还：

（1）报名参与投标后又退出投标，给该项目的正常进行带来损失及影响的。

（2）开标后在投标有效期内，供应商撤回其竞争性谈判响应文件的；

（3）提供虚假材料谋取成交资格的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或者与采购单位、其他供应商恶意串通谋取成交资格的；

（5）供应商向采购单位、集中采购机构或者政府采购评审专家行贿或者提供其他不正当利益以牟取成交资格的；

（6）成交后，成交供应商拒绝交纳履约保证金的；

（7）成交后，成交供应商无正当理由拒绝与采购单位签订政府采购合同的；

（8）成交后，成交供应商将成交项目转让给他人或者分包给他人的；

（9）成交后，成交供应商不按照竞争性谈判文件和成交供应商的竞争性谈判响应文件订立政府采购合同，或者与采购单位另行订立背离政府采购合同实质性内容的协议的；

（10）供应商的其他给政府采购活动带来不利后果的行为。

17. 投标有效期

17.1 在竞争性谈判文件第一章“采购项目基本要求”规定的有效期内，竞争性谈判响应文件应保持

有效。有效期短于该规定期限的投标，将作为无效投标处理。

17.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，集中采购机构可与供应商协商延长竞争性谈判响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长有效期的供应商除按照集中采购机构要求修改竞争性谈判响应文件有效期外，不得修改竞争性谈判响应文件的其他内容。

18. 竞争性谈判响应文件的式样和签署

18.1 组成竞争性谈判响应文件的各种数据及资料（本须知第13条中所规定）均应遵守本条。

18.2 供应商应递交一份竞争性谈判响应文件正本和竞争性谈判文件第一章“采购项目基本要求”中规定数量的副本，每份竞争性谈判响应文件须清楚的标明“正本”或“副本”。如果“正本”与“副本”不符，则以“正本”为准。

18.3 竞争性谈判响应文件的“正本”必须用不退色的墨水书写或打印，注明“正本”字样。“副本”可以是“正本”的复印件。

18.4 供应商名称应填写全称，不允许只填写简称。

18.5 竞争性谈判响应文件正本必须由供应商的法定代表人或其授权代表签署并加盖供应商公章。

18.6 除供应商对错处做必要修改外，竞争性谈判响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖章。

- 四、竞争性谈判响应文件的递交

19. 竞争性谈判响应文件的密封和标记

19.1 投标人应将竞争性谈判响应文件胶装成册、密封，且标明“正本”、“副本”字样。

（1）竞争性谈判响应文件各分册均须左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订，不可用可拆卸装订方式。

（2）如果要求投标人提供合同、资质证书等证件原件或样品，应单独包装并注明其内容，以便评标委员会查阅后退回投标人。

（3）如果要求投标人提供如光盘等一次性介质，则该介质必须作为投标文件的一部分与投标文件封装在一个包封中。

19.2 包封的封装处应：

（1）注明下列识别标志：采购项目名称、采购项目编号和“北京时间××年××月××日××时××分之前不得启封”的字样（具体时间详见竞争性谈判文件第一章“采购项目基本要求”规定的投标截止时间）。

（2）加盖供应商公章。

19.3 如果投标人未按第19.1条和第19.2条要求装订、密封和标记，集中采购机构对竞争性谈判响应文件的废标、误投、错投或提前启封概不负责。对由此造成提前启封的投标文件，集中采购机构将予以拒绝，并退回投标人。

20. 投标截止时间

20.1 供应商必须在规定的投标截止时间前递交竞争性谈判响应文件。

20.2 集中采购机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，集中采购机构和供应商的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。

20.3 供应商在投标时有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其竞争性谈判响应文件：

（1）在竞争性谈判文件规定的投标截止时间之后投标的；

（2）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件规定密封的；

21. 竞争性谈判响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件后，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，但集中采购机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，该通知必须有供应商的法定代表人或其授权代表的签字盖章。

21.2 供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

21.3 递交“撤回”通知的竞争性谈判响应文件将不予开封并原封退回供应商。

21.4 在投标截止时间后（即从开标之时起），供应商不得对其竞争性谈判响应文件做任何修改。

21.5 自投标截止时间始，至投标有效期期满止，供应商不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定而做出的处理。

- 五、开标与评审

22. 开标

22.1集中采购机构将按竞争性谈判文件第一章“采购项目基本要求”规定的时间和地点组织采购单位和有关方面的代表参加采购会议。供应商法定代表人或其授权代表必须参加，并应签到以证明其出席。

22.2开标时，投标报价以开标一览表为准。开标一览表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

23. 谈判小组的组成

23.1 集中采购机构负责组建谈判小组并组织评审工作。

23.2 与供应商有利害关系的人不得进入谈判小组，已经进入的必须退出。

23.3 谈判小组由采购单位代表和有关的技术、经济方面的专家组成。谈判小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法及评审标准独立履行评审职责。

24. 竞争性谈判响应文件的初审

24.1 资格性审查。谈判小组依据有关法律法规和竞争性谈判文件的规定，审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，谈判小组有权要求供应商提供资格证明文件的原件以供审查，供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。资格性审查条件详见竞争性谈判文件第一章“采购项目基本要求”中“供应商资质证明资料”要求提供的相应资料。

24.2 竞争性谈判响应文件审查。谈判小组依据有关法律法规和竞争性谈判文件的规定，从竞争性谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度，审查竞争性谈判响应文件是否对竞争性谈判文件的实质性要求做出了响应。

24.3实质上响应的投标是指与竞争性谈判文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指投标货物的技术规格、数量、交货期限、付款方式、售后服务等明显不能满足竞争性谈判文件的要求，或者实质上与竞争性谈判文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，如果纠正这些偏离将对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

24.4 重大偏离不允许在开标后修正，但谈判小组将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，而且这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

24.5 如果竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，将作为无效投标处理，供应商不得再对竞争性谈判响应文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

24.6 谈判小组审定竞争性谈判响应文件的响应性只根据竞争性谈判响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

24.7 竞争性谈判响应文件中明显的文字和计算错误，按下列规则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）按上述规则调整后的价格为评审价格，对供应商具有约束力。如果供应商不接受按上述规则修正后的价格，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

25. 竞争性谈判响应文件的澄清

25.1 在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并作为竞争性谈判响应文件的一部分。

25.2 供应商对竞争性谈判响应文件的澄清不得对投标价格或其他实质性内容进行更改。

26. 评审方法及评审标准

26.1 谈判小组按竞争性谈判文件中规定的评审方法及评审标准，对资格性审查和竞争性谈判响应文件审查合格的竞争性谈判响应文件进行比较和评价。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商的评审办法。

评审小组将与通过初审的供应商分别进行谈判。谈判结束后，参加谈判的供应商如对货物技术指标及相应服务承诺有补充或修改，应以书面形式由法定代表人或其授权代表人签字确认。

投标报价可采取一轮或多轮方式竞价。投标报价以供应商的最终竞价结果为准。

26.2 采用最低评标价法的项目，按以下规则进行评审：

（1）谈判小组根据评审方法对每个有效竞争性谈判响应文件进行评审，并按照最终竞价结果由低到高的顺序对供应商进行排序。（投标报价可采取一轮或多轮方式竞价）

（2）谈判小组完成评审后，须向集中采购机构提交评审结果，并确定排序第一的供应商作为成交供应商，或将候选成交供应商的排序名单提交给采购人，采购人按照谈判小组评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。如果谈判小组认为排序第一的供应商的投标报价或者某些明细报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

26.3 按上述评审方法确定的符合成交条件的供应商如果有2个或2个以上，谈判小组按技术指标优劣顺序排列。

26.4 评审中遇到的其他问题，由谈判小组集体研究决定。

27. 评审过程的保密性

27.1 开标之后，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

27.2 在评审过程中，供应商试图在竞争性谈判响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向谈判小组、采购单位或集中采购机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、授予政府采购合同

28. 政府采购合同授予标准

除本须知第30条规定的情况外，谈判小组将把政府采购合同授予被确定为实质上响应竞争性谈判文件的要求,有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺且符合评审方法及评审标准规定的成交供应商。

29. 资格后审

29.1 采购单位有权通过资格后审，采取寻求外部证据的方式对供应商履行政府采购合同的能力（即供应商的财务和技术状况、资格、信誉等）以及其他有必要了解的方面做进一步的审查。

29.2 审查将采取实地考察、抽样检验、审查竞争性谈判响应文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩、合同原件等）以及采购单位认为必要的其他方式和内容。

30. 集中采购机构宣布废标的权利

- 30.1 出现下列情况之一时，集中采购机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

（4） 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家和在评审期间出现符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件做出实质响应的供应商不足三家的。

31. 成交通知书

31.1 在谈判小组确定成交供应商后，集中采购机构将在大庆高新区网(http://www.dhp.gov.cn )或黑龙江政府采购网（选择大庆）（http://www.hljcg.gov.cn/hljcg/）上予以公告；成交供应商见此公告后可由法定代表人或其授权代表至大庆高新区公共资源交易中心领取成交通知书。

31.2 该成交通知书将作为签订政府采购合同的重要依据，是政府采购合同的一个组成部分，对集中采购机构、成交供应商和采购单位具有法律效力。集中采购机构无故改变成交结果、成交供应商无故放弃成交资格或采购单位无正当理由拒签政府采购合同的都应承担法律责任。

31.3 成交供应商不得向他人转让成交资格，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让，否则将按成交供应商违约处理。

32. 签订政府采购合同

32.1成交供应商在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间和地点由法定代表人或其授权代表持成交通知书至采购单位签订政府采购合同，并到高新区政府采购办鉴证。

32.2 如果成交供应商不按成交通知书规定的时间和地点等要求签订或拒签政府采购合同，则按成交供应商违约处理。如果成交供应商违约，成交资格将授予排名次低的供应商或重新组织采购。

- 32.3 竞争性谈判文件（含澄清、补遗、修改文件）、成交供应商的竞争性谈判响应文件（含澄清文件）、成交通知书等将作为签订政府采购合同的依据。所签订的政府采购合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商竞争性谈判响应文件做实质性改变。

- 33.履约保证金

33.1 成交供应商应按照规定比例（详见竞争性谈判文件第一章“招标项目基本要求”）交纳履约保证金，否则将没收成交供应商的投标保证金，取消成交供应商的中标资格。在这种情况下，招标方可另选中标方或另行招标。

33.2成交供应商完成政府采购合同，并经验收合格，供应商方提交退还履约保证金申请后7个工作日内以转账方式无息退还履约保证金。

33.3履约保证金用于补偿采购单位因成交供应商不能履行政府采购合同义务而

蒙受的损失。

33.4履约保证金一律采取转帐方式退还。

33.5发生下列情况之一，履约保证金将被没收。

⑴将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的。

⑵拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

34. 履约验收

34.1 成交供应商应严格按照政府采购合同规定履约，并积极配合采购单位和集中采购机构的相关验收工作。

34.2 对于专业性强、重要性的项目须通过指定的经过国家认定的质量检验机构检验。

35.招标方在授标时有变更数量的权利

在向投标方授予成交通知书时，招标方有权依据经批准的需求，调整、变更采购数量。

36.招标方接受和拒绝任何投标的权利

为维护国家利益，招标方在授予成交通知书之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权利。

七、其他

37. 询问和质疑

37.1 政府招标项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

37.2答疑主要就本竞争性谈判文件进行答疑。

37.3将针对本项目的所有询问或质疑须一次性向集中采购机构提出。询问或质疑须由供应商法人代表或授权代表签字并加盖印章，未签章（包括公章和代表人签章）、未注明联系方式或匿名的质疑材料集中采购机构不予受理，不予答复。

37.4参与本项目政府采购的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向政府集中采购机构以书面形式提出质疑，并提供有效线索和相关证据。对于逾期及不符合质疑条件的，不予受理，由此造成的供应商对竞争性谈判文件理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

（1）对采购公告（含供应商资质条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限自采购文件发布之日起计算（采购文件另行规定的除外）；

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限自采购程序环节结束之日起计算；

（4）对中标或者成交结果以及评标委员会组成人员提出质疑的，质疑期限自中标或者成交结果公示之日起计算。

37.5集中采购机构将依据相关法规，对参与本项目的供应商提出的疑问或质疑予

以答复。必要时将组织答疑会进行现场答疑。超过答疑时限的，集中采购机构不予受理，由此造成的供应商对答复或答疑会纪要或变更通知等理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

37.6对所有有效质疑，集中采购机构将组织采购单位或专家组在7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.7如供应商未在规定时间前对本项目提出质疑或疑问，集中采购机构将视同供应商理解并接受本项目全部条款。

38.参加开标会或预备会注意事项

38.1所有对该项目有合作诚意且具备相应资格的供应商均可参加投标。未报名参与本项目投标的，投标无效。

38.2供应商派代表参加开标会议，并按时签到，以证明其出席开标会议（未签到的，不允许进入会场）。

38.3供应商法定代表人或授权代表应持本人身份证参加会议。

38.4应自带电脑、钢笔、碳素笔、计算器或其他必备品参与。

38.5注意事项：

⑴请按规定时间参加开标会或预备会，否则，责任自负；

⑵在开标期间供应商必须到指定的休息区休息等候，不得擅自离开。否则，无法通知到投标方代表，评审活动不会停止等候，供应商自行承担由此产生的一切后果。

⑶要遵守投标等候区管理制度的要求。如：禁止吸烟、禁止大声喧哗、禁止到其他会议室或开标室休息等候，不允许在走廊里逗留，不允许在开标区及走廊内接打手机，未获邀请不得擅自进入开标评标区等。如有上述行为，经劝阻无效的，取消其投标资格。

39.申请退出投标程序及注意事项

39.1报名参与本项目投标的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果供应商报名投标后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间72小时前，向大庆高新区公共资源交易中心以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单一次。

39.2供应商报名后无故未参与竞争或未按规定程序申请退出竞争的，将被计入不良行为记录名单。12个月内：供应商被计入不良行为记录1次的，我中心将限制其1个月内报名参与大庆高新区政府采购竞争；供应商被计入不良行为记录累计2次的，我中心将限制其3个月内报名参与大庆高新区政府采购竞争；供应商被计入不良行为记录累计3次的，我中心将限制其6个月内报名参与大庆高新区政府采购竞争。同时1年内不能被推荐为诚信供应商。

40. 其他

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。